## SKLOP 1
Specifikacija materiala in storitev
Nabava, montaža in kalibracija avtomatskih merilnih sistemov za HG, prah in FTIR merilni sistem na blokih 5 in 6
SKLOP 1: | Merilni sistem za trajno meritev emisijskih koncentracij CO, NO, NO2, SO2, O2, H2O, CO2, HCl, HF, NH3, TOC na bloku 5 in bloku 6
BLOK 6
| Element | Cena/enoto (EUR) | Količina | Cena skupaj (EUR)
AMS za trajno meritev koncentracije CO, NO, NO2, SO2, O2, H2O, CO2, HCl, HF, NH3, TOC
1 | Ogrevana odjemna sonda
1.1. | Ogrevana odjemna sonda z zaščitnim pokrovom |  | 1 | 0
1.2. | Ogrevana cev za odvzem vzorca dolga 2000 mm |  | 1 | 0
1.3. | Temperaturni regulator za sondo |  | 1 | 0
1.4. | Ostali potreben material potreben za odjemno sondo |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 1 v EUR |  |  | 0
2 | Odjemni vod
2.1. | Ogrevani odjemni vod s PTFE cevjo (enota v metrih) |  | 57 | 0
2.2. | Ogrevan odjemni vod kabli (enota v metrih) |  | 57 | 0
2.3. | Elektronski temperaturni regulator |  | 1 | 0
2.4. | Elektronski rele (solid state) |  | 1 | 0
2.5. | Ostali potreben material za montažo |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 2 v EUR |  |  | 0
3 | Priprava plina
3.1. | Material za pripravo plina |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 3 v EUR |  |  | 0
4 | Analizator plina FTIR
4.1. | Analizator plina: CO: 0 – 75/1500 mg/m3ali drugo merilno območje večje NO: 0 – 200/500 mg/m3 ali drugo merilno območje večje NO2: 0 – 200/500 mg/m3 ali drugo merilno območje večje SO2: 0 – 250/1000 mg/m3 ali drugo merilno območje večje HCl: 0 – 15/90 mg/m3 ali drugo merilno območje večje. HF: 0 – 3/10 mg/m3 ali drugo merilno območje večje. NH3: 0 – 15/50 mg/m3 ali drugo merilno območje večje. H2O: 0 – 40 vol.% O2: 0 – 21 vol.% Merilni princip FTIR. Nižje merilno območje analizatorja mora biti certificirano po QAL1 EN 15267 in ne sme biti višje od zahtevanega. Lahko je manjše, kar je zelo zaželeno. Merilna območja povzeta iz okoljevarstvenega dovoljenja: (dopustna vrednost x 2,5) Avtomatska kalibracija Analogni in digitalni izhodi Možnost priključka na ethernet TCP/IP MODBUS |  | 1 | 0
4.2. | Analizator plina TOC TOC: 0 – 15/500 mg/m3 ali drugo merilno območje večje. Avtomatska kalibracija Analogni in digitalni izhodi Možnost priključka na ethernet TCP/IP MODBUS |  | 1 | 0
4.3. | Ostali material potreben za analizatorje |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 4 v EUR |  |  | 0
5 | Testni plini s priborom
5.1. | Nosilnik jeklenke |  | 1 | 0
5.2. | Dvostopenjski reducirni ventil za nekorozivne pline (N2). Izhod nastavljiv 1 – 10 bar |  | 1 | 0
5.3. | Regulator zraka s finim filtrom za FID (TOC) |  | 1 | 0
5.4. | Dvostopenjski reducirni ventil za testni plin C3H8 SPAN plin (TOC) |  | 1 | 0
5.5. | Generator vodika (99,9999 %) Proton Exchange Membrane (PEM) tehnologija |  | 1 | 0
5.6. | Linijski reducirni ventil za nekorozivne pline |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 5 v EUR |  |  | 0
6 | Priprava instrumentalnega zraka
6.1. | Potrebna oprema za pripravo instrumentalnega zraka |  |  | 0
| SKUPAJ POZICIJA 6 v EUR |  |  | 0
7 | Inženiring in izdelava dokumentacije
7.1. | Inženiring in dokumentacija |  | 2 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 7 v EUR |  |  | 0
8 | Montaža opreme
8.1. | Montaža merilne opreme |  | 1 | 0
8.2. | Montaža ogrevanega voda |  | 1 | 0
8.3. | Montaža odjemne sonde vključno s polaganjem kablov v kabelske police |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 8 v EUR |  |  | 0
9 | Inštalacija in spuščanje v pogon
9.1. | Inštalacija in spuščanje v pogon merilne opreme |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 9 v EUR |  |  | 0
10 | Transport
10.1. | Transport opreme na lokacijo |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 10 v EUR |  |  | 0
11 | Ostali material in storitve potrebne za pravilno delovanje avtomatskega merilnega sistema
11.1. | Ostali material in storitve za pravilno delovanje avtomatskega merilnega sistema (po seznamu dobavitelja/izvajalca) |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 11 v EUR |  |  | 0
Skupaj Blok 6 v EUR |  |  |  | 0
BLOK 5
| Element | Cena/enoto (EUR) | Količina | Cena skupaj (EUR)
AMS za trajno meritev koncentracije CO, NO, NO2, SO2, O2, H2O, CO2, HCl, HF, NH3, TOC
1 | Ogrevana odjemna sonda
1.1. | Ogrevana odjemna sonda z zaščitnim pokrovom |  | 1 | 0
1.2. | Ogrevana cev za odvzem vzorca dolga 2000 mm |  | 1 | 0
1.3. | Temperaturni regulator za sondo |  | 1 | 0
1.4. | Ostali potreben material potreben za odjemno sondo |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 1 v EUR |  |  | 0
2 | Odjemni vod
2.1. | Ogrevani odjemni vod s PTFE cevjo (enota v metrih) |  | 28 | 0
2.2. | Ogrevan odjemni vod kabli (enota v metrih) |  | 28 | 0
2.3. | Elektronski temperaturni regulator |  | 1 | 0
2.4. | Elektronski rele (solid state) |  | 1 | 0
2.5. | Ostali potreben material za montažo |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 2 v EUR |  |  | 0
3 | Priprava plina
3.1. | Material za pripravo plina |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 3 v EUR |  |  | 0
4 | Analizator plina FTIR
4.1. | Analizator plina CO: 0 – 75/1500 mg/m3ali drugo merilno območje večje NO: 0 – 200/500 mg/m3 ali drugo merilno območje večje NO2: 0 – 200/500 mg/m3 ali drugo merilno območje večje SO2: 0 – 250/1000 mg/m3 ali drugo merilno območje večje HCl: 0 – 15/90 mg/m3 ali drugo merilno območje večje. HF: 0 – 3/10 mg/m3 ali drugo merilno območje večje. NH3: 0 – 15/50 mg/m3 ali drugo merilno območje večje. H2O: 0 – 40 vol.% O2: 0 – 21 vol.% Merilni princip FTIR. Nižje merilno območje analizatorja mora biti certificirano po QAL1 EN 15267 in ne sme biti višje od zahtevanega. Lahko je manjše, kar je zelo zaželeno. Merilna območja povzeta iz okoljevarstvenega dovoljenja: (dopustna vrednost x 2,5) Avtomatska kalibracija Analogni in digitalni izhodi Možnost priključka na ethernet TCP/IP MODBUS |  | 1 | 0
4.2. | Analizator plina TOC TOC: 0 – 15/500 mg/m3 ali drugo merilno območje večje. Avtomatska kalibracija Analogni in digitalni izhodi Možnost priključka na ethernet TCP/IP MODBUS |  | 1 | 0
4.3. | Ostali material potreben za analizatorje |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 4 v EUR |  |  | 0
5 | Testni plini s priborom
5.1. | Nosilec jeklenke |  | 1 | 0
5.2. | Dvostopenjski reducirni ventil za nekorozivne pline (N2). Izhod nastavljiv 1 – 10 bar |  | 1 | 0
5.3. | Regulator zraka s finim filtrom za FID (TOC) |  | 1 | 0
5.4. | Dvostopenjski reducirni ventil za testni plin 2,5 bar za SPAN plin (TOC) |  | 1 | 0
5.5. | Generator vodika (99,9999 %) Proton Exchange Membrane (PEM) tehnologija |  | 1 | 0
5.6. | Linijski reducirni ventil za nekorozivne pline |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 5 v EUR |  |  | 0
6 | Priprava instrumentalnega zraka
6.1. | Potrebna oprema za pripravo instrumentalnega zraka |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 6 v EUR |  |  | 0
7 | Inženiring in izdelava dokumentacije
7.1. | Inženiring in dokumentacija |  | 2 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 7 v EUR |  |  | 0
8 | Montaža opreme
8.1. | Montaža merilne opreme |  | 1 | 0
8.2. | Montaža ogrevanega voda |  | 1 | 0
8.3. | Montaža odjemne sonde vključno s polaganjem kablov v kabelske police |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 8 v EUR |  |  | 0
9 | Inštalacija in spuščanje v pogon
9.1. | Inštalacija in spuščanje v pogon merilne opreme |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 9 v EUR |  |  | 0
10 | Transport
10.1. | Transport opreme na lokacijo |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 10 v EUR |  |  | 0
11 | Zabojnik za AMS (proizvajalec)
11.1. | Zabojnik dimenzije (5000x2500x2500 mm) Vrata z oknom |  | 1 | 0
11.2. | Klimatizacija prostora |  | 1 | 0
11.3. | Prezračevalni sistem (ventilator) |  | 1 | 0
11.4. | Delovna miza dimenzije (1200x800x750 mm) |  | 1 | 0
11.5. | Stol |  | 1 | 0
11.6. | Ureditev elektroinstalacij |  | 1 | 0
11.7. | Razdelilna močnostna omarica s prenapetostno zaščito in glavnim stikalom |  | 1 | 0
11.8. | Nadzor temperature prostora |  | 1 | 0
11.9. | Ostali material potreben za zabojnik |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 11 v EUR |  |  | 0
12 | Ostali material in storitve potrebne za pravilno delovanje avtomatskega merilnega sistema
12.1. | Ostali material in storitve za pravilno delovanje avtomatskega merilnega sistema (po seznamu dobavitelja/izvajalca) |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 12 v EUR |  |  | 0
Skupaj Blok 5 v EUR |  |  |  | 0
1 | Redni servisi na FTIR merilnemu sistemu za Blok 5 in Blok 6
1.1. | Redni strokovni servis FTIR merilnemu sistemu za Blok 5 za 3 leta (enota leto) |  | 3 | 0
1.2. | Redni strokovni servis FTIR merilnemu sistemu za Blok 6 za 3 leta (enota leto) |  | 3 | 0
1.3. | Servisni material za Blok 5 potreben za redno vzdrževanje za 3 leta (enota leto) |  | 3 | 0
1.3. | Servisni material za Blok 6 potreben za redno vzdrževanje za 3 leta (enota leto) |  | 3 | 0
| Skupaj pozicija 1 v EUR |  |  | 0
2 | Šolanje za FTIR merilni sistem Blok5 in Blok 6
2.1. | Ovrednotenje šolanja za sklop 1 |  | 5 | 0
| Skupaj pozicija 2 v EUR |  |  | 0
Skupaj sklop 1 v EUR |  |  |  | 0
Opomba: Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.

## SKLOP 2
Specifikacija materiala in storitev
Nabava, montaža in kalibracija avtomatskih merilnih sistemov za HG, prah in FTIR merilni sistem na blokih 5 in 6
SKLOP 2: | Merilni sistem za merjenje emisijskih koncentracij prahu v dimnih plinih na bloku 6
BLOK 6
| Element | Cena/enoto (EUR) | Količina | Cena skupaj (EUR)
1 | Analizator: prah
1.1. | Merilnik prahu z ogrevano ekstraktivno linijo Cev odjemne sonde kislinsko odporna dolga vsaj 1200 mm MO1:0 – 10 mg/m3 MO2: 0 – 100 mg/m3 Meritev se bo izvajala v mokrih dimnih plinih, ki imajo 60°C. Možnost kondenziranih kapljic v dimovodu. Vzorec je potrebno pred merjenjem segreti nad točko rosišča. Nižje merilno območje analizatorja mora biti certificirano po QAL1 EN 15267 in ne sme biti višje od zahtevanega. Lahko je manjše, kar je zelo zaželeno. Avtomatska kalibracija Analogni in digitalni izhodi Možnost priključka na ethernet LAN ( lahko tudi s pomočjo RS485/ethernet pretvornika) |  | 1 | 0
1.2. | Ostali material potreben za analizator |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 1 v EUR |  |  | 0
2 | Inženiring in izdelava dokumentacije
2.1. | Inženiring in dokumentacija |  | 2 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 2 v EUR |  |  | 0
3 | Montaža opreme
3.1. | Montaža merilne opreme |  | 1 | 0
3.2. | Montaža odjemne sonde |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 3 v EUR |  |  | 0
4 | Inštalacija in spuščanje v pogon
4.1. | Inštalacija in spuščanje v pogon merilne opreme |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 4 v EUR |  |  | 0
5 | Transport
5.1. | Transport opreme na lokacijo |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 5 v EUR |  |  | 0
6 | Redni servis na merilnem sistemu za prah
6.1. | Redni strokovni servis na merilem sistemu za prah za 3 leta (enota leto) |  | 3 | 0
6.2. | Servisni material potreben za redno vzdrževanje za 3 leta (enota leto) |  | 3 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 6 v EUR |  |  | 0
7 | Šolanje
7.1. | Ovrednotenje šolanja za sklop 2 |  | 5 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 7 v EUR |  |  | 0
Skupaj sklop2 v EUR |  |  |  | 0
Opomba: Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.

## SKLOP 3
Specifikacija materiala/storitev
Nabava, montaža in kalibracija avtomatskih merilnih sistemov za HG, prah in FTIR merilni sistem na blokih 5 in 6
SKLOP 3: | Merilni sistem za trajno meritev emisijskih koncentracij Hg v dimnih plinih na bloku 5 in bloku 6
BLOK 6
| Element | Cena/enoto (EUR) | Količina | Cena skupaj (EUR)
AMS trajna emisijska meritev Hg v dimnih plinih
1 | Ogrevan odjemni vod
1.1. | Ogrevana odjemna sonda s cevjo |  | 1 | 0
1.2. | Ostali material potreben za sondo |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 1 v EUR |  |  | 0
2 | Ogrevan odjemni vod
2.1. | Ogrevani odjemni vod s PTFE cevjo (enota v metrih) |  | 54 | 0
2.2. | Ogrevan odjemni vod kabli (enota v metrih) |  | 54 | 0
2.3. | Elektronski temperaturni regulator |  | 1 | 0
2.4. | Elektronski rele (solid state) |  |  | 0
2.5. | Ostali potreben material za montažo |  |  | 0
| SKUPAJ POZICIJA 2 v EUR |  |  | 0
3 | Sistem za stalni monitoring emisij živega srebra v dimnih plinih
3.1. | Analizator plina Hg: 0 – 10 µg/m3 Nižje merilno območje analizatorja mora biti certificirano po QAL1 EN 15267 in ne sme biti višje od zahtevanega. Lahko je manjše, kar je zelo zaželeno. Avtomatska kalibracija Analogni in digitalni izhodi Možnost priključka na ethernet TCP/IP MODBUS |  | 1 | 0
3.1.1. | Hg analizator
3.1.2. | Kalibrator za elementarni Hg
3.1.3. | Vzorčevalni sistem in sistem za pripravo zraka
3.1.4. | Klimatizirana omara
3.1.5. | Priključne sponke za vhodno izhodne signale
3.1.6. | Galvansko izolirani analogni izhodi za vsak izhod dva. Eden za krmilnik (stalni monitoring) in eden za vzporedne meritve (QAL2, AST)
| SKUPAJ POZICIJA 3 v EUR |  |  | 0
4 | Ostali material, ki je po mnenju dobavitelja potreben za pravilno delovanje trajnih emisijskih meritev in niso navedene v zgornjem seznamu
4.1. | Material za pravilno delovanje trajnih emisijskih meritev (po seznamu dobavitelja/izvajalca) |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 4 v EUR |  |  | 0
5 | Inženiring in izdelava dokumentacije
5.1. | Inženiring in dokumentacija |  | 2 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 5 v EUR |  |  | 0
6 | Montaža opreme
6.1. | Montaža merilne opreme |  |  | 0
6.2. | Montaža ogrevanega voda |  |  | 0
6.3. | Montaža odjemne sonde vključno s polaganjem kablov v kabelske police |  |  | 0
| SKUPAJ POZICIJA 6 v EUR |  |  | 0
7 | Inštalacija in spuščanje v pogon
7.1. | Inštalacija in spuščanje v pogon merilne opreme |  |  | 0
| SKUPAJ POZICIJA 7 v EUR |  |  | 0
8 | Transport
8.1. | Transport opreme na lokacijo |  |  | 0
| SKUPAJ POZICIJA 8 v EUR |  |  | 0
Skupaj Blok 6 v EUR |  |  |  | 0
BLOK 5
| Element | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Količina | Cena skupaj (EUR brez DDV)
AMS trajna emisijska meritev Hg v dimnih plinih
1 | Ogrevan odjemni vod
1.1. | Ogrevana odjemna sonda s cevjo |  | 1 | 0
1.2. | Ostali material potreben za analizator |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 1 v EUR |  |  | 0
2 | Ogrevan odjemni vod
2.1. | Ogrevani odjemni vod s PTFE cevjo (enota v metrih) |  | 28 | 0
2.2. | Ogrevan odjemni vod kabli (enota v metrih) |  | 28 | 0
2.3. | Elektronski temperaturni regulator |  | 1 | 0
2.4. | Elektronski rele (solid state) |  | 1 | 0
2.5. | Ostali potreben material za montažo |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 2 v EUR |  |  | 0
3 | Sistem za stalni monitoring emisij živega srebra v dimnih plinih
3.1. | Analizator plina Hg: 0 – 10 µg/m3 Nižje merilno območje analizatorja mora biti certificirano po QAL1 EN 15267 in ne sme biti višje od zahtevanega. Lahko je manjše, kar je zelo zaželeno. Avtomatska kalibracija Analogni in digitalni izhodi Možnost priključka na ethernet TCP/IP MODBUS |  | 1 | 0
3.1.1. | Hg analizator
3.1.2. | Kalibrator za elementarni Hg
3.1.3. | Vzorčevalni sistem in sistem za pripravo zraka
3.1.4. | Klimatizirana omara
3.1.5. | Priključne sponke za vhodno izhodne signale
3.1.6. | Galvansko izolirani analogni izhodi za vsak izhod dva. Eden za krmilnik (stalni monitoring) in eden za vzporedne meritve (QAL2, AST)
| SKUPAJ POZICIJA 3 v EUR |  |  | 0
4 | Ostali material, ki je po mnenju dobavitelja potreben za pravilno delovanje trajnih emisijskih meritev in niso navedene v zgornjem seznamu
4.1. | Material za pravilno delovanje trajnih emisijskih meritev (po seznamu dobavitelja/izvajalca) |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 4 v EUR |  |  | 0
5 | Inženiring in izdelava dokumentacije
5.1. | Inženiring in dokumentacija |  | 2 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 5 v EUR |  |  | 0
6 | Montaža opreme
6.1. | Montaža merilne opreme |  | 1 | 0
6.2. | Montaža ogrevanega voda |  | 1 | 0
6.3. | Montaža odjemne sonde vključno s polaganjem kablov v kabelske police |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 6 v EUR |  |  | 0
7 | Inštalacija in spuščanje v pogon
7.1. | Inštalacija in spuščanje v pogon merilne opreme |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 7 v EUR |  |  | 0
8 | Transport
8.1. | Transport opreme na lokacijo |  | 1 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 8 v EUR |  |  | 0
Skupaj Blok 5 v EUR |  |  |  | 0
1 | Redni servisi na Hg merilnemu sistemu za Blok 5 in Blok 6
1.1. | Redni strokovni servis Hg merilnemu sistemu za Blok 5 za 3 leta (enota leto) |  | 3 | 0
1.2. | Redni strokovni servis Hg merilnemu sistemu za Blok 6 za 3 leta (enota leto) |  | 3 | 0
1.3. | Servisni material za Blok 5 potreben za redno vzdrževanje za 3 leta (enota leto) |  | 3 | 0
1.4. | Servisni material za Blok 6 potreben za redno vzdrževanje za 3 leta (enota leto) |  | 3 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 1 v EUR |  |  | 0
2 | Šolanje za Hg merilni sistem Blok5 in Blok 6
2.1. | Ovrednotenje šolanja za sklop 1 |  | 5 | 0
| SKUPAJ POZICIJA 2 v EUR |  |  | 0
Skupaj sklop 3 v EUR |  |  |  | 0
Opomba: Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.

## SKLOP 4
Specifikacija materiala in storitev
Nabava, montaža in kalibracija avtomatskih merilnih sistemov za HG, prah in FTIR merilni sistem na blokih 5 in 6
SKLOP 4: | Izvedba testa funkcionalnosti, QAL2 in AST na merilnih sistemih FTIR, Hg in prah
BLOK 5 IN BLOK 6
| Element | Cena/enoto (EUR brez DDV) | Količina | Cena skupaj (EUR)
Zagotavljanje kakovosti, kalibracija, testiranje (Quality Assurance and Testing)
1 | FTIR analizator za merjenje emisijskih koncentracij
1.1. | Test funkcionalnosti, vzporedne meritve - QAL2
1.1.1. | Transport in manipulacije |  | 2 | 0
1.1.2. | Test funkcionaknosti |  | 2 | 0
1.1.3. | QAL 2 Primerjalne meritve z referenčno metodo za CO, NO, SO2, O2, H2O, NH3, HCl, HF, TOC in H2O |  | 2 | 0
1.1.4. | Izdelava poročil |  | 2 | 0
| Skupaj pozicija 1.1 v EUR |  |  | 0
1.2. | Test funkcionalnosti, vzporedne meritve - AST
1.2.1. | Transport in manipulacije |  | 2 | 0
1.2.2. | Test funkcionaknosti |  | 2 | 0
1.2.3. | QAL 2 Primerjalne meritve z referenčno metodo za CO, NO, SO2, O2, H2O, NH3, HCl, HF, TOC in H2O |  | 2 | 0
1.2.4. | Izdelava poročil |  | 2 | 0
| Skupaj pozicija 1.2 v EUR |  |  | 0
| SKUPAJ POZICIJA 1 v EUR |  |  | 0
2 | Analizator za prah
2.1. | Test funkcionalnosti, vzporedne meritve - QAL2
2.1.1. | Transport in manipulacije |  | 1 | 0
2.1.2. | Test funkcionalnosti |  | 1 | 0
2.1.3. | QAL 2 Primerjalne meritve z referenčno metodo za prah |  | 1 | 0
2.1.4. | Izdelava poročil |  | 1 | 0
| Skupaj pozicija 2.1 v EUR |  |  | 0
2.2. | Test funkcionalnosti, vzporedne meritve - AST
2.2.1. | Transport in manipulacije |  | 1 | 0
2.2.2. | Test funkcionalnosti |  | 1 | 0
2.2.3. | QAL 2 Primerjalne meritve z referenčno metodo za prah |  | 1 | 0
2.2.4. | Izdelava poročil |  | 1 | 0
| Skupaj pozicija 2.2 v EUR |  |  | 0
| SKUPAJ POZICIJA 2 v EUR |  |  | 0
3 | Analizator za Hg
3.1. | Test funkcionalnosti, vzporedne meritve - QAL2
3.1.1. | Transport in manipulacije |  | 2 | 0
3.1.2. | Test funkcionaknosti |  | 2 | 0
3.1.3. | QAL 2 Primerjalne meritve z referenčno metodo za Hg |  | 2 | 0
3.1.4. | Izdelava poročil |  | 2 | 0
| Skupaj pozicija 3.1 v EUR |  |  | 0
3.2. | Test funkcionalnosti, vzporedne meritve - AST
3.2.1. | Transport in manipulacije |  | 2 | 0
3.2.2. | Test funkcionaknosti |  | 2 | 0
3.2.3. | QAL 2 Primerjalne meritve z referenčno metodo za Hg |  | 2 | 0
3.2.4. | Izdelava poročil |  | 2 | 0
| Skupaj pozicija 3.2 v EUR |  |  | 0
| SKUPAJ POZICIJA 3 v EUR |  |  | 0
Skupaj sklop 4 v EUR |  |  |  | 0
Opomba: Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.