Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Preizkuševalna temperaturna komora in varilna robotska roka  z modulom za hitro kemično analizo materialov

Ime sklopa: SKLOP 3:  Modul za hitro rentgensko spektralno kemično analizo materialov

Oznaka javnega naročila: 302/59 – RIUM30-FE02/2020

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Preizkuševalna temperaturna komora in varilna robotska roka  z modulom za hitro kemično analizo materialov za sklop 3: Modul za hitro rentgensko spektralno kemično analizo materialov

in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| Modul za hitro rentgensko spektralno kemično analizo materialov z naslednjimi značilnostmi: |  |  |  |  |
| 3.1 | 1 | MODUL "H" ZA XRF PRENOSNI SPEKTORMETER SERIJE XL3t IN XL2 Kemični elementi: Ba, Sb, Sn, Cd, Br, Se, Bi, Pb, As, Au, Hg, Zn, Cu, Ni, Fe, Cr, V, Ti, Cl Za XL3, XL2 in XL2-100 serijo |  |  |
| 3.2 | 1 | MODUL "M" ZA XRF PRENOSNI SPEKTORMETER SERIJE XL3t IN XL2 Kemični elementi: K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, |  |  |
| 3.3 | 1 | MODUL "D" ZA XRF PRENOSNI SPEKTORMETER SERIJE XL3t IN XL2 Kemični elementi: Ba Sb Sn Cd Ag Pd Zr Sr Rb Pb Se As Hg Au ZnW Cu Ni Co Fe Mn Cr Ti (23) XL3 serija; FXL: Ba Cs Te Sb Sn Cd Ag Pd Mo Zr Sr U Rb Th Pb Se As Hg Au Zn W Cu Ni Co Fe Mn Cr V Ti Sc Ca K S (33) |  |  |
| 3.4 | 1 | KOMPLET ZA VZORČENJE, NITON XL2 / XL3 Za analizo težkih kovin in vzorcev polimerov |  |  |
| 3.5 | 1 | KOMPLET ZA VZORČENJE, MLETJE IN STISKANJE, NITON XL2 / XL3 ZA ZEMLJO IN RUDNINE |  |  |
| 3.6 | 1 | PRENOSNO TESTNO STOJALO - PTS XL2/3 – ONSCITE |  |  |
| 3.7 | 1 | Ostale zahteve: - Zagotoviti je treba dokumentacijo navodil za delo v angleščini in slovenščini. - Zagotoviti je potrebno transport opreme do inštituta Vrbina, Krško in vnos opreme v laboratorij, kompletno montažo na obstoječo opremo. Opraviti kalibracijo vseh modulov in osnovne enote. Izvesti demonstracijsko merjenje in testno-zagonsko predstavitev naprave. Zagotoviti je treba usposabljanje štirih (4) uporabnikov opreme v obsegu najmanj 12 delovnih ur (2 dni po 6 ur) v povezavi z osnovno enoto rentgenskega spektrometra, ter izdelavo preizkušancev in material, ki se bo uporabljal v času usposabljanja. Usposabljanje mora voditi oseba z dokazilom o usposobljenosti. Garancijski rok mora biti vsaj dve (2) leti od podpisa prevzemnega zapisnika za dobavljeno opremo. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.