## 845080105-061-20_2
Objava javnega naročila 845080105-061-20
DOBAVA LABORATORIJSKE OPREME ZA OBJEKT UKCL ZDRUŽENI LABORATORIJ S POGARANCIJSKIM VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET IN POTROŠNIM MATERIALOM ZA OBDOBJE 5 LET
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Iid postavka jn
10 | analizator za hitro določitev bakterijske rasti v urinu | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
20 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
30 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
40 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0001 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | mikroskop svetlo polje, fazni kontrast in polarizacija + kamera + računalnikom + monitor (za urinski sediment; visoka ločljivost in resolucija kamere) | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
60 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
70 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
80 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  |  | 0002 |  |  | KO | [5 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
90 | osmometer avtomatizirani | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
100 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
110 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
120 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0003 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
130 | tekočinski kromatograf z UV/VIS detektorjem in elektrokemijskim (ECD) detektorjem | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
140 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
150 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
160 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0004 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
170 | UHPLC-MS/MS sistem srednje do visoke občutljivosti za kvantifikacijo predvsem zdravil, pa tudi drugih analitov v bioloških vzorcih | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
180 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
190 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
200 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0005 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
210 | plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem GC-MS za toksikološke preiskave | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
220 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
230 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
240 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0006 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
250 | namizni analizator za avtomatizirano izvedbo ELISA tehnik | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0007 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
260 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0007 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
270 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0007 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
280 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  |  | 0007 |  |  | KO | [5 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
290 | masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) in priklopom na HPLC separacijski modul 1 | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
300 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
310 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
320 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
330 | analizator gelske elektroforeze z izoelektričnim fokusiranjem | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0009 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
340 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0009 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
350 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0009 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
360 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0009 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
370 | IMPEDANČNI AGREGOMETER | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0010 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
380 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0010 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
390 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto NE ŽELIMO | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0010 |  |  | KO | [5 empty] | 0 | 22 | 0 | 0
400 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0010 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
410 | zamrzovalnik | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0011 |  |  | KO |  | 2 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
420 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0011 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
430 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0011 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
440 | citocentrifuga | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
450 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
460 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0012 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
470 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0012 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
480 | Lumi-agregometer | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0013 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
490 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0013 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
500 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto - NE ŽELIMO | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0013 |  |  | KO | [5 empty] | 0 | 22 | 0 | 0
510 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije-VEN | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1)-ven | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop v 1 LETU ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto - VEN |  |  |  | 0013 |  |  | KO | [5 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
520 | Analizator trombocitne neodzivnosti | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0014 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
530 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0014 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
540 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto NE ŽELIMO | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0014 |  |  | KO | [5 empty] | 0 | 22 | 0 | 0
550 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0014 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
560 | Aparat za izolacijo celic na osnovi imunomagnetnega ločevanja | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0015 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
570 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0015 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
580 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0015 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
590 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0015 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
600 | Aparat za avtomatsko predpripravo preparatov za citogenetske preiskave | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0016 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
610 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0016 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
620 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0016 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
630 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop v 1 LETU ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  | po priloženi specifikaciji | 0016 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
640 | Oprema za citogenetske analize | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0017 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
650 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0017 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
660 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0017 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
670 | [6 empty] | 0017 |  |  | KO | [5 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
680 | Aparat za avtomatsko izolacijo molekul nukleinskih kislin (DNA in RNA) | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0018 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
690 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0018 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
700 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0018 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
710 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0018 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
720 | Kvantitativni PCR | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0019 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
730 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0019 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
740 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0019 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
750 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0019 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
760 | Sistem za dokumentiranje rezultatov različnih vrst elektroforez | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0020 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
770 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0020 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
780 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0020 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
790 | NGS sekvenator za hitro genetsko diagnostiko | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0021 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
800 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0021 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
810 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0021 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
820 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0021 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
830 | APARAT ZA LIZO ERITROCITOV | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0022 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
840 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0022 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
850 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0022 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
860 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  |  | 0022 |  |  | KO |  | 5 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
870 | Aparat za določanje mikrodelcev | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0023 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
880 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0023 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
890 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0023 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
900 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0023 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
910 | sistem za pipetiranje za (kvantitativni) PCR | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0024 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
920 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0024 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
930 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0024 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
940 | potrošni material za redno delo aparata | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0024 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
950 | nadgradnja mikroskopa PEK (BX-61) | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0025 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
960 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0025 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
970 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0025 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
980 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije-VEN | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1)-VEN | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let-VEN |  |  |  | 0025 |  |  | KO | [5 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
990 | Sangerjev sekvenator | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
1000 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
1010 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0026 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
1020 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0026 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1030 | NGS sekvenator | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0027 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
1040 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0027 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
1050 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0027 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
1060 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0027 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1070 | Pretočni citometer | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0028 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
1080 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0028 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
1090 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0028 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
1100 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0028 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1110 | GCMS | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0029 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
1120 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0029 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
1130 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0029 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
1140 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1) | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let |  |  | po priloženi specifikaciji | 0029 |  |  | KO |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1150 | sistem za avtomatizirano ELISA analizo | OPOMBA: 1 KO = končna cena vseh zahtevanih postavk v strokovnih zahtevah z vključeno garancijo za 24 mesecev |  |  |  |  | 0030 |  |  | KO |  | 1 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
1160 | pogarancijsko preventivno vzdrževanje opreme | Preventivno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0030 |  |  | KO |  | 5 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0
1170 | pogarancijsko kurativno vzdrževanje opreme | kurativno pogarancijsko vzdrževanje za 3.,4.,5.,6. in 7. leto - NE ŽELIMO | OPOMBA: 1 KO = 1 LETO; Ceno na EM brez DDV se vnese za 1 leto |  |  |  | 0030 |  |  | KO | [5 empty] | 0 | 22 | 0 | 0
1180 | reagenti in potrošni material potreben za izvedbo preiskav iz specifikacije-VEN | Specifikacija ter število letnih zahtevanih preiskav je v prillogi predračuna (priloga št.1)-VEN | OPOMBA: 1 KO = skupna vrednost vseh preiskav na sklop za 5 let ; Ceno na EM brez DDV se vnese za 5 let-VEN |  |  |  | 0030 |  |  | KO | [5 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0

## PRILOGA 1 PREDRAČUNA
SKLOP | Laboratorij | Naziv | VRSTA PREISKAVE | PREDVIDENO ŠTEVILO PREISKAV/1 leto | VREDNOST POTREBNIH REAGENTOV IN POTROŠNEGA MATERIALA PO POSAMEZNI VRSTI OPREME BREZ DDV/5 LET*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | KIKKB | analizator za hitro določitev bakterijske rasti v urinu | bakterije v urinu | 1200 | 0
2 | KIKKB | mikroskop svetlo polje, fazni kontrast in polarizacija + kamera + računalnikom + monitor (za urinski sediment; visoka ločljivost in resolucija kamere) | urinski sediment | 12000 | 0
3 | KIKKB | osmometer avtomatizirani | znižanje zmrzišča urina in seruma | 1500 | 0
4 | KIKKB | tekočinski kromatograf z UV/VIS detektorjem in elektrokemijskim (ECD) detektorjem | kateholamini in njihovi metaboliti | 3000 | 0
5 | KIKKB | UHPLC-MS/MS sistem srednje do visoke občutljivosti za kvantifikacijo predvsem zdravil, pa tudi drugih analitov v bioloških vzorcih | antimikotiki, antiepileptiki, antibiotiki | 3000 | 0
6 | KIKKB | plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem GC-MS za toksikološke preiskave | toksikološke preiskave | 1500 | 0
7 | KIKKB | namizni analizator za avtomatizirano izvedbo ELISA tehnik | S-inhibin, vnetni označevalci (več vrst), specialni biooznačevalci (več vrst) |  | 0
8 | KIKKB | masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) in priklopom na HPLC separacijski modul 1 | elementi v sledovih | 8100 | 0
9 | KIKKB | analizator gelske elektroforeze z izoelektričnim fokusiranjem | S-ELEKTROFOREZA LIPOPROTEINOV | 252 | 0
|  |  | U-Monoklonski imunoglobulini | 3019
|  |  | S-FENOTIPIZACIJA, AAT | 159
10 | KIKKB | IMPEDANČNI AGREGOMETER | TRAP test | 1200 | 0
|  |  | ASPI test | 1200
|  |  | ADP hs test | 1200
11 | KIKKB | zamrzovalnik | / |  | 0
12 | KIKKB | citocentrifuga | Uporablja se za pripravo citološkega sedimenta, ki ga izvajamo v okviru različnih preiskav: Lc-Citološki sediment, PTV-Citološki sedeiment, Citološki sedeiment-ostalo, U-Eozinofilci, SPB-moški, SPB- ženske; | 3000 | 0
13 | KOŽB | Lumi-agregometer | lumi/agregometrija | / | 0
14 | KOŽB | Analizator trombocitne neodzivnosti | testiranje učinkovitosti zdravljenja z acetilsalicilno kislino | 50 | 0
|  |  | testiranje učinkovitosti zdravljenja z zaviralci trombocitnega receptorja P2Y12 | 200
15 | KOH | Aparat za izolacijo celic na osnovi imunomagnetnega ločevanja 1 kos | Imunomagnetna selekcija | 200 | 0
16 | KOH | Aparat za avtomatsko predpripravo preparatov za citogenetske preiskave 1 kos | predpriprava stekel za FISH | 2000 | 0
|  |  | barvanje GTG | 2500
17 | KOH | Oprema za citogenetske analize 1 kos | Citogenetske analize | / | 0
18 | KOH | Aparat za avtomatsko izolacijo molekul nukleinskih kislin (DNA in RNA) 1 kos | izolacija DNA | 2500 | 0
|  |  | izolacija RNA | 1000
19 | KOH | Kvantitativni PCR 1 kos | kvantitativne PCR analize | 4000 | 0
20 | KOH | Sistem za dokumentiranje rezultatov različnih vrst elektroforez 1 kos | dokumentiranje rezultatov elektroforez | / | 0
21 | KOH | NGS sekvenator za hitro genetsko diagnostiko 1 kos | sekvenciranje naslednje generacije | 50 run-ov | 0
22 | KOH | APARAT ZA LIZO ERITROCITOV 1 kos | liza eritrocitov za pretočno citometrijo | 600 | 0
23 | KOH | Aparat za določanje mikrodelcev 1 kos | redno delovanje aparata | 200 dni letno | 0
24 | KISLD | sistem za pipetiranje za (kvantitativni) PCR | priprava vzorcev | 25000 | 0
25 | KISLD | nadgradnja mikroskopa PEK (BX-61) | mikroskopiranje | / | 0
26 | KISLD | Sangerjev sekvenator | sekvenciranje | 33000 | 0
27 | KISLD | NGS sekvenator | usmerjeni tarčni paneli | 600 | 0
28 | KISLD | Pretočni citometer | imunofenotipizacija | 1500 | 0
29 | KISLD | GCMS | plinska kromatografija | / | 0
30 | KISLD | sistem za avtomatizirano ELISA analizo | spektroskopija | / | 0
|  |  | SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
*PONUDNIK TABELI PRILOŽI IZPOLNJENO SPECIFIKACIJO POTREBNIH REAGENTOV IN POTROŠNEGA MATERIALA ZA POSAMEZNO VRSTO PREISKAVE/SKLOP

## SPECIFIKACIJA 1. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 1. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | bakterije v urinu | 6000 |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | potrošni material | 6000 |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 3. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 3. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | znižanje zmrzišča urina in seruma | 7500 |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | potrošni material | 7500 |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0001 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 4. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 4. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | potrošni material | 15000 |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0004 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 5. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 5. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | potrošni material | 15000 |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0005 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 6. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 6. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | potrošni material | 7500 |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0006 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 8. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 8. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | potrošni material | 40500 |  | 0008 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0008 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0008 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0008 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0008 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0008 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0008 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0008 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0008 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 9. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 9. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | S-ELEKTROFEREZALIPOPROTEINOV | 1260 |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | u-MONOKLONSKI IMUNOGLOBULINI | 15095 |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | S-FENOTIPIZACIJA, AAT | 795 |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | POTROŠNI MATERIAL | 17150 |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0009 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 10. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 10. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | TRAP TEST | 6000 |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | ASPI TEST | 6000 |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
3 | ADP HS TEST | 6000 |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | POTROŠNI IN KONTROLNI MATERIAL | 18000 |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0010 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 12. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 12. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | POTROŠNI MATERIAL (Uporablja se za pripravo citološkega sedimenta, ki ga izvajamo v okviru različnih preiskav: Lc-Citološki sediment, PTV-Citološki sedeiment, Citološki sedeiment-ostalo, U-Eozinofilci, SPB-moški, SPB- ženske;) | 15000 |  | 0012 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0012 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0012 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0012 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0012 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0012 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0012 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0012 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0012 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 14. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 14. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | TESTIRANJE UČINKOVITOSTI ZDRAVLJENJA Z ACETILSALICILNO KISLINO | 250 |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | TESTIRANJE UČINKOVITOSTI ZDRAVLJENJA Z ZAVIRALCI TROMBOCITNEGA RECEPTORJA P2Y12 | 1000 |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | POTROŠNI MATERIAL | 1250 |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0014 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 15. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 15. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | IMUNOMAGNETNA SELEKCIJA | 1000 |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | potrošni material | 1000 |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0015 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 16. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 16. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | PREDPRIPRAVA STEKEL ZA FISH | 1000 |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | BARVANJE CTG | 12500 |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | POTROŠNI MATERIAL | 13500 |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0016 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 18. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 18. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | IZOLACIJA DNA | 12500 |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | IZOLACIJA RNA | 5000 |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
4 | POTROŠNI MATERIAL | 17500 |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0018 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 19. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 19. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | KVANTITATIVNE PCR ANALIZE | 20000 |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | potrošni material | 20000 |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0019 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 21. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 21. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | SEKVENCIRANJE NASLEDNJE GENERACIJE, 50 RUNO-OV/LETO (POZOR: V STOLPCU "ŠTEVILO PREISKAV/1 LETO" POMENI KONKRETNEM PRIMERU 1 PREISKAVA=1RUN) | 250 |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | potrošni material | 250 |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0021 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 22. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 22. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | LIZA ERITROCITOV ZA PRETOČNO CITOMETRIJO | 3000 |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | potrošni material | 3000 |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0022 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 23. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 23. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | redno delovanje aparata 200 dni/leto | 5 |  | 0023 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0023 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0023 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0023 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0023 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0023 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0023 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0023 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0023 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 24. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 24. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | potrošni material za redno delo aparata | 125000 |  | 0024 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0024 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0024 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0024 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0024 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0024 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0024 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0024 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0024 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 26. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 26. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | reagenti in potrošni material za amplikone do dolžine 500 baz | 165000 |  | 0026 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0026 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0026 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0026 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0026 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0026 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0026 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0026 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0026 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 27. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 27. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | klinični paneli (1Gb/vzorec, vsaj 80 zagonov aparata na leto. v ponudbo ne vključujte kompleta sond za obogatitev panela) | 3000 |  | 0027 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0027 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0027 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0027 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0027 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0027 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0027 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0027 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0027 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 28. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 28. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | sistemske tekočine za osnovno delo, čiščenje, ugašanje aparata | 7500 |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | potrošni material za redno umerjanje aparata | 7500 |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0028 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  |  | 0

## SPECIFIKACIJA 29. SKLOP
SPECIFIKACIJA PRILOGE 1 K PREDRAČUNU ZA 29. SKLOP
ŠT. | Naziv preiskave | število preiskav /5 let | Naziv in primarno pakiranje artikla potrebnega za določeno preiskavo | Sklop | Proizvajalec artikla | Kat. ali Del. šif. artikla | sekundarno pakiranje (=enota mere za naročanje)/št. primarnih pakiranj v sekundarnem pakiranju | Enota mere za konkretni artikel* (EM*) | 5 letna količina EM* potrebnih za posamezno preiskavo | Cena artikla na EM* brez DDV | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV
1 | Separacijska kolona za GC-MS za ločevanje organskih kislin iz vzorcev urina. Napriemer Agilent HP-Ultra 2 19091B-102 ali enakovredna. | 5 |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Separacijska kolona za GC-MS za ločevanje maščobnih kislin. Naprimer Agilent HP-88 112-88A7 ali enakovredna. | 2 |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0029 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| EM*= sekundarno pakiranje=enota mere za naročanje |  | Nabor potrebnih artiklov za posamezno preiskavo se vnese v vrstice pod opisom preiskave (t.j. pod vrstico pobarvano s sivo barvo). V kolikor je glede na število potrebnih artiklov za posamezno preiskavo potrebno več vrstic kot je v tabeli predvideno, lahko vrstice dodajate in sicer tako, da nove vrstice vrivate v 2. vrstico pod vrstico z opisom preiskave (siva vrstica) (Glej primer izpolnjevanja tabele SPECIFIKACIJA 1. SKLOP: postavite se npr. na vrstico 6 in pritisnete »vstavi vrstice lista«). V novo vrstico nato skopirate formule v stolpcih L, N in O in vnesete zahtevane podatke za artikel. | [6 empty] | SEŠTEVEK: | 0 |  | 0 | 0