## SKLOP 1
Sklop št. | 1: | Vzdrževanje in servisiranje ter nadgradnja centralno nadzornega sistema Sauter v Palači DSU in Dunajskih kristalih |  |  | Datum:
Št. naročila: 403/21-52
Ponudnik:
I. | Redne storive
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
1 | 1 | Redni polletni pregled in servis centralno nadzornega sistema v Palači DSU | pregled | 8 |  | 0
1 | 2 | Redni polletni pregled in servis centralno nadzornega sistema v Dunajskih kristalih | pregled | 8 |  | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
II. | Nadgradnja CNS v Palači DSU - zamenjava krmilnikov v delu pritličja (delo in material)
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
1 | 3 | PLC Krmilnik, s komunikacijo na CNS; BACnet,MS/TP, model Sauter EY-RC311F001 (ecos 311) | kos | 35 |  | 0
1 | 4 | Sobna operaterska enota, LCD, bele barve, model Sauter EY-RU355F041 | kos | 35 |  | 0
1 | 5 | Okvir enojni, bela barva (RAL9016), model Sauter 940240103 | kos | 35 |  | 0
1 | 6 | Demontaža obstoječih krmilnikov in operaterskih enot, montaža novih krmilnikov | kos | 70 |  | 0
1 | 7 | Izvedba del na nivoju krmilno regulacijskega sistema po naslednjem popisu: - Izdelava elektro načrta za konvektorje; - Programiranje; - Zagon; - Testiranje. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
III. | Nadgradnja CNS v Palači DSU - komunikacijska oprema
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
1 | 8 | BACnet IP to 4x MSTP router, model Loytec LIP-ME204C | kos | 1 |  | 0
1 | 9 | Elektro dela po naslednjem popisu: - Izdelava in montaža elektro omarice 400x400; - Kabel UTP kat 5 – cca. 100 metrov; - Kabliranje UTP kabla; - Zaključevanje UTP kabla in testiranje; - Kabel 3x1,5 – cca. 50 metrov; - Kabliranje kabla 3x1,5; - Priklop elektro omarice. | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
IV. | Nadgradnja CNS v Palači DSU - programska oprema
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
1 | 10 | Nadzorni PC z naslednjo minimalno konfiguracijo in pripadajočo opremo: - CPU: Intel i3-6100 3.7 GHz, 3 MB, 2C/2T; - RAM: 4 GB DDR4-2133 (1 x 4GB); - HDD: 500 GB 7200 obr; - DVD+/-RW DL; - Ohišje: Mikro stolp; - Napajalnik: HE 180 W; - VGA: Vgrajena Intel HD 510; - Povezave: 10/100/1000 Mb/s; - Mrežna kartica Windows 7 Pro 64 (Windows 10 Pro licenca) SLO/ANG mrežna kartica; - Optična miška; - Tipkovnica; - Monitor LCD 22". | kpl | 1 |  | 0
1 | 11 | Nadgradnja obstoječe programske oprema SCADA: - Odprtokodni sistem; - 5x WEB dostop preko brskalnika; - Barvni grafični vmesnik; - Alarm management; - Zgodovina trendov; - Večnivojski dostop uporabnikov; - Koledar in časovni programi z nastavitvijo posebnih dni: (Licenčnina za cca. 13.500 krmilnih točk)
1 | 11.1 | model Sauter YZP480F200- SVC | kpl | 1 |  | 0
1 | 11.2 | model Sauter YZP481F210 -1000 | kpl | 3 |  | 0
1 | 11.3 | model Sauter YZP481F220 -10000 | kpl | 1 |  | 0
1 | 12 | SCADA sistemska programska oprema (nadgradnja obstoječih sistemov): - Posodobitev master računalnika in slave (view) postaj, - Posodobitev grafičnih vmesnikov, - Posodobitev prikaza vhodnih podatkov, - Posodobitev obdelave izhodnih podatkov, - Posodobitev alarmov, - Posodobitev zgodovine:
1 | 12.1 | Slike | kos | 88 |  | 0
1 | 12.2 | Zgodovina | kos | 58 |  | 0
1 | 12.2 | Podatkovne točke | kos | 13000 |  | 0
1 | 13 | Izdelava tehnične dokumentacije za uporabnika, šolanje uporabnika in predaja dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
1 | 14 | Letna licenčnina Sauter Vision Center v Palači DSU | leto | 10 |  | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
V. | Dodatne storitve
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
1 | 15 | Delovna ura (servisna postavka za servisiranje strojne opreme) | ura | 60 |  | 0
1 | 16 | Delovna ura (servisna postavka za servisiranje programske opreme) | ura | 40 |  | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
|  |  |  | SKUPNA VREDNOST SKLOP 1: |  | 0
Opombe:
* Postavki št. 1 in 2 se izvajata kot redne storitve. Postavki št. 15 in 16 (dodatne storitve) se izvajajo po potrebi in izrecnem naročilu naročnika. Druge postavke, tj. postavke št. 3 - 14 (nadgradnje), se izvajajo na podlagi izrecnega pisnega naročila naročnika.

## SKLOP 2
Sklop št. | 2: | Vzdrževanje in servisiranje sistemov požarnega in tehničnega varovanja v Palači DSU |  |  | Datum:
Št. naročila: 403/21-53
Ponudnik:
2.A | Vzdrževanje in servisiranje Siemensovega varnostno nadzornega sistema v Palači DSU (povezan s sistemi iz točk 2.B in 2.D)
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
2 | 1 | Redni četrtletni pregled varnostno nadzornega sistema MM8000 | pregled | 2 |  | 0
2 | 2 | Posodobitev varnostno nadzornega sistema (migracija iz sistema MM8000 na sistem Desigo CC) - oprema in namestitev | kpl | 1 |  | 0
2 | 3 | Redni četrtletni pregled varnostno nadzornega sistema Desigo CC | pregled | 14 |  | 0
2 | 4 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 60 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV | [5 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST NADGRADENJ | [5 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV | [5 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST | [5 empty] | 0
2.B | Vzdrževanje in servisiranje Siemensovega sistema za javljanje požara in plina v Palači DSU
Št. sklopa |  | Opis* | Enota mere | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
2 | 5 | Redni četrtletni pregled in servis sistema za javljenje požarna in plina | pregled | 16 |  | 0
2 | 6 | Kombinirani multi senzor CO javljalnik | kos | 39 |  | 0
2 | 7 | Priodična zamenjava senzorjev CO | ura | 12 |  | 0
2 | 8 | Aku baterija 12V 26Ah (brez zamenjave) | kos | 18 |  | 0
2 | 9 | Optični javljalnik dima | kos | 8 |  | 0
2 | 10 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 164 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV | [5 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV | [5 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST | [5 empty] | 0
2.C | Vzdrževanje in servisiranje Siemenosovih sistemov gašenja v Palači DSU
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
2 | 11 | Redni četrtletni pregled in servis sistema gašenja (1 sistem) | pregled | 48 |  | 0
2 | 12 | Aku baterija 12V 12Ah (brez zamenjave) | kos | 6 |  | 0
2 | 13 | Obdobni pregled jeklenke 80 kg z recertifikacijo pri pooblaščenem izvajalcu v letu 2023 | pregled | 6 |  | 0
2 | 14 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 22 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV | [5 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV | [5 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST | [5 empty] | 0
2.D | Vzdrževanje in servisiranje Siemensovega sistema protivlomnega varovanja v Palači DSU
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
2 | 15 | Redni polletni pregled in servis protivlomnega sistema | pregled | 8 |  | 0
2 | 16 | Protivlomni senzor | kos | 4 |  | 0
2 | 17 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV | [5 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV | [5 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST | [5 empty] | 0
2.E | Vzdrževanje in servisiranje sistema ključar "Key Watcher III Illuminated" v Palači DSU
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
2 | 18 | Redni polletni pregled in servis sistema ključar (1 sistem) | pregled | 24 |  | 0
2 | 19 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 4 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV | [5 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV | [5 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST | [5 empty] | 0
2.F | Vzdrževanje in servisiranje Mirasysovega videonadzornega sistema v Palači DSU
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
2 | 20 | Redni polletni pregled in servis videonadzornega sistema | pregled | 8 |  | 0
2 | 21 | Dobava in montaža mrežne kamere z ohišjem - zunanja (vključno z drobnim materialom) | kos | 4 |  | 0
2 | 22 | Dobava in montaža mrežne kamere z ohišjem - notranja (vključno z drobnim materialom) | kos | 32 |  | 0
2 | 23 | Mrežno stikalo | kos | 1 |  | 0
2 | 24 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 80 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV | [5 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV | [5 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST | [5 empty] | 0
2.G | Vzdrževanje in servisiranje Siemensova pristopne kontrole v Palači DSU
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
7 | 25 | Redni letni pregled in servis sistema pristopne kontrole Siemens | pregled | 8 |  | 0
7 | 26 | Pregledovalna postaja za Siemens Sipass integrated | kos | 1 |  | 0
7 | 27 | Postavitev in inštalacija upravljalne postaje | kos | 1 |  | 0
7 | 28 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV | [5 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV | [5 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST | [5 empty] | 0
|  |  |  | SKUPNA VREDNOST SKLOP 2: |  | 0
Opombe:
* Postavke št. 1, 3, 5, 11, 15, 18, 20 in 25 se izvajajo kot redna storitev. Druge postavke (dodatne storitve) se izvajajo po potrebi in izrecnem naročilu naročnika.