PRILOGA 7 K OBRAZCU 1 IZJAVA GARANCIJA, VZDRŽEVANJE, SERVISIRANJE in POPRAVILA MEDICINSKO TEHNIČNE OPREME

Naziv in naslov: _______________________________________________________________________

(ponudnik)

Številka javnega naročila (JN), na katero se izjava nanaša:

I Z J A V L J A M O

[1] Da bo vsa, po predmetnem JN dobavljena medicinsko tehnična oprema (v nadaljevanju MTO) nova in nerabljena; oprema predstavlja najnovejši model oz. izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih. [1a] Zagotavljamo tudi, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani ponudnika/dobavitelja; garantiramo, da oprema nima stvarnih napak.

[2] Da je garancijski rok za MTO najmanj 24 mesecev – garancijski rok v nobenem primeru ne sme biti krajši od, s strani proizvajalca opreme podanega garancijskega roka. [2a] Garancijski rok začne teči z dnem prevzema opreme – podpisa primopredajnega zapisnika. [2b] Garancijska upravičenja za MTO iz sledeče točke (tč. št. 3), naročnik uveljavlja pri ponudniku/dobavitelju; garancijska upravičenja za drugo MTO naročnik uveljavlja pri ponudniku/dobavitelju in/ali neposredno na pooblaščenem servisu.

[3] Da v trajanju garancijske dobe, poleg brezplačne odprave napak iz naslova garancijskih upravičenj, zagotavljamo tudi brezplačno preventivno in korektivno vzdrževanje medicinskih aparatov (v nadaljevanju MA) iz STK, tč.: - 4.1 EKG monitor/defibrilator z možnostjo zapisovanja srčnega ritma in podatkov o pacientu (s strani proizvajalca/ponudnika podan daljši garancijski rok znaša mesecev). [3a] Preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja MA in njegove funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, umerjanje in izvedba potrebnih meritev, čiščenje in kontrola MA, izdaja servisnega poročila in nalepka na MA z datumom in podpisom izvedbe pregleda. [3b] Korektivno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na MA z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetni MA ter vzpostavitev MA v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški. [3c] Popravila, potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja uporabnika z MA, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po veljavnem ceniku rezervnih delov in servisne ure. [3d] Če je oprema (del, sklop ali cel aparat) zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova. Garancijska rok za zamenjano opremo začne teči z dnem zapisniškega vračila MA uporabniku; uporabnik pridobi nov garancijski list. [3e] Vsa dela, povezana z garancijskimi upravičenji, vzdrževanjem, servisiranjem in popravilom MA opravi pooblaščen servis/serviser iz R. Slovenije ali EU, ki ima certifikat za vzdrževanje in servisiranje MA, pridobljen od proizvajalca MA. Za vsa, v garancijskem roku opravljena dela se uporabniku izroči, s strani servisa/serviserja podpisano in overjeno poročilo o opravljenih delih in izdano potrdilo o tehnični brezhibnosti MA, oboje napisano v slovenskem jeziku. V kolikor bomo zagotavljali servis/serviserja iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v tujem jeziku, bomo to na svoje stroške zagotovili sami. [3f] V primeru, da se v garancijski dobi, enaka napaka na MA ponovi najmanj trikrat (3) ali v primeru, da popravilo MA ni možno v roku 45 koledarskih dni od dne, ko naročnik poda zahtevo za odpravo napake, bomo tak MA na lastne stroške, v roku 90 koledarskih dni od dne, ko je naročnik podal zahtevo za odpravo napake, zamenjali za nov, še nerabljen, brezhibno delujoč MA enakih ali boljših karakteristik. [3g] Če ponudnik/dobavitelj, potem ko je prejel obvestilo o napaki, v dogovorjenem roku ne odpravi napake in pomanjkljivosti na MA oz. ne nadomestil MA ali zamenja MA, lahko naročnik sam izvrši vse aktivnosti ali pooblasti tretjo osebo za aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak, nadomestila ali zamenjave. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika nosil ponudnik/dobavitelj, naročnik pa lahko vnovči tudi zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. [3h] Za garancijsko in pogarancijsko obdobje je naročniku dostopen usposobljen tudi usposobljen servis/serviser, ki izpolnjuje s strani naročnika podane zahteve za servis, ima s strani proizvajalca blaga pridobljeno pooblastilo – certifikat za vzdrževanje, servisiranje in popravilo ponujenega MA ter zagotavlja oskrbo z originalnimi rezervnimi deli.

[4] Da sprejemamo vse, spodaj navedene zahteve za obravnavo uporabnika pri izvajanju storitev, vezanih na garancijska upravičenja, vzdrževanje, servisiranje in popravilo MTO, v garancijskem in pogarancijskem obdobju: [4a] Odzivni čas servisa/serviserja znaša največ 24 ur od oddaje obvestila o napaki (pomanjkljivosti). [4b] Pristop k odpravi napake najkasneje prvi delovni dan po izteku odzivnega časa (za delovni dan se ne šteje nedelj in praznikov). [4c] Odprava napak v roku največ treh (3) dni od oddaje obvestila o napaki. [4d] Rok za odpravo velikih napak se opredeli v dogovoru med uporabnikom in serviserjem. [4e] Redne servise uporabnik in serviser načrtujeta v naprej. [4f] Popravila ki jih uporabnik opredeli kot nujna se obravnava prednostno! [4g] Vsa dela, povezana z garancijskimi upravičenji, vzdrževanjem, servisiranjem in popravilom MTO iz predhodne tč. 3 (medicinski aparati), se v garancijski dobi opravi pri uporabniku; v primeru, ko del ni mogoče opraviti pri uporabniku, ponudnik/dobavitelj prevzema vse stroške, povezane z organizacijo, zavarovanjem in prevozom/pošiljanjem opreme na popravilo in nazaj k uporabniku. [4h] Prijavo napake ponudniku/dobavitelju/serviserju sporoči kontaktna oseba uporabnika oz. z njegove strani pooblaščena oseba po elektronski pošti in telefonsko na kontakt, naveden v tabeli »Kontaktni podatki«.

[5] V primeru, da v garancijski dobi, del, povezanih z garancijskimi upravičenji, vzdrževanjem, servisiranjem in popravilom MTO iz tč. 3 (medicinski aparati), ni mogoče opraviti v podanem roku za odpravo napak, ponudnik/dobavitelj za čas popravila, brezplačno zagotoviti uporabo enakovredne nadomestne opreme (vključno z dostavo in montažo).

[6] Da se poleg, v garancijski dobi zahtevanega vzdrževanja MTO ter oskrbe z originalnimi rezervnimi deli, zavezujemo zagotavljati tudi vzdrževanje, servis in popravilo ter oskrbo z rezervnimi deli za vso ponujeno MTO, še najmanj v času življenjske dobe opreme – predvidena življenjska doba opreme znaša najmanj sedem (7) let.

[7] Da bomo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje MTO (posebej tiste, s katero uporabnik še ne razpolaga) zagotovili: usposabljanje (šolanje) v prostorih naročnika za 2 delavca naročnika, ki jih bo določil uporabnik.

| K O N T A K T N I P O D A T K I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zap.št. | OPREMA | gar. doba (mes.) | naziv in naslov servisa/serviserja |  |  |  |
|  |  |  | kontaktna oseba | e-poštni naslov | telefonska številka | dosegljivost (čas) |
| 1 | EKG monitor/defibrilator z možnostjo zapisovanja srčnega ritma in podatkov o pacientu (STK, tč. 4.1) |  |  |  |  |  |
| 2 | polje za dodatni vpis |  |  |  |  |  |
| 3 | polje za dodatni vpis |  |  |  |  |  |
| 4 | polje za dodatni vpis |  |  |  |  |  |
| 5 | polje za dodatni vpis |  |  |  |  |  |
| 6 | polje za dodatni vpis |  |  |  |  |  |

Izdano v: ____________________, dne _______________

žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika