## sklop 13
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 13 laboratorijski material vezan na aparat SEDIKO
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
3 | 001032 |  | VACUPETA SEDIKO 200A | SC |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 13 laboratorijski material vezan na aparat SEDIKO | [10 empty] | 0 | 0

## Sklop 15
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 15 laboratorijski material vezan na aparat ELGA MEDICA R7
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 000567 |  | 0,2 µm filter | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
4 | 000566 |  | Deionizacijska kartuša | KOM |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
6 | 001147 |  | Dezinfekcijske tabletke za dezinfekcijo sistema | PAK |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
7 | 001540 |  | Kartuša za predpripravo vode | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
9 | 000568 |  | Predfilter za vodovodno vodo | PAK |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
11 | 003613 |  | Reverzna ozmoza | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
12 | 002338 |  | UV žarnica | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
13 | 000655 |  | Zračni filter | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 15 laboratorijski material vezan na aparat ELGA MEDICA R7 | [10 empty] | 0 | 0

## sklop 16
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 16 laboratorijski material vezan na aparat QUICK READ go
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
4 | 000059 |  | QuikRead CRP kontrola 1 ml | SC | 63 | 63 | [7 empty] | 0 | 0
5 | 000066 |  | QuikRead go CRP komplet 50T | SC | 110 | 110 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 16 laboratorijski material vezan na aparat QUICK READ go | [10 empty] | 0 | 0

## sklop 17
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 17 HITRI in MIKROBIOLOŠKI TESTI
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[14 empty] | 0 | 0
2 | 002326 |  | Test za določanje Helicobacter pylori antigena v človeškem blatu. Hitri, imunokromatografski test za kvalitativno določanje H.Pylori antigena v človeškem blatu s priloženo pozitivno kontrolo. Specifičnost > 99%, občutljivost > 99%. | SC |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0
3 | 001136 |  | HCG test, test za določitev hCG v urinu (občutlj. 25 mIU/mL, testna ploščica) | SC |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
5 | 001135 |  | Test za določanje okultne krvi v blatu.Imunokr. test, občutlj. > 0,04 mgHb/g blata (enakovredno Hem- Check- Microclip) | SC |  | 37 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | #VALUE!
| 004425 |  | MULTI 10 BDPANEL A25 (AMP, BAR, BUP, BZD, COC, MET, MOR, MTD, THC, TML) | PK |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  |  | h pylori SC=30 testov | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | HCG SC=40 testov | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | okultna krvavitev SC=20 testov | [10 empty] | 0 | 0
|  |  | multi Bdpanel PK= 25 testov | [10 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
22 | 001638 |  | Določitev Streptokoka skupine A. Hitri imunokromatografki test za določitev ß hemolitičnega Streptokoka skupine A iz vzorca brisa žrela na testni ploščicI, priložena pozitivna kontrola,občutljivost testa 91.8 % in specifičnost 97.7 %. | SC |  | 107 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
24 | 000086 |  | Uricult, ploščna gojišča ( 2 ) za ugotavljanje bakteriurij ( enakovredno URICULT ORION ) | SC |  | 48 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 17 HITRI in MIKROBIOLOŠKI TESTI | [10 empty] | 0 | #VALUE!

## sklop 19
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 19 PRIBOR IN EPRUVETE ZA VAKUUMSKI ODVZEM VENSKE KRVI
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[14 empty] | 0 | 0
1 | 002304 |  | 0,9 x 38 mm, 20G, rumena igle | KO |  | 21700 | [7 empty] | 0 | 0
2 | [13 empty] | 0 | #VALUE!
3 |  |  | Igle s transparentnim okencem, 0,8 x 38mm, 21G | kom |  | 100 | [7 empty] | 0 | 0
4 | 001183 |  | Epruveta biokemična, 13 x 75 mm , 4 ml, Clot Activator, separacijski gel, z navojem | KOM |  | 21000 | [7 empty] | 0 | 0
5 | 002307 |  | Epruveta za določanje sedimentacije eritrocitov, 2ml, 13 x 75 mm, 4NC ESR Sodium citrat, z navojem | KOM |  | 2200 | [7 empty] | 0 | 0
6 | 004563 |  | vacuette 4 ml K3 K3EDTA NR LAV/BLK 13X75 mm A1902378 | kom |  | 150 | [7 empty] | 0 | 0
7 | 004564 |  | vacuette 6 ml z serum C/ANR RED/BLK 13X100 A180936N | KOM |  | 100 | [7 empty] | 0 | 0
8 | 002306 |  | Epruveta z dodatkomEDTA 2ml, 13 x 75 mm; K3EDTA | KOM |  | 14500 | [7 empty] | 0 | 0
9 | 003536 |  | Epruvete za teste koagulacije,3 ml, 13 x 75 mm, Sodium citrat 3.2 %, dvojna stena epruvete, z navojem | KOM |  | 850 | [7 empty] | 0 | 0
10 | 002321 |  | Epruvete k2EDTA, 6ml, 13 x 100 mm, K2EDTA | KOM |  | 150 | [7 empty] | 0 | 0
11 | 002429 |  | Epruveta biokemična, 5 ml, 13 x 100 mm ,Clot Activator, separacijski gel | KOM |  | 50 | [7 empty] | 0 | 0
12 | 003924 |  | Epruveta biokemična, separacijski gel, 5ml, 13 x 100 mm, Clot Activator | KOM |  | 200 | [7 empty] | 0 | 0
13 |  |  | Epruveta NaF/K,3EDTA, 4ml, 13x75mm , z navojem | kom |  | 300 | [7 empty] | 0 | 0
14 | 002305 |  | Preveza za odvzem krvi, barvna za večkratno uporabo | KOM |  | 11 | [7 empty] | 0 | 0
15 | 004550 |  | VACUETTE PRONTO REUSABLE SAFETY HOLDER QUICK FIT | KOM |  | 20 | [7 empty] | 0 | 0
16 | 003921 |  | Držalo za igle, nastavek za igle, plastičen nastavek za večkratno uporabo , možnost dezinfekcije, na izmet | KOM |  | 20 | [7 empty] | 0 | 0
17 |  |  | Epruveta brez dodatka, 3,5 ml, 13x75 mm | kom |  | 200 | [7 empty] | 0 | 0
18 |  |  | Adapter za krvni razmaz , ( npr. Vacu Drop) | kom |  | 300 | [7 empty] | 0 | 0
19 |  |  | epruveta 3,5 ml cat serum 13 x 75 mm fast sep | kom |  | 100 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | Sistem za vakuumski venski odvzem mora biti celovit sistem enega proizvajalca. Vse epruvete morajo biti plastične in imeti ustrezen vakuum. | [10 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 19 PRIBOR IN EPRUVETE ZA VAKUUMSKI ODVZEM VENSKE KRVI | [10 empty] | 0 | #VALUE!

## sklop 20
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 20 PRIBOR ZA ODVZEM KAPILARNE KRVI
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 001121 |  | Lanceta, varnostna , z globino ureza 2,0 mm; rezilo | KO |  | 2000 | [7 empty] | 0 | 0
2 |  |  | Lanceta, varnostna, z globino ureza 1.5 mm, rezilo | KO |  | 500 | [7 empty] | 0 | 0
3 |  |  | Minicollect safety lancet penetration depth 1,50mm green | KO |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
4 |  |  | minicollect tube 1 ml K3E K3EDTA lavender cap | ko |  | 500 | [7 empty] | 0 | 0
5 |  |  | minicolect tube 0,8 ml z gel cat serum clot activator | ko |  | 100 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
9 | [13 empty] | 0 | #VALUE!
|  |  | SKUPAJ SKLOP 20 PRIBOR ZA ODVZEM KAPILARNE KRVI | [10 empty] | 0 | #VALUE!

## sklop 40
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 40 laboratorijski material iz PVC za enkratno uporabo
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 001878 |  | Epruveta Eppendorf 1,5 ml PK =1000 kom | PK |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
2 | 002177 |  | Epruvete ,plastične, prozorne,16 x 100 mm , 12 ml | kom |  | 10000 | [7 empty] | 0 | 0
3 | 001455 |  | Kozarci PVC, 500 ml PK=50 kom | PK |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0
4 | 003529 |  | Kozarci PVC, 200mL, BELI PK = 100 kom | PAK |  | 135 | [7 empty] | 0 | 0
5 | 000974 |  | Nastavki za pipete Brand, 100-1000µl, modri,original A500 | PAK |  | 13 | [7 empty] | 0 | 0
6 | 000975 |  | Nastavki za pipete Brand, 5-200 µl, rumeni, original A1000 | PAK |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0
7 | 001666 |  | Posodica za urin PVC, 100ml, nesterilne, z navojem | kom |  | 50 | [7 empty] | 0 | 0
8 | 002558 |  | Posodica za urin,PP, 120 ml, sterilne, posamezno pakiranje, z navojem | KO |  | 750 | [7 empty] | 0 | 0
9 | 001177 |  | Posodica za blato z žličko, PVC, nesterilna | kom |  | 1500 | [7 empty] | 0 | 0
10 | 001826 |  | Zaščitna epruveta za biološke vzorce, volumen 50ml,O30x 115 mm, plastična z zamaškom na navoj PK= 50 kom | PAK |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
11 | 000053 |  | Urised ploščica za mikroskopiranje, 10 merilnih mest SC=50 kom | SC |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0
12 | 002567 |  | Urised komplet za stand. urinskega sedimenta, z rumenimi nastavki SC = 500kom | SC |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0
13 | 001130 |  | Konteiner za ostre premete, zbiralnik 3 l, rumeni, kvadratni | KOM |  | 25 | [7 empty] | 0 | 0
14 | 002596 |  | Žličke, plastične, dolžine 175 mm A100 | PAK |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0
15 |  |  | Epruvete z rumenim zamaškom, 12x75mm, 5ml | kom |  | 500
|  |  | SKUPAJ SKLOP 40 laboratorijski material iz PVC za enkratno uporabo | [10 empty] | 0 | 0

## sklop 41
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 41 Laboratorijska steklovina
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 003569 |  | Laboratorijska čaša, 600 ml, visoka | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
2 | 001688 |  | Palčka, steklena, 3 x 140mm | KOM |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
3 | 003554 |  | Posoda za vato, steklene, O 120x120 mm,s pokrovom | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4 | 001361 |  | Pokrovna stekla, 20 x 26 x 0,44 mm | SC |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
5 | 003472 |  | Pokrovna stekla, 24 x 24 mm, A200 | SC |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
6 | 000250 |  | Predmetna stekla, matirana, 76 x 22 mm, A50 | SC |  | 12 | [7 empty] | 0 | 0
7 | 000251 |  | Predmetna stekla,navadna, 76 x 22 mm, A50 | SC |  | 12 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
9 | 003530 |  | Menzura, steklena, 100ml, visoka | KOM |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 41 Laboratorijska steklovina | [10 empty] | 0 | 0

## sklop 42
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 42 Kemikalije
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 002557 |  | Sulfosalicilna kislina, 20 %; reagent za določanje beljakovin v urinu, 100ml | ST |  | 29 | [7 empty] | 0 | 0
2 | 003822 |  | Fosfatni pufer, pH=6,88, 1000ml | ST |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
3 | 002310 |  | Giemsa raztopina, za DKS po Pappenheimu, enakovredno MERCK-u, 100 ml | ST |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0
4 | 000067 |  | GLUCOSUM MONOHYDRICUM PH.EUR7 500G GAL.LAB.700038 | KO |  | 36 | [7 empty] | 0 | 0
5 | 000070 |  | May grunwald raztopina,za DKS po Pappenheimu,enakovredno MERCK- u, 100 ml | ST |  | 12 | [7 empty] | 0 | 0
6 | 000479 |  | Voda za injekcije, plastenka z navojnim zamaškom, ki omogoča ponovno zaprtje in tesnenje, 500 ml | ST |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 42 Kemikalije | [10 empty] | 0 | 0

## SKLOP 43
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 43 KONTROLE
Zap. št. | Naša šifra artikla | Nacionalna šifra | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena ponujenega pakiranja brez DDV | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  |  | mesečna zunanja kontrola kvalitete za biokemične parametre (18 parametrov - ALP, ALT, AMY, AST, TBI, CL, CHOL, EZCR, GGT, GLU, HDL, IRN, LDL, K, NA, TGL, BUN, URCA), enakovredno Monthly clinical Chemistry programe Riqas | 12x5 ml |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
2 |  |  | mesečna zunanja kontrola kvalitete za hematologijo (8 parametrov - HG, HCT, MCH, MCHC, MCV, PLT, RBC, WBC), enakovredno Monthly hematology programe Riqas | 12 x 2 ml |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
3 |  |  | mesečna zunanja kontrola kvalitete za imunokemijo (6parametrov - FER, FOL, PSA, Ft3, Ft4, TSH, VB12) enakovredno Monthly immunoassay programe Riquas | 12 x 5 ml |  | 1
4 |  |  | mesečna zunanja kontrola kvalitete za sedimentacijo eritrocitov enakovredno Erythocyte sedimatation rate Riqas | 12 x 4,5 ml |  | 1
5 |  |  | mesečna zunanja kontrola za osnovno analizo urina (10 paramatrov) enakovredno Urinalysis Riqas | 6 x 12 ml |  | 1
6 |  |  | mesečna zunanja kontrola za specifične proteine (1 parameter CRP) enakovredno Montly specific protein Riqas | 12 x 1 ml |  | 1
7 |  |  | mesečna zunanja kontrola za koagulacijo (3 parametri - PTINR, PT ACTIVITY, PT IN SECOND) enakovredno Riqas coagulation | 12 x 1 ml |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 004407 |  | KONTROLA SEDIMENTACIJE SEDRITE PLUS L1+L2 3X9 ML + 3X9 ML EU |  |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | ZAHTEVE | ponudnik mora ponuditi zunanjpo kontrolo kot je navedeno v zahtevi ali enakovredno ZA ARTIKLE POD ZAP. ŠT 1 - 7:
ob vsakem vzorcu morajo biti na voljo poročila o performanci ob koncu cikla pa zaključno poročilo, zakjljučni certifikat o performanci in certifikat o udeležbi
zunanja kontrola mora biti neodvisna, mednarodna z velikim številom udležencev v vseh programih (min 40000, zaželeno preko 50000) in ISO 17043 certifikatom. Elektronski program za pošiljanje rezultatov in prejemanje poročil mora biti v slo jeziku, vsa obvestila ponudnika morajo biti v slo jeziku, ponudnik mora nuditi tehnično podporo in izobraževanje o programih zunanje kontrole v slo jeziku
poročila morajo biti na voljo v obliki, ki omogoča arhivsko shranjevanje (npr PDF) in v obliki ki omogoča nadaljnjo obdelavo podatkov
programi mednarodne zunanje kontrole morajo omogočati prijavo večih samostojnih analizatorjev (najmanj 5 analizatorjev na program) zagotavljati morajo tudi primerjalna poročila med temi analizatorji

## slop 45
Specifikacija povpraševanja
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 45 laboratorijski material vezan na aparat EMERALD 22
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17
1 | 004492 | CD EMERALD 22 CLEANER | 1 L |  | 9 |  |  |  | CD EMERALD 22 CLEANER |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 004491 | CD EMERALD 22 LYSE a 500 ml | 500 ML |  | 13 |  |  |  | CD EMERALD 22 LYSE a 500 ml |  |  |  |  | 0 | 0
|  | CD EMERALD DILUENT 10 L | 10 L |  | 10 | [8 empty] | 0 | 0
3 | 004493 | CD EMERALD 22 Plus Control |  |  | 6 |  |  |  | CD EMERALD 22 Plus Control |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP 45 laboratorijski material vezan na aparat EMERALD 22 | [11 empty] | 0 | 0

## sklop 18
SKLOP: 18 laboratorijski material vezan na aparat CONTOUR XT
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17
1 | 000082 | SENZOR TESTNI | KO |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 001119 | CONTOUR ASC NEXT LIST 50 | KO |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
3 | 001582 | ASC CONTOUR CTL H,L.N | KO |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
4 | 001583 | ASC CONTOUR CTL L | KO |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
5 | 002311 | Testni lističi NEXT (testni senzorji) | SC | 50 testov | 29 | [8 empty] | 0 | 0
6 | 002536 | Testna tekočina ( normal) | SC | 1x2,5ml | 6 | [8 empty] | 0 | 0
7 | 002584 | Testna tekočina (high) | SC | 1x2,5ml | 2 | [8 empty] | 0 | 0
8 | 002585 | Testna tekočina (low) | SC | 1x2,5ml | 2 | [8 empty] | 0 | 0
9 | 003436 | STREP A CASSETTE FROM THROAT SWAB A20 | PK |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP 18 laboratorijski material vezan na aparat CONTOUR XT | [11 empty] | 0 | 0

## sklop 11
sklop 11
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 11 laboratorijski material vezan na aparat CA 600 SYSMEX
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17
1 | 000139 | CA CLEAN I 50ml | SC | 50 ml | 9 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 000369 | KONTROL PLASMA N 10x1ml | SC | 10x1 ml | 4 | [8 empty] | 0 | 0
3 | 000370 | KONTROL PLASMA P 10x1ml | SC | 10x1 ml | 6 | [8 empty] | 0 | 0
4 | 000437 | THROMBOREL S 10X4ML OHUP29 | SC |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
5 | 000439 | THROMBOREL S 10x4ml 400T | SC | 10x4ml | 6 | [8 empty] | 0 | 0
6 | 000505 | FIBRINOGEN CAL 1-6 6x1ml OQVK11 SIEM | SC |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
7 | 000780 | CALCIUM CHLORID 10X15ML ORHO 37 | SC |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
8 | 000781 | PATHROMTIN SL. 10X5ML OQGS 29 | SC |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
9 | 000825 | PT MULTI CAL 1-6 6x1ml | SC | 6x 1ml | 1 | [8 empty] | 0 | 0
10 | 000884 | REACTION TUBE SYSMEX | SC | 3x1000 kos | 1 | [8 empty] | 0 | 0
11 | 001278 | THERMOPAPIER CA-500 10rol | SC | 5 rol | 1 | [8 empty] | 0 | 0
12 | 001360 | TERRALIN 2L | L | 2 L | 1 | [8 empty] | 0 | 0
13 | 001490
14 | 001491 | PUSH VIAL PV-10 A10 | SC | 10 kos | 4 | [8 empty] | 0 | 0
15 | 001548 | SAMPLE CUPS 1,5ml A1000 | SC | 1000 kosov | 1 | [8 empty] | 0 | 0
16 | 001640 | MULTIFIBREN U 10x2ml 200 OWZG19 SIEM | SC |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
17 | 003438 | CA CLEAN II 45ml | SC | 45 ml | 8 | [8 empty] | 0 | 0
18 | 003464 | CA CLEAN II 1X45ML | SC |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
19 | 003545 | LYPHO IMUNA 1 12X5ML | SC |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
20 | 003546 | LYPHO IMUNA 2 12X5ML | SC |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP 11 laboratorijski material vezan na aparat CA 600 SYSMEX | [11 empty] | 0 | 0

## sklop 12
SKUPINA: 04 LABORATORIJSKI MATERIAL
SKLOP: 12 laboratorijski material vezan na aparat CLINITEK ADVANTUS
Zap. št. | Naša šifra artikla | Opis artikla | EM | Osnovno pakiranje | Ocenjena letna količina v EM | Dobaviteljeva šifra artikla | Nacionalna šifra zdravila | GTIN številka | Komercialno ime izdelka, gramatura, dimenzije in osnovno pakiranje | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Cena osnovnega pakiranja za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena osnovnega pakiranja z DDV | Ponudbena vrednost z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17
1 | 000083 | MULTISTIX 10SG A100 | SC |  | 81 | [8 empty] | 0 | 0
2 | 000141 | Normalni in visoki nivo kontrole, tekoča, pripravljena za uporabo, z možnostjo kapljanja, podane vrednosti za uporabo na aparatih Clinitek Advantus in Status + in (enakovredno Quantimetrix ) | SC |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0
3 | 000332 | CHEK-STIX COMBO 704371 | SC |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
4 | 001923 | PRINTER PAPIR CLINITEK/DCA PAPER CLINITEK | KO |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
5 | 002410 | DCA/CLINI PAPIR A5 | SC |  | 8 | [8 empty] | 0 | 0
6 | 003674 | Urnal Control L1 ( kot RANDOX) | SC |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0
|  | SKUPAJ SKLOP 12 laboratorijski material vezan na aparat CLINITEK ADVANTUS | [11 empty] | 0 | 0