## popis
| Naročnik : |  | OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
| Naziv objekta: |  | UREDITEV MESTNEGA TRGA
PRED VELEBLAGOVNICO
SKUPNA REKAPITULACIJA :
I. | PREDDELA |  |  | 0
II. | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA |  |  | 0
III. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
IV. | POHODNE IN POVOZNE POVRŠINE |  |  | 0
V. | AB ELEMENTI |  |  | 0
VI. | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
VII. | ZUNANJA OPREMA |  |  | 0
VIII. | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ I. - VIII. : |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10%: |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV : |  |  | 0
SPLOŠNE OPOMBE :
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. Uporabljati je potrebno samo materiale, ki ustrezajo predpisom in standardom
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (atesti, certifikati, meritve, izkazi....).
Izvajalec mora pridobiti vse potrebne izkaze in poročila, vezana na načrte, ki so sestavni del projekta.
Dimenzije-mere in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti po zadnjih veljavnih PZI projektih ter kontrolirati mere na licu mesta!
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
# | ureditev gradbišča, postavitev gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestil ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča, vse skladno z varnostnim načrtom
# | izvajanje geodetskih storitev med samo gradnjo, ki vsebujejo: zakoličbe širitev, podajanje višin, kontrola ustreznih naklonov ipd., postavitev gradbenih profilov, zaščita zakoličbe, vse za ves čas gradnje in za vsa dela
# | potrebno opiranje in opaženje izkopov ali široki izkop pod kotom notranjega trenja zemljine,
# | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
# | nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
# | izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču)
# | usklajevanje z nadzorom oz. odgovornim projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
# | koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
# | izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
# | pripravo in vzdrževanje gradbišča, vključno z odstranitvijo vseh provizorijev ter začasnih komunalnih priključkov po končanih delih;
# | za vsa čiščenja med samo gradnjo
# | finalno čiščenje gradbišča, pred predajo naročniku
# | zavarovanja gradbišča,
# | začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
| I. | PREDDELA
| 1. | Organizacija gradbišča skladno z Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
# zaščitna ograja, vhodna gradbiščna vrata, napisna
tabla, gradbiščni elektro in vodovodni priključek,
kontejnerji, sanitarni kontejner-WC,…..
|  | kpl | 1 | 0
| 2. | Zakoličba in varovanje zakoličbe
|  | kpl | 1 | 0
| 3. | Postavitev in varovanje gradbenih profilov
|  | kom | 30 | 0
| 4. | Zakoličba in zaščita obstoječih komunalnih vodov
skladno z navodili upravljalcev in nadzorne službe
# vodovod, elektrika, plin, kanalizacija, TK,….
# obračun po dejanskih stroških - ocena
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| II. | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA :
| 1. | Strojni zarez asfalta v debelini do 12 cm
|  | m1 | 65 | 0
| 2. | Rušenje asfalta v debelini do 12 cm
|  | m2 | 2200 | 0
| 3. | Rušenje betonskega tlaka v debelini do 15 cm
|  | m2 | 250 | 0
| 4. | Rušenje tlaka iz pranih plošč kompletno s podlago
|  | m2 | 80 | 0
| 5. | Rušenje AB opornih zidov kompletno s temelji
|  | m3 | 45 | 0
| 6. | Odstranitev betonskih robnikov
|  | m1 | 85 | 0
| 7. | Posek dreves fi 30 - 50 cm, razžaganje odkop in
odstranitev panja
|  | kom | 2 | 0
| 8. | Odstranitev panja že odstranjenega drevesa
|  | kom | 1 | 0
| 9. | Odstranitev grmičevja
|  | m2 | 40 | 0
| 10. | Odstranitev lesene terase lokala
|  | m2 | 180 | 0
| 11. | Odstranitev majših vgrajenih elementov
( table, znaki, koši, zastave.....)
|  | kom | 15 | 0
| 12. | Strojno ročno nakladanje ruševin in odpadnega
materiala na kamion in odvoz na trajno
komunalno deponijo s plačilom takse ( skladno
s pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki ).
# asfalt
|  | m3 | 325 | 0
# beton
|  | m3 | 105 | 0
# železo
|  | m3 | 15 | 0
# les
|  | m3 | 15 | 0
# ostali nesortiran material
|  | m3 | 15 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| III. | ZEMELJSKA DELA
Splošne opombe :
Obračun zemeljskih del se mora izvajati na osnovi dejansko opravljenih količin z dejansko kategorijo zemljine, katere z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi odgovorni nadzorni. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. Imajo vključen koeicient razgradljivosti.
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Meritve zbitosti in pregledi temeljnih tal, tamponov in nasipov se ne obračunavajo posebej, ampak morajo biti vključene v enotne cene zemeljskih del.
Pri izkopih upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi.
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km. Kompletno s plačilom taks in stroškov deponije in pridobitvijo evidenčnega lista.
| 1. | Površinski strojni izkop v zemljišču III. ktg.
z nakladanjem materiala na kamion in odvozom
# na stalno deponijo s plačilom takse na deponiji
|  | m3 | 1200 | 0
# na gradbiščno deponijo za kasnejše zasipe
( uporabi se dober izkopani material )
|  | m3 | 430 | 0
| 2. | Ročni izkop v zemljišču III. ktg ob objektu
in ob obstoječih instalacijskih vodih
|  | m3 | 50 | 0
| 3. | Strojni strojni izkop v zemljišču III. ktg.
z nakladanjem materiala na kamion in odvozom
na stalno deponijo s plačilom takse na deponiji
( poglobljeni izkop za temelje, zidove, kanalizacijo,..)
|  | m3 | 470 | 0
| 4. | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine
III. kategorije
|  | m2 | 2428 | 0
| 5. | Dobava in vgraditev nasipa iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala 0 - 64mm v debelini 25 cm, kompletno z utrjevanjem do potrebne trdosti
|  | m3 | 680 | 0
| 6. | Dobava in vgraditev nasipa iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala 0 - 32mm v debelini 20 cm, kompletno z utrjevanjem do potrebne trdosti
|  | m3 | 560 | 0
| 7. | Dobava in vgraditev nasipa iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala večjih granulacij za odtekanje vode
|  | m3 | 120 | 0
| 8. | Zasip za temelji in zidovi z dobrim izkopanim
materialom kompletno z dovozom iz gradbiščne
deponije in utrjevanjem do potrebne trdnosti
|  | m3 | 430 | 0
| 9. | Dobava in humuziranje površin v deb. do 25 cm
kompletno z zatravitvijo (pas ob pločniku)
|  | m2 | 40 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| IV. | POHODNE IN POVOZNE POVRŠINE
| 1. | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev
dimenzije 60x60 cm in debeline 8 cm komplet
s pripravo podlage, polaganje na peščeno
podlago - pesek 4-8 mm v debelini 4 cm
# tlakovci kot npr. Semmelrock La Linia
v granitno svetli barvi
(pred končno dobavo obvezno vzorčenje)
# naklon 0,65 %, položene tlakovce zastičiti s
kremenčevim peskom
|  | m2 | 455 | 0
| 2. | Izdelava AB "okvirja" - lita AB plošča debeline 20 cm,
finalna obdelava pran terazzo, beton C30/37, XD3, XF4
kompletno z armaturo, protizdrsne izvedbe, odpornost
na zmrzal, vodoneprepustnost, granulat, barva in
tehnika po izboru projektanta, ( izvajalec obvezno
predhodno pripravi vzorec, ki ga potrdi projektant ).
# naklon plošče 0,65 %, dilatirana in fugirana
|  | m2 | 135 | 0
| 3. | Izdelava AB "potk 1in2" - lita AB plošča debeline 20 cm,
finalna obdelava štokan beton, beton C30/37, XD3, XF4
kompletno z armaturo, protizdrsne izvedbe, odpornost
na zmrzal, vodoneprepustnost, granulat, barva in
tehnika po izboru projektanta, ( izvajalec obvezno
predhodno pripravi vzorec, ki ga potrdi projektant ).
# naklon plošče 0,65 %, dilatirana in fugirana
|  | m2 | 950 | 0
| 4. | Izdelava AB "predprostor" - lita AB plošča debeline 20 cm,
finalna obdelava poliran terazzo, beton C30/37, XD3, XF4
kompletno z armaturo, protizdrsne izvedbe R11, odpornost
na zmrzal, vodoneprepustnost, granulat, barva in
tehnika po izboru projektanta, ( izvajalec obvezno
predhodno pripravi vzorec, ki ga potrdi projektant ).
# naklon plošče 0,65 %, dilatirana in fugirana
|  | m2 | 296 | 0
| 5. | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev v vzorec
dimenzije 20x20 cm in debeline 8 cm komplet
s pripravo podlage, polaganje na peščeno
podlago - pesek 4-8 mm v debelini 4 cm
# tlakovci kot npr. Semmelrock La Linia
v granitno svetli barvi ter antracit - polaganje v vzorec
(pred končno dobavo obvezno vzorčenje)
# vzdolž stopnic se polaga opozorilne taktilne oznake
sive, križne plošče s krogi 40x40x8 (po načrtu)
# naklon 0,65 %, položene tlakovce zastičiti s
kremenčevim peskom
|  | m2 | 340 | 0
| 6. | Izdelava lesenega tlaka ( letni vrt ) v sestavi :
# zmrzlinsko odporni drenažni podložni
beton v debelini 15 cm
# nivelirni podstavki na vsakih 35 cm - betonski
tlakovci v debelini 5 cm
# spodnja lesena podkonstrukcija iz letev 45/75 mm
na razmaku cca 70 cm - višina 7 cm
# zgornja lesena podkonstrukcija iz letev 45/75 mm
na razmaku 40 - 45 cm - višina 7 cm
# finalna obloga iz lesenih desk Massaranduba
šrine 90 mm in debeline 25 mm, fuga +/- 4 mm
# kovinski vročecinkan L-profil za razmejitev prodca
in desk - skupne dolžine 5m
|  | m2 | 200 | 0
| 7. | Dobava in nasutje prodca v debelini cca 20 cm
vključno s PP vodoprepustno tkanino
# rečni prodec 16 - 32mm - potrdi projektant
|  | m2 | 24 | 0
| 8. | Dobava in vgraditev granitnih robnikov 7x18 cm
kompletno z betonskim temeljem in stičenjem
# robniki v ravnini
|  | m1 | 24 | 0
# robniki v krivini
|  | m1 | 2.5 | 0
| 9. | Dobava in vgraditev betonskih cestih robnikov 15x25 cm
v 3 gredicah za pritrditev L-profila
# robniki v ravnini
|  | m1 | 5 | 0
| 10. | Obnovitev ( popravilo ) vertikalne hidroizolacije na
obstoječih stenah objektov zaradi izkopa :
# odstranitev obstoječe H.I. in zaščite
# čiščenje zidu
# izravnava s cementno malto
# premaz z ibitolom in izvedba varjene
vertikalne hidroizolacije deb. 5 mm
# zaščita s ploščami XPS v deb. 5 cm
|  | m2 | 250 | 0
| 11. | Dobava in polaganje novih pokrovov obstoječih jaškov
(vodovod, elektrika, kanalizacija, TK...)
s tipskimi inox okvirji različnih dimenzij za vgradnjo
finalnega tlaka
|  | kom | 20 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| V. | AB ELEMENTI :
| 1. | Izdelava, dobava in montaža AB montažnih
stopnic širine 120 cm in debeline 18 cm (po detajlu) s
polaganjem na podložni beton debeline 10 cm,
vidni deli stopnic obdelani v štokani izvedbi
( 1x čelo in 1x nastopna ploskev z obdelanim robom )
Vključena izdelava kalupov
# stopnice dolžine 4,00 m1
|  | kom | 8 | 0
# stopnice dolžine 2,00 m1
|  | kom | 4 | 0
# podložni beton C16/20
|  | m3 | 12 | 0
# enostranski opaž čela podložnega betona
višine 15 cm
|  | m1 | 40 | 0
| 2. | Izdelava, dobava in montaža AB montažnih
stopnic širine 36 cm in debeline 18 cm (po detajlu) s
polaganjem na podložni beton debeline 10 cm,
vidni deli stopnic obdelani v štokani izvedbi
( 1x čelo in 1x nastopna ploskev z obdelanim robom )
( povzeti dejanske dim. stopnic-glede na obstoječe )
Vključena izdelava kalupov
# stopnice dolžine 3,75 m1
|  | kom | 3 | 0
# stopnice dolžine 2,50 m1
|  | kom | 12 | 0
# stopnice dolžine 1,25 m1
|  | kom | 3 | 0
# podložni beton C16/20
|  | m3 | 4.5 | 0
# enostranski opaž čela podložnega betona
višine 15 cm
|  | m1 | 45 | 0
| 3. | Izdelava, dobava in montaža AB montažne kocke
na koncu stopnic tlorisne velikosti 230 x 230 cm
in višine 138 cm, stene in zgornja plošča
deb. 20 cm, vidni deli obdelani v brušeni obdelavi
z obdelanimi robovi (po detajlu)
Vključena izdelava kalupov
# AB kocka 230 x 230 cm višine 138 cm
položena na AB pasovni temelj
|  | kom | 1 | 0
# pasovni temelj dimenzije 30 x 30 cm
( beton C25/30, opaž in armatura )
|  | m1 | 8 | 0
# podložni beton pod temelji C16/20
|  | m3 | 0.5 | 0
| 4. | Izdelava, dobava in montaža AB zidca
na koncu stopnic tlorisne velikosti 60 x 170 cm
in višine 178 cm, vidni deli obdelani v
brušeni obdelavi z obdelanimi robovi (po detajlu)
Vključena izdelava kalupov
# AB zidec 60 x 170 cm višine 178 cm
položen na podložni beton
|  | kom | 1 | 0
# podložni beton C16/20
|  | m3 | 0.2 | 0
| 5. | Izdelava, dobava in montaža AB montažnih
tribun za avtobusno postajo (po detajlu)
s polaganjem na podložni beton debeline 10 cm,
vidni deli tribun obdelani v brušeni izvedbi
( 1x čelo in 1x nastopna ploskev z obdelanim robom )
( pod sedali je predvidena osvetlitev z LED trakom,
na začetku vsakega sedala se na čelni strani AB
klade že v kalupu predvidi prostor dimenzije
32 x 15 x 8 cm za transformator, pokrit z inox
pokrovom vijačenim in zatesnjenim s trajno
elastičnim kitom, v kalupp se vgradijo tudi
cevi za elektriko fi 32 mm ) - po detajlu
Vključena izdelava kalupov
# element tribun dim. 55x74 cm in dolžine 528 cm
|  | kom | 1 | 0
# element tribun dim. 55x74 cm in dolžine 300 cm
|  | kom | 1 | 0
# element tribun dim. 35x74 cm in dolžine 478 cm
|  | kom | 1 | 0
# element tribun dim. 35x74 cm in dolžine 350 cm
|  | kom | 1 | 0
# element tribun dim. 35x111 cm in dolžine 428 cm
|  | kom | 1 | 0
# element tribun dim. 35x111 cm in dolžine 400 cm
|  | kom | 1 | 0
# podložni beton C16/20
|  | m3 | 3 | 0
# odprtina za transformator led - luči
32 x 15 x 8 cm
|  | kom | 3 | 0
# lesena sedala pritrjena na tribune iz lesenih letev
5 x 4 cm, na AB pritrjena z inox ploščicami,
les Massaranduba - po detajlu
in finalno obdelan, širina 55 cm
|  | m1 | 10.5 | 0
| 6. | Gredica s sadilno jamo
# tipska AB cev fi 200 cm, višine 1,0 m, položena
na obrobo iz podložnega betona - po detajlu
|  | kom | 6 | 0
# rečni prodec zgoraj - vidni del ( nad cevjo )
frakcije 16-32 mm v debelini 20 cm, spodaj
predhodno položiti geotekstil
|  | m2 | 14 | 0
| 7. | Izdelava, dobava in montaža AB montažnih zidcev
št. 1 in 2 ob klančini, izdelanih iz segmentov
dim. 236 x 60 cm in višine 178 cm, s postavitvijo
na podložni beton in temeljenjem ob strani, vidni
deli segmenov - brušen beton, sestava betona z
ustreznimi dodatki, granulat in barva po izboru
projektanta, pred končno izdelavo obvezno
vzorčenje, robovi obdelan (po detajlu)
( v vzhodnem zidcu so ob klančini predvidena
stenska svetila - pozicija S2, 25 cm osno nad
tlemi, doze za svetila obvezno vgraditi že v kalup
AB elementa ter cev za električne kable
fi 50 mm ) - 5 segmentov (po detajlu)
1 segment ima odprtino za elektro omarico
Vključena izdelava kalupov
dim. 25x55x75 cm )
# AB segmenti dim. 236 x 60 cm in višine 178 cm
|  | kom | 22 | 0
# pasovni temelj dimenzije 50 x 40 cm
( beton C25/30, opaž in armatura )
|  | m1 | 52 | 0
# podložni beton C16/20 v debelini 10 cm
|  | m3 | 7 | 0
| 8. | Izdelava, dobava in montaža AB montažnih zidcev
POMOL, deb. 20 cm in višine 150 cm s postavitvijo
na podložni beton in temeljenjem ob strani, vidni
deli - brušen beton, sestava betona z
ustreznimi dodatki, granulat in barva po izboru
projektanta, pred končno izdelavo obvezno
vzorčenje, robovi obdelani (po detajlu)
Vključena izdelava kalupov
# AB montažni zid deb. 20 cm in višine 150 cm
|  | m2 | 15 | 0
# pasovni temelj dimenzije 50 x 40 cm
( beton C25/30, opaž in armatura )
|  | m1 | 10 | 0
# podložni beton C16/20 v debelini 10 cm
|  | m3 | 1 | 0
| 9. | Izdelava montažnega AB opornega zidca deb. 16cm
ob potki 1 na vzhodni strani kompletno s temeljenjem
ob strani - štokana obdelava
Vključena izdelava kalupov
# AB montažni oporni zid deb. 16cm in višine 1,0m
|  | m2 | 27 | 0
# podložni beton C16/20 v debelini 10 cm
|  | m3 | 5 | 0
# pasovni temelj dim. 40 x 30cm
(beton C25/30, opaž in armatura )
|  | m1 | 15 | 0
| SKUPAJ : |  |  | 0
| VI. | ODVODNJAVANJE
| 1. | V sklopu odstranjevalnih del se preveri obstoječi
sistem meteorne kanalizacije ter se odstrani tistega,
ki je bil namenjen odvodnjavanju s tlakovanih površin,
ki se obnavljajo ter ohrani sistem odvodnjavanja s
strehe objekta
|  | m1 | 60,00 | 0
| 2. | Zakoličba osi kanalov
|  | m1 | 122 | 0
| 3. | Postavitev profilov z označbi višin na
mestih jaškov
|  | kom | 12 | 0
| 4. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi
na betonsko podlogo in obbetoniranjem, z
vsemi pripadajočimi fazonskimi kosi
# PVC cevi fi 110 mm - SN4
|  | m1 | 42 | 0
# PVC cevi fi 125 mm - SN4
|  | m1 | 16 | 0
| 5. | Dobava in polaganje PVC drenažnih cevi
fi 125 mm kompletno z drenažnim zasipom in
ovitjem z geotekstilom ( 150 gr. )
|  | m1 | 19 | 0
| 6. | Izdelava revizijskega jaška iz betonskih cevi
fi 60 cm, globine do 1 m1 z AB vencem in tipskim
pokrovom iz inox okvirja dim. 60 x 60 cm za
vgradnjo finalnega tlaka, izvedba vtokov in
iztokov ter betonske muldena dnu jaška
|  | kom | 2 | 0
| 7. | Izdelava revizijskega jaška iz betonskih cevi
fi 80 cm, globine 1 - 1,5 m1 z AB vencem in tipskim
pokrovom iz inox okvirja dim. 60 x 60 cm za
vgradnjo finalnega tlaka, izvedba vtokov in
iztokov ter betonske mulde na dnu jaška
|  | kom | 1 | 0
| 8. | Izdelava jaška iz perforiranih betonskih cevi
fi 100 cm, globine 2 m1 z AB vencem in tipskim
pokrovom iz inox okvirja dim. 60 x 60 cm za
vgradnjo finalnega tlaka, izvedba vtokov
# ponikovalnica kompletno z drenažnim
materialom in filcem
|  | kom | 4 | 0
| 9. | Izdelava ponikovalnega polja št. 1 iz gramoznega
nasutja v višini 120 cm ovitega s geotekstilom
( 150 gr. ) velikosti 21,60 m1 x 3,00 m1
|  | kpl | 1 | 0
| 10. | Izdelava ponikovalnega polja št. 2 iz gramoznega
nasutja v višini 120 cm ovitega s geotekstilom
( 150 gr. ) velikosti 7,00 m1 x 2,00 m1
|  | kpl | 1 | 0
| 11. | Dobava in polaganje PVC drenažnih okroglih
cevi v ponikovalna polja, fi 160 mm - 360 stopinj
|  | m1 | 88 | 0
| 12. | Dobava in polaganje tipskih kanalet - linijskih
požiralnikov širine 160 mm in višine 181 mm,
kanalete za pokrov z rego ( C250 ), z
zaključnimi stenami in iztoki
|  | m1 | 80 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| VII. | ZUNANJA OPREMA :
| 1. | Dobava in postavitev prostostoječih klopi enake
izvedbe kot na obnovljeni Kolodvorski ulici (po detajlu)
|  | kom | 8 | 0
| 2. | Dobava in postavitev zunanjih košev za smeti
enakih kot na obnovljeni Kolodvorski ulici
|  | kom | 7 | 0
| 3. | Dobava in zasaditev novih dreves kompletno z
vsemi potrebnimi deli
# Kroglasta robinija ( Robinia pseudoacacia - Umbraculifera
|  | kom | 6 | 0
# Ostrolistni javor ( Acer platanoides )
|  | kom | 4 | 0
| 4. | Izdelava, dobava in postavitev stojal za kolesa iz inox
cevi fi 40 mm, zavite v krožnico z zunanjim premerom
fi 80 mm, spodaj varjena na okroglo inox ploščico
fi 20 cm, stojalo je s štirimi ustreznimi vijaki
vijačeno v AB ploščo (po detajlu)
|  | kom | 9 | 0
| 5. | Dobava in montaža avtomatskega potopnega stebrička
kompletno z vso potrebno elektroniko, omarico
ter potrebnimi gradbenimi deli
Npr. Vigilant 500/I
|  | kom | 1 | 0
| 6. | Dobava in montaža fiksnega inox stebrička 150x1000mm
kompletno z vbetoniranjem
|  | kom | 2 | 0
| 7. | Obnovitev - oplesk obstoječih zunanjih
kovinskih stebrov
|  | kom | 23 | 0
| 8. | Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje
vročecinkana in prašno barvana
Ročaj iz inoxa.
( enaka kot že obstoječa - glej fotografijo )
|  | m1 | 5 | 0
| 9. | Izdelava, dobava in montaža steklene ograje iz
lepljenega kaljenega stekla deb 2 x 8mm
vsajena v tipski nosilec npr. UNIQ SB-A 3
na vrhu AB montažnega zidu - pomol (po detajlu)
|  | m1 | 10 | 0
| 10. | Dobava in montaža taktilnih oznak za slepe
primerne za zunanje površine (po načrtu)
# vodilna taktilna oznaka inox tip ST-31
|  | m1 | 220 | 0
# opozorilna taktilna oznaka inox tip ST-50
|  | m2 | 21 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| VIII. | TUJE STORITVE
| 1. | Izdelava geodetskega načrta po končani
gradnji
|  | kpl | 1 | 0
| 2. | Projektantski nadzor
|  | ur | 40 | 0
| 3. | Geotehnični nadzor
|  | ur | 20 | 0
| 4. | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
|  | kpl | 1 | 0
| 5. | Čiščenje gradbišča po končanih delih
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0