## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA NOVA KANTINA - ZPKZ DOB
GRADBENA DELA | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
STROJNE INŠTALACIJE | 0
NEPREDVIDENA DELA 3% | 0
SKUPAJ DELA BREZ DDV | 0
DDV 22% | 0
SKUPAJ VSA DELA Z DDV | 0

## Popis del
ZAPORI DOB - NOVA KANTINE
Opomba: Dela prilagoditi delovanju Zavoda. Dela na inštalacijah izvajati tako, da ostali del objekta nemoteno obratuje. V enotnih cenah upoštevati vse potrebne ročne transporte ruševin in materiala ter odvoze ruševin na stalno deponijo z plačilom komunalnih taks ter dnevno in finalno čiščenje objekta po končanih delih
Zap. Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
2 | GRADBENA DELA
2.1. | Izkop humusa z kompletno z odvozom na stalno deponijo in plačilom vseh potrebnih taks. | m3 | 40 |  | 0
2.2. | Izkop v III. In IV. Ktg., kompletno z odvozom na stalno deponijo in plačilom vseh potrebnih taks. | m3 | 55 |  | 0
2.3. | Izkop kanalov v III. In IV. Ktg., kompletno z odvozom na stalno deponijo in plačilom vseh potrebnih taks. | m3 | 43 |  | 0
2.4. | Ročno izkop z odmetom na rob izkopa. | m3 | 2 |  | 0
2.5. | Izkop za točkovne temelje v III. in IV. ktg., kompletno z odvozom na stalno deponijo in plačilom vseh potrebnih taks. | m3 | 20 |  | 0
2.6. | Rušenje obstoječih robnikov z odvozom ruševin na stalno deponijo in plačilom vseh potrebnih taks. | m1 | 30 |  | 0
2.7. | Rezanje asfalta vseh debelin. | m1 | 120 |  | 0
2.8. | Rušenje obstoječega asfalta z odvozom ruševin na stalno deponijo in plačilom vseh potrebnih taks. | m2 | 50 |  | 0
2.9. | Izvedba nasipa s tamponskim materialom, kompletno z utrjevanjem po plasteh. | m3 | 125 |  | 0
2.10. | Obsip cevi s peskom, kompletno z utrjevanjem po plasteh. | m3 | 10 |  | 0
2.11. | Dobava in polaganje podložnega betona v deb. 10 cm C 15/20. | m3 | 6 |  | 0
2.12. | Dobava in polaganje betona za temelje in talno plošče terase C25/30. | m3 | 11 |  | 0
2.13. | Dobava in polaganje armature in armaturnih mrež za temelje in talno ploščo terase. | kg | 980 |  | 0
2.14. | Izdelava opaža temeljev. | m2 | 48 |  | 0
2.15. | Izdelava opaža roba talne plošče. | m2 | 28 |  | 0
2.16. | Premaz starega stika asfalta z bitumensko lepilno zmesjo po celotni višini. | m1 | 120 |  | 0
2.17. | Izdelava finega planuma pred asfaltiranjem z dobavo materiala do 5 cm. | m2 | 150 |  | 0
2.18. | Dobava in polaganje asfalta nosilna plast 6 cm in obrabna plast 3 cm. | m2 | 150 |  | 0
2.19. | Dobava in polaganje robnikov 15/25/100 cm, kompletno z izkopom. | m1 | 30 |  | 0
2.20. | Dobava in polaganje pranih plošč na pripravljeno podlago - betonska in peščena površina (beton zajet v postavki 2.12). | m2 | 40 |  | 0
2.21. | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi fi 125. | m1 | 35 |  | 0
2.22. | Dobava in montaža revizijskega jaška iz BC fi 60 višine 1 m, z izvedbo lahkega LTŽ pokrova. | kos | 2 |  | 0
2.23. | Dobava in montaža revizijskega jaška iz BC fi 80 višine 1,80 m, z izvedbo težkega LTŽ pokrova. | kos | 1 |  | 0
2.24. | Dobava in polaganje cevi za elektriko fi 110. | m1 | 150 |  | 0
2.25. | Dobava in polaganje cevi za optiko fi 70. | m1 | 55 |  | 0
2.26. | Dobava in polaganje cevni dvojček. | m1 | 55 |  | 0
2.27. | Izvedba priklopa kanalizacije na obstoječ kanalizacijski sistem. | kpl | 1 |  | 0
2.28. | Izdelava prebojev za cevi skozi zid oz temelje fi 100 mm, l = 80 cm. | kom | 3 |  | 0
2.29. | Razna gradbena dela v obstoječem objektu za priklop elektrike in šipkega toka. | kpl | 1 |  | 0
2.30. | Razna gradbena dela. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
3. | ELEKTRO INŠTALACIJE
3.1. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x10 m2. | m1 | 65 |  | 0
3.2. | Dobava in polaganje valjenca FeZN 25/4. | m1 | 120 |  | 0
3.3. | Dobava in polaganje opozorilnega traka (elektrika). | m1 | 65 |  | 0
3.4. | Prikop kabla, optike in telefona v obstoječih telekomunikacijskih omaricah. | kpl | 1 |  | 0
3.5. | Priklop kabla v kontejnerjih. | kpl | 1 |  | 0
3.6. | Dobava in polaganje računalniškega kabla UTP Cat 6e. | m1 | 55 |  | 0
3.7. | Dobava in polaganje optičnega kabla single mode 4 vlakna. | m1 | 60 |  | 0
3.8. | Dobava in montaža komunkacijske omarice 600/600/400. | kpl | 1 |  | 0
3.9. | Dobava in montaža podaljška za komunikacijsko omaro (230 v). | kpl | 1 |  | 0
3.10. | Dobava in montaža optičnega delilnika. | kpl | 1 |  | 0
3.11. | Dobava in montaža 12 portnega panela UTP. | kpl | 1 |  | 0
3.12. | Dobava in polaganje parapetnega kanala kot npr. Elba 130/72. | m1 | 10 |  | 0
3.13. | Dobava in montaža vtičnice kot npr. Elba - trojna. | kos | 6 |  | 0
3.14. | Dobava in montaža vtičnice kot npr. Elba - dvojna RJ 45. | kos | 6 |  | 0
3.15. | Dobava in polaganje UTP kabla cat 6e. | m1 | 110 |  | 0
3.16. | Razne predelave. | ur | 10 |  | 0
3.17. | Drobni material. | kpl | 1 |  | 0
3.18. | Izvedba vseh potrebnih meritev. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INŠTALACIJE |  |  |  | 0
4. | STROJNE INŠTALACIJE
4.1. | Navezava na vodovodno omrežje PE fi 110 z navrtnim sedlom, vgradnjo armaturo ter cestno kapo, po pogojih upravljalca vodovodnega omrežja. | kpl | 1 |  | 0
4.2. | Tipski vodomerni termo jašek kto npr. Zagožen za vgradnjo v pohodno površino, kompletno z vodomerom DN 20 in zapornim ventilom. | kpč | 1 |  | 0
4.3. | Dobava in polaganje cevi PE 100 SDR 11 PMN 16 RC hladna voda kompletno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, pritrdilnim in tesnilnim materialom fi 24 | m1 | 60 |  | 0
4.4. | Dobava in polaganje prehodnega kosa PE100fi32/DN25 | kos | 2 |  | 0
4.5. | Dobava in polaganje opozorilnega traka z kovinsko nitko. | m1 | 60 |  | 0
4.6. | Tlačna preizkušna vodovoda in izvedba klornega šoka. | kpl | 1 |  | 0
4.7. | Razne predelave. | ur | 5 |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0