## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA PRENOVA STARE KANTINE - ZPKZ DOB
PREDDELA | 0
RUŠITVENA DELA | 0
ZIDARSKA DELA | 0
KERAMIČNA DELA | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
OBRTNIŠKA DELA | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
STROJNE INŠTALACIJE | 0
NEPREDVIDENA DELA 5% | 0
SKUPAJ DELA BREZ DDV | 0
DDV 22% | 0
SKUPAJ VSA DELA Z DDV | 0

## Popis del
ZAPORI DOB - PRENOVA STARE KANTINE
Opomba: Dela prilagoditi delovanju Zavoda. Dela na inštalacijah izvajati tako, da ostali del objekta nemoteno obratuje. V enotnih cenah upoštevati vse potrebne ročne transporte ruševin in materiala ter odvoze ruševin na stalno deponijo z plačilom komunalnih taks ter dnevno in finalno čiščenje objekta po končanih delih
Zap. Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
1 | PREDDELA
1.1. | Priprava gradbišča, ureditev dostopnih in dovoznih poti, deponij, opozorilnih tabel. | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Zaščita delovnega prostora s PVC folijo. | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Postavitev premičnega delovnega odra in prestavljanje po nadstropjih, odstranitev po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Dnevno čiščenje prostorov med izvedbo del ter po končanju del. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2 | RUŠITVENA DELA
2.1. | Odstranitev obstoječih lesenih notranjih vrat 100/210 cm ter odvoz na gradbiščno deponijo. | kos | 2 |  | 0
2.2. | Odstranitev obstoječih zunanjih vrat 100/210 cm ter odvoz na gradbiščno deponijo. | kos | 1 |  | 0
2.3. | Odstranitev AB zunanjega podesta z stopnicami, kovinsko ograjo ter streho, z odvozom na gradbiščno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
2.4. | Ročno rušenje opečne predelne stene deb. 40 cm za vrata, vključno z nakladanjem in ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m3 | 1.1 |  | 0
2.5. | Zarez tlaka v debelini do 10 cm. | m1 | 5 |  | 0
2.6. | Rušenje estrihov v sestavi estrih 6 cm, toplotna izolacija 4 cm, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo in odvozoma na gradbiščno deponijo. | m2 | 6 |  | 0
2.7. | Demontaža in odstranitev vseh elektroinstalacij (kabli, luči, javljalci požara, stikala). | kpl | 1 |  | 0
2.8. | Demontaža in odstranitev obstoječih radiatorjev. | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Izdelava utorov v tlaku in stenah za potrebe strojnih in elektro instalacij, z ročnim transportom ruševin na gradbiščno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Odstranitev obstoječih oken dim.: 143/80 cm ter odvoz na gradbiščno deponijo. | kos | 1 |  | 0
2.11. | Izdelava preboja v opečni steni deb. 30 cm za vrata dim.: 110/230 cm, z odvozom ruševin na gradbiščno deponijo. | kom | 1 |  | 0
2.12. | Izdelava prebojev skozi zid za ventilatorje. | kom | 1 |  | 0
2.13. | Odvoz vseh nastalih ruševin in odpadkov na komunalno deponijo z palačilom taks in dostavo evidenčnih listov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKA DELA
3.1. | Groba zidarska popravila sten ter zametovanje utorov po razvodu strojnih in elektro instalacij. | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Zidanje zidov iz opečnega pregradnega modularnega bloka deb. 12 cm. | m2 | 5 |  | 0
3.3. | Zazidava vratnih odprtin z opečnim modularnim blokom. | m3 | 0.6 |  | 0
3.4. | Izdelava ročnega grobega in finega ometa. Izravnava v skladu z DIN 18202. | m2 | 40 |  | 0
3.5. | Izdelava mikroarmiranega estriha v sestavi:
* | toplotna izolacija EPS deb. 4 cm
* | mikroarmiran estrih deb. 5 cm
| V tuših se naredi naklon proti kanaleti! | m2 | 6 |  | 0
3.6. | Izdelava fasadnega ometa parapetnega zidu okna, kot obstoječi grobi omet in grobi fasadni omet z predhodnim cementim obrizgom. | m2 | 10 |  | 0
3.7. | Obdelava okenskih in vratnih špalet ob zamenjavi oken in vrat. | kpl | 3 |  | 0
3.8. | Izdelava betonske preklade dim.: 150/30/20 cm, kopletno z opažem, betonom in armaturo. | kpl | 1 |  | 0
3.9. | Obzidava varnostnih vrat. | kpl | 1 |  | 0
3.10. | Ureditev okolice po porušitvi stopnic in nadstreška - vzpostavitev stanje kot obstoječe. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
4 | KERAMIČARSKA DELA
4.1. | Izdelava talne (celotna površina kopalnic) in stenske (v območju tušev) hidroizolacije po sistemu kot npr. Mapelastic, vključno z robnimi zaključki (tla v kopalnicah in stene v tuših). | m2 | 15 |  | 0
4.2. | Dobava in oblaganje tal s keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivanjem stikov z dvokomponentno epoksidno fugirno maso. Kompletno s kitanjem stikov in izdelavo dilatacij ter vgradnjo potrebnih kotnikov in zaključkov kermike. Upoštevana keramika do 18 €/m2 brez DDV. Protidrsni razred R10 po izboru naročnika. V ceni upoštevati razrez ploščic v tuših na dimenzijo 10x10 cm. | m2 | 6 |  | 0
4.3. | Oblaganje sten s keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivanjem stikov z dvokomponentno epoksidno fugirno maso, vključno z dobavo in vgradnjo vseh potrebnih PVC zaključkov keramike. Upoštevana keramika do 18 €/m2 brez DDV. | m2 | 36 |  | 0
4.4. | Priprava obstoječega tlaka za polaganje talne keramike, z brušenjem obstoječega tlaka ter premaz za spoj star in novi tlak. | m2 | 35 |  | 0
4.5. | Dobava in oblaganje tal s keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivanjem stikov z dvokomponentno epoksidno fugirno maso. Kompletno s kitanjem stikov in izdelavo dilatacij ter vgradnjo potrebnih kotnikov in zaključkov kermike. Upoštevana keramika do 18 €/m2 brez DDV. Protidrsni razred R10 po izboru naročnika - sobe zapornikov. | m2 | 35 |  | 0
4.6. | Dobava in oblaganje sten s keramičnimi ploščicami na lepilo - nizkostenska obroba višine 10 cm, z zalivanjem stikov z dvokomponentno epoksidno fugirno maso. Kompletno s kitanjem stikov in izdelavo dilatacij ter vgradnjo potrebnih kotnikov in zaključkov keramike - ista keramika kot pri sobah zapornikov. | m1 | 30 |  | 0
4.7. | Izdelava kamnitega praga deb. 2 cm pri vratih l = 80 cm, kompletno z vsemi fazami dela. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
5 | SLIKOPLESKARSKA DELA
5.1. | Dvakratni oplesk stropov in sten s paropropustno barvo, vključno s predhodno pripravo podlage - emulzija, obdelava sten in stropov z renoplusom in 2x oplesk z paropropustno barvo. | m2 | 180 |  | 0
5.2. | Razna slikopleskarska popravila. | ur | 12 |  | 0
5.3. | Slikopleskarska popravila in oplesk zunanjih kovinskih železnih rešetk dim.: 120/180 cm, z vsem potrebnim deli. | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
6 | OBRTNIŠKA DELA
6.1. | Dobava in montaža notranjih lesenih vrat s kovinskim podbojem svetlih dim. 85/210 cm. | kos | 1 |  | 0
6.2. | Popravilo Terazzo tlaka. | m2 | 1 |  | 0
6.3. | Izvedba Terazzo stenskih obrob višine 10 cm. | m1 | 2 |  | 0
6.5. | Dobava in vgradnja protivlomnih varnostnih vrat kot npr. K-Haus III/C:
* | vrata po zahtevah zapora z malimi krilnimi vratci s ključavnico
* | dim. svetlobe 90/203 cm
* | zidarska odprtina 103/210 cm
* | okno dim. 300/200 mm
* | notranja obloga gladki iveral
* | odpiranje na ven
* | na notranji strani ni kljuke in ključavnice
* | na zunanji strani kljuka in ključavnica
* | teža 100 kg
* | obloga AL / les - gladka
* | tri plasti jeklene pločevine
* | cilindrična ključavnica 4 + 2 zaklepa (3 ključi)
* | kovinski dvojni podboj
* | štirje fiksni zatiči
* | nastavitveni tečaj na ležajih
* | dvižna metlica
* | protivlomni certifikat
* | zvočna izolacija do 40 dB (certifikat) | kpl | 1 |  | 0
6.5. | Dobava in montaža perforiranih mask prezračevanja izvedenih iz maks plošč. RF kotnik 60/60 vijačen v zid pred polaganjem keramike ter izvedbo RF podkonstrukcije na katero se pritrdi maske z vijaki Torx PIN. Maska razvite širine 2,5 m2. | kos | 1 |  | 0
6.6. | Dobava in montaža pregradnih sten iz maks plošč (WC kabine) z vrati - ojačana izvedba (Alu okvir), dim. 150x200 cm. | kos | 1 |  | 0
6.7. | Dobava in montaža stenskih Rf obešal za perilo in brisače, sestoječ iz pritrdilnih kotnikov iz Rf kvadrat. cevi 30x30 mm (3 kos x 300/300 mm), povezovalne Rf cevi 30x30 mm med kotniki (dolžina 2500 mm) ter 4x Rf žica Ø5 mm za obešanje, skupne dolžine 2500 mm. | kos | 1 |  | 0
6.8. | Dobava in montaža poličke iz maks plošč na RF podkonstrukciji. Dolžina poličke 1,1 m1 in širine 30 cm v WC-ju. | kos | 1 |  | 0
6.9. | Dobava in montaža novih PVC dvokrilnih oken dim.: 100/160 cm, odpiranje po vertikali in na ventus, steklo kaljeno termopan - k-1,1, bela barva. Letvice privijačene z TORX PIN vijaki. V ceni upoštevati zunanjo ALU polico deb. 2 mm, ter notranjo PVC polico. | kos | 1 |  | 0
6.10. | Dobava in montaža novih PVC dvokrilnih oken dim.: 143/80 cm, odpiranje po vertikali in na ventus, steklo kaljeno termopan - k-1,1, bela barva. Letvice privijačene z TORX PIN vijaki. V ceni upoštevati zunanjo ALU polico deb. 2 mm, ter notranjo PVC polico. | kos | 1 |  | 0
6.11. | Dobava in montaža novih zunanjih fiksnih rešetk na oknih iz manganovega jekla s certifikatom, cinkano in barvano, dim.: 120/200 cm, velikost okenc 20/20 cm, kompletno z pocinkano mrežo dim.: 100/160 cm, velikost okenc 25/25 mm, kompletno z vsem potrebnim materialom. Pritrjeno na obstoječ fasadni zid. | kos | 1 |  | 0
6.12. | Ostala manjša dela in pomoč obrtnikom in inštalaterjem:
* | KV delavec | ur | 25 |  | 0
* | PK delavec | ur | 25 |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
7 | ELEKTRO INSTALACIJE
7.1. | Izvedba elektroinstalacij v sanitarijah, kompletno s plafonjero 3x, stikalo 2x, vtičnice 4x (kpl nova instalacija), vse IP55. Vključno z novim razvodom in priklopom v obstoječi razdelilec. | kpl | 1 |  | 0
7.2. | Izvedba elektroinstalacij v sobah, kompletno s plafonjero 4x, varnostno svetilko 2W LED 1x, stikalo 2x, vtičnice 5x, ventilator, stropni mešalec zraka, priključek za tv (kpl nova instalacija), vse IP55. Vključno z novim razvodom in priklopom v obstoječi razdelilec. | kpl | 1 |  | 0
7.3. | Razne manše predelave in vezave. | ur | 15 |  | 0
7.4. | Meritve elektroinšalacij z izdajo potrdila. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0
8 | STROJNE INSTALACIJE
8.1. | Izdelava kompletne vodovodne inštalacije za 1 kopalnico (navezava na obstoječi sistem izven območja sanacije, razvod za vse porabnike po kopalnicah , umivalnik 2x, tuš, sifon, - mrzla voda, topla voda, cirkulacija, kotni ventili v kopalnica po porabnikih in kroglični ventili na navezavah. | kpl | 1 |  | 0
8.2. | Izdelava kompletne odtočne inštalacije za 1 kopalnico (navezava na obstoječi sistem izven območja sanacije, razvod za vse porabnike po kopalnicah , umivalnik 2x, tuš, sifon. | kpl | 1 |  | 0
8.3. | Dobava in montaža kopalniškega radiatorja 600/1820, kompletno z konzolo, ventilom, holandcem, termostatsko glavo in vsem potrebnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
8.4. | Demontaža obstoječe WC školjke ter montaža po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0
8.5. | Dobava in montaža stenskega umivalnika ter stensko armaturo (pipo), vključno z montažnim in tesnilnim materialom ter sifonom. | kpl | 2 |  | 0
8.6. | Dobava in montaža tuš kanalete privijačene z kot npr. Torx Pin vijaki, kompletno s sifonom in stensko armaturno pipo z ročko ter iztokom. | kpl | 1 |  | 0
8.7. | Dobava in montaža ogledala, keramične poličke. | kpl | 2 |  | 0
8.8. | Dobava in montaža ostale opreme sanitarij:
* | WC metlica | kpl | 1 |  | 0
* | milnik kot npr. Higi | kpl | 2 |  | 0
8.9. | Izvedba prezračevanja kopalnic cevni ventilator fi 125 z vertikalo, kompletno z ožičenjem. | kpl | 1 |  | 0
8.10. | Izvedba prezračevanja sob stropni mešalec zraka z lučjo, kompletno z ožičenjem iz nove omarice na hodnku. | kpl | 1 |  | 0
8.11. | Razne manše predelave. | ur | 15 |  | 0
8.12. | Izvedba tlačnih preizkusov (vodovod, ogrevanje, kanalizacija). | kpl | 1 |  | 0
8.13. | Izvedba klornega šoka kompletno z izvedbo poročila. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0