## Zahteve_WASH
MORS 57/2021-ODP; AVTONOMNI TERENSKI SANITARNO TUŠIRNI KOMPLEKS ZA POTREBE POSREDOVANJ INTERVENCIJSKE ENOTE HCP - 1 KPL
Priloga A: Tehnične zahteve naročnika
PONUDNIK:
PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENEGA BLAGA
Tabela 1
Zap. št. | Zahteve naročnika | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Področje in namen uporabe: | Ekipa za prečrpavanje vode – zagotavljanje minimalnih higienskih standardov pripadnikom enote na terenu Avtonomni terenski sanitarno-tuširni sistem je namenjen zagotavljanju minimalnih higienskih standardov do vsaj 25 osebam in lahko deluje vsaj 2 dni z eno polnitivijo vode. Sistem omogoča delovanje v zahtevnih vremenskih razmerah. Sistem poleg avtonomnega delovanja omogoča tudi priklop na obstoječe komunalne priključke (čista voda, kanalizacija).
2. | Funkcionalne in druge tehnične zahteve:
3. | Tehnična enota - vakuumsko delovanje (odstopanja +/-5% razen pri zgornjih težah) - količina 1 enota
3.1 | Tehnična enota zagotavlja pretok vhodne in izhodne vode na princip vakuuma (kapaciteta vakumske pumpe vsaj 300L) in pritiska vode s pretočnim zalogovnikom (vsaj 150L). Sistem ima na ključnih točkah ustrezne filtre, ki preprečujejo poškodbe sistema zaradi vnešenih tujkov. Tehnična enota ima zmoglivost delovanja za najmanj 2-kratno število zahtevanih komponent dobavljenega sistema (WC, tuš, umivalnik za roke), torej omogoča izvedbo razširitve posameznih komponent glede na potrebe.
3.2 | tehnična enota deluje s priklopom na elektično napajanje napetosti 380V do 32A
3.3. | zagonska poraba ne presega 15kVA
3.3 | tehnična enota je vgrajena v transportni okvir, ki se ga enostavno tovori z viličarjem (vhodi za vilice), oboje je ustrezno protikorozijsko zaščiteno
3.4 | transportni okvir s tehnično enoto je okvirnih dimenzij 1200x2400x1200mm in teže do 1500kg
3.3. | transportni okvir omogoča zaščito/odpornost proti direktnim stikom tehnične enote z zunanjimi elementi
3.5 | sistem se upravlja preko elektronske nadzorne enote
4. | Sanitarna komponenta (WC) (odstopanja +/-5% razen pri zgornjih težah) - količina 6 stranišč
4.1 | sanitarna komponenta (WC) omogoča modularno postavljanje več posameznih modulov
4.2 | posamezen modul sestoji iz 3 stranišč, ki uporabniku omogočajo 800mm prostora; dimenzija postavljenega modula je 2400x1200x2400mm (2400x1200x800mm v postavitvi za transport) in teže do 750kg;
4.3 | tehnologija sanitarne komponente omogoča manjšo porabo vode glede na standarne vodne straniščne sisteme
4.4 | posamezno stranišče je opremljeno z LED svetili in hrambo za sanitarni papir
4.5 | modul omogoča enostavno postavitev in demontažo
5. | Tuširna komponenta (odstopanja +/-5% razen pri zgornjih težah) - količina 6 tuširnih mest
5.1 | tuširna komponenta omogoča modularno (zaporedno) postavljanje več posameznih modulov
5.2 | posamezno tuširno mesto omogoča notranji prostor dimenzij vsaj 1000x1200x2400mm in teže do 50kg
5.3 | tuširna glava ima tehnologijo za varčevanje z vodo z možnostjo variabilnega pretoka
5.4 | posamezen modul ima en vhod za čisto vodo in en izhod za odpadno vodo
5.5 | tuširna komponenta je dobavljena skupaj z električnim (pretočnim) grelcem, ki ima zmogljivost ustreznega gretja vode za vsaj 12 tuširnih mest)
6. | Komponenta za umivanje rok (odstopanja +/-5% razen pri zgornjih težah) - količina 16 mest za umivanje rok
6.1 | komponenta za umivanje rok omogoča modularno (zaporedno) postavljanje v vrsti
6.2 | en modul za umivanje rok ima 8 umivalnih mest, ki uporabnikom omogočajo vsaj 550mm razmaka
6.3 | pretok vode na umivalno mesto ne presega 2 litrov na minuto
6.4 | posamezen modul ima en vhod za čisto vodo in en izhod za odpadno vodo
6.5 | mere in teža posameznega modula v staju za uporabo so 2300x1000x1200mm in do 50kg
6.6 | posamezno umivalno mesto ima avtomatični izklop vode po 10 sekundah uporabe
7. | Transportni (zložljivi) rezervoarji za tekočine - 1 komplet
7.1 | Komplet rezervoarjev za tekočine vkjučuje 1x rezervoar vode za tuširanje in umivanje (čista, nepitna), 1x rezervoar za odpadno (sivo) vodo, 1x rezervoar za fekalno (črno) vodo. Rezervoarji so zložljivi (koncept balona) in izdelani iz odpornih sintetičnih materialov. Opremljeni so s priključki, ki ustrezajo priklop na dobavljen sistem.
7.2 | rezervoar za čisto (nepitno) vodo ima kapaciteto vsaj 2000L
7.3 | rezervoar za odpadno (sivo) vodo ima kapaciteto vsaj 1500L
7.4 | rezervoar za fekalno (črno) vodo ima kapaciteto vsaj 500L
8. | Dokazila,Standardi in certifikati:
8.1 | CE zaščita električnih priključkov vsaj IP44
9. | Ostale zahteve:
9.1 | Sistem ustreza (oziroma presega) minimalne zahteve glede WASH standardov, kot so določeni v "Sphere Handbook - Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian response"
9.2 | sistem je dobavljen z ustreznimi cevnimi priključki in cevmi za vnos in iznos vode oziroma tekočin, pri čemer je omogočena razdalja posameznih komponent do tehnične enote vsaj 15m
9.3 | posamezne komponente (točke 4,5,6) delujejo preko tehnične enote (točka 3)
9.4 | dobavljene komponente so v enaki barvni shemi
9.5 | posamezne komponente je možno enostavno sestaviti in razstaviti, ter hraniti v za to namenjenem transportnem okvirju, ki se ga enostavno tovori z viličarjem
9.6 | protikorozijska zašćita posameznih komponent sistema, sicer iz LDPE materiala
9.7 | temperatura delovanja med vsaj +3 do vsaj +40 C, sistem ima možnost zaščite pred zmrzaljo
10. | Dokumentacija ob dobavi:
10.1 | Navodila za uporabo, upravljanje in vzdrževanje, popravila in remont
10.2 | Garancijske izjave oziroma podpisani in potrjeni garancijski listi za sistem in dodatno opremo