## List1
POPIS DEL ZA OBNOVO STANOVANJA
ENGELSOVA ULICA 46, STAN. 16
NAROČNIK:
JMSS MARIBOR
Grajski trg 1
2000 Maribor
Zap. št. | Opis del | Količina | Cena (v EUR, brez DDV) | Vrednost (v EUR, brez DDV)
OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu!
OPOMBA: Upoštevati vse predpise za varno delo!
GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA SPLOŠNO
OPOMBA: Enotne cene morajo vsebovati: - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela - pregled in čiščenje podlage - meritve za izvedbo in obračun del - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih - ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material - vse potrebne transporte in prenose - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev - usklajevanje z osnovnimi popisi del in posvetovanje s projektantom, nadzorom in investitorjem - vso potrebno delo do končnega izdelka - vse potrebne zunanje in notranje kontrole kakovosti - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedbenih del - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana - popravilo morebitne povzročene škode ostalim soudeležencem (npr. sosedje) - vse potrebne zaščite okolice - zaščito tal, vrat, oken in drugih delov ter opreme - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo - vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu - postavitev in odstranitev delovnih odrov in lestev
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistem in elementov objekta. V enotah cene morajo biti vključeni stroški na stalni deponiji. Izvajalec je dolžan predati vse evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala v trajno deponijo nadzoru oziroma investitorju, če to zahteva. Izvajalec GOI del mora v enotnih cenah vseh del predvideti vse stroške, ki so odvisni od npr. : zapor pločnika, parkirnin, vse potrebnih soglasij; Gradnjo, vgradnjo in montažo materiala lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca in veljavnimi standardi. OPOMBA: Obvezna izvedba del, vgradnja materialov in opreme v skladu s smernicami za prenovo stanovanj Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
Rušitvena dela
1. | Demontaža sanitarne keramike, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15km
Celotna kopalniška oprema (wc školjka, kotliček, wc deska, wc metlica, umivalnik z armaturo in sifonom, kopalna kad z obzidavo, armaturo in sifonom ter pršno cevjo, radiator...)
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev oz. iztrganje / demontaža vgrajenih elementov na objektu - vratna krila- notranjih vrat kopalnice in podboja z nadsvetlobo, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, na razdaljo do 15 km
Vratno krilo
| kom | 1 | 0 | 0
3. | Odstranitev oz. iztrganje stenske keramike (kopalnica, kuhinja), vključno z odbijanjem, nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, na razdaljo do 15 km
| m2 | 16.1 | 0 | 0
4. | Rušenje obstoječega tlaka (kuhinja, kopalnica) v debelini do 10 cm komplet (finalni tlak, estrih) , vključno z nakladanjem in odvozom ruševin v trajno deponijo, na razdaljo do 15 km.
| m2 | 16.3 | 0 | 0
Zidarska dela
1. | Dobava in izdelava mikroarmiranega cementnega estriha v debelini do 6 cm položenega na toplotno izolacijo deb cca. 2 cm in PE folijo, kompletno z izdelavo delovnih stikov, potrebno armaturo, dilatacijskimi trakovi in vsemi pomožnimi deli in transporti do mesta vgraditve. Površina je fino zaglajena.
| m2 | 16.3 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje toplotne in zvočne izolacije tlakov iz ektrudiranega polistirena v debelini 2 cm (kot npr. Styrofoam Floormate 200-A) , kompletno z rezanjem in stikovanjem plošč ter polaganjem ene lege PE folije, s vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. λ= 0,04 W/mK
| m2 | 16.3 | 0 | 0
4. | Izravnava obstoječih sten po odstranitvi stenske keramike v deb. do 1,5 cm, komplet z vsemi deli, materialom in prenosi
| m2 | 16.1 | 0 | 0
5. | Obdelava špalet pri strešnih oknih, z vsemi pripravljalnimi deli in predhodnjo odstranitvijo lesenega opaža ter odvozom na deponijo, izvedbo podkonstrukcije ter zapiranje s suhomontažnimi ploščami. Bandažiranje stikov z arminarno mrežico ter izvedbo vogalnikov s vsemi pleskarskimi deli.
| kpl | 4 | 0 | 0
OBRTNIŠKA DELA
Mizarska in PVC dela
1. | Popravilo in barvanje / lakiranje vhodnih vrat, vključno s podbojem, po vzoru obstoječih, gumijasto tesnilo, dimenzije cca. 86x200, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pomožnim in pritrdilnim materialom in transportom
| kom | 1 | 0 | 0
2. | Popravilo in barvanje / lakiranje notranjih vrat, vključno s podbojem, po vzoru obstoječih, gumijasto tesnilo, dimenzije cca. 80x200, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pomožnim in pritrdilnim materialom in transportom
|  | 4 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža: Enokrilna notranja vrata, dimenzije cca. 78x200, lesen podboj cca. 80x240, krilo-gladko s sredico iz perforirane iverne plošče obloga iz ultrapasa, gumijasto tesnilo, kvalitetno okovje, ključavnica, kljuka, tri nasadila, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pomožnim in pritrdilnim materialom in transportom
| kom | 1 | 0 | 0
Pleskarska dela
1. | Dobava in slikanje obstoječih sten, z barvami za notranjost prostorov z vsemi fazami dela in pripravo podloge, 2x glajenje površin, kitanje in brušenje zaradi obstoječe barve na stenah, slikanje s kvalitetno barvo (pol disperzijska barva) 2x, enotno do stropa, z vsemi fazami dela in pripravo podlage (opleskane stene)
| m2 | 122.2 | 0 | 0
2. | Dobava in dvakratno slikanje obstoječih notranjih stropov z disperzijsko barvo, z vsemi preddeli, kitanjem stikov in brušenjem, 2x glajenje površin in brušenje, slikanje s kvalitetno barvo (pol disperzijska barva) 2x
| m2 | 63.6 | 0 | 0
Keramičarska dela
1. | Stenska obloga s keramičnimi ploščicami
Dobava in izdelava stenske obloge s keramičnimi ploščicami. Ploščice položene na lepilo,ki mora biti odporno na vlago, s predhodno izravnavo. Ploščice položene v kopalnici / wc-ju do stropa, v kuhinji pa pas višine cca. 60 cm. Stiki minimalni, zapolnjeni s fugirno maso. Stike med stensko in talno keramiko, stropom, vratnim podbojem in ostalo kopalniško keramiko (npr. umivalnik) tesniti s trajnoelastičnim kitom. Z vsemi dodatnimi deli in transporti. V ceno so zajeti tudi vogalniki in zaključni elementi.
| m2 | 16.1 | 0 | 0
2. | Talna obloge s keramičnimi ploščicami
Dobava in izdelava obloge s talnimi ploščicami, nedrseče, ploščice položene na izravnano podlago in lepilo odporno na vlago, Stiki minimalni, zapolnjeni s fugirno maso, izvedba stika - zaključka s steno s trajnoelastičnim kitom, vključno s stensko obrobo, Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
| m2 | 16.3 | 0 | 0
3. | Naprava hidroizolacije v mokrih prostorih na obstoječi estrih s sistemom vodotesnih mas kot npr. HIDROSTOP ELASTIK, v dveh ali treh med seboj pravokotnih nanosih, zatesnitev na stikih tlak -stena.
Komplet s vsemi pomožnimi deli in prenosi in v skladu z navodili proizvajalca.
| m2 | 4.2 | 0 | 0
4. | Parket - popravilo, brušenje, kitanje in lakiranje z vodnim poliuretanskim dvokomponentnim lakom (pol mat). Kompletno z novimi kotnimi letvami in vsemi pomožnimi deli.
| m2 | 38.7 | 0 | 0
STROJNE INŠTALACIJE
OPOMBA: Enotne cene morajo vsebovati: - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela - Vsa gradbena dela za potrebe izvedbe strojnih instalacij (kod npr. rušitve in ponovna izvedba estriha za potrebe instalacij, izvedba prebojev in sanacija le-teh, obnova in sanacija sten, tal in stropov po izvedenih delih, izvedba revizijskih odprtin, elektro (ozemljitvena dela), ostalo) - Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalih zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala - Zagon vse dobavljene opreme - Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, ki se predajo nadzoru oziroma investitorju - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih - ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material - vse potrebne transporte in prenose - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev - usklajevanje z osnovnimi popisi del in posvetovanje s projektantom, nadzorom in investitorjem - vso potrebno delo do končnega izdelka - vse potrebne zunanje in notranje kontrole kakovosti - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedbenih del - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana - popravilo morebitne povzročene škode ostalim soudeležencem (npr. sosedje) - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo - vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del is so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistem in elementov objekta. V enotah cene morajo biti vključeni stroški na stalni deponiji. Izvajalec je dolžan predati vse evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala v trajno deponijo nadzoru oziroma investitorju, če to zahteva. Izvajalec GOI del mora v enotnih cenah vseh del predvideti vse stroške, ki so odvisni od npr. : zapor pločnika, parkirnin, vse potrebnih soglasij; V enotni ceni morajo biti tudi zajeti stroški zaščite dostopnih koridorjev v notranjosti objekta, do prostorov, kjer se izvajajo dela. Gradnjo, vgradnjo in montažo materiala lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca in veljavnimi standardi. OPOMBA: Obvezna izvedba del, vgradnja materialov in opreme v skladu s smernicami za prenovo stanovanj Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
1. | Umivalnik z armaturo in sifonom
dobava in montaža umivalnika dimenzije 55-60 cm z enoročno armaturo s kotnimi ventili, kromiranim sifonom ter pritrdilnim materialom.
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Ogledalo s polico in kopalniško galanterijo
dobava in montaža ogledala 70x60 cm s polico, držalo za brisače 2/2 in etažer 60 cm.
| kpl | 1 | 0 | 0
3. | WC školjka s PVC desko in WC galanterijo:
dobava in montaža školjke z odtokom v steno ali tlak; po vzoru obstoječe, npr. dimenzije 380x650x395mm; PVC deska iz masivne plastike, držalo za WC papir, talno metlico in pritrdilni material
| kpl | 1 | 0 | 0
4. | WC kotliček - dvostopenjski
dobava in montaža WC kotlička - dvostopenjskega s kotlim ventilom in fleksibilno cevjo
| kom | 1 | 0 | 0
5. | Vodovodne cevi:
dobava in montaža cevi s fitingi izolacijo in pritrditvijo DN15 in DN20
| m | 15 | 0 | 0
6. | Podometni ventil DN 20
| kom | 1 | 0 | 0
7. | Delilnik porabe vode:
Priprava za vgradnjo delilnika porabe vode in vgradnja delilnika
| kpl | 1 | 0 | 0
8. | Priključek na obstoječo vodovodno inštalacijo:
| kpl | 2 | 0 | 0
9. | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, merjenje tlaka (ob predaji stanovanja potrebno predati vsa dokazila)
| kpl | 1 | 0 | 0
10. | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov (ob predaji stanovanja potrebno predati vsa dokazila)
| kom | 1 | 0 | 0
11. | Odtočne cevi:
dobava in montaža PP odtočnih cevi komplet s fazonski- mi kosi za umivalnik, WC školjko in kad
- DN 50
| m | 10 | 0 | 0
- DN 110
| m | 5 | 0 | 0
12. | Talni sifon v kopalnici
dobava in montaža talnega sifona
| kos | 1 | 0 | 0
13. | Pršna kad (tuš kabina)
dobava in montaža pršne kadi, npr. 70x110 cm, z odtokom, enoročno armaturo s kotnimi ventili in pomično konzolo s tušem ter pršno kabino.
| kpl | 1 | 0 | 0
14. | Priključek na obstoječo odtočno kanalizacijo:
| kpl | 1 | 0 | 0
15. | Priključek za pralni stroj - kromiran
dobava in montaža kromiranega priključka za pralni stroj
| kom | 1 | 0 | 0
16. | Sifon za pralni stroj
dobava in montaža sifona za odtok za pralnega stroja
| kom | 1 | 0 | 0
17. | Priključek za pomivalni stroj - kromiran
dobava in montaža kromiranega priključka za pom. stroj
| kom | 1 | 0 | 0
18. | Sifon za pomivalni stroj
dobava in montaža sifona za odtok pomivalnega stroja
| kom | 1 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža pokrova (čep) odtoka v kuhinji
| kom | 1 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža rešetke za izenačevanje tlakov med sosednjimi prostori proizvod, vključno montaža v vrata, pritrdilni in pomožni material (kopalniška vrata)
tip AR-4P dim 425x125
| kom | 1 | 0 | 0
21. | Ventilator za prezračevanje wc-ja
dobava in montaža odvodnega ventilatorja s protipovratno loputo;
| kom | 1 | 0 | 0
22. | Okrogla spiralna zavita cev po DIN 24145 iz pocinkane jeklene pločevine vključno oblikovni elementi po DIN 24147, tesnilni, spojni, pritrdilni in pomožni material
fi 100
| m | 3 | 0 | 0
23. | Pritrdilni, podporni in konstrukcijski material za kanale
| kpl | 1 | 0 | 0
24. | Funkcionalni preizkus, izvedba meritev pretokov zraka in šumnosti s strani pooblaščene institucije (ob predaji stanovanja potrebno predati vsa dokazila)
| kpl | 1 | 0 | 0
25. | Kopalniški radiator
dobava in montaža kopalniškega cevnega radiatorja vključno s čepom, odzračnim ventilom, radiatorskim termostatskim ventilom za spodnji priklop na enocevni sistem vključno s termostatsko glavo in z nosilnima konzolama, drobnim montažnim materialom.
- dimenzije cca 500x1500
| kpl | 1 | 0 | 0
26. | Pripravljalno zaključna dela
| kpl | 1 | 0 | 0
27. | Demontaža
Demontaža obstoječega vodovoda z armaturami in kanalizacije, ogrevanja, odvoz na trajno deponijo, prevezave in navezave v funkcionalno celoto, pripravljalna dela, vključno ves potrebni material
| kpl | 1 | 0 | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE
OPOMBA: Enotne cene morajo vsebovati: - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela - Vsa gradbena dela za potrebe izvedbe električnih instalacij (kod npr. rušitve in ponovna izvedba estriha za potrebe instalacij, izvedba utorov v obstoječih stenah ter obdelava utorov po položitvi inštalacij, sanacija sekundarnega stropa, izvedba revizijskih odprtin, ostalo) - Izdelava pregleda, meritev in preizkusov električnih instalacij po končanih delih, ki se predajo nadzoru oz. investitorju - Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalih zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih - ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material - vse potrebne transporte in prenose - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev - usklajevanje z osnovnimi popisi del in posvetovanje s projektantom, nadzorom in investitorjem - vso potrebno delo do končnega izdelka - vse potrebne zunanje in notranje kontrole kakovosti - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedbenih del - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana - popravilo morebitne povzročene škode ostalim soudeležencem (npr. sosedje) - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo - vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del is so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistem in elementov objekta. V enotah cene morajo biti vključeni stroški na stalni deponiji. Izvajalec je dolžan predati vse evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala v trajno deponijo nadzoru oziroma investitorju, če to zahteva. Izvajalec GOI del mora v enotnih cenah vseh del predvideti vse stroške, ki so odvisni od npr. : zapor pločnika, parkirnin, vse potrebnih soglasij; V enotni ceni morajo biti tudi zajeti stroški zaščite dostopnih koridorjev v notranjosti objekta, do prostorov, kjer se izvajajo dela. Gradnjo, vgradnjo in montažo materiala lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca in veljavnimi standardi. OPOMBA: Obvezna izvedba del, vgradnja materialov in opreme v skladu s smernicami za prenovo stanovanj Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
1. | Demontaža oz. odlop obstoječih dotrajanih naprav, opreme, kablov, kot so (svetilke, vtičnice, stikala, kabli, fiksni priključki, tipala...) ter odvoz na trajno deponijo ali v skladu z dogovorom predaja investitorju, prevezava v funkcionalno celoto
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Zamenjava vseh vtičnic
Dobava in vgradnja P/O enofazne vtičnice 230V/ (6/10/16A) , komplet z globoko razvodnico (TEM Čatež ali podobno), enojne /dvojne, za vlažne prostore mora biti nameščena z zaščitnim pokrovom
| kom | 13 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja P/O univerzalnega kopalniškega seta 230V/20A komplet z dozo (TEM Čatež ali podobno)
| kom | 1 | 0 | 0
4. | Zamenjava vseh stikal
Dobava in vgradnja P/O stikala 230V/ (6/10/16A) (TEM Čatež ali podobno), različne izvedbe (enojne, dvojne, trojna, navadna, križna…) komplet z globoko razvodnico
| kom | 13 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja P/O tipkalo (zvonec) 230V/10A, enopolno (TEM Čatež ali podobno)
| kom | 1 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja P/O terminalske (telefonske) UTP vtičnice RJ45 kat. 6 / catv vtičnice (TEM Čatež ali podobno), komplet z globoko razvodnico.
| kom | 2 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja P/O stalne priključnice 230V/20A (TEM ČATEŽ ali podobno)
| kom | 1 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža svetilke za vlažne prostore (v kopalnici nad ogledalom), vsaj IP 44 s vtičnico, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pomožnim in pritrdilnim materialom in transportom
| kom | 1 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža stropne /stenske svetilke za vlažne prostore (kopalnico in wc), vsaj IP 44, srednji cenovni razred, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pomožnim in pritrdilnim materialom in transportom
| kom | 1 | 0 | 0
10. | Drobni material
| kpl | 1 | 0 | 0
11. | Pregledi, meritve, izdaja protokolov in certifikatov
| kpl | 1 | 0 | 0
12. | Priklop in odklop števca porabe električne energije, sklenitev pogodbe o dobavi električne energije z izbranim dobaviteljem, vključno z odjemom in plačilom porabljene električne energije
| kpl | 1 | 0 | 0
Razna dela
1. | Temeljito čiščenje stanovanja med in po končanih delih
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava in predaja dokazil o zanesljivosti objekta in garancij v digitalni obliki
| kpl | 1 | 0 | 0
3. | Izdelava in predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje stanovanja
| kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava posnetkov (foto material) pred obnovo stanovanja oziroma zamenjavo posameznega elementa (stavbnega pohištva, kopalniške galanterije, strojnih in električnih napeljav, tlakov in talnih oblog), med vgradnjo (toplotna izolacija in estrihi, razvodi novih napeljav) in po vgradnji novih elementov. Fotografije se naročniku predajo po končanju del v digitalni obliki (USB ključek ali CD). Slike naj bodo razvrščene v mape, ki so poimenovane z naslovom in št. stanovanja (npr. Besednjakova ulica 2-28).
| kpl/stanovanje | 1 | 0 | 0
5. | Ureditev vseh potrebnih ključev za stanovanje in skupne prostore skladno s smernicami.
| kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Nepredvidena dela
| 5% vrednosti vseh del |  |  | 0
| PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV |  |  | 0
| 9,5% DDV |  |  | 0
| PONUDBENA VREDNOST Z DDV |  |  | 0