## List1
POPIS DEL ZA OBNOVO STANOVANJA
GOSPOSVETSKA CESTA 40, STAN. 8
NAROČNIK:
JMSS MARIBOR
Grajski trg 1
2000 Maribor
Zap. št. | Opis del | Količina | Cena (v EUR, brez DDV) | Vrednost (v EUR, brez DDV)
OPOMBA: Vse mere preveriti na objektu!
OPOMBA: Upoštevati vse predpise za varno delo!
GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA SPLOŠNO
OPOMBA: Enotne cene morajo vsebovati: - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela - pregled in čiščenje podlage - meritve za izvedbo in obračun del - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih - ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material - vse potrebne transporte in prenose - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev - usklajevanje z osnovnimi popisi del in posvetovanje s projektantom, nadzorom in investitorjem - vso potrebno delo do končnega izdelka - vse potrebne zunanje in notranje kontrole kakovosti - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedbenih del - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana - popravilo morebitne povzročene škode ostalim soudeležencem (npr. sosedje) - vse potrebne zaščite okolice - zaščito tal, vrat, oken in drugih delov ter opreme - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo - vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu - postavitev in odstranitev delovnih odrov in lestev
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del is so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistem in elementov objekta. V enotah cene morajo biti vključeni stroški na stalni deponiji. Izvajalec je dolžan predati vse evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala v trajno deponijo nadzoru oziroma investitorju, če to zahteva. Izvajalec GOI del mora v enotnih cenah vseh del predvideti vse stroške, ki so odvisni od npr. : zapor pločnika, parkirnin, vse potrebnih soglasij; Gradnjo, vgradnjo in montažo materiala lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca in veljavnimi standardi. OPOMBA: Obvezna izvedba del, vgradnja materialov in opreme v skladu s smernicami za prenovo stanovanj Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
Rušitvena dela
1. | Odstranitev oz. iztrganje vgrajenih elementov na objektu - vhodnih vrat / notranjih vrat (z nadsvetlobo), komplet s podbojem, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, na razdaljo do 15km
Vhodna vrata
| kom | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža sanitarne keramike, vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15km
Celotna kopalniška oprema (wc školjka, kotliček, wc deska, wc metlica, umivalnik z armaturo in sifonom, tuš kad z obzidavo, armaturo in sifonom ter pršno cevjo, radiator), tudi ostali radiatorji (4x)
| kpl | 1 | 0 | 0
3. | Odstranitev oz. iztrganje obzidava tuš kadi, vključno z odbijanjem , nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, na razdaljo do 15km
| m2 | 1 | 0 | 0
4. | Odstranitev lesenih oken / balkonskih vrat / sestavljenega elementa (balkon); okna dimenzije 2x 180x140, 110x140, 275x140 in sestavljenega elementa dimenzije 285x235, vključno s senčili (tudi zaveso), notranjo polico... z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo, na razdaljo do 15km
| kom | 5 | 0 | 0
Zidarska dela
OBRTNIŠKA DELA
Mizarska in PVC dela
1. | Dobava in montaža vhodnih vrat v stanovanje, po vzoru obstoječih, dimenzije 90x240, PVC, podboj in krilo, krilo-gladko, kvalitetno okovje, cilindrična ključavnica za večtočkovno zaklepanje, kljuka, kukalo, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pomožnim in pritrdilnim materialom in transportom
| kom | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža PVC okna /balkonskih vrat / sestavljen element z zunanjo roleto, po vzoru obstoječega, odpiranje krilno, kvalitetno okovje, kvalitetna standardna kljuka, police notranje PVC, stik okenskega okvirja in fasade oz. znotraj je potrebno zatesniti s trajno elastičnim kitom odpornim na UV žarke, upoštevati kleparska dela na zunanji strani, komplet vsa dela, ves material, obdelava špalet ter odvoz odpadnega materiala na deponijo. Okna so izdelana po vzoru obstoječih (delitev in izgled).
okno, enokrilno, 110x140
| kom | 1 | 0 | 0
okno, dvokrilno, 180x140
| kom | 2 | 0 | 0
balkonski sestavljen element 285x235 (balkonska vrata 100x235)
| kom | 1 | 0 | 0
okno, dvo/trokrilno, 275x140
| kom | 1 | 0 | 0
3. | Popravilo in barvanje notranjih vrat, barvanje podboja, po vzoru obstoječih, gumijasto tesnilo, dimenzije cca. 80x200, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pomožnim in pritrdilnim materialom in transportom
| kom | 5 | 0 | 0
Pleskarska dela
1. | Dobava in slikanje obstoječih sten, z barvami za notranjost prostorov z vsemi fazami dela in pripravo podloge, 2x glajenje površin, kitanje in brušenje zaradi obstoječe barve na stenah, 2x slikanje s kvalitetno barvo (pol disperzijska barva), enotno do stropa, z vsemi fazami dela in pripravo podlage (opleskane stene)
| m2 | 169.2 | 0 | 0
2. | Dobava in dvakratno slikanje obstoječih notranjih stropov z disperzijsko barvo, z vsemi preddeli, kitanjem stikov in brušenjem, 2x glajenje površin in brušenje, 2x slikanje s kvalitetno barvo (pol disperzijska barva) ;
| m2 | 65.2 | 0 | 0
3. | Slikanje stropov in sten balkona z belo barvo, z vsemi preddeli
| m2 | 21 | 0 | 0
4. | Vidne cevi ogrevanja
barvanje vidnih cevi ogrevanja
| m | 37 | 0 | 0
5. | Kopalniški radiator
demontaža, barvanje (bela barva) in montaža radiatorja dimenzije cca 800x600
| kpl | 1 | 0 | 0
Keramičarska dela
1. | Obzidava tuš kadi - obloga s keramičnimi ploščicami
Dobava in izdelava stenske obloge s keramičnimi ploščicami. Ploščice po vzoru obstoječih, položene na lepilo, ki mora biti odporno na vlago, s predhodno izravnavo. Stike med stensko in talno keramiko, stropom, vratnim podbojem in ostalo kopalniško keramiko (npr. umivalnik) tesniti s trajnoelastičnim kitom. Z vsemi dodatnimi deli in transporti. V ceno so zajeti tudi vogalniki in zaključni elementi.
| m2 | 1 | 0 | 0
Podi in tlaki
1. | Dobava in montaža alu profila 30/5 mm na stiku dveh različnih podov, vidno vijačen. Vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi.
| m' | 1.4 | 0 | 0
2. | Parket - brušenje, kitanje in lakiranje z vodnim poliuretanskim dvokomponentnim lakom (pol mat). Kompletno z novimi kotnimi letvami in vsemi pomožnimi deli.
| m2 | 56.8 | 0 | 0
STROJNE INŠTALACIJE
OPOMBA: Enotne cene morajo vsebovati: - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela - Vsa gradbena dela za potrebe izvedbe strojnih instalacij (kod npr. rušitve in ponovna izvedba estriha za potrebe instalacij, izvedba prebojev in sanacija le-teh, obnova in sanacija sten, tal in stropov po izvedenih delih, izvedba revizijskih odprtin, elektro (ozemljitvena dela), ostalo) - Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalih zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala - Zagon vse dobavljene opreme - Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, ki se predajo nadzoru oziroma investitorju - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih - ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material - vse potrebne transporte in prenose - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev - usklajevanje z osnovnimi popisi del in posvetovanje s projektantom, nadzorom in investitorjem - vso potrebno delo do končnega izdelka - vse potrebne zunanje in notranje kontrole kakovosti - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedbenih del - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana - popravilo morebitne povzročene škode ostalim soudeležencem (npr. sosedje) - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo - vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del is so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistem in elementov objekta. V enotah cene morajo biti vključeni stroški na stalni deponiji. Izvajalec je dolžan predati vse evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala v trajno deponijo nadzoru oziroma investitorju, če to zahteva. Izvajalec GOI del mora v enotnih cenah vseh del predvideti vse stroške, ki so odvisni od npr. : zapor pločnika, parkirnin, vse potrebnih soglasij; V enotni ceni morajo biti tudi zajeti stroški zaščite dostopnih koridorjev v notranjosti objekta, do prostorov, kjer se izvajajo dela. Gradnjo, vgradnjo in montažo materiala lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca in veljavnimi standardi. OPOMBA: Obvezna izvedba del, vgradnja materialov in opreme v skladu s smernicami za prenovo stanovanj Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
1. | Umivalnik z armaturo in sifonom (kopalnica):
dobava in montaža umivalnika dimenzije 55 cm z enoročno armaturo s kotnimi ventili ter kromiranim sifonom ter pritrdilnim materialom
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Ogledalo s polico in kopalniško galanterijo
dobava in montaža ogledala 70x60 cm s polico, držalo za brisače 2/2 in etažer 60 cm
| kpl | 1 | 0 | 0
3. | WC školjka s PVC desko in WC galanterijo:
dobava in montaža školjke z odtokom v steno ali tlak; kot obstoječa, dimenzije 380x650x395mm; PVC deska iz masivne plastike, držalo za WC papir, talno metlico in pritrdilni material
| kpl | 1 | 0 | 0
4. | WC kotliček - dvostopenjski
dobava in montaža WC kotlička - dvostopenjskega s kotlim ventilom in fleksibilno cevjo
| kom | 1 | 0 | 0
5. | Vodovodne cevi:
dobava in montaža cevi s fitingi izolacijo in pritrditvijo DN15 in DN20
| m | 5 | 0 | 0
6. | Podometni ventil DN 20
| kom | 1 | 0 | 0
7. | Delilnik porabe vode:
priprava za kasnejšo vgradnjo delilnika porabe vode
| kpl | 1 | 0 | 0
8. | Priključek na obstoječo vodovodno inštalacijo:
| kpl | 2 | 0 | 0
9. | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, merjenje tlaka
| kpl | 1 | 0 | 0
10. | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov
| kom | 1 | 0 | 0
11. | Odtočne cevi:
dobava in montaža PP odtočnih cevi komplet s fazonski- mi kosi za umivalnik, WC školjko in kad
- DN 50
| m | 10 | 0 | 0
- DN 110
| m | 5 | 0 | 0
12. | Pršna kad
dobava in montaža pršne kadi cca. 80x80 cm, z odtokom, enoročno armaturo, s kotnimi ventili in pomično konzolo s tušem po vzoru obstoječe ter dobava in vgradnja karnise in PVC zavese
| kpl | 1 | 0 | 0
13. | Priključek na obstoječo odtočno kanalizacijo:
| kpl | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža pokrova (čep) odtoka v kuhinji
| kom | 1 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža rešetke za izenačevanje tlakov med sosednjimi prostori proizvod, vključno montaža v vrata, pritrdilni in pomožni material
tip AR-4P dim 425x125
| kom | 1 | 0 | 0
16. | Radiator
Dobava in montaža radiatorja (dimenzije 420x1000, 550x1000, 700x700, 1000x700), po vzoru obstoječega, na obstoječ razvod, vključno z aksialnim termostatskim ventilom s termostatsko glavo, z nosilnima konzolama (eden je samostoječ - talni nosilci) drobnim montažnim materialom
| kom | 4 | 0 | 0
17. | Ventilator za prezračevanje kopalnice
dobava in montaža odvodnega ventilatorja s protipovratno loputo;
| kom | 1 | 0 | 0
18. | Demontaža
Demontaža obstoječega vodovoda z armaturami in kanalizacije, ogrevanja, odvoz na trajno deponijo ali v skladu z dogovorom predaja investitorju, prevezave in navezave v funkcionalno celoto, pripravjalna dela, vključno ves potrebni material
| kpl | 1 | 0 | 0
19. | Preizkus in servis kombiniranega plinskega stenskega kotla za ogrevanje prostorov z integriranim ogrevanjem sanitarne vode (Ocean)
| kpl | 1 | 0 | 0
20. | Plinski ventil s termovarovalom 1/2"
dobava in montaža ventila s termovarovalom
| kom | 1 | 0 | 0
21. | Pregled in preizkus plinske instalacije, čiščenje in AKZ zaščita.
| kom | 1 | 0 | 0
22. | Nadzor Plinarne Maribor
| kom | 1 | 0 | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE
OPOMBA: Enotne cene morajo vsebovati: - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela - Vsa gradbena dela za potrebe izvedbe električnih instalacij (kod npr. rušitve in ponovna izvedba estriha za potrebe instalacij, izvedba utorov v obstoječih stenah ter obdelava utorov po položitvi inštalacij, sanacija sekundarnega stropa, izvedba revizijskih odprtin, ostalo) - Izdelava pregleda, meritev in preizkusov električnih instalacij po končanih delih, ki se predajo nadzoru oz. investitorju - Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalih zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih - ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material - vse potrebne transporte in prenose - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev - usklajevanje z osnovnimi popisi del in posvetovanje s projektantom, nadzorom in investitorjem - vso potrebno delo do končnega izdelka - vse potrebne zunanje in notranje kontrole kakovosti - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedbenih del - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana - popravilo morebitne povzročene škode ostalim soudeležencem (npr. sosedje) - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo - vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del is so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistem in elementov objekta. V enotah cene morajo biti vključeni stroški na stalni deponiji. Izvajalec je dolžan predati vse evidenčne liste o oddaji odpadnega materiala v trajno deponijo nadzoru oziroma investitorju, če to zahteva. Izvajalec GOI del mora v enotnih cenah vseh del predvideti vse stroške, ki so odvisni od npr. : zapor pločnika, parkirnin, vse potrebnih soglasij; V enotni ceni morajo biti tudi zajeti stroški zaščite dostopnih koridorjev v notranjosti objekta, do prostorov, kjer se izvajajo dela. Gradnjo, vgradnjo in montažo materiala lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca in veljavnimi standardi. OPOMBA: Obvezna izvedba del, vgradnja materialov in opreme v skladu s smernicami za prenovo stanovanj Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
1. | Odlop obstoječih dotrajanih naprav, opreme, kablov (svetilke, vtičnice, stikala, kabli, fiksni priključki, tipala...)
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izvod za izenačitev potenciala v kopalnici, izveden z vodnikom P/FY 6mm2, komplet z objamkami za cevi vode in izvedba priključka kopalne kadi. Dolžina izvoda l = 3m
| kom | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in vgradnja P/O enofazne vtičnice 230V/ (6/10/16A) , komplet z globoko razvodnico (TEM Čatež ali podobno), enojne /dvojne, za vlažne prostore mora biti nameščena z zaščitnim pokrovom
| kom | 22 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja P/O univerzalnega kopalniškega seta 230V/20A komplet z dozo (TEM Čatež ali podobno)
| kom | 1 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja P/O stikala 230V/ (6/10/16A) (TEM Čatež ali podobno), različne izvedbe (enojne, dvojne, trojna, navadna, križna…) komplet z globoko razvodnico
| kom | 10 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja P/O tipkalo (zvonec) 230V/10A, enopolno (TEM Čatež ali podobno)
| kom | 1 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja P/O terminalske (telefonske) UTP vtičnice RJ45 kat. 6 / catv vtičnice (TEM Čatež ali podobno), komplet z globoko razvodnico.
| kom | 2 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža svetilke za vlažne prostore (kopalnico), vsaj IP 44 z vtičnico, PRAKTICAL 1X18w, LIVAL ali podobno..kompletno z vsemi pomožnimi deli, pomožnim in pritrdilnim materialom in transportom
| kom | 1 | 0 | 0
9. | Dobava in vgradnja P/O stalne priključnice 230V/20A (TEM ČATEŽ ali podobno)
| kom | 1 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža glavnih varovalk ustrezne nazivne vrednosti (po meritvenem poročilu elektro inštalacij), montažni, pritrdilnik in vijačni material
| kpl | 1 | 0 | 0
11. | Prevezava RCD stikal (po meritvenem poročilu elektro inštalacij)
| kom | 1 | 0 | 0
12. | Drobni material
| kpl | 1 | 0 | 0
13. | Pregledi, meritve, izdaja protokolov in certifikatov
| kpl | 1 | 0 | 0
14. | Priklop in odklop števca porabe električne energije, sklenitev pogodbe o dobavi električne energije z izbranim dobaviteljem, vključno z odjemom in plačilom porabljene električne energije
| kpl | 1 | 0 | 0
Razna dela
1. | Temeljito čiščenje stanovanja med in po končanih delih (tudi balkon)
| m2 | 69.4 | 0 | 0
2. | Izdelava in predaja dokazil o zanesljivosti objekta in garancij v digitalni obliki
| kpl | 1 | 0 | 0
3. | Izdelava in predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje stanovanja
| kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava posnetkov (foto material) pred obnovo stanovanja oziroma zamenjavo posameznega elementa (stavbnega pohištva, kopalniške galanterije, strojnih in električnih napeljav, tlakov in talnih oblog), med vgradnjo (toplotna izolacija in estrihi, razvodi novih napeljav) in po vgradnji novih elementov. Fotografije se naročniku predajo po končanju del v digitalni obliki (USB ključek ali CD). Slike naj bodo razvrščene v mape, ki so poimenovane z naslovom in št. stanovanja (npr. Besednjakova ulica 2-28).
| kpl/stanovanje | 1 | 0 | 0
5. | Ureditev vseh potrebnih ključev za stanovanje in skupne prostore skladno s smernicami.
| kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Nepredvidena dela
| 5% vrednosti vseh del |  |  | 0
| PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV |  |  | 0
| 9,5% DDV |  |  | 0
| PONUDBENA VREDNOST Z DDV |  |  | 0