OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki (v nadaljevanju: izvedba storitve), ki obsega naslednja sklopa:

Sklop 1: Projektna dokumentacija za sanacijo sedmih objektov na PA Tacen,

Sklop 2: Projektna dokumentacija za gradnjo parkirišča in garaže za UPS CVZ.

Ponudniki morajo ponuditi vse storitve, ki so predmet javnega naročila v celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih storitev predmetnega javnega naročila.

Sklop 1: Projektna dokumentacija za sanacijo sedmih objektov na PA Tacen:

  - Namen in cilj javnega naročila

Z realizacijo javnega naročila bo projektno rešena:

- celovita energetska sanacija sedmih energetsko najpotratnejših objektov Policijske akademije Tacen.

- Sanacija dotrajanih stavbnih elementov, ki uporabniku povzročajo logistične težave in velike stroške.

- Zasnova prostorskih preureditev obstoječih objektov v delu, ki je nujno potreben za ohranitev uporabnosti objektov.

  - Obseg storitev

Obseg storitev zajema pet faz:

Faza 1: 	Za vsak posamezen objekt posebej se opravijo detajlne izmere objekta ter izdela izris obstoječega stanja objekta za potrebe nadaljnjega projektiranja. Izris vključuje arhitekturo ter obstoječe strojne in elektro inštalacije (ogrevanje, prezračevanje, pohlajevanje, sanitarna oprema, svetilke, …). V načrtih morajo biti prikazani tlorisi vseh etaž, najmanj dva karakteristična prereza, vse fasade ter streha, vključno z vsemi ključnimi elementi strojnih in elektro inštalacij objekta. Izdela se inventarizacija obstoječih elementov ter stanja ključnih strojnih in elektro inštalacij. Obstoječe stanje tlorisov je na nivoju idejne zasnove že izrisano v formatu .dwg – podloge bodo predane izvajalcu.

Faza 2: 	Izdelava strokovne ocene statične stabilnosti in protipotresne varnosti objekta Dom 1.

Faza 3: 	Izdelava idejne zasnove:

- Izdela se predlog idejne rešitve energetske sanacije posameznih objektov znotraj kompleksa za vsak objekt posebej.

- Izdela se predlog načina sanacije dotrajanih stavbnih elementov.

- Za vsak posamezen objekt se izdela idejna zasnova prostorskih preureditev znotraj obstoječega objekta, izdelana na podlagi s strani uporabnika predlaganih preureditev. Prostorske preureditve se izvedejo v obsegu, za katerega ni potrebno dodatnih statičnih preverb, oziroma pridobivanje gradbenega dovoljenja.

Faza 4: 	Za vsak posamezen objekt se izdela projekt za izvedbo (PZI) za celovito energetsko sanacijo objekta, ki vključuje tudi morebitne prostorske preureditve ter sanacijo dotrajanih stavbnih elementov. Sestavni del PZI je tudi:

- Izdelava vseh detajlov, potrebnih za izvedbo del.

- Podroben in celovit popis del, izdelan po posameznih postavkah. Popis se izdela v formatu Excel in sicer po predlogi, ki jo posreduje naročnik.

- Izdelava celovitega projektantskega predračuna, razčlenjenega po posameznih postavkah. Iz predračuna mora biti, skladno s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, za vsako posamezno postavko razvidno, ali je strošek z vidika energetske prenove upravičen ali ne. V kolikor je del  posamezne postavke upravičen in del ne, je takšno postavko potrebno prikazati ločeno.

Faza 5: 	Izvajanje projektantskega nadzora v času izvajanja del

Projektantski nadzor zajema sodelovanje odgovornih projektantov pri izvedbi in vključuje predvsem:

- Tolmačenje projektnih rešitev izvajalcem in nadzoru.

- Potrjevanje morebitnih odstopanj od projektiranih rešitev.

- Preprojektiranje v primeru novih dejstev, ugotovljenih med realizacijo projekta.

  - Lokacija in podatki o objektih

Objekti se nahajajo na naslovu Rocenska cesta 56, 1211 Ljubljana Šmartno.

Predmet projektiranja je sedem objektov:

- Dom 1

- Dom 2

- Dom 3

- Upravna zgradba

- Šola

- Kuhinja

- Telovadnica

- Dom 1

Osnovni podatki

- Neto tlorisna površina objekta po GURS: 2.803,70 m2.

- Leto gradnje: dom grajeno pred letom 1967, prizidek 1989.

- Večnamenski dom, etažnosti K+P+3.

- V kleti so prostori za skladiščenje opreme, uporabljajo se tudi kot vadbeni prostori. Del objekta ni podkleten ampak je privzdignjen na pilotih, zaradi preprečevanja vdora meteorne vode.

- V pritličju in v 1. nadstropju je del prostorov preurejen v pisarniške prostore.

- V treh nadstropjih so sobe (s spremljajočimi prostori (skupni prostori, umivalnice, tuširnice, toaletni prostori, prostori za čistilke, …).

Stavbno pohištvo / zunanji ovoj

- Zunanje stavbno pohištvo dotrajano, leseno, iz leta 2005.

- Zunanji zidovi neizolirani; zaključni fasadni ovoj iz fasadne opeke; velik del fasade je zastekljen.

- Hladno podstrešje, kjer je bila toplotni izolaciji starejšega datuma v debelini cca 10 cm, v letu 2018 dodana izolacija v debelini 15 cm.

- Kritina menjana leta 2019.

Ogrevanje / Hlajenje  / prezračevanje

- Ogrevanje iz centralne kotlovnice v objektu »šola« preko lastne podpostaje.

- Klimatizacije v objektu ni.

- Mehansko prezračevanje – z odpiranjem oken.

Predvideni investicijski ukrepi:

- Celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje tudi:

- Namestitev ustreznih senčil / rolet na južni strani objekta.

- Urediti prezračevanje v sanitarijah in tuširnicah.

- Objekt je na stebrih - zagotoviti ustrezno izolacijo tudi s spodnje strani.

- Sanacija dotrajanih stavbnih elementov

- Sanirati odtoke sanitarij (svinčene cevi), zamenjati pisoarje ter urediti elektroniko za splakovanje

- Preveriti ustreznost električnih vodnikov, ki so starejšega datuma in nevarni. Potrebna je menjava vodnikov, rekonstrukcija elektro omarice, dodati varovalke, fid stikala, ipd.

- V nadstropjih niso ustrezno urejena stikala za prižiganje luči, sedaj je večkrat urejeno z improvizacijo. Nivo osvetljenosti, način prižiganja bo potrebno urediti predvsem na hodnikih doma (z dodatnimi stikali ali s senzorji).

- Sanacija balkonov – betonski čelni zaključki odpadajo, talna keramika je razpokana, vidna je armatura balkona, leseni elementi balkonske ograje so dotrajani in nevarni

- V vseh nadstropjih je potrebna menjava oziroma sanacija talnih oblog

- Zamenjati je potrebno vsa notranja vrata

- V kletnih prostorih preprečiti možnost vdora meteorne vode v prostore.

- Prostorske preureditve

- Povečati je število tušev v nadstropjih ter delitev tuširnice na moški in ženski del

- Obstoječe sobe za namestitev je preurediti v eno ali dvoposteljne sobe z uporabo ločenih tušev in toaletnih prostorov po spolu. Predvideti je čajno kuhinjo z osnovno opremo (mikrovalovna pečica, kuhalnik, hladilnik, TV, likalnik, …).

- V objektu je potrebno zagotoviti dodatno pralnico z pralnim in sušilnim strojem.

- V vsakem nadstropju je zagotoviti prostor za čistilko in hrambo čistil in čistilnih sredstev.

- V 3. nadstropju je predvideti odstranitev vgradnih omar na hodniku in jih nadomestiti z grajeno steno.

- Dodatno

- Predvideti je potrebno pristopno kontrolo v nadstropja.

- Dom 2

Osnovni podatki

- Neto tlorisna površina objekta po GURS: 4.401,40 m2.

- Leto gradnje: 1970.

- Večnamenski dom, etažnosti 2K+P+2.

- V kletnih prostorih so poleg pisarn tudi skupni prostor ter skladiščni prostori oziroma garaže.

- V štirih nadstropjih so sobe, skupni prostori, pisarne ter spremljajoči prostori.

Stavbno pohištvo / zunanji ovoj

- Zunanje stavbno pohištvo dotrajano, leseno.

- Zunanji zidovi neizolirani; zaključni fasadni ovoj delno iz fasadne opeke, delno klasičen fasadni omet.

- Hladno podstrešje, kjer je bila toplotni izolaciji starejšega datuma v debelini cca 10 cm, v letu 2018 dodana izolacija v debelini 15 cm.

- Kritina menjana leta 2019.

Ogrevanje / Hlajenje  / prezračevanje

- Ogrevanje iz centralne kotlovnice v objektu »šola« preko podpostaje v objektu »Dom 3«.

- Klimatizacije v objektu ni.

- Mehansko prezračevanje – z odpiranjem oken.

Predvideni investicijski ukrepi:

- Celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje tudi:

- Obnovo prezračevanja v sanitarijah in tuširnicah.

- Namestitev ustreznih senčil / rolet na južni strani.

- Sanacija dotrajanih stavbnih elementov

- Sanirati obsežno zamakanje iz tuširnic v 3. nadstropju .

- Obnoviti sanitarije v vseh nadstropjih doma, ter v avtošoli, sanirati neustrezno dimenzionirane/locirane odtočne cevi.

- Preveriti ustreznost električnih vodnikov, ki so starejšega datuma in nevarni. Potrebna je menjava vodnikov, rekonstrukcija elektro omarice, dodati varovalke, fid stikala, ipd.

- V nadstropjih niso ustrezno urejena stikala za prižiganje luči, sedaj je večkrat urejeno z improvizacijo. Nivo osvetljenosti, način prižiganja bo potrebno urediti predvsem na hodnikih doma (ali z dodatnimi stikali ali s senzorji).

- Sanacija balkonov – betonski čelni zaključki odpadajo, talna keramika je razpokana, vidna je armatura balkona, leseni elementi balkonske ograje so dotrajani in nevarni

- V vseh nadstropjih je potrebna menjava oziroma sanacija talnih oblog.

- Zamenjati je potrebno vsa notranja vrata.

- Zagotoviti ustrezno osvetljenost na hodniku (prehod do hodnika in sanitarij).

- V kleti zamenjati finalni tlak med prehodi pisarn, skupnega prostora in predavalnico, zamenjati pregradno steno.

- Prostorske preureditve

- Tuširnice in wc-je v nadstropjih ločiti na moški in ženski del.

- Obstoječe sobe za namestitev je preurediti v eno ali dvoposteljne sobe z uporabo ločenih tušev in toaletnih prostorov po spolu. Predvideti je čajno kuhinjo z osnovno opremo (mikrovalovna pečica, kuhalnik, hladilnik, TV, likalnik, …).

- V objektu je potrebno zagotoviti dodatno pralnico z pralnim in sušilnim strojem.

- V vsakem nadstropju je zagotoviti prostor za čistilko in hrambo čistil in čistilnih sredstev.

- Zagotoviti požarne stopnice na vzhodni strani objekta, proti jedilnici.

- Dodatno

- Predvideti je potrebno pristopno kontrolo v nadstropja.

- Dom 3

Osnovni podatki

- Neto tlorisna površina objekta po GURS: 3.178,70 m2.

- Leto gradnje: 1980.

- Večnamenski dom, etažnosti K+P+3+M.

- V kletnih prostorih so poleg pisarn skladiščni prostori, umivalnica, toaletni prostori, sušilnica ter toplotna podpostaja.

- V štirih nadstropjih so sobe, skupni prostori, pisarne, skladiščni prostori ter spremljajoči prostori.

Stavbno pohištvo / zunanji ovoj

- Zunanje stavbno pohištvo dotrajano, leseno.

- Zunanji zidovi neizolirani; zaključni fasadni ovoj iz fasadne opeke.

- Hladno podstrešje, kjer je bila toplotni izolaciji starejšega datuma v debelini cca 10 cm, v letu 2018 dodana izolacija v debelini 15 cm.

- Kritina menjana leta 2019.

Ogrevanje / Hlajenje  / prezračevanje

- Ogrevanje iz centralne kotlovnice v objektu »šola« preko lastne podpostaje.

- Posamezni prostori hlajeni z lokalnimi klimatskimi napravami (skladišče, komunikacijska omara).

- Prisilno prezračevanje v veliki predavalnici, telovadnici, delu garderob ter sanitarijah. Ostali prostori - mehansko prezračevanje – z odpiranjem oken.

Predvideni investicijski ukrepi:

- Celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje tudi:

- Ureditev prezračevanja v kleti, knjižnici, sanitarijah…

- Namestitev ustreznih senčil / rolet na južni strani.

- Sanacija dotrajanih stavbnih elementov

- Sanirati odtoke sanitarij (svinčene cevi) ter urediti elektroniko za splakovanje pisoarjev.

- Preveriti ustreznost električnih vodnikov, ki so starejšega datuma in nevarni. Potrebna je menjava vodnikov, rekonstrukcija elektro omarice, dodati varovalke, fid stikala, ipd.

- V nadstropjih niso ustrezno urejena stikala za prižiganje luči, sedaj je večkrat urejeno z improvizacijo. Nivo osvetljenosti, način prižiganja bo potrebno urediti predvsem na hodnikih doma (ali z dodatnimi stikali ali s senzorji).

- Sanacija balkonov – betonski čelni zaključki odpadajo, talna keramika je razpokana, vidna je armatura balkona, leseni elementi balkonske ograje so dotrajani in nevarni.

- V vseh nadstropjih je potrebna menjava oziroma sanacija talnih oblog.

- Zamenjati je potrebno vsa notranja vrata.

- Prostorske preureditve

- Povečati je število tušev v nadstropjih ter delitev tuširnice na moški in ženski del.

- Obstoječe sobe za namestitev je preurediti v eno ali dvoposteljne sobe z uporabo ločenih tušev in toaletnih prostorov po spolu. Predvideti je čajno kuhinjo z osnovno opremo (mikrovalovna pečica, kuhalnik, hladilnik, TV, likalnik, …).

- V objektu je potrebno zagotoviti dodatno pralnico z pralnim in sušilnim strojem.

- V vsakem nadstropju je zagotoviti prostor za čistilko in hrambo čistil in čistilnih sredstev.

- Zagotoviti dvigalo na južni strani objekta (5. nadstropij).

- Dodatno

- V kletnih prostorih je potrebno zagotoviti ustrezna varovala in zaščito v skladiščnih prostorih za hrambo občutljive opreme (orožje, strelivo, muzejske eksponate, …).

- V pritličju je potrebno preveriti statiko predvsem v knjižnici, po potrebi zamenjati stropne obloge.

- Vstope v posamezna nadstropja urediti s pristopno kontrolo.

- Upravna zgradba

Osnovni podatki

- Neto tlorisna površina objekta po GURS: 790,90m2.

- Leto gradnje: grajeno pred letom 1967.

- Kulturni spomenik – graščina, etažnosti K+P+1+M.

- V kletnih prostorih so prostori za skladiščenje opreme.

- V treh nadstropjih so pisarne, skupni prostori ter spremljajoči prostori.

- V pisarnah in sobah se lahko hrani tudi orožje v osebni zadolžitvi ter strelivo za osebno uporabo.

Stavbno pohištvo / zunanji ovoj

- Zunanje stavbno pohištvo dotrajano, leseno.

- Zunanji zidovi neizolirani; zaključni fasadni ovoj klasičen fasadni omet.

- Strop proti strehi izoliran s cca 20 cm toplotne izolacije.

Ogrevanje / Hlajenje  / prezračevanje

- Ogrevanje iz centralne kotlovnice v objektu »šola« preko lastne podpostaje.

- Posamezni prostori hlajeni z lokalnimi klimatskimi napravami (hodnik v mansardi).

- Prisilno prezračevanje le v prostoru sejne sobe, sicer mehansko prezračevanje – z odpiranjem oken.

Predvideni investicijski ukrepi:

- Celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje tudi:

- Urediti prezračevanje v veliki sejni sobi v pritličju.

- Urediti prezračevanje in pohlajevanje v mansardi.

- Sanacija dotrajanih stavbnih elementov

- Urediti napušč ter zamenjati žlebove in snegobrane.

- Urediti zamakanje na balkonu v 1. nadstropju nad malo sejno sobo in urediti odvodnjavanje.

- Šola

Osnovni podatki

- Neto tlorisna površina objekta po GURS: 4.389,20 m2.

- Leto gradnje: grajeno pred letom 1967.

- Večnamenski dom, etažnosti K+P+1.

- V kletnih prostorih je kotlovnica, delavniški prostori, borilnica, skladiščni prostori, prostori muzeja, pisarne, ambulanta, predavalnica, toaletni prostori, skladišče oborožitve in oborožitvene opreme.

- V pritličju so prostori pisarn, predavalnic, bife, skupni prostori, toaletni prostori.

- V 2. nadstropju so pisarne.

Stavbno pohištvo / zunanji ovoj

- Okna delno lesena, delno PVC. Lesena okna so delno ustrezna, večji del pa je potreben menjave. PVC okna iz leta 2005 so v dobrem stanju.

- Zunanji zidovi neizolirani; zaključni fasadni ovoj je klasičen fasadni omet.

- Strop proti podstrešju nezadostno izoliran.

- Kritina menjana leta 2017.

Ogrevanje / Hlajenje  / prezračevanje

- Ogrevanje iz centralne kotlovnice, ki je v objektu.

- Hlajenje prostorov je delno urejeno z lokalnimi klimatskimi napravami.

- Prisilno prezračevanje v veliki predavalnici z odvodno dovodnim klimatom, telovadnica, dela garderob ter sanitarij se prezračujejo preko klasičnih odvodnih ventilatorjev. Ostali prostori se prezračujejo naravno z odpiranjem oken in vrat.

Predvideni investicijski ukrepi:

- Celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje tudi:

- Namestitev ustreznih senčil, rolet na južni in severni strani objekta .

- Ureditev prisilnega prezračevanja v prostorih, kjer se dlje časa zadržuje več oseb.

- Ureditev prezračevanja in pohlajevanja vseh prostorov.

- Izvesti izolacijo objekta od spodaj v prehodu med muzejem in elektronskim streliščem.

- Sanacija dotrajanih stavbnih elementov

- Sanacija toaletnih prostorov v starem delu šole.

- Sanacija balkonske ograje - neustrezna višina ograje

- V nadstropjih niso ustrezno urejena stikala za prižiganje luči. Nivo osvetljenosti, način prižiganja bo potrebno urediti predvsem na hodnikih šole (ali z dodatnimi stikali ali s senzorji), dodati stikala na primerna mesta.

- Predavalnice ustrezno osvetliti in ureditev osvetlitve v skladu s standardi za predavalnice (500 lx) in možnostjo osvetlitve in zatemnitve prostora.

- V 1. nadstropju šole je potrebno sanirati medetažno konstrukcijo v delu hodnika ter v dveh predavalnicah, kjer je nosilna konstrukcija lesena.

- Prostorske preureditve

- Obstoječe pregradne stene, ki so narejeni iz omar, je potrebno nadomestiti z ustreznimi zidanimi ali steklenimi pregradami, vrata v prostore zamenjati s steklenimi, zagotoviti je potrebno ustrezno zvočno izoliranost prostorov in boljše svetlobno počutje.

- Sanirati je potrebno sanitarije ter izvesti preureditev na moški in ženski del.

- Preurediti malo borilnico v kleti z ureditvijo garderob, dodati tuše, sanitarije in garderobe, ločene po spolu. Prenoviti dostop do borilnice.

- Predvideti požarno stopnišče na južni strani objekta (pri kontejnerjih, velika predavalnica 1, do podstrešja).

- Dodatno

- Ureditev razstavnega prostora v dnevnem prostoru šole, predvidena namestitev tirnice s premičnimi svetili in obešalnim sistemom za slike za potrebe razstav (z osvetlitvijo oziroma zatemnitvijo dela prostora).

- V pritličju je potrebno ustrezno zvočno izolirati prostore kabinetov, ki se nahajajo ob predavalnicah.

- Izdelati je oceno statika v zvezi s konstrukcijsko razpoko, ki se je pojavila na stiku starega objekta (iz leta 1953) s kasneje grajenim prizidkom.

- Kuhinja

Osnovni podatki

- Neto tlorisna površina objekta po GURS: 1.657,60 m2.

- Leto gradnje: grajeno pred letom 1967.

- Večnamenski dom, etažnosti K+P.

- Namembnost: kuhinja, jedilnica, skladiščni prostori, spremljajoči prostori, toaletni prostori.

Stavbno pohištvo / zunanji ovoj

- Zunanje stavbno pohištvo menjano leta 2016.

- Fasada pretežno steklena, ostalo neizolirano, zaključni fasadni ovoj iz fasadne opeke.

- Strop proti strehi nezadostno izoliran.

- Na objektu je nameščena GSM antena, zagotovljeno napajanje preko omrežja.

Ogrevanje / Hlajenje  / prezračevanje

- Ogrevanje iz centralne kotlovnice v objektu »šola« preko podpostaje v objektu »Dom 3«.

- Posamezni prostori hlajeni z lokalnimi klimatskimi napravami.

- Prisilno prezračevanje v posameznih prostorih z odvodnimi ventilatorji na strehi objekta, ostali prostori mehansko prezračevanje – z odpiranjem oken.

Predvideni investicijski ukrepi:

- Celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje tudi:

- Sanirati oziroma preprojektirati prezračevanje v kuhinji in jedilnici.

- Zamenjava dotrajanih grelnih teles.

- Telovadnica

Osnovni podatki

- Neto tlorisna površina objekta po GURS: 1.825,70 m2.

- Leto gradnje: 1976.

- Večnamenski dom, etažnosti K+P,

- V kletnih prostorih se nahaja strelišče za osebno oborožitev, skladiščni prostori, toaletni prostor, podpostaja.

- V pritličju so večnamenska dvorana – telovadnica, fitnes, borilnica, toaletni prostori, tuširnica ter pisarne.

Stavbno pohištvo / zunanji ovoj

- Okna delno lesena, delno PVC. Lesena okna so dotrajana, PVC v dobrem stanju.

- Zunanji zidovi delno, vendar slabo izolirani; zaključni fasadni ovoj iz fasadne opeke.

- Strop proti strehi izoliran z 20 cm toplotne izolacije.

- Kritina menjana pred letom 2010.

Ogrevanje / Hlajenje  / prezračevanje

- Ogrevanje iz centralne kotlovnice v objektu »Šola« preko lastne podpostaje. Prostor fitnesa se ogreva s klimatom, ki ima vgrajen električni grelec.

- Hlajenje prostorov je delno urejeno z lokalnimi klimatskimi napravami.

- Prisilno prezračevanje v prostorih strelišča, telovadnice ter male telovadnice z odvodno dovodnimi klimati. Del sanitarij se prezračuje preko klasičnih odvodnih ventilatorjev, ostali prostori se prezračujejo naravno z odpiranjem oken in vrat.

Predvideni investicijski ukrepi:

- Celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje tudi:

- Zagotoviti je potrebno ustrezno prezračevanje prostora.

- V borilnici je potrebno namestiti senčila.

- Sanacija dotrajanih stavbnih elementov

- Menjava vhodnih vrat v 1. nadstropje.

- Menjava vrat stranskega vhoda v borilnico.

- Menjava vrat - prehod iz fitnesa v telovadnico,

- Parket v borilnici je potreben celovite prenove.

- Obnova strehe na delu nad fitnesom zaradi stalnega zamakanja na več mestih.

  - Terminski plan

Informativni terminski plan je priloga razpisni dokumentaciji.

Ponudnik - izvajalec mora v roku 7 dni po uvedbi v delo, naročniku posredovati terminski in finančni plan. Terminski plan mora biti usklajen ter s strani naročnikovega skrbnika potrjen v roku 3 dni.

Podrobneje je opredeljeno v osnutku pogodbe – Priloga št. 9

  - Rok in način izvedbe storitve

Rok za uvedbo v delo je predvidoma 15 dni od datuma obojestransko podpisane pogodbe.

Pogodbeni roki za dokončanje del po fazah so:

- Faza 1: rok je 120 dni od uvedbe v delo.

- Faza 2: rok je 50 dni od uvedbe v delo.

- Faza 3: rok je 135 dni od uvedbe v delo.

- Faza 4: rok je 210 dni od uvedbe v delo.

- Faza 5: projektantski nadzor bo izvajalec izvajal tekom celotne izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Naročnik predvideva pričetek gradnje v roku dveh let od izdelave PZI.

Način izvedbe in predvidena dinamika izvajanja del je podrobneje opredeljeno v osnutku pogodbe – Priloga št. 9.

  - Izdelava in prevzem projektne dokumentacije

Izdelava in prevzem projektne dokumentacije je podrobneje opredeljeno v osnutku pogodbe – Priloga št. 9

1.7 Okoljske zahteve

Projektna skupina ponudnika mora biti sestavljena tako, da se med drugim zagotovijo znanja na področju:

- učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,

- učinkovite rabe vode,

- ravnanja z odpadki,

- zagotavljanja zdravih bivanjskih in delovnih razmer ter

- okoljskih lastnosti gradbenih materialov in izdelkov.

Ponudnik mora ponudbi priložiti:

- reference, iz katerih izhaja, da je vsaj en strokovnjak, ki je imenovan v projektno skupino ponudnika, izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekt za izvedbo, ki presega minimalne zahteve, določene v:

- pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in

- pravilniku, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb, in

- pravilniku, ki ureja zvočno zaščito stavb, in

- pravilniku, ki ureja varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih, ali pravilniku, ki ureja tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca, ali prostorskih tehničnih smernicah za zdravstvene objekte, ali

b) 	ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da projektna skupina ponudnika izpolnjuje zahteve

Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju mora ponudnik predložiti izjave:

- Da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo zahteve glede rešitev v zvezi z učinkovito rabo vode, ravnanja z odpadki, zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer ter rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov.

- Da bo v projektni dokumentaciji zagotovil ustrezen delež lesa ali lesenih tvoriv skladno z Uredbo

- Da emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo s projektom predvideno uporabljeni pri gradnji, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskih standardih za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000- 10 in SIST EN ISO 16000-11 ali enakovrednih standardih.

1.8 Zahteve pri izvedbi del:

- Izvajalec mora dela izvesti skladno s:

  - Pravili stroke in tehničnimi smernicami

  - Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020 (posodobitev oktober 2020).

  - Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja ter

  - Veljavno zakonodajo in predpisi.

- Projektna dokumentacija mora poleg zahtev, ki izhajajo iz gradbenih predpisov, vključevati tudi rešitve glede:

  - Učinkovite rabe vode,

  - Ravnanja z odpadki,

  - Zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer ter

  - Rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov.

Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve:

- Z rešitvami iz projektne dokumentacije mora biti zagotovljeno, da bo delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo znašal vsaj 30 % prostornine vgrajenih materialov, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča. Tretjina obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (10 % prostornine vgrajenih materialov) se lahko nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III.

- Z rešitvami iz projektne dokumentacije mora biti zagotovljeno, da emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskih standardih za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000- 10 in SIST EN ISO 16000-11 ali enakovrednih standardih.

- Izvajalec mora tvorno sodelovati s predstavniki naročnika.

- Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti vezanih na Uredbo o zelenem javnem naročanju na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

1.9 Ostale zahteve naročnika

Vsa dela se bodo izvajala ob sprotni korespondenci med izvajalcem storitev in naročnikom.

Izvajalec se je dolžan udeleževati koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jo določi naročnik, kot tudi ostalih sestankov na zahtevo naročnika. Udeležba na sestankih je vključena v ceno projektiranja in se ne obračunava posebej.

Izvajalec mora sodelovati z naročnikom z namenom uskladitve dokumentacije z zahtevami naročnika. Izvajalec mora upoštevati eventualna dodatna navodila naročnika, ki se nanašajo na izdelavo predmetne dokumentacije javnega naročila. Pred zaključno izdelavo dokumentacije je potrebno morebitne variante, rešitve in vsebino uskladiti z naročnikom ter po njegovih pripombah oziroma usmeritvah dokumentacijo ustrezno dopolniti oziroma popraviti.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.

# V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Sklop 2:	Projektna dokumentacija za gradnjo parkirišča in garaže za UPS CVZ.

2.1 Namen in cilj javnega naročila

Cilj javnega naročila je pridobitev ustrezne projektne dokumentacije in s tem vezano izvedbo storitev, ki bodo omogočile gradnjo:

- novega asfaltiranega parkirišče s cca 75 PM na lokaciji obstoječega makadamskega parkirišča, skupaj s hortikulturno ureditvijo, ureditvijo odvoda padavinskih voda, razsvetljave, video nadzora ter cestnega priključka (uvoza na parkirišče),

- ograje višine 2.40 m okoli obravnavanega zemljišča namenjenega gradnji parkirišča,

- avtomatske zapornice na uvozu na parkirišče z video kontrolo uvoza in povezavo na kontrolo uvoza v stavbi CVZ,

- nove garaže za parkiranje službenih vozil, tlorisne velikosti cca 8.00 m x 16.50 m, na način, da se zapre obstoječa nadstrešnica ter uredi kontroliran in varovan uvoz oz. dostop.

2.2 Lokacija in podatki o zemljišču

Lokacija zemljišča namenjenega gradnji asfaltiranega parkirišča in garaže Uprave za policijske specialnosti, Centra za varovanje in zaščito je na naslovu Ulica Jožeta Jame 8, 1000 Ljubljana.

Poseg se izvaja na zemljišču s parc. št. 1796/10, 1796/11, 1796/12, 1796/13, del 1796/5, del 1797/1 in del 1788/1, vse k.o. 1738 Dravlje. Velikost zemljišča namenjenega gradnji je cca 2500 m2.

Slika 1: Prikaz območja namenjenega gradnji

Na obravnavanem zemljišču namenjenem gradnji asfaltiranega parkirišča je urejeno makadamsko parkirišče s cca 75 PM. Parkirišče je ograjeno, z uvozom na JV strani, s ceste parc. št. 1795/2. Na JZ in SZ strani obravnavano zemljišče meji na pločnik ob cestah, na SV pa na dvorišče Centra za varovanje in zaščito. Z makadamskega parkirišča je urejen uvoz tudi na to dvorišče.

Na obravnavanem zemljišču namenjenem gradnji garaže je asfaltirano dvorišče z dovozom in nadstrešnico namenjeno parkiranju službenih vozil. Nadstrešnica je zgrajena iz jeklene nosilne konstrukcije, s kritino iz strešnih panelov.

Za obravnavana zemljišča je pridobljena lokacijska informacija iz katere sledi, da čez obravnavano zemljišče potekajo vodi GJI:

- prenosno omrežje zemeljskega plina,

- distribucijsko omrežje električne energije nazivne napetosti 20 kV IN 10 kV.

  - Izhodišča in zahteve naročnika

Za zemljišče na katerem je predvidena gradnja je pridobljena lokacijska informacija št. 3501

1669/2017-2 (2017-9357)-elg, z dne 7. 12. 2017.

Za preureditev zunanje ureditve na zemljišču s parc. št. 1797/1, 1796/5, 1796/6 in 1788/1, k.o. Dravje, ki zajema območje dvorišča namenjenega gradnji nadstrešnic, je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-374/2005-61102 z dne 18. 4. 2006. Na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja so zgrajene nadstrešnice za parkiranje vozil.

Zainteresiranim ponudnikom se poda možnost vpogleda v izdelano projektno dokumentacijo za pridobitev zgoraj navedenega gradbenega dovoljenja na sedežu Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Potencialni ponudniki se za ogled, ki ni obvezen, predhodno prijavijo na e-naslov: gp.mnz@gov.si, najkasneje 3 delovna dneva do datuma ogleda. Pri prijavi mora potencialni ponudnik navesti sklic: 430-1211/2020.

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora biti upoštevano sledeče:

- določila veljavnega prostorskega akta Mestne občine Ljubljana,

- predpisi s področja načrtovanja in gradnje objektov,

- zakonodajo s področja varovanja (ZZasV-1 in dr.).

Projektna dokumentacija mora dosegati naslednje cilje:

- dosledno upoštevanje naročnikovega programa in zahtev,

- kvalitetno oblikovanje prostora in primerno izrabo celotnega območja namenjenega za gradnjo,

- čim večjo racionalnost pri izvedbi in vzdrževanju,

- upoštevanje bistvenih zahtev za gradbene objekte.

Projektna dokumentacija mora vsebovati vse elemente, podatke, rešitve in detajle, potrebne za realizacijo projekta (pridobivanje mnenj, pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnjo).

Posamezen del projektne ali tehnične dokumentacije mora vsebovati vse sestavne dele, priloge in elaborate, ki so predpisani v Gradbenem zakonu (GZ), Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z gradnjo objektov ter v ostalih predpisih s tega področja. Projektna in tehnična dokumentacija mora biti izdelana tudi skladno z internimi pravilniki Ministrstva za notranje zadeve in morebitnimi dodatnimi pojasnili in zahtevami naročnika.

Ponudniki morajo ponuditi vse storitve, ki so predmet javnega naročila v celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih storitev predmetnega javnega naročila

  - Temeljne okoljske zahteve

S projektno dokumentacijo je potrebno zagotoviti:

- zasaditev z okrasnimi rastlinami, ki so vzgojene ali donegovane v lokalnih klimatskih in talnih razmerah,

- naročilo rastlin za zasaditev, ki se dostavljajo brez embalaže in v embalaži, ki se lahko kompostira, ponovno uporabi, reciklira ali biološko razgradi,

- da delež okrasnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 70% in pri tem ni omogočeno naročanje invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin,

- da delež okrasnih medonostnih rastlin znaša najmanj 25%.

S projektno dokumentacijo je pri razsvetljavi parkirnih površin potrebno zagotoviti:

- upoštevanje zahtev Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13),

- da najmanj 30% cestne razsvetljave omogoča zmanjšanje emisij nepotrebne svetlobe.

V projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje (PZI) in izdelavi popisov mora ponudnik upoštevati Priloge Uredbe o zelenem javnem naročanju – Primeri okoljskih zahtev in meril. Popisi morajo biti izdelani na način da bo razvidno, katere postavke popisa upoštevajo Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti Izjavo ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev na obrazcu iz priloge razpisne dokumentacije.

  - Obseg storitev

Obseg storitev zajema pet faz:

Faza 1.  Izdelava Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), ki mora

vsebovati najmanj:

- podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcih skladno z veljavno zakonodajo,

- splošne podatke o objektu, ki se navedejo na obrazcih skladno z veljavno zakonodajo,

- lokacijske prikaze skladno drugim odstavkom 6. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. . RS št. 36/2018),

- ter druge tekstualne priloge in grafične prikaze, skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z gradnjo objektov.

V ceni izdelave Idejne zasnove za pridobivanje projektnih in drugih pogojev mora biti zajeto tudi:

- izdelava geodetskega načrta, ki je osnova za izdelavo lokacijskih prikazov in usklajevanje lokacijskih prikazov z zahtevami naročnika,

- izdelava idejnega načrta za zunanjo ureditev površin, razsvetljavo, odvod meteornih voda in drugo, ki vsebuje tehnično poročilo ter grafične prikaze potrebne za izdelavo PZI in jih potrdi naročnik,

- izdelava idejnega načrta za gradnjo garaže, ki vsebuje tehnično poročilo, tlorise, karakteristični prerez in fasade, ki jih potrdi naročnik,

- pregled izdelane projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja na osnovi katerega so zgrajene nadstrešnice za parkiranje vozil ter izdanega gradbenega dovoljenja.

Faza 2. Izdelava Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

(DGD), ki mora vsebovati najmanj:

- podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcih skladno z veljavno zakonodajo,

- izjave projektantov in izjave, ki se navedejo na obrazcih skladno z veljavno zakonodajo,

- splošne podatke o objektu, ki se navedejo na obrazcih skladno z veljavno zakonodajo,

- tehnično poročilo z vsemi opisi vezano na gradnjo, skladnost s prostorskimi akti, projektnimi in drugi pogoji, vplivi na okolico, izsledke eventualnih drugih raziskav zahtevanih s strani mnenjedajalcev in drugo zahtevano za izdajo mnenj ali pridobitev gradbenega dovoljenja,

- grafične prikaze in sicer vse lokacijske in tehnične prikaze skladno z 10. in 12. členom Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z gradnjo objektov,

- ter druge tekstualne priloge in grafične prikaze, skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z gradnjo objektov.

DGD mora biti izdelana na način, da je omogočeno pridobivanje enega gradbenega dovoljenja za  fazno izvedbo, ter kasneje fazno gradnjo in pridobivanje uporabnih dovoljenj za vsako posamezno fazo posebej. Predvidena mora biti gradnja po fazah ločeno za:

- Faza 1 – gradnja garaže

- Faza 2 – gradnja asfaltiranega parkirišča.

Vrstni red gradnje posamezne faze mora biti v projektni dokumentaciji dorečen na način, da se katerakoli faza izvede kot prva oz. druga.

Pri izdelavi DGD je potrebno upoštevati, da mora biti projektna dokumentacija za oddajo na Upravno enoto popolna in usklajena z vsemi projektnimi in drugimi pogoji ter mnenji. V ceni je potrebno upoštevati tudi eventualne dopolnitve in druge dele projektne dokumentacije zahtevane s strani mnenjedajalcev v postopku pridobivanja mnenj ali Upravne enote v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. oz. eventualno potrebno dokazovanje upoštevanja izdanih projektnih in drugih pogojev

Faza 3. Izvedba postopka in pridobitev gradbenega dovoljenja, ki zajema:

- pridobivanje projektnih in drugih pogojev,

- pridobivanje mnenj,

- oddajo popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na predpisanem obrazcu, projektne dokumentacije DGD in mnenj na Upravno enoto ter s tem povezane aktivnosti oz. izvajanje vseh potrebnih aktivnosti in komuniciranje z mnenjedajalci, strankami v postopku izdaje gradbenega dovoljenja in Upravno enoto v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja,

- izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za izdajo gradbenega dovoljenja s strani pristojnega organa.

V ponudbo morajo biti zajeti vsi stroški postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja (tudi takse in pd.), eventualno plačilo komunalnega prispevka je strošek naročnika.

Za potrebe upravnih postopkov bo naročnik izvajalcu izdal pooblastilo.

Faza 4. Izdelava Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki mora podati strokovna

navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje ter vsebuje najmanj naslednje načrte oz. druge dele:

- 0 – vodilni načrt,

- 1 – načrt s področja arhitekture,

- 2 – načrt s področja gradbeništva (meteorna kanalizacija in gradbene konstrukcije),

- 3 – načrt s področja elektrotehnike (zunanja razsvetljava, video nadzor in instalacije za
        odpiranje zapornice, električne instalacije v garaži, strelovodi in drugo),

- 4 – načrt s področja strojništva (v kolikor bo potreben zaradi požarne varnosti ali zahtev

s strani mnenjedajalcev),

- 6 – načrt s področja požarne varnosti,

- 8 – načrt s področja geodezije,

- 9 – načrt s področja prometnega inženirstva,

- 10 – načrt s področja krajinske arhitekture.

- eventualne druge načrte zahtevane v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja od mnenjedajalcev,

- druge sestavne dele potrebne za dokazovanje izpolnjevanja bistvenih zahtev in izvedbo (elaborate, izkaze, izračune in drugo), od tega najmanj načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

- načrt sistemov tehničnega varovanja (3/x – načrt s področja elektrotehnike).

PZI mora biti skladen s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in s prejetimi pogoji in mnenji. Pred oddajo PZI projekta je potrebno pridobiti tudi vsa mnenja, ki jih bodo mnenjedajalci dodatno zahtevali v mnenju izdanem v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

V kolikor bo v fazi pridobivanja projektnih ali drugih pogojev ter mnenj ugotovljeno, da je potrebno izdelati načrt novega priključka na javno infrastrukturo (cesta, vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije in dr.) ali izdelati elaborate in druge sestavne dele projektne dokumentacije zahtevane s strani mnenjedajalca oz. Upravne enote, je to vključeno v obseg predvidenih storitev.

Vodilni načrt mora vsebovati vse podatke skladno z zakonodajo, izkaze za dokazovanje bistvenih in drugih zahteve, ter vse grafična priloge med njimi tudi za zakoličbo ter georeferenciranje objekta v prostoru ter prikaze dopustnih manjših odstopanj od izdanega gradbenega dovoljenja.

Načrti morajo vsebovati vse potrebne tehnične prikaze, sheme, detajle ter navodila za izvedbo in vgradnjo opreme (za odvajanje meteornih voda, video nadzor, razsvetljavo, odpiranje zapornice in dr.) na osnovi katerih bo omogočena prijava začetka gradnje ter gradnja in ureditev okolice.

PZI načrti, vključno z tekstualnim delom in grafičnimi prikazi ter popisi morajo biti izdelani za vsako posamezno fazo izvedbe ločeno, tako da je omogočena fazna gradnja in sicer:

- PZI za Fazo 1, ki vključuje gradnjo garaže,

- PZI za Fazo 2, ki vključuje gradnjo asfaltiranega parkirišča.

PZI mora biti izdelan, da je omogočena gradnja posamezne faze neodvisno od druge faze.

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje za vsako posamezno fazo mora vsebovati vodilni načrt in vse druge zgoraj navedene načrte, ki so bistveni za gradnjo te faze.

Naročniku je potrebno predati tudi natančne popise del in materiala s projektantsko oceno investicije po posameznih postavkah popisa, ki so sestavni del posameznih načrtov. Popisi del morajo biti predani naročniku v obliki ponudbenega predračuna, tako da so primerni za objavo na portalu v postopku javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del.

Faza 5. Izvajanje projektantskega nadzora v času gradnje.

Projektantski nadzor pomeni sodelovanje vodje projekta in imenovanih članov projektne skupine strokovnjakov po področjih pri izvedbi projektiranih del v času gradnje do uporabnega dovoljenja in vključuje:

- udeležbo vodje projekta na vseh operativnih in drugih sestankih po potrebi ter na poziv naročnika oziroma na poziv vodje gradnje ali nadzora,

- udeležbo drugih članov projektne skupine na operativnih sestankih po potrebi oziroma na poziv naročnika in na poziv vodje gradnje ali nadzora,

- sodelovanje pri izvedbi strokovnih pregledov naročnika in pri prevzemih objekta,

- spremljanje poteka izvedbe del,

- potrjevanje morebitnih odstopanj od projektnih rešitev in manjših sprememb v okviru DGD/PZI in gradbenega dovoljenja, skladno z dopustnimi odstopanji po veljavni zakonodaji, s soglasjem naročnika,

- opozarjanje naročnika in nadzornika na morebitna nedopustna odstopanja gradnje od načrtov ali druga neskladja,

- preprojektiranje v primeru novih dejstev, ugotovljenih med realizacijo projekta,

- pojasnjevanje izdelanih načrtov in tolmačenje projektnih rešitev izvajalcem in nadzoru, potrjevanje materialov, opreme, naprav, delovnih skic, detajlov ter morebitnih sprememb pri gradnji objekta in drugo usklajevanje z izvajalcev,

- usklajevanje rešitev in detajlov in potrjevanje tehnoloških in delavniških načrtov izvajalca,

- odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih rešitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb po predlogu izvajalca,

- priprava izvlečkov iz načrtov za potrebe pridobitev soglasij ali drugih dovoljenj v času gradnje ali pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Projektantski nadzor se bo izvajal skladno s fazama gradnje in večkratnim pridobivanjem uporabnega dovoljenja.

  - Rok in način izvedbe storitev

Naročnik bo uvedel izvajalca v delo predvidoma 20 koledarskih dni po datumu prejema obojestransko podpisane pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik naročnika in izvajalec. Z uvedbo v delo se bo izvedel tudi ogled lokacije. Z ogledom in uvedbo v delo pričnejo teči roki za izdelavo projektne dokumentacije.

Pogodbeni roki izvedbe storitve:

- Izdelava Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP): 30 dni od uvedbe v delo.

V ta rok je vključena tudi izdelava geodetskega posnetka in idejnega načrta s prikazom gradnje asfaltiranega parkirišča in garaže, ki vsebuje tehnično poročilo in grafične priloge.

Izvajalec o zaključku del pisno obvesti naročnika in odda en (1) izvod izdelane

projektne dokumentacije IZP  ter idejnega načrta naročniku v pregled in potrditev. Najkasneje 8 dni po prejemu pripomb, izvajalec dopolni izdelano dokumentacijo in jo dopolnjeno odda naročniku ter v pridobivanje projektnih in drugih pogojev.

- Izdelava Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD): 60 dni od potrditve IZP.

V ta rok je vključeno pridobivanje projektnih in drugih pogojev ter usklajevanje dokumentacije s pridobljenimi pogoji.

Izvajalec o zaključku del pisno obvesti naročnika in odda en (1) izvod izdelane dokumentacije naročniku v pregled in potrditev. Najkasneje 10 dni po prejemu pripomb, izvajalec dopolni izdelano dokumentacijo, odda en (1) izvod dopolnjene dokumentacije naročniku in pošlje dopolnjeno dokumentacijo v pridobivanje mnenj.

- Oddaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja: najkasneje v desetih (10) dneh od pridobitve zadnjega mnenja (izvajalec obvezno obvesti naročnika o morebitnih spremembah projektne dokumentacije DGD vezano na izdajo mnenj).

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja izvajalec odda vse izvode DGD in pridobljena mnenja naročniku (število izvodov skladno s pogodbo).

- Izdelava Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI): 60 dni od pridobitve gradbenega dovoljenja.

Izvajalec o zaključku del pisno obvesti naročnika in odda en (1) izvod izdelane dokumentacije naročniku v pregled in potrditev. Najkasneje 15 dni po prejemu pripomb, izvajalec dopolni izdelano dokumentacijo in odda dopolnjene izvode naročniku.

- Opravljanje projektantskega nadzora: skladno z izvedbo investicije oz. gradnjo.

Projektantski nadzor se bo izvajal skladno s fazama gradnje in večkratnim pridobivanjem uporabnega dovoljenja (2 fazi).

V navedene roke za izdelavo projektnih dokumentacij ni vključen čas pregleda in potrjevanja izdelanih dokumentacij s strani naročnika.

Pogodbeni roki se lahko spremenijo le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe termina za pričetek storitev. Izbrani ponudnik ni upravičen do kakršnih koli dodatnih finančnih sredstev iz naslova spremembe termina pričetka izvajanja del.

  - Oddaja dokumentacije

Ponudnik bo naročniku predal dopolnjeno projektno dokumentacijo, v kateri so upoštevane pripombe naročnika, na način:

- IZP in čistopisi izdelanih načrtov idejen zasnove v petih (5) tiskanih izvodih v mapah in enem

(1) zapisu na prenosnem mediju (CD),

- DGD v petih (5) tiskanih izvodih v mapah in enem (1) zapisu na prenosnem mediju (CD)

- PZI v šestih (6) tiskanih izvodih v mapah in enem (1) zapisu na prenosnem mediju (CD) za

vsako posamezno fazo izvedbe posebej (2 fazi).

Vsi zapisi na prenosnem mediju bodo shranjeni v sledečih oblikah:

- tekstualni zapisi v obliki zapisa .doc;

- tabele s predračuni oz. popisom del in količinami v obliki zapisa .xls;

- grafične priloge (risbe) v obliki zapisa .dwg in .pdf ali .jpg

Vsi zapisi na prenosnem mediju morajo biti shranjeni v obliki, ki omogoča nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oz. popolnosti izdelane dokumentacije se kot original upoštevajo izvodi, ki so bili naročniku predani v izpisani obliki.

Z izvedbo tega javnega naročila se na naročnika prenesejo vse materialne avtorske pravice, ki izhajajo iz izvršenih storitev po tej tehnični specifikaciji. Naročnik postane s prevzemom dokumentacije tudi njen lastnik in pridobi pravico njenega reproduciranja

Za prevzem del se šteje predaja vseh zahtevanih izvodov naročniku. Predaja izvodov je mogoča z osebnim prevzemom ali po pošti.

Vse pogodbene obveznosti izvajalca se zaključijo z zapisniškim prevzemom, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strani.

  - Prevzem izvedenih storitev

Po prejemu dokumentacije bo naročnik preveril obseg in vsebino, nato bo opravljen prevzem dokumentacije.

O prevzemu se sestavi zapisnik, ki ga za izdelane projektne dokumentacije sestavi naročnik po detajlnem kakovostnem pregledu le teh (IZP, PZI) oz. po detajlnem kakovostnem pregledu in pridobljenem gradbenem dovoljenju za projektno dokumentacijo DGD.

V kolikor se po detajlnem pregledu izdelane dokumentacije IZP in PZI ugotovijo pomanjkljivosti, se prevzem le-teh ne opravi. O pregledu in ugotovljenih pomanjkljivostih se sestavi zapisnik v katerem se določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne more biti daljši od 10 dni za IZP oz. 20 dni za PZI. Dopolnjeno dokumentacijo IZP in PZI izvajalec preda naročniku v pregled, skupaj z opisom upoštevanja pripomb naročnika. Po odpravi vseh pomanjkljivosti oz. oddaji dopolnjene dokumentacije IZP, DGD in PZI ter detajlnem pregledu le-te s strani naročnika, se opravi prevzem. O prevzemu se sestavi zapisnik. V kolikor dokumentacija IZP in PZI ne bo dopolnjena z upoštevanjem vseh pripomb naročnika, se prevzem ne odpravi in izvajalcu začne teči rok za obračun pogodbe kazni.

Za prevzem storitev projektantskega nadzora se sestavi prevzemni zapisnik po pridobitvi uporabnega dovoljenja za posamezno fazo izvedbe. Prevzemni zapisnik podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank in mora biti priloga k računu.

  - Ostale zahteve naročnika

Vsa dela se bodo izvajala ob sprotni korespondenci med izvajalcem storitev in naročnikom.

Izvajalec se je dolžan udeleževati koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jo določi naročnik, kot tudi ostalih sestankov na zahtevo naročnika. Udeležba na sestankih je vključena v ceno projektiranja in se ne obračunava posebej.

Izvajalec mora sodelovati z naročnikom z namenom uskladitve dokumentacije z zahtevami naročnika. Izvajalec mora upoštevati eventualna dodatna navodila naročnika, ki se nanašajo na izdelavo predmetne dokumentacije javnega naročila. Pred zaključno izdelavo dokumentacije je potrebno morebitne variante, rešitve in vsebino uskladiti z naročnikom ter po njegovih pripombah oziroma usmeritvah dokumentacijo ustrezno dopolniti oziroma popraviti.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik s predložitvijo podpisanega osnutka pogodbe potrjuje, da se strinja s temi pogoji in zahtevami.

V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

V projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje (PZI) in izdelavi popisov mora ponudnik upoštevati Priloge Uredbe o zelenem javnem naročanju – Primeri okoljskih zahtev in meril. Popisi morajo biti izdelani na način da bo razvidno, katere postavke popisa upoštevajo Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti Izjavo ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev na obrazcu iz priloge razpisne dokumentacije.