## Popis del
Popis del: Zahtevna rušitvena dela na višini (Dimnik 1-3 TEŠ)
OPOMBA:
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno dobavo in izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni, ter vgraditev vseh potrebnih materialov, prevoze, zahtevke in vse druge stranske storitve, potrebne za kompletno izdelavo postavke, v kolikor ni navedeno drugače.
Pri izdelavi ponudbenega predračuna mora izvajalec upoštevati tudi vse zahteve iz tehničnega opisa in priloženih načrtov.
Pred izdelavo ponudbenega predračuna je priporočljiv ogled na terenu!
V cene na enoto mora ponudnik vključiti:
- | vsa rušitvena in ostala dela ter transporti se obračunajo v raščenem stanju
- | vsa organizacija gradbišča, pomožni prostori, deponije ter vsa zavarovanja območja izvajanja del, ki niso posebej navedeni
- | vsa pomožna delovna sredstva kot so lestve, odri, dvigala ipd.
- | vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki niso posebej navedena
- | vse zaščite obstoječih komunalnih vodov in obstoječih objektov v okolici
- | vse zaščite delovišča ipd.
- | strošek vseh dobav in transportov
- | strošek vse za izvedbo del potrebne gradbene mehanizacije
- | vzdrževanje in čiščenje gradbišča
- | popravilo vseh poškodb, ki bi nastale kot posledica izvajanja del ali v zvezi z deli na drugih objektih in na prometnicah
- | strošek geomehanske spremljave rušitve
Zahtevna rušitvena dela na višini (Dimnik 1-3 TEŠ)
A/ | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, z zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami ter zavarovanji gradbišča, ter odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in napeljav ter vzpostavitev prvotnega stanja na uporabljenih površinah.
2 | Odklop in demontaža strelovodne naprave, z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo d = do 10 km, vključno s stroški deponiranja.
3 | Stalni ali občasni statični nadzor, ki vključuje razna merjenja ali izračune glede na stanje konstrukcije ob napredovanju del.
4 | Delovni oder ali tehnološko drug način priprave delovnih površin za rušenje, skupne višine 100 m (višine etaže 2,0 m) in površine cca 3500 m2 (površina je odvisna od izbranega tipa odra) za čas rušenja dimnika. Postavka vsebuje dokaz mehanske odpornosti in stabilnosti delovnega odra, pripravo temeljenja (morebiti montažni točkovni/pasovni temelji) skladno z dokazom mehanske odpornosti in stabilnosti delovnega odra, morebitno uporabo žerjava pri montaži in demontaži delovnega odra ter montažo in demontažo odra. Vključno z notranjim odrom za rušitev predelne stene.
II. RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA
1. | Demontaža in odstranitev zunanjih in notranjih nastopnih želez, z odlaganjem na gradbiščno deponijo. Celotna višina dimnika.
2 | Rušenje opečnega dimnika, z odmetom ruševin na dno dimnika. Za sprotno odstranjevanje ruševin iz dna tuljave poskrbi naročnik. Naročnik in izvajalec sprotno uskalujeta čas odstranjevanja ruševin glede na dnevno dinamiko rušenja. Zajeta so dela za rušenje dimnika od kote +20 m nad nivojem terena, do vrha. Rušenje dimnika od kote 0-20 m ni predmet del.
3 | Rušenje AB vezi, z odmetom ruševin na dno dimnika. Za sprotno odstranjevanje ruševin iz dna tuljave poskrbi naročnik. Naročnik in izvajalec sprotno uskalujeta čas odstranjevanja ruševin glede na dnevno dinamiko rušenja.
4 | Rušenje predelne stene iz šamotne opeke, d=25cm, z odmetom ruševin na dno dimnika. Za sprotno odstranjevanje ruševin iz dna tuljave poskrbi naročnik. Naročnik in izvajalec sprotno uskalujeta čas odstranjevanja ruševin glede na dnevno dinamiko rušenja.
SKUPAJ: Pripravljalna in zaključna dela ter rušitvena in odstranjevalna dela: (vrednost del, 1 kpl)
EUR (brez DDV)