Povabilo k oddaji ponudb

Identifikacija javnega naročila: 845080105-006-21/2

Vabimo vas, da  predložite  ponudbo na podlagi  tega povabila oziroma javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnika: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

zbira ponudbe po odprtem postopku za javno naročilo:

Priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega
aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana

1. sklop: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela z opremo

2. sklop: Angiograf z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem in splošno opremo

Razpisno dokumentacijo dobite na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do __________ /datumski rok za predložitev ponudb/ do _______ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne _________ /datum odpiranja/ in se bo začelo ob _________ uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudbe morajo veljati do vključno  31. 12. 2021.

v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana

Jože Golobič, univ. dipl. prav.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za postopek oddaje naročila po odprtem postopku.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudnik mora skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca Ponudbene dokumentacije (kakor se ta nahaja v zavihku »Drugi dokumenti« v sistemu e-JN) in skladno s to točko Splošnih navodil ponudnikom izpolniti Ponudbeno dokumentacijo in jo v okviru oddaje ponudbe dostaviti naročniku preko sistema e-JN.

V primeru, da ponudnik ne pošlje naročniku izpolnjene Ponudbene dokumentacije, in sicer kakor je to opredeljeno v prejšnjem odstavku, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in (v nadaljevanju: ZJN-3)),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I,60/17in 72/2019 (v nadaljevanju: ZPVPJN)),

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –ZIPRS1617, 13/18 in 195/20- odl. US (v nadaljevanju: ZJF)),

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18 (v nadaljevanju: ZDIJZ)),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije  (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo (v nadaljevanju: ZIntPK));

- Vsakokratni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za vsako posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf obliki.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali pred kvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

  - Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora v ponudbi navesti vsebino zahtevano v 2. odstavku 94. člena ZJN-3.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalec.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V kolikor se oddaja skupna ponudba več partnerjev, mora ponudnik v ponudbi priložiti partnersko pogodbo. V pogodbi je potrebno opredeliti poslovodečega partnerja, ki bo v stalni komunikaciji z naročnikom, in se nanaša na sprejem obveznosti, navodil lahko pa tudi plačil v imenu in za račun vseh skupnih partnerjev. Pogodba med partnerji mora vsebovati člen, ki določa, da vsi partnerji solidarno v celoti odgovarjajo proti naročniku za celotno obveznost in vsak njen del.

3.2.4.  Ponudbeni predračun izpolnijo vsi ponudniki, popise del podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj.

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko pa ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (veljavnost, višina…), določene v razpisni dokumentaciji.

3.2.5. Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Gradbenega zakona mora naročnik kot investitor določiti vodilnega pogodbenika, če sklene pogodbo za istočasno izvajanje z več pogodbeniki. Naročnik ponudnike obvešča, da je vodilni pogodbenik v smislu Gradbenega zakona v primeru skupne ponudbe tisti partner v skupnem nastopu, ki v finančnem smislu prevzema v konzorciju največji obseg del. V kolikor partnerji prevzemajo isti obseg obveznosti, vodilnega pogodbenika določijo partnerji sami. Na podlagi Gradbenega zakona ima vodilni pogodbenik  obveznosti izvajalca po Gradbenem zakonu.

V ta namen morajo ponudniki izpolniti podatke v ustreznem obrazcu te razpisne dokumentacije. Navedeno imenovanje je povsem neodvisno od imenovanja nosilca posla, ki ga opravi skupina ponudnikov. Ni nujno, da je vodilni pogodbenik nosilec posla.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospekti material, ipd., ter izpolnjene obrazce.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v pdf. datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v posebnem delu razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik mora naročniku v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ob končni pisni primopredaji, če je v pogodbi tako predvideno, pa še dokument finančnega zavarovanja za  odpravo napak v garancijski dobi. Predmet, vrsta, višina in trajanje zavarovanja so opredeljeni v DODATKU K NAVODILOM PONUDNIKOM te razpisne dokumentacije.

Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je del dokumentacije. Ponudnik ga parafira in priloži v svoji ponudbi.

Zavarovanja lahko ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije ali na svojih obrazcih, pri čemer le-ti ne smejo vsebinsko odstopati od priloženih vzorcev.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/eJN2.

- ODPIRANJE PONUDB

9.1 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Po poteku roka za javno odpiranje ponudb na zavihku aktualnih javnih naročil vpogled v te informacije oziroma dokumentacijo zunanji javnosti ne bo več omogočen, ponudniki, ki so oddali ponudbo za predmetno javno naročilo pa bodo lahko konkurenčne ponudbe videli do zaključka postopka oddaje javnega naročila.

9.2 Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z ZPVPJN lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in sicer zgolj preko portala eRevizija. (https://www.portalerevizija.si/).

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku;

- Ponudba mora biti podana: za posamezen sklop ali kot celota;

- Ogled prostorov: je predviden;

- Jezik ponudbe: slovenski;

- Valuta ponudbe: EUR;

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno: 31. 12. 2021;

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb;

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Naročnik bo ocenjeval in primerjal po merilih samo tiste ponudbe, za katere bo v postopku pregleda ugotovljeno, da so dopustne.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST | 100,00 |
| SKUPAJ: | 100,00 |

Rok izvedbe:

- za 1. sklop; Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela z opremo; Maksimalni dopustni rok za končno primopredajo 180 koledarskih dni od začetka veljavnosti pogodbe.

za 2. sklop; Angiograf z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem in splošno opremo; Pogodbene obveznosti bo dobavitelj izvršil/izdobavil najkasneje v roku 60 dni po prejemu uradnega obvestila, ki ga bo vodja projekta predmetne investicije UKC Ljubljana poslal dobavitelju opreme.

- Rok plačila:

30 dni po izvršeni pisni končni primopredaji in po prejemu pravilno izstavljenega računa (Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana)

60 dni po izvršeni pisni končni primopredaji in po prejemu pravilno izstavljenega računa (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA)

- Finančna zavarovanja:

Za 1. sklop: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela;

Izbrani ponudnik kot instrument zavarovanja pogodbe za gradnjo naročniku (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA) v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe predloži:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo finančnega zavarovanja do primopredaje in 30 dni. Rok za začetek veljavnosti je od datuma njegove izdaje.

ali:

- vplača denarni depozit v višini 10% od pogodbene vrednosti, za obdobje trajanja pogodbe do končne pisne primopredaje in 30 dni.

Izbrani ponudnik predloži ob končni primopredaji:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo finančnega zavarovanja  24 mesecev od končne primopredaje in 30 dni. Rok za začetek veljavnosti finančnega zavarovanja je od datuma njegove izdaje.

ali:

- vplača denarni depozit v višini 5% od pogodbene vrednosti, za obdobje trajanja 24 mesecev in 30 dni.

Izbrani dobavitelj mora kot instrument zavarovanja za 2. sklop: angiograf in splošno opremo so naročniku (Ministrstvu za zdravje):

- najkasneje v 15 dneh od prejema uradnega obvestila, ki ga bo vodja  projekta predmetne investicije UKC Ljubljana poslal dobavitelju opreme, se naročniku (Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana) predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV.

Vzdrževanje (angiografa):

Izbrani ponudnik kot instrument zavarovanja pogodbe za po garancijsko vzdrževanje so naročniku (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA) najkasneje v desetih (10) dneh od primopredaje opreme predloži:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo finančnega zavarovanja do poteka pogodbe o po garancijskem vzdrževanju (5 let) in 30 dni.

ali:

- vplača denarni depozit  v višini 10 % od pogodbene vrednosti, za obdobje do poteka pogodbe o po garancijskem preventivnem vzdrževanju (5 let) in 30 dni

Plačilo denarnega depozita se izvrši: na blagajni (UKCL, Zaloška cesta 7- glavna stavba) ali preko plačilnega naloga na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UJP) številka: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št.: ____________  SM 845–0801, sklic na št. 20010; in kot dokazilo o plačilu varščine predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po preteku zgoraj navedenih obdobij trajanja finančnih zavarovanj bo naročnik denarni depozit ne obrestovan vrnil izvajalcu na njegov TRR.

PONUDBA

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec in bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije.

| NAZIV PONUDNIKA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega finančnega urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

(naziv naročnika)

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _______________________ za izvedbo javnega naročila za:

Priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega
aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana

| NAZIV | *KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- |
| 1. SKLOP; - Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela z opremo |  |
| 2. SKLOP; - Angiograf s splošno opremo |  |
| - pet letno po-garancijsko vzdrževanje angiografa |  |

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika.

Končne ponudbene vrednosti z DDV/sklop so razvidne iz  predračuna  845080105-006-21_001.

Ta ponudba št. _____________________ z dne ______________________ in vaš pisni sprejem ponudbe in podpis pogodbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami.

Veljavnost ponudbe do vključno  31. 12. 2021.

STROKOVNO TEHNIČNE  ZAHTEVE

1. sklop: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela

2. sklop: Angiograf z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem in splošno opremo

1. SKLOP: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela z opremo

1.1.     Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika:

    - Reference – ponudnik mora predložiti reference, potrjene s strani investitorja za uspešno izvedena istovrstna (kot so razvidna iz popisov del) dela (GOI dela): in sicer v vrednosti vsaj 150.000,00 EUR z DDV, v obdobju zadnjih petih let pred potekom roka za oddajo ponudbe. Referenčno Potrdilo mora veljati za obdobje zadnjih petih let pred potekom roka za oddajo ponudbe. Obdobje petih let iz predhodnega stavka se nanaša na datum primopredaje izvedenih del s strani investitorja. Podpisano referenčno potrdilo s strani investitorja  mora vsebovati ime in naslov investitorja, obdobje opravljanja del, vrednost pogodbenih del z DDV, objekt, na katerem so bila dela opravljena, kratek opis del z navedbo, da so bila dela opravljena: po predpisih stroke, skladno s pogodbo in ustrezno zaključena, ter žig in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca investitorja, v skladu z obrazcem št. 1a, kar dokazuje izpolnjevanje pogoja. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja. Naročnik bo priznal v predhodnih stavkih definirane reference, če bo njihova pogodbena vrednost dosegala 150.000,00 EUR z DDV v obdobju petih let pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik mora predložiti 1 izpolnjeno potrdilo (obrazec št. 1a), ki je sestavni del razpisne dokumentacije ali minimalno 1 potrjeno referenčno potrdilo, ki vsebujejo vse formalne sestavine obrazca št. 1a.

Opomba: V primeru, da ponudnik predloži referenčno potrdilo iz prejšnjih poslov, kjer je sodeloval kot podizvajalec, mora biti referenčno potrdilo podpisano s strani investitorja objekta in glavnega izvajalca. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja in glavnega izvajalca.

Ponudnik lahko izkazuje reference v celoti z eno (1) potrjeno referenco ali z več referencami posameznih izvajalcev za posamezna dela:

- Gradbeno obrtniška dela (investicijska vrednost vsaj 50.000,00 eurov z DDV)

- Elektro inštalacijska dela (investicijska vrednost vsaj 50.000,00 eurov z DDV)

- Strojno inštalacijska dela (investicijska vrednost vsaj 50.000,00 eurov z DDV).

Opomba: V primeru, da ponudnik predloži referenčno potrdilo iz prejšnjih poslov, kjer je sodeloval kot podizvajalec, mora biti referenčno potrdilo podpisano s strani investitorja objekta in glavnega izvajalca. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja in glavnega izvajalca.

    - Kadrovska sposobnost ponudnika;

Ponudnik mora razpolagati s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del.

Ponudnik mora zagotoviti na gradbišču, glede na fazo gradnje oziroma glede na to, katera dela so v teku, naslednje odgovorne osebe:

- Vodja del za gradbeno obrtniška dela (GO dela),

- Vodja del za elektro inštalacijska dela (EI dela),

- Vodja del za strojno inštalacijska dela (SI dela),

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bodo vsi nominirani inženirji (vodje del), ki jih prijavlja na predmetni razpis, tudi neposredno zadolženi za vodenje izvedbe del na predmetnem razpisu. Vodja del za posamezna dela mora biti v času izvajanja del dnevno prisoten na delovišču glede na napredovanje del ter na vseh koordinacijskih in operativnih sestankih.

Funkcijo vodje del za področje gradbeništva bo opravljal ______________________________________

Funkcijo vodje del za področje strojništva bo opravljal ________________________________________

Funkcijo vodje del za področje elektrotehnike bo opravljal _____________________________________

Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjujejo zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije.

Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z osnovno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

Vodje del morajo izpolnjevati pogoje iz 14. člena GZ (Ur. l.  RS št.: 61/17 in 72/17 – popravek). Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum lahko vodjo gradnje zagotovijo na pogodbeni podlagi na način, da z delodajalcem strokovnega kadra sklenejo podizvajalsko pogodbo.

Strokovni kader, ki je upokojen na podlagi nove gradbene zakonodaje ne more več opravljati funkcije za področje vodje del, strojništva in elektrotehnike.

Strokovne zahteve za vodje:

    - Vodje del za posamezna dela (gradbeno obrtniška dela/elektroinštalacijska/strojna inštalacijska dela):

Ponudnik mora imenovati vodjo del, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje del po GZ, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- iz 14.člena GZ (U.l. RS št.: 61/17 in 72/17 – popravek)

- opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del iz področja gradbeništva / elektrotehnike / strojništva in biti vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS, OZS, GZS,

- mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta ali vodenje pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih ali vodenje posameznih del na zahtevnih objektih,

- ima zagotovljeno zavarovanje za odgovornost za škodo v skladu s 15. členom zakona ZAID (v kolikor zavarovalnega produkta po 15. členu ZAID še ni na trgu, je potrebno imeti zavarovanje za odgovornost iz prejšnjega zakona ZGO (ki pravi, zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti, je lahko sklenjeno kot splošno zavarovanje, ki se letno obnavlja, ali kot zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti gospodarskega subjekta)).

- ima sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo v skladu s 15. členom zakona ZAID in/oziroma zavarovanje splošne odgovornosti za škodo iz dejavnosti, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem dejavnosti in je sklenjeno letno.

Vodje del za iz področja gradbeništva/elektrotehnike/strojništva morajo biti na gradbišču dnevno prisotni glede na napredovanje del ter na vseh koordinacijskih in operativnih sestankih.

Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

Strokovni kader, ki je upokojen, na podlagi nove gradbene zakonodaje ne more več opravljati funkcije vodje del.

Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

    - Podroben opis ponudbe (zahteve glede izkaza tehničnih lastnosti in kvalitete ponujene opreme):

Ponudnik mora v svojo ponudbo predložiti podroben opis vsebine oz. predmeta ponudbe:

a)  Preglednico (popis del, opreme in materiala (v označene celice z rumeno barvo)  ter vpisati podatke za ponujeni material in opremo - proizvajalca ponujene opreme in materialov, tip in identifikacijsko številko (kot npr. kataloško št. ali drugo ustrezno oznako proizvajalca) na osnovi katere bo jasno razvidno za kateri izdelek oz. material gre in da bo lahko naročnik jasno in enostavno primerjal “ponujene” tehnične karakteristike z zahtevanimi iz projekta). Preglednica (popis del, opreme in materiala) mora biti ovrednotena po posameznih postavkah (zapis cene na enoto ter skupni zmnožek postavke). Vsota zmnožkov predstavlja končno ponudbeno vrednost.

b)  Prav tako mora za vsako ponujeno opremo in material priložiti ustrezne tehnične dokumente s tehničnimi karakteristikami posamezne ponujene opreme ali materiala, ter jih predložiti po istem vrstnem redu, kot so v popisu materiala in del. Za verodostojno dokazilo o tehničnih lastnostih opreme ali materiala se šteje katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden dokument s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme ali materiala. Ponudnik mora v dokazilu na jasno viden način za vsak element opreme ali materiala s prosto roko ali drugače označiti zaporedno številko, ki je navedena v preglednici s popisi opreme.

OPOZORILO: V kolikor ponudnik ne bo zadostil zahtevam, opredeljenim v točki 1.1.4 PODROBEN OPIS PONUDBE (zahteve glede izkaza tehničnih lastnosti in kvalitete ponujene opreme) bo njegova ponudba izključena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja oziroma javnega naročanja. Ponudnik/i opredeljenih zahtev, ne smejo spreminjati.

Ponujena oprema mora biti iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna. Proizvodi morajo biti v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1, Ur.l.RS št.101/03) oziroma v skladu Zakonom o standardizaciji (ZSta-1, Ur.l.RS, št.59/99).

2.  SPLOŠNE ZAHTEVE

  - Priloge in informativni ogled objekta

PRILOGA , ki vsebuje:

- 0/1 Vodilni načrt - Arhitektura, Preureditev obstoječih prostorov v pritličju Nevrološke klinike v A traktu in vhodni avli za umestitev novega angiografskega RTG aparata »biplane«, PZI, Dans arhitekti d.o.o., št. načrta: okt.20, št. projekta: 10-2020, januar 2021, Ljubljana.

- 2 – Načrt s področja gradbeništva, Preureditev obstoječih prostorov v pritličju Nevrološke klinike v A traktu in vhodni avli za umestitev novega angiografskega RTG aparata »biplane«, PZI, št. načrta: 2-P-100/20, št. projekta: 10-2020, januar 2021, Ljubljana.

- 3 - Načrt s področja elektrotehnike,  Preureditev obstoječih prostorov v pritličju Nevrološke klinike v A traktu in vhodni avli za umestitev novega angiografskega RTG aparata »biplane«, št. načrta: 0344, št. projekta: 10-2020, januar 2021, Ljubljana.

- 4 - Načrt s področja strojništva, Preureditev obstoječih prostorov v pritličju Nevrološke klinike v A traktu in vhodni avli za umestitev novega angiografskega RTG aparata »biplane«, PZI, št. načrta: 2020-065, št. projekta: 10-2020, januar 2021, Ljubljana.

- Študija požarne varnosti, Preureditev obstoječih prostorov v pritličju Nevrološke klinike v A traktu in vhodni avli za umestitev novega angiografskega RTG aparata »biplane«, PZI, št. načrta: 20 11 20, št. projekta: 10-2020, januar 2021, Ljubljana.

- Predlog zaščite pred sevanjem, ZVD, Center za fiziklne meritve, Laboratorij za dozimetrijo, št. dokumenta: LDOZ-91/2020-UZ, datum: 28.12.2020.

Datoteka s popisi GOI del in opreme je objavljena na Portalu javnih naročil.

Datoteke z načrti in tehničnimi poročili so dostopne na spletnem naslovu: https://www.kclj.si/index.php?dir=/ukc_ljubljana/javne_objave_in_narocila

Ogled objekta, v katerem se bodo izvajala predvidena dela, je informativen zaradi specifičnosti izvedbe in transportnih poti. Za ogled je naročnik določil en termin, in sicer dne ___________ ob uri ___________  uri. Zbirno mesto bo v glavni avli UKC Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana (pri informacijah).

Oseba, ki bo prisotna na Ogledu prostorov mora obvezno nositi masko in mora s seboj na ogled prinesti Vprašalnik o poizvedbi za COVID 19 (Obrazec št. 6), ki ga bo pred začetkom ogleda izročila osebi s strani naročnika, ki bo vodila ogled. Brez izpolnjenega predmetnega obrazca št. 6, se oseba ne bo mogla udeležiti ogleda prostorov.

Neudeležba na informativnem ogledu prostorov nima pravnih posledic.

2.2 Izvajanje del

2.2.1 Izvajalec bo moral pred izvedbo del skupaj s Službo za preprečevanje bolnišničnih okužb (SPOBO) določiti zaščitne ukrepe skladno s spodnjo tabelo;

DOLOČITEV ZAŠČITNIH UKREPOV

- KORAK. S pomočjo spodnje tabele opredelimo vrsto gradbenih del.

A. Pregled in neinvazivna dela

- pleskanje sten (brez predhodnega strganja/brušenja sten), barvanje in manjša popravila na hodnikih in oddelkih, kjer ni bolnikov

- manjša električarska dela (npr. menjava vtičnice)

- odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5 m2) na hodnikih in prostorih, kjer se ne izvaja klinična dejavnost

- manjša vodovodna dela, kjer ne prihaja do tvorbe prahu in ni posegov v stene

B. Manjša dela, ki trajajo krajši čas in kjer se ne dviga prah

- odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5 m2) v enotah z nizkim tveganjem

- inštalacija telefonskih ali računalniških kablov

- posegi v stene ali strope z omejeno tvorbo prahu v prostorih, ki niso namenjeni klinični dejavnosti

C. Dela, kjer prihaja do zmernega ali večjega dvigovanja prahu ali odstranitev/rušenje delov zgradbe

- manjša dela v jaških za elektriko in druge inštalacije

- večja dela na kablih

- strganje sten pred pleskanjem

- odstranjevanje talnih oblog, tapet, stropnih plošč, pritrjenega in vgrajenega pohištva

- podiranje sten

- gradnja novih sten

D. Večja rušenja in gradnje, inštalacija nove opreme

- KORAK. S pomočjo spodnje tabele opredelimo stopnjo tveganja v različnih prostorih glede na vrsto dejavnosti in/ali značilnosti bolnikov.

| Majhno tveganje | Zmerno tveganje | Veliko tveganje |
| --- | --- | --- |
| - pisarniški prostori in drugi prostori, ki niso povezani s prostori, kjer se izvaja zdravstvena oskrba bolnikov (npr. hodnik, ki ni del bolnišničnega oddelka in se po njem ne transportira imunsko oslabelih bolnikov) | - ambulantni prostori - radiološki oddelek (pretežni del) - bolniški oddelki - prebujevalnica (»recovery«) - lekarna (pretežni del) - laboratoriji - endoskopski oddelki | - operacijski prostori (tudi ambulantni) - intenzivne enote - sobe za transplantirance - hematološki oddelek - dializni oddelek - oddelki za nedonošenčke - prostori za invazivno rentgensko diagnostiko - del lekarne (priprava parenteralnih raztopin ipd.) - centralna sterilizacija |

- KORAK. S pomočjo spodnje tabele določimo kategorijo potrebnih zaščitnih ukrepov.

| Stopnja tveganja glede na vrsto dejavnosti in/ali značilnosti bolnikov | VRSTA GRADBENIH DEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| MAJHNO | I | II | II | III |
| ZMERNO | I | II | III | III/IV |
| VELIKO | II | III | III/IV | IV |

V spodnji tabeli so opisane aktivnosti za posamezne kategorije zaščitnih ukrepov

| Kat. | PRED/MED IZVAJANJEM DEL | PO ZAKLJUČKU DEL |
| --- | --- | --- |
| Kategorija I | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - dela je potrebno izvajati tako, da se ne dviguje prah - plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu očiščene ponovno namestiti | - pospraviti delovišče in po potrebi mokro očistiti/razkužiti površine |
| Kategorija II | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - aktivno preprečevanje širjenja prahu v ozračje s sprotnim odsesavanjem pri delu - pri posegih v stene je potrebno le-te močiti, da se zmanjša tvorba prahu - neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi - zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike - gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih | - pospraviti delovišče in mokro očistiti/razkužiti površine - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |
| Kategorija III | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (npr. plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih - zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom - če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni tlak - med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (ang. High efficiency particulate air filter) - površine delovišča, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike - gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih - delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev | - pospraviti delovišče - pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti - pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši - mokro očistiti/razkužiti delovišče - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |
| Kategorija IV | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo odstrani šele po končanih delih; - delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor - zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom - če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvajajo dela, negativni zračni tlak - med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter - površine delovišča, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike - gradbene odpadke zbirati na delovišču in odstranjevati v zaprtih kontejnerjih - material naj se odnaša po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom - delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev | - pospraviti delovišče - pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti - pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši - mokro očistiti/razkužiti delovišče - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |

- KORAK. Pri dokončni določitvi kategorije zaščitnih ukrepov in določitvi morebitnih dodatnih ukrepov (npr. točenje vode, odstranitev »mrtvih« vodovodnih rokavov po končanju del na vodovodnem omrežju) in obsega obveščanja je potrebno upoštevati tudi:

- morebiten vpliv na sosednje lokacije;

- vpliv na električno, vodovodno, prezračevalno omrežje, transportne poti;

- delovne urnike itd.

Še sledeče zahteve za izvajalca gradbenih/renovacijskih del in sicer:

- da  upošteva navodila in ukrepe pri izvajanju gradbenih del v UKCL;

- da podpiše obrazec, ki je sestavni del navodil UKCL »Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del«;

- da upošteva in izvaja navodila UKCL »Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del« in da bo v primeru neupoštevanja navodil prevzel vso odgovornost in sankcije;

- da ustavi gradnjo/renovacijo, če od njega to zahteva SPOBO ali Služba za investicije;

- na svoje stroške izvaja sprotno čiščenje gradbišča, transportnih poti in tudi lokacij, ki jih bo zaradi gradnje/renovacije onesnažil.

Pred nameravanimi deli je potrebno obvestiti Službo za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO), ki bo določila in  preverila uvedene zaščitne ukrepe iz navodil UKCL »Ukrepi pri izvajanju gradbenih del«, ter izpolnila skupaj z izvajalci del in sodelavci iz Službe za investicije sprejeti obrazec UKCL (Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del), ki je del navedenih navodil.

2.2.2   Izvajalec bo moral vsa dela prilagajati delu klinike, določena bolj specifična pa tudi predhodno dogovoriti z uporabnikom/naročnikom kar pomeni:

- Hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces klinike mora izvajalec najaviti vsaj 3 delovne dni prej in uskladiti z delom klinike;

- pred vsakim posegom v obstoječe inštalacijsko omrežje je potrebno obvestiti odgovorne s strani uporabnika/naročnika vsaj 3 dni prej in ga po potrebi uskladiti z delom klinike;

- vse meritve in ogledi, ki jih vsebuje predmet ponudbe, morajo biti izvedene ob prisotnosti odgovornih s strani uporabnika/naročnika v času od 8.00 do 15.00 ure;

- dela se izvajajo vsak dan od 8.00 do 20.00 ure, v kolikor bo potrebno pa tudi ponoči.

2.2.3 Varstvo pri delu

Izvajalec bo moral pri izvedbi del upoštevati  navodila Službe za varstvo pri delu glede zaščite delavcev, delovišča in zaposlenih. Pred pričetkom del bo moral podpisati dogovor oz. sporazum (priloga k vzorcu pogodbe).

2.2.4 Varstvo pred požarom

Izvajalec mora za izvedbo požarno nevarnih del (varjenje, uporaba odprtega plamena, orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre v prostoru itd.) organizirati požarno stražo.

Pred izvajanjem požarno nevarnih del je potrebno od Službe za varnost in zdravje pri delu UKCL pridobiti DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE POŽARNO NEVARNIH DEL.

Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost, kar oceni vsakokratni izvajalec požarne straže.

Delo se sme izvajati v skladu z izdanim dovoljenjem za izvajanje požarno nevarnih del.

Ponudnik mora v ceni po enoti upoštevati vsa dela v skladu s točko 2.2 te razpisne dokumentacije opredeljenih pogojev izvedbe del na gradbišču.

  - Rok izvedbe in poskusno obratovanje

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je največ 180 koledarskih dni od dneva veljavnosti pogodbe za GOI dela in pohištveno opremo za Priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana. Rok za uvedbo v delo je največ 10 koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe. Rok za izvedbo vseh GOI del je največ 170 koledarskih dni od dneva uvedbe v delo za posamezen oddelek.

V PONUDBI PONUDNIK PRILOŽI OKVIRNI TERMINSKI PLAN.

PREDLOŽITEV PODROBNEGA TERMINSKEGA PLANA

Podroben terminski plan izvedbe del po pogodbi mora biti narejen po dnevih za vsako vrsto del. Izvajalec mora podroben terminski plan izdelati v času petih koledarskih dni od uvedbe v delo in ga mora najkasneje  v šestih dneh od uvedbe v delo predložiti naročniku v potrditev. Naročnik mora podroben terminski plan iz prejšnjega stavka potrditi najkasneje v roku 9 koledarskih dni od dneva uvedbe v delo.

Pri pripravi podrobnega terminskega plana mora izvajalec upoštevati vsebino točke 2.2 te razpisne dokumentacije.

Terminski načrt mora biti izdelan po posameznih vrstah del in posameznih dnevih.

2.4 Obračun storitev - račun

Na podlagi pisnega naročila (naročilnica) izvajalec po opravljeni storitvi naročniku izstavi račun, ki  mora vsebovati vse izvedene in ovrednotene količine. Naročnik izjavlja, da gradbene, obrtniške in inštalacijske storitve, ki so dogovorjene s to pogodbo, naroča v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, in je plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1.

2.5 Garancijski roki

Garancijski rok je 24 mesecev za vsa dela, vgrajeno opremo in material.

Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem roku je največ 2 dni od prejema obvestila o nastali napaki.

Rok za odpravo napak bo usklajen z uporabnikom prostora in nadzorom naročnika del in nato sporočen izvajalcu.

2.6  KONČNA PONUDBENA VREDNOST

Končna ponudbena vrednost mora vsebovati vse odvisne stroške kot so:

- Vsa potrebna pripravljalna dela,

- Vse potrebne transporte (notranje in zunanje),

- Vsa potrebna pomožna sredstva,

- Terminsko usklajevanje z uporabnikom,

- Čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo,

- Vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,

- Izdelavo tehnoloških risb,

- Pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, itd…,

- Vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del,

Ponudnik mora v ceni po enoti upoštevati vsa dela v skladu s točko 2. SPLOŠNIH ZAHTEV   izvedbe del na gradbišču.

2.7 Seznanitev s projektno dokumentacijo

Ponudnik mora izpolniti obrazec št. 4d, s katerim izjavlja, da je seznanjen z vso tehnično dokumentacijo (popisi del in načrti), ter pogoji dela, in se s tem podpisom odpoveduje zahtevkom iz naslova nepredvidenih pogojev za delo ter zavezuje k sanaciji pomanjkljivosti na lastne stroške.

2.8 Temeljne okoljske zahteve

2.9.1  Vrsta in obseg del oziroma kakovost vgrajenih materialov bo skladen s specifikacijami v ponudnikovem predračunu, pri čemer bo predhodno naročniku predložil vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo nedvoumno razvidna tehnična ustreznost vseh proizvodov oziroma materialov.

2.9.2 Pri izvedbi tega naročila se ne bodo uporabljali:

    - proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF 6);

    - notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

      - 30 g/l, brez vode, za stenske barve;

      - 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 odstotno motnostjo

      - 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami;

    - materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636 in SIST EN 13986.

2.9.3   Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

2.9.4  Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija v razredu energijske učinkovitosti A+ ali več - hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 44, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti.

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Ponudnik mora v zvezi s Temeljnimi okoljskimi zahtevami ustrezno izpolniti obrazec št. 5e.

Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika – 1. SKLOP OBRAZEC št. 1a

Investitor:

....................................................................................................................................,

izvedba adaptacijskih del (gradbeno obrtniška in inštalacijska dela) pri izgradnji objekta:

.....................................................................................................................................,

- vrsta objekta po CC-SI 126:____________ .

Potrjujemo, da smo z izvajalcem

………………………………………………………………………………………………..

sklenili pogodbo za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za zgoraj navedeni objekt, ki je bil končan v letu* …………………, in sicer dne ………………

v vrednosti………………………..EUR (brez DDV).

*Potrebno je navesti datum končanja del, t.j. datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta v zadnjih petih (5) letih pred potekom roka za oddajo ponudb.

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

.................................................................,

tel. ................................................., fax ................................................. E-naslov…………….…………...…….

| Kraj in datum: | Žig in ime, priimek ter naziv odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- |
| _________________________________ | ____________________________________________ |
|  | ____________________________________________ |

(podpis)

Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov – 1. SKLOP OBRAZEC št. 2b

V zvezi z javnim naročilom »GOI dela« izjavljamo, da:

Na funkcijo OVD (vodje del) priglašamo naslednji strokovni kader:

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

Reference strokovnega kadra:

- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred potekom roka za oddajo ponudb opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126…, v skupni vrednosti del vsaj 150.000,00 EUR brez DDV:

| št. | Referenčni investitor | Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu | Investicijska vrednost projekta v EUR brez DDV | Datum izdaje uporabnega dovoljenja ali primopredaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Na funkcijo vodje del za področje gradbeništva priglašamo naslednji strokovni kader:

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

Na funkcijo vodje del za področje strojništva priglašamo naslednji strokovni kader:

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

Na funkcijo vodje del za področje elektrotehnike priglašamo naslednji strokovni kader:

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS: _________________________________________

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| _______________________________ |  | ____________________________________ |
| Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra – 1. SKLOP OBRAZEC št. 3c |  |  |

Investitor:

....................................................................................................................................,

kot investitor projekta (objekta):

.....................................................................................................................................,

- vrsta objekta po CC-SI:____________

investicijske vrednosti __________________________EUR brez DDV, datum izvedbe _____________________*

potrjuje, da je strokovni kader izvajalca .............................................., in sicer ..........................................................

(navesti ime in priimek iz Obrazca št. 2b - Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov)

dela v okviru zgoraj navedenega projekta izvedel pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

*Potrebno je navesti datum končanja del, t.j. datum primopredaje objekta v zadnjih petih (5) letih pred potekom roka za oddajo ponudb.

Odgovorna oseba investitorja/naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: ………..........................,

tel. ..............................................., fax ......................................................... E-naslov……………………………….….

| Kraj in datum: | Žig in ime, priimek ter naziv odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- |
| _________________________________ | ___________________________________________ |
|  | ___________________________________________ |

(podpis)

Seznanitev s projektno dokumentacijo – 1. SKLOP Obrazec št. 4d

Ponudnik:

_______________________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

IZJAVLJAMO,

da nam je znana projektna dokumentacija in ostali pogoji, po katerih bomo izvajali dela in se v naprej odpovedujemo vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo ter se zavezujemo, da bomo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno sanirali na lastne stroške in na način, ki ga bomo predhodno uskladili z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost  posameznih delov ali objekta kot celote.

V/datum: __________________________

___________________________________

žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika

Temeljne okoljske zahteve – 1. SKLOP Obrazec št. 5e

Ponudnik: ____________________________________________________________________________,

(Naziv in naslov ponudnika)

v zvezi z javnim naročilom »GOI dela«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________________, številka objave _______________,

ZAGOTAVLJAMO, da

Bomo pri oddaji ponudbe in izvedbi javnega naročila upoštevali naslednje naročnikove splošne tehnične zahteve in tiste zahteve, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem naročanju:

1.  Vrsta in obseg del oziroma kakovost vgrajenih materialov bo skladen s specifikacijami v ponudnikovem . predračunu, pri čemer bo predhodno naročniku predložil vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo nedvoumno razvidna tehnična ustreznost vseh proizvodov oziroma materialov.

2.  Pri izvedbi tega naročila se ne bodo uporabljali:

a. proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF 6);

b. notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

  - 30 g/l, brez vode, za stenske barve;

  - 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 odstotno motnostjo

  - 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami;

c.  materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih  opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636 in SIST EN 13986.

3.  Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu

4.  Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija v razredu energijske učinkovitosti A+ ali več - hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 44, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske učinkovitosti.

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

_____________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika

* Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve

Vprašalnik o poizvedbi za COVID-19 Obrazec št. 6f

| Ime: |  |  | Datum rojstva: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priimek: |  |  | Telefon: |  |  |  |  |
| 1. | Ali ste imeli v zadnjih 14 dneh katerega od naštetih simptomov/znakov bolezni: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - vročina nad 37,5 c |  | DA |  | NE |  |
|  |  | - kašelj |  | DA |  | NE |  |
|  |  | - nahod |  | DA |  | NE |  |
|  |  | - boleče grlo |  | DA |  | NE |  |
|  |  | - bruhanje/driska |  | DA |  | NE |  |
| 2. | Ali ste pred prihodom k nam vzeli katero zdravilo, ki znižuje vročino (npr. LEKADOL®, ASPIRIN®, BRUFEN®, NAKLOFEN®, NAPROSYN®, KETONAL®,….)? |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Če ste obkrožili DA, navedite zakaj? |  | DA |  | NE |  |
|  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  |
| 3. | Ali ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, ki je kazala zgoraj naštete simptome/znake? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA |  | NE |  |
| 4. | Ali ste bili v zadnjih 14 dneh v stiku z osebo, pri kateri je potrjena okužba s koronavirusom (COVID-19)? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA |  | NE |  |
| 5. | Ali ste bili v zadnjih 14 dneh v tujini? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA |  | NE |  |
|  |  |  |  | KDAJ? | _________ | KJE? | __________ |
| 6. | Ali ste preboleli okužbo s SARS-CoV2 (COVID-19)? |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA |  | NE |  |
| *Izjavljam, da so odgovori na zgornja vprašanja resnični, kar potrjujem s svojim podpisom. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: _______________________ |  |  |  | Podpis: ______________________________ |  |  |  |

*V skladu s 54. členom Zakona o nalezljivih bolezni je navajanje neresničnih podatkov prekršek in skladno s 177. členom Kazenskega zakonika kaznivo.

2. SKLOP: Angiograf z vključenim pet letnim po-garancijskim vzdrževanjem in splošno opremo

SPLOŠNE ZAHTEVE za OPREMO IN VZDRŽEVANJE:

Predmet razpisa je angiografski aparat prilagojen invazivnim nevroradiološkim posegom in interventnim radiološkim posegom. Aparat mora biti v konfiguraciji "biplane oz. dvoravninski" z dvema ravninama slikanja oz. dvema c-lokoma, od katerih je prvi montiran na tleh (frontalni c-lok) in drugi na stropu (lateralni c-lok). Oba loka morata delovati usklajeno in  neodvisno eden od drugega. V primeru okvare talnega loka, mora biti z drugim lokom omogočeno slikanje tako iz stranske kot iz AP pozicije z možnostjo doseganja CRAN/CAUD kotov +/- 20 stopinj .Omogočena mora biti uporaba samostojna samo talnega c-loka in/ali samo stropnega c-loka. Aparat se bo uporabljal za izvajanje vseh osnovnih in naprednih nevroradioloških posegov in mora omogočati zajem anatomije glave in vratnih žil z eno ekspozicijo v obeh ravninah istočasno.

Omogočati mora:

- Žilno in nežilno intervencijsko dejavnost

- Diagnostične postopke in terapevtske posege na žilnoživčnem sistemu, možnost diagnostične obravnave in zdravljenja v isti proceduri

- Optimalni prikaz znotraj možganskega žilja, spinalni kanal , v fluoroskopski in digitalno subtrakcijski. Optimalni prikaz vgradnih materialov

- Optimalni CB-CT, CB-CTA, 3D-DSA, dinamična ocena pretokov – 2D perfuzija, CB-CT perfuzija.

- Programsko opremo, ki omogoča perkutano zdravljenje ishemične in hemoragične možganske kapi z najnaprednejšo radiološko obdelavo

- Izvajanje programa globoke možganske stimulacije (KO za nevrokirurgijo)

Ponudnik mora ponudi aparat najnovejše konfiguracije in tehnologije, ki jih ima na voljo. Aparat mora biti nov iz tekoče proizvodnje.

V osnovi mora ponudba vsebovati vsa zahtevana in možna programska orodja za izvajanje nevroradioloških preiskav in intervencijska programska orodja kot dodatek s posameznimi cenami in opisom funkcionalnosti. V primeru, ko ima ponudnik boljše karakteristike od navedenih, mora ponuditi boljšo verzijo in jo dodatno označiti.

- Rentgenski cevi s kolimatorjema (velja za obe ravnini)

- Obe rentgenski cevi morata biti prilagojeni za slikanje na pripadajoči detektor. Imeti morata kolimatorje, s katerimi je možno izkoristiti celotno površino pripadajočega detektorja.

- Nominalna napetost na RTG cevi mora biti vsaj v razponu od 40 kV -125 kV

- Rentgenska cev mora imeti vsaj 3 fokuse, (od katerih najmanjši  ni večji od 0,3 mm in največji ni večji od 0,9 mm)

- Maksimalni tok pri radiografiji vsaj 1000 mA

- Maksimalni tok pri pulzni fluoroskopiji mora biti vsaj 250 mA pri vsaj dveh goriščih

- Toplotna kapaciteta anode mora biti vsaj 5 MHU.

- Tehnologija, ki omogoča hitro hlajenje RTG cevi oz. omogoča daljše posege tudi pri višjih ekspozicijskih pogojih (npr. embolizacija žilja v medenici)

- Omogočeno mora biti nastavljanje kolimacija na zadnji shranjeni sliki, z virtualnim prikazom zaslonk brez uporabe sevanja

- Kolimator mora imeti tudi dodatne polprosojne zaslonke s prosto nastavitvijo in virtualnim prikazom polprosojnih zaslonk na zadnji shranjeni sliki ( LIH)  brez uporabe fluoroskopije (klinasti filtri)

- Kolimator mora biti opremljen s sistemom za dodatno filtracijo mehkih žarkov (Cu filter, vsaj 3 stopnje), ki se glede na prepustnost slikanega objekta prilagajajo samodejno.

- Rotacija kolimatorja in detektorja mora biti sinhronizirana vključno s klinastimi filtri. Kolimator in detektor morata samodejno slediti drug drugemu, neodvisno od pozicije mize in C lokov, velja za oba loka

- Generatorja (Vsaka RTG cev mora imeti pripadajoči generator s specifikacijami kot so opisane v spodnjih vrsticah)

- Visokofrekvenčni generator z največjo močjo vsaj 100 kW

- Generator mora omogočati tok vsaj v območju med20 in 1000 mA

- Generator mora omogočati pulzno fluoroskopijo s tokom v območju vsaj do 200 mA

- Najkrajši čas pulza je lahko največ 1 ms

- Nastavitev napetosti mora biti v območju vsaj med 40 in 125 kV

- Detektorski sistem

Sistem mora omogočati pozicioniranje s pomočjo na C loku oz. detektorju integriranih laserjev, ki jih je možno upravljati tudi iz nadzorne konzole na vozičku/mizi. Detektorja morata imeti sistem za preprečevanje trkov z drugimi elementi v preiskovalni sobi. Detektorski sistem mora omogočati posege brez radiografske rešetke ( npr. posegi pri otrocih). Sistem mora omogočati radiografijo in živo sliko s polno ločljivostjo detektorja (ločljivost vsaj 2k).

- Detektorja na frontalnem in lateralnem stativu morata biti enaka, ustrezati morata specifikacijam:

- Digitalni ploščati detektor na osnovi amorfnega silicija  CsI s scintilatorjem

- Aktivno polje mora biti veliko vsaj 39 cm x 29 cm

- Globinska ločljivost detektorja mora biti vsaj 16 bit

- Velikost piksla ne sme biti večja od 160 µm

- Detektor morata imeti možnost rotacije

- Detektorja morata imeti sistem za preprečevanje trkov z drugimi elementi v preiskovalni sobi.

- Sistem mora poleg osnovnega polja omogočati še vsaj 7 radioloških povečav

- Sistem mora omogočati ob osnovni velikosti slike povečavo manjšo od 12 cm

- Matrika zajema mora biti vsaj 2500 x 1900

- Frontalni, talni stativ s c-lokom

- frontalni stativ mora biti fleksibilen - nastavljiv v vsaj 3 položaje (leva, desna stran in s strani glave oz. »head end«)

- razdalja med izocentrom in tlemi mora biti 105 cm +/- 5 %

- C-lok mora omogočati projekcije v čim večjem razponu, vsaj v območju:

  - ±130° RAO/LAO in +55°/-45° CRAN/CAUD v položaju »head end«

  - -65°/+80° RAO/LAO in +45°/-45° CRAN/CAUD ko je stativ na levi strani

  - -90°/+65° RAO/LAO in ±45° CRAN/CAUD ko je stativ na desni strani

- Razdalja fokus-detektor mora biti nastavljiva v območju vsaj med 90 cm (± 3cm) in 120 cm (± 3cm).

- Variabilna hitrost pri ročno proženi rotaciji, vsaj do 25 °/s v smeri RAO/LAO ter vsaj 25 °/s v smeri CRAN/CAUD, do 100 °/s za 3D akvizicijo.

- Globina c-loka vsaj 90 cm

- Frontalni C-lok naj omogoča pokritost pacienta v  longitudinalni smeri v obsegu vsaj 200 cm

- Samodejna izbira referenčne slike, glede na položaj c loka

- Samodejno pozicioniranje c-loka glede na izbrano referenčno sliko

- Frontalni stativ mora imeti pozicijo »park«, ki je odmaknjena od preiskovalne mize. Ko je frontalni stativ v poziciji park, mora biti omogočeno samostojno delo z lateralnim stativom ( v primeru okvare talnega stativa).

- Frontalni stativ mora omogočati CBCT za zajem visoko in nizko-kontrastnih slik.

- CBCT zajem mora biti omogočen v »head end« položaju frontalnega C-loka, brez potrebe po umikanju lateralnega C-loka iz pozicije slikanja (sinhronizirana rotacija frontalnega in lateralnega C-loka pri CBCT zajemu).

- Frontalni C-lok mora omogočati CBCT zajem za preiskavo glave z rotacijo v dveh oseh sočasno (rotacija RAO-LAO in CRAN-CAUD) za preprečevanje artefaktov tršanja sevanja v predelu lobanjskega dna.

- Omogočeno shranjevanje in enostaven priklic položajev c-loka (vsaj 30 položajev)

- Lateralni, stropni stativ s c-lokom

- Lateralni stativ mora omogočati položaj »park«. Sistem mora omogočati samostojno delo s frontalnim c-lokom, ko je lateralni v poziciji »park«.

- Lateralni C-lok mora omogočati rotacijo celotnega C-loka okrog horizontalne osi v obsegu vsaj 270°

- Lateralni C-lok mora omogočati zasuk okrog svoje osi vretnja tako, da je možna postavitev slikovnega detektorja z obeh strani mize (doctor in nurse site)

- Motoriziran pomik v longitudinalni smeri mora biti čim hitrejša, vsaj 20 cm/s

- Lateralni stativ s C-lokom mora omogočati projekcije, vsaj v območju:

  - +/- 100° LAO/RAO v položaju na levi ali desni strani pacienta.

  - Hitrost rotacije C loka mora biti vsaj do 25 °/s v smeri LAO/RAO, in 60 °/s pri sinhroniziranem 3D zajemu

- Razdalja med fokusom in detektorjem mora biti nastavljiva v območju vsaj med 90 cm (± 5 cm) in 125 cm (± 5cm)

- Samodejna izbira referenčne slike, glede na trenuten položaj C loka

- Samodejno pozicioniranje c-loka glede na izbrano referenčno sliko

- Lateralni stativ mora omogočati preiskave v področju glave in trupa

- Omogočeno mora  biti shranjevanje in enostaven priklic položajev c-loka (vsaj 30 položajev)

- Miza za bolnika z vrhnjo ploskvijo

-    miza mora biti namenska za nevroraradiološke in intervencijske posege.  Vrhnja ploskev mora biti ozke oblike na strani glave, postopno zožena v predelu prsnega koša, z namenom čim večje angulacije C loka

-    plošča za bolnika mora biti iz radioprepustnega materiala debeline do 1.5 mm Al ekv.

- Miza mora biti nastavljiva po višini v območju vsaj od 75 cm do 105 cm

- Dolžina mize mora biti vsaj 250 cm s čim večjim previsnim delom (vsaj 200 cm)

- Miza mora prenesti obremenitev vsaj 320 kg, vključujoč obremenitev v primeru kardiorespiratornih postopkov oživljanja bolnika

- širina mize mora biti vsaj 40 cm in ne več kot 50 cm

- rotacija mize mora biti vsaj v območju ±120°

- miza mora omogočati naklon vsaj +/- 15 ˚ ( Trendelenburg položaj )

- miza mora omogočati lateralni naklon (»cradle«) vsaj +/- 15°.

- transverzalni pomik mize vsaj  +/-17 cm

- longitudinalni pomik mize, vsaj 120 cm

- miza mora imeti ob straneh tirnice za pritrditev avtomatske brizge KS, dodatnih inštrumentov ( infuzijski sistemi, IVUS, itd.)

- v ponudbi mora biti stojalo za infuzije z možnostjo pritrditve na mizo

- miza za pacienta mora biti opremljena z debelo blazino za večje udobje pacienta in podporne blazine za glavo iz kompaktne pene (2x), gladke površine zaradi čiščenja

- V ponudbi mora biti vključena zaščita za spodnji del telesa operaterja, ki se jo pritrdi na mizo. Zgornji del zaščite, ki sega nad mizo, mora biti snemljiv.

- V ponudbi mora biti vključena dodatna, karbonska, radioprepustna, vzdolžna podlaga, delovna platforma za lažje uvajanje katetrov. Podlago namestimo nad pacienta, dolžine vsaj 150 cm, nastavljive višine ( npr. Adept medical ali enakovredno)

- v ponudbi mora biti vključena radioprepustna opora za pacientovo roko pri posegih z radialnim dostopom.  ki se jo lahko pritrdi na eno ali drugo stran mize. Opora mora biti oblazinjena.

- v ponudbi morajo biti vključene držala za roke, ki se jih namesti pod pacienta in fiksirajo roke pacienta ob boke.

- v ponudbi morata biti vključeni držali za namestitev obeh rok nad glavo z ležiščem za glavo ( 2 x ) in je nastavljiv po višini ( npr. Adept medical)

- Miza mora omogočati pritrditev Mayfieldovega nosilca za glavo, ki omogoča izvedbo operacij globoke možganske stimulacije in možganskih biopsij (KO za nevrokirurgijo).

- Slikovni sistem in akvizicijska delovna postaja

- Sistem mora omogočati pulzno fluoroskopijo  z možnostjo izbire frekvence pulzov,  vsaj v obsegu   0,5 do 30 pulzov na sekundo na obeh ravninah. Sistem mora znotraj protokola omogočati vsaj 3 nastavitve doze fluoroskopije, z možnostjo enostavnega preklapljanja med njimi (brez potrebe po prehajanju med protokoli).

- Sistem mora omogočati prilagajanje hitrosti pulzov v čim več stopnjah. V območju med 4 in 15 p/s mora biti omogočena izbira še vsaj treh dodatnih hitrosti.

- Sistem mora omogočati digitalno radiografijo v realnem času, vsaj od 0,5 f/s do vsaj15 f/s.

- Omogočena mora biti digitalna subtrakcijska angiografija (DSA) s filtriranjem v realnem času ( za izboljšanje kvalitete slike ) in hitrostjo do 30 f/s

- Sistem mora omogočati digitalno rotacijsko angiografijo s hitrostjo do vsaj 80 f/s in možnostjo proženja ekspozicij glede na kot rotacije (»angle triggering«) ter s hitrostjo rotacije vsaj 50 °/s. Omogočena mora biti avtomatska 3D rekonstrukcija podatkov.

- Sistem mora omogočati hiter zajem CBCT, s hitrostjo do vsaj 100°/s

- dinamičen, 3D prikaz polnjenja žil v možganih (arterijska , venska faza) z enkratnim vbrizgom kontrasta in časovnim oknom zajema.

- Prikaz ožilja v možganih z barvnim kodiranjem časa pritoka kontrastnega sredstva v določen predel

- Proženje fluoroskopije in akvizicije na obeh ceveh mora biti omogočeno dvema z dvema multifunkcijskima stopalkama (vsaj 6 pedal/funkcij), ena mora biti brezžična ( žična je lahko s 4 pedali/funkcijami).

- Opcija »roadmap« s samodejno korekcijo premikov tudi v realnem času (»pixel shift«, »real time pixel shift«)

- Opcija »Last image hold« (LIH) ali enakovredno

- Omogočena mora biti opcija za shranjevanje in prikaz fluoroskopskih sekvenc »Fluoro Loop« ali enakovredno in »Last Series Hold«( LSH) ali enakovredno

- Sistem mora omogočati samodejno analizo ožilja:

  - samodejno zaznavanje konture žil,

  - kvantifikacijo stenoz

  - merjenje premera žile

  - samodejno in ročno izbiro referenčnega premera

  - možnost izbire samodejne in ročne kalibracije

- Sistem mora omogočatii zajem in rekonstrukcijo podatkov z računalniško tomografsko metodo za visoko in nizko kontrastno slikanje (»Cone Beam Computed Tomography«, »CBCT«)

- Omogočena mora biti fluoroskopija in radiografijo (tudi DSA) do vsaj 7 p/s pri polnem polju detektorja in pri ločljivosti vsaj 2500 x 1900 pixel

- Upravljanje sistema v preiskovalni sobi s kontrolno konzolo na vozičku, mora omogočati upravljanje celotne radiološke aparature vključno z naprednimi funkcijami ( upravljanje delovne postaje, npr. kvantifikacija, 3D CBCT, fuzija modalitet  )

- Možnost shranjevanja vsaj 100.000 slik z ločljivostjo 1k x 1k in globino 12 bit.

- Sistem mora omogočati uporabo orodij (post-processing) za naknadno izboljšavo kvalitete slike.

- Aplikacije za zmanjšanje doze na pacienta

- Samodejno prilagajanje ekspozicijskih parametrov – AEC. Sistem mora samodejno in neodvisno v realnem času prilagajati vsaj 5 parametrov: (kV, mA, debelina filtra, čas pulza in izbira fokusa) glede na fluoroskopske vrednosti slikanega objekta

- Aparat mora omogočati nadzor doze in kvalitete slike glede na želeno razmerje CNR  ( contrast to noise ratio ) opazovanega objekta

- Možnost zmanjšanja hitrosti pulzov pri pulzni fluoroskopiji do 0,5 p/s

- pozicioniranje kolimatorjev preko grafičnega prikaza na zadnji shranjeni sliki, brez potrebe po eksponiranju

- možnost pozicioniranja objekta z virtualnim grafičnim prikazom centra RTG snopa in robov slike na zadnji shranjeni sliki (premik mize) brez proženja eskpozicije

- sistem mora omogočati spremljanje dozimetričnih parametrov na zaslonu v preiskovalnem prostoru

- Sistem, mora imeti dodatne filtre Cu (vsaj 3 debeline) z namenom zniževanja vstopne kožne doze, ki se avtomatično vstavljajo glede na pred nastavljene parametre preiskave

- Sistem mora omogočati prilagoditev energijskega spektra RTG snopa glede na absorpcijski spekter uporabljenega vgradnega materiala (vsaj za železo, jod, tantal, platino in nitinola) za izboljšano vidljivost vgradnih materialov ob zmanjšani dozi na pacient

- sistem mora imeti vgrajen DAP in omogočati DICOM RDSR

- Sistem mora omogočati prikaz in opozarjati uporabnika na mejno kožno dozo (VKD)

- Integrirana delovna postaja za post-procesiranje in akvizicijska delovna postaja

Delovna postaja mora biti opremljena z dvema barvnima zaslonoma (medical grade), vsaj 30 palčnima s čim večjo ločljivostjo in kalibrirano svetilnostjo vsaj 400 cd/m2. Omogočen mora biti prikaz vsebine zaslonov iz delovišča zunaj prostora (kontrolni prostor) tudi na velikem zaslonu, ter upravljanje delovne postaje preko konzole v preiskovalni sobi.

V ponudbo mora biti, poleg akvizicijske delovne postaje, vključena integrirana delovna postaja za post-procesiranje in obdelovanje 2D slik in 3D volumnov, prilagojena za uporabo v intervencijski nevroradiologiji. Omogočeno mora biti neodvisno upravljanje akvizicije in post procesiranja že zajetih podatkov.

- Delovna postaja mora omogočati tudi:

  - pregledovanje slik, snemanje serij

  - brskalnik pacientov

  - primerjava slik in serij

  - prikaz slik v matriki vsaj 1024 x 1024

  - CINE prikaz serij in vizualizacija časovnih in volumskih serij

  - meritve razdalj in kotov, volumnov, definicija ROI in izračun osnovne statistike

  - popoln nadzor naprednih aplikacij tudi v preiskovalni sobi (opisano v točki 16.)

- visokokontrastno in nizkokontrastno 3D slikanje mehkih tkiv z računalniško tomografsko metodo (CBCT) in:

  - programska oprema za zmanjševanje artefaktov, ki jih povzročajo kovinski vsadki

  - Omogočati proženje pulzov v odvisnosti od kota rotacije C loka (t.i. »angle triggering«)

  - Omogočati zajem in rekonstrukcijo CBCT volumnov tudi pri polni ločljivosti detektorja, brez združevanja detektorskih elementov oz. brez »binning-a« za boljšo ločljivost in prikaz majhnih struktur

  - Sistem mora omogočati korekcije artefaktov premikanja pri CBCT zajemu

- Funkcionalnost 2D roadmap. Roadmap mora omogočati izbiro okna žilne mape in vgradnega materiala. Roadmap mora omogočati povečavo slike in premikanje slike brez ponovnega zajemanja maske ali kontrastno ojačene slike. S pritiskom na gumb mora omogočati ponastavljanje maske brez prekinitve roadmap zajema – npr. odstranjevanje že vgrajenih materialov z različnimi atenuacijskimi lastnostmi (npr. možganskih spiral) za boljši prikaz novih vgradnih materialov.

- funkcijo 3D Roadmap: združen, dinamičen prikaz 3D volumnov iz planirnih slik na živih slikah(2D/3D), tudi pri fluoroskopiji. Orientacija volumna za 3D roadmap se mora samodejno prilagoditi spremembam v položaju c-loka, povečavi in spremembam SID.

- Sistem mora omogočati prikaz izbrane DSA na fluoroskopsko sliko (»overlay«)

- 3D VRT, MPR, MIP rekonstrukcije v realnem času

- samodejna analiza in kvantifikacija znotrajmožganskih anevrizem (vsaj meritev premera vratu in svoda anevrizme)

- 3D meritve stenoz

- razširjen prikaz in možnost post-procesiranja DSA serij. Možnost 2D funkcionalnega slikanja pretoka in perfuzije v preiskovanih organih z možnostjo primerjave slik ali fluoroskopskih serij eno ob drugi oz. »side-by-side«

- 4D prikaz žil v možganih – dinamičen, 3D prikaz polnjenja žil v možganih ( zvezen prehod od arterijske do venske faze) z enkratnim vbrizgom kontrasta in časovnim oknom zajema.

- Prikaz ožilja v možganih z barvnim kodiranjem hitrosti in intenzitete dotoka kontrastnega sredstva v določen predel. Možnost izrisovanja grafov pretoka, intenzitete obarvanja v odvisnosti od časa.

- Programska oprema za izvajanje embolizacije tumorjev in žilnih malformaciji preko avtomatično določenih dovodnih arterij.

- Sistem mora omogočati samodejno analizo ožilja:

  - samodejno zaznavanje konture žil,

  - kvantifikacijo stenoz

  - merjenje premera žile

  - samodejno in ročno izbiro referenčnega premera

  - možnost izbire samodejne in ročne kalibracije

- Samodejno pozicioniranje c-loka glede na kot projekcije, ki ga uporabnik definira na izbranem, rekonstruiranem 3D volumnu na delovni postaji

- Shematični prikaz položaja c-loka na živi ali referenčni sliki ob spreminjanju  položaja c-loka (obe ravnini)

- Shematični prikaz položaja c-loka v katerem je dosežena projekcija, ki je trenutno prikazana na rekonstruiranem 3D volumnu

- rekonstrukcija 3D angiografskih slik v subtrakcijskem ali »native« načinu

- vodenje uporabnika skozi postopek za zajemanje 3D volumnov

- 2D/3D in 3D/3D fuzijo pred-intervencijskih 3D slik iz drugih modalitet (CT, MR,). Sistem mora omogočati fuzijo in poravnavo 3D volumna iz slikovnih preiskav (vsaj CT, MR,) na podlagi vsaj dveh 2D projekciji zajetih med intervencijskim posegom. Fuzija in prikaz 3D volumna na živi fluoroskopski sliki.

- označevanje točk in linij na 3D volumnih ter kasnejši prikaz označenih točk in linij na živih slikah slikah vključno z rotacijami C loka

- omogočeno mora biti snemanje CD/DVD in USB medijev ( vsaj 3 različni formati kot npr. avi., jpeg…)

- Sistem mora omogočati priklop in prikaz slik z vsaj 6 virov slike ( npr. UZ)

- Sistem mora omogočati prikaz vgradnje virtualnega stenta (3D). Prikaz na živi fluoroskopski sliki ali na 2D roadmap sliki.

- sistem mora omogočati samodejno segmentacijo in analizo anevrizem: izmeriti višino, širino in površino anevrizme, ter določiti ravnino največjega preseka anevrizme. Sistem samodejno prikaže pripadajočo žilo v tehniki ukrivljene multiplanarne rekonstrukcije (MPR).

- Sistem mora omogočati vodenje biopsijskih postopkov. Na CBCT zajemu ali na predoperativnem 3D volumnu je omogočeno načrtovanje dostopa igle do želenega območja z virtualnim prikazom načrtovane poti na živi sliki in s samodejno posodobitvijo glede na položaj c-loka. Prikaz vstopne točke in kota vstopa na koži pacienta z integriranim laserskim križem v detektorju.

- Sistem mora omogočati sledeče rekonstrukcije:

  - 3D VRT

  - 3D MPR

  - MIP in MinIP

  - SSD

- Omogočeno mora biti shranjevanje in pošiljanje 2D/3D slik na sistemu in v PACS sistem uporabnika

- Omogočeno mora biti merjenje razdalj in kotov na 3D slika, izbira ROI ter izračun osnovne statistike

- Monitorji v preiskovalni sobi

- V ponudbo mora biti vključen veliki monitor z diagonalo vsaj 55 palcev, pritrjen na stropnem stativu. Monitor mora biti opremljen s snemljivim, zaščitnim zaslonom, ki omogoča diagnostično branje slik na velikem monitorju

- Ločljivost velikega monitorja mora biti vsaj 3800 x 2100

- Kalibrirana svetilnost monitorja mora biti vsaj 400 cd/m2

- Monitor mora omogočati priklop vsaj 18 zunanjih signalov (digitalnih in analognih)

- Dva dodatna zaslona (medical grade) z diagonalo vsaj 24 inčev montirana na hrbtno stran velikega monitorja, ločljivosti vsaj 1900 x 1200, kalibrirane svetilnosti vsaj 350 cd/m2

- Stropni stativ monitorja mora omogočati premikanje in mora biti na ohišju, ki je združeno z  nosilci/vodili  stropnega C loka.

  - Nastavitev po višini v obsegu vsaj 80 cm

  - Rotacijo monitorja v obsegu vsaj 300°

- Sistem za prikaz osnovnih vitalnih funkcij bolnika

Omogočena mora biti povezava med anesteziološkim monitorjem in velikim monitorjem DSA aparata z namenom prikaza osnovnih parametrov bolnika:  krvni tlak, EKG, BIS, NIRS, saturacija. Možnost povezave mora biti žična in brezžična

- Povezljivost

- Aparat mora omogočati povezovanje preko DICOM protokolov:

  - DICOM Get Worklist

  - DICOM MPPS

  - DICOM Send

  - DICOM Query/Retrieve

  - DICOM Print

  - DICOM Dose Structured Report

Sistem mora izvajati prevzem napotitev iz RIS-a, vnos nujnega bolnika in pošiljanje slik v PACS UKCL z vključno RDSR na želeno lokacijo.

- UPS

- V ponudbo mora biti vključen UPS sistem, ki kljub izpadu energije omogoča varno končanje preiskave. Omogočati mora premikanje mize, obeh c-lokov ter omogočiti shranjevanje zajetih slik.

- Avtomatski injektor kontrastnega sredstva

- V ponudbo mora biti vključen avtomatski injektor kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine, montiran na mizo za pacienta. Injektor kontrastnega sredstva z možnostjo vbrizgavanja KS in FR pri eni preiskavi brez menjave sistema, mora biti sinhroniziran z delovanjem RTG aparata ter z možnostjo ročnega vbrizganja tekočin. Injektor mora biti pritrjen na mizo horizontalno in ne vertikalno, omogočeno mora biti sinhronizirano proženje v preiskovalnem prostoru ter v nadzorni sobi

- Krmiljenje aparata v preiskovalni sobi

Popolno upravljanje aparata s krmilnim modulom na samostojnem vozičku in možnostjo pritrditve na mizo. Modul mora omogočati tako upravljanje sistema, izbiro prednastavljenih protokolov slikanja kot tudi post procesiranje slik. Dodana mora biti možnost povezave pametnega telefona, tablice z velikim zaslonom.

- Ostalo

- V ponudbi mora biti vključena stropna pomična zaščita za zgornji del telesa operaterja iz svinčenega stekla (ekv. vsaj 0.5 mm Pb), ), s svinčenimi zavesami na spodnji strani (ekv. vsaj 0.5 mm Pb). Spodnji rob zaščite mora imeti dve zaokroženi vdolbini, manjšo za roko, večjo za telo bolnika. Dimenzije ščita vsaj 78 x 90 cm.

- V ponudbi mora biti vključeno fleksibilno zaščitno  pokrivalo za femoralni dostop (ekv. vsaj 0.5 mm Pb), širine vsaj 75 cm, ki dodatno zmanjšuje izpostavljenost radiologa. Zunanja plast mora biti iz blaga in mora omogočati čiščenje ( 2 x )

- V ponudbi mora biti vključena samostoječa talna pomična zaščita z možnostjo nastavitve višine vsaj od 115 do 180 cm. Zgornji del maksimalne širine 70 cm, zgrajen iz prozornega svinčenega akrilnega panela , Pb ekvivalent 0.5 mm, z možnostjo umika v kovinski spodnji del, bazo. Spodnji del, baza, je zgrajena iz kovine, dimenzij cc. 78 x 95 cm ( š x v ), Pb ekvivalent 1,00 mm.

- V ponudbo mora biti vključena dodatna LED luč na stropnem stativu dimenzij 28 X 36 cm,  možnostjo nastavitve snopa( vsaj med 50 in 100 %) in svetilnosti 70.000 lx ( na 1 m). Luč mora biti pritrjena na roki z možnostjo nastavitve višine vsaj 115 cm. Življenjska doba LED diod vsaj 50.000 ur.

- Dodatna, manjša stropna LED luč premera največ 30 cm je lahko na  istem stativu kot prva luč ampak na ločeni roki z možnostjo nastavitvijo snopa ( vsaj med 50 in 100 %), svetilnosti 40000 lx ( na 1 m). Luč mora biti pričvrščena na roki z možnostjo nastavitve višine vsaj 115 cm. Življenjska doba LED diod vsaj 50000 ur

- V ponudbo mora biti vključen sistem za dvosmerno komunikacijo med kontrolnim in preiskovalnim prostorom

- Ponudnik mora priložiti pregled tehnične kakovosti aparata pred šolanjem

- Šolanje uporabnikov mora trajati vsaj 10 dni, ki je razdeljeno v dvakrat po 5 dni v razmaku 3 mesecev.

- Ponudnik mora priložiti seznam serviserjem z veljavnimi dokazili o usposobljenosti za popravilo aparata.

- Sistem mora omogočati dostop na daljavo do aparata za potrebe hitrih pregledov delovanja aparata

- Servis – se prevzamejo določila/besedilo obstoječih vzdrževalnih pogodb v UKCL

- Garancija 1 leto

- Tehnična specifikacija aparata se mora preveriti, ko se izdelajo načrti vključno z GOI deli.

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI OBRAZEC 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ |  | DOKAZ |
| 1. | Da lahko opravlja dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila | Za rezidenta RS preveri naročnik podatek v Poslovnem registru ePRS, ki ga vodi AJPES; v kolikor iz podatkov, navedenih v Poslovnem registru, izpolnjevanje tega pogoja ni razvidno, mora ponudnik priložiti notarsko overjeno fotokopijo ponudnikovega ustanovitvenega akta, v katerem je navedena dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 2. | V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. | 1. Ponudnik iz Republike Slovenije kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. 2. če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 3. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) in zakoniti zastopnik/i ni/niso bil/bili pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v: - 108. členu KZ-1 - 109. členu do vključno 113. členu KZ-1 - 157. členu KZ-1 - 196. členu KZ-1 - 211. členu KZ-1 - 225. členu do vključno 250. členu KZ-1 - 257. členu KZ-1 - 257a. členu KZ-1 - 260. členu do vključno 264. členu KZ-1 - 294. členu KZ-1 | - priložena, izpolnjena in potrjena obrazca PRILOGA 1 in 2 K OBRAZCU 1 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali - predloži dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb, ki ne sme biti starejše od 4 mesecev od poteka roka za oddajo ponudbe šteto nazaj. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 4. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko je bila oddana ponudba nimajo neplačanih zapadlih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 2. odstavkom 75. člena ZJN-3. Da je imel ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dneva oddaje ponudbe. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 5. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 6. | Da ponudniku (in vsi nominirani podizvajalci) ni bila v zadnjih 3. letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 7. | Da ponudnik izpolnjuje vse strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije | Ponudnik kot dokaz predloži vsa dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji. |

OPOZORILA:

- Ponudniki (in vsi nominirani podizvajalci), ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo poleg izpolnjenega in potrjenega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke OBRAZCA 1, ki jih izda država, v kateri ima ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) svoj sedež.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika.

Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

- V zvezi z izpolnjevanjem pogoja nekaznovanosti iz 3. točke OBRAZCA 1 s strani zakonitega zastopnika ponudnika velja sledeče:

- za ponudnikovega zakonitega zastopnika, ki ni državljan RS, je potrebno predložiti originalno potrdilo ali notarsko overjeno fotokopijo potrdila o nekaznovanosti iz tuje kazenske evidence (notarski žig mora biti originalen), priložen pa mora biti tudi originalen prevod tega potrdila s strani sodnega tolmača za slovenski jezik;

- v kolikor ima ponudnikov zakoniti zastopnik, ki ni državljan RS, slovensko enotno matično številko občana (EMŠO), je potrebno predložiti njegovo soglasje za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence.

- Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije bo naročnik pridobil sam.

PRILOGA 1 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 1

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ____________________________________________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v:

  - 108. členu KZ-1

  - 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

  - 157. členu KZ-1

  - 196. členu KZ-1

  - 211. členu KZ-1

  - 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

  - 257. členu KZ-1

  - 257a. členu KZ-1

  - 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

  - 294. členu KZ-1

ter pooblaščamo Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajemo soglasje, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: _____________________________________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

Žig in  podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

OPOMBA:

- Obrazec soglasja izpolnijo ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi in vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti na katerih kapacitete se ponudnik sklicuje v ponudbi. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse subjekte navedene v prejšnjem stavku v .pdf obliki.

PRILOGA 2 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične  osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Zakoniti zastopnik (fizična oseba):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot zakonita/zakoniti zastopnica/zastopnik pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) _______________________________________ nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj,  ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajem s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj  navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________________

| Ime in priimek osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: | _____________________________ |
| --- | --- |
| Podpis osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: | _____________________________ |

| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi zakoniti zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zakonitih zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zakonitega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zakonite zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

opozorilo: PONUDNIK ZA VSE NOMINIRANE PODIZVAJALCE V PONUDBI PRILOŽI:

  - izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: Priloga 3 k Obrazcu 1 (PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO) v pdf obliki,

  - za vsakega nominiranega podizvajalca priloži ločen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki.

V primeru, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudnik/i ne vključuje podizvajalca/e, navedenih obrazcev ne izpolni.

| PRILOGA 3 k OBRAZCU 1 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |  |
| --- | --- | --- |
| opozorilo: |  | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za __________________________________________________________  vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| PODIZVAJALEC (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, telefax, e-naslov): |  |
| NASLOV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA FINANČNEGA URADA: |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN: |  |

2. Predmet naročila:

| VRSTA DEL OZIROMA DOBAV: |  |
| --- | --- |
| KOLIČINA: |  |
| VREDNOST: |  |
| KRAJ: |  |
| ROK IZVEDBE TEH DEL OZIROMA DOBAV: |  |

Datum: _________________

_________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: ____________________

___________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca podizvajalca

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec , ki bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije.

IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK, Ur.l. RS, št. 69/2011), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov ter 6. odstavka 91. člena  ZJN – 3.

Podatki o pravni osebi – ponudniku

| NAZIV PONUDNIKA |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PONUDNIKA |  |
| OBČINA SEDEŽA PONUDNIKA |  |
| ŠT. VPISA V SODNI REGISTER |  |
| MATIČNA ŠT. PODJETJA |  |

Podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih.

|  | IME IN PRIIMEK FIZIČNE OSEBE OZ. NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA/SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA V % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe , naslednji gospodarski subjekti:

|  | NAZIV | SEDEŽ | MATIČNA ŠTEVILKA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če ponudnik ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Izbrani ponudnik lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. v roku 8. dneh po prejemu poziva naročnika.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA:

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

- TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU 2007 IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080105-006-21_001.xlsx. PONUDNIKOM, ZARADI ZAGOTAVLJANJA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITVE ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

- IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA:

- Datoteka: 845080105-006-21_001.xlsx

- Ponudnik mora, za sklope, ki jih ponuja,  izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce, ki so obarvani rumeno, izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na dve (2) decimalni mesti natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je Cena na EM brez DDV vnesena na več kot 2 decimalni mesti bo pri oceni ponudbe upošteval Ceno na EM brez DDV zaokroženo na 2 decimalni mesti natančno. Enako velja tudi za Ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV.

**Opozorilo: cene navedene v predračunu se morajo ujemati seštevkom cen v rekapitulacijah vpisanih v prilogah Mapa; Predračun (celotni) - (v popis materiala, opreme in del, prejetih popisov,….).

***V končni ponudbeni vrednosti  so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje, garancijski rok 24 mesecev, stroški izdelave projektov idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV.

Naročnik kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, je plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1. Zato vas prosimo, da ponudbo oz. predračun podate v vrednosti brez in z DDV, ter na ponudbi označite v kolikor niste zavezanec za plačilo DDV po 76a členu ZDDV-1.

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znotraj zavihka »Drugi dokumenti« izpolnjen predračun v pdf. obliki, ki mora biti (na prvi ali zadnji strani) podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) in predračun v excel obliki.

V primeru razlik med predračunom v pdf. obliki in predračunom v excel obliki, kakor sta definirana v prejšnjem odstavku, bo naročnik upošteval predračun v pdf. obliki.

VZOREC POGODBE

(1.SKLOP)

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti rubrike v 2.5. členu pogodbe.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Matična številka: 5057272, ident. št. za DDV: SI52111776, ki ga zastopa v. d. generalnega direktorja Jože Golobič, univ. dipl. prav. (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________, ________________, _____________, matična številka ___________, ident. št. za DDV: ___________________, ki ga zastopa direktor _________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

Pogodbo o pripravi prostorov in nakup angiografskega rentgenskega aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana

(1. Sklop: GOI dela)

1. PREDMET POGODBE

  - Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da bo naročniku za dogovorjeno pogodbeno ceno po načelu funkcionalni ključ v roke izvedel gradbena in obrtniška dela za 1. sklop (sklop je opredeljen z razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila) v skladu s specifikacijo, ki jo je predložil v ponudbeni dokumentaciji na javni razpis ter naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije ter to pogodbo.

  - Predmet pogodbe je tudi izvedba vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter tudi vsa morebitna druga dela, ki se pokažejo kot potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in strokovnih zahtevah.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca za vse transportne in druge pomožne storitve in materiale, ki zadevajo izvedbo, odprava napak v garancijskem roku, kot tudi vsa zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost, vključno z vsemi potrebnimi zaščitami prostorov (točka Splošnih pogojev v okviru strokovnih zahtev naročnika), v zvezi s predmetom pogodbe ter v skladu z navodili Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in Službe za varstvo in zdravje pri delu in nadzora.

Kršenje napisanih ukrepov in navodil se smatra kot huda strokovna napaka.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da pravočasno izdela, zagotovi in izroči:

- dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, požarni pregledi, dokazila, certifikati, itd…) v šestih (6) izvodih, 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);

- mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);

- vso dokumentacijo za navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 2 izvoda na elektronskem mediju CD (PDF verzija);

- projekt izvedenih del PID s popisi del in materiala in dejanskimi izmerami – 6 papirnatih izvodov in 2 izvoda na CD (word, excel, autocad – odprta verzija).

- vso dokumentacijo za pravočasno izdelavo PID dokumentacije in drugo potrebno za vgradnjo oz. montažo, uporabo ter vzdrževanje pogodbenih stvari, kot tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno, vgrajeno oziroma montirano opremo; predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odprava le-teh v dogovorjenih rokih.

  - Izvajalec oziroma ponudnik mora pri vsaki spremembi ali novogradnji na kateremkoli sistemu aktivne požarne zaščite pridobiti novo potrdilo oziroma izkaz požarne varnosti objekta za del, ki se je spreminjal ali bil izgrajen na novo, skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Pridobiti mora Potrdilo o brezhibnem delovanju za:

- novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme aktivne požarne zaščite;

- spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite;

- razširjene sisteme aktivne požarne zaščite in to za del, ki je na novo vgrajen, če deluje samostojno oziroma za celoten sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno;

- vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, če je bil sistem aktiviran in ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju.

  - Pravice in obveznosti izvajalca.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen pred oddajo ponudbe in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi. Izvajalec se zaveda dejstva, da naročnik ni strokovnjak za predmet javnega naročila, zaradi česar je izvajalec tisti, ki je z oddajo ponudbe jamčil, da bo predmet javnega naročila lahko izvedel v obsegu in na način, ki bo zadovoljiv za naročnika.

1.6.1. Izvajalec se obvezuje da bo:

  - Pogodbena dela izvajal s strokovnim kadrom, ki je bil priglašen v ponudbi, sicer bo naročnik štel, da je dal neresnično izjavo po 5. točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3;

  - Vodil gradbeni dnevnik;

  - Vodil knjigo obračunskih izmer;

  - Prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni ter tehničnimi predpisi;

  - Izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem in v skladu s to pogodbo ter terminskim načrtom;

  - Podpisal izjavo o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti;

  - Pripravil ustrezen načrt organizacije gradbišča, ki bo izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja;

  - Zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom gradbišča in sporazumom o skupnih ukrepih;

  - Upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu;

  - V imenu naročnika prijavil začetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je prijava potrebna glede na veljavno zakonodajo;

  - Naročniku omogočal ustrezen nadzor;

  - Pravočasno obveščal nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje;

  - Uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

  - Zagotavljal varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje, ter preprečeval čezmerne obremenitve okolja;

  - Strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

  - Izvedel vsa pogodbena dela skladno z načelom dobrega strokovnjaka.

  - Obveznost izvajalca za predmet pogodbe so tudi vsa intelektualna, fizična in druga strokovna dela oz. opravila, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so izrecno navedena v pogodbi in projektni dokumentaciji, ki je bila del razpisne dokumentacije.

  - V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi, lahko začne naročnik ustrezne postopke za njeno prenehanje.

  - Strokovni kader

    - Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji javnega naročila lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. Izvajalec lahko zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje za kader naročnika iz dokumentacije. Pogodbeni stranki lahko zamenjata kader iz prejšnjih dveh stavkov te določbe le, če o tem skleneta  pisni aneks k tej pogodbi.

    - Funkcijo vodje del za področje gradbeništva ___________________________________________

    - Funkcijo vodje del za področje strojništva bo opravljal_____________________________________

    - Funkcijo vodje del za področje elektrotehnike bo opravljal__________________________________

Vodje del za področje iz gradbeništva/elektrotehnike/strojništva morajo biti na gradbišču prisotni glede na napredovanje del ter na vseh koordinacijskih in operativnih sestankih.

  - Rok za uveljavitev zahtevkov

Izvajalec je dolžan nemudoma, najkasneje pa v treh (3) dneh od trenutka, ko se je zavedal ali bi se moral in mogel zavedati okoliščin, pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del, podaljšale rok izvedbe del ali povečale strošek izvedbe del. Izvajalec mora v roku 3 dni od kar se je moral in mogel zavedati takih okoliščin naročniku poslati zahtevek za podaljšanje pogodbenega roka. V primeru zamude tega roka izvajalec izgubi pravico do podaljšanja roka izvedbe ali do kakršnegakoli dodatnega plačila (prekluzivni rok za opozorilo).

  - Notifikacijska dolžnost izvajalca

Izvajalec je dolžan že v fazi objave javnega naročila na Portalu javnih naročil skrbno preučiti objavljeno projektno dokumentacijo in opozoriti na morebitne nejasnosti in pomanjkljivosti le-te ter od naročnika zahtevati spremembe oziroma navodila.

Izvajalec lahko naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolžni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega člena pogodbe morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takšnem primeru mora izvajalec naročnika nanje opozoriti najkasneje v roku  tri (3) dni po tem, ko se jih je zavedal, ali se jih je moral oziroma mogel zavedati.

V primeru, da izvajalec svoje dolžnosti ne izvrši v rokih, ki so dogovorjeni v tem členu, je izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve dolžne skrbnosti izvajalca utrpi naročnik, ter ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka za izvedbo del.

  - Naročnik se s to pogodbo zavezuje, da bo:

- Plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;

- Pred začetkom izvajanja del, in sicer najkasneje ob uvedbi v delo, izvajalcu pravočasno predal še papirnato verzijo dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi (projekt za izvedbo del PZI), ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

- V skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika, ki bo v izvajalcu v imenu naročnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo, nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Ni pa odgovorni nadzornik upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo potrjene projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene. Za tako spremembo mora izvajalec pridobiti pisno potrditev naročnika, ki jo ta poda na podlagi predhodne potrditve s strani projektanta, nadzornika in uporabnika;

- Zagotovi nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

- Sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo;

- Obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe;

- Zagotoviti koordinatorja za zdravje in varnost pri delu. na objektu

1.12 Imenovanje vodilnega pogodbenika (se upošteva v primeru sklenitve pogodbe za istočasno izvajanje z več pogodbeniki).

Vodilni pogodbenik, ki na podlagi četrtega odstavka 11. člena GZ prevzema obveznosti izvajalca po

Gradbenem zakonu, je_________________________________________________________________

2. POGODBENA VREDNOST – KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUN

- Za celoten predmet pogodbe, ki obsega obveznosti izvajalca iz te pogodbe bo naročnik plačal izvajalcu pogodbeno ceno, določeno v skupnem znesku oz. kot skupaj dogovorjeno ceno za celotni predmet pogodbe (funkcionalni ključ v roke), ki na osnovi predračuna (ponudbe) izvajalca številka _______________________ z dne _________________, ki je sestavni del te pogodbe, znaša: ____________________ EUR brez DDV oz. ___________________  EUR z DDV.

Naročnik bo izvajalcu plačal svoje obveznosti na izvajalčev TRR račun št. ______________________ odprt pri ____________________________ .

Naročnik izjavlja, da gradbene, obrtniške in inštalacijske storitve, ki so dogovorjene s to pogodbo, naroča v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1.

- Pogodbena vrednost je nespremenljiva oziroma fiksna in vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost (22% DDV), taksami, carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi. Vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo. Pogodbena cena se lahko poveča le, če se med izvajanjem del v času, ko izvajalec ni v zamudi, povečajo vhodni stroški, izraženi z indeksom rasti cen za več kot 10% in sicer za presežek nad 10%.

Podatki o indeksih iz prejšnjega odstavka se pridobivajo pri Statističnem uradu RS.

- Naročnik bo plačeval izvedena dela na podlagi začasnih mesečnih situacij, ki jih je izvajalec dolžan dostaviti naročniku do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, ta pa jih je dolžan potrditi v roku 8 dni od prejema in plačati v roku 60 dni od potrditve.

Ponudnik se zavezuje, da bo vse račune poslane naročniku pošiljal izključno v elektronski obliki, in sicer skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike ((Uradni list RS, št.111/2013).

- Situacije se izstavljajo na podlagi popisa dejansko izvedenih del ter dobavljenega in zmontiranega materiala in opreme na objektu v prejšnjem mesecu. Izvajalec lahko izstavi situacije le do največ 80% pogodbene cene (seštevek vseh situacij do zadnje ne sme presegati 80%), končno (zadnjo) situacijo do višine pogodbene cene oz. za preostalih 20% pa izstavi takoj po uspešni primopredaji.

Izvajalec mora obračunsko situacijo poslati nadzorniku in naročniku po elektronski pošti ali na drug način, ki je dogovorjen med strankami.

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga določi naročnik, z vpisom v gradbeno knjigo. Nadzornik je dolžan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na situacijo v roku petih (5) koledarskih dni od njenega prejema. V kolikor v navedenem roku ni pripomb s strani nadzornika, se situacija šteje za potrjeno, naročnik pa je dolžan plačati v skladu z določbami te pogodbe.  Nadzornik ne sme podati pripomb na situacijo, če so dela opravljena in jih je potrdil z vpisom v gradbeno knjigo. V primeru, da se nadzornik v postavljenem roku (5 koledarskih dni) z izstavljeno situacijo ne bo strinjal, mora izvajalcu in naročniku natančno sporočiti, katere postavke ali deli postavk so sporni, katera višina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen.

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga določi naročnik. Nadzornik potrjuje izvedena dela z vpisom v gradbeno knjigo. Nadzornik je dolžan potrditi situacijo v roku petih (5) koledarskih dni od njenega prejema ali pa jo zavrniti, pri čemer mora izvajalcu in naročniku natančno sporočiti, katere postavke ali deli postavk so sporni, katera višina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen. Nadzornik ne more potrditi situacije, če izvedenih del ni potrdil z vpisom v gradbeno knjigo.

Situacija se v delu, v katerem ni obrazloženo zavrnjena, šteje za potrjeno. Naročnik mora plačati nesporni znesek situacije, sicer z dnem zapadlosti situacije preide v dolžniško zamudo in ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

2.5. V kolikor ponudnik ne nastopa skupaj s podizvajalci, se spodnje določbe črtajo iz pogodbe!

Dobavitelj s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe:

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki):

Podizvajalec _______________________________________________________________matična številka ____________________________________________

davčna številka  _____________________________________

TRR ______________________________________________________________________ pri banki ________________________________________________, kontaktni podatki: kontaktna oseba _______________________________________________________________, telefonska št. ____________________, telefax ______________________., e-naslov ______________________ .

2.  predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec ________________________________________________________________ bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ____________________________________ .

V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

- zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

V primeru nastopa s podizvajalci mora glavni izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

3. ROK IZVEDBE

3.1.  Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je največ 180 koledarskih dni od dneva veljavnosti pogodbe za GOI dela in pohištveno opremo za »Priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana«.  Rok za uvedbo v delo je največ 10 koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe. Rok za izvedbo vseh GOI del je največ 170 koledarskih dni od dneva uvedbe v delo.

3.2.  Okvirni terminski načrt za izvedbo pogodbe je sestavni del te pogodbe kot priloga.

Podroben terminski plan izvedbe del po pogodbi mora biti narejen po dnevih za vsako vrsto del. Izvajalec mora podroben terminski plan izdelati v času petih koledarskih dni od dneva veljavnosti pogodbe in ga mora najkasneje na dan uvedbe v delo predložiti naročniku v potrditev. Naročnik mora podroben terminski plan iz prejšnjega stavka potrditi najkasneje v roku 3 koledarskih dni od dneva uvedbe v delo.

Pri pripravi podrobnega terminskega plana mora izvajalec upoštevati vsebino točke 2.2 te razpisne dokumentacije.

Terminski načrt mora biti izdelan po posameznih vrstah del in posameznih dnevih.

- Izvajalec se obvezuje, da se bo pri izvedbi del po potrebi prilagajal delovnemu procesu na kliniki in da bo dela, če bo delovni proces na kliniki to zahteval, izvajal tudi v popoldanskem času, ob sobotah in nedeljah, ne da bi zato zahteval dodatno plačilo.

3.4.  Izvajalec bo vodil gradbeno knjigo na podlagi katere bo izstavljal situacije. Gradbeni dnevnik oziroma gradbeno knjigo podpisujeta sproti obe pooblaščeni osebi pogodbenih strank.

4. PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE, DOKONČNI OBRAČUN

- Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku z izročitvijo (pisno primopredajo), razen jamčevanja za napake, ki se urejajo po določbah Obligacijskega zakonika.

- Pogoje za izročitev se ugotovi v ustreznih objektih naročnika, skladno z dejansko izvedbo in sicer z zapisnikom za končno primopredajo (izročitev) vgrajene in preizkušene opreme z vsemi pripadajočimi GOI deli. To je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda (odprave morebitnih pomanjkljivosti) oziroma z izročitvijo potrebnih listin navedenih v 1.4. členu te pogodbe, zlasti tudi splošne (skupne) garancijske izjave in posamičnih garancijskih listin ter seznama vseh podizvajalcev oz. poddobaviteljev. V zapisniku se izrecno ugotovi, da vsa oprema vključno z vgraditvijo oz. montažo in delovanjem in vsa GOI dela v celoti izpolnjujejo pogodbena določila po načelu “ključ v roke”. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in vzroki (odgovornost) zanjo. V primeru zamude je potrebno ugotoviti vzroke in odgovornost zanjo ter jih navesti v zapisniku o končni primopredaji. Zapisnik o končni primopredaji podpišejo vse pooblaščene osebe naročnika in izvajalca. Obvezno se navede datum in ura izročitve oziroma podpisa.

- Pogodbene stranke so dolžne opraviti končno pisno primopredajo za nastanek končne plačilne obveznosti naročnika, preostale razlike do končne pogodbene vrednosti, najkasneje v roku 15 dni, ko izvajalec sporoči, da so izpolnjeni vsi predpisani oz. pogodbeni pogoji zanj. Če se ugotovijo napake glede izvedbe pogodbe, ki izvirajo s strani izvajalca, sme naročnik zadržati plačilo kupnine, vendar ne več kot 20% skupne pogodbene vrednosti.

5. POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

- V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5% pogodbene vrednosti, vendar skupno največ v višini 10% celotne pogodbene vrednosti sklopa.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

5.2. V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, da znaša

pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 20% skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

5.3.  Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

5.4.  Pogodbena kazen za zamudo se obračunava (teče) od dneva nastanka zamude, ko se obračunava pogodbena kazen do najdlje dneva primopredaje objekta. Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.

6. UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBE

6.1. Garancijski roki pričnejo teči z dnem uspešne končne pisne primopredaje in so po tej pogodbi za vsa dela, materiale in opremo 24 mesecev od dneva končne primopredaje.

- Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem roku je največ 2 dni od prejema obvestila o napaki, rok za odpravo napak pa je največ 3 dni od poteka odzivnega roka.

6.3. Pogodbena dela bodo izdelana oziroma izvedena kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in projekti ter razpisno dokumentacijo javnega naročila in skladno z veljavno zakonodajo.

6.4. Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvantiteto in kvaliteto izvedenih GOI del, kvantiteto in kvaliteto dobavljenih stvari, opravljenih storitev ter spoštovanja dogovorjenih rokov.

6.5. V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo ob upoštevanju rokov iz te pogodbe.

7. UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBENE OBVEZNOSTI

7.1. Izvajalec predloži najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe zavarovanje:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti, kar predstavlja znesek ___________________________ EUR z veljavnostjo od dneva veljavnosti pogodbe do dneva končne primopredaje (10 koledarskih dni uvedba v delo + 170 koledarskih dni izvedba) in 30 koledarskih dni (skupaj 210 koledarskih dni).

7.2. Izvajalec predloži v roku 10 dni od pisnega prevzema/primopredaje:

    - nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od pogodbene vrednosti, kar predstavlja znesek ______________________ EUR z veljavnostjo od dneva končne primopredaje do dneva poteka garancijske dobe (24 mesecev) in 30 koledarskih dni.

7.3. Instrument zavarovanja iz točke 7.1 bo naročnik unovčil v primeru:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja svojih pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drugi postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če svoje obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika.

- če izvajalec ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- če naročnik povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osmih (8) dni po pozivu naročnika;

- če naročnik poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

8. ODSTOP OD POGODBE

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev (točka 8.1) pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in celotno nastalo škodo.

8.1. Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

- če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem 3-dnevem roku, z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;

- če izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi;

- če izvajalec ne ravna v skladu z določili te pogodbe;

- če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno del;

- če je zoper izvajalca začet kakšen postopek po ZFPPIPP;

- če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz razpisne dokumentacije;

- če izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega števila delavcev in se zato poraja sum, da pogodbena dela ne bodo pravočasno končana;

- če funkcijo vodje del in vodje gradenj opravlja strokovni kader, ki ni bil priglašen v ponudbi in za katerega naročnik ni podal soglasja za menjavo;

- če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del;

- če naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- če vrednost vseh dolgovanih pogodbenih kazni iz te pogodbe preseže znesek 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

8.2. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo pogodbenih del;

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati;

- v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določena v OZ in PGU za odstop od pogodbe.

8.3.  Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve. Če izvajalec kršitev iz točke 8.1. te pogodbe ponovno zagreši, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez opomina. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

8.4.  Naročnik lahko od pogodbe odstopi, če je zoper izvajalca začet eden od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP.

8.5.  Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

8.6.  Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

8.7.  Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca (ne glede na trajanje veljavnosti pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oziroma stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

8.8.  Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

9. JAMČEVANJE ZA NAPAKE

9.1. Odgovornost izvajalca za skrite napake

Izvajalec naročniku daje 2 letno garancijsko dobo za vsa izvedena dela ter vgradnjo vse opreme in opremo. V garancijskem roku se naročnik sam odloča ali bo odpravo napak uveljavljal na podlagi pravil iz naslova garancije ali na podlagi pravil za jamčevanje za napake, opisanega v nadaljevanju tega člena.

Če se v roku dveh let od primopredaje (prevzema) del, pojavijo stvarne napake, ki jih naročnik ob običajnem pregledu ni mogel odkriti in naročnik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega meseca od dneva, ko je napako odkril, ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem roku. Če izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naročnika postavljenem, roku, lahko naročnik ali zniža plačilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu, in sicer na račun izvajalca. Poleg odprave napak ima naročnik od izvajalca pravico zahtevati povračilo celotne škode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravočasno grajane napake zahtevala pretirane stroške, jo lahko izvajalec odkloni, naročnik pa ima pravico ali zahtevati znižanje pogodbene cene (manjvrednost) ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naročnik pravico do povračila celotne škode, ki mu je zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega člena, lahko naročnik od pogodbe odstopi le, če so dela (gradbena) izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z izrecnimi pogoji pogodbe. Če je napaka neznatna, naročnik ne more odstopiti od pogodbe in je dolžan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naročnika, odpravi.

9.2. Odgovornost izvajalca za solidnost izvedenih del

Izvajalec odgovarja za solidnost izvedenih del, ki so predmet te pogodbe, naročniku oziroma poznejšemu pridobitelju objekta (uporabniku), če se v roku desetih (10) let od primopredaje (prevzema) pogodbenih del pojavijo stvarne napake, ki zadevajo solidnost izvedenih pogodbenih del in naročnik oziroma uporabnik izvajalca o napaki obvesti v roku šestih (6) mesecev od dneva, ko je napaka odkrita.

10. SODELOVANJE, VIŠJA SILA, SPREMEMBE, POOBLAŠČENE OSEBE

10.1. Če je potrebno opraviti nepredvidena dela oziroma dodatna dela oziroma naknadna dela, ki so neodložljiva, da se prepreči večja škoda, lahko izvajalec ta dela opravi sam, mora pa o tem nemudoma obvestiti naročnika ali njegov nadzorni organ.

10.2. Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvedbo del v primeru višje sile. Zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec predložiti naročniku v roku treh dni od dne, ko izve za vzrok zaradi katerega se rok zaradi višje sile lahko podaljša. Če izvajalec v roku iz prejšnjega stavka naročnika pisno ne obvesti o obstoju višje sile, potem se na višjo silo ne more več sklicevati. Naročnik mora v roku 3 delovnih dneh potrditi ali zavrniti predlog izvajalca.

10.3. Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma ter ob soglasju obeh pogodbenih strank.

10.4. Pooblaščeni osebi po tej pogodbi za naročnika sta:

- skrbnik pogodbe za nabavni del: ____________________________________________________

- skrbnik pogodbe za izvedbo del: ____________________________________________

10.5. Pooblaščeni osebi po tej pogodbi za izvajalca sta:

- skrbnik pogodbe: ________________________________________________________________

- predstavnik izvajalca: _____________________________________________________________

10.6.  Navedene pooblaščene osebe pogodbenih strank so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

10.7.  Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni pogodbeni stranki po pošti ali elektronski pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek GOI del, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. Pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko pošto in se nanjo odzivati v najkrajšem času.

11. REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

11.1.   Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor se o nastalem sporu ne bosta mogli sporazumeti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

11.2.   Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe s prilogami in projekti ter Obligacijskega zakonika upošteva kot sestavni del še:

- razpisno dokumentacijo, z izjavo o strinjanju izvajalca,

- ustrezen del ponudbene dokumentacije,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- celotno razpisno tehnično dokumentacijo,

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila,

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

12. ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU TER ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL

Vsi ukrepi za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu ter zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del na delovišču so obveznost izvajalca.

13. VELJAVNOST POGODBE

13.1. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo, ko izvajalec najkasneje v desetih (10) dneh od datuma sklenitve te pogodbe naročniku predloži instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

13.2. Pogodba v celoti in solidarno zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

13.3.  Če v zvezi s to pogodbo, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  - pridobitev posla ali

  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

13.4. Socialna klavzula

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

13.5. Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejmejo:

- naročnik dva (2) izvoda,

- izvajalec en (1) izvod.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Številka: |  |
| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |

v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana

Jože Golobič, univ. dipl. prav.

Terminski načrt za izvedbo pogodbe Priloga 1 k POGODBI

V ponudbi ponudnik priloži svoj izdelani okvirni terminski načrt za izvedbo del pri čemer mora dosledno upoštevati maksimalni dopustni rok izvedbe vseh del!

Maksimalni dopustni rok za končno primopredajo 180 koledarskih dni od začetka veljavnosti pogodbe.

Podroben terminski plan izvedbe del po pogodbi mora biti narejen po dnevih za vsako vrsto del. Izvajalec mora podroben terminski plan izdelati v času petih koledarskih dni od uvedbe v delo in ga mora najkasneje  v šestih dneh od uvedbe v delo predložiti naročniku v potrditev. Naročnik mora podroben terminski plan iz prejšnjega stavka potrditi najkasneje v roku 9 koledarskih dni od dneva uvedbe v delo.

Pri pripravi podrobnega terminskega plana mora izvajalec upoštevati vsebino točke 2.2 te razpisne dokumentacije.

Terminski načrt mora biti izdelan po posameznih vrstah del in posameznih dnevih

V roku 120 koledarskih dni od začetka veljavnosti pogodbe morajo biti izvedene vse aktivnosti potrebne za celovito realizacijo predmeta naročila (uvedba v delo + izvedba GOI del + primopredaja) kot sledi:

| 3.1.1. | Rok za uvedbo v delo je maksimalno 10 koledarskih dni od datuma začetka veljavnosti pogodbe. |
| --- | --- |
| 3.1.2. | Rok za izvedbo vseh GOI del skupaj je največ 170 koledarskih dni od dneva uvedbe v delo. V kolikor bo potrebno, bo izvajalcu omogočeno izvajanje del 24 ur na dan ter tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. |

Finančni načrt Priloga 2 k POGODBI

(izpolni ponudnik)

Finančni načrt mora biti v skladu s pogodbo (tri mesečne situacije).

1.

2.

( max 80%)

3. končna situacija

Skupaj 1.+ 2. + 3.  =   (100%)

Pisni sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču Priloga 3 k pogodbi

Na podlagi 25. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu  (Ur .l. RS, št., 43/2011)

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

in

IZVAJALEC DEL  ___________________________________________________________

skleneta naslednji

PISNI SPORAZUM

o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču

1. člen

Podpisnika ugotavljata, da je potrebno skladno s Zakonom o varnosti in zdravju pri delu na deloviščih, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev in samozaposlenih delavcev, s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Prav tako kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu mora izpolnjevati pogoje, ki jih določi minister pristojen za delo in so odvisni od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev. Program in način usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu predpiše minister, pristojen za delo, v roku šest mesecev po uveljavitvi te uredbe.

V kolikor UKCL ne zaposluje strokovno usposobljene osebe mora za to storitev naročiti zunanjega izvajalca oziroma koordinatorja za varnost.

2. člen

Delo na skupnem delovišču se pojavlja zaradi:

- skupne uporabe nekaterih delovnih in pomožnih prostorov

- skupne uporaba delovne opreme in drugih sredstev za delo

S tega razloga podpisnika določata ukrepe, ki jih mora izvajati vsak podpisnik sam za svoje delavce  in ukrepe, ki jih bo izvajal posamezni podpisnik za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev drugega podpisnika.

3. člen

Skupno delovišče tvorijo sledeči prostori :

| Št. | Delovišče, prostor (lokacija, naslov) | Naziv prostora | Namen prostora |
| --- | --- | --- | --- |

Delavcem  izvajalca del na skupnem delovišču je prepovedano gibanje izven njihovega delovnega območja zlasti pa v prostore, ki niso navedeni v tem dogovoru, kot skupno delovišče.

4. člen

Vsak podpisnik mora sama zagotavljati varnost in zdravje pri delu svojih delavcev, če ni v tem sporazumu navedeno drugače. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu mora vsak podpisnik izvajati v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo njeno področje dela (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o delovnih razmerjih in drugi).

5. člen

Odgovorni delavec uporabnika (ci) Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je/so naslednji vodje (skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev in opravljanje dela v skladu s predpisi) (V kolikor izvaja dela preko vzdrževanja s svojimi zaposlenimi (npr. TVS, servis, itd..). V primeru, da uporabnik ne bo izvajal dela, ni potrebnega vpisa. Vpis se izvede naknadno, v kolikor bi se dela s strani TVS UKCL izvajala):

| Št. | Ime in priimek | Funkcija | Zaposlen (naslov) | Skupno delovišče oziroma del delovišča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TVS |  |

Odgovorna oseba s strani uporabnika (v kolikor je uporabnik (TVS) v vlogi izvajalca s svojimi delavci in izvaja istočasno na delovišču vzdrževalna dela) mora biti prisotna na objektu samo, ko so na gradbišču osebe uporabnika (v primeru svoje odsotnosti je dolžna imenovati svoje namestnike).

6. člen

Odgovorni delavec (ci) izvajalca del za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je/so naslednji vodje (skrbijo za varnost svojih delavcev in opravljanja svojega dela v skladu s predpisi):

| Št. | Ime in priimek |  | Zaposlen (naslov) | Skupno delovišče oziroma del delovišča |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vodja del za gradbeno obrtniška dela |  |  |
|  |  | vodja del za elektro inštalacijska dela |  |  |
|  |  | vodja del za strojno inštalacijska dela |  |  |

Odgovorna oseba s strani izvajalca mora biti dnevno prisotna na objektu in v primeru svoje odsotnosti je dolžna imenovati svoje namestnike.

7. člen

Obe podpisnici sporazumno določata  delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, ki je:

| Št. | Ime in priimek | Funkcija | Zaposlen (naslov) |
| --- | --- | --- | --- |

8. člen

Izvajalec del bo na skupnem delovišču zagotavljal varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom:

- dela objekta, ki je sestavni del skupnega delovišča;

- prostorov, ki so sestavni del skupnega delovišča;

- sredstev za delo, delovne opreme, in nevarnih snovi, ki so na skupnem delovišču in je v lasti (ali najemu)  izvajalca del

Podjetje ne bo zagotavljalo ukrepov varnosti in zdravja pri delu delovne opreme, ki je v izključni uporabi s strani Univerzitetnega kliničnega centra.

9. člen

Podpisnika se zavezujeta da bosta pri delu na skupnem delovišču upoštevala vse predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva pred varovanjem okolja.

Delo bosta podpisnika izvajala medsebojno usklajeno in na tak način, da ne bo prihajalo do ogrožanja  delavcev na skupnem delovišču.

Delo na skupnem delovišču bosta podpisnika medsebojno usklajevala, da se zagotovi medsebojna varnost.

Oba podpisnika se zavezujeta upoštevati požarni red, ki velja za objekt in prostore skupnega delovišča.

V primeru opravljanja požarno nevarnih aktivnosti bosta izvedli potrebne protipožarne ukrepe in uskladila svoje dejavnosti.

10. člen

Vsak od podpisnikov tega sporazuma bo poskrbel za varnost svojih delavcev in delavcev katerih delo neposredno vodi zlasti pa :

- da se uporablja samo pregledano in brezhibno delovno opremo in druga nevarna sredstva

- da je delovno mesto varno in v skladu s predpisi

- da seznani delavca z izjavo o varnosti in oceno tveganja za njegovo delo z njegovimi pravicami in dolžnostmi

- da so delavci usposobljeni za delo in je njihovo znanje preverjeno, usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta

- da imajo delavci opravljen zdravstveni pregled za opravljanje svojega dela

- za nadzor nad delom svojih delavcev

- za nudenje prve pomoči in ustrezen sanitetni material

- da zaposleni uporabljajo potrebno osebno varovalno opremo

- da je delovno mesto in delovno okolje urejeno v skladu s predpisi

- obvestiti o morebitnih tveganjih za noseče delavke, mlade delavce, starejše delavce na skupnem delovišču

- zagotoviti navodila za uporabo delovne opreme in drugih sredstev za delo in v kadar je potrebno  navodila za varno delo

- Zagotoviti varnostne liste v slovenskem jeziku in jeziku, ki ga delavec razume za vse nevarne snovi. Za uporabo nevarnih snovi izdelati navodila, če način uporabe odstopa od predvidene s strani proizvajalca snovi

- Zagotoviti in preveriti da so delovna mesta in sredstva za delo opremljena z znaki za obvestila in za nevarnost ter z navodili

- Preveriti, da imajo na mesto, na katerem preti neposredna in neizogibna nevarnost, dostop le delavci, ki so za delo na takem mestu dobili posebna navodila.

11. člen

Podpisnik za izvajalca bo zagotavljal predhodne, obdobne, specialne in druge zdravstvene preglede delavcev, v skladu s predpisi in v obsegu in rokih določenih v izjavi o varnosti z oceno tveganja ter glede na specifičnosti delovnega procesa.

Za uporabnika bo zagotavljala predhodne, obdobne, specialne in druge zdravstvene preglede delavcev, v skladu s predpisi in v obsegu in rokih določenih v izjavi o varnosti z oceno tveganja ter glede na specifičnosti delovnega procesa, za to usposobljena služba UKCL.

12. člen

Za izvedbo potrebnih preiskav toplotnih razmer na delovnih mestih skupnega delovišča, razsvetljave, prahu, kemičnih škodljivosti in hrupa poskrbi izvajalec del.

13. člen

Naloge odgovorne osebe izvajalca del in uporabnika (v kolikor izvaja dela z zaposlenimi v UKCL, npr. TVS, servis, itd..) so tudi:

- da je na delovišču pri izvajanju del ves čas prisoten in vodi delo ter odgovarja za varnost svojih delavcev. Zagotoviti mora da delavci s svojim delom in delovnimi sredstvi, napravami ter pripravami ne ogrožajo svojih delavcev in delavcev drugega delodajalca,

- da takoj prekine delo svojih delavcev, če se ne izvajajo ukrepi za varno in zdravo delo in da vzpostavi na delovišču take razmere, ki omogočajo varno in zdravo delo,

- da poskrbi, da se pomanjkljivosti na delovnih sredstvih, napravah ter pripravah, ki predstavljajo nevarnosti oziroma onemogočajo varno delo odpravijo

- da poskrbi, da imajo delavci na voljo in uporabljajo ustrezna osebno varovalna sredstva in opremo.

- da zagotovi da delavci uporabljajo delovna sredstva, naprave in priprave, ter delovno opremo, ki so opremljene z vsemi funkcionalnimi in varnostnimi napravami ter v celoti ustrezajo veljavnim predpisom glede varnosti pri delu požarne varnosti in varstva okolja.

- da organizira prvo pomoč in reševanje v primeru poškodbe ali nenadne bolezni za svoje delavce,

- da takoj odstrani delavca, ki se ne ravna v skladu s predpisi s področja varnega in zdravega dela, požarne varnosti in varstva okolja oziroma njegovih navodil ali če je pod vplivom alkohola ali mamil,

- da prijavlja nevarne pojave na skupnem delovišču delavcu, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov po tem sporazumu.

- da vpisuje ukrepe iz varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varstva okolja v dnevnik

14. člen

Izvajalec del, ki prične izvajati delo s povečano nevarnostjo za poškodbe ali zdravstvene okvare na skupnem delovišču, mora prijaviti tako delo pristojni inšpekciji za delo pred pričetkom dela v zakonsko predpisanem roku.

15. člen

Izvajalec del na skupnem delovišču sme pričeti opravljati delo na skupnem delovišču po predhodnem obvestilu in odobritvi delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov po tem sporazumu.

Obvestilo in odobritev je potrebno pridobiti za vsako drugačno opravljanje del na skupnem delovišču, po varnostno pomembnih spremembah v delovnem okolju ali delovnem procesu,  ali po preteku roka, za katerega je bilo izdana odobritev.

O potrebnih ukrepih varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti na skupnem delovišču se odgovorni delavci obeh podpisnic in odgovorni delavec, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom medsebojno posvetujejo in obveščajo in usklajujejo. Odgovorne osebe na skupnem delovišču so se dolžne dnevno po potrebi pa tudi sproti dogovoriti o načinu izvajanja dela.

O potrebni skupnih ukrepih za varnost in zdravje pri delu vodijo odgovorni delavci skupno knjigo-dnevnik v katero vpisujejo vse sklepe, ugotovitve obvestila, prepovedi in dogovore. Knjiga se nahaja v prostorih skupnega delovišča.

V kolikor bo dela izvajalo ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, ki bo vodil tudi knjigo-dnevnik v katero se vpisuje vse sklepe, ugotovitve, prepovedi in dogovore.

16. člen

Izvajalec del lahko na skupno delovišče pripelje samo delavce, ki so pri njem v delovnem razmerju ter so zdravstveno sposobni in strokovno usposobljeni za opravljanje dela.

Vsi delavci, ki se v času dela nahajajo na skupnem delovišču morajo biti seznanjeni z vsebino Pisnega sporazuma.

Delavci morajo o vsaki pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti, ki jo ne morejo sami odpraviti ter vpliva na varno delo delavcev takoj obvestiti svojo odgovorno osebo in osebo zadolženo za koordinacijo varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

17. člen

V primeru izvajanja del na skupnem delovišču s strani drugih podjetij ali oseb, ki niso zajeta v tem dogovoru,  je naročnik takih del dolžan poskrbeti za upoštevanje tega dogovora tudi s strani takega izvajalca.

18. člen

Podpisnika se sporazumeta, da je prijava poškodbe delavca dolžnost delodajalca delavca, ki se je poškodoval.

To zajema tako obvestilo pristojnih organov (inšpekcija, policija) kot tudi izpolnite predpisanega obrazca in raziskave poškodbe.

Pri raziskovanju nezgode in poškodbe na skupnem delovišču sodelujeta oba podpisnika sporazuma.

19. člen

Prijavo kolektivne nezgode izvedejo vsa podjetja, katerih delavci so udeleženi v nezgodi.

Prijavo nevarnega pojava  na skupnem delovišču izvede delavec, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov po tem sporazumu. Odgovorni delavci na skupnem delovišču so dolžni nevarne pojave prijavljati delavcu, ki skrbi za usklajeno izvajanje ukrepov po tem sporazumu.

20. člen

Podpisnika tega sporazuma morata zagotoviti, da delavci obeh spoštujejo navodila, obvestila, prepovedi delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, prav tako je potrebno upoštevati vsa navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Dolžnost vseh odgovornih oseb na skupnem delovišču je, da odstranijo delavca, ki je pod vplivom alkohola, zdravil ali drog.

Delavec, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov ima pravico prepovedati delo, zaustaviti delovni proces in odstraniti delavce, ki ne upoštevajo zahtev varnega in zdravega dela, požarne varnosti ali se ne ravnajo po navodilih, obvestilih in prepovedih.

Zaustavitev delovnega procesa lahko zahteva delavec, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov tudi od odgovornih delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu obeh podpisnikov sporazuma.

21. člen

Oba podpisnika morata na skupnem delovišču uporabljati samo delovno opremo, ki je pregledana, ima ustrezno potrdilo o pregledu, navodilo za uporabo v razumljivem jeziku delavca.

Vsak podpisnici mora za delo na skupnem delovišču izvajati nadzor nad varnim in zdravim delom in požarno varnostjo svojih delavcev.

22. člen

Delodajalec nudi svojim delavcem ustrezno osebno varovalno opremo in drugo tehnično podporo, ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu na skupnem delovišču. Prav tako mora zagotoviti njihovo uporabo, kadar je to predpisano oziroma potrebno.

Delodajalec mora glede na velikost skupnega delovišča priskrbeti ustrezno opremo za nudenje prve pomoči v primeru poškodbe pri delu in usposobljene delavce za nudenje prve pomoči.

23. člen

Izvajalec del zagotovi osnovno opremo za gašenje začetnih požarov (gasilni aparati in hidranti).

V objektu in prostorih skupnega delovišča je strogo prepovedano kajenje in uporaba odprtega ognja.

24. člen

Vsak podpisnik tega sporazuma seznani svoje delavce s potrebnimi ukrepi varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti in preveri njihovo znanje.

25. člen

Pisni sporazum je sestavljen v 2 enakih izvodih od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod.

26. člen

Dogovor se prične uporabljati z dnem podpisa obeh podpisnikov tega dogovora.

Ljubljana,

v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana

Jože Golobič, univ. dipl. prav.

Izvajalec/ci del:

(zakoniti zastopnik izvajalca del)

______________________

______________________

| Odgovorni delavec za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu izvajalca del |  | Odgovorni delavec Univerzitetnega kliničnega centra za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu: |
| --- | --- | --- |

___________________________________¸                                 ___________________________________

Delavec uporabnika, ki zagotavlja usklajeno

izvajanje ukrepov (se vpiše naknadno v kolikor

se bodo dela s strani TVS UKCL sploh izvajala):

____________________________________

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE IN DOPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA SKLENITEV PISNEGA SPORAZUMA O ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA SKUPNEM DELOVIŠČU – Priloga 2 k pogodbi

- Splošno

Skladno s 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu  (Ur .l. RS, št., 43/2011)  morajo udeleženci na skupnem delovišču med seboj skleniti Pisni sporazum o zagotavljanju varnost in zdravja pri delu.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih

- Na deloviščih, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev in samozaposlenih delavcev, morajo ti s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

- Vsak delodajalec mora v sporazumu, iz prejšnjega odstavka določiti delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev.

- Delodajalci morajo sporazumno določiti delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom.

Delodajalca v smislu 2. in 3. točke predhodnega odstavka predstavlja predpostavljena oseba delovne enote UKCL v kateri se izvaja dejavnost na skupnem delovišču, delodajalca zunanjih izvajalcev del pa prestavljajo vodje tega izvajalca.

Kadar samozaposlene osebe ( Fizične osebe, Samostojni podjetniki in podobno) opravljajo dela na skupnem delovišču, jih je potrebno vključiti v pisni sporazum ter izvajati skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki s pisnim sporazumom ne določi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter ne določi delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev oziroma ne določi delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov na delovišču, na katerem hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev (39. člen); Z globo od 500 do 4.000 evrov se kaznuje odgovorna oseba delodajalca, ki stori omenjeni prekršek. Z globo od 500 do 10.000 evrov se kaznuje za prekršek samozaposlena oseba.

Kot pomoč pri pripravi pisnega sporazum o zagotavljanju varnost in zdravja pri delu je na razpolago Vzorec pisnega sporazuma o  zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču ter to navodilo.

Vzorec pisnega sporazuma je zgolj v pomoč pri pripravi dejanskega sporazuma, Tega je potrebno konkretizirati dogovor v skladu s številom udeležencev, razmerami na delovišču, organizacijo dela na skupnem delovišču, plani izvajanja del, delovnim procesom, vrstam nevarnosti in drugim vplivnim faktorjem.

Skladno s predpisi o graditvi objektov je potrebno zagotoviti tudi izdelavo varnostnega načrta, v primerih, ko je to zahtevano pa koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na skupnem delovišču v fazi priprave projekta in v fazi gradnje.

- Usklajevanje in dopolnjevanje pisnega sporazuma o zagotavljanju varnost in zdravja pri delu

Pred podpisom pisnega sporazuma o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je potrebno zlasti dopolniti oziroma uskladiti določila glede na konkretne razmere:

- V rubriko IZVAJALEC DEL pisnega sporazuma o zagotavljanju varnost in zdravja pri delu je potrebno vnesti podatke o vseh izvajalcih del, vključno z njihovimi podizvajalci. V primeru premajhnega prostora se lahko podizvajalce del navede v prilogi, kjer se tudi podpišejo.

- 1. člen je potrebno uskladiti glede na število izvajalcev in podizvajalcev del (dopisati nazive podjetij in  samostojnih podjetnikov)

- 2. in 3 člen je potrebno prilagoditi in dopolniti z vsemi mesti (lokacijami) in področji, ki predstavljajo skupno delovišče (npr, skupni prostori, skupni pomožni prostori, skupne transportne in druge poti in podobno)
Kar od že predvidenih vzorčnih vpisov ne pride v poštev popraviti ali zbrisati.

- V 5. člen vpisati imena in druge podatke vseh vodij oziroma neposrednih vodij, ki bodo vodili delo delavcev UKC Ljubljana na skupnem delovišču (npr. vodja elektro vzdrževanja, vodja enote v kateri se bo vršilo delo in podobno).

- V 6. člen vpisati imena in druge podatke za vse vodje oziroma neposredne vodje, ki bodo vodili delo delavcev posameznega izvajalca del na skupnem delovišču (vodje izvajalcev, vodja gradbišča in podobno).

- V 7. člen vpisati ime delavca (vodje) ki bo zagotavljal usklajeno izvajanje ukrepov določenih s sporazumom. Ta oseba mora biti stalno prisotna oziroma dosegljiva na delovišču v času opravljanja dela. 
Ta je lahko le operativni vodja na skupnem delovišču (npr. vodja gradbišča, vodja posameznega izvajalca na mestu opravljanja del).

- V 10. členu se lahko po potrebi doda še kakšna izmed obveznosti, če bi bila potrebna glede na dane okoliščine.

- V 13. členu se lahko po potrebi doda še kakšna izmed obveznosti, če bi bila potrebna glede na dane okoliščine.

- Podpisniki :

  - Pisni dogovor podpišejo vsi predstavniki udeležencev, ki imajo pravico zastopati udeležence (direktorji)

  - Pisni dogovor sopodpišejo tudi vsi odgovorni delavci delodajalcev in delavec določen za usklajeno delovanje pisnega dogovora.

- Po potrebi se doda ali dopolni druge podrobnosti glede izvajanja varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču v kolikor niso določene že v varnostnem načrtu.

Za odgovorno osebo s strani uporabnika nikakor ne more biti imenovan vodja projekta (ki samo spremlja ali investicija poteka znotraj denarnih sredstev in rokov) saj ta ni ves čas pristen na gradbišču, prav tako vodja projekta ne izvaja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (ni izvajalec).

Pred izpolnjevanjem oziroma usklajevanjem pisnega sporazuma je potrebno vedno preveriti morebitno zadnjo verzijo obrazca in navodila na intranetnih straneh UKCL.

K PISNEMU SPORAZUMU o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču med

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana in

IZVAJALECEM DEL  _____________________________________________________________ sklenjenim dne _____________________

pristopajo še sledeči izvajalci oz. podizvajalci, ki se s podpisom zavežejo k spoštovanju pisnega sporazuma o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču in da bodo dela na skupnem delovišču izvajali v skladu z določili Pisnega sporazuma (katerega kopija je ob podpisu tega dokumenta izročena vsakem pristopniku), Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih objektih, lastnimi internimi navodili ter Varnostnim načrtom:

| Št. | IZVAJALEC/PODIZVAJALEC | Naslov | Odgovorni delavec (ci) izvajalca del za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je/so naslednji vodje (skrbijo za varnost svojih delavcev in opravljanja svojega dela v skladu s predpisi): |  |  | Zakoniti zastopnik (ime in priimek | Datum pristopa k sporazumu | Podpis zakonitega zastopnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ime in priimek | Skupno delovišče oziroma del delovišča | Telefon |  |  |  |

ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL – 1. SKLOP

| Projekt: |  | Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
| --- | --- | --- |
| Lokacija: Zaloška cesta 2, Ljubljana |  |  |
| Izvajalec del: |  |  |
| Datum pričetka del: | Datum zaključka del: |  |
| Vrsta gradbenih del (obkroži): A B C D | Ocena tveganje (obkroži): MAJHNO ZMERNO VELIKO |  |
| ZAHTEVANI ZAŠČITNI UKREPI (označi z X) |  |  |
| PRED/MED IZVAJANJEM DEL: X; - izvajalec del mora imeti pred vhodom na delovišče izobešeno tablo z označitvijo gradbišča in potrebnimi podatki o gradbišču. X; - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki. X; - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike ali krpe in jih morajo večkrat dnevno zamenjati s čistimi. X; - delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor. X; - dela je potrebno izvajati tako, da se ne dviguje prah. X; - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo sme odstraniti posesano s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter in mokro očiščeno šele po končanih delih. X; - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo odstrani šele po končanih delih:. X; - lepljivi trakovi (samo za manjša dela za zaporo vrat in oken). - plastična folija (nepropustno zatesnjena- zalepljena). - montažne gips plošče (nepropustno zatesnjeni spoji). - montažne gips plošče in dodatno plastična folija (mora nepropustno tesniti). X; - neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi. X; - nepropustno zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom. X; - plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu mokro očistiti in razkužiti ter ponovno namestiti. X; - aktivno preprečevanje širjenja prahu v ozračje s sprotnim odsesavanjem pri delu. X; - pri posegih v stene je potrebno le-te močiti, da se zmanjša tvorba prahu. X; - med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (ang. high efficiency particulate air filter). X; - v prostorih, kjer se izvajajo dela, naj bo negativen zračni tlak. X; - površine, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni. X; - izvajalec del mora skrbeti za higiensko urejenost prostora v katerem se izvajajo gradbena/renovacijska dela. X; - gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih. X; - material naj se odnaša po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom. X; - delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči. PO KONČANJU DEL: X; - po zaključku gradenj/renovacij mora izvajalec del prostor na svoje stroške temeljito pospraviti in očistiti. X; - pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti. X; - pri odstranjevanju zaščite paziti, da se ne praši. X; - mokro očistiti/razkužiti delovišče in transportne poti**. X; - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine. DODATNI UKREPI: Zaščitni ukrepi se lahko spremenijo glede na tveganje s strani bolnikov, ki prihajajo na tvegane posege v UKCL. Določi jih SPOBO. |
| Zaščitne ukrepe odredil: Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb UKCL Priimek in ime: Podpis: Datum: Tel.: 01 522 2604, 01 522 2606 |  |  |
| Podpis pristojne osebe izvajalca, s katerim izvajalec potrjuje, da je bil seznanjen z zahtevanimi zaščitnimi ukrepi in da jih bo dosledno izvajal: Priimek in ime: Podpis: Datum: Tel.: |  |  |
| Izvajanje zaščitnih ukrepov bo nadzoroval: Priimek in ime: Podpis: Datum: Tel.: |  |  |

*ta obrazec mora biti sestavni del pogodbe med UKCL in dobaviteljem/izvajalcem gradbenih del

**izvaja SHPO/zunanji čistilni servis; v primeru dogovora, da to izvaja izvajalec gradbenih del, mora SHPO opravljati nadzor

VZOREC POGODBE ZA OPREMO

(Angiograf s splošno opremo)

| NAROČNIK: in UPORABNIK: | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Štefanova 5, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa Janez Poklukar, minister Matična številka: 5030544 ID številka: SI96395265 (v nadaljnjem besedilu: naročnik) UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa Jože Golobič, v. d. generalnega direktorja Matična številka: 5057272 ID številka: SI52111776 (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) |
| --- | --- |
| ter |  |
| DOBAVITELJ:: |  |

sklepajo

Priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega
aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana

I. UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotovijo, da:

Pogodbene stranke uvodoma ugotovijo, da:

- sklepajo pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku, z oznako 845080105-006-21 in nazivom " Priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana« objavljenem na portalu javnih naročil dne XXX pod št. objave XXXXX in dne XXXXXX v Uradnemu listu Evropske unije pod št. objave XXXX ,  sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 4110-3/202012, z dne 03. 12. 2020 s strani MZ, in sklepa  o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 845080105-006-21/1 z dne XXXXX  s strani UKC Ljubljana,  odločitve o oddaji javnega naročila, št. _________z dne_________;

- je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe, št. XXXXXX  z dne XXXXXX in dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija), potrjene s strani izbranega izvajalca;

- so sredstva zagotovljena v okviru projekta št. 2711-02-0001 z nazivom "Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov" na proračunski postavki 3564 in 875; v letu 2021.

II. PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana za 2. Sklop; Angiograf s splošno opremo.

Nakup opreme za uporabnika obsega dobavo in montažo opreme v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in po tej pogodbi vključuje namestitev in/ali vgradnjo oziroma montažo dobavljene opreme, izvedbo potrebnih GOI del, ki jih zahteva vgradnja in montaža nekatere opreme, zagon in preizkus delovanja, funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov (za opremo, kjer je to predvideno v tehničnih zahtevah), predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnikovega osebja, primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku, odpravo napak v času 24 mesečnega garancijskega roka, ki prične teči s pisno primopredajo opreme naročniku/uporabniku po tej pogodbi, vzdrževanje opreme v vsaj 24 mesečnem garancijskem roku, povezavo v sistem RIS/PACS uporabnika /za opremo, kjer je to zahtevano/.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvedel izvajalec v skladu z določili te pogodbe in v skladu s podrobnimi zahtevami, ki so navedene v tehničnih zahtevah dokumentacije za predmetno javno naročilo.

Oprema se dobavi in preizkusi na lokaciji uporabnika.

III. ROK IZVEDBE

- člen

Dobavitelj mora izvršiti pogodbene obveznosti navedene v 2. členu v roku 60 dni od dneva končanja GOI del, pri čemer po predhodnem prejemu uradnega obvestila, ki ga bo vodja  projekta predmetne investicije UKC Ljubljana poslal dobavitelju opreme.

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenega roka.

Pogodbeni rok se lahko spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti. V primeru podaljšanja roka mora izvajalec na lastne stroške izročiti naročniku novo ali podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost za predviden obseg pogodbenih obveznosti iz 2. člena znaša:

- Ponudbena cena brez DDV: 		      	    xxxxxx EUR

- Znesek DDV:					    xxxxxx EUR

- Skupna ponudbena cena z DDV:	 	                  xxxxxx EUR

(z besedo: xxxxx EUR z DDV)

Cena na enoto mere je nespremenljiva do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti in mora vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila, vse po načelu »ključ v roke«.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih dobav ter vse ostale stroške po zahtevah pogojev dokumentacije, predvsem pa:

- dobavo in montažo vse opreme in ves potreben drobni instalacijski material za montažo;

- zavarovanje vse opreme pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve do prevzema;

- v ceni montaže vključene GOI izvajalce za vso opremo, ki zahteva poseganje v dokončan objekt (stene, stropi, konstrukcije…) in priključevanje na pripravljene instalacijske priključke;

- vgradnjo in namestitev ter prilagoditev opreme na vse vrste inštalacijskih priključkov;

- zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme;

- šolanje/usposabljanje osebja uporabnika za pravilno in varno uporabo opreme (poimenski seznam osebja, ki je bilo izšolano, mora biti priloga primopredajnega zapisnika);

- postopek primopredaje uporabniku (količinski in kakovostni prevzem);

- končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme;

- zagotovitev in predajo certifikatov, izjav o skladnosti, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi uporabnika);

- odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme;

- transport opreme do delovišča in prenos do mesta vgradnje;

- popravila vseh okvar na že vgrajeni opremi ali objektu do predaje naročniku oz. uporabniku;

- zaščita podov, sten, stropa, že vgrajene in ostale opreme;

- vsa pomožna sredstva (lestve, odri, naprave, pripomočki);

- stroške servisnega vzdrževanja za obdobje garancije za odpravo napak v času vsaj 24 mesecev od prevzema;

- v času garancijske dobe redno vzdrževanje opreme, osnovno servisiranje, redne, izredne in periodične preglede vključno z vsemi stroški (stroški dela, transportov, materiala, ostalih posegov, rezervnih delov, potrošnega materiala in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev, itd…);

- povezavo v sistem RIS/PACS uporabnika za opremo, kjer je to zahtevano.

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne.

V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI, SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (izvajalca) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe:

1.     vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

2.     podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

3.     predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ……………………………………………………………..

V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom,    le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

1.     obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

2.     pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru d a novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

3.     zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te  pogodbe.

V. NAČIN PLAČILA

- člen

Naročnik bo plačilo izvedel s proračunske postavke 3564 in/ali 875 trideseti (30.) dan od prejema računa, ki ga izvajalec izstavi na podlagi podpisane dobavnice in primopredajnega zapisnika s strani naročnika in uporabnika za vsak posamezni sklop.

Znesek računa mora biti nakazan na transakcijski račun izvajalca:

Banka: _____________________

št. Računa: _________________

oziroma na transakcijske račune podizvajalcev skladno z ZJN-3.

Izvajalec bo moral vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Strošek o pripravi prostorov in nakup angiografskega rentgenskega aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana (del razpisne dokumentacije »2. sklop, Angiograf s splošno opremo« (excell tabela)«, ki je izražena v obliki in vsebini finančne/ponudbene vrednosti pridobljene skozi postopek javnega naročanja v celoti krije Ministrstvo za zdravje. Izvajalec bo izstavljal račune, ki se nanašajo na izvedene storitve oziroma dobavljeno blago;

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

matična št.: 5030544

davčna št.: SI 96395265

Od neupravičeno in/ali nepravočasno plačanih zneskov pripadajo izvajalcu oziroma podizvajalcem zakonite zamudne obresti.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika v letu 2021. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika / uporabnika oziroma do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi to pogodbo ustrezno spremenijo.

VI. PRIMOPREDAJA OZ. PREVZEM OPREME V LAST

- člen

Dobavitelj mora opremo, ki je predmet te pogodbe, v roku kot je naveden v 3. členu izročiti uporabniku na lokaciji, ki je določena v pogodbi.

- člen

Dobavitelj mora uporabnika o nameravani dobavi obvestiti preko e-pošte ali pisno vsaj 5 delovnih dni pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino opreme. Uporabnik mora prevzem potrditi ali predlagati drugačen termin najkasneje 1 delovni dan po prejemu obvestila. Uporabnik opreme, ki ni bila tako najavljena ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

- člen

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar izvajalec preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

Če se izkaže, da dobava ponujene opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

- člen

Prevzem opreme oziroma primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda opreme, vključno z odpravo pomanjkljivosti. Naročnik, uporabnik in izvajalec se dogovorijo o poteku in načinu izvedbe primopredaje.

Ob primopredaji opreme je dolžan izvajalec predati naročniku oz. uporabniku tudi vso zahtevano dokumentacijo:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi,

- garancijske liste za brezhibno delovanje opreme,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi uporabnika),

- kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis za vzdrževanje in odpravo napak (Service manual),

- spisek nujnih rezervnih delov z informativnimi cenami,

- instalacijska poročila vključno s konfiguracijo sistema,

- druge listine, določene s pogodbo.

O primopredaji se sestavi zapisnik.

V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da oprema z montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje pogodbeno določilo "ključ v roke", vključitev v izvedbo izvajalce instalacij in priključitev le-te na instalacijske vode in vgrajene pod konstrukcije.

Izvajalec mora, upoštevaje določila iz specifikacij, kot pogoj za uspešen prevzem opreme opraviti zagon in preizkus delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe uporabnika. Primopredajo opreme je mogoče opraviti po izvedenem šolanju osebja uporabnika /priloga podpisan seznam prisotnih oseb uporabnika na šolanju/.

VII. GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADZOR

- člen

Dobavitelj garantira, da je oprema iz 2. sklopa, dobavljena po tej pogodbi za, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih. Izvajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani izvajalca.

Za vso opremo, ki je predmet te pogodbe, daje dobavitelj najmanj 24 mesečno garancijo za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva prevzema – podpisa primopredajnega zapisnika za sklop, ko izvajalec izroči uporabniku dokumentacijo iz 9. člena. Če je oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izročiti nov garancijski list.

- člen

Izvajalec zagotavlja v času 24 mesečnega garancijskega roka »popolno« preventivno in korektivno vzdrževanje opreme.

Preventivno vzdrževanje »popolno« pomeni zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli, kot npr. RTG cev, …) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.:

kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda, število obveznih in priporočenih servisov na leto: eden (1).

Korektivno vzdrževanje »popolno« pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

- člen

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po informativnih cenah iz njegove ponudbe.

Ob tem mora izvajalec–serviser zagotavljati enak odzivni čas, kot v garancijskem roku in  izvajati tudi vsa intervencijska popravila-servisiranje.

- člen

Prijava napake mora biti izvedena telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.

Odzivni čas serviserja je 4 ure od pisne prijave napake s strani uporabnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku. Rok za odpravo napake je 72 ur od prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku.

Ponudnik mora upoštevati maksimalni odzivni čas od prijave okvare do rešitve problema in možnost začasne nadomestitve opreme v času popravila, v primeru, da bi okvara onemogočala normalno opravljanje dejavnosti uporabnika.

Servisiranje se opravlja praviloma pri uporabniku.

Če izvajalec, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko uporabnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja uporabnika, bo nosil izvajalec.

V primeru, da popravilo ni končano v roku 45 dni oz. če se ista napaka pojavi najmanj trikrat, je izvajalec dolžan zagotoviti enakovredno novo opremo.

Izvajalec jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

Izvajalec se zavezuje zagotavljati nadomestne dele še najmanj šest (10) let po izteku garancijskega roka.

- člen

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kakovostno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku in uporabniku učinkovit nadzor nad kakovostjo, količino in rokom dobavljene opreme in opravljenih storitev, skladno z zahtevami iz dokumentacije za predmetno javno naročilo.

VIII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti naročnika so:

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga, in so za realizacijo pogodbenih obveznosti potrebne;

- zagotoviti koordinacijo izvajanja dobav med različnimi izvajalci;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo;

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe,

- tekoče spremljati izvajanje pogodbenih obveznosti;

- urediti plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe;

- izvršiti količinski in kakovostni prevzem opreme in jo predati uporabniku.

- člen

Obveznosti uporabnika so:

- omogočiti izvajalcu nemoteno delo (zagotovitev primernih dostopov, uporabo elektrike, vode..),

- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme;

- zagotoviti strokoven kadre za šolanje za uporabo opreme, ki ga organizira izvajalec;

- aktivno sodelovanje pri količinskem in kakovostnem pregledu opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo;

- ravnati s prevzeto opremo v času garancijskega roka s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki jih preda izvajalec;

- v času garancijskega roka v roku 24 ur obveščati predstavnika izvajalca o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno;

- po preteku garancijskega roka ravnati z opremo kot dober gospodar in zagotavljati vzdrževanje opreme v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje.

- člen

Obveznosti dobavitelja so:

- izvesti vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, kakovostno in v roku, dogovorjenem s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo;

- tolmačiti naročniku in uporabniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih obveznosti;

- skrbeti za izvedbo pogodbenih obveznosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega pogodbenega obsega dobave, če se sporazumno ugotovi, da je izvajalec prevzeto dobavo opravil pomanjkljivo;

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih pogodbenih obveznosti;

- redno se udeleževati sestankov, ki jih sklicuje naročnik;

- zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenujeta naročnik in uporabnik;

- zagotoviti vse ukrepe za varovanja okolja;

- na utemeljeno zahtevo naročnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje s projekta;

- naročniku omogočiti strokovni nadzor nad izvedbo del;

- izvesti vse ostale aktivnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

IX. FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku (Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana) izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti glede na vzorec iz dokumentacije v višini 5% od  pogodbene vrednosti z DDV za 2. sklop /za posamezen sklop, ki ga lahko naročnik unovči v naslednjih primerih, če izvajalec:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti z veljavnostjo od dneva veljavnosti pogodbe do dneva končne primopredaje (150 dni) in 30 koledarskih dni (skupaj 180 koledarskih dni). Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni prevzem opreme oziroma podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika, uporabnika in izvajalca.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe morebiti spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral izvajalec ustrezno temu spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost na svoje stroške.

- člen

Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh po zapisniško izvedeni primopredaji opreme naročniku (Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana) izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV za 2. sklop/za posamezen sklop/, ki ga lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva primopredaje do preteka garancije.

Naročnik lahko navedeno finančno zavarovaje unovči, če je predhodno pisno obvestil izvajalca o kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval izpolnitev v roku 2 dni po prejemu obvestila, izvajalec pa ni zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev garancijskih obveznosti ponovi pri istem izvajalcu več kot trikrat, predhodno obvestilo ni več potrebno. Naročnik mora izvajalca o tem, da je unovčil finančno zavarovanje, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je je predložil v izplačilo.

X. POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo pogodbenih obvez, lahko naročnik izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti.

Skupna pogodbena kazen je lahko največ 10 % skupne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbenih obveznosti.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena izvajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik oziroma uporabnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik oziroma uporabnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI. POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi / skrbnik pogodbe je ____________________.

Namestnik pooblaščenega predstavnika naročnika po tej pogodbi / skrbnika pogodbe je ____________________. Namestnik nadomešča skrbnika pogodbe v času njegove odsotnosti z vsemi pooblastili skrbnika pogodbe.

Pooblaščeni predstavniki uporabnika po tej pogodbi so:

- Strokovni skrbnik in pooblaščena oseba je _________________________.

- Komercialni skrbnik pogodbe je _______________________ .

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je __________________ .

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali uporabnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

-	pridobitev posla ali

-           za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-	za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

-	za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali uporabniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XIII. SOCIALNA KLAVZULA

- člen

Pogodba preneha veljati, če bo naročnik tekom izvajanja pogodbe seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pogodba preneha veljati s podpisom pogodbe za predmet naročila s ponudnikom, ki je bil izbran po predhodno izvedenemu postopku oddaje javnega naročila oziroma v kolikor naročnik ne prične z novim postopkom oddaje javnega naročila v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

Pogodba preneha veljati z dnem, ko se naročnik seznani z okoliščino, ki je podlaga za odpoved na podlagi prejšnjega odstavka, in izvajalcu pošlje pisno odpovedno izjavo.

XIV. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oziroma spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

XV. KONČNE DOLOČBE

- člen

Naročnik lahko odpove pogodbo. Odpovedni rok je 1 (en) mesec. Odpoved mora biti pisna.

Vsaka od pogodbenih strank lahko s pisnim obvestilom odstopi od pogodbe s takojšnim učinkom v primeru kršitve bistvenih določil pogodbe ali če iz ravnanja nasprotne stranke ali iz okoliščin izhaja, da svojih obveznosti ne bo ali ne bo mogla izpolniti. Odstopna izjava mora biti poslana nasprotni stranki pisno s priporočeno pošiljko. V primeru prenehanja pogodbe, ne glede na razlog, se že opravljene dobave ali delne dobave obračunajo in plačajo v skladu s pogodbo.

Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi,  veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju vseh pogodbenih strank.

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

XVI. VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in ko izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

Sestavni deli pogodbe so:

- dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija izvajalca,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnika namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Pogodba je sestavljena v šestih (6) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka dva (2) izvoda.

| št.: 4110-48/2019/36 | št.: _____________ | št.: ________________ |
| --- | --- | --- |
| Ljubljana, dne __________ | Ljubljana, dne __________ | , dne __________ |
| Naročnik: | Uporabnik: | Izvajalec: |
| REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Janez Poklukar minister | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Jože Golobič v. d. generalnega direktorja |  |

OBRAZEC ŠT. VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana (velja za SKLOP 2: Priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana) oz. Univerzitetni klinični center Ljubljana.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila:  SKLOP 2: Priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana oz. Univerzitetni klinični center Ljubljana.

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											                (žig in podpis)

Opomba: ponudnik vzorec podpiše in predloži v ponudbi.

POGODBA O VZDRŽEVANJU

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti tudi rubrike v 7. členu pogodbe.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa  v. d. generalnega direktorja Jože Golobič, univ. dipl. prav. ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272; (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________;

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

Priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega
aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana

- PREDMET POGODBE

  - Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila št.: _________________, objavljenega na portalu javnih naročil in eJN z dne _________________ ter na portalu EU s številko objave _________________ z dne ________________.

  - Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da v pogarancijski dobi izvaja preventivno in korektivno vzdrževanje angiografa(v nadaljnjem besedilu: oprema) za obdobje petih let iz pogodbe o nakupu opreme št.____________________ in skladno z oddano ponudbo št.: _______________z dne ____________ .

  - Izvajalec mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

  - Preventivno in korektivno vzdrževanje medicinske opreme po tej pogodbi obsega:

- preventivno vzdrževanje po programu proizvajalca, ki je izvedeno v naprej določenih  obdobjih, vendar najmanj 1x letno in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno  delovanje opreme, kot je navedeno v prilogi št. 2 k tej  pogodbi (načrt preventivnega  vzdrževanja)

- mesečne kalibracije/validacije aparata ali posodobitev in nadgradnja programske opreme aparata, če je le ta potrebna

- delo, ki je potrebno za odpravo napak, ki so nastale ob normalni uporabi aparatov,

- dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo vseh potrebnih originalnih rezervnih delov oziroma nadomestnih delov, ki so potrebni za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo (pod rezerve dele se šteje tudi ves  potrošni  material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela in ves ostali potrošni material) predvidenih v okviru preventivnega vzdrževanja po priporočilih proizvajalca.

  - V preventivno vzdrževanje iz točke a, b in c se ne šteje morebitna nadgradnja ali odprava povzročenih okvar zaradi nepravilne rabe oziroma malomarnosti naročnika.

  - Naslednje besede in izrazi v tej pogodbi bodo imeli pomen, kot je določen v tem členu, razen kadar ni v  besedilu drugače navedeno.

- Oprema

Medicinska oprema, ki je navedena v prilogi 1 te pogodbe.

- Preventivno vzdrževanje

Vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v prilogi št. 2 k tej pogodbi.

- Korektivno vzdrževanje

Vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme in ga naročnik zahteva od izvajalca. Korektivno vzdrževanje - servisna popravila s strani pooblaščenega serviserja zajema popravilo opreme, zagotovitev originalnih rezervnih delov (zgolj v primeru višje sile drugih ustreznih delov) in je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Korektivno delo,  rezervni deli, servisni material in nadomestni deli so vključeni v pogodbeno vrednost in  se obračunajo po priloženih cenikih  izvajalca, ki so priloga 3 te pogodbe. Korektivno vzdrževanje – servisno popravilo se bo izvajalo na podlagi izstavljene naročilnice.

Po odpravi napak se sestavi poročilo, pogodbeni stranki pa preverita delovanje opreme.

- Redne delovne ure

Ure med katerimi bo opravljeno preventivno oz. korektivno vzdrževanje ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med  07:00 in 17:00 uro.

- Rezervni deli

Rezervni deli so tiste komponente, ki so potrebne za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo. Pod rezervne dele se šteje tudi ves potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela. Cenik rezervnih delov in potrošnega materiala je priloga 3 k tej pogodbi.

- Odzivni čas in čas za odpravo napak

Odzivni čas za odpravo okvare je: maksimalno 12 ur od uporabnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti pri odgovorni osebi naročnika.

Čas za odpravo napak mora biti največ 24 ur od poteka odzivnega časa.

Vsaka prijava napake mora biti izvedena telefonsko na številko _____________, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov __________________________. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare e) odgovorna oseba na oddelku.

- OBDOBJE VZDRŽEVANJA

  - Izvajalec bo pričel s preventivnim in korektivnim  vzdrževanjem medicinske opreme prvi naslednji dan po poteku  24. mesečnega garancijskega obdobja dobavljene opreme in sicer za obdobje 60 mesecev.

- ODGOVORNOST IZVAJALCA

  - Izvajalec bo v skladu z določili te Pogodbe opravil sledeče:

- Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, kakor je določeno v tej Pogodbi (določba 3.2.) v primernih časovnih intervalih. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno v času normalnih delovnih ur (od ponedeljka do petka od 07.00 do 17.00 ure) in v terminih, ki so predhodno usklajeni z naročnikom. Preventivno in korektivno vzdrževanje bo izvedeno v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so predhodno usklajeni z naročnikom. Preventivno vzdrževanje bo opravljeno v skladu z načrtom preventivnega vzdrževanja, medtem ko se bo korektivno vzdrževanje po tej pogodbi  izvajalo na podlagi predhodno izstavljene naročilnice s strani naročnika.

- Izvajalec bo ob koncu vsakega 12 mesečnega obdobja predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega servisiranja.

  - Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja za vsako opremo posebej. Načrt preventivnega vzdrževanja je naveden v Prilogi št. 2 k tej pogodbi. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja za vsak aparat posebej.

  - Izvajalec se obvezuje odpraviti vsako okvaro na vgrajenih delih v času garancije. Izvajalec bo na svoje stroške popravil okvaro in zamenjal okvarjeni del opreme. Tako okvaro mora izvajalec odpraviti v času, ki velja za urgentne primere, tudi izven rednega delovnega časa.

V primeru, da bo aparat v okvari več kot 24 ur, mora izvajalec o tem pisno obvestiti  strokovnega skrbnika na strani naročnika.

  - Vsi serviserji izvajalca se morajo v območju in v prostorih UKCL obnašati v skladu z  Navodili , ki veljajo za obiskovalce UKCL (priponka izdana pri UKCL z imenom na vidnem mestu, dostop v sam objekt,  obveščanje ob prihodu in odhodu….).

- REZERVNI DELI

  - Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo originalnih rezervnih in potrošni material, ki ga/jih je potrebno zamenjati zaradi okvare ali napak na opremi ali zaradi predvidenega postopka preventivnega vzdrževanja.

  - Izvajalec odgovarja za napake skladno z določili Obligacijskega zakonika. Za vgrajene rezervne dele in nadomestne dele nudi izvajalec garancijo za odpravo napak po specifikaciji proizvajalca. Seznam garancijskih rokov za rezervne dele po specifikaciji proizvajalca je priloga 3 te pogodbe.

  - Stroški dobave in zamenjave oz. vgradnje rezervnih delov iz 4.1. točke tega člena so zajeti v končni pogodbeni ceni, ki je določena v 7. točki te pogodbe.

- POROČANJE

  - Izvajalec bo naročniku po vsakem preventivnem in korektivnem posegu na opremi podal poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov, in sicer:

- število opravljenih ur (redne, izredne),

- čas prihoda in čas odhodna serviserja,

- inventarna številka  in naziv opreme oz. aparata,

- lokacija aparata,

- količina, vrsta in naziv novega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov,

- količina, vrsta, naziv obnovljenega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov,

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne dele,

- da je aparat brezhiben in varen za uporabo (če ni, je potrebno opisati vzrok in kdaj  bo napaka odpravljena),

- čas nedelovanja aparata,

- znesek  zamenjanih rezervnih delov in vrednost inženirske ure,

- vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe na delovišču oz. njegovega namestnika, delovni nalog se v primeru dela več dni izstavi oziroma napiše za vsak dan posega z natančnim opisom in kot je to definirano v predhodnih točkah tega člena te Pogodbe,

- pooblaščena oseba naročnika mora potrditi opravljeno delo vzdrževalca izvajalca na njegov delovni nalog najkasneje v roku 24 ur po opravljenem posegu; vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe uporabnika, ki se nanaša na uporabo opreme oziroma njegovega namestnika na delovišču in  pooblaščene osebe oz. skrbnika po tej pogodbi, ki se nanaša na strokovno tehnični del

- vsak delovni nalog mora izvajalec poslati v roku 24 ur na email skrbnika TVS,

- izvajalec mora tehničnemu skrbniku pogodbe, vsak mesec predložiti mesečno poročilo o vseh opravljenih storitvah (preventivnem in korektivnem vzdrževanju) v Excel tabeli.

Čas za odpravo napake je v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med 07.00 uro in 17.00 uro.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

  - Naročnik mora poskrbeti za »običajna tehnična vzdrževanja« opreme v skladu z Navodili za uporabo in navodili, ki mu jih je dal izvajalec, ter zagotoviti, da je njegovo osebje primerno poučeno za uporabo opreme in da varuje opremo pred poškodbami/okvarami, ki bi jih povzročili klimatski vplivi, vlaga, prah ipd.

  - Naročnik mora tehničnemu osebju izvajalca zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo preventivnega in korektivnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej pogodbi.

  - Naročnik bo izvajalca nemudoma pisno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme in ne bo izvajal sprememb in prilagoditev opreme brez izvajalčeve pisne odobritve.

  - Odgovorna oseba  naročnika  mora potrditi opravljeno delo vzdrževalca izvajalca na njegov delovni nalog.

- POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

  - Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost za celoten predmet te pogodbe, kot je navedeno v 1. členu te pogodbe in za celotno obdobje veljavnosti pogodbe (60 mesecev) _____________EUR z vključenim DDV oz. kot je razvidno iz specifikacije k obrazcu predračuna za:

- SKLOP: PET LETNO POGARANCIJSKO PREVENTIVNO IN KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE ANGIOGRAFA - za prvo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za drugo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za tretje dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za četrto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV - za peto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV

  - V ceno preventivnega  in korektivnega vzdrževanja po tej pogodbi so všteti tudi vsi stroški prevoza,  dnevnic in  drugih odvisnih stroškov povezanih z izvajanjem obveznosti  pod točko 1.2. te pogodbe. Vsako preventivno vzdrževanje mora biti izvedeno najkasneje v  roku 30 dni po preteku vsakega 12 mesečnega  obdobja.

  - V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti definiranih v 3. členu te pogodbe in sicer po krivdi izvajalca, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak dan zamude v višini 0,5 % od posamezne letne vrednosti preventivnega vzdrževanja, kakor so slednje opredeljene v točki 7.1.

Skupna pogodbena kazen lahko znaša iz predmetnega naslova največ 10 % celotne vrednosti pogodbe.

Pogodbena kazen opredeljena v pred prejšnjem odstavku dobavitelja ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti letnega preventivnega vzdrževanja, kakor je le-to opredeljeno v tej pogodbi.

V kolikor naročniku iz naslova neizvedenega letnega preventivnega vzdrževanja nastane škoda, je dobavitelj dolžan poravnati celotno škodo.

  - Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik izvajanje preventivnega in korektivnega vzdrževanja plačeval  po opravljenem vsakokratnem preventivnem in korektivnem  posegu. Pri preventivnem vzdrževanju, ki se bo vršilo v skladu z načrtom preventivnega vzdrževanja  je obvezna priloga  priložen potrjen delovni nalog s strani pooblaščene osebe naročnika, medtem ko je pri računu za korektivno vzdrževanje obvezna priloga naročilnica in potrjeni delovni nalog  s strani pooblaščene osebe naročnika.

  - Izvajalec bo najkasneje v roku 8 dni po opravljenem delu naročniku predložil račun na podlagi katerega bo naročnik opravljeno storitev plačal v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa, na transakcijski račun izvajalca št.: ___________________________________ pri banki: ________________________.

Strošek Priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana (del razpisne dokumentacije »pet letno po-garancijsko vzdrževanje«, ki je izražena v obliki in vsebini finančne/ponudbene vrednosti pridobljene skozi postopek javnega naročanja v celoti krije UKC Ljubljana. Izvajalec bo izstavljal račune, ki se nanašajo na izvedene storitve oziroma dobavljeno blago;

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

matična št.: 5057272

davčna št.: SI 52111776

Od neupravičeno nepravočasnih plačanih zneskov pripadajo izvajalcu zamudne obresti, kot jih določa Obligacijski zakonik.

  - Dobavitelj naročniku v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode. Vse omejitve odgovornosti, določene v pogodbi v korist izvajalca, veljajo tudi v korist njegovih podizvajalcev oziroma poddobaviteljev

V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

  - Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (izvajalca) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

  - V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe :

1.     vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

2.     podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

3.     predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ……………………………………………………………..

  - V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

  - Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

1.     obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

2.     pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

3.     zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

  - V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

- ZAVAROVANJE

8.1.  Izvajalec naročniku najkasneje v roku 10 dni pred iztekom 24 mesečnega garancijskega obdobja dobavljene opreme glede na vzorec (Priloga 5 k Pogodbi) iz dokumentacije predloži:

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo finančnega zavarovanja do poteka pogodbe o vzdrževanju 60 mesecev in 30 dni.

ALI

- Denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo izvajalec plačal najkasneje deset (10) dni po primopredaji opreme na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7- glavna stavba ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Izvajalec bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku pogodbe o vzdrževanju, v skladu z določili pogodbe, bo naročnik denarni depozit neobrestovan vrnil izvajalcu na njegov TRR.

8.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec predčasno prekine pogodbo ali če izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu z  določili te  pogodbe.

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

  - V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je posledica le-te. Imenovana stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o  nastopu okoliščin višje sile. V primeru, da pogodbena stranka druge pogodbene stranke ne obvesti o nastanku višje sile v treh delovnih dneh, primera višje sile ne more uveljavljati.

  - V primeru, da obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi višje sile traja preko treh zaporednih mesecev, sta pogodbeni stranki upravičeni odstopiti od pogodbe.

  - V primeru prenehanja pogodbe, kot je navedeno v točki 9.2., mora izvajalec na prošnjo naročnika, ko je stanje višje sile končano, oceniti stanje opreme in izvršiti potrebno vzdrževanje ali popravilo na naročnikove stroške.

  - Izraz «višja sila» pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more vplivati in zaradi katerih stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz te pogodbe.

- POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

V primeru zamude, z izvajanjem pogodbenih obveznosti iz točke 1.6. f) te pogodbe po krivdi izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsako uro zamude z odzivnim časom za odpravo napak v višini 150,00 EUR, vendar skupno največ v višini 15% pogodbene vrednosti aparata;

- za vsako uro zamude roka za pričetek odprave okvare v višini 150,00 EUR, vendar skupno največ v višini 15% pogodbene vrednosti aparata;

- za vsak dan zamude roka za odpravo okvare v višini 5.000,00 EUR, vendar skupno največ v višini 10% pogodbene vrednosti aparata.

- ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV

  - Ta pogodba se obravnava in vodi v skladu s slovensko zakonodajo.

  - Vse spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, če pogodbeni stranki spora predhodno ne bi rešili sami sporazumno. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

  - Pri tolmačenju te pogodbe bosta pogodbeni stranki upoštevali razpisno in ponudbeno dokumentacijo ter vse zapisnike o pogajanjih s priloženo dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

- POOBLAŠČENE OSEBE

  - Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so

- za izvajalca:                                                                                            .

- osebe pooblaščene za sprejemanja pozivov so navedene v prilogi št. 4 te pogodbe.

- za naročnika strokovni skrbnik pogodbe: __________________________________

- za naročnika komercialni skrbnik pogodbe:_________________________________

- osebe pooblaščene za javljanje okvar so navedene v Prilogi št. 4 te pogodbe.

- VELJAVNOST POGODBE

  - Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in naročnik prejme finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 8.1.  člena te pogodbe.

  - Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali

- je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

  - Socialna klavzula:

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

  - Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno - lastninskih sprememb.

  - Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda ter izvajalec en (1) izvod.

- PRILOGE

  - Priloge od 1 do 4, ki sledijo v nadaljevanju so sestavni del te pogodbe.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Številka: |  |
| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |

v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana

Jože Golobič, univ. dipl. prav

ponudba preventivnega vzdrževanja                                                                                                    Priloga 1 k Pogodbi

Specifikacija preventivnega vzdrževanja po ponudbi št.: _________ z dne, _________:

Priloga 2 k Pogodbi

NAČRT / SPECIFIKACIJA  PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V ČASU GARANCIJSKE IN POGARANCIJSKE DOBE  (TERMINSKI PLAN) – PRILOŽI IZVAJALEC

(Ponudnik/i za to stranjo priložijo NAČRT  PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA OPREME V ČASU GARANCIJSKE IN POGARANCIJSKE DOBE (60 mesecev )

* v Načrtu preventivnega vzdrževanja po posameznih 12 mesečnih obdobjih mora biti opredeljena vrsta opravljene storitve, predvideni material (rezervni deli, potrošni material,… ipd.), oziroma vse kar je predvideno v okviru preventivnega vzdrževanja opreme po priporočilih proizvajalca!

CENIK POTROŠNEGA MATERIALA IN REZERVIH DELOV                                                  Priloga 3 k Pogodbi

Ponudnik priloži cenik potrošnega materiala in rezervnih delov, ki se največkrat uporabljajo v času vzdrževanja  (razvidne morajo biti kataloške številke, naziv potrošnega materiala oziroma rezervnega dela,  vrednost v EUR brez DDV in  z DDV).

SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB ZA VZDRŽEVANJE                                                         Priloga 4 k Pogodbi

Seznam pooblaščenih oseb s strani naročnika:

| Ime in priimek | Telefon, e-mail |
| --- | --- |

Seznam pooblaščenih oseb s strani izvajalca:

| Ime in priimek | Telefon, e-mail |
| --- | --- |

Priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana

Priloga 5 k Pogodbi

OBRAZEC ŠT. VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana (vpiše se predmet javnega naročila: SKLOP 2:Pet letno po garancijsko vzdrževanje pri Priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila: SKLOP 2:Pet letno po garancijsko vzdrževanje pri Priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana.

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											                (žig in podpis)

Opomba: ponudnik vzorec podpiše in predloži v ponudbi.

VZOREC POGODBE ZA OPREMO

(1. SKLOP)

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti rubrike v 2.5 členu pogodbe.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa  v. d. generalnega direktorja Jože Golobič, univ. dipl. prav. ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272; (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________;

(v nadaljevanju: izvajalec)

s podpisom skleneta:

Priprava prostorov in nakup angiografskega rentgenskega
aparata na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana

(2. Sklop: Oprema)

- PREDMET POGODBE

  - Pogodba je sklenjena na podlagi izvedenega javnega naročila, JN ____________________________ z  dne _________________________ in ponudbe ponudnika/izvajalca št. _________________________ z dne _________________________ .

  - Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da naročniku za določeno kupnino dobavi in izroči v last in posest ter v funkcionalno uporabo opremo, katere specifikacija je navedena v prilogi 1 te pogodbe.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja za embalažo in transport ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do zapisniške primopredaje.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede montažo vseh pogodbenih stvari, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo in priključki, po načelu »funkcionalni ključ v roke«, kar se ugotovi z zapisnikom o primopredaji.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da pravočasno zagotovi in izroči vse potrebne načrte, A-teste, garancije, navodila in drugo potrebno za montažo, uporabo in vzdrževanje pogodbenih stvari, kot tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno in montirano opremo; predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odprava le-teh v dogovorjenih rokih.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme zagotovil usposabljanje (šolanje) v prostorih naročnika za vsak posamezni sklop za razumno število delavcev naročnika, ki jih bo določil uporabnik.

  - V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko začne naročnik ustrezne postopke za njeno prenehanje.

  - Izvajalec je dolžan v času garancijske dobe brezplačno vzdrževati predmet naročila v skladu z navodili proizvajalca. Načrt preventivnega vzdrževanja opreme  v skladu z navodili proizvajalca v času garancijske dobe je Priloga 2, ki je sestavni del te pogodbe.

  - Dobavitelj se zavezuje, da bo redno letno preventivno vzdrževanje v času garancijske dobe izvajal v času normalnih delovnih ur (od ponedeljka do petka od ure ….. do ure …..) in v terminih, ki bodo predhodno usklajeni z naročnikom oziroma uporabnikom.

- POGODBENA VREDNOST – KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

  - Za celoten predmet pogodbe, bo naročnik plačal pogodbeno ceno v skupnem znesku: ______________ EUR brez DDV oz. ____________ EUR z DDV.

Navedena kupnina vsebuje vse elemente cene, vključno z vsemi davščinami, taksami, carino in drugimi odvisnimi stroški ter je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena cena vsebuje vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo.

  - Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun izvajalca številka __________________, odprt pri _______________________________________.

  - Naročnik bo plačal dobavitelju dobavljeno in montirano opremo po opravljeni pisni končni primopredaji v roku 60 dni po datumu prejema pravilno izstavljenega računa.

Kot končna primopredaja se šteje, ko dobavitelj naročniku predloži inštalacijski zapisnik in ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

  - Od neupravičeno nepravočasno plačanih zneskov pripadajo dobavitelju zamudne obresti, kot jih določa Obligacijski zakonik.

V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI, SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

  - Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (izvajalca) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

  - V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe:

1.     vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

2.     podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

3.     predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ……………………………………………………………..

  - V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

  - Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom,    le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

1.     obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

2.     pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru d a novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

3.     zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

  - V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te  pogodbe.

- PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

  - Odgovornost za riziko preide od dobavitelja na naročnika z izročitvijo, razen jamčevanja za napake po določilih garancij.

  - Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve.

Pogoje za izročitev se ugotovi, skladno z zahtevami iz priloge 1, in sicer s primopredajnim zapisnikom vgrajene, montirane, priključene, zagnane in preizkušene opreme. Primopredaja poleg tehničnega in kvalitativnega pregleda, kar se dokaže z inštalacijskim zapisnikom, zajema tudi izročitev vseh potrebnih listin, zlasti garancijskega lista in garancijske izjave. V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da oprema z vgraditvijo, montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje pogodbeno določilo “funkcionalni ključ v roke”. V primeru zamude se v primopredajni zapisnik navedejo vzroki zanjo. Primopredajni zapisnik podpišeta naročnik in dobavitelj, datum podpisa zavezuje naročnika glede plačila kupnine.

  - Dobavitelj se zavezuje, da bo pet (5) dni pred načrtovano primopredajo o tem pisno obvestil skrbnika pogodbe                                               , e-mail:                                                               , ki bo o primopredaji obvestil pooblaščeno osebo (uporabnika) s strani naročnika.

- ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

Pogodbene obveznosti bo dobavitelj  izpolnil z enkratno dobavo in sicer najkasneje v 60 dneh od dneva končanja GOI del, pri čemer po predhodnem prejemu uradnega obvestila, ki ga bo vodja  projekta predmetne investicije UKC Ljubljana poslal dobavitelju opreme.

  - V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) od kupnine;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov).

Prav tako v primeru zamude pri odpravi napak v garancijskem roku po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) od kupnine;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov).

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

  - Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima le-ta pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

Dobavitelj naročniku v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode. Vse omejitve odgovornosti, določene v pogodbi v korist izvajalca, veljajo tudi v korist njegovih podizvajalcev oziroma poddobaviteljev.

- GARANCIJSKI ROKI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

  - Garancijski roki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika in so po tej pogodbi 24 mesecev od dneva končne primopredaje.

  - Dobavitelj se zavezuje, da bo v času garancijske dobe in po garancijske dobe zagotavljal preventivno vzdrževanje opreme po priporočilu proizvajalca v skladu s pogodbo št.: _____________________________

  - Dobavitelj je dolžan naročniku dopustiti in omogočiti učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari.

  - Izvajalec je dolžan za vsako preventivno vzdrževanje v času garancijske dobe izdati delovni nalog, ki izkazuje opravljeno delo. Prav tako je izvajalec dolžan v času garancijske dobe izdati tudi delovni nalog za vsak kurativni poseg ali drugo vezano storitev opravljeno na opremi, ki je predmet pogodbe. Delovni nalog mora vsebovati vse podatke o opremi, opis napake, kdo je izvedel storitev in koliko časa je porabil za odpravo napake, lokacijo kliničnega oddelka, ter navedbo rezervnih delov in potrošnega materiala, ki se je uporabil pri popravilu. Vsak delovni nalog mora potrditi tudi pooblaščena oseba s strani Tehničnih služb-Servisa medicinske opreme. Delovni nalog mora izvajalec poslati v roku 24 ur na email pooblaščeni osebi TVS.

  - Odzivni čas je 12 ur od uporabnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti pri odgovorni osebi naročnika.

  - Čas za odpravo napak je največ 24 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor odprava napake v tem času ni možna, mora izvajalec najkasneje v roku 72 ur pokvarjeno opremo brezplačno nadomestiti z nadomestno opremo enake funkcionalnosti in kvalitete. Če izvajalec ne nadomesti okvarjene opreme v navedenem roku, se mu za vsak dan posebej obračuna pogodbena kazen v višini 0,5% pogodbene vrednosti sklopa. V primeru, da odprava napake ni mogoča v roku 45 dni od dneva prevzema v servis, se dobavitelj zavezuje pokvarjeno opremo brezplačno zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in kvalitete.

Čas za odpravo napake teče v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med  07.00 in 17.00 uro.

  - Izvajalec se zavezuje, da bo servis opravljal pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

- UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBE

  - Dobavitelj predloži najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe na obrazcih za zavarovanje:

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv/enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja do primopredaje (60 dni) in 30 dni. Rok  veljavnosti finančnega zavarovanja prične teči z dnem njegove izdaje.

ALI

- Denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo dobavitelj opreme plačal na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom VARŠČINA DENARNI DEPOZIT po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po opravljeni primopredaji bo naročnik v skladu z določili pogodbe,  v roku trideset (30) dni, denarni depozit  neobrestovano vrnil dobavitelju na njegov TRR.

  - Dobavitelj predloži v roku 10 dni od pisnega prevzema opreme (datum inštalacijskega zapisnika):

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv/enakovredno kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja 24 mesecev od končne primopredaje in 30 dni. Rok  veljavnosti finančnega zavarovanja prične teči z dnem njegove izdaje.

ALI

- Denarni depozit za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo dobavitelj opreme plačal na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku garancijske dobe opreme bo naročnik v skladu z določili pogodbe,  v roku trideset (30) dni, denarni depozit neobrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

  - V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, se bosta naročnik in dobavitelja sestala in proučila oziroma opredelila nove rešitve. Vsaka izmed pogodbenih strank mora nasprotni stranki pisno javiti nastop višje sile v treh dneh od nastanka, saj se v nasprotnem primeru na nastanek višje sile ne more sklicevati.

  - Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma ter ob soglasju obeh pogodbenih strank.

  - Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

- s strani dobavitelja  je: _________________________________________________________

- strokovni skrbnik pogodbe na strani naročnika je: ___________________________________

- komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika je:  _________________________________

- REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

  - Naročnik in dobavitelj bosta v primeru spora, ki ga ne bi mogli sporazumno rešiti,  spor predložila v reševanje pristojnem sodišču v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

  - Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisno dokumentacijo

- ponudbeno dokumentacijo

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo

- VELJAVNOST POGODBE

  - Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ob predaji  finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali potrdila o vplačilu denarnega depozita kot finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  - Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika

obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

  - Socialna klavzula:

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

  - Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru  organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

  - Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih od katerih prejmejo:

- naročnik dva (2) izvoda

- dobavitelj en (1) izvod

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Številka: | Številka: |
| DOBAVITELJ: | NAROČNIK: |

v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana

Jože Golobič, univ. dipl. prav.

Specifikacija opreme Priloga 1 k POGODBI

Specifikacija opreme po ponudbi št.: __________________________ z dne, ___________________:

Načrt preventivnega vzdrževanja v garancijskem obdobju Priloga 2 k POGODBI

Priloži ponudnik!

(Ponudnik za to stranjo priloži NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V GARANCIJSKEM OBDOBJU)

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)