- OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Gospodarskim subjektom je voljo tudi elektronska verzija tega dela razpisne dokumentacije, ki omogoča vpisovanje.

Poleg obrazcev v nadaljevanju gospodarski subjekti izpolnijo tudi PONUDBENI PREDRAČUN (POPIS DEL), ki je pripravljen v *.xls obliki datoteke in ESPD obrazec, ki je pripravljen v .*xml obliki datoteke.

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - PONUDBA |  |

Projekt:	 »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«: SKLOP 3: Dobava in vgradnja opreme

Naročnik:	OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14 b, Sl--9262 Rogašovci,

OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, SI - 9231 Beltinci,

OBČINA CANKOVA, Cankova 25, Sl--9261 Cankova,

OBČINA GORNJI PETROVCI, Gornji Petrovci 31 d, Sl--9203 Petrovci,

OBČINA GRAD, Grad 172, Sl--9264 Grad,

OBČINA HODOŠ, Hodoš 52, Sl--9205 Hodoš – Hodos,

OBČINA KUZMA, Kuzma 60 c, Sl--9263 Kuzma,

OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, Sl—9226 Moravske Toplice,

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, Sl--9000 Murska Sobota,

OBČINA PUCONCI, Puconci 80, Sl--9201 Puconcil,

OBČINA ŠALOVCI, Šalovci 162, Sl--9204 Šalovci,

OBČINA TIŠINA, Tišina 4, Sl--9251 Tišina.

Številka ponudbe:

1	PoNUDNIK / vodilnI PARTNER V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

| Naziv in naslov ponudnika / vodilnega ponudnika: |  |
| --- | --- |

2	SKUPNA PONUDBA

Pri javnem naročilu poleg vodilnega partnerja sodelujejo naslednji partnerji:

|  | Naziv in naslov partnerja v skupni ponudbi |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| … |  |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

3	PONUDBA S PODIZVAJALCI

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  | Naziv in naslov podizvajalca | Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko dodajo, tako da je možen vpis več gospodarskih subjektov.

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM, ki so zahtevali neposredna plačila:

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do podizvajalcev, ki smo jih kot ponudnik navedli v zgornji tabeli, in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.

Izrecno izjavljamo, da smo seznanjeni z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo.

4	KONTAKTNA OSEBA (za to pONUDBO)

| Gospodarski subjekt, ki je pooblaščen za komunikacijo z naročnikom: |  |
| --- | --- |
| Ime kontaktne osebe: |  |
| Sedež/naslov ponudnika: |  |
| Telefon: |  |
| Elektronska pošta: |  |

5	PONUDBENA IZJAVA

Podpisani tukaj izjavljamo, da:

- nudimo dela v skladu s pogoji razpisne dokumentacije in predpisanimi pogoji in časovnimi omejitvami, brez rezerve in omejitev za projekt

»NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«: SKLOP 3: Dobava in vgradnja opreme

- je cena naše ponudbe:

| Ponudbena cena brez DDV |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| DDV 22 % |  | EUR |
| Ponudbena cena z DDV |  | EUR |

- veljavnost naše ponudbe je šest (6) mesecev od datuma za prejem ponudb

- bomo, če bo naša ponudba sprejeta, priskrbeli zavarovanje za dobro izvedbo skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vsa druga zahtevana zavarovanja posla;

- v primeru, da oddajamo ponudbo partnerjev v skupnem nastopu kot vodilni partner v skupni ponudbi potrjujemo, da so vsi partnerji neomejeno solidarno odgovorni za izvedbo del in da je vodilni partner pooblaščen za sprejemanje obveznosti in navodil za in v imenu vsakega in vseh partnerjev;

- v primeru, da oddajamo ponudbo partnerjev v skupnem nastopu kot vodilni partner v skupni ponudbi potrjujemo, da smo pooblaščeni za podpis in oddajo ponudbe v imenu vseh partnerjev v skupni ponudbi;

- v primeru, da uporabljamo zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJN-3, potrjujemo, da smo skupaj z s temi subjekti solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila;

- v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika;

- se zavedamo, da projekt »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B« kandidira za pridobitev evropskih sredstev, in da si naročnik pridržuje pravico, da pogodbe z izbranim izvajalcem ne sklene v kolikor za projekt ne bodo pridobljena evropska sredstva;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, kar velja tudi v primeru odstopa naročnika od izvedbe javnega naročila pred sklenitvijo pogodbe;

- soglašamo s pogoji za dodelitev in izvedbo predmetnega javnega naročila ter izjavljamo, da:

- smo proučili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da se v celoti strinjamo z vsebino;

- se strinjamo z vsemi določili, zahtevami in pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- se zavezujemo, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, delo opravili v skladu z zahtevami naročnika;

- razumemo, da se naročnik ne obvezuje sprejeti katerokoli ponudbo, ki jo je prejel;

- v predloženih dokumentih nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju;

- lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke;

- bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so v ponudbeni dokumentaciji navedeni podatki neresnični ali zavajajoči;

- bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del;

- smo pri sestavi ponudbe (in bomo pri izvedbi naročila) če bomo izbrani), upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in drugih veljavnih obvezujočih predpisov, vključno z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji;

- razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti niti obratno.

Ponudnik:

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: ___________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE |  |

Spodaj podpisani _______________________________ (ime in priimek) kot zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

_____________________________________________________________ (podatki o gospodarskem subjektu)

pooblaščam ____________________________ (navesti osebo), da v našem imenu podpiše ponudbo oziroma ponudbeno dokumentacijo za javno naročilo »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«: SKLOP 3: Dobava in vgradnja opreme.

Podatki o pooblaščeni osebi za podpis ponudbe:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Podpis pooblaščene osebe: |  |

V primeru ponudbe skupine ponudnikov: Izjavljamo, da je vodilni partner v skupni ponudbi pooblaščen, da v našem imenu podpiše ponudbo za predmetno javno naročilo in v našem imenu odda skupno ponudbo ter morebitno drugo dokumentacijo vezano na skupno ponudbo (pojasnila, dopolnitve ponudbe, …) preko sistema e-JN. Prav tako pooblaščamo _______________________________ (navesti naziv vodilnega ponudnika) oz. v njenem/njegovem imenu ___________________________ (navesti kontaktno osebo za ponudbo) za komunikacijo z naročnikom v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila.

Kraj in datum:      	Ime in priimek:

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Žig:	Podpis: _______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - REKAPITULACIJA |  |

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| Opomba: zgoraj se navede polni naziv ponudnika, v primeru skupne ponudbe pa tudi polni naziv vseh parterjev v skupni ponudbi. |  |

Naša ponudbena cena, na podlagi Ponudbenega predračuna (Popisa del) je:

| Ponudbena cena brez DDV (z upoštevanim morebitnim popustom): |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| DDV (22%) |  | EUR |
| Ponudbena cena z DDV |  | EUR |

Podatki v tem obrazcu morajo biti vneseni na dve decimalki natančno.

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. V kolikor ponudnik vpiše ceno 0 EUR, se prav tako šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Cena je nespremenljiva (fiksna) in vključuje celoten obseg del predviden v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Ponudnik s podpisom tega obrazca izjavlja, da je preučil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z ustrezno skrbnostjo in potrjuje, da ponuja celoten obseg del predviden z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum:	     				Ponudnik:

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: ___________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Žig:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU |  |

V ponudbi nastopamo kot (ustrezno označiti):

- samostojni ponudnik

- vodilni partner

- partner

- podizvajalec

- drug gospodarski subjekt

Gospodarski subjekt označi ali je mikro, malo ali srednje podjetje – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6.5.2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednja podjetja opredeljuje podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 delavcev ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR (ustrezno označiti):

- smo MSP

- nismo MSP

Podatki:

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež/naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis v imenu gospodarskega subjekta: |  |

OSEBE, KI IMAJO V GOSPODARSKEM SUBJEKTU FUNKCIJO ČLANA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA TEGA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI KI IMAJO POOBLASTILA ZA NJEGOVO ZASTOPANJE (KOT NPR. PROKURISTI) ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM:

|  | Ime in priimek osebe | Funkcija |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |

OPOMBA: Ponudnik mora za VSE te osebe v ponudbi priložiti pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence  glede kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3.

| Računi gospodarskega subjekta v zadnjih 6 mesecih niso blokirani, na poziv naročnika pa bomo kot potrditev predložili tudi ustrezna dokazila (ustrezno označiti): |  |
| --- | --- |
| DA | NE |

PODATKI O DELU PREVZETEGA JAVNEGA NAROČILA

| Opis dela naročila – vrsta posla in količina, ki jo v zvezi s predmetnim javnim naročilom prevzema gospodarski subjekt: | Vrsta posla:. Količina:. |
| --- | --- |
| Kraj izvedbe: |  |
| Predviden rok izvedbe: |  |
| Vrednost prevzetega dela naročila: | ______________ EUR brez DDV |

Izjavljamo, da

- v kolikor nastopamo kot vodilni partner ali partner v skupni ponudbi potrjujemo, da smo neomejeno solidarno odgovorni za izvedbo del in da je vodilni partner pooblaščen za sprejemanje obveznosti in navodil za in v imenu vsakega in vseh partnerjev

- v kolikor ponudnik uporablja naše zmogljivosti v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, potrjujemo, da smo skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila

- v kolikor ponudnik uporablja naše zmogljivosti v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami potrjujemo, da bomo izvajali dela, za katere se zahtevajo te zmogljivosti

- v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, kar velja tudi v primeru odstopa naročnika od izvedbe javnega naročila pred sklenitvijo pogodbe;

- se zavedamo, da projekt »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B« kandidira za pridobitev evropskih sredstev, in da si naročnik pridržuje pravico, da pogodbe z izbranim izvajalcem ne sklene v kolikor za projekt ne bodo pridobljena evropska sredstva;

- soglašamo s pogoji za dodelitev in izvedbo predmetnega javnega naročila ter izjavljamo, da:

- smo proučili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da se v celoti strinjamo z vsebino;

- se strinjamo z vsemi določili, zahtevami in pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- se zavezujemo, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, delo opravili v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- razumemo, da se naročnik ne obvezuje sprejeti katerokoli ponudbo, ki jo je prejel;

- v predloženih dokumentih nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju;

- lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke;

- bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so v ponudbeni dokumentaciji navedeni podatki neresnični ali zavajajoči;

- bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del;

- smo seznanjeni z dejstvom, da naročnik v tej fazi še nima sklenjene sofinancerske pogodbe, kar pomeni, da smo seznanjeni z dejstvom potencialne ne zagotovljenosti dela sredstev,

- smo seznanjeni, da bo naročnik sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom le v primeru, da bo naročnik pridobil sredstva sofinanciranja,

- bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje in drugih veljavnih obvezujočih predpisov, vključno z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji;

- razumemo in soglašamo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti niti obratno.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE |  |

(obrazec je potrebno izpolniti in priložiti v ponudbi le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/podizvajalci)

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Sedež/naslov podizvajalca: |  |

S podpisom te izjave:

| - Zahtevam | - Ne zahtevam |
| --- | --- |

neposredno plačilo za dela, izvedena na podlagi predmetnega javnega naročila.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo:

| - Soglašam, | - Ne soglašam, |
| --- | --- |

da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun št. ____________________, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Podpis: ___________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV – ZA PRAVNE OSEBE |  |

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež/naslov gospodarskega subjekta: |  |

V zvezi z javnim naročilom »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«: SKLOP 3: Dobava in vgradnja opreme izjavljamo, da naročniku, dajemo pooblastilo skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi podatke, da nam kot gospodarskemu subjektu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.

| Gospodarski subjekt (POLNO IME): |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |
| Občina sedeža: |  |
| Davčna številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV – ZA FIZIČNE OSEBE |  |

POOBLASTITELJ,

ime in priimek______________________________________________________________,

ki ima v gospodarskem subjektu _______________________________________________,

matična številka gospodarskega subjekta ________________________________________,

funkcijo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zvezi z javnim naročilom »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«: SKLOP 3: Dobava in vgradnja opreme, izjavljam, da naročniku, dajem pooblastilo skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi podatke, da mi ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. členu ZJN-3.

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Ulica (naslov stalnega prebivališča): |  |
| Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Prejšnji priimek: |  |

OPOMBA: obrazec je potrebno izpolniti in predložiti za vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Obrazec mora obvezno osebno podpisati član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na katerega se izjava nanaša.

Ime in priimek:

(pooblastitelja)

Podpis: __________________________________

(pooblastitelja)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - IZJAVA GLEDE EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI |  |

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |

S podpisom te izjave izjavljamo, da (ustrezno označiti):

|  | sami |
| --- | --- |
|  | skupaj s partnerji v skupni ponudbi |
|  | s podizvajalci |
|  | z drugimi subjekti |

izpolnjujemo 1. POGOJ (Ekonomski in finančni položaj (76. člen ZJN-3).

1. POGOJ (Ekonomski in finančni položaj (76. člen ZJN-3)) izpolnjujemo na naslednji način:

| Gospodarski subjekt, ki v ponudbi izpolnjuje pogoj: | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| SKUPAJ |  |  |  |
| POVPREČJE |  |  |  |

Opomba: Vrstice tabele se prilagodijo, tako da omogočijo vpis vse gospodarskih subjektov s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja glede letnega prometa.

Gospodarski subjekti, katerih domača valuta ni evro (EUR), pri izpolnjevanju obrazca navedejo valuto v kateri so napisani finančni podatki: _____________________.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki resnični in da bomo na poziv naročnika dostavili ustrezna dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev vezanih na ekonomsko in finančno sposobnost.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: ___________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - IZJAVA GLEDE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI |  |

S podpisom te izjave izjavljamo, da (ustrezno označiti):

|  | sami |
| --- | --- |
|  | skupaj s partnerji v skupni ponudbi |
|  | s podizvajalci |
|  | z drugimi subjekti |

izpolnjujemo s strani naročnika postavljene pogoje glede tehnične in strokovne sposobnosti.

1. POGOJ (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)) izpolnjujemo z naslednjimi referencami:

| Gospodarski subjekt | Naslov projekta/ vrsta del | Naročnik/investitor in kraj izvedbe | Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
| … |  |  | od do |

Opomba: Vrstice tabele se prilagodijo, tako da omogočijo vpis vse gospodarskih subjektov.

2. POGOJ (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)) izpolnjujemo z naslednjimi referencami:

| Gospodarski subjekt | Naslov projekta/ vrsta del | Naročnik/investitor in kraj izvedbe | Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od do |
|  |  |  | od do |
| … |  |  | od do |

Opomba: Vrstice tabele se prilagodijo, tako da omogočijo vpis vse gospodarskih subjektov.

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: ___________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - REFERENČNO POTRDILO GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |

| Naziv naročnika: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov naročnika: |  |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |  |
| Kontaktni podatki kontaktne osebe naročnika: | Telefonska številka: | Elektronska pošta: |

Potrjujemo, da je

| Naziv in naslov gospodarskega subjekta |  |
| --- | --- |

za nas uspešno opravil:

| Naziv projekta: |  |
| --- | --- |
| Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto): |  |
| Skupna vrednost del, ki jih je izvedel gospodarski subjekt (v EUR brez DDV): |  |
| Podatki o projektu (označite oz. izpolnite podatke v zvezi s projektom, tako da bo razvidno izpolnjevanje pogoja/pogojev): |  |

Dela so bila opravljena v dogovorjeni kvaliteti, količini in pogodbenem roku.

Kraj in datum:      	Ime in priimek:

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Žig:	Podpis: _______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - REFERENČNO POTRDILO PODIZVAJALCA |  |

| Naziv naročnika: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov naročnika: |  |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |  |
| Kontaktni podatki kontaktne osebe naročnika: | Telefonska številka: | Elektronska pošta: |

Potrjujemo, da je

| Naziv in naslov gospodarskega subjekta |  |
| --- | --- |

za nas uspešno opravil:

| Naziv projekta: |  |
| --- | --- |
| Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/ leto): |  |
| Vrednost del v EUR brez DDV: |  |
| Kratek opis (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev): |  |

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in predvidenem roku.

Kraj in datum:      	Ime in priimek:

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Žig:	Podpis: _______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - SEZNAM KLJUČNIH KADROV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI |  |

Prosimo, da v obrazec navedete vse ključne kadre, ki bodo izvajali dela, ki so predmet tega javnega naročila in izpolnjujejo pogoje glede strokovne sposobnosti.

| Kader (Ime in priimek): | bo v okviru predmetnega javnega naročila opravljal funkcijo (ustrezno navedite funkcijo v katero je nominiran kader, tako da bo jasno in nedvoumno razvidna): | za gospodarski subjekt: |
| --- | --- | --- |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko prilagodijo, tako da je omogočen vpis vseh kadrov.

Dodatni kader (kader, ki ni zahtevan s pogoji Tehnične in kadrovske sposobnosti), ki ga bo ponudnik zagotavljal za izvedbo javnega naročila in ga priglaša že v trenutku oddaje ponudbe:

| Kader (Ime in priimek): | bo v okviru predmetnega javnega naročila opravljal funkcijo: | za gospodarski subjekt: |
| --- | --- | --- |

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko prilagodijo, tako da je omogočen vpis vseh kadrov.

S podpisom predmetnega seznama izjavljamo, da bomo zagotavljali zgoraj navedeni nominirani kader za izvedbo tega javnega naročila ves čas izvedbe oziroma, da je sprememba zgoraj navedenega kadra mogoča zgolj s predhodnim soglasjem naročnika in upoštevaje določila Pogodbe.

Ime in priimek: (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Podpis: ________________________________ (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - PODATKI O KLJUČNEM KADRU |  |

| Funkcija: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Izobrazba: |  |
| V kolikor je aplikativno vpišite podatke o vpisu v poklicni imenik, in če v kateri: |  |
| Trenutna zaposlitev in funkcija: |  |
| Število let delovnih izkušenj: |  |

Soglašamo, da naročnik lahko preveri vse zgoraj navedene podatke v uradnih evidencah ter zahteva dodatna dokazila (na primer: dokazilo o zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden dokument, diplomo) za preverbo podatkov o kadru.

Kraj in datum:      	Ime in priimek:

(oseba, na katero se nanaša obrazec)

Podpis: _______________________________

(oseba, na katero se nanaša obrazec)

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL |  |

Opombe – pomembno! - V tem Obrazcu je naveden seznam ključnih materialov in opreme, za katero ponudnik poda tehnične karakteristike ponujenih materialov in naprav ter priloži zahtevano dokumentacijo. - Obvezna priloga tega Obrazca je specifikacija ponujenega materiala in opreme (vzorci z opisi ali fotografije, ustrezna tehnično – prospektna dokumentacija, podrobni tehnični opisi, ipd., iz katere bo lahko Naročnik ugotovil ustreznost ponujenega materiala in opreme). - Obvezna priloga tega Obrazca so tudi kopije vseh v obrazcu zahtevanih ali enakovrednih certifikatov, ki jih izda uradna pooblaščena ustanova ali agencija za nadzor kakovosti, s katerimi se potrdi skladnost izdelkov z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami ali veljavnimi standardi. - Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo, je potrebno upoštevati področno zakonodajo,ki predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov. V kolikor to ne izhaja iz zahtevanih certifikatov, je obvezna priloga dokazilo o ustreznosti uporabe materialov v stiku s pitno vodo. - Pri materialih, kjer je zahtevana funkcionalna garancija proizvajalca, je potrebno priložiti originalno (podpisano in žigosano) garancijo proizvajalca. Funkcionalna garancija zajema zamenjavo reklamirane opreme vključno z vsemi gradbenimi, montažnimi in ostalimi stroški povezanimi z zamenjavo. - Pri vsaki posamezni poziciji tega Obrazca je lahko naveden samo en proizvajalec. - Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb od ponudnika zahteva, da dostavi vzorce ponujenega materiala oziroma opreme na vpogled. - Pri zahtevah so zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme je informativno naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Ponudi se lahko material oz. oprema, ki je enakovredna. - V primeru, da so zahtevani materiali, navedeni v Obrazcu - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, drugačni od tistih v Tehničnih specifikacijah ali v Ponudbenem predračunu, se kot pravilni štejejo tisti iz Obrazca - SEZNAM MATERIALA IN OPREME.

| Obrazec - SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KI GA BO PONUDNIK VGRADIL |  |
| --- | --- |
| Pozicija | Zahtevani materiali in karakteristike |
| 01. | CEVI IZ NODULARNE LITINE (NL) Spoj: sidrni - razstavljivi Proizvajalec: TRM, Duktus, PAM, Sv.Sokol ali enakovredno Tehnični opis: Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, klase »C« in »PFA« po specifikaciji spodaj, spoj VRS, Ve, RJ (razstavljivi sidrni spoj z objemko in zatiči oziroma varovalno objemko) ali enakovredno. Vključno z odgovarjajočimi tesnili, mastjo in sidrnimi elementi, ki morajo biti vključeni v ceno. Spoj mora omogočati možnost 100% sidranja tudi v primeru rezanja cevi, brez dodatnega varjenja in vizualno kontrolo vgrajenih sidrnih elementov po sami montaži. Notranja zaščita - cementna obloga, ustrezna za pitno vodo. Dolžina cevi 6m, cev kalibrirana na najmanj 2/3 dolžine. Zunanja zaščita Zn+Al 400g/m2 ali boljša + epoksi zaključni sloj. CEV NL DN 100 C 64, PFA ≥ 40. CEV NL DN 200 C 50, PFA ≥ 40. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 02. | ZASUNI IN OPREMA |
| 02.1 | ZASUNI DN 50 – 200 Proizvajalec: HAWLE (kat.št. 400-00) ali enakovredno Zasun z mehkim tesnenjem po DIN 3547-1, EN 1074-1, zapiralni klin s stranskimi POM vodili. Klin v celoti protikorozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zgornji del proti umazaniji zaščiten s tesnilom in parafinom, zgornji del ohišja z navojem za pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem. Vreteno: hladno valjani navoji, tesnjeno s tesnilom in O-ringi, zamenjava pod tlakom (do DN 200), dvojno uležajeno od DN 250 po DVGW GW336 ali enakovredno, ležaji so nameščeni med ''POM'' podložke, kar omogoča nemoteno vodenje, ležaji vretena so zaščiteni pred vdorom vode in umazanije, preizkušeno po OVGW in DVGW standardu ali enakovredno. Nastavek ključa: po VP325. Ohišje: iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno. Klin: GSJ-400, EPDM zunaj in znotraj po DVGW W270 ali enakovredno. Dodatki: vgradna garnitura, ročno kolo. Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca Priključki: prirobnica DN 50 – 500 obojestransko (po DIN 2501, EN 1092-2), Prirobnice DN ≤ 150, PN16 v vseh primerih Prirobnice DN ≥ 200, PN10 standardno, PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 02.2 | CESTNE KAPE ZA ZASUNE Proizvajalec: HAWLE ( kat.št. 200-00) ali enakovredno Cestna kapa po DIN 4056, pokrov s konusnim naleganjem. Material: GJL250 (GG-25), ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiten Dodatki: podaljšan obroč H = 10, 20,30 ali 50 mm, podložna plošča. Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 02.3 | VGRADNE GARNITURE ZA ZASUNE - TELESKOPSKE Proizvajalec: HAWLE (kat.št. 950-00) ali enakovredno. Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov. Material: Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku, Navojni nastavek: GJS400-epoksi prašnato zaščiten Notranja cev: pocinkana, kvalitete št. 37 Nastavek za vreteno zasuna: GJS400-epoksi prašnato zaščiten. Nastavek ključa: pocinkano, kvalitete št. 37 Dodatki: podložna plošča, cestna kapa Vgradna globina: od 1,00 do 4,10 m Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 03. | PE CEVI RC Z INTEGRIRANIM ZAŠČITNIM SLOJEM, Ø 32 – Ø 90 mm Proizvajalec: EGEPLAST, GERODUR ali enakovredno Tehnični opis: PE cevi izdelane iz materiala PE100 RC z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN16. Odgovarjati moraju tipu 2, klasifikacije PAS 1075, certifikat DIN_CERTO ali enakovredno. 10% zunanjega sloja v barvi medija, primerne za zasip brez peščene posteljice – z izkopanim materialom. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 04. | PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE Spoj: prirobnični (DN 80-200) Proizvajalec: PAM, TRM ali enakovredno Tehnični opis: Fazonski kosi iz nodularne litine z vrtljivimi prirobnicami, Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno Prirobnice DN ≤ 150: PN16 v vseh primerih Prirobnice DN ≥ 200: PN10 standardno PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 05. | PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ LTŽ MATERIALA IN OPREMA |
| 05.1 | MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI Vijaki iz nerjavnega jekla po DIN 933 in DIN 934 (zahteva po 4 navojnih palicah, z maticami, ki gredo skozi obe zunanji prirobnici – varovalo proti izpadu) Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 05.2 | MEDPRIROBNIČNA PLOŠČATA TESNILA DN 50 - 200 Medprirobnično ploščato tesnilo, debeline 4 mm, armirano z dvojno platneno vlogo. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 06. | DVOFUNKCIJSKI ZRAČNIKI DN 80 - 200 Proizvajalec: HAWLE ( kat.št.9835 ) ali enakovredno Dvofunkcijski zračnik iz nerjavečega jekla z visoko kvalitetno protikorozijsko zaščito z obojestransko epoksi prašnato zaščito po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem notranji in zunanji>12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno. Sestavljen iz zračno-odzračevalnega ventila z UV-zaščitno kapo in protimrčesno zaščito, PN16. Vključno z medprirobničnimi tesnili (armirano s togim kovinskim vložkom in držali za lažjo namestitev), ki morajo biti vključena v ceno. Priključki: Prirobnice DN ≤ 150, PN16 v vseh primerih Prirobnice DN ≥ 200, PN10 standardno, PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 07. | UNIVERZALNE SPOJKE Proizvajalec: Georg Fischer, Viking Johnson, Hawle ali enakovredno Primerne za vse vrste cevi (PVC, azbestno cementne, PE, nodularna litina…) Ohišje iz GJS-400 (GGG-40), skladno z EN-GJS-450-10, epoksi prašna zaščita, skladno z EN 14901, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno Tesnila NBR ali EPDM, NBR v skladu z EN 682 (-5°C do +50°C), EPDM v skladu z EN 681-1 (0°C do +50ºC) Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316) Vgrajeno morajo imeti varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo oz. pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo. Zagotavljati morajo sidranje pri lomu do 4° tudi v primeru nadzemne vgradnje. Dimenzije: DN 50 – DN 500 Tlak: za DN ≤ 150, PN16 v vseh primerih za DN ≥ 200, PN10 standardno, PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 08. | OPREMA IZ NERJAVEČEGA MATERIALA (INOKS) |
| 08.1 | VODOVODNE CEVI IN FAZONSKI KOSI VARILNE GRLATE PRIROBNICE: DIN 2633 EN 1.4404 PN10, PN16 CEVI: EN 1.4404 Minimalna debelina stene 3mm pri Ø ≤ 219,10 mm Minimalna debelina stene 4mm pri Ø ˃ 219,10 mm |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 08.2 | OPREMA OBJEKTOV (rešetke, pokrovi, zračniki, ograje) CEVI: EN 1.4301 Minimalna debelina stene 3mm pri Ø ≤ 219,10 mm Minimalna debelina stene 4mm pri Ø ˃ 219,10 mm PLOČEVINA: EN 1.4301 Minimalna debelina 3mm Pletene (protimrčesne) mreže EN 1.4301 Mrežna odprtina 1,0 mm Debelina žice 0,4 mm |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 09. | DEZINFEKCIJA PITNE VODE Regulacijski komplet tip M 5701 C z CPU-XV102 ali enakovredno: (centralna procesna enota) z modulom za krmiljenje motornega ventila in programsko opremo (PID regulacija) za regulacijo prostega klora v vodi, sprejem signala iz sonde za detekcijo klora v zraku, prikazom, napajalnikom. Vsa oprema jer vgrajena v napajalno omaro. Nastavljiva limita 2 kos za Cl2 v zraku. Regulacijski komplet sestoji: CPU -XV 102, - 8 digitalni vhodi, 4 analogni vhodi CAN GATEWAY TOUCH PANEL - Možne komunikacije : RS485, Mode Bus, Ethernet, CAN, OPC server - Možnost spreminjanja nastavitev, referenčnih vrednosti regulatorjev, spreminjanja alarmov - Možnost daljinskega nadziranja pretoka vode, prostega klora v vodi, detekcija klora v zraku, prazne jeklenke,.. Oprema se vgradi v PP omaro dim. cca 500x400x250 mm, zaščite IP65 Dozirni komplet - Vakuumski regulator MR 21 ARC /1M, ali enakovredno: kapacitete do 100 grCl2/h,komplet sestoji: - 2 kos - vak. regulator brez dozirnega ventila, z merilno cevko in izhodom za alarm PRAZNO, manometer s srebrno (Ag ) folijo 16 bar - 1 kos - vakuumski preklopnik - 1 kos - ejektor z nepovratnim ventilom , membrana PTFE - 2 kos - 2 x dvojna Tehtnica za tehtanje jeklenk med porabo za točn nadzor porabe klora, dnevni podatek o količini porabljenega klora - 1 kos - adapter stenski za dve jeklenki -LEVI vključno s fleksibilno cevjo in ventilom - 1 kos - adapter stenski za dve jeklenki -DESNI vključno s fleksibilno cevjo in ventilom - 2 kos - grelec klorne pasti - 2 kos - držalo jeklenk - 1 kos - Senzor za detekcijo plinskega klora v zraku M2103 s tokovnim izhodom 4-20mA. - 1 kos - Zaščitna oprema: rokavice, maska, 2 x filter, zaščitni plašč. Vse skupaj vgrajeno v omarici - 1 kos - opozorilna svetilka in hupa - 4 kos - polna jeklenka klora 50 kg z atestom Motorni ventil Tip M3531 C/2U, ali enakovredno kapacitete do 100g/h, komplet z: - Koračni motor z tokovnim vhodom 4-20mA za krmiljenje - Led indikator pozicije ventila - Tokovni izhod 4-20mA pozicije ventila - Digitalni izhod alarma - Modbus komunikacija - Dozirna igla z V-kanalom in teflonskim sedežem - Indikator delavnega vakuma - Ročno nastavljiv preko tipkovnice in ročnega gumba - Indikator pretoka klora s skalo od 0 do 100 g/h - Vgrajeno na PVC ploščo Električni zaporni pogon Tip M 3800 EPESS - EA/1, ali enakovredno: namenjen za hitro zapiranje klornih ventilov na jeklenkah in kontejnerjih. Pogon je krmiljen preko nadzorne omare ki je povezana z detektorjem plinskega klora v zraku. Največja dolžina med nadzorno omaro in pogonom je 10 m (dolžina kabla dobavljen s pogonom). - enostavna montaža na ventil jeklenke klora - brez dodatnega orodja - hitro zapiranje ventila manj kot 4 sekunde - nastavljiv moment zapiranja - izdelano iz materiala odpornega na agresivno atmosfero Nadzorna omara je namenjena kontroli in upravljanju električnih zapornih pogonov. Detektor klora zagotavlja informacijo o prisotnosti klora v zraku. V primeru puščanja, detektor nadzorni omari pošlje signal “zaprtje sistema”, le-ta pa takoj zapre vse ventile in s tem prepreči nadaljne uhajanje plina v prostor. Na nadzorno omaro lahko priključimo do 6 pogonov. Omara vsebuje : - vhod za avtomatsko zapiranje preko detektorja - reset tipka - tipka za ročno zapiranje - napajanje podprto z baterijo za 8 ur - Napajanje el. omare 230 V AC Centrifugalna samosesalna črpalka INOX izvedba VITON semering (ODPOREN NA KLOR), za čisto vodo. Sesalni in tlačni priključek G1"-notranji. Maximalni delovni tlak do 10,0 bar Črpalka sesa vodo iz globine do 7 m. temperatura medija do + 40*C temperatura delovne okolice + 40*C 400 V, 50 Hz, P= 0,55 kW Kapaciteta : Q=2,5 m3/h pri H= 43,5 bar Analizator prostega klora v vodi Z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (zlato-baker), meritev in avtomatska emperaturna kompenzacija, tip M 1035 C/ADCR1F, ali enakovredno: Merilno območje 0-5 mg/l.Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID REGULATOR za krmiljenje motornega ventila ali dozirne črpalke, ter digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo.Analizator ima vgrajen INDIKATOR PRETOKA vode in pokrov. Analizator vsebuje napajalnik 230VAC in 24VDC -A automatic temperature compensation -D digital comunication out (SELECAN) -C current output sensor 4-20mA -R PID regulator -1 measuring range 0-5,0 mgCl2/l -F flow indicator Rezervoar Inox AISI 304, za vračanje vzorčne vode s kapaciteto 250l, snemljivi priključek nivojskih sond, snemljivi priključek za sesanje črpalke, snemljivi priključek dotok vzorčne vode, vključeno dozračevanje - odzračevanje rezervoarja. Rezervoar opremljen z nivojskimi sondami in črpalko za prečrpavanje z Inox izvedbo, tesnilo viton kapacitete Q=2,5 m3/h pri H= 43,5 bar 400 V, 50 Hz, P= 0,55 kW. V rezervoar teče vzorčna voda, ko vzorčna voda doseže nivo se vklopi črpalka in prečrpa vodo v vodovodni sistem, pri minimalnem nivoju se izklopi. Nivojske sonde in črpalka se krmili z Aquaprocessorjem. |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od - do): |
| 10. | VODNJAŠKE ČRPALKE Z vgrajenim nepovratnim ventilom, z zaprtimi tekači in usmerniki, ki so integrirani v stopenjska ohišja. Os je izvedena z drsnimi ležaji, ki so mazani s črpanim medijem. XYLEM-LOWARA tip Z855-02 + HF 1102 D ali enakovredno: + hladilni plašč za vertikalno montažo + mrežica hladilnega plašča + 20m kabel H07RN-F dim. 4x16mm2 + Pt 100 z 20m kabla Karakteristike Q=15 l/s pri H=40m pri 50 Hz Medij: pitna voda, temperatura 20°C, dopustna vsebnost peska: do max. 100 g/m3 Elektromotor: FRANKLIN, Tip: HF 1102 D Moč elektromotorja: P=11 kW, 2-polni, n=2860min-1, primeren za direktni zagon (frekvenčni regulator oziroma mehki zagon) Nazivni tok: 23,3 A (pri 400V) Materiali: Tekači: nerjaveče jeklo – litina – oznaka po DIN 1.4308 Sesalno ohišje: nerjaveče jeklo – litina – oznaka po DIN 1.4308 Tlačno ohišje: nerjaveče jeklo – litina – oznaka po DIN 1.4308 Stopenjsko ohišje: nerjaveče jeklo – litina – oznaka po DIN 1.4308 Ležajna puša: EPDM Os: nerjaveče jeklo - oznaka po DIN 1.4057 Priključek: navojni, NN, 5˝ + nameščen prehodni kos INOX z prirobnico DN100 |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od – do): |
| 11. | PROGRAMIBILNI LOGIČNI KRMILNIK z možnostjo daljinskega dostopa, nadzora, programiranja z ustrezno SD spominsko kartico Tip: Modicon M241, TM241CE24R, proizvajalec: Schneider ali enakovredno - programiranje krmilnika mora biti po standardu IEC61131-3 v 6 jezikih - zagotavljati mora naslednje protokole: ModBUS TCP/IP, ModBUS RTU (RS485), EtherNet/IP - zagotavljati mora OPC UA strežnik - vgrajen Web server za direkten dostop do upravljanja objekta brez uporabe nadzornega programa (grafični pregled stanja, oddaja komand in parametrov, pregled alarmov, diagramov,statusa I/O) - ob nastanku alarma krmilnik sam pošlje pošlje podatek preko TCP/IP protokola v nadzorni program s časom nastanka alarma. - vgrajen datalogger za shranjevanje podatkov minimalno 3 mesece (vzorčenje: 1 sekunda). Shranjujejo se procesni podatki in alarmi (čas, vrsta alarma,podatka). Natančnost zapisa je minimalno 100 ms (daljinsko sledenje prehodnih pojavov). - vgrajena ura realnega časa z možnostjo sinhronizacije - daljinski ""download/upload"" programa in operacijskega sistema. - vgrajeni digitalni in analogni vhodi in izhodi na PLC-ju - možnost dodajanja do 7 razširitvenih modulov z vgrajenim priklopom - programiranje preko Ethernet priključka - možnost distribuiranih I/O - nalaganje SW preko SD kartice - napajanje: 100...240 V AC - SD spominska kartica vsaj 32 GB, tip SDSC ali SDHC. Tip: Extreme Pro SDHC, proizvajalec: SanDisk ali enakovredno. Branje do 95 MB/s, pisanje do 90 MB/s" |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od – do): |
| 12. | INDUSTRIJSKI 4G/LTE MOBILNI USMERJEVALNIK Z WIFI DOSTOPNO TOČKO Proizvajalec: Teltonika, tip: RUT955, ali enakovredno 3 x 10/100 LAN vhod 1 x 10/100 WAN vhod WiFi dostopna točka (2.4GHz 802.11b/g/n) vgrajen VPN-usmerjevalnik (IPSec/SSL/GRE/L2TP/PPTP) Vgrajen požarni zid (firewall) Virtual COM, Modbus TCP IP30 nivo zaščite moznost priklopa IP kamere z možnostjo IP forwardinga DIN Rail montažno vodilo delovno območje (-40 do + 75 °C) možnost daljinske nadgradnje firmware preko interneta Upravljanje poteka prek GUI NTP sinhronizacija |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od – do): |
| 13. | INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA Elektro magnetni dvosmerni merilnik pretoka. TIP: Promag W400 Endress+Hauser ali enakovredeno izhod tokovna zanka 4-20mA, IP68 |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od – do): |
| 14. | SPLETNA IP VIDEO NADZORNA KAMERA tip: IPC-HDBW2431R-ZS, proizvajalec: Dahua ali enakovredno standard: TCP/IP podpora za kartice Micro SD vsaj 128 GB (možnost lokalnega zapisa) način stiskanja slike: H.265 / H.264 / MJPEG omrežni vmesnik: 10/100 Base-T (RJ-45) omrežni protokoli: HTTP, HTTP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP vgrajen WEB strežnik, spletni pregledovalnik ohišje: Dome vrsta zaščite: IP67 dostop z Android aplikacijo ali preko računalnika programska oprema mora podpirati vsaj 100 kamer ločljivost: vsaj 4Mp (2688x1520) motorizirana leča: 100 ° ~ 27 ° IR LED domet vsaj 20 m napajalnik: MLF 1 A s podaljškom, plastično ohišje zaščite IP20, 12 V, 12 W, ECO test stenski nosilec za kamero, tip: PFB203W, proizvajalec: Dahua ali enakovredno spominska kartica Ultra MicroSDXC vsaj 128 GB, 100 MB/s, UHS-I A1, proizvajalec SanDisk ali enakovredno |
|  | Oznaka proizvajalca: Tip: Prospekt (stran od – do): |

Ime in priimek: (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Podpis: ________________________________ (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Žig: Kraj in datum:

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE |  |

Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za:	OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14b, Sl--9262 Rogašovci

Datum:      (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:      (vpiše se številka zavarovanja/garancije)

GARANT:     (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:      (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: OBČINA ROGAŠOVCI, Rogašovci 14b, Sl--9262 Rogašovci

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja, katerega predmet je »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«, SKLOP 3: Dobava in vgradnja opreme (vpiše se številka sklopa)

ZNESEK V EUR:       (vpiše se znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov      (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:     (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:     (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- če naročnik zavarovanja/garancije spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali

- če naročnik zavarovanja/garancije, ki ga je upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami razpisne dokumentacije ali

  - ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami razpisne dokumentacije, ali

- če naročnik zavarovanja/garancije v ponudbi predloži neresnične podatke.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum izteka veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

| Obrazec: |  |
| --- | --- |
| - IZJAVA O DEPONIRANJU GRADBENIH ODPADKOV |  |

| Ponudnik/skupina ponudnikov: |  |
| --- | --- |
| SKLOP: |  |

Spodaj podpisana pooblaščena oseba za zastopanje ponudnika/skupine ponudnikov izjavljam, da bomo, v kolikor nam bo dodeljeno predmetno javno naročilo, na lastne stroške zagotovili oddajo vseh gradbenih odpadkov nastalih pri izvedbi del na predmetnem projektu, skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih oziroma veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje in veljajo v času izvedbe del.

S podpisom te izjave se obvezujemo, da bomo, v kolikor nam bo dodeljeno predmetno javno naročilo, vodili vso potrebno dokumentacijo, ki se z veljavnimi predpisi zahteva vezano na deponiranje gradbenih odpadkov.

Ime in priimek: (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Podpis: ________________________________ (oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) Kraj in datum:

| Obrazec : |  |
| --- | --- |
| - IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU |  |

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo in 158/20), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

| Firma gospodarskega subjekta: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sedež (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta (v kolikor jo subjekt ima): |  |  |
| Davčna številka: |  |  |
| Gospodarski subjekt je nosilec tihe družbe* (ustrezno označi): | DA | NE |

Lastniška struktura:

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki*:

| FIZIČNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek: |  |  |
| Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Delež lastništva |  |  |
| Tihi družbenik*: | DA | NE |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: |  |  |

| FIZIČNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek: |  |  |
| Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Delež lastništva |  |  |
| Tihi družbenik*: | DA | NE |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: |  |  |

| FIZIČNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek: |  |  |
| Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Delež lastništva |  |  |
| Tihi družbenik*: | DA | NE |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: |  |  |

(ustrezno nadaljuj seznam, tako da bodo navedeni podatki o vseh fizičnih osebah, ki so udeležene v lastništvu)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:

| PRAVNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv pravne osebe: |  |  |
| Sedež pravne osebe: |  |  |
| Matična ali Davčna številka: |  |  |
| Delež lastništva |  |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe*: | DA | NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| FIZIČNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek: |  |  |
| Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Delež lastništva |  |  |
| Tihi družbenik*: | DA | NE |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: |  |  |

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična ali Davčna številka: |  |
| Vrsta povezave: |  |

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična ali Davčna številka: |  |
| Vrsta povezave: |  |

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična ali Davčna številka: |  |
| Vrsta povezave: |  |

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ime in priimek:

(zakonitega zastopnika)

Podpis: _________________________________

(zakonitega zastopnika)

Kraj in datum:

*Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

| Obrazec : |  |
| --- | --- |
| - IZJAVA PO 35. ČLENU ZIntPK |  |

| Javno naročilo: | »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«: SKLOP 3: Dobava in vgradnja opreme |
| --- | --- |
| Naročnik javnega naročila: | OBČINA ROGAŠOVCI, OBČINA BELTINCI, OBČINA CANKOVA, OBČINA GORNJI PETROVCI, OBČINA GRAD, OBČINA HODOŠ, OBČINA KUZMA, OBČINA MORAVSKE TOPLICE, MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, OBČINA PUCONCI, OBČINA ŠALOVCI in OBČINA TIŠINA |
| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| Sedež/naslov gospodarskega subjekta: |  |

Spodaj podpisani, _____________________, kot odgovorna oseba gospodarskega subjekta _____________________, upoštevaje peti odstavek 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20; v nadaljevanju ZIntPK) v postopku javnega naročanja izjavljam, da nismo povezani s funkcionarji naročnika predmetnega javnega naročila in, po našem vedenju, z njihovimi družinskimi člani na način, da bi bil funkcionar ali njegov družinski član v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

S podpisom predmetne izjave izjavljam in potrjujem, da smo, pred podpisom predmetne izjave, od vseh oseb, ki so v našem gospodarskem subjektu udeležene kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali so neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležene pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu (povezane osebe iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK) pridobili podatke, da ni povezave s funkcionarjem naročnika predmetnega javnega naročila in po njihovem vedenju ni povezanosti z družinskim članom funkcionarja naročnika predmetnega javnega naročila.

Zavedamo se posledice, da je pogodba nična, če je sklenjena v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK.

Ime in priimek:

(odgovorna oseba (npr. zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta))

Podpis: __________________________________

(odgovorna oseba (npr. zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta))

Kraj in datum:

V kolikor ponudbo oddaja samostojni ponudnik, se tabele z nazivi partnerjev ne izpolnjuje.

Za vodilnega partnerja se šteje ponudnik, čigar podatki so navedeni v 1. točki tega obrazca.

Kontaktna oseba je pooblaščena za komunikacijo z naročnikom vezano na to ponudbo

Podatki o kontaktni osebi so navedeni na Obrazcu 1: Obrazec ponudbe

V primeru, ko ponudnik oddaja ponudbo kot samostojni ponudnik in brez podizvajalcev mu razdelka Podatki o delu prevzetega javnega naročila ni potrebno izpolnjevati, saj se šteje, da je prevzel celotno javno naročilo v izvedbo.

Navede se vse kadre, s katerimi izpolnjujete pogoje Tehnične in kadrovske sposobnosti v razpisni dokumentaciji ne glede na to kateremu gospodarskemu subjektu v ponudbi pripadajo.

Naročnik NE zahteva, da je kateri koli kader vpisan v kateri koli poklicni imenik v trenutku oddaje ponudbe, v času izvedbe javnega naročila pa bo kader moral biti (v kolikor je to zahtevano v posameznem pogoju Tehnične in strokovne sposobnosti) vpisan v ustrezne poklicne imenike.

Kot družinski član se za namene te izjave štejejo: zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.