## SKUPNA REKAPIT.
SKUPNA REKAPITULACIJA
Projekt: | Nadomestni most čez potok Brestanica v Gorici pri Raztezu
Št. proj.: | PZI - 843/20
| 1. | Most | 0
| 2.1 | Rekonstrukcija javne poti | 0
| 2.2 | Podporni zid | 0
| 3. | Vodnogospodarske ureditve | 0
| 4. | Zaščita in prestavitev NN vodov | 0
| 5. | Ureditev prometa v času gradnje | 0
|  | SKUPAJ: | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ z DDV: | 0

## 1-MOST
PREDRAČUN IN REKAPITULACIJA INV. STROŠKOV
MOST čez Brestanico
REKAPITULACIJA:
| 1 | PREDDELA |  | 0 | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0 | 0
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | 0 | 0
| 5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0 | 0
| 7 | TUJE STORITVE |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  | 22% DDV |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OPOMBE :
1 | V postavkah opisana dela obsegajo nabavo, dobavo, izdelavo, prevoze
in zahtevke vseh potrebnih materialov ter vse druge stranske storitve,
v kolikor ni v posameznih postavkah navedeno drugače.
2 | Upoštevati je treba besedilo postavk v celoti, kot je zapisano v celici excel-a
- po potrebi odpreti celico v formatu excel
3 | Obvoz je treba označiti po navodilih investitorja
4 | V predračunskih cenah je potrebno zajeti stroške za odškodnine lastnikom
zemljišč in ribiški družini za dela v času gradnje
5 | OPOMBA GLEDE GRADBENIH IN POSEBNIH ODPADKOV:
Izvajalec za vse produkte rušitvenih del in izkope ter odstranitve posebnih
odpadkov sam priskrbi potrebno deponijo in plača vse spremljajoče stroške.
Z vsemi odpadki je potrebno ravnati v skladu z načrtom rušitvenih del
in elaboratom ravnanja z gradbenimi odpadki ter Uredbo o odpadkih.
1 | PREDDELA
11 | GEODETSKA DELA
11 312 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo
objekta s površino nad 51 do 100 m2
| kos | 8 | 0 | 0 | 0
11 321 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri
pri gradnji objekta s površino do 200 m2
| kos | 1 | 0 | 0
11651 | Geodetski posnetek izvedenih del
( posnetek za potrebe izdelave PID )
| kos | 1 | 0 | 0 | 0
12 | ČIŠČENJE TERENA
12 448 | Porušitev in odstranitev prepusta iz ojačanega
cementnega betona z razpetino 3 do 5 m
Opomba : | Odstranitev obstoječega prepusta z odvozom na deponijo
| m3 | 22 | 0 | 0
13 | OSTALA PREDDELA
13 252 | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s
| ur | 80 | 0 | 0
13* | Izlov rib pred začetkom izvedbe
N | kpl | 1 | 0 | 0
13 311 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov
Opomba: | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, deponijami, instalacijami in orodji, z zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. V postavki je vključeno tudi varovanje gradbene jame pred vdorom vode in začasno kanaliziranje potoka ob gradbišču s cevmi fi 100 cm, predvidenoma v dolžini 30 m vključno s potrebnimi začasnimi nasipi !!
| kos | 1 | 0 | 0 | 0
13 312 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov
Opomba: | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom
gradbiščnih naprav in objektov
| kos | 1 | 0 | 0
1 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0 | #REF!
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 | IZKOPI
21 112 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
Opomba: | Izkop humusa povprečne debeline 25 cm
| m3 | 25 | 0 | 0
21 434 (29 121) (29 151) | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte globine 2,1 do 4,0 m – strojno z odrivom , planiranje dna ročno. Nalaganje vezljive zemljine – 3. kategorije, vključno s prevozom na razdaljo nad 10 do 15km in razprostiranjem.
| m3 | 320 | 0 | 0
21 435 | Izkop mehke kamnine 4. kategorije za gradbeno jamo za objekt globine 2,1 do 4,0 m. Nalaganje mehke kamnine – 4. kategorije, vključno s prevozom na razdaljo nad 10 do 15km in razprostiranjem.
(29 121)
(29 151
| m3 | 80 | 0 | 0
22 | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije
| m2 | 70 | 0 | 0
22 114 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije
| m2 | 30 | 0 | 0
23 | LOČILNE IN FILTRSKE PLASTI TER DELOVNI PLATO
23 316 | Dobava in vgraditev geosintetika za ločilno plast minimalno 300g/m2
Opomba: | Pred izdelavo tamponske blazine pod temelji - po potrebi!
| m2 | 100 | 0 | 0
24 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 112 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine ( tampona ) v plasteh debeline 25-30cm s sprotnim utrjevanjemna do Evd = 60 Mpa. Nasip za izvede od kote izkopa do spodnjega roba temeljev (nadomeščanje nenosilne plasti pod temelji - po potrebi in navodilu geomehanika).
| m3 | 50 | 0 | 0
24 312 | Vgraditev klina iz zrnate kamnine -3.kategorije (apnenčev ali dolomitni lomljenec, Dmax = 64mm) v plasteh, vključno z dobavo iz kamnoloma in sprotnim zgoščevanjem do Ev2 > 80 MN/m2 in Ev2 / Ev1 < 3, oziroma Evd > 40 MN/m2
Opomba: | Zasip se izvede od kote izkopa do dna zgornjega ustroja ceste ( zasipni klin za oporniki in krili )
| m3 | 300 | 0 | 0
25 | BREŽINE IN ZELENICE |  |  |  | 0
25 122 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno
Opomba: | Uporabi se prej odstranjeni humus pri izkopu
| m2 | 40 | 0 | 0
25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom
| m2 | 40 | 0 | 0
25 281 | Zaščita brežine s kamnom
Opomba: | Zaščita je zajeta v popisu VGU |  |  |  | #REF!
| m2 | 0 | 0 | 0
25 297 | Izdelava kamnito-betonskega talnega praga struge
Opomba: | Izvedba talnega praga je zajeta v popisu VGU |  |  |  | #REF!
| m1 | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
32 | OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
32 237 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 3 cm
#REF!
Opomba: | Obrabno-zaporna plast na hodniku pri krilu D in zaporna plast na mostni konstrukciji - asfaltna površina mostne konstrukcije se izvede med granitnimi robniki v dolžini prekladne konstrukcije nad oporniki - izven opornikov se izvede ustroj v sestavi nove voziščne konstrukcije ceste
| m2 | 70 | 0 | 0 | #REF!
32 293 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm
#REF!
Opomba: | Obrabna asfaltna plast na mostni konstrukciji - asfaltna površina mostne konstrukcije se izvede med granitnimi robniki v dolžini prekladne konstrukcije nad oporniki - izven opornikov se izvede ustroj v sestavi nove voziščne konstrukcije ceste
| m2 | 65 | 0 | 0 | #REF!
35 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
35 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
Opomba: | Prehod z objekta na dolžini 3 m - zajeto v popisu ceste
| m1 | 0 | 0 | 0
35 282 | Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm
Opomba: | V postavki je zajeto-dobava, sidranje in polaganje robnikov - na objektu
| m1 | 21 | 0 | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
51 | TESARSKA DELA
51 221 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne temelje
Opomba: | Opaž temeljev , vključno bočne stranice
| m2 | 60 | 0 | 0
51 332 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid,
visok 2,1 do 4 m
Opomba: | Dvostranski opaž opornikov in krilnih zidov
| m2 | 190 | 0 | 0
51 512 | Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo,
visoko 2,10 do 4 m
Opomba: | Opaž robnih vencev, vključno bočne stranice
| m2 | 26 | 0 | 0
51 612 | Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo visoko od 2,1 do 4 m
Opomba: | Opaž prekladne konstrukcije
| m2 | 95 | 0 | 0
52 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
52 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla
B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 2470 | 0 | 0
52 226 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla
B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 13540 | 0 | 0
52 315 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2
| kg | 652 | 0 | 0
53 | DELA S CEMENTNIM BETONOM
Opomba: | postavke betonov vsebujejo tudi dodatke betonu,kot je to opredeljeno v načrtu!
53 111 | Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10
v prerez do 0,15 m3/m2-m1
Opomba: | Podložni beton pod temelji
| m3 | 7 | 0 | 0
53 254 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 ( PV-I , XC2 )
Opomba: | Beton v temeljih
| m3 | 40 | 0 | 0
53 253 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 ( PV-II , XD1, XF3)
Opomba: | Beton v opornikih in plošči in krilnih zidovih
| m3 | 80 | 0 | 0
53 263 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 ( PV-III, XD3, XF4 )
Opomba: | Beton vencev in hodnikov
| m3 | 11 | 0 | 0
54 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
54 542 | Metlanje površine cementnega betona
Opomba: | Metlanje hodnikov za pešce
| m2 | 30 | 0 | 0
58 | KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
58 232 | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih cevnih
profilov z vertikalnimi polnili, visoke 120cm
Opomba: | Postavka vključuje celotno konstrukcijo ograje s polnili, kakor tudi sidranje ograje s podložnimi ploščicami 22/22cm na objektu, vključno 6 kom temeljev za sidranje stebričkov ( izven objekta ) z vsemi potrebnimi deli in materialom.V postavko je vključen tudi material in izvedba potrebne ozemljitve ograje !!
| m1 | 31 | 0 | 0
58 821 | Dobava in vgraditev merilnih čepov (reperjev) vključno z navezavo
na veljavno nivelmansko mrežo
| kos | 4 | 0 | 0
58 911 | Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca
in letom izgradnje objekta
| kos | 1 | 0 | 0
59 | ZAŠČITNA DELA
59/1 | ZAŠČITA KOVIN PROTI KOROZIJI
59 352 | Zaščita z vročim cinkanjem v povprečni debelini
43 mikronov
Opomba: | Zaščita ograje višine 1,20m
| m1 | 31 | 0 | 0
59/2 | HIDROIZOLACIJE
59 414 | Priprava podlage – površine cementnega betona s peskanjem
| m2 | 96 | 0 | 0
59 422 | 2x - Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza ali zalivnega
premaza z reakcijsko smolo v eni plasti in količini od 0,31 do 0,4 kg/m2
| m2 | 96 | 0 | 0
59 441 | Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina do 1,0 kg/m2
| m2 | 96 | 0 | 0
59 491 | Izdelava sprijemne plasti – izravnave z bitumensko lepilno zmesjo za lopatico, količina do 1,5 kg/m2
| m2 | 96 | 0 | 0
59 652 | Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, 4,5 ali 5mm, sprijemna
plast iz epoksidne malte 1:4 in posip s kremenčevim peskom
Opomba: | Hidroizolacija na prekladni konstrukciji
| m2 | 96 | 0 | 0
59 831 | Zatesnitev mejnih površin - stikov, širokih do 20mm in globokih do
4cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z
bitumensko zmesjo za tesnenje stikov
Opomba: | Stik granitni robnik - asfaltna površina vozišča
| m1 | 21 | 0 | 0
59 833 | Zatesnitev mejnih površin - stikov, širokih do 15mm in globokih do
4cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z
zmesjo iz umetnih organskih snovi
Opomba: | Stik granitni robnik - betonska površina hodnika
| m1 | 21 | 0 | 0
59 996 | Izdelava delovnega stika stene z nabrekajočim trakom po načrtu
Opomba: | Stik temelj-stena; stena-plošča
| m1 | 60 | 0 | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
7 | TUJE STORITVE
7.2 | ELEKTROENERGETSKI VODI
72 421 | Dobava in vgraditev cevi iz polivinilklorida, premera 110 mm (PC110)
Opomba: | Vgradijo se 4 cevi v AB hodnik (desno)
| m1 | 40 | 0 | 0
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 111 | Projektantski nadzor
| ur | 40 | 0 | 0
79 351 | Geotehnični nadzor
| ur | 8 | 0 | 0
79 999 | Nepredvidena dela -10 % vseh del
| kos | 1 | 0 | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
| kos | 1 | 0 | 0
7 | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  | 0

## 2.1 - CESTA
REKAPITULACIJA
Projekt: |  | Nadomestni most čez potok Brestanica v Gorici pri Raztezu
Načrt: |  | PZI - 843/20-1 Načrt ceste
|  | 1. PREDDELA |  |  | 0
|  | 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
|  | 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
|  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  | 0
|  | 5. GRADBENA DELA |  |  | /
|  | 6. PROMETNA OPREMA |  |  | 0
|  | 7. TUJE STORITVE |  |  | 0
|  | Nepredvidena dela* |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0 | 0
|  |  | DDV 22% |  | 0 |  | 0
|  |  | SKUPAJ z DDV: | 0 |  |  | 0
·Upoštevati je potrebno vso veljavno zakonodajo, tehnične specifikacije (izdane s strani Direkcije RS za ceste), splošne tehnične pogoje (izdane s strani skupnosti za ceste 1989 + dopolnitve od 1989 dalje - pripravili DARS, DDC, ZAG).
·Če ni s pogodbo ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah vključeni vsi stroški za izvedbo posameznega dela (nabava materiala, stroški dela, preiskav, … ter vsi preostali stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del)
*Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena in z vpisom odgovornega nadzornika, v višini do 5% skupne vrednosti del.
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
1. |  | PREDDELA
1.1 |  | GEODETSKA DELA
11 | 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu |  | 0.14 | km | 0 | 0
11 | 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu |  | 10 | kos | 0 | 0
1.2 |  | ČIŠČENJE TERENA
1.2.1 |  | Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12 | 132 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno |  | 50 | m2 | 0 | 0
1.2.2 |  | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12 | 261 | Demontaža plastičnega smernika |  | 4 | kos | 0 | 0
12 | 291 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže |  | 40 | m2 | 0 | 0
1.2.3 |  | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 | 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | *upoštevana tudi površina priključkov | 750 | m2 | 0 | 0
12 | 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | *pri navezavah, vključno s čiščenjem in emulzijskim premazom površine | 20 | m2 | 0 | 0
12 | 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | *ind. prilkjuček | 10 | m1 | 0 | 0
1.2.4 |  | Porušitev in odstranitev objektov
12 | 411 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm |  | 17 | m1 | 0 | 0
1. |  | PREDDELA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
2. |  | ZEMELJSKA DELA
2.1 |  | IZKOPI
21 | 112 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | *uporabiti za humuziranje brežin in zelenic | 46 | m3 | 0 | 0
21 | 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem |  | 104 | m3 | 0 | 0
21 | 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem |  | 265 | m3 | 0 | 0
21 | 243 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem |  | 65 | m3 | 0 | 0
21 | 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | *drenažni jarek | 5 | m3 | 0 | 0
21 | 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno |  | 35 | m3 | 0 | 0
2.2 |  | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 | 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije |  | 850 | m2 | 0 | 0
22 | 114 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije |  | 210 | m2 | 0 | 0
2.3 |  | LOČILNE IN FILTRSKE PLASTI
23 | 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 |  | 1250 | m2 | 0 | 0
2.4 |  | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 | 119 | Izdelava nasipa iz kamnitega drobljenca 4. kategorije z dobavo iz kamnoloma |  | 230 | m3 | 0 | 0
24 | 229 | Zasip kablov in cevi s peskom |  | 15 | m3 | 0 | 0
24 | 472 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20cm |  | 1060 | m2 | 0 | 0
2.5 |  | BREŽINE IN ZELENICE
25 | 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | *material iz trase | 180 | m2 | 0 | 0
25 | 132 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | *material iz trase | 100 | m2 | 0 | 0
25 | 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom |  | 280 | m2 | 0 | 0
2.9 |  | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
29 | 122 | Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km | *z vsemi pristojbinami, taksami in ureditvijo deponij | 815.4 | t | 0 | 0
29 | 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije |  | 104 | m3 | 0 | 0
29 | 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije |  | 305 | m3 | 0 | 0
29 | 135 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 4. kategorije |  | 65 | m3 | 0 | 0
29 | 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo |  | 120 | t | 0 | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 |  | NOSILNE PLASTI
3.1.1 |  | Nevezane nosilne plasti
31 | 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | *tampon TD 22 | 245 | m3 | 0 | 0
3.1.3 |  | Asfaltne spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi (AC base, stab)
31 | 582 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm |  | 960 | m2 | 0 | 0
3.2 |  | OBRABNE PLASTI
32 | 291 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4, v debelini 4 cm |  | 960 | m2 | 0 | 0
3.5 |  | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
35 | 211 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm |  | 4 | m1 | 0 | 0
35 | 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm |  | 12 | m1 | 0 | 0
35 | 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm |  | 2 | m1 | 0 | 0
3.6 |  | BANKINE
36 | 134 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00m |  | 73 | m3 | 0 | 0
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
4. |  | ODVODNJAVANJE
4.1 |  | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
41 | 0001 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka z dvema plastema bitumizirane zmesi, iste kot na preostalem vozišču, širine 50cm |  | 22 | m1 | 0 | 0
4.3 |  | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE-KANALIZACIJA
43 | 191 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polietilena, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m | *navezava kanalete v jašek | 2 | m1 | 0 | 0
4.4 |  | JAŠKI
44 | 332 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m |  | 1 | kos | 0 | 0
44 | 797 | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm |  | 1 | kos | 0 | 0
44 | 859 | Dobava in vgradtitev rešetke s kanaleto iz LTŽ z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 1000/300 mm |  | 4 | kos | 0 | 0
44 | 913 | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm |  | 1 | kos | 0 | 0
4.5 |  | PREPUSTI
N45 | 131 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 40 cm s cementnim betonom C 12/15 |  | 36 | m1 | 0 | 0
45 | 151 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 40 cm |  | 36 | m1 | 0 | 0
45 | 211 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm | *vključno s tlakovanjem pred vtočno oz. iztočno glavo | 3 | kos | 0 | 0
4. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
6. |  | PROMETNA OPREMA
6.1 |  | POKONČNA OPREMA CESTE
61 | 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm |  | 6 | kos | 0 | 0
61 | 215 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm |  | 6 | kos | 0 | 0
61 | 723a | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z BELO barvo, znak s svetlobno odbojnimi lastnosti RA3, velikost do 0,21 do 0,40 m2 | PZ št. 3312 x1 3312-2 x1 | 2 | kos | 0 | 0
61 | 723b | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z MODRO barvo, znak s svetlobno odbojnimi lastnosti RA1, velikost do 0,21 do 0,40 m2 | PZ št. 3209 x 2 | 2 | kos | 0 | 0
6.2 |  | OZNAČBE NA VOZIŠČU
62 | 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 12 cm | Talne označbe št.: 5122:120 m Dvakratno barvanje | 240 | m1 | 0 | 0
62 | 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | Dvakratno barvanje | 240 | m1 | 0 | 0
6.4 |  | OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA
64 | 281 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m |  | 4 | kos | 0 | 0
64 | 284 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 2 m |  | 1 | kos | 0 | 0
64 | 288 | Dobava in vgraditev krožne zaključnice |  | 3 | kos | 0 | 0
0
64 | 435 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 |  | 60 | m1 | 0 | 0
64 | 824 | Dobava in vgraditev temelja in vmesnega stebrička za zaščitno ograjo, stebriček iz ojačenega cementnega betona | *stebriček višine min. 250cm | 6 | kos | 0 | 0
64 | 831 | Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo iz vroče cinkane jeklene žice |  | 40 | m2 | 0 | 0
64 | 882 | Dobava in vgraditev enokrilnih vrat h = 1,8 m, š = 1 m iz pocinkanih jeklenih profilov |  | 1 | kos | 0 | 0
6. |  | PROMETNA OPREMA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
7. |  | TUJE STORITVE
7.9 |  | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 | 311 | Projektantski nadzor | Cena urne postavke po priporočilih IZS za pooblaščenega inženirja, vključen je potovalni čas, delo v pisarni in delo na terenu | 25 | ur | 0 | 0
79 | 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del |  | 1 | kos | 0 | 0
7. |  | TUJE STORITVE |  |  |  | Skupaj: | 0

## 2.2-ZID
PREDRAČUN IN REKAPITULACIJA INV. STROŠKOV
PODPORNI ZID ZPde-1
REKAPITULACIJA:
| 1 | PREDDELA |  | 0 | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0 | 0
| 5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0 | 0
| 7 | TUJE STORITVE |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  | 22% DDV |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
OPOMBE :
1 | V postavkah opisana dela obsegajo nabavo, dobavo, izdelavo, prevoze
in zahtevke vseh potrebnih materialov ter vse druge stranske storitve,
v kolikor ni v posameznih postavkah navedeno drugače.
2 | Upoštevati je treba besedilo postavk v celoti, kot je zapisano v celici excel-a
- po potrebi odpreti celico v formatu excel
3 | Obvoz je treba označiti po navodilih investitorja
4 | V predračunskih cenah je potrebno zajeti stroške za odškodnine lastnikom
zemljišč in ribiški družini za dela v času gradnje
5 | OPOMBA GLEDE GRADBENIH IN POSEBNIH ODPADKOV:
Izvajalec za vse produkte rušitvenih del in izkope ter odstranitve posebnih
odpadkov sam priskrbi potrebno deponijo in plača vse spremljajoče stroške.
Z vsemi odpadki je potrebno ravnati v skladu z načrtom rušitvenih del
in elaboratom ravnanja z gradbenimi odpadki ter Uredbo o odpadkih.
1 | PREDDELA
11 | GEODETSKA DELA
11 311 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo
objekta s površino do 50 m2
| kos | 8 | 0 | 0 | 0
11 321 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri
pri gradnji objekta s površino do 200 m2
| kos | 1 | 0 | 0
1 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0 | #REF!
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 | IZKOPI
21 112 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
Opomba: | Izkop humusa povprečne debeline 25 cm - zajeto v popisu ceste
| m3 | 7 | 0 | 0
21 424 (29 121) (29 151) | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za gradbene jame za objekte globine 1,1 do 2,0 m – strojno z odrivom , planiranje dna ročno. Nalaganje vezljive zemljine – 3. kategorije, vključno s prevozom na razdaljo nad 10 do 15km in razprostiranjem.
| m3 | 80 | 0 | 0
21 425 | Izkop mehke kamnine 4. kategorije za gradbeno jamo za objekt globine 1,1 do 2,0 m. Nalaganje mehke kamnine – 4. kategorije, vključno s prevozom na razdaljo nad 10 do 15km in razprostiranjem.
(29 121)
(29 151
| m3 | 20 | 0 | 0
22 | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije
| m2 | 40 | 0 | 0
22 114 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije
| m2 | 20 | 0 | 0
23 | LOČILNE IN FILTRSKE PLASTI TER DELOVNI PLATO
23 316 | Dobava in vgraditev geosintetika za ločilno plast minimalno 300g/m2
Opomba: | Pred izdelavo tamponske blazine pod temelji - po potrebi!
| m2 | 60 | 0 | 0
24 | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 112 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine ( tampona ) v plasteh debeline 25-30cm s sprotnim utrjevanjemna do Evd = 60 Mpa. Nasip za izvede od kote izkopa do spodnjega roba temeljev (nadomeščanje nenosilne plasti pod temelji - po potrebi in navodilu geomehanika).
| m3 | 30 | 0 | 0
24 211 | Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije
Opomba: | Zasip z materialom od izkopa (na čelni strani zidu)
| m3 | 16 | 0 | 0
24 311 | Vgraditev klina iz vezljive zemljine - 3. kategorije
Opomba: | Neprepusten material v zaledju zidu (beton/glina)
| m3 | 50 | 0 | 0
25 | BREŽINE IN ZELENICE |  |  |  | 0
25 122 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno
Opomba: | Uporabi se prej odstranjeni humus pri izkopu
| m2 | 20 | 0 | 0
25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom
| m2 | 20 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
51 | TESARSKA DELA
51 221 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne temelje
Opomba: | Opaž temeljev , vključno bočne stranice
| m2 | 23 | 0 | 0
51 331 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid,
visok do 2 m
Opomba: | Dvostranski opaž zidov
| m2 | 80 | 0 | 0
52 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
52 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla
B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev
| kg | 870 | 0 | 0
52 312 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2
Opomba: | Armaturne mreže Q196 na čelni strani zidu
| kg | 170 | 0 | 0
52 314 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2
Opomba: | Armaturne mreže Q335 na zaledni strani zidu
| kg | 350 | 0 | 0
53 | DELA S CEMENTNIM BETONOM
Opomba: | postavke betonov vsebujejo tudi dodatke betonu,kot je to opredeljeno v načrtu!
53 111 | Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10
v prerez do 0,15 m3/m2-m1
Opomba: | Podložni beton pod temelji
| m3 | 3.5 | 0 | 0
53 252 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 (PV-I , XD1/XF2)
Opomba: | Beton v zidu
| m3 | 12 | 0 | 0
53 253 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 ( PV-I, XC2)
Opomba: | Beton v temeljih
| m3 | 11 | 0 | 0
59 | ZAŠČITNA DELA
59/2 | HIDROIZOLACIJE
59 831 | Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov
Opomba: | Trajnoelastična zalivna bitumenska zmes na stiku asfaltne površine bankine in betonske stene zidu
| m1 | 3.5 | 0 | 0
59 946 | Izdelava dilatacijske rege po načrtu
Opomba: | Dilatacijska rega na stiku sten s stiroporjem širine 2 cm, postavka vključuje zatesnitev dilatacijskega stika z zmesjo za tesnitev stikov
| m1 | 4.5 | 0 | 0
59 951 | Izdelava stične rege brez razmaka za konstruktivne elemente, debele do 50 cm, s tesnilnim trakom na zunanji strani
| m1 | 4 | 0 | 0
59 996 | Izdelava delovnega stika stene z nabrekajočim trakom po načrtu
Opomba: | Stik temelj-stena
| m1 | 27 | 0 | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
7 | TUJE STORITVE
7.9 | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 111 | Projektantski nadzor
| ur | 10 | 0 | 0
79 351 | Geotehnični nadzor
| ur | 6 | 0 | 0
79 999 | Nepredvidena dela -10 % vseh del
| kos | 1 | 0 | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
| kos | 1 | 0 | 0
7 | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  | 0

## 3-VGU
PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV ZA UREDITEV
potoka Brestanica V OBMOČJU NADOMESTNE PREMOSTITVE
REKAPITULACIJA:
|  | I. | PREDDELA |  |  |  |  | 0 | #REF!
|  | II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0 | #REF!
|  | III. | OSTALA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
|  | IV. | TUJE STORITVE |  |  |  |  | 0 | #REF!
[7 empty] | SKUPAJ: | 0 | #REF!
|  |  | 22% DDV |  |  |  |  | 0 | #REF!
[7 empty] | SKUPAJ Z DDV: | 0 | #REF!
- odkupi zemjišč so upoštevani v projektu ceste oziroma premostitve
PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV ZA UREDITEV
potoka Brestanica V OBMOČJU NADOMESTNE PREMOSTITVE
| št. | opis dela |  |  | enota | količina | cena/enoto | cena
| I. | PREDDELA
| I.1 | GEODETSKA DELA
| 11141 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase
|  | odsek P7-P11 |  |  | km | 0.04733 | 0 | 0
| 11221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila nove struge Pivke.
|  | odsek P7-P11 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0
| 11311 | Geodetska dela pri gradnji objekta
(podajanje in kontrola višin, potrebnih smeri)
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
| I.2 | PRIPRAVLJALNA DELA
| 11231 | Zakoličba in zavarovanje instalacijskih in
komunalnih vodov z vsemi deli
(križanje kanalizacije, vodovoda, elekto, komunikacijskih vodov)
[5 empty] | ocena |  | 0 | 0
| 13223 | Zavarovanje pred dotokom vode v strugi potoka
potoka s potrebnim črpanjem vode, oziroma vse
potrebne preusmeritve potoka v času gradnje
[5 empty] | ur | 40 | 0 | 0
12 142 | 12142 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini – strojno (ocena)
[5 empty] | m2 | 20 | 0 | 0
| 12152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej
[5 empty] | kos | 5 | 0 | 0
| 13311 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi,
objekti, deponijami, instalacijami in orodji,
z zagotovitvijo in higiensko tehničnih
pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča
[5 empty] | ur bager | 8 | 0 | 0
[5 empty] | ur PK | 16 | 0 | 0
| 13312 | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in
odvozom gradbiščnih naprav in objektov
[5 empty] | ur bager | 8 | 0 | 0
[5 empty] | ur PK | 16 | 0 | 0
| I. | PREDDELA SKUPAJ: | [5 empty] | 0 | #REF!
| II. | ZEMELJSKA DELA
| II.1 | IZKOPI
| 21722 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do 2,0m
Po izkazu mas : 87.19 m3
[5 empty] | m3 | 87.19 | 0 | 0
| 21722 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanale melioracij in regulacij, globine 1,1 do2,0m
| št. | opis dela |  |  | enota | količina | cena/enoto | cena
a) zavarovanje s kamnometom :
3.25m3/m x 28.75 = 93.44 m3
[5 empty] | m3 | 93.4375 | 0 | 0
| II.2 | PLANUM TAL
| 22112 | Strojno formiranje in planiranje dna v
predvidenih naklonih
po izkazu mas
[5 empty] | m2 | 158.82 | 0 | 0
| II.3 | RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA | [6 empty] | #REF!
| 29133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije
87.19+93.44+2.00 = 280.70m3
[5 empty] | m3 | 280.07 | 0 | 0
| 29121 | Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km
v predpisano stalno deponijo
280.70m3 x 1.70t/m3=477.19t
[5 empty] | t | 477.19 | 0 | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: | [5 empty] | 0 | #REF!
| III. | OSTALA DELA
| III.1 | ZAVAROVALNA DELA
| 1 | Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim
dodajanjem kamna, kamen deb.
40-60 cm.
Povečane količine za 20% zaradi prebiranja.
2.50m3/m x 28.75 = 71.88 m3
71.88m3 x 1.20 = 86.25m3
[5 empty] | m3 | 86.25 | 0 | 0
-gramozna blazina deb.20cm
0.75m3/m x 5.00 = 3.75 m3
[5 empty] | m3 | 3.75 | 0 | 0
| 2 | Dovava in vgraditev protierozijske kokosove
mreže za zaščito brežine (tip 400-550g/m2)
1.00m x 5.0m = 16.00m2
[5 empty] | m2 | 5 | 0 | 0
| 3 | Dobava in vgradnja vrbovih podtaknjencev
[5 empty] | kos | 40 | 0 | 0
| 25111 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno
[5 empty] | m2 | 158.82 | 0 | 0
| 5 | Dobava in vgraditev posameznih kamnov deb.
60/80cm
0.40m3 x 10 kom = 4.00 m3
[5 empty] | m3 | 4 | 0 | 0
| III.1 | ZAVAROVALNA DELA SKUPAJ : | [5 empty] | 0
| št. | opis dela |  |  | enota | količina | cena/enoto | cena
| III.2 | LESEN TALNI PRAG -4kom
| 21722 | Strojni izkop zemeljsko-gramoznega materiala
z direktnim nakladanjem in odvozom na
začasno deponijo na razdalji do 1km.
1.0m3/m x 2 kom = 2.00 m3
[5 empty] | m3 | 2 | 0 | 0
| 2 | Strojna izdelava kamnitih zložb s strojnim dodajanjem
kamna ter ročno poravnavo gornje površine z bagrom,
deb. kamna 40-60 cm.
[5 empty] | m3 | 2 | 0 | 0
| 3 | Izdelava in zabijanje lesenih pilotov v zemljini III.ktg.
Piloti so debeline 15-20 cm in dolžine 2.0-2.5 m.
33kos/prag x 2kom=66 kos
[5 empty] | kos | 66 | 0 | 0
| 4 | Vgradnja ločilnega geotekstila
[5 empty] | m2 | 11 | 0 | 0
| III.3 | LESEN TALNI PRAG SKUPAJ : | [5 empty] | 0
| III. | OSTALA DELA SKUPAJ : | [5 empty] | 0
| IV. | TUJE STORITVE
| 79311 | Projektantski nadzor
[5 empty] | ur | 16 | 0 | 0
| 79514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
[5 empty] | kos | 1 | 0 | 0
| IV. | TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | #REF!

## 4-NN
PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV - ZAŠČITA IN PRESTAVITEV NN VODOV
| ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
Stran 1 od 3
1. ELEKTROMONTAŽNA DELA
|  | EM | KOL | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba stikalnih manipulacij in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču ter zavarovanje izklopljnenih naprav pred zmotnim vklopom, ponovni vklop, obveščanje javnosti o prekinitvah oskrbe z električno energijo zaradi potrebnih del (ocena) | kpl | 2 | 0 | 0
2. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba) - ocena | m | 61 | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječega prosto zračnega vodnika N1XD9 AR dveh razpetin skupne dolžine do 80m | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Razbremenitev obstoječega NN droga s popustitvijo natezne sile NN vodnikov tip N1XD9 AR ter njegova demontaža s kompletno spončno in konzolno oz. obesno opremo ter odvoz v skladišče elektro distributerja | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Razbremenitev obstoječega NN strešne konzole oz. stojala s popustitvijo natezne sile NN vodnikov ter njegova demontaža s kompletno spončno in konzolno oz. obesno opremo za vodnik N1XD9 AR | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža lesenega NN droga v betonskih kleščak iz prenapetega betona z ustreznim konzolnim in spončnim kompletom za vodnike N1XD9 AR ter pripravo za pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Montaža demontiranega obstoječega NN vodnika N1XD9 AR 3x70+71,5mm² na novi leseni drog in novi pritrdilni oz. nosilni material NN droga ter obremenitev novega NN droga z ustrezno natezno silo (ponapenjanje) NN vodnikov N1XD9 AR 3x70+71,5mm² dolžine 80m | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 101 | 0 | 0
9. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 128 | 0 | 0
10. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumeniziranjem | kos | 4 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža T-80 konzolic na zid jaška | kos | 24 | 0 | 0
12. | Izvedba električnih meritev ter izdelava merilnega protokola za vodnike 0,4kV s preizkusom | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Vzpostavitev prvotnega stanja na NN omrežju, testiranje in spuščanje v zagon (funkcionalni preizkus) | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (geodetski posnetek in priprava dokumentacije za vpis v uradne evidence) | m | 100 | 0 | 0
15. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 12 | 0 | 0
16. | Izvajanje nadzora s strani elektro distributerja (Elektro Celje d.d., DE Krško) | ure | 20 | 0 | 0
17. | Izdelava PID in NOV dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | ocena | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | Stran 2 od 3
2. GRADBENA DELA
1. | Pripravljalna dela na gradbišču, ki vsebujejo odkop okoli obstoječega NN lesenega droga za demontažo ter nato zasip za demontažo z odvozom odvečnega materiala | ocena | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava izkopa zemljine dimenzij 2x 50/50/150cm in izdelava nabijanja zemlje (utrjevanje zemljine) pri montaži prestavljenega ravnega droga vključno z zasipom ter odvozom odvečnega materiala na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Izdelava 1x4 cevne kabelske kanalizacije iz Mapitel cevi fi 110mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 3 | 0 | 0
4. | Izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije iz Mapitel cevi fi 160mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 60 | 0 | 0
5. | Izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije iz Mapitel cevi fi 160mm, strojni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 0.8m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 20 | 0 | 0
6. | Izdelava 1x cevne kabelske kanalizacije iz Mapitel cevi fi 160mm, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m po trasi obstoječega kabla, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 8 | 0 | 0
7. | Izdelava nadbetoniranja obsipane cevi (s peskom granulacije do 4mm) cevne kabelske kanalizacije pod povozno površino v višini 30cm z betonom C10/15 | m | 22 | 0 | 0
8. | Izvedba ukrepov za varovanje oz. zaščito obstoječega lesenega NN droga z lesenimi ploščami oz. zagatnicami v času gradnje mostu in izkopa gradbene jame za izvedbo krila betonskega krila C in njihova odstranitev in odvoz po končani gradnji | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Izdelava betonskega jaška iz BC-Ø120cm globine 100cm, obetoniranega in s štirimi uvodi po fi110 ali dvema/tremi fi160mm, ter dvojnim LŽ pokrovom 400kN, vključno z izkopom in zasipom ter odvozom odvečnega materiala | kpl | 6 | 0 | 0
10. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 130 | 0 | 0
11. | Nepredvidena dela z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik (10%) | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Stran 3 od 3

## 5-OBVOZNA CESTA
REKAPITULACIJA
Projekt: |  | Nadomestni most čez potok Brestanica v Gorici pri Raztezu
Načrt: |  | PZI - 843/20-3 Ureditev prometa v času gradnje
|  | 1. PREDDELA |  |  |  | 0
|  | 2. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
|  | 4. ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
|  | 5. GRADBENA DELA |  |  |  | /
|  | 6. PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
|  | 7. TUJE STORITVE |  |  |  | 0
|  | Nepredvidena dela* |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | DDV 22% |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ z DDV: |  |  | 0
·Upoštevati je potrebno vso veljavno zakonodajo, tehnične specifikacije (izdane s strani Direkcije RS za ceste), splošne tehnične pogoje (izdane s strani skupnosti za ceste 1989 + dopolnitve od 1989 dalje - pripravili DARS, DDC, ZAG).
·Če ni s pogodbo ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah vključeni vsi stroški za izvedbo posameznega dela (nabava materiala, stroški dela, preiskav, … ter vsi preostali stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del)
*Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena in z vpisom odgovornega nadzornika, v višini do 5% skupne vrednosti del.
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
1. |  | PREDDELA
1.1 |  | GEODETSKA DELA
11 | 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu |  | 0.07 | km | 0 | 0
11 | 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu |  | 10 | kos | 0 | 0
1.2 |  | ČIŠČENJE TERENA
1.2.1 |  | Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12 | 132 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno |  | 60 | m2 | 0 | 0
12 | 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | *ocena | 2 | kos | 0 | 0
12 | 163 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m |  | 2 | kos | 0 | 0
1.3 |  | OSTALA PREDDELA
1.3.1 |  | Omejitve prometa
N13 | 0001 | Postavitev, kontrola in odstranitev zapore za maloprometne ceste, v trajanju 180 dni, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve, vključno z vso potrebno začasno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter vsemi potrebnimi deli in materialom za vzpostavitev oz .odstranitev te zapore | *v postavki zajeti vsi prometni znaki, ki so vezani na zaporo, vključno z bočnimi ovirami POSTAVITEV PO RISBI | 1 | kos | 0 | 0
1. |  | PREDDELA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
2. |  | ZEMELJSKA DELA
2.1 |  | IZKOPI
21 | 112 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | *material se deponira na deponiji ter ponovno uporabi za vzpostavitev terena v obs. stanje po končani gradnji | 58 | m3 | 0 | 0
21 | 222 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | *material se deponira na deponiji ter ponovno uporabi za vzpostavitev terena v obs. stanje po končani gradnji | 112 | m3 | 0 | 0
2.2 |  | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 | 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije |  | 310 | m2 | 0 | 0
2.4 |  | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 | 119 | Izdelava nasipa iz mehke kamnine - 4.kategorije z dobavo iz kamnoloma |  | 115 | m3 | 0 | 0
N24 | 475 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 35cm |  | 310 | m2 | 0 | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 |  | NOSILNE PLASTI
3.1.1 |  | Nevezane nosilne plasti
31 | 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm |  | 60 | m3 | 0 | 0
3.1.3 |  | Asfaltne spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi (AC base, stab)
N31 | 454 | Izdelava nosilne plasti bitumizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 Z4 v debelini 7 cm |  | 257 | m2 | 0 | 0
3.6 |  | BANKINE
36 | 133 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m |  | 29 | m3 | 0 | 0
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
4. |  | ODVODNJAVANJE
4.5 |  | PREPUSTI
45 | 111 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 30 cm | *podaljšanje obsoječega prepusta *fi cevi prilagoditi dejanskemu premeru cevi na terenu *upoštevana tudi ureditev vtoka v prepust | 4 | m1 | 0 | 0
45 | 116 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 100 cm |  | 13 | m1 | 0 | 0
45 | 235 | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm |  | 2 | kos | 0 | 0
4. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
6. |  | PROMETNA OPREMA
6.4 |  | OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA
64 | 281 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m |  | 4 | kos | 0 | 0
64 | 321 | Dobava in vgraditev varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz predfabriciranih elementov iz cementnega betona, visoke 80 cm | *nivo zadrževanja H2 | 15 | m1 | 0 | 0
64 | 435 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 |  | 24 | m1 | 0 | 0
6. |  | PROMETNA OPREMA |  |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | opomba | količina | enota | projektantska | količina x cena
postavke |  | postavke |  | postavke |  | cena za enoto
7. |  | TUJE STORITVE
N70 | 0001 | Porušitev in odstranitev obvozne ceste z vso pripadajočo prometno opremo in vertikalno signalizacijo, ter vzpostavtitvijo z obvozno cesto in gradbiščnih priključkov prizadetega terena v prvotno stanje (odstranitev nasipov, začasnih deponij, krajnih opornikov začasne premostitve, humuziranje, zasaditvijo,...) |  | 1 | kos | 0 | 0
N70 | 0002 | Izdelava elaborata za ureditev prometa v času gradnje |  | 1 | kos | 0 | 0
7.9 |  | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 | 311 | Projektantski nadzor | Cena urne postavke po priporočilih IZS za pooblaščenega inženirja, vključen je potovalni čas, delo v pisarni in delo na terenu | 10 | ur | 0 | 0
7. |  | TUJE STORITVE |  |  |  | Skupaj: | 0