OBR – E-1

Naš znak:  KPV-8-2020/IV/NS-105814-MZ

SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA, št.………………………………….

NAZIV IN SEDEŽ PONUDNIKA:

………………………………………………………………………….……………….........................

……………………………………………………………………………………………………………

VRSTA IN TIP DEHIDRACIJSKE NAPRAVE: …………………………………………………….

| Z. št. | Opis | Enota mere | Količina | Ponudbena cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 |
| 1 | Dobava in montaža protitočne dehidracijske naprave Noxon Decanter DC-30, ali enakovredno | kos | 1 |  |  |
| 2 | Demontaža in odvoz stare naprave | kpl | 1 |  |  |
| 3 | Predelava cevne povezave dehidracijske naprave in izvedba elektro povezave od naprave do obstoječih elektro omar, zamenjava dovodnega kabla | kpl | 1 |  |  |
| 4 | Dokumentacija, zagon in izobraževanje | kpl | 1 |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |  |  |  |

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN obrazec »Specifikacija predračuna«  naloži v razdelek »Dokumenti«, v del »Ostale priloge«.

Datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________