OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je servisiranje videonadzornih sistemov in dobava originalnih nadomestnih delov (v nadaljevanju: izvedba storitev in dobava blaga), ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: servisiranje videonadzorih sistemov proizvajalca MIRASYS

Sklop 2: servisiranje videonadzorih sistemov proizvajalca CALLISTO

Sklop 3: servisiranje videonadzorih sistemov proizvajalca JVC, DEDICATED MICROS IN NEOVO

Sklop 4: servisiranje videonadzorih sistemov proizvajalca INTELLIO

Sklop 5: servisiranje videonadzorih sistemov proizvajalca EXACQVISION

Sklop 6: servisiranje videonadzorih sistemov proizvajalca HIKVISION IN RAYTEC

Sklop 7: servisiranje videonadzorih sistemov proizvajalca WAVESIGHT IN AVIGILON

Ponudniki se lahko prijavijo za izvedbo predmeta naročila v celoti (sklop 1 - 7) ali posamezen sklop v celoti – za vse storitve oz. za vse postavke, ki so v sklopu. Ponudniki ne morejo ponuditi posamezne storitve oz. posamezne postavke iz posameznega sklopa.

Storitev servisiranja videonadzorih sistemov (v nadaljevanju: storitve) obsega:

- popravilo okvarjene opreme v primeru okvare na strojni in programski opremi na podlagi pisnega naročila naročnika, ki se lahko pred tem posvetuje z izvajalcem.

Storitev dobave originalnih nadomestnih delov  (v nadaljevanju dobava blaga) obsega:

- nakup in dobavo novih originalnih nadomestnih delov na podlagi pisnega naročila naročnika, v

primerih, ko naročnik po dogovoru z izvajalcem te dele sam vgradi.

ROK IZVEDBE STORITVE, ODZIVNI ČAS

Storitve popravil okvarjene opreme bo izvajalec izvajal na podlagi predhodnega pisnega naročila naročnikovega tehničnega skrbnika pogodbe tako, da bo odpravil napako na strojni in programski opremi oz. z zamenjavo ustreznih originalnih nadomestnih delov ali funkcionalno ekvivalentno opremo.

Storitev prijave in odprave napak mora biti možna vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure. Ponudnik - izvajalec v istem obdobju zagotavlja tehnično pomoč po telefonu in elektronski pošti. Delovni dan pomeni časovno obdobje od vključno ponedeljka do vključno petka, razen praznikov in dela prostih dni v Republiki Sloveniji.

Odzivni čas (čas od prijave napake, ki je razvidna iz pisnega naročila, do prihoda serviserja na lokacijo,) je 24 ur od trenutka prijave napake. Rok za odpravo napake je 7 dni od trenutka prijave napake.

Rok za dobavo blaga je 7 dni od poslanega pisnega naročila.

V primeru, da izbrani ponudnik - izvajalec ne bo mogel odpraviti napake na opremi v navedenem roku, mora za nadaljnji čas zagotoviti nadomestno opremo z enakimi ali boljšimi karakteristikami obstoječe opreme. Pred montažo nadomestne opreme se naročnika  obvesti o  ponujeni nadomestni opremi, ki jo je potrebno pred posegom potrditi. Izvajalec za čas popravila nadomestne opreme ne zaračuna posebej.

V primeru, da bi bili stroški popravila okvarjene opreme ali odprave napak višji od cene nove opreme oz., da opreme ni možno popraviti, se lahko storitev popravila ali odprave napake izvede  oz. zamenja oprema po predhodnem dogovoru in pisnem soglasju naročnika.

3. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Izbrani ponudnik – izvajalec mora pri izvajanju pogodbenih del zagotavljati:

- da bodo storitve izvajali ustrezno usposobljeni strokovnjaki ter da bodo pri servisiranju opreme uporabljali samo originalne nadomestne dele, ki bodo po kvaliteti odgovarjali veljavnim predpisom in standardom,

- da bo storitve opravil strokovno in kvalitetno v skladu z veljavnimi predpisi in standardi,

- da bo z napravami, ki so last naročnika ravnal kot dober strokovnjak in skrbel za koristi naročnika, ter varoval njegove podatke, ki mu bodo posredovani zaradi izvajanja pogodbe,

Vse zgoraj navedene zahteve naročnika veljajo tako za ponudnika – izvajalca kot tudi njegovega podizvajalca (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem in da podizvajalec izvaja storitve servisnega vzdrževanja).