OBR-1

PONUDBA ŠT.

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne __.__.____, pod številko objave JN00_____/20__-B01  ter na Portalu TED pod številko __________________ dne _____________ prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za pripravo ponudb.

Ponudbo oddajamo (ustrezno označi):

- SAMOSTOJNO – kot samostojen ponudnik

- S PODIZVAJALCI – kot samostojen ponudnik s podizvajalci

- SKUPNA PONUDBA – kot vodilni partner v skupini ponudnikov

- SKUPNA PONUDBA – kot partner v skupini ponudnikov

Podatki o gospodarskem subjektu:

Naziv:

Naslov:

Davčna številka:

Finančni urad:

Matična številka:

Številka transakcijskega računa / odprt pri banki:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Gospodarski subjekt je MSP (ustrezno označi):	DA 		NE

Odgovorna oseba za podpis ponudbe in pogodbe:

- funkcija:

- telefon:

- telefax:

- e-mail:

Kontaktna oseba za obveščanje:

- funkcija:

- telefon:

- telefax:

- e-mail:

Veljavnost ponudbe do: ___.___.2021 oz. najmanj 90 koledarskih dni po datumu določenem za prejem ponudb.

Kraj in datum:

Odgovorna oseba ponudnika:

V primeru skupne ponudbe obrazec OBR-1 izpolnijo vsi ponudniki – partnerji.

OBR-2

IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI

Ponudnik 						 izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca |
| --- | --- | --- |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 1 |  | DA NE |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 2 |  | DA NE |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 3 |  | DA NE |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. … |  | DA NE |

in v kolikor to zahteva nominirani podizvajalec, dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do podizvajalcev, ki smo jih kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.

Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe (OBR-3) prilagamo njihove podatke.

Kraj in datum:

Odgovorna oseba ponudnika:

Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki (ne) - zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3A, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila. V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti.

OBR-3

PODATKI O PODIZVAJALCU

Podatki o podizvajalcu:

Naziv:

Naslov:

Davčna številka:

Finančni urad:

Matična številka:

Številka transakcijskega računa / odprt pri banki:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca:

Kontaktna oseba podizvajalca za obveščanje:

- funkcija:

- telefon:

- e-mail:

V skladu s 94. členom ZJN-3A kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo: 	DA 		NE

Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del):

Količina / delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje:

Vrednost del brez DDV:

Kraj izvedbe:

Rok izvedbe:

Kraj in datum:

Odgovorna oseba podizvajalca:

OBR-4

# POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA

DOBAVA CENTRALNEGA MONITORINGA Z VZDRŽEVANJEM

|  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ( A+B) |
| --- | --- |
| V EUR BREZ DDV |  |
| V EUR Z DDV |  |

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Kraj in datum:

Odgovorna oseba ponudnika:

OBR-4/1

# PREDRAČUN

DOBAVA CENTRALNEGA MONITORINGA Z VZDRŽEVANJEM

PONUDBENA VREDNOST (v EUR)

(brez DDV)				(z DDV)

A: VREDNOST OPREME:

B: VREDNOST IZVAJANJA SERVISNEGA VZDRŽEVANJA

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST (brez DDV) (A+B)

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST (z DDV) (A+B)

A: VREDNOST OPREME (centralni monitoring skladno s tehničnimi zahtevami naročnika)

| EM | Količina | Cena na EM brez DDV | Cena na EM z DDV | Vrednost z DDV (količina X cena na EM z DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kos | 1 |  |  |  |
| A: KONČNA PONUDBENA VREDNOST (z DDV) |  |  |  |  |

Ponudnik predloži še lasten predračun iz katerega bo jasno razviden proizvajalec in tip ter posamezne količine ponujene opreme!

B: VREDNOST IZVAJANJA SERVISNEGA VZDRŽEVANJA »FULL OPTION«

| EM | Količina | Cena na EM brez DDV | Cena na EM z DDV | Vrednost z DDV (količina X cena na EM z DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesečna vzdrževalnina | 36* |  |  |  |
| B: KONČNA PONUDBENA VREDNOST (z DDV) |  |  |  |  |

*Opomba: času garancijske dobe - prvih 24 mesecev po uspešni primopredaji opreme mora ponudnik zagotavljati servisno vzdrževanje brezplačno! V okviru izvajanje servisnega vzdrževanja je vključena tudi dobava vseh rezervnih delov ter vsega ostalega materiala potrebnega za izvajanje storitev, po načelu »Full option«!

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-5/1

NAROČNIK

Naziv in sedež:		Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik

ID št. za DDV: 		SI 66719585

Matična številka:		1190997000

Poslovni račun:		SI56 0110 0603 0277 603 (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)

Skrbnik pogodbe:

Podpisnik pogodbe:	direktor: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

in

DOBAVITELJ

Naziv in sedež:

ID št. za DDV:

Matična številka:

Poslovni račun:

Skrbnik pogodbe:

Podpisnik pogodbe:

sklepata naslednjo

POGODBO O DOBAVI CENTRALNEGA MONITORINGA

UVODNA DOLOČILA

- člen

Pogodbeni stranki (naročnik in dobavitelj) uvodoma ugotavljata, da je:

- naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 – v nadaljevanju ZJN-3), po odprtem postopku;

- predmet javnega naročila dobava centralnega monitoringa za potrebe oddelka za intenzivno terapijo in nego Klinike Golnik, s servisnim vzdrževanjem;

- bilo javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave _______________ dne - ter na Portalu TED pod številko objave: -_______________ dne -______________-.

- naročnik izbral dobavitelja za dobavo opreme, ki je predmet pogodbe.

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo izvedel javno naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika in da bo upošteval svojo ponudbo št. ____________ z dne _______________ na podlagi katere je bil izbran. Ponudba dobavitelja in celotna dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika sta sestavna del te pogodbe.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je obveznost dobavitelja :

- dobave in montaža nove opreme;

- zagon in preizkus delovanja opreme;

- predaja vseh tehničnih dokumentov, atestov, certifikatov, ki dokazujejo kakovost opreme;

- predaja navodil za uporabo in ravnanje z opremo v slovenskem ali angleškem jeziku;

- usposabljanje oz. izobraževanje strokovnega osebja naročnika za delo z opremo;

- zaveza dobavitelja da bo z naročnikom sklenil za obdobje treh (3) let, pogodbo o zagotavljanju servisnega vzdrževanja v garancijski in pogarancijski.

- druge aktivnosti skladno s pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila potrebne za nemoteno delovanje opreme.

KAKOVOST OPREME

- člen

Oprema, ki je predmet pogodbe je nova, nerabljena, brez pravnih in stvarnih napak, avtentična in avtorizirana pri proizvajalcu, prihaja iz tekoče proizvodnje in narejena iz standardnih prvorazrednih materialov, ustreza namenu, navedenem v navodilih za uporabo, deklarirani kvaliteti in tehničnim navedbam. Dobavitelj zagotavlja in jamči, da oprema, ki je predmet pogodbe odgovarja vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, kot jih določajo direktive Evropske skupnosti.

DOBAVNI ROK

- člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo pred dostavo opreme kontaktiral pooblaščenega predstavnika naročnika in se z njim dogovoril o času dostave opreme. Opremo je potrebno dostaviti, namestiti in zmontirati v prostore naročnika Klinike Golnik – Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo. Dobavitelj zagotavlja dobavo in montažo opreme ter izvedbo poskusnega obratovanja z usposabljanjem oz. izobraževanjem strokovnega osebja naročnika za delo z opremo v roku največ 75 koledarskih dni po podpisu pogodbe.

- člen

Po dobavi in montaži opreme se izvede poskusno obratovanje, ki traja neprekinjeno 7 koledarskih dni. V tem času poteka tudi usposabljanje oz. izobraževanje naročnikovega strokovnega osebja za varno in uspešno delo z opremo. V primeru, da se med poskusnim obratovanjem ugotovijo pomanjkljivosti in napake, jih mora dobavitelj na lastne stroške nemudoma odpraviti.

Če se ugotovi napaka na opremi ali v izvedbi montaže in je v roku 2 koledarskih dni ni mogoče odpraviti, potem naročnik in dobavitelj določita rok za odstranitev napake. Po odpravi napake se poskusno obratovanje ponovi v enaki dolžini. Stroške te ponovitve nosi dobavitelj. Šteje se, da je poskusno obratovanje zaključeno, ko je oprema, ki je predmet pogodbe, obratovala brezhibno neprekinjeno 7 koledarskih dni.

Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju in dokončanem usposabljanje oz. izobraževanje naročnik in dobavitelj na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno potrjene opreme ter spremljajočih listin (tehnična dokumentacija, atesti in certifikati, ki dokazujejo kakovost opreme, navodil za uporabo in ravnanje z opremo v slovenskem ali angleškem jeziku, podpisane in potrjenje garancijske liste proizvajalca oz. dobavitelja opreme, pravilno izpolnjeno dobavnico opreme, dokumentacijo in medije za programsko opremo, če je zahtevana,..) sestavita primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika naročnika in dobavitelja.

GARANCIJSKA DOBA

- člen

Za dobavljeno opremo iz te pogodbe zagotavlja dobavitelj naročniku dvanajst (12) mesečno garancijo. Garancijski roki začno teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. Če bo bil posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči garancijski rok znova. Dobavitelj zagotavlja dobavo rezervnih delov opreme še najmanj osem (8) let po izteku garancijske dobe.

SKRBNIKA POGODBE

- člen

Pooblaščena predstavnika naročnika, ki sta hkrati tudi skrbnika pogodbe naročnika sta:

- Ime in priimek:

- Telefon:

- e-naslov:

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja, ki je hkrati tudi skrbnik pogodbe dobavitelja je:

- Ime in priimek:

- Telefon:

- e-naslov:

# Skrbniki pogodbe so pooblaščeni urejati vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi skrbnika oz. posrednika v roku treh delovnih dni po zamenjavi.

VREDNOST POGODBE IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Pogodbeno dogovorjena vrednost opreme je ……….. EUR brez DDV oz. ……………. EUR z DDV, ki je oblikovana po pariteti DDP – naročnik, je fiksna in zajema vse morebitne materialne in nematerialne stroške (prevozne, špediterske, carinske, dobave, montaže, zagona, stroške šolanja, servisnega vzdrževanja v garancijskem obdobju, priprave in izvedbe priklopa opreme v naročnikov LIS, dajatve,….davek na dodano vrednost, popuste in rabate). V primeru zakonske spremembe davčne stopnje, lahko dobavitelj spremeni cene izključno v višini nastale davčne spremembe.

Naročnik se obvezuje plačati kupnino opreme v dogovorjeni vrednosti po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, na transakcijski račun dobavitelja št. ……………. odprt pri banki ……………..., v roku tridesetih (30) koledarskih dni po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa. Račun dobavitelja se mora sklicevati na številko te pogodbe ter mora vsebovati naziv in serijsko številko opreme. Do plačila ne more priti, preden dobavitelj naročniku ne preda finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodbe o servisnem vzdrževanju opreme in sukcesivni dobavi potrošnega materiala.

Naročnik bo na podlagi 19. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) za javne zdravstvene zavode, razen za zavode s področja lekarniške dejavnosti, določa plačilni rok 60 dni, za čas trajanja tega ukrepa plačeval v roku 60 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa.

V primeru, da bo za javne zdravstvene zavode v RS, veljal predpis po drugačnem plačilnem roku, kot je navedeno v zgornjih dveh odstavkih, bo naročnik pri plačilu računov upošteval takrat veljavno zakonodajo, ki bo urejala to področje.

- člen

Če naročnik zamudi s plačilom, je dobavitelj upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

- člen

V skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 111/2013) naročnik lahko prejema račune in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki.

POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru zamude z izvedbo predmeta te pogodbe je dobavitelj dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak koledarski dan zamude v višini 1% pogodbene vrednosti brez DDV, vendar skupno največ v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV. Naročnik bo dobavitelju izstavil račun za pogodbeno kazen, katerega plačilo bo zapadlo v tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa. Uveljavljanje pogodbene kazni po tej pogodbi ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Dobavitelj mora najkasneje v roku osmih (8) koledarskih dni po podpisu te pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje - garancijo (banke/zavarovalnice/depozit) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v valuti EUR, v višini 5% pogodbene vrednosti opreme z DDV, z veljavnostjo še najmanj tri (3) mesece od dne podpisa pogodbe oz. do končne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti – do podpisa končnega primopredajnega zapisnika. Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

V primeru zamude roka dobave za več kot 11 koledarskih dni, neustrezne kakovosti opreme, ne-predložitve finančnega zavarovanja – garancije (banke/zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodbe o servisnem vzdrževanju opreme in sukcesivni dobavi potrošnega materiala, razdrtja pogodbe s strani naročnika zaradi kršitev ali zamud s strani dobavitelja ali neizpolnjevanja drugih obveznosti dobavitelja po tej pogodbi, bo naročnik brez predhodnega opomina unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo dobavitelja obvestil (pisno ali po faksu), da je unovčil finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje tri delovne dni po dnevu, ko je bilo to predloženo v izplačilo.

Naročnik v skladu z določili Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/2016) omogoča dobavitelju, da namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja zaporedno predloži več instrumentov s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer mora novi instrument nadomestiti prejšnjega.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

- člen

Obveznosti dobavitelja so:

- izvedba vse aktivnosti skladno z zahtevami naročnika za vzpostavitev polnega delovanja predmeta pogodbe;

- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;

- med dobavo ter v času v času garancijske in pogarancijske dobe (v času servisnega vzdrževanja) ravnati v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje podatkov v EU in Republiki Sloveniji;

- izvedba usposabljanja oz. izobraževanja strokovnega osebja naročnika za delo z opremo;

- nudenje vse potrebne pomoči v času trajanja garancijske in pogarancijske dobe pri uporabi opreme.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- obvestiti dobavitelja o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- prevzeti opremo, ki je predmet te pogodbe;

- sodelovati s skrbnikom pogodbe dobavitelja;

- poravnati svojo finančno obveznost do dobavitelja.

PODIZVAJALCI

- člen

Dobavitelj bo predmet te pogodbe opravil samostojno, brez podizvajalcev.

ali

Dobavitelj bo predmet te pogodbe opravil z naslednjim podizvajalcem:

- , s sedežem:

ki ga zastopa: 				, Tel: 				E-mail:

matična številka: 				, ID DDV:

TRR št. 					, odprt pri banki

Dobavitelj bo po tej pogodbi opravil vse razen tistega, kar bo opravil podizvajalec in sicer:

- Podizvajalec 										 bo opravil: Vrsta del:

v skupni vrednosti: 				 EUR (z DDV),

ki se po terminskem planu opravijo v roku do

količina : 		, kraj izvedbe:

# V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in dobavitelja. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

  - dobavitelj s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu,

  - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja,

  - dobavitelj svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

# Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.  Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila dobavitelju.

# Dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

# Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

# Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

# Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora dobavitelj najpozneje v 60. dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Ne-predložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper dobavitelja pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila.

SPREMEMBA POGODBE

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke odstopi od pogodbe. Odstop od pogodbe se najavi pisno s priporočeno pošto s povratnico. Odstop je možen po preteku 30-ih dni po prejemu obvestila o dostopu od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne dotedanje obveznosti iz te pogodbe in morebitno nastalo škodo.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, k bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.

VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da vsi podatki, do katerih bi lahko prišli pri izvajanju te pogodbe in za katere je očitno, da bi za sopogodbenico nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, predstavljajo poslovno skrivnost. Zato se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvajanjem te pogodbe. Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

VIŠJA SILA

- člen

Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati s to pogodbo dogovorjene storitve tudi v okoliščinah nastalih zaradi višje sile. Pod višjo silo se smatrajo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da katera od pogodbenih strank ne more izpolniti pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je dolžna pisno obvestiti nasprotno stranko čim-prej po nastanku le-te oz. od trenutka, ko je to izvedela. V obvestilu se mora opisati višja sila ter določiti naknadni rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih pogodbenih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora. Dokazno breme nosi pogodbena stranka, ki zatrjuje nezmožnost izpolnitve zaradi višje sile.

VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

PRENOS POGODBE

- člen

Dobavitelj ne sme brez naročnikovega soglasja prenesti vse ali del svojih obveznosti iz te pogodbe na drug gospodarski subjekt.

KONČNA DOLOČILA

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. V primeru spremenjenih in nepredvidljivih okoliščin, ki bi utegnile nastati po sklenitvi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki urejali medsebojne pravice po pravilih obligacijskega prava.

- člen

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en (1) izvod.

Št. pogodbe:						Št. pogodbe:

Golnik, dne:

Dobavitelj:						Naročnik:

Klinika Golnik

Golnik 36, 4204 Golnik

Direktor / ica:						Direktor:

doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

OBR-6

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

OBPOSTELJNI MONITOR

Naročnik potrebuje 15 obposteljnih monitorjev (transportni modul) in  Centralno serversko postajo in z dvema delovnima postajama

Transportni modul mora izpolnjevati naslednje minimalne zahteve:

Osnovni merilni modul mora omogočati nadzor sledečih parametrov:

|  | ZAHTEVA | PONUJENA OPREMA IZPOLNJUJE ZAHTEVE DA / NE | OPOMBA ( stran v katalogu in podobne opombe ponudnika ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | EKG/respiracija od 3, 5, 6 in 10 elektrod |  |  |
| 2. | Pulzna oksimetrija |  |  |
| 3. | Neinvazivno merjenje krvnega tlaka |  |  |
| 4. | Invazivno merjenje krvnega tlaka |  |  |
| 5. | Merjenje telesne temperature |  |  |
| 6. | Osnovni merilni modul naj bo opremljen s preglednim TFT zaslonom, upravljanje na dotik, velikosti vsaj 6'' s resolucijo vsaj 1024x480 in širokim opazovalnim kotom, prikaz na zaslonu naj se prilagaja orientaciji modula, tako da ga lahko med transportom uporabljamo tako v horizontalnem kot v vertikalnem položaju, osvetljenost zaslona naj se prilagaja okoljski svetlobi, enostaven za uporabo, lahek (vključno z baterijo ne več kot 1,5kg), odporen na udarce (potrjeno s standardom), zaščiten pred vodo vsaj IP31 (zaščita pred vdorom trdih delcev 2,5 mm premer ali večje in vdorom vode), omogočeno naj bo tudi vsaj 5 urno avtonomno delovanje za potrebe transporta, zaslon mora biti sposoben prikazovati vsaj 4 krivulje v realnem času in velike številke z alarmnimi mejami |  |  |
| 7. | Grafični in numerični trendi vsaj 48 ur |  |  |
| 8. | Imeti aplikacije za zaznavanje aritmij, ST in Qt/Qtc analizo, vizualizaija alarmov, možnost pametne zakasnitve alarmov, kratki grafični trendi |  |  |
| 9. | Pametna zakasnitev alarmov za ocenitev resnosti prekoračitve alarmnih mej za preverjanje njenih vrednosti in trajanja, ki se lahko potem na podlagi ocenjene resnosti zakasni |  |  |
| 10. | Transportni modul naj ima nosilno ročko in možnost namestitve na posteljo |  |  |
| Obposteljni zaslon: |  |  |  |
| 1. | Imeti barvni Full HD LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in z zaslonom aktivnim na dotik, z diagonalo vsaj 19'' |  |  |
| 2. | Omogočati sočasni prikaz vsaj 6 krivulj, vseh nadzorovanih parametrov ter njihovih numeričnih vrednosti, osebnih podatkov pacienta in podatkov o aktivnih alarmih |  |  |
| 3. | Nosilec modulov s 4 režami za dodatne merilne module (v kolikor niso integrirani) |  |  |
| 4. | Integralna oblika monitorja (napajalnik, procesorska enota in zaslon morajo biti v enem ohišju) |  |  |
| 5. | Pasivno hlajanje. Osvetljenost zaslona se mora prilagajti okoljski svetlobi |  |  |
| 6. | Možnost kasnejše nadgradnje strojne opreme z vgrajenim računalnikom s pasivnim hlajenjem z operacijskim sistemom, varnostne politike in s programsko opremo naj upravlja bolnišnični IT. Naj bi imel vsaj 4 USB vhode in vsaj en display port za priklop dodatnega zaslona z ločljivostjo vsaj 1920*1080 slikovnih pik |  |  |
| 7. | Omogočati vpogled v nadzor bolnikov na drugih posteljah in prostorih, kadar je monitor povezan v centralno nadzorno postajo. Na dodatnem zaslonu naj bo mogoč prikaz status alarma sosednjih postelj |  |  |
| 8. | Možnost prilagoditve zaslona na željo uporabnika (prikaz večjih številk, drugačna postavitev in izgled krivulj in numeričnih podatkov |  |  |
| 9. | Grafični in numerični trendi vsaj 96 ur |  |  |
| 10. | Mora omogočati prikaz vsaj 6 odvodov EKG-ja z dvema V odvodoma za pomoč pri diagnosticiranju bolezenskih sprememb srca |  |  |
| 11. | Imeti aplikacijo, ki omogoča izvedbo različnih hemodinamskih kalkulacij, kalkulacij kisika in ventilacije |  |  |
| 12. | Merjenje EKG naj bo namenjeno za uporabo za diagnostično beleženje ritma in podrobno morfologijo srčnega kompleksa |  |  |
| 13. | Merjenje SpO2 naj bo skladno vsaj s standardom EN ISO 80601-2-61:2011, obdobje posodobitve prikaza naj bo vsaj 2 sekundi, ločljivost 1% |  |  |
| 14. | Neinvazivno merjenje krvnega tlaka naj bo primerno za uporabo pri elektrokirurških postopkih in med praznjenjem defibrilatorja v skladu s standardom IEC 60601-2-30 |  |  |
| 15. | Aparat naj bo skladen z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS in skladen s IEC 60601-1 |  |  |
| 16. | Omogočati mrežno povezavo v centralno nadzorno postajo |  |  |
| 17. | Omogočeno merjenje etCO2 po metodi Microstream, prikaz integriranega pljučnega indeksa (IPI) |  |  |
|  | 3x dodatni modul za merjenje PICCO po metodi transpulmonalne termodilucije |  |  |
| 18. | 10x dodatni modul z možnostjo priklopa aparatov drugih proizvajalcev (ventilator, črpalke…), kateri prikazuje krivulje in nadzorovane parametre na zaslonu bolnišničnega monitorja in možnost alarmiranja. Seznam naročnikovih naprav se nahaja v prilogi. |  |  |
| 19. | Monitor mora biti nameščen na obstoječo stensko tirnico z gibljivo ročico, ki naj omogoča premik levo - desno |  |  |
| 20. | Priložen osnovni set potrošnega materiala za večkratno uporabo za zagon za odraslega, SpO2 senzor naprstni, 10 žilni EKG kabel z možnostjo uporabe samo 5 žilnega, manšeta dimenzije 27 - 37cm s priključno cevko, temperaturni senzor za na kožo, povezovalni kabel za invazivni krvni tlak med modulom in sistema, komplet kablov za merjenje po metodi PICCO transpulmonalne termodilucije. Priloženi naj bodo tudi sistemi za merjenje CO2 za neintubirane bolnike (možnost dodatne opcije za dovod kisika) in intubirane bolnike |  |  |
|  | Centralna nadzorna postaja nameščena na glavni oddelek in dodatni dve delovni postaji povezani med sabo preko VMWare na bolnišničnem serverju |  |  |
| 1. | Centralna nadzorna postaja za 15 bolnikov z možnostjo povečanja števila nadzora bolnikov brez dodajanja strojne opreme in možnost hkratnega spremljanja na dveh ločenih mestih |  |  |
| 2. | Vsaj 3x23'' LCD zaslon s upravljanjem na dotik, kateri omogoča do 10 hkratnih dotikov zaslona, resolucije 1920x1080 |  |  |
| 3. | 3x ČB laserski tiskalnik |  |  |
| 4. | Delovanje v operacijskem sistemu Windows 10 |  |  |
| 5. | Mora omogočati prikaz trendov oz. stanja bolnikov |  |  |
| 6. | Proženje NBP meritve preko centralne nadzorne postaje |  |  |
| 7. | Mora imeti omogočen retrospektivni pregled fizioloških parametrov |  |  |
| 8. | Detekcija in analiza srčnih aritmij |  |  |
| 9. | Centralna postaja naj ima za spremljanje podatkov, krivulj, parametrov v realnem času in 7 dnevnem pregledom shranjenih monitoriranih podatkov |  |  |
| 10. | Sprejem bolnika na bolnišničnem monitorju ali na centralni postaji |  |  |
| 11. | Tabularni in grafični pregled |  |  |
| 12. | Mora omogočati meritev (Caliper) na shranjenih krivuljah |  |  |
| 13. | Kontinuirana meritev QT/QTc segmenta z nastavljivimi alarmi, ki podpirajo klinične protokole. Prikaz vrednosti v grafični oz. tabelarni trend obliki |  |  |
| 14. | ST/AR multi-lead analiza EKG aritmije, vključno Afib in konec odkrivanja Afib |  |  |
| 15. | Nastavljiv glavni zaslon za prikaz sektorjev , ki naj bo prilagodljiv glede na število sprejetih - spremljanih bolnikov. Minimizacija neuporabljenega sektorja |  |  |
| 16. | Bolnikov sektor naj prikazuje najmanj 12 krivulj in vse številčne podatke o bolniku |  |  |
| 17. | Željene krivulje naj določi uporabnik |  |  |
| 18. | Zajemanje in shranjevanje alarmov in dogodkov za vsakega bolnika za najmanj 60 dni, naj bo tudi mogoče filtriranje alarmov zaradi lažjega pregleda |  |  |
| 19. | Upravljanje alarmov za merjenje parametrov |  |  |
| 20. | Na zaslonu naj se tudi vidi pomoč za podrobne informacije o tem, kako se uporabljajo aplikacije za optimiziranje monitoriranja in odpravljanja težav |  |  |
| 21. | Prikaz ST mape |  |  |
| 22. | Grafični in numerični trendi za vsaj 48 ur, indikatorska puščica gibanja, katera prikazuje, kako so se podatki o gibanju bolnika razvijali v nastavljivem časovnem obdobju |  |  |

ZAHTEVE ZA SERVIS IN PODPORO

Ponudnik mora zagotoviti brezplačno garancijsko servisno vzdrževanje opreme za dobo 24 mesecev od uspešne primopredaje v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja (»full option«), ki vključuje vse morebitne nematerialne in materialne stroške.

Ponujeno pogarancijsko servisno vzdrževanje mora biti ravno tako ponujeno kot »full option«, kar pomeni, da veljajo enake zahteve naročnika kot to velja za garancijsko servisno vzdrževanje ponujene opreme. V ponujeno ceno mesečne vzdrževalnine so vključeni vsi morebitni nematerialni in materialni stroški.

Prodajalec zagotovi brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje opreme v času garancije v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja (all inclusive), ki vključuje:

- odpravo okvar ob normalni uporabi,

- preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca,

- izredno vzdrževanje in servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov, razen potrošnega materiala,

- stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti),

- zagotavljati najnovejše verzije programske opreme za ves čas garancije,

- ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

Če kupec v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu.

Prodajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo okvare s strani kupca odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa.

Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare in sicer najkasneje v roku štirih (4) ur po prejemu obvestila o okvari. Napako mora odpraviti v roku 24 ur po prejemu obvestila o okvari. Če prodajalec v roku 24 ur napake ne more odpraviti, je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj bo napaka odpravljena. Pisno obvestilo prodajalca ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi prekoračitve roka za odpravo napake.

V primeru, da izvajalec ne more odpraviti napake v predvidenem roku (v 24 urah),  bo kupcu brezplačno povrnil stroške izvedbe preiskav, ki bi jih naročnik izvedel na tej opremi in bo naročnik te preiskave poslal izvesti v drug primeren in po naročnikovem izboru izbran laboratorij, ki je usposobljen za izvedbo takih preiskav. Laboratorij bo na področju Republike Slovenije.

SEZNAM OPREME NAROČNIKA, ki bo po potrebi povezana z centralno nadzorno postajo:

| Oddelek | Inv. št- | Leto izd. | Ser. št. | Proizvajalec | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Int. odd. | 3511 | 2002 | 01617 | Siemens | Siemens servo I |
| Int. odd. | 3920 | 2002 | 04524 | Siemens | Siemens servo I |
| Int. odd. | 5328 | 2004 | 13171 | Siemens | Siemens servo I |
| Int. odd. | 6487 | 2005 | 3510053475 | Bennett | 840 |
| Int. odd. | 7688 | 2007 | 3510065449 | Bennett | 840 |
| Int. odd. | 7689 | 2007 | 3510065422 | Bennett | 840 |
| Int. odd. | 8086 | 2007 | 3510073658 | Bennett | 840 |
| Int. odd. | 9067 | 2008 | 3510084248 | Bennett | 840 |
| Bronhoskopija | 11078 | 2011 | 296 | ACUTRONIC | Monsoon+ |
| Odd.600 | 11510 | 2012 | TV112061822 | Philips | TRILOGY |
| Odd.600 | 12108 | 2013 | TV112082980 | Philips | TRILOGY |
| Int. odd. | 13093 | 2014 | ASFE-0032 | Savina | ASFE-0032 |
| Int. odd. | 13577 | 2017 | (21) 35B1700340 | Bennett | 980 |
| Odd.600 | 14667 | 2017 | 22171117759 | Resmed | Astral 150 |
| Odd.600 | 14733 | 2017 | MH00005 | Maxtec | Micromax |
| Odd.600 | 14735 | 2017 | 31498 | Lowenstain medical | VENTIlogic LS 2970 |
| Odd.600 | 14941 | 2018 | SN22181107728 | Resmed | Astral 150 |
| Odd.600 | 15269 | 2018 | 33247 | Lowenstain medical | Ventilogic LS |
| Odd.600 | 15962 | 2020 | MH 00000062 | Maxtec | Micromax |
| Odd.600 | 15963 | 2020 | MH 00000066 | Maxtec | Micromax |
| Int. odd. | 15964 | 2020 | 10748 | Hamilton Medical | Hamilton T1 |
| Odd.600 | 15965 | 2020 | 3190017 | Lowenstein Medical GmbH& Co | ELISA 300 |
| Odd.600 | 15966 | 2020 | H258876693444 | Philips | TRILOGY EVO |
| Odd.600 | 15967 | 2020 | H258879720986 | Philips | TRILOGY EVO |
| Int. odd. | 15968 | 2020 | 0400600HUL06204906 | Lowenstein Medical GmbH& Co | ELISA 600 |
| Odd.600 | 16093 | 2020 | H25538507A64A | Philips | TRILOGY |
| Int. odd. | 16359 | 2020 | 08204797 | Lowenstain medical | ELISA 800 |
| Int. odd. | 16411 | 2020 | SN 0400810hul08205048 | Lowenstain medical | ELISA 800 |
| Int. odd. | 16412 | 2020 | SN 0400810hul08205049 | Lowenstain medical | ELISA 800 |
| Int. odd. | 16585 | 2016/17 | G162120296 |  | NEWPORT e360 |
| Int. odd. | 16586 | 2016/17 | G162120295 |  | NEWPORT e360 |
| Int. odd. | 16587 | 2016/17 | G162120298 |  | NEWPORT e360 |
| Int. odd. | 16588 | 2016/17 | G162120294 |  | NEWPORT e360 |
| Int. odd. | 16589 | 2020 | MB202478 | imtmedical | bellavista 1000 |
| Int. odd. | 16590 | 2020 | MB202474 | imtmedical | bellavista 1000 |
| Int. odd. | 16591 | 2020 | MB200916 | imtmedical | bellavista 1000 |
| Int. odd. | 16592 | 2020 | MB202484 | imtmedical | bellavista 1000 |
| Int. odd. | 16593 | 2020 | MB202480 | imtmedical | bellavista 1000 |
| Int. odd. | 16594 | 2020 | MB202511 | imtmedical | bellavista 1000 |
| Int. odd. | 16595 | 2020 | MB202513 | imtmedical | bellavista 1000 |
| Int. odd. | 16596 | 2020 | MB202473 | imtmedical | bellavista 1000 |
| Int. odd. | 16597 | 2020 | MB202475 | imtmedical | bellavista 1000 |
| Int. odd. | 16598 | 2020 | MB202206 | imtmedical | bellavista 1000 |

V primeru, da opreme ne bo mogoče popraviti, bo ponudnik zamenjal opremo z novo nerabljeno.

Ponudnik za tem obrazcem predloži:

- podroben opis ponujene opreme v skladu z zahtevami naročnika oz. prospektno tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku v katerem bodo JASNO RAZVIDNE IN OZNAČENE TER OŠTEVILČENE strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo iz naročnikovih zahtev.

- potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme oz. v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme.

- seznam serviserjev oz. oseb, ki bodo servis opravljale, njihove kontaktne številke ter e-naslov, na katere bodo dosegljivi;

- certifikate o usposobljenosti, izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca ponujene opreme za serviserje,

- ostale zahtevane sezname, dokumente,…

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-7/1

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE

_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila “ DOBAVA CENTRALNEGA MONITORINGA Z VZDRŽEVANJEM«, po postopku naročila male vrednosti, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Podatki o pravni osebi:

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

OBR-7/2

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*

Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila “DOBAVA CENTRALNEGA MONITORINGA Z VZDRŽEVANJEM«, po postopku naročila male vrednosti , od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Ulica in hišna številka: |  |
| Pošta in poštna številka: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).

OBR-8

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke   o lastniških deležih navedenih oseb;

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Kraj in datum: 		Žig in podpis ponudnika: