Povabilo k oddaji ponudb

Identifikacija javnega naročila: 845080105-074-21/2

Datum: 21. 05. 2021

Vabimo vas, da  predložite  ponudbo na podlagi  tega povabila oziroma javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000  LJUBLJANA

zbira ponudbe po odprtem postopku za:

NAKUP QPCR APARATOV Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM IN SISTEMA ZA MIKROFLUIDNE ANALIZE FRAGMENTOV DNA IN RNA Z VKLJUČENIM VZDRŽVANJEM IN POTROŠNIM MATERIALOM

Razpisno dokumentacijo dobite na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 05.  07. 2021   do  10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 05. 07. 2021 in se bo začelo ob  10.05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudbe morajo veljati do vključno 31. 12. 2021.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

v. d. generalnega direktorja

Jože Golobič, univ. dipl. prav., l. r.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudnik mora skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca Ponudbene dokumentacije (kakor se ta nahaja v zavihku »Drugi dokumenti« v sistemu e-JN) in skladno s to točko Splošnih navodil ponudnikom izpolniti Ponudbeno dokumentacijo in jo v okviru oddaje ponudbe dostaviti naročniku preko sistema e-JN.

V primeru, da ponudnik ne pošlje naročniku izpolnjene Ponudbene dokumentacije, in sicer kakor je to opredeljeno v prejšnjem odstavku, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 ( Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN ( Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19,

- Zakon o javnih financah- ZJF  ( Ur. l. RS, št. 11/11, uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja –ZDIJZ  (Ur. l. RS št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije- ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/2011- uradno prečiščeno besedilo in 158/20),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf obliki.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

  - Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora v ponudbi navesti vsebino zahtevano v 2. odstavku 94. člena ZJN-3.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalec.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V kolikor se oddaja skupna ponudba več partnerjev, mora ponudnik v ponudbi priložiti partnersko pogodbo. V pogodbi je potrebno opredeliti poslovodečega partnerja, ki bo v stalni komunikaciji z naročnikom, in se nanaša na sprejem obveznosti, navodil lahko pa tudi plačil v imenu in za račun vseh skupnih partnerjev. Pogodba med partnerji mora vsebovati člen, ki določa, da vsi partnerji solidarno v celoti odgovarjajo proti naročniku za celotno obveznost in vsak njen del.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora biti podana po sklopih. V kolikor je ponudba dana kot celota, mora biti razvidna vrednost vsakega sklopa posebej znotraj razvidna vrednost vsake posamezne postavke

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospekti material, ipd, ter izpolnjene obrazce.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun 845080105-074-21_001.xlsx« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom 845080105-074-21_001 - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu 845080105-074-21_001, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v posebnem delu razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik mora naročniku v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ob končni pisni primopredaji, če je v pogodbi tako predvideno, pa še dokument finančnega zavarovanja za  odpravo napak v garancijski dobi. Predmet, vrsta, višina in trajanje zavarovanja so opredeljeni v OBRAZCU 2 te razpisne dokumentacije.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/eJN2.

- ODPIRANJE PONUDB

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Po poteku roka za javno odpiranje ponudb na zavihku aktualnih javnih naročil vpogled v te informacije oziroma dokumentacijo zunanji javnosti ne bo več omogočen, ponudniki, ki so oddali ponudbo za predmetno javno naročilo pa bodo lahko konkurenčne ponudbe videli do zaključka postopka oddaje javnega naročila.

  - Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih  javnega naročanja (ZPVPJN) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN-C (Uradni list RS, št. 72/19 z dne 4. 12. 2019) lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

·	ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,

·	ime naročnika,

·	oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila,

·	predmet javnega naročila,

·	očitane kršitve,

·	dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

ter mora priložiti:

·	pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in

·	potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-00XXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo izvedel odprti postopek javnega naročanja;

- Ponudba mora biti podana: po sklopih (znotraj sklopa razvidna vrednost opreme in  vzdrževanja  ter potrošnega materiala posebej)

- Ogled prostorov: _________/________;

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku; ob primopredaji navodila za uporabo v slovenskem jeziku

- Valuta ponudbe: EUR;

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno: dne 31. 12. 2021

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb;

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Naročnik bo ocenjeval in primerjal po merilih samo tiste ponudbe, za katere bo v postopku pregleda ugotovljeno, da so dopustne.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

| MERILO |  | Vrednost merila v % |
| --- | --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST/SKLOP |  | 100,00 |
| SKUPAJ: |  | 100,00 |
| MERILA ZA IZBOR (naročnik opisno navede na kakšen način se bo posamezno merilo uporabljalo) - Končna ponudbena vrednost z DDV ____________% Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna za ____________________ iz posameznega sklopa. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 100 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna. Primer izračuna: Vrednost ponudbe A 5.000,00 EUR Vrednost ponudbe B 4.800,00 EUR Vrednost ponudbe C 4.900,00 EUR Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba B in sicer prejme 100 točk. Izračun za ponudbo C: X =ponudba B x 100 ponudba C X =4.800,00 x 100 4.900,00 97,96= število točk, ki jih prejeme ponudba C. |  |  |

- Rok izvedbe: 60 dni od dneva veljavnosti pogodbe

- Rok plačila: 60 dni po izvršeni pisni končni primopredaji in po prejemu pravilno izstavljenega računa;

- Finančna zavarovanja:

Izbrani ponudnik predloži najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe na obrazcih za zavarovanje:

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja do primopredaje (60 dni) in 30 dni.

ALI

- Denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo dobavitelj plačal v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7- glavna stavba (avla) ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po uspešno izvedeni končni primopredaji v skladu z določili pogodbe, bo naročnik denarni depozit neobrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

Izbrani ponudnik predloži najkasneje v roku 10 dni od pisnega prevzema opreme (datum inštalacijskega zapisnika):

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja 12 mesecev od končne primopredaje in 30 dni.

ALI

- Denarni depozit za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo dobavitelj plačal v roku desetih (10) dni po opravljeni končni  primopredaji na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7- glavna stavba (avla) ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku garancijske dobe 12 mesecev, bo naročnik depozit neobrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

V kolikor dobavitelj vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko s pisnim potrdilom dobavitelja le ta depozit naročnik obdrži tudi kot vplačilo denarnega depozita za odpravo napak v garancijski dobi in sicer za čas, ki je določen v 6.2. točki pogodbe o nakupu opreme.

Vzdrževanje:

Izbrani ponudnik kot instrument zavarovanja pogodbe za preventivno in korektivno vzdrževanje naročniku najkasneje najkasneje deset (10) ) dni pred iztekom 12 mesečnega garancijskega obdobja dobavljene OPREME po osnovni pogodbi naročniku predloži:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo finančnega zavarovanja do poteka pogodbe o preventivnem in korektivnem  vzdrževanju(48 mesecev) in 30 dni.

ali:

- vplača denarni depozit v višini 10 % od pogodbene vrednosti, za obdobje do poteka pogodbe o preventivnem in korektivnem vzdrževanju (48 mesecev) in 30 dni

Plačilo denarnega depozita se izvrši: na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7- glavna stavba (avla) ali preko plačilnega naloga na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UJP) številka: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št.: ____________  SM 845–0801, sklic na št. 20010; in kot dokazilo o plačilu depozita predloži izvajalec naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po preteku zgoraj navedenih obdobij trajanja finančnih zavarovanj bo naročnik depozit neobrestovan vrnil izvajalcu na njegov TRR.

Potrošni material:

Izbrani ponudnik kot instrument zavarovanja pogodbe za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku najkasneje v desetih (10) dneh od primopredaje opreme predloži:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo finančnega zavarovanja do poteka pogodbe o nakupu potrošnega materiala (5 let) in 30 dni.

ali:

- vplača denarni depozit v višini 10 % od pogodbene vrednosti, za obdobje do poteka pogodbe o nakupu potrošnega materiala (5 let) in 30 dni

Plačilo denarnega depozita se izvrši: na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7- glavna stavba (avla) ali preko plačilnega naloga na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UJP) številka: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št.: ____________  SM 845–0801, sklic na št. 20010; in kot dokazilo o plačilu depozita predloži izvajalec naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po preteku zgoraj navedenih obdobij trajanja finančnih zavarovanj bo naročnik depozit neobrestovan vrnil izvajalcu na njegov TRR.

PONUDBA

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec in bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije.

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega finančnega urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _______________ za izvedbo javnega naročila za: NAKUP QPCR APARATOV Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM IN SISTEMA ZA MIKROFLUIDNE ANALIZE FRAGMENTOV DNA IN RNA Z VKLJUČENIM VZDRŽVANJEM IN POTROŠNIM MATERIALOM

| Naziv | *KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- |
| SKLOP 1: QPCR APARAT Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM |  |
| SKLOP 2: DVA QPCR APARATA Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM |  |
| SKLOP 3: SISTEM ZA MIKROFLUIDNE ANALIZE FRAGMENTOV DNA IN RNA Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM IN POTROŠNIM MATERIALOM |  |

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika.

Ta ponudba št. __________________ z dne ______________ in vaš pisni sprejem ponudbe in podpis pogodbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami.

Veljavnost ponudbe do vključno  31. 12. 2021.

SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA OPREMO IN VZDRŽEVANJE (za vse sklope):

- Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti naziv proizvajalca, naziv opreme in leto  proizvodnje.

- Ponudnik mora izpolniti pogodbeno obveznost dobave opreme najkasneje v roku šestdesetih (60) dni od začetka veljavnosti pogodbe.

- Garancijska doba opreme mora biti najmanj 12  mesecev.

- Ponudnik zagotavlja brezplačno preventivno vzdrževanje po priporočilu proizvajalca v času garancijske dober (12 mesecev).

- Ponudnik bo v času  pogarancijske dobe (48 mesecev) zagotavljal preventivno vzdrževanje opreme po priporočilu proizvajalca  ter  korektivno vzdrževanje za obdobje 48 mesecev.

- Ponudnik mora priložiti ob primopredaji Navodila za uporabo in vzdrževanje v angleškem in slovenskem jeziku.

- Odzivni čas ob okvari je: znotraj 24 ur po javljeni napaki. Ponudnik mora zagotoviti čas za odpravo napake 3-5 delovnih dni, odvisno od okvare (daljši rok (5 dni)  popravila velja, kadar je potrebno naročilo rezervnih delov).

- Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeno opremo še najmanj 7 let po preteku garancijske dobe opreme.

- Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe – opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika in mora vsebovati:

  - natančen opis predmeta ponudbe – ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – ponudnik poda podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga, ki ga nudi v svoji ponudbi v enakem vrstnem redu kot so opredeljene strokovne zahteve naročnika. Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran v  ponudbi oziroma prospektu/ katalogu, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja.

- Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudnik v ponudbi priloži kopijo CE certifikata za servisiranje-vzdrževanje.

- Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi. Ponudnik v ponudbi priloži kopijo CE certifikata o skladnosti proizvoda.

- Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna sredstva.

OPOZORILO: V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, tehničnih specifikacij, prospektnega materiala…) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, LAHKO naročnik zahteva od ponudnika, da v roku največ 14 delovnih dni od prejema pisne zahteve naročnika, brezplačno dostavili brezplačen vzorec ponujene opreme v testiranje . Na osnovi testiranja,  se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

| SKLOP 1: qPCR APARAT – 1 kos | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| qPCR APARAT - Genetski analizator uporaben za pomnoževanje in kvantitativno zaznavo nukleinskih kislin v realnem času s pomočjo verižne reakcije s polimerazo. Aparat naj bo čim bolj občutljiv, robusten in čim bolj avtomatiziran. Vzdrževanje in opravljanje z aparatom naj bo čim bolj enostavno in hitro. |  |  |
| 1. Kapaciteta analize vzorcev: 96 na analizo. |  |  |
| 2. Poleg standardnih blokov možnost uporabe tudi hitrih blokov, ki omogočajo krajše analize. |  |  |
| 3. Volumen reakcije (5-100 µL). |  |  |
| 4. Uporabo različnih reakcijskih kemij naenkrat oz. izvedbo različnih eksperimentov naenkrat: |  |  |
| 4.1. Uporablja naj različne kemije (TaqMan, SYBR Green I, …), barvil (območje vidnega in rdečega spektra) in kombinacij barvil, ki so na tržišču. |  |  |
| 4.2. Uporaba kemije in barvil mora biti skladna z aparatom ViiA7. |  |  |
| 5. Aplikacije: |  |  |
| 5.1. Aplikacije morajo biti skladne z aplikacijami na aparatu ViiA7 (prenos eksperimentov iz enega aparata na drugega). |  |  |
| 5.2. Aparat mora poleg kvantitativnega PCR (genska ekspresija) omogočati vsaj še post-PCR (alelna diskriminacija), HRM analize, analize določanje števila kopij (CNV). |  |  |
| 6. Programska oprema: |  |  |
| 6.1. Programska oprema mora biti kompatibilna z obstoječim aparatom ViiA7. |  |  |
| 6.2. Možnost brezplačne dodatne programske opreme za analizo podatkov ali dizajniranje protokolov. |  |  |
| 7. Nastavitve programov: |  |  |
| 7.1. preko računalnika |  |  |
| 7.2. zaslona na dotik |  |  |
| 7.3. WI_FI ali LAN komunikacija |  |  |
| 8. Uporaba blokov, ki so skladni z bloki na obstoječem aparatu ViiA7 ('back up' sistem). |  |  |
| 9. Dodatni material – plastikovina (mikrotitrske plošče, stripov) mora biti skladna z materialom, ki se uporablja na obstoječem aparatu ViiA 7. |  |  |
| 10. Shranjevanje podatkov in prenos podatkov preko mreže (skupni strežnik) ali izmenljivih diskov (USB). |  |  |
| 11. Možnost dela preko oddaljenega dostopa (WI_FI, LAN komunikacije) in preko skupnega strežnika (mrežni sistem). |  |  |
| 12. Popolna servisna podpora uporabniku in hiter odziv. |  |  |
| 13. Aparat mora zadostit zahtevam za delo v akreditiranih laboratorijih. |  |  |

| Po garancijsko preventivno in korektivno vzdrževanje za obdobje 48 mesecev mora zajemati: | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Potrditev izpolnjevanja strokovnih zahtev DA/NE |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne tehnične zahteve |  |  |
| 1. Pregled in nadgradnja programske opreme |  |  |
| 2. Pregled in čiščenje celotnega aparata in njegovih sestavnih delov: |  |  |
| - Zamenjava delov za katere proizvajalec v ustreznem časovnem okvirju predvideva menjavo (npr. Filtri, cevi, svetlobni viri.....oz. vse ostalo glede na predpisan protokol proizvajalca. |  |  |
| - Ponovna kvalifikacija aparata: - Test delovanja vseh gibljivih delov/zglobov; - Test delovanja optike in optičnih sistemov; - Test delovanja termo-regulatornih elektronskih in mehanskih elementov (npr. grelci, hladilniki, ventilatorji, seznorji itd.) |  |  |
| - Izdelava poročila |  |  |
| - Vključuje menjavo rezervnih delov ob napaki instrumenta |  |  |
| - Vključuje kritične in nekritične nadgradnje sistema in programske opreme |  |  |
| - Odzivni čas ob okvari je: znotraj 24 ur po javljeni napaki. Ponudnik mora zagotoviti čas za odpravo napake 3-5 delovnih dni, odvisno od okvare (daljši rok (5 dni) popravila velja, kadar je potrebno naročilo rezervnih delov) |  |  |

| SKLOP 2: qPCR APARAT s hitrim 96-well blokom in dodatnim 384-well blokom - 2 kos | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| qPCR APARAT s hitrim 96-well blokom in dodatnim 384-well blokom |  |  |
| Omogoča izvajanje verižne reakcije s polimerazo v realnem času (kvantitativni PCR) kot post – PCR analizo. |  |  |
| Mora dovoljevati uporabo posameznih epic, stripov in mikrotitrske ploščice v formatu 96-well in 384 well mikrotitrskih plošč. |  |  |
| Mora omogočati avtomatske menjave blokov, brez dodatnega orodja. Omogoča naj uporabo bloka za 96 vzorcev, hitrega bloka za 96 vzorcev, 384 vzorcev ter bloka za mikrofluidne kartice. |  |  |
| Blok za 96 vzorcev naj bo razdeljen na vsaj 5 ločenih enot, vsaka enota naj omogoča nastavitev svoje lastne temperature (omogoča naj nastavitev temperature v območju vsaj +/- 5 stopinjami Celzija med sosednjimi enotami). |  |  |
| Podpira naj barvila kot so FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy®3, JUN, ROX/Texas Red, Mustang Purple, Cy®5/LIZ, Cy®5.5. |  |  |
| Aparat naj podpira vsaj 6 filtrov v eksitacijskem valovnem področju od vsaj 450–670 nm in emisijskem valovnem področju vsaj 500–720 nm. |  |  |
| Optika naj omogoča izvajanje več reakcij v eni tubici »multiplex« in sicer naj omogoča vsaj 6 plex reakcije. |  |  |
| Garancija opreme mora biti najmanj 12 mesecev |  |  |
| Omogočati mora uporabo vsaj 20 možnih kombinacij barvil za označevanje. |  |  |
| Omogočati mora reakcijske volumne 10 μL do vsaj 30 μL. |  |  |
| Podpira naj standardno kot tudi fast kemijo. |  |  |
| Proizvajalec naj zagotavlja že predpripravljene sisteme za ekspresijo, SNP, miRNA, siRNA, proteine, omogoča naj tudi sintezo za dobavo omenjenih sistemov po želji uporabnika. |  |  |
| Proizvajalec naj z aparatom zagotavlja tudi licenco za opravljanje verižne reakcije s polimerazo (PCR) in za uporabo fluorogenega 5' nukleaznega postopka (TaqMan kemija). |  |  |
| Izvoz rezultatov v formatu RDML in je v smernicah MIQE |  |  |
| Omogoča upravljanje preko zaslona na dotik ali preko računalnika. |  |  |
| Za vzbujanje barvil naj se uporablja dolgoživa bela dioda ali primerljiva tehnologija. |  |  |
| Aparat naj omogoča delo brez in z uporabo interne pasivne reference za minimiziranje variabilnosti med deli mikrotitrske ploščice. |  |  |
| Linearnost naj bo zagotovljena vsaj 10 logaritemskih redov, aparat naj zazna vsaj 1,5-kratnik razlike pomnožka. |  |  |
| Instrument naj omogoča tudi programsko opremo za preprosto in zanesljivo načrtovanje novih eksperimentov. |  |  |
| Instrument naj omogoča izvajanje različnih PCR protokolov pod enakimi pogoji ter ločeno izvajanje PCR protokolov pod posebnimi pogoji. |  |  |
| Omogočena stalna lokalna strokovna podpora specialista, izšolanega pri proizvajalcu. |  |  |
| Instrument skladen s smernicami 21 CFR Part 11. |  |  |
| Povezava preko lokalne mreže ali Wi-Fi. Omogočena naj bo povezava v oblak in možnost pregleda stanja na instrumentu med delovanjem v realnem času preko zaslona na dotik na instrumentu, na osebnem računalniku, preko mobilnega telefona ali tablice. |  |  |

| Po garancijsko preventivno in korektivno vzdrževanje za obdobje 48 mesecev mora zajemati: | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Potrditev izpolnjevanja strokovnih zahtev DA/NE |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne tehnične zahteve |  |  |
| 1. Pregled in nadgradnja programske opreme |  |  |
| - . Pregled in čiščenje celotnega aparata in njegovih sestavnih delov: |  |  |
| - Zamenjava delov za katere proizvajalec v ustreznem časovnem okvirju predvideva menjavo (npr. Filtri, cevi, svetlobni viri.....oz. vse ostalo glede na predpisan protokol proizvajalca. |  |  |
| - Ponovna kvalifikacija aparata: - Test delovanja vseh gibljivih delov/zglobov; - Test delovanja optike in optičnih sistemov; - Test delovanja termo-regulatornih elektronskih in mehanskih elementov (npr. grelci, hladilniki, ventilatorji, seznorji itd.) |  |  |
| - Izdelava poročila |  |  |
| - Vključuje menjavo rezervnih delov ob napaki instrumenta |  |  |
| - Vključuje kritične in nekritične nadgradnje sistema in programske opreme |  |  |
| - Odzivni čas ob okvari je: znotraj 24 ur po javljeni napaki. Ponudnik mora zagotoviti čas za odpravo napake 3-5 delovnih dni, odvisno od okvare (daljši rok (5 dni) popravila velja, kadar je potrebno naročilo rezervnih delov) |  |  |

| SKLOP 3: Sistem za mikrofluidne analize fragmentov DNA in RNA – 1 kos | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| Sistem za mikrofluidne analize fragmentov DNA in RNA |  |  |
| - sistem z mikrofluidno tehnologijo za avtomatizirano elektroforezno analizo nukeinskih kisli |  |  |
| - detekcija fragmentov z meritvijo fluorescence, vzbujene z laserjem |  |  |
| - analiza fregmentov DNA in RNA s hitrostjo manj kot 2 minuti/vzorec |  |  |
| - aparat je primeren za analizo dolžin fragmentov DNA pri pripravi knjižnic za sekvenciranje naslednje generacije. |  |  |
| - aparat omogoča določanje kakovosti vzorcev RNA in DNA (izračun ocene kvalitete vzorca |  |  |
| - aparat omogoča analizo do 96 vzorčkov DNA z eno inicializacij |  |  |
| - omogoča večkratno uporabo aparata z enkratnim polnenjem reagentov za izvajanje zaporednih analiz |  |  |
| - avtomatsko vzorčevanje iz mikrotitrske plošče s 96 in/ali 384 luknjicami |  |  |
| 9. analiza RNA v območju od 20 ali manj do vsaj 6000 nukleotidov ( lahko z različnimi kompleti reagentov. |  |  |
| 10. analiza DNA v območju od 25 ali manj do vsaj 6000 baznih parov (lahko z različnimi kompleti reagentov) |  |  |
| 11. analiza integritete genomske DNA tudi v območju nad 30000 baznih parov |  |  |
| - poraba vzorca: manj kot 2 µL |  |  |
| - prikaz podatkov v obliki elektroferograma, navideznega gela in v tabeli |  |  |
| - omogoča primerjanje vzorcev s prekrivanjem elektroferogramov (overlay |  |  |
| - omogoča prikaz številnih značilnosti (čistost; masna koncentracija; molarnost; velikost fragmentov; širina, višina in površina vrhov, širina vrha na polovici maksimuma ipd.) |  |  |
| - omogoča avtomatsko izvažanja podatkov preko računalniškega omrežja ali v laboratorijski informacijski sistem (LIMS) |  |  |
| - omogoča sočasno vizualizacijo, primerjave in analize vzorcev iz celotnega arhiva meritev |  |  |
| - programska oprema za pregledovanje in analizo rezultatov z licenco za neomejeno število računalnikov |  |  |

| Po garancijsko preventivno in korektivno vzdrževanje za obdobje 48 mesecev mora zajemati: | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Potrditev izpolnjevanja strokovnih zahtev DA/NE |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne tehnične zahteve |  |  |
| 1. Pregled in nadgradnja programske opreme |  |  |
| - Pregled in čiščenje celotnega aparata in njegovih sestavnih delov |  |  |
| - Zamenjava delov za katere proizvajalec v ustreznem časovnem okvirju predvideva menjavo (npr. Filtri, cevi., svetlobni viri....oz. vse ostalo glede na predpisan protokol proizvajalca. |  |  |
| - Ponovna kvalifikacija aparata: - Test delovanja vseh gibljivih delov/zglobov; - Test delovanja optike in optičnih sistemov; - Test delovanja fluidike, pretočnosti cev in delovanja ventilov ter črpalk; - Test delovanja termo-regulatornih elektronskih in mehanskih elementov (npr. grelci, hladilniki, ventilatorji, seznorji itd.) |  |  |
| - Izdelava poročila |  |  |
| - Vključuje menjavo rezervnih delov in reagentov za analize ob napaki instrumenta |  |  |
| - Vključuje kritične in nekritične nadgradnje sistema in programske opreme |  |  |
| - Odzivni čas ob okvari je: znotraj 24 ur po javljeni napaki. Ponudnik mora zagotoviti čas za odpravo napake 3-5 delovnih dni, odvisno od okvare (daljši rok (5 dni) popravila velja, kadar je potrebno naročilo rezervnih delov) |  |  |

| POTROŠNI MATERIAL je razviden iz specifikacije predložene predračunu za potrošni material. Naročnik bo izvedel cca: |  |
| --- | --- |
| 60 zagonov (na letni ravni) | DNA visoke občutljivosti (HS, vsaj vsaj 4kb velike fragmente in detekcijo koncentracije fragmenta 50pg/uL ali manj) |
| 20 zagonov (na letni ravni) | DNA za NGS knjižnice (namenski reagenčni komplet za NGS) |
| 20 zagonov (na letni ravni) | DNA max dolžina fragmentov (vsaj 30kb dolge fragmente) |
| 20 zagonov (na letni ravni) | RNA visoke občutljivosti (detekcija koncentracije vsaj 1ng/uL ali manj) |
| 10 zagonov (na letni ravni) | RNA majhne molekule (small RNA) |

| OBRAZEC 1: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ |  | DOKAZ |
| 1. | da lahko opravlja dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila | Za rezidenta RS preveri naročnik podatek v Poslovnem registru ePRS, ki ga vodi AJPES; v kolikor iz podatkov, navedenih v Poslovnem registru, izpolnjevanje tega pogoja ni razvidno, mora ponudnik priložiti notarsko overjeno fotokopijo ponudnikovega ustanovitvenega akta, v katerem je navedena dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v xml obliki. |
| 2. | V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. | 1. Ponudnik iz Republike Slovenije kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v xml obliki. 2. če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v xml obliki. |
| 3. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) in zakoniti zastopnik/i ni/niso bil/bili pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v: - 108. členu KZ-1 - 109. členu do vključno 113. členu KZ-1 - 157. členu KZ-1 - 196. členu KZ-1 - 211. členu KZ-1 - 225. členu do vključno 250. členu KZ-1 - 257. členu KZ-1 - 257a. členu KZ-1 - 260. členu do vključno 264. členu KZ-1 - 294. členu KZ-1 | - priložena, izpolnjena in potrjena obrazca PRILOGA 1 in 2 K OBRAZCU 1 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali - predloži dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb, ki ne sme biti starejše od 4 mesecev od poteka roka za oddajo ponudb in Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v xml obliki. |
| 4. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko je bila oddana ponudba nimajo neplačanih zapadlih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 2. odstavkom 75. člena ZJN-3. Da je imel ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dneva oddaje ponudbe. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v xml obliki. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v xml obliki. |
| 5. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v xml obliki. |
| 6. | Da ponudniku (in vsi nominirani podizvajalci) ni bila v zadnjih 3. letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v xml obliki. |

OPOZORILA:

- Ponudniki (in vsi nominirani podizvajalci), ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo poleg izpolnjenega in potrjenega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 3., 4. in 6. točke OBRAZCA 1, ki jih izda država, v kateri ima ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) svoj sedež.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika.

Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

- V zvezi z izpolnjevanjem pogoja nekaznovanosti iz 3. točke OBRAZCA 1 s strani zakonitega zastopnika ponudnika velja sledeče:

- za ponudnikovega zakonitega zastopnika, ki ni državljan RS, je potrebno predložiti originalno potrdilo ali notarsko overjeno fotokopijo potrdila o nekaznovanosti iz tuje kazenske evidence (notarski žig mora biti originalen), priložen pa mora biti tudi originalen prevod tega potrdila s strani sodnega tolmača za slovenski jezik;

- v kolikor ima ponudnikov zakoniti zastopnik, ki ni državljan RS, slovensko enotno matično številko občana (EMŠO), je potrebno predložiti njegovo soglasje za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence.

- Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije bo naročnik pridobil sam.

PRILOGA 1 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 1

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajemo s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: ____________

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

Žig in  podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

| OPOMBA: | Obrazec soglasja izpolnijo vsi zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

PRILOGA 2 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične  osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Zakoniti zastopnik (fizična oseba):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot zakonita/zakoniti zastopnica/zastopnik pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) _______________________________________ nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj,  ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajem s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj  navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________

| Ime in priimek osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: | ________________________ |
| --- | --- |
| Podpis osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: | ________________________ |

| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi zakoniti zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zakonitih zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zakonitega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zakonite zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

opozorilo: PONUDNIK ZA VSE NOMINIRANE PODIZVAJALCE V PONUDBI PRILOŽI:

  - izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: Priloga 3 k Obrazcu 1 (PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO) v pdf obliki,

  - za vsakega nominiranega podizvajalca priloži ločen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki.

V primeru, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudnik/i ne vključuje podizvajalca/e, navedenih obrazcev ne izpolni.

| PRILOGA 3 K OBRAZCU 1 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |  |
| --- | --- | --- |
| opozorilo: | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________

vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, telefax, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA finančnega URADA: |  |
| transakcijski račun: |  |

2. Predmet naročila:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: _________________

____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

___________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca

podizvajalca

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA (DRUGI DOKUMENTI)

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA:

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU 2007 IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080105-074-21-001.xlsx naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.PONUDNIKOM, ZARADI ZAGOTAVLJANJA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITVE ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

- IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA:

- Ponudnik mora, za sklope, ki jih ponuja,  izpolniti VNOSNO tabelo in sicer v obarvane stolpce, izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na dve (2) decimalni mesti natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je Cena na EM brez DDV vnesena na več kot 2 decimalni mesti bo pri oceni ponudbe upošteval Ceno na EM brez DDV zaokroženo na 2 decimalni mesti natančno. Enako velja tudi za Ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV.

- Ponudnik mora obvezno izpolniti  in v ponudbo priložiti prilogo k obrazcu predračuna za potrošni material  v predloženi Excelovi tabeli naročnika

- SPECIFIKACIJA PRILOGE K PREDRAČUNU 845080105-074-21_001 ZA SKLOP 3:

- V tabeli je potrebno specificirati ves potrebni potrošni material za preiskavo. Izpolniti je potrebno obarvane stolpce.

- Opomba naročnika: Ponudnik lahko v obrazcu specifikacije k predračunu poljubno dodaja št. vrstic glede na število potrebnih artiklov za preiskavo.

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znoraj zavihka »Drugi dokumenti« izpolnjen predračun v pdf. obliki, ki mora biti (na prvi ali zadnji strani) podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) in predračun v excel obliki.

V primeru razlik med predračunom v pdf. obliki in predračunom v excel obliki, kakor sta definirana v prejšnjem odstavku, bo naročnik upošteval predračun v pdf. obliki.

OPOZORILO:

- V kolikor ima ponudnik ceno letnega vzdrževanja vsako leto različno, naj v stolpec N vpiše povprečno letno ceno, glede na skupno vrednost vzdrževanja v celotnem obdobju, k predračunu pa predloži specifikacijo vrednosti po letih.

Naročnik bo, v kolikor bo na takšno situacijo opozorjen s strani sodelujočih ponudnikov (da v razdelku predračuna niso razvidni vsi zahtevani podatki ali pa so le- ti zaradi slabe kakovosti scan-ov slabo razvidni, vsem sodelujočim ponudnikom na kontaktni e-naslov naveden v njihovi ponudbeni dokumentaciji, posredoval podatke o vseh prejetih ponudbah z vsemi zahtevanimi podatki o ponujenem blagu (xls datoteko Prejete ponudbe, s podatki: naziv blaga, proizvajalec, kat. št.), s čimer bo zagotovljena enakopravna obravnava vseh sodelujočih ponudnikov v postopku.

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in priložiti ta ponudbeni obrazec v svojo ponudbo.

IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK, Ur.l. RS, št. 69/2011), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov ter 6. odstavka 91. člena  ZJN – 3.

Podatki o pravni osebi - ponudniku

| naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| sedež ponudnika |  |
| občina sedeža ponudnika |  |
| št. vpisa v sodni register |  |
| matična št. podjetja |  |

Podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih.

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe , naslednji gospodarski subjekti:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če ponudnik ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Izbrani ponudnik lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. v roku 8. dneh po prejemu poziva naročnika.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Ljubljana, _______________                                                                  podpis pooblaščene osebe

_____________________________

VZOREC POGODBE ZA OPREMO

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti tudi rubrike v 2. členu pogodbe.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa v. d. generalnega direktorja Jože Golobič, univ. dipl. prav..; ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272; (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________;

(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepata pogodbo o

NAKUPU QPCR APARATOV IN SISTEMA ZA MIKROFLUIDNO ANALIZO FRAGMENTOV DNA IN RNA

| Naziv | *KPV v EUR brez DDV | *KPV v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| SKLOP 1: QPCR APARAT – 1 KOS |  |  |
| SKLOP 2: QPCR APARAT – 2 KOS |  |  |
| SKLOP 3: SISTEMA ZA MIKROFLUIDNE ANALIZE FRAGMENTOV DNA IN RNA Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM IN POTROŠNIM MATERILOM – 1 KOS |  |  |

- PREDMET POGODBE

  - Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila št.: __________, objavljenega na Portalu javnih naročil in eJN z dne ____________ ter na portalu EU s številko objave _________________ z dne ____________.

  - Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za določeno kupnino dobavil in izročil v last in posest ter v funkcionalno uporabo opremo, katere specifikacija je navedena v ponudbi št.: ___________________ z dne ________________, ki je priloga 1 te pogodbe.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja za embalažo in transport, ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do zapisniške primopredaje.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede montažo vseh pogodbenih stvari, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo in priključki, po načelu »funkcionalni ključ v roke«, kar se ugotovi z zapisnikom o primopredaji.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da pravočasno zagotovi in izroči vse potrebne načrte, A-teste, garancije, navodila in drugo potrebno za montažo, uporabo in vzdrževanje pogodbenih stvari, kot tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno in montirano opremo; predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odprava le-teh v dogovorjenih rokih. Prav tako mora v TVS-SMO predati vso servisno dokumentacijo predmetov te pogodbe za vse sklope.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme zagotovil usposabljanje (šolanje) v prostorih naročnika za vsak posamezni sklop razumno število delavcev naročnika, ki jih bo določil uporabnik. Prav tako mora dobavitelj izvesti servisno šolanje vsaj enega zaposlenega iz TVS-SMO za vsak sklop posebej.

  - V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

  - Izvajalec je dolžan vzdrževati predmet naročila v skladu z navodili proizvajalca. Za vse  sklope je preventivno vzdrževanje v času garancijske dobe brezplačno. Načrt preventivnega vzdrževanja opreme za vse sklope (sklop 1, sklop 2 in sklop 3) mora biti v skladu z navodili proizvajalca v času garancijske dobe in je Priloga 2, ki je sestavni del te pogodbe.

  - Dobavitelj se zavezuje, da bo redno letno preventivno vzdrževanje izvajal v času normalnih delovnih ur in v terminih (od ponedeljka do petka med 8. in 16 uro), ki bodo predhodno usklajeni z naročnikom.

- POGODBENA VREDNOST – KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

- Za celoten predmet pogodbe, bo naročnik plačal pogodbeno ceno v skupnem znesku: _______________ EUR vključno z DDV-jem.

Navedena kupnina vsebuje vse elemente cene, vključno z vsemi davščinami, taksami, carino in drugimi odvisnimi stroški, ter je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena cena vsebuje vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo.

- Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun izvajalca številka __________________, odprt pri _______________________________________.

- Naročnik bo plačal dobavitelju dobavljeno in montirano opremo po opravljeni pisni končni primopredaji v roku 60 dni po datumu prejema pravilno izstavljenega računa.

Kot končna primopredaja se šteje, ko dobavitelj naročniku predloži inštalacijski zapisnik in ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

- Od neupravičeno nepravočasno plačanih zneskov pripadajo dobavitelju zamudne obresti, kot jih določa Obligacijski zakonik.

V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

2.5. Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo

neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (izvajalca) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje

podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

2.6.  V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe :

1.     vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

2.     podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

3.     predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ……………………………………………………………..

2.7.     V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno

priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

2.8.   Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik

sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2.

odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom,    le-temu v 5 dneh

po spremembi predložiti:

1.     obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

2.     pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru d a novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

3.     zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

2.9. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te  pogodbe.

- PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

- Odgovornost za riziko preide od dobavitelja na naročnika z izročitvijo, razen jamčevanja za napake po določilih garancij.

- Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve.

Pogoje za izročitev se ugotovi, skladno z zahtevami iz priloge 1, in sicer s primopredajnim zapisnikom vgrajene, montirane, priključene, zagnane in preizkušene opreme. Primopredaja poleg tehničnega in kvalitativnega pregleda, kar se dokaže z inštalacijskim zapisnikom, zajema tudi izročitev vseh potrebnih listin, zlasti garancijskega lista in garancijske izjave. V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da oprema z vgraditvijo, montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje pogodbeno določilo “funkcionalni ključ v roke”. V primeru zamude se v primopredajni zapisnik navedejo vzroki zanjo. Primopredajni zapisnik podpišeta naročnik in dobavitelj, datum podpisa zavezuje naročnika glede plačila kupnine.

- Dobavitelj se zavezuje, da bo tri (3) dni pred načrtovano primopredajo o tem pisno obvestil                                                ,                            email:                                                               , ki bo o primopredaji obvestil pooblaščeno osebo (uporabnika) s strani naročnika.

- ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

- Pogodbene obveznosti bo dobavitelj izdobavil z enkratno  dobavo, in sicer najkasneje  v roku 60 dni od začetka veljavnosti pogodbe.

- V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) od kupnine;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov) kupnine.

Prav tako v primeru zamude pri odpravi napak v garancijskem roku po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) od kupnine;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov) kupnine.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

- Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima le-ta pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

Dobavitelj naročniku v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode. Vse omejitve odgovornosti, določene v pogodbi v korist izvajalca, veljajo tudi v korist njegovih podizvajalcev oziroma poddobaviteljev.

- GARANCIJSKI ROKI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

- Garancijski roki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika in so po tej pogodbi 12 mesecev od dneva končne primopredaje.

5.2  Dobavitelj se zavezuje, da bo v času pogarancijske dobe (48 mesecev) zagotavljal preventivno vzdrževanje opreme po priporočilu proizvajalca  ter  korektivno vzdrževanje za obdobje 48 mesecev v skladu s pogodbo št.:     __________________

Dobavitelj se zavezuje, da bo za sklop 3 zagotavljal in dobavljal potrošni material v skladu s pogodbo št.: ____________________

- Dobavitelj je dolžan dopustiti in omogočiti učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari.

5.4. Izvajalec je dolžan za vsako preventivno vzdrževanje v času garancijske dobe izdati delovni nalog,

ki izkazuje opravljeno delo. Prav tako je izvajalec dolžan v času garancijske dobe izdati tudi delovni

nalog za vsak kurativni poseg ali drugo vezano storitev opravljeno na opremi, ki je predmet

pogodbe.  Delovni nalog mora vsebovati vse podatke o opremi, opis napake, kdo je izvedel storitev

in koliko časa je porabil za odpravo napake, lokacijo kliničnega oddelka, ter navedbo rezervnih

delov in potrošnega materiala, ki se je uporabil pri popravilu. Vsak delovni nalog mora potrditi tudi

pooblaščena oseba s strani Tehničnih služb-Servisa medicinske opreme. Delovni nalog mora

izvajalec poslati v roku 24 ur na email pooblaščeni osebi TVS.

  - Odzivni čas serviserja je znotraj 24  ur od pisne prijave napake s strani naročnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri naročniku. Rok za odpravo napake je 3-5 delovne dni od prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri naročniku.

  - V kolikor odprava napake v tem času ni možna, mora izvajalec najkasneje v roku 72 ur pokvarjeno opremo brezplačno nadomestiti z nadomestno opremo enake funkcionalnosti in kvalitete. Če izvajalec ne nadomesti okvarjene opreme v navedenem roku, se mu za vsak dan posebej obračuna pogodbena kazen v višini 0,5% pogodbene vrednosti sklopa. V primeru, da odprava napake ni mogoča v roku 45 dni od dneva prevzema v servis, se dobavitelj zavezuje pokvarjeno opremo brezplačno zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in kvalitete.

Čas za odpravo napake teče v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med  08:.00 in 16.00 uro.

  - Izvajalec se zavezuje, da bo servis opravljal pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

- UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBE

- Dobavitelj predloži najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe na obrazcih za zavarovanje:

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja do primopredaje (60 dni) in 30 dni.

ALI

- Denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo dobavitelj plačal v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7- glavna stavba (avla)  ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po uspešno izvedeni končni primopredaji v skladu z določili pogodbe, bo naročnik depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

- Dobavitelj predloži najkasneje v roku 10 dni od pisnega prevzema opreme (datum inštalacijskega zapisnika):

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja 12 mesecev od končne primopredaje in 30 dni.

ALI

- Denarni depozit za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo dobavitelj plačal v roku desetih (10) dni po opravljeni končni  primopredaji na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7- glavna stavba (avla) ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku garancijske dobe 24 mesecev, bo naročnik depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

V kolikor dobavitelj vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko s pisnim potrdilom dobavitelja le ta depozit naročnik obdrži tudi kot vplačilo denarnega depozita za odpravo napak v garancijski dobi in sicer za čas, ki je določen v točki 6.2.

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

- V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, se bosta naročnik in dobavitelj

sestala in proučila oziroma opredelila nove rešitve. Dobavitelj mora naročniku primer višje sile

javiti pisno v treh delovnih dneh od nastanka, saj se v nasprotnem ne more sklicevati na primer

višje sile.

7.2.Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma ter ob soglasju

obeh pogodbenih strank.

- Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

s strani dobavitelja  : _________________________________________________________

strokovni skrbnik pogodbe na strani naročnika : ___________________________________

komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika:  _________________________________

- REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

- Naročnik in dobavitelj bosta v primeru spora, ki ga ne bi mogli sporazumno rešiti,  spor predložila v reševanje pristojnem sodišču v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

- Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega

zakonika upošteva še:

- razpisno dokumentacijo

- ponudbeno dokumentacijo

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo

- VELJAVNOST POGODBE

- Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in naročnik prejme  finančno zavarovanje ali potrdilo o vplačilu finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

- Socialna klavzula:

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

9.4.      Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru  organizacijskih

oziroma statusno – lastninskih sprememb.

9.5.      Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih od katerih prejmejo

- naročnik dva (2) izvoda

- dobavitelj en (1) izvod

Datum:					 		Datum:

Številka:					 		Številka:

DOBAVITELJ: 			                                      NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER

LJUBLJANA

v. d. generalnega direktorja

Jože Golobič, univ. dipl. prav.

priloga 1                Specifikacija aparata/opreme (konfiguracija, ki predstavlja celotni sistem) po sklopih

Specifikacija opreme po sklopih po ponudbi št.: _________ z dne, _________:

priloga 2                                                           Načrt preventivnega vzdrževanja v garancijskem obdobju

Priloži ponudnik!

(Ponudnik za to stranjo priloži NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V GARANCIJSKEM OBDOBJU ZA POSAMEZNI SKLOP).

VZOREC POGODBE O VZDRŽEVANJU

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti tudi rubrike v 7. členu pogodbe.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa v. d. generalnega direktorja Jože Golobič, univ. dipl. prav..; ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272; (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________;

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata pogodbo o

POGARANCIJSKEM  »ALL INCLUSIVE« VZDRŽEVANJU QPCR APARATOV IN SISTEMA ZA MIKROFLUIDNE ANALIZE FRAGMENTOV DNA IN RNA

| Naziv | *KPV v EUR brez DDV | *KPV v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| SKLOP 1: PREVENTIVNO IN KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE QPCR APARATA - 1 kos |  |  |
| SKLOP 2: PREVENTIVNO IN KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE QPCR APARATA– 2 kos |  |  |
| SKLOP 3: PREVENTIVNO IN KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA MIKROFLUIDNOE ANALIZE FRAGMENTOV DNA IN RNA – 1 kos |  |  |

- PREDMET POGODBE

  - Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila št.: __________, objavljenega na portalu javnih naročil in eJN z dne ____________ ter na portalu EU s številko objave _________________ z dne ____________.

  - Predmet pogodbe je pogarancijsko preventivno in korektivno  vzdrževanje  opreme, ki je navedena v PRILOGI 1 te pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) v drugem, tretjem, četrtem in petem letu (2. 3. 4. in 5..leto) uporabe po izteku dvanajst (12) mesečnega garancijskega obdobja.

| # 1.3. | Preventivno in korektivno vzdrževanje medicinske opreme po tej Pogodbi obsega: - preventivno vzdrževanje po programu proizvajalca, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v Prilogi št. 2 k tej pogodbi (Načrt preventivnega vzdrževanja) - dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo vseh potrebnih originalnih rezervnih delov oziroma nadomestnih delov, ki so potrebni za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo, (pod rezerve dele se šteje tudi ves potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela in ves ostali potrošni material) predvidenih; - vse stroške prevoza, dnevnic in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti navedenimi v točkah a), b) določbe 1.2. in vse transportne stroške, vezane na dobavo rezervnih in vakuumskih delov, nadomestnih delov ipd. Preventivno in korektivno vzdrževanje mora vključevati: - Pregled in nadgradnja programske opreme; - Pregled in čiščenje čiščenje celotnega aprata in njegovih sestavnih delov; - Zamenjavo delov za katere proizvajalec v ustreznem časovnem okvirju predvideva menjavo (npr. Filtri, cevi....oz. vse ostalo glede na predpisan protokol proizvajalca) - Ponovna kvalifikacija aparata - Test delovanja vseh gibljivih delov/zglobov; - Test delovanja optike in optičnih sistemov; - Test delovanja termo- regulatornih elektronskih in mehanskih elementov (npr. Grelci, hladilniki, ventilatorji, senzorji, itd.) - Izdelava poročila. Po garancijsko servisno vzdrževanje za obdobje 48 mesecev mora zajemati: - Menjavo rezervnih delov in reagentov ob okvari instrumenta - Primerljiv nadomestni aparat za obdobje izpada delovanja okvarjenega aparata - Kritične in ne-kritične nadgradnje sistema in programske opreme; - Vse potne stroške in stroške dela. Vsi potrebni servisni posegi in menjave rezervnih delov, ki niso predmet preventivnega vzdrževanja se obračunajo po veljavnem ceniku, ki je priloga 3 k tej pogodbi in se štejejo kot korektivno vzdrževanje |
| --- | --- |
| # 1.3. | Naslednje besede in izrazi v tej Pogodbi bodo imeli pomen, kot je določen v tem členu, razen kadar ni v besedilu drugače navedeno. a); Oprema Medicinska oprema, ki je navedena v PRILOGI 1 te Pogodbe.. b); Preventivno vzdrževanje Vzdrževanje po poteku garancijskega obdobja, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, v primernih časovnih intervalih, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v NAČRTU PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V POGARANCIJSKEM OBDOBJU, ki je PRILOGA 2 k tej pogodbi.. c); Korektivno vzdrževanje Vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme, in ga naročnik zahteva od izvajalca. Korektivno vzdrževanje – servisna popravila s strani pooblaščenega serviserja zajema popravilo opreme, zagotovitev rezervnih delov zgolj v primeru višje sile drugih ustreznih delov) je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Korektivno delo. Rezervni deli, servisni material in nadomestni deli ter potrošni material za namene rednega vzdrževanja so vključeni v pogodbeno vrednost in se obračunavajo po priloženih cenikih, ki so PRILOGA 3 te pogodbe. Korektivno vzdrževanje se bo izvajalo na podlagi predhodno izstavljene naročilnice. Po odpravi napak pa se sestavi poročilo, pogodbeni stranki pa preverita delovanje opreme.. d); Redne delovne ure Ure med katerimi bo opravljeno preventivno korektivno vzdrževanje ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 08:00 in 16:00 uro.. e); Rezervni deli Rezervni deli so tiste komponente, ki so potrebne za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo. Pod rezervne dele se šteje tudi ves potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela, Cenik rezervnih delov, potrošnega materiala je PRILOGA 3 k tej pogodbi.. h); Odzivni čas Odzivni čas za odpravo napak na opremi v garancijskem in po garancijskem obdobju je maksimalno 24 ur po javljanju napake. V tem času mora vzdrževalec izvajalca kontaktirati pooblaščeno osebo naročnika ali njegovega namestnika. Čas za odpravo napake na opremi v 3-5 delovnih dneh, odvisno od okvare (daljši rok popravila 5 delovnih dni velja, kadar je potrebno naročilo rezervnih delov) .. |
| # 2 | # OBDOBJE VZDRŽEVANJA |
| # 2.1. | # Izvajalec bo pričel s preventivnim in korektivnim vzdrževanjem medicinske opreme po tej Pogodbi prvi naslednji dan po poteku 12. mesečnega garancijskega obdobja dobavljene opreme in sicer za obdobje 48 mesecev. |

| # 3 | ODGOVORNOST IZVAJALCA |
| --- | --- |
| # 3.1. | Izvajalec bo v skladu z določili te Pogodbe opravil sledeče: # a); Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja v skladu z priloženim načrtom preventivnega vzdrževanja opredeljenim v PRILOGI 2 (NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V POGARANCIJSKEM OBDOBJU) te Pogodbe. Preventivno in korektivno vzdrževanje bo izvedeno v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so predhodno usklajeni z naročnikom. Preventivno vzdrževanje bo opravljeno v skladu z načrtom preventivnega vzdrževanja, medtem ko se bo korektivno vzdrževanje po tej pogodbi izvajalo na podlagi predhodno izstavljene naročilnice s strani naročnika.. # b); Izvajalec bo ob koncu pogodbenega obdobja predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega servisiranja.. |
| # 3.2. | Izvajalec se obvezuje odpraviti tudi vsako okvaro na rezervnih oziroma nadomestnih delih, ki so bili vgrajeni v okviru že opravljenih preventivnih ali korektivnih posegih na opremi in sicer v času garancije, ki veljajo za te dele. Izvajalec bo na svoje stroške popravil okvaro in zamenjal okvarjeni del opreme. Seznam garancijskih rokov za rezervne dele po specifikaciji proizvajalca je sestavni del Cenika k PRILOGI 3 te pogodbe. |
| # 3.3. | Vsi serviserji izvajalca se morajo v območju in v prostorih UKCL obnašati v skladu z navodili, ki veljajo za obiskovalce UKCL (priponka izdana pri UKCL z imenom na vidnem mestu, dostop v sam objekt, obveščanje ob prihodu in odhodu…). |
| # 3.4. | Izvajalec mora dosledno in obvezno upoštevati točko 5.1. te Pogodbe. |

| # 4 | REZERVNI DELI |
| --- | --- |
| # 4.1. | Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo originalnih rezervnih delov, v kar je vključen tudi potrošni material, ki ga je potrebno zamenjati zaradi okvare ali napak na opremi ali zaradi predvidenega postopka preventivnega ali korektivnega vzdrževanja. V primeru, da izvajalec vgradi obnovljen rezervni del mora o tem obvestiti naročnika pred vgradnjo. |
| # 4.2. | Stroški dobave in zamenjave oziroma vgradnje rezervnih delov iz 4.1. točke tega člena so zajeti v končni pogodbeni ceni, ki je določena v 7. točki te Pogodbe. |

| # 5 | POROČANJE |
| --- | --- |
| # 5.1. | Izvajalec bo naročniku po vsakem preventivnem in korektivnem vzdrževalnem posegu na opremi podal poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov. Poročilo v obliki delovnega naloga mora vsebovati najmanj naslednje: a.; število opravljenih ur (redne, izredne),. b.; čas prihoda in čas odhoda serviserja,. c.; naziv aparata/opreme, inventarna številka in lokacija (nahajališče) aparata/opreme,. d.; količina, vrsta, naziv in cena novega vgrajenega materiala (materialov) oziroma rezervnega dela (rezervnih delov),. e.; količina, vrsta, naziv in cena obnovljenega vgrajenega materiala (materialov) oziroma rezervnega (rezervnih) dela (delov),. f.; cena (cene) opravljene (opravljenih) ure (ur),. g.; dolžino garancijskega obdobja za vgrajeni (vgrajene) rezervni (rezervne) del (dele),. h.; da je aparat brezhiben in varen za uporabo (če ni, je potrebno opisati vzrok in kdaj bo napaka odpravljena),. i.; čas nedelovanja aparata/opreme,. j.; delovni nalog se v primeru dela več dni izstavi oziroma napiše za vsak dan posega z natančnim opisom in kot je to definirano v predhodnih točkah tega člena te Pogodbe,. k.; delovni nalog bo v elektronski obliki posredovan na e-naslov: luka.janezic@kclj.si po vsakem opravljenem posegu v roku 24 ur,. l.; vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe uporabnika, ki se nanaša na uporabo opreme oziroma njegovega namestnika na delovišču in pooblaščene osebe oz. skrbnika po tej pogodbi, ki se nanaša na strokovno tehnični del (določilo 12.1. te Pogodbe).. |

| # 6 | OBVEZNOSTI NAROČNIKA |
| --- | --- |
| # 6.1. | Naročnik mora poskrbeti za »običajna tehnična vzdrževanja« opreme v skladu z Navodili za uporabo in navodili, ki mu jih je dal izvajalec, ter zagotoviti, da je njegovo osebje primerno poučeno za uporabo opreme in da varuje opremo pred poškodbami/okvarami, ki bi jih povzročili klimatski vplivi, vlaga, prah ipd. |
| # 6.2. | Naročnik mora tehničnemu osebju izvajalca zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo preventivnega in korektivnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej Pogodbi. |
| # 6.3. | Naročnik bo izvajalca nemudoma pismeno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme in ne bo izvajal sprememb in prilagoditev opreme brez izvajalčeve pisne odobritve. |
| # 6.4. | Pooblaščene osebe naročnika (glej PRILOGO 4 k Pogodbi) oziroma njihovi namestniki morajo potrditi opravljeno delo vzdrževalca izvajalca na njegov delovni nalog. |
| # 6.5. | Telefonski poziv pooblaščene/pooblaščenih osebe/oseb oziroma njegovega namestnika (glej PRILOGO 4 k Pogodbi) velja kot naročilo za korektivno vzdrževanje. |

| # 7. |  | POGODBENA VREDNOST – KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7.1. |  | # Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da pogodbena vrednost za celoten predmet te pogodbe, kot je navedeno v 1. točki (PREDMET POGODBE) te pogodbe znaša za: Sklop 1: QPCR APARAT – 1 kos: ___________EUR brez DDV oziroma ____________ EUR z DDV. Sklop 2: QPCR APARAT – 2 kos: ___________EUR brez DDV oziroma ____________ EUR z DDV. Sklop 3: SISTEM ZA MIKROFLUIDNE ANALIZE FRAGMENTOV DNA IN RNA – 1 kos: ___________EUR brez DDV oziroma ____________ EUR z DDV. V pogodbeni ceni so vključeni vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina , davki, transportni stroški, drugi odvisni stroški , vsi stroški povezni z izvajanjem pogodbenih obveznosti) dani popusti in DDV. |  |
| # 7.2. |  | Pogodbena cena iz točke 7.1. po ponudbi izvajalca št. ______________z dne ________________ zajema : a); preventivno in korektivno vzdrževanje kot izhaja iz 1. člena te pogodbe,. b); delo, ki je potrebno za odpravo napak, ki so nastale ob normalni uporabi aparatov,. c); dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo vseh potrebnih originalnih rezervnih delov oziroma nadomestnih delov, ki so potrebni za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo, (pod rezerve dele se šteje tudi ves potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela in ves ostali potrošni material, ter potni stroški in stroški dela) predvidenih v okviru preventivnega in korektivnega vzdrževanja ;. d); vse stroške prevoza, dnevnic in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti navedenimi v točkah a), b), c), d) določbe 7.2. in vse transportne stroške, vezane na dobavo rezervnih delov, nadomestnih delov ipd.. |
| # 7.3. |  | Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik izvajanje preventivnega in korektivnega vzdrževanja plačeval izvajalcu plačeval v 48 enakih mesečnih obrokih v višini 1/48 pogodbene vrednosti, kar znaša ______________ EUR z vključenim DDV. |  |
| # 7.4. |  | Izvajalec bo najkasneje v roku 8 dni po opravljenem delu naročniku predložil račun na podlagi katerega bo naročnik opravljeno storitev plačal v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa, na transakcijski račun izvajalca št.: __________________pri banki: ________________. Od neupravičeno nepravočasnih plačanih zneskov pripadajo izvajalcu zamudne obresti, kot jih določa Obligacijski zakonik. |  |
| # 8 | # FINANČNO ZAVAROVANJE |  |
| # 8.1. | Izvajalec za predmet te pogodbe, najkasneje deset (10) ) dni pred iztekom 12 mesečnega garancijskega obdobja dobavljene OPREME po osnovni pogodbi naročniku predloži: - nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv ali vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi v višini 10 % pogodbene vrednosti iz točke 7.1., kar predstavlja znesek EUR z vključenim DDV. Navedena garancija mora veljati za obdobje 48 mesecev let in 30 dni od datuma pričetka uporabe te pogodbe, to je prvi naslednji dan po izteku garancijskega obdobja. Polog denarnega depozita plača izvajalec na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7- glavna stavba (avla) ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št. _________ – SM 845-0801, sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu depozita predloži izvajalec naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po preteku zgoraj navedenega obdobja trajanja finančnega zavarovanja bo naročnik denarni depozit ne obrestovan vrnil izvajalcu na njegov TRR. |  |
| # 8.2. | Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil oz. zadržal v primeru, če izvajalec predčasno prekine pogodbo ali če izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe. |  |

| # 9 | VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE |
| --- | --- |
| # 9.1. | V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je poledica le-te. Imenovana stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o nastopu okoliščin višje sile. |
| # 9.2. | V primeru, da obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi višje sile traja preko treh zaporednih mesecev, sta pogodbeni stranki upravičeni odstopiti od pogodbe. |
| # 9.3. | V primeru prenehanja pogodbe, kot je navedeno v točki 9.2., mora izvajalec na prošnjo naročnika, ko je stanje višje sile končano, oceniti stanje opreme in izvršiti potrebno vzdrževanje ali popravilo na naročnikove stroške, na kar bo pogodba obnovljena. |
| # 9.4. | Izraz »višja sila« pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more vplivati in zaradi katerih stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz Pogodbe. |
| # 10 | POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA |
| # 10.1. | V primeru zamude, z izvajanjem pogodbenih obveznosti iz točke 1.3. h) te pogodbe po krivdi izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude in sicer: - za vsako uro zamude z odzivnim časom za odpravo napak v višini 150,00 EUR, vendar skupno največ v višini 15% pogodbene vrednosti aparata; - za vsako uro zamude roka za pričetek z odpravo okvare v višini 150,00 EUR, vendar skupno največ v višini 15% pogodbene vrednosti aparata; - za vsak dan zamude roka za odpravo okvare v višini 5.000,00 EUR, vendar skupno največ v višini 10% pogodbene vrednosti aparata. |
| # 10.2. | Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. |

| # 11 | ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV |
| --- | --- |
| # 11.1. | Pogodba je obravnavana in vodena v skladu s slovensko zakonodajo. |
| # 11.2. | Vse spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. |
| # 11.3. | Spremembe te Pogodbe so veljavne za stranki le, če so podpisane s strani obeh strank. Pri tolmačenju te pogodbe bosta pogodbeni stranki upoštevali razpisno in ponudbeno dokumentacijo, zapisnik o končni pisni primopredaji s priloženo dokumentacijo, Obligacijski zakonik in drugo dokumentacijo v zvezi s to Pogodbo. |

| # 12 | POOBLAŠČENE OSEBE |
| --- | --- |
| # 12.1. | Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so - za izvajalca: ___________________ - osebe pooblaščene za sprejemanje pozivov so navedene v PRILOGI 4 te Pogodbe. - za naročnika: - strokovni skrbnik/i po tej pogodbi, ki se nanaša na strokovno tehnični del je: _______________, - skrbnik po tej pogodbi, ki se nanaša na komercialni del je__________________ - osebe pooblaščene za javljanje okvar so navedene v PRILOGI 4 te Pogodbe. |
| # 13 | VELJAVNOST POGODBE |
| # 13.1. | # Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in po izročitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 8. člena te Pogodbe, uporabljati pa se začne 1. naslednji dan po poteku garancijskega obdobja, in sicer za obdobje 48 mesecev in 30 dni od datuma začetka uporabe. |
| # 13.2. | Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali - je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. |
| # 13.3. | Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. |
| # 13.4. | Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno - lastninskih sprememb. |
| # 13.5. | Pogodba je napisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme: - naročnik dva (2) izvoda - izvajalec en (1) izvod in stopi v veljavo, kot opredeljeno v točki 13. 1. te Pogodbe. |

| # 14 | PRILOGE |
| --- | --- |
| # 14.1. | PRILOGE od 1 do 4, ki sledijo v nadaljevanju so sestavni del te pogodbe. |

| Datum: | Datum |
| --- | --- |
| Številka: | Številka |

| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
| --- | --- |
|  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
|  | v. d. generalnega direktorja |
|  | Jože Golobič, univ. dipl. prav. |

PRILOGA 1 Specifikacija aparata/opreme (konfiguracija, ki predstavlja celotni sistem) po sklopih

Po ponudbi št.: ____________________ z dne, __________________________, po JN

PRILOGA 2 NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V POGARANCIJSKEM OBDOBJU

Priloži ponudnik!

[Ponudnik za to stranjo priloži NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V POGARANCIJSKEM OBDOBJU, za 2.  3., 4. in 5.  leto uporabe,  v katerem  za vsako 12 mesečno obdobje opredeli, število preventivnih pregledov, delo in material, oziroma vse kar je predvideno v okviru preventivnega vzdrževanja po programu proizvajalca z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme!]

PRILOGA  3 Cenik rezervnih delov, potrošnega materiala s seznamom  garancijskih rokov za rezervne dele po specifikaciji proizvajalca

Priloži ponudnik!

PRILOGA 4 SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB

POOBLAŠČENE OSEBE NAROČNIKA ZA JAVLJANJE OKVAR

| Ime in priimek | Telefon | e-naslov |
| --- | --- | --- |

POOBLAŠČENE OSEBE IZVAJALCA

| Ime in priimek | Telefon | e-naslov |
| --- | --- | --- |

VZOREC POGODBE O NAKUPU POTROŠNEGA MATERIALA

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti tudi rubrike v 7. členu pogodbe.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa  v. d. generalnega direktorja  Jože Golobič, univ. dipl. prav.; ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272; (v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________; ID za DDV:__________________; matična številka:___________________;

(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepata pogodbo o

NAKUPU POTROŠNEGA MATERIALA ZA SISTEMA ZA MIKROFLUIDNO ANALIZO FRAGMENTOV DNA IN RNA

  - člen

Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila št.: __________, objavljenega na Portalu javnih naročil in eJN z dne ____________ ter na portalu EU s številko objave _________________ z dne ____________.

Predmet te pogodbe je dobava potrošnega materiala potrebnega za uporabo sistema za mikrofluidne analize fragmentov po priloženem obrazcu predračuna 845080105-074-21_001. iz pogodbe o nakupu opreme št.: ____________

  - člen

Pogodbena vrednost znaša   _________________________EUR Z DDV.

Cene veljajo za obdobje 60. mesecev od datuma, ko stopi ta pogodba v veljavo, in sicer za količine, navedene v PRILOGI 1.

Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov – blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,…) drugim javnim naročnikom v Republiki Sloveniji, po nižjih cenah od cen, določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodbe,…) v enakih količinah, naročniku na njegov pisni poziv priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, za ves čas trajanja pogodbe, pri čemer od dneva, ko je drugim javnim naročnikom prodajal v tem odstavku opredeljene artikle po nižjih cenah.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost,  s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

  - člen

Dobavitelj predloži najkasneje  roku 10 dni po primopredaji opreme:

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo do poteka pogodbe o dobavi potrošnega materiala (60 mesecev) in 30 dni.

ALI

- Denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo izvajalec plačal najkasneje deset (10) dni po primopredaji opreme na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7, glavna stavba (avla) ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Izvajalec bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku pogodbe o nakupu potrošnega materiala, v skladu z določili pogodbe, bo naročnik depozit ne obrestovan vrnil izvajalcu na njegov TRR.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru, če dobavitelj ne bo ravnal v skladu z določili te pogodbe.

  - člen

Naročnik se zavezuje, da bo v času trajanja veljavnosti pogodbe od dobavitelja kupil blago, ki je predmet te pogodbe, v predvideni pogodbeni količini navedeni v PRILOGI 1, sukcesivno glede na potrebe   in sicer  s posamičnimi dnevnimi oziroma tedenskimi naročili.

  - člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, tudi v primeru povečanih količin, dostavljal v roku  3 delovnih dni od prejema posamičnega naročila,  skozi celotno obdobje trajanja pogodbe v skladišče naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana. Dobavitelj bo račune za dobavljeno blago izstavljal elektronsko za vsako posamično dobavo posebej, in sicer najkasneje do 8. dne v mesecu za pretekli mesec.

Vsak račun mora vsebovati poleg zakonsko določenih pogojev še:

        - oznake in datum naročila,

        - specifikacijo dobavljenega blaga,

        - kopijo potrjenih dobavnic.

  - člen

Rok plačila je šestdeset (60) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.

V primeru zamude plačila  lahko dobavitelj zahteva plačilo zamudnih obresti v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Naročnik bo vsa plačila nakazal na transakcijski račun dobavitelja št.: _____________ pri ______________.

V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe. V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe : - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki) Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………....................................., kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov………………………. - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. . V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti: - obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo), - zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo). V primeru nastopa s podizvajalci mora glavni izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca. V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

  - člen

Dobavljeno blago mora po vseh karakteristikah ustrezati strokovnim zahtevam iz javnega naročila.

Reklamacije zaradi neustrezne kakovosti ali količinskih primanjkljajev mora naročnik dobavitelju sporočiti pisno.

Glede količinskih primanjkljajev  najkasneje en (1) dan po prejemu blaga, glede kakovosti pa najkasneje 8 dni od prejema blaga v skladišče.

Za skrite napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

8.  člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5% (pet desetin odstotka) od vrednosti posamične dobave,

- vendar skupno največ v višini 10% (desetih odstotkov) celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

9. člen

Pooblaščena oseba pri izvajanju te pogodbe:

s  strani dobavitelja : _________________________________________________________________

komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika : __________________________________________

strokovni skrbnik na strani naročnika: ____________________________________________________

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in z dnem predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja

Sklenjena je za obdobje 60 mesecev in je ni možno podaljšati.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da naročnik lahko takoj  odpove to pogodbo in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma varščino zadrži  iz naslednjih razlogov:

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede dobavnega roka ali odzivnega časa,

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe,

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede količin,

- v primeru, da kvaliteta predmeta pogodbe ali rok uporabnosti dobavljenega blaga ne ustreza pogojem iz javnega naročila,

- v primeru, da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca.

- člen

Protikorupcijska klavzula:

Če v zvezi s to pogodbo,  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  - pridobitev posla ali

  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

- člen

Socialna klavzula:

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali  sporazumno.

V kolikor se o nastalem sporu ne bi mogli dogovoriti, je pristojno  za reševanje  sporov iz te pogodbe sodišče v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

Pri razlagi pogodbenih določil in reševanju sporov iz te pogodbe se upošteva:

- razpisna in ponudbena dokumentacija,

- priloge, ki so sestavni del te pogodbe,

- druga dokumentacija v zvezi s to pogodbo in

- Obligacijski zakonik.

- člen

Pogodba je napisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod in stopi v veljavo z dnem podpisa in ob predložitvi finančnega zavarovanja iz 4. člena te pogodbe.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Številka: | Številka: |
| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
|  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
|  | v. d. generalnega direktorja |
|  | Jože Golobič, univ. dipl. prav. |

Priloga 1  SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA                                                             (PONUDBA ALI PREDRAČUN)

(Ponudnik predloži obrazec predračuna 845080105-074-21_001):