NAROČNIK:

Kemijski Inštitut

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Razpisna dokumentacija za javno naročilo

»2-D FEMTOSEKUNDNI INFRARDEČI SPEKTROMETER«

Tip postopka: odprti postopek

Oznaka: JN 4/2021

Ljubljana, maj 2021

KAZALO

1.	Predmet in podatki o javnem naročilu	4

2.	Oddaja ponudb, rok za oddajo in odpiranje ponudb, veljavnost ponudbe	4

3.	Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije	6

4.	Ponudba	6

4.1.	Ponudbena dokumentacija	6

4.2.	Obrazec »ESPD«	7

4.3.	Obrazec »Predračun«	7

4.4.	Oblika, jezik in stroški ponudbe	7

4.5.	Veljavnost ponudbe	8

5.	Skupna ponudba	9

6.	Ponudba s podizvajalci	9

7.	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	10

8.	Posredovanje podatkov naročniku	11

9.	Pogodba	11

10.	Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila	11

11.	Merilo in ponudbena cena	15

12.	Posebne določbe glede uvoza blaga	15

13.	Pogoji za ugotavljanje sposobnosti	16

13.1.	Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.	16

13.2.	Kadrovski pogoji oziroma sposobnost	16

13.3.	Reference	17

14.	Razlogi za izključitev	17

14.1.	Predhodna nekaznovanost	17

14.2.	Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK			18

14.3.	Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	18

14.4.	Kršitev delovnopravne zakonodaje	19

15.	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	19

15.1.	Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	19

15.2.	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	20

15.3.	Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi	20

16.	Protikorupcijsko določilo	20

17.	Odstop od izvedbe javnega naročila	20

18.	Odločitev o oddaji, pravna podlaga in pravno sredstvo	21

Priloge		22

Ponudba	23

Ponudbeni predračun	25

Reference	26

Izjava po 35. členu ZIntPK	27

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe	28

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe	29

Kadrovska usposobljenost	30

Menična izjava za resnost ponudbe	31

Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	32

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku	33

Vzorec pogodbe	35

# NAVODILA PONUDNIKOM

# Predmet in podatki o javnem naročilu

Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), izvaja javno naročilo »2-D femtosekundni infrardeči spektrometer«

Kemijski inštitut izvaja to naročilo v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun Univerze v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica.

| predmet | 2-D femtosekundni infrardeči spektrometer |
| --- | --- |
| oznaka | JN 4/2021 |
| Vrsta postopka | postopek se skladno s 40. čl. ZJN-3 vodi po odprtem postopku |
| Razdelitev na sklope | javno naročilo ni razdeljeno na sklope |
| Variante ponudbe | variantne ponudbe niso dopustne |
| Rok za oddajo ponudbe | 30.6.2021 do 12.00 |
| Rok za postavitev vprašanj | 15.6.2021 do 12.00 |
| Povezava za oddajo elektronske ponudbe | https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2889 |
| Odpiranje ponudb | 30.6.2021 ob 12.01 |
| Zahtevan čas veljavnosti ponudbe | 6 mesecev od roka za oddajo ponudb |

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.

# Oddaja ponudb, rok za oddajo in odpiranje ponudb, veljavnost ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ponudnik pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do datuma in ure, ki sta navedena v prvi točki teh navodil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ni več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v prvi točki teh navodil.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, na dan in uro, ki sta navedena v prvi točki teh navodil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si

Ponudba mora veljati najmanj do datuma, navedenega v 1. točki teh navodil.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

# Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na spletni strani naročnika ter na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do roka, ki je naveden v prvi točki navodil, upoštevaje, da je zadnji zakonsko določen dan za naročnikove odgovore oziroma pojasnila v odprtem postopku 6 (šest) dni pred datumom, ki je določen za oddajo ponudb.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

# Ponudba

## Ponudbena dokumentacija

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku dveh delovnih dneh od prejema poziva, posredovati podatke o:

-	svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

-	gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

# Obrazec »ESPD«

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdil ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov (enotnem informacijskem sistemu), ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Če je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročila, lahko naročnik ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddajo ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uprave informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

# Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, v Predračunu ponujati vso predvideno blago oz. storitve ter v obrazcu »Predračun« izpolniti vse postavke v obrazcu, in sicer na največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene za posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Vsebine predračuna po roku za iztek oddaje ponudb ni dovoljeno spreminjati.

Ponujena cena brez DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske stroške, stroške potrebnih zavarovanj ter vse morebitne druge stroške).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim (7) odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

## Oblika, jezik in stroški ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku, v kolikor ni v razpisni dokumentaciji izrecno določeno drugače.

Ponudnik lahko tehnično dokumentacijo poda v angleškem jeziku.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež oz., ki je matična država osebe. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, uradno prevesti v slovenski jezik, v določenem roku.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Kadar ni izrecno zahtevano, ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega.

Ponujeno blago oziroma storitev mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo.

# Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do datuma, navedenega v prvi točki te razpisne dokumentacije. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nepopolna izloči.

Naročnik lahko v primeru nepredvidenih ali izjemnih okoliščin zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje, pri čemer lahko naročnik skupaj z zahtevo za podaljšanje ponudbe zahteva tudi podaljšanje zavarovanje za resnost ponudbe.

Ponudnik potrdi strinjanje z zgornjima odstavkoma z oddanim ESPD obrazcem.

# Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V razpisni dokumentaciji je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v tem primeru mora vsak ponudnik v skupni ponudbi podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. Razpisna dokumentacija določa tudi katere pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji skupaj (kumulativno), v tem primeru morajo dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje pogojev, podati katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani nosilca posla). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbeni dokumentaciji navesti vse, ki bodo sodelovali v ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo v ponudbi navesti nosilca posla.

V primeru, da bo skupna ponudba izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, morajo ponudniki, na poziv naročnika, pred podpisom okvirnega sporazuma predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega naročila. Iz pogodbe mora biti izhajati sledeče:

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis okvirnega sporazuma ter morebitnih aneksov k pogodbi,

izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji in da z njimi v celoti soglašajo,

izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni ter se strinjajo s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila

navedba, da vsi partnerji naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik okvirnega sporazuma in glavni kontakt z naročnikom. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

# Ponudba s podizvajalci

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce,

- predložiti izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca,

- navesti vsak del javnega naročila, ki ga ponudnik namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer razpisna dokumentacija tega ne predvideva.

Prijavljeni podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje, ki so v tej razpisni dokumentaciji določeni za podizvajalce, kar podizvajalci izkažejo s podpisom in izpolnitvijo obrazca »ESPD«.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne predloži navedene dokumentacije, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

# Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov o specifikacijah ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količine iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne sam. Ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi sklep o varovanju poslovne skrivnosti.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedeli za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

# Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv, v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK), naročniku predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

# Pogodba

S podpisom obrazca »ESPD« ponudnik potrdi, da v celoti sprejema vsebino vzorca pogodbe, pri čemer se bo pogodba naknadno smiselno spreminjala le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, glede na morebitne zahteve sofinanciranja iz sredstev Evropske Unije, ipd.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku petih (5) delovnih dni po prejemu s strani naročnika. Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika zahteval povračilo za vso morebitno dodatno nastalo škodo zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev, naročnik ne bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo ali zmanjša obseg dobav.

S podpisom obrazca ESPD obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

V skladu z 89. in 90. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja, kot izhaja iz te razpisne dokumentacije.

# Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila

Predmet javnega naročila je dobava in instalacija 2-D femtosekundnega infrardečega spektrometra, ki uporablja oblikovan črpalni pulz in detekcijo »probe« pulza v frekvenčni domeni. Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vključuje strojno in programsko opremo ter dosega vsaj spodaj opisane tehnične zahteve in vključuje izvedbo drugih obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji ali v njenih prilogah.

- Karakteristike spektrometrskega sistema

- MCT detektor 128x128

- Monokromator z goriščno razdaljo 150 mm in dvema rešetkama

- Vgrajen oblikovalec pulza z anti reflektivnim nanosom za območje 2.6-10 µm

- Signalni generator z vzorčenjem do 1.2 GHz

- Računalnik za zbiranje podatkov z monitorjem (skladen s spektrometrom)

- Programska oprema za nadzor in upravljanje spektrometra

- RF ojačevalnik s stopnjo ponavljanja do 100 kHz

- Hladilnik za RF ojačevalnik

- Razpoložljive spektralne regije 2600-2300 cm-1, 1800-1000 cm-1

- Merilna celica

- Možnost merjenja 2D IR spektrov

- Komplet filmov iz tekočih kristalov za umeritev infrardečega laserskega žarka v srednjem frekvenčnem območju

- In Ga As detektor za merjenje pulznih parametrov v območju med 2600 in 5200 nm

- Pinhole apertura 100 m

- Testni Ge vzorec

- Dodatne celice za merjenje

- Komplet dodatnih rešetk za območje 4µm in 9µm

- Laboratorijski komplet za delo z ultra-hitrim laserjem

- Ultra-hitri Ti:Safir regenerativni ojačevalec

- Sistem integriran v enem ohišju brez ročnega poseganja v delovanje

- Popolnoma avtomatiziran in računalniško voden sistem

- Sistem izdelan na brezorganski plošči zaradi maksimalne čistoče

- Termalno stabiliziran sistem, ki zagotavlja maksimalno stabilnost

- Računalniško kontroliran kompresor z vključeno povratno zanko za aktivno stabilizacijo

- Izvedba kompresorja na ločeni plošči za maksimalno togost in uravnavanje nastavitev relativnih dolžin »strecher / compressor«

- Resonator zasnovan z eno Pockel celico

- Več kot 7 W izhodne moči pri @5kHz

- Širina pulza: <120 fs

- Kvaliteta žarka (M2 < 1.25), v obeh oseh

- Velikost žarka (1/e2): 10 mm

- Zmožnost delovanja v spremenljivih temperaturah okolja  ±5°. Sistem mora imeti točkovno stabilnost <5µrad pri konstantni temperaturi in ±10 µrad / °C od vrha  do vrha

- Digitalna časovna krmilna enota za dolgoročno stabilnost z vključenimi 8 neodvisnimi prožilci

- Izhodne specifikacije ojačevalnika: ≥4mJ, ≥60 ≤ 70 fs, 2kHz, kasneje možna nadgradnja (na lokaciji) na katero koli frekvenco ponavljanja s celoštevilčno delitvijo od 1 do 10 kHz

- Vključuje »seed« laser z računalniško kontrolo spremenljive pasovne širine od 10 do 60 nm. »Seed« laserski žarek je dosegljiv na ločenem izhodu, >200 mW @ 800 nm, 80 MHz

- Ultra hitri optični parametrični ojačevalnik

- Frekvenčno območje prekrivanja 1160-2600 nm

- Računalniško voden, popolnoma avtomatiziran ultra hitri parametrični ojačevalnik za razširitev območja valovnih dolžin Ti: Safir regenerativnega ojačevalnika

- kHz hitrost ponavljanja za odlično razmerje med signalom in šumom

- Vključuje ogledala, cevi, kristale in dikroična ogledala

- Nekolinearni generator diferenčnih frekvenc

- Združljiv z zgoraj navedenim optičnim parametričnim ojačevalnikom

- Frekvenčno območje prekrivanja med 2600 in 15000 nm

- Optična miza

- Dimenzije 1500 x 3000 x 305 mm

- Vključuje vsaj dva blažilnika

- Zatesnjene odprtine z M6 navoji

- Troslojno rigidno jedro izdelano v obliki satovja

- Kompozitna konstrukcija stranske plošče

- Vključuje izolatorje z avtomatsko izravnavo in nastavljivo višino

- Merilni instrument z barvnim prikazovalnikom s Certifikatom o kalibraciji, pri čemer mora biti certifikat naročniku dostavljen ob dostavi instrumenta

- Termalnim merilni senzor za merjenje moči / energije za CW moči od 80mW do 50W kontinuirno / 150W kratkotrajno (odprtino 26 mm) s Certifikatom o kalibraciji

- Termalnim merilni senzor za merjenje moči / energije za laserje kratkih pulzov s Certifikatom o kalibraciji

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila – brošure oziroma tehnične liste opreme s specifikacijami opreme, iz katerih je jasno razvidno, da naprava dosega zgoraj navedene karakteristike. Ponudnik lahko dokazila predloži v slovenskem ali angleškem jeziku.

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vsega blaga in storitev, ali če ponujeno blago ne ustreza tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponudba mora vključevati dostavo in instalacijo opreme v prostorih naročnika na naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Ponudba mora vsebovati praktično izobraževanje uporabnikov na kraju samem. Ponudnik mora brezplačno zagotoviti šolanje v skupnem obsegu najmanj dvajset (20) ur. Izobraževanje morajo voditi izkušeni strokovnjaki s področja. Izobraževanje se bo po predhodnem dogovoru naročnika in ponudnika izvedlo v roku enega leta od podpisa primopredajnega zapisnika.

Ponudnik mora vsaj enega uporabnika nameščene opreme pri naročniku v roku šestih (6) mesecev od podpisa primopredajnega zapisnika usposobiti za reševanje manj zahtevnih težav na spektrometru in laserskemu sistemu. V kolikor izobraževanje ali usposabljanje ne bo opravljeno v zahtevanem obsegu ali kvalitetno in ustrezno opravljeno, lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izpolnitev obveznosti ponudnik in naročnik potrdita s podpisom potrdila o izvedenem ustreznem usposabljanju.

Namestitev aparature:

Ponudnik je dolžan napravo namestiti ter instalirati, pri čemer namestitev, poleg same namestitve naprave, obsega tudi izvedbo začetnih nastavitev, ki so vključene v ponudbeno ceno ter preverjanje in potrditev vseh funkcionalnosti naprave, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

Garancija in odzivni čas:

Ponudnik za dobavljene naprave in sestavne dele nudi garancijo najmanj 24 mesecev. Garancijsko obdobje začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. V garancijskem obdobju se garancija razteza na vse karakteristike, kot izhajajo iz tehničnih zahtev, v okviru garancijske dobe mora ponudnik zagotoviti brezhibno delovanje dobavljene raziskovalne opreme ter odpravo posledic nastalih zaradi nepravilnega delovanja ali vgradnje opreme. Ponudnik mora v času garancijskega obdobja zagotavljati brezplačno servisiranje in popravilo opreme ter potrebne nadomestne dele. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

Ponudnik mora predložiti garancijsko izjavo proizvajalca opreme, v kolikor opreme ne izdeluje sam. V kolikor proizvajalec izdaja garancijo za krajše obdobje, mora ponudnik kriti časovno razliko garancije proizvajalca do zahtevanega garancijskega obdobja.

Ponudnik mora omogočati diagnosticiranje napake on- line. V kolikor on-line diagnostika ne da odgovora za razlog za nepravilno ali pomanjkljivo delovanje ali v kolikor je po on-line diagnostiki zahtevan obisk na lokaciji, mora priti pooblaščeni serviser on-site v roku dveh (2) dni od trenutka ugotovitve potrebe po obisku serviserja na lokaciji montaže opreme. Ponudnik je dolžan servis naprave zagotoviti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v dveh dni od prijave napake, razen če se ponudnik in naročnik pisno sporazumeta drugače.

Servisiranje opreme mora izvajati usposobljen serviser, ki je v preteklosti že servisiral podobno tehnično opremo, z aktivnim znanjem slovenskega ali angleškega jezika.

Zahteve glede odzivnega časa veljajo za servisiranje tudi po poteku obdobja garancije, ves čas veljavnosti pogodbe.

Rezervni deli:

Ponudnik je dolžan naročniku zagotavljati razpoložljivost rezervnih delov za dobavljeno napravo, in sicer za dobo najmanj 8 let po poteku garancijske dobe.

Dobavni rok:

Rok za dobavo in instalacijo predmeta javnega naročila je najkasneje do 30.9.2021, pri čemer šteje, da je dobava in instalacija opravljena, ko ponudnik in naročnik podpišeta primopredajni zapisnik.

Zaradi specifičnega načina financiranja nakupa opreme, je dobava v roku iz prvega odstavka tega člena bistvena sestavina pogodbe. Naročnik ima pravico, v kolikor primopredajni zapisnik do navedenega roka ne bo podpisan, odstopiti od pogodbe, pri čemer dobavitelj ni upravičen do povrnitve kakršnih koli stroškov.

Naročilo se šteje za dobavljeno, ko ponudnik izpolni vse zahteve iz te razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na dobavo ter instalacijo, naknadno je ponudnik dolžan izvesti šolanje, skladno s pogoji iz te razpisne dokumentacije. Količinski in kakovostni prevzem blaga se opravi s podpisom primopredajnega zapisnika, ki ga podpišeta ponudnik in naročnik.

# Merilo in ponudbena cena

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri čemer bo kot merilo upošteval najnižjo ceno brez DDV, podano v ponudbi.

Končna ponudbena cena v EUR brez DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena ter vse stroške (zavarovanja, dostave, carinskih postopkov, redno vzdrževanje skladno z določili iz te razpisne dokumentacije ...), davke (razen DDV) in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške, povezane z izvedbo javnega naročila, ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, zagon aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje. Ponudba mora vključevati dobavo, dostavo in instalacijo opreme v prostor naročnika na Hajdrihovi 19, Ljubljana, Slovenija. Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne.

# Posebne določbe glede uvoza blaga

Dobavitelj mora sam poskrbeti za uvoz blaga s poreklom izven EU in izvesti celoten carinski postopek, pri čemer je dolžan pri uvozu blaga v Slovenijo na carinski deklaraciji, skladno s točko e) prvega odstavka 67. člena ZDDV-1, navesti vse naročnike opreme kot prejemnike blaga ter znesek DDV, ki ga je posamezni solastnik dolžan plačati. Solastnika opreme sta: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica.

Ponudnik mora e-račun predložiti v petih (5) dneh po podpisu primopredajnega zapisnika s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti in po podpisu primopredajnega zapisnika. Ponudnik bo skladno z navodili naročnika, izstavil dva ločena računa, katerih naslovnik bo naročnik ter sofinancer nakupa aparature.

Naročnik bo po sklenitvi pogodbe s ponudnikom slednjemu predložil pogodbo, iz katere bo izhajalo solastništvo obeh prejemnikov blaga, ki jih je ponudnik dolžan predložiti v carinskem postopku. Pri tem mora ponudnik v polje 8 carinske deklaracije navesti seznam vseh prejemnikov blaga.

Naročnika v zvezi z izvedenim carinski postopkom ne bremenijo nobeni dodatni stroški.

# Pogoji za ugotavljanje sposobnosti

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

# Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisanim obrazcem ESPD

## Kadrovski pogoji oziroma sposobnost

Gospodarski subjekt mora razpolagati z ustreznim kadrom, ki je v preteklosti že servisiral podobno tehnično opremo, dovoljenji in izkušnjami potrebnimi za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo priznal sposobnost ponudniku, ki bo izkazal, da ima na razpolago vsaj enega serviserja, ki je usposobljen za izvajanje servisnih del po tej pogodbi in ima vsaj dve (2) leti delovnih izkušenj vezanih na servisiranje laserskih sistemov, z aktivnim znanjem slovenskega ali angleškega jezika.

Ponudnik lahko montažo, demontažo in servisiranje opreme izvaja le s kadrom, ki izpolnjuje pogoj zahtevanega števila let delovnih izkušenj in ima ustrezen certifikat, ki izkazuje usposobljenost za delo s tovrstno opremo.

Ponudnik lahko izpolni pogoj na podlagi delovnopravne ali obligacijsko pravnega razmerja. V kolikor kader ni zaposlen pri ponudniku, mora ponudnik bodisi pravno osebo, v kateri je serviser, bodisi serviserja kot fizično osebo nominirati kot partnerja ali podizvajalca v ponudbi.

Izbrani ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbenih storitev imeti na voljo zahtevano število usposobljenih kadrov, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje iz te točke. Izbrani ponudnik je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila v roku 8 dni (ob vsaki spremembi je potrebno predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra). Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Kadrovska sposobnost ter priloži dokazila/certifikate o ustrezni usposobljenosti serviserja za servisiranje laserskih sistemov.

DOKAZILO: ponudnik/partner/podizvajalec izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisanim obrazcem ESPD

# Reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v referenčnem obdobju dobavil in inštaliral opremo, ki je primerljiva s predmetom tega javnega naročila – sistem s področja laserske tehnologe.

Kot ustrezne reference (kar pomeni pravočasno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) se bodo šteli le referenčni posli, ki so bili v obdobju treh let pred oddajo ponudbe zaključeni (zaključene dobave: dobave o katerih obstoji prevzemni zapisnik oziroma potrjena dobavnica). Ponudnik mora izkazati, da je dobavil ne več kot pet (5) sistemov s področja laserske tehnologije v skupni vrednosti najmanj 250.000 EUR brez DDV.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec, predloži izpolnjen obrazec »Reference«.

V primeru skupne ponudbe/nastopa s podizvajalcem lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

# Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev.

### Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo:

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD

Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi predložiti potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (za pravno osebo ter za vse fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v tej pravni osebi), ki ne smejo biti starejša od treh (3) mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ter izjave in pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta.

Naročnik si pridržuje pravico najugodnejšega ponudnika pozvati k predložitvi notarsko overjene formalne izjave, iz katere izhaja, da na dan poteka roka za predložitev ponudb, niso obstajali izključitveni razlogi iz 75. člena ZJN-3

Gospodarski subjekti, ki imajo sedež izven Republike Slovenije:

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

  - Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK

    - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD

    - Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD in obrazec Izjava po 35. členu ZIntPK.

  - Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe neplačane zapadle obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika dan ali prijave, ki znašajo 50 evrov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD

  - Kršitev delovnopravne zakonodaje

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo za oddajo ponudb ali prijav, pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delom, delovnim časom, počitku, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Ponudnik lahko uveljavlja popravni mehanizem.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD

# Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

# Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik v svoji ponudbi predloži menično izjavo za resnost ponudbe v višini 19.181,3 EUR. Menična izjava mora veljati do 1.9.2021.

Garancijo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne;

- če zavrne sklenitev pogodbe;

- po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku petih (5) delovnih dni po sklenitvi pogodbe.

Kot obvezno prilogo k Menična izjava-resnost ponudbe mora ponudnik v ponudbi predložiti 1 bianko menico.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora do roka za oddajo ponudbe v fizični obliki prispeti na naslov naročnika z oznako: »JN4/2021 – ne odpiraj«, sicer bo naročnik ponudbo označil kot nepravočasno in jo bo izločil.

Neunovčeno zavarovanje se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudniku na njegovo zahtevo.

# Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku pet (5) delovnih dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menico v višini 10% ponudbene vrednosti z DDV, skupaj z menično izjavo.

Zavarovanje mora biti veljavno do 30.4.2022.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- v primeru ponudnikovega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po njegovi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del po pogodbi,

- v primeru, da ponudnik ne bo izvajali svojih obveznosti po pogodbi

Izbrani ponudnik bo v roku osmih (8) dneh po podpisu pogodbe naročniku izročil izpolnjen obrazec Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bianco menico.

# Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik mora v petih (5) delovnih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročiti zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % končne ponudbene cene z DDV.

Zavarovanje mora biti veljavno 26 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti podpisan in ožigosan obrazec Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

# Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da okvirni sporazum ne bi pričel veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

# Odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve okvirnega sporazuma odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

# Odločitev o oddaji, pravna podlaga in pravno sredstvo

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

V postopku oddaje javnega naročila se uporabljajo določila:

  - Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3)

  - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št 43/2011, s spremembo, v nadaljevanju: ZPVPJN)

  - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);

  - vsa veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Kemijskem inštitutu, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.

prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

# Priloge

# Ponudba

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »2-D femtosekundni infrardeči spektrometer« ponujam opremo:

______________________________________________________________(podatki o proizvajalcu, modelu, tipu opreme)

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila – brošure oziroma tehnične liste opreme s specifikacijami opreme, iz katerih je jasno razvidno, da naprava dosega zgoraj navedene karakteristike. Ponudnik lahko dokazila predloži v slovenskem ali angleškem jeziku.

Ponudnik izpolni tudi spodnjo razpredelnico, ki izkazuje tehnične lastnosti ponujenega sistema z navedbo vira, ki je lahko dokument, katalog, standard, licenca, tehnični list ali spletno mesto, kjer je posamezna tehnična zahteva. Ponudnik dopiše tudi številko strani, kjer se zahteva nahaja, če takšna številka obstaja. Za del sistema, ki ga navaja (npr. ventil, črpalka, komora ...), tudi dopiše ustrezno poimenovanje, ki je isto tistemu v navedenem viru. Vir je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. V kolikor dokument ne obstaja, lahko ponudnik dopiše: možnost ogleda na primerljivi napravi. Ponudnik mora preveritev naročniku omogočiti v roku osmih (8) dneh od naročnikovega poziva.

| Zahtevane tehnične specifikacije sistema | Navedeno v dokumentu (na strani št.) oz. na spletni strani, pod imenom (če obstaja): |
| --- | --- |
| MCT detektor 128x128 |  |
| Vgrajen oblikovalec pulza z anti reflektivnim nanosom za območje 2.6-10 µm |  |
| Razpoložljive spektralne regije 2600-2300 cm-1, 1800-1000 cm-1 |  |
| Komplet dodatnih rešetk za območje 4µm in 9µm |  |
| Laboratorijski komplet za uporabo z ultra-hitrim laserjem |  |
| Več kot 7 W izhodne moči |  |
| Širina pulza: ≥60 ≤ 70 fs |  |
| Kvaliteta žarka (M2 < 1.25), v obeh oseh |  |
| Zmožnost delovanja v spremenljivih temperaturah okolja ±5°. Sistem mora imeti točkovno stabilnost <5µrad pri konstantni temperaturi in ±10 µrad / °C od vrha do vrha |  |
| Izhodne specifikacije ojačevalnika: ≥4mJ, ≥60 ≤ 70 fs, 2kHz, kasneje možna nadgradnja (na lokaciji) na katero koli frekvenco ponavljanja s celoštevilčno delitvijo od 1 do 10 kHz |  |
| »seed« laser z računalniško kontrolo spremenljive pasovne širine od 10 do 60 nm. »Seed« laserski žarek je dosegljiv na ločenem izhodu, >200 mW @ 800 nm, 80 MHz |  |
| Ultra hitri optični parametrični ojačevalnik Frekvenčno območje prekrivanja 1160-2600 nm |  |
| Nekolinearni generator diferenčnih frekvenc Frekvenčno območje prekrivanja med 2600 in 15000 nm |  |
| Dimenzije 1500 x 3000 x 305 mm |  |
| dva blažilnika |  |
| Zatesnjene odprtine z M6 navoji |  |
| Troslojno rigidno jedro izdelano v obliki satovja |  |
| izolatorji z avtomatsko izravnavo in nastavljivo višino |  |

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

# Ponudbeni predračun

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »2-D femtosekundni infrardeči spektrometer« ponujam dobavo in storitve ter druge obveznosti, ki so predmet javnega naročila, naslednjo ponudbeno ceno:

Končna ponudbena cena v EUR brez DDV

____________________

Končna ponudbena cena v EUR brez DDV vključuje vse stroške (tudi stroške v tej dokumentaciji navedenega vzdrževanja, morebitnega zavarovanja, prevoza in postavitvijo opreme), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Ponujena cena je fiksna in nespremenljiva za ves čas trajanja pogodbe.

Ponudnik naloži izpolnjen obrazec v zavihek »Predračun«, ostala dokumentacija se naloži v zavihek »Druge priloge«.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

# Reference

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »2-D femtosekundni infrardeči spektrometer«, priglašam naslednje reference:

| Naročnik | Opis in naziv opreme | Kontakt naročnika (Ime, priimek, email, telefonska št.) | Datum podpisa prevzemnega zapisnika | Vrednost Dobavljene opreme |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

# Izjava po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila za ………………….

ponudnik: ………………………………………………………………………………….

izjavljam, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum:							Žig in podpis ponudnika:

# Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe postopka oddaje javnega naročila »2-D femtosekundni infrardeči spektrometer« pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

| Podatki o ponudniku: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja:: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

Kraj in datum:							Ponudnik:

(žig in podpis)

# Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

Spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev osnovne sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila »2-D femtosekundni infrardeči spektrometer« pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje.

| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča (obkrožite): |  |
| (Ulica in hišna številka) |  |
| (Poštna številka in pošta) |  |
| Državljanstvo: |  |
| Dekliški priimek se je glasil: |  |

Kraj in datum:								Podpis pooblastitelja:

# Kadrovska usposobljenost

Ponudnik ______________________________________________________________,

ki v postopku oddaje javnega naročila »2-D femtosekundni infrardeči spektrometer« oddajam ponudbo, nominiram sledeči kader - serviserja:

SERVISER 1

Ime in priimek:___________________________________________________

Število let delovnih izkušenj na področju servisiranja ponujene opreme_____________ (leta in meseci)

Kontakt serviserja: telefonska številka ________________________, e-mail: ___________________

Prilagamo tudi ustrezen certifikat, ki izkazuje usposobljenost serviserja za delo s tovrstno opremo.

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

# Menična izjava za resnost ponudbe

Ponudnik : _____________________________sedež:_________________________

Za sodelovanje na javnem razpisu, objavljenim na portalu javnih naročil, štev. objave______________, z dne _____________, za »2-D femtosekundni infrardeči spektrometer«, smo predložili ponudbo za predmetno javno naročilo. V skladu z določili razpisne dokumentacije in na zahtevo naročnika Kemijski inštitut, izročamo za resnost ponudbe eno (1) bianco menico v višini 19.181,3 EUR

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: __________________________(ime in priimek ter podpis)

Na podlagi navedenega, odpovedujoč se ugovorom nepreklicno obvezujemo, da če

- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umaknemo;

- zavrnemo sklenitev pogodbe;

- po sklenitvi pogodbe ne predložimo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 8 (osmih) dni po sklenitvi pogodbe,

pooblaščamo Kemijski inštitut, da menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti ter da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, da lahko menico predloži na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banke:

- ______________________________________

- ______________________________________

- katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve menice vodi naš transakcijski račun,

da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek 19.181,3. EUR.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, št._____________________________, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

Ta menična izjava velja do 1.9.2021

Kraj in datum: ___________________ Izdajatelj menice (ime in priimek, žig): ____________________

Obvezna priloga: bianco menica

# Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Po pogodbi:__________________________________________________________

Ponudnik : _____________________________sedež:_________________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, štev. objave______________, z dne _____________, za »2-D femtosekundni infrardeči spektrometer«, smo predložili ponudbo za predmetno javno naročilo. V skladu z določili razpisne dokumentacije in na zahtevo naročnika Kemijski inštitut, izročamo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti eno (1) bianco menico v višini 10 % ponudbene vrednosti z DDV.

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: __________________________(ime in priimek ter podpis)

Na podlagi navedenega, odpovedujoč se ugovorom nepreklicno obvezujemo, da:

- v primeru našega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po naši krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del po tej pogodbi,

- v primeru, da ne bomo izvajali svojih obveznosti po tej pogodbi,

pooblaščamo Kemijski inštitut, da menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti ter da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, da lahko menico predloži na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banke:

- ______________________________________

- ______________________________________

- katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve menice vodi naš transakcijski račun,

da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ………………….. EUR (10% od ponudbene vrednosti z DDV).

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, št._____________________________, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

Ta menična izjava velja do 30.4.2022.

Kraj in datum: ___________________ Izdajatelj menice (ime in priimek, žig): ____________________

Obvezna priloga: bianco menica

# Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je dobava in montaža 2-D femtosekundnega infrardečega spektrometra

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, 5% pogodbene vrednosti z DDV)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (26 mesecev po podpisu primopredajnega zapisnika)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

# Vzorec pogodbe

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Matična številka: 5051592000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

ponudnik __________________________________________________________________

ki ga zastopa _______________________________________________________________

Matična številka:        _________________________________________

Identifikacijska št. (ID za DDV):    _______________________________

Transakcijski račun (TRR):_______________________________________odprt pri

_____________________________

(v nadaljevanju: izvajalec, dobavitelj)

sklepata

Pogodbo o dobavi 2-D femtosekundnega infrardečega spektrometra

JN 4/2021

- člen – Uvodne določbe

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila »2-D femtosekundni infrardeči spektrometer«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ 2021, pod št. objave JN______/2021,

- da je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila,

- s to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo, ki vključuje nakup, dobavo in instalacijo 2-D femtosekundnega infrardečega spektrometra,

- je ponudbena dokumentacija in razpisna dokumentacija javnega naročila sestavni del te pogodbe.

- člen – Predmet pogodbe

Naročnik kupuje, dobavitelj pa se zaveže, da bo opravil vse njegove obveznosti, ki izhajajo iz javnega naročila »2-D femtosekundni infrardeči spektrometer«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ 2021, pod št. objave ______________________.

Dobavitelj mora zagotoviti, da bo dobavljeno blago skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila ter z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami in dobavljeno v prostor na naslov naročnika: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.

- člen – Pogodbena vrednost

Pogodbena vrednost javnega naročila »2-D femtosekundni infrardeči spektrometer«  znaša_______________________________ EUR brez DDV

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi nespremenljiva, ne glede na spremembe drugih kalkulativnih elementov cen. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil. Pogodbena cena je dokončna in vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke (razen DDV) in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, izobraževanje naročnika, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, zagon aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje. Ponudba mora vključevati dobavo, dostavo in instalacijo opreme v prostor naročnika na Hajdrihovi 19, Ljubljana, Slovenija.

Opravljeno delo - dobava in montaža opreme bo obračunana po končani dobavi in montaži opreme, ki je predmet te pogodbe.

- člen – Obveznosti naročnika

Naročnik bo:

- izvajalcu omogočil izvedbo del po pogodbi,

- spremljal in nadziral izvajanje dobave,

- izpolnil svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije.

- člen - Obveznosti izvajalca

Izvajalec je dobavo in instalacijo predmeta te pogodbe dolžan izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz zgoraj navedene razpisne dokumentacije in na način, kot to ponuja v svoji ponudbi.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. Izvajalec se obvezuje, da bo blago dostavil in montiral skladno z navodili naročnika, po potrebi pa bo dela izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s popisom del, po katerem bo blago dobavil in montiral in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za dobavo in montažo ter se zavezuje, da bo morebitne pomanjkljivosti, prilagoditve ali dodatna dela, ki bi nastale zaradi zahtev po učinkoviti montaži opreme ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe del ali funkcionalnost in tehnična brezhibnost opreme.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je zlasti dolžan izvesti naslednje:

- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti opremo ter opraviti druga dela, ki so predmet te pogodbe,

naročniku izročiti potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo opreme,

- popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri dobavi opreme, po splošnih pravilih odškodninskega prava,

  - prevzete obveznosti izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo naročnika, strokovno pravilno, vestno in visoke kakovosti, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval zlasti:

    - da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,

    - da bo izvedel druge obveznosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije,

    - da bo zagotavljal servisiranje in rezervne dele v obdobju najmanj 8 let po poteku garancijske dobe,

- na poziv naročnika pred pričetkom del predložil dokazila, certifikate o ustreznosti elementov, ki izhaja iz tehničnih zahtev iz popisa blaga,

- v primeru uvoza blaga s poreklom izven EU izvesti postopek carinjenja kot izhaja iz razpisne dokumentacije za predmet naročila,

- vsa dela izvajati v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in z dobrimi običaji v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo,

- vsa dela izvajal v skladu z navodili in pravili naročnika,

- na lastne stroške izvedel vsa potrebna dela za priključitev opreme na ustrezen instalacijski priključek izveden na objektu,

- za vgrajeno opremo predal naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti,

- po končani montaži opreme odstranil vso embalažo, ki je ostala po izvajanju del in počistil prostore,

- poskrbel za ustrezno zavarovanje objektov v neposredni bližini vgradnje opreme,

- izvajalec se zaveže poskrbeti za varnost ljudi in premoženja ter vseh ostalih morebitnih škod nastalih kot posledica izvajanja tega posla, saj v primeru nastanka škode nosi vso kazensko in civilno odgovornost,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,

- z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del,

- hranil vso dokumentacijo, povezano z izvedbo projekta na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta,

- 24 mesecev po podpisu prevzemnega zapisnika v okviru garancije odpravljal morebitne pomanjkljivosti vgrajenega blaga, ki se raztezajo na vse karakteristike opreme, kot izhaja iz tehničnih zahtev, določenih v popisu del ter na brezhibno delovanje vse vgrajene opreme in na odpravo posledic nastalih zaradi neustrezne vgradnje opreme,

- po montaži opreme izvesti izobraževanje za uporabnike montirane opreme.

Izvajalec je dolžan dela izvajati na način, da je nemoteno delovanje raziskovalno-razvojnega objekta in omogočen varen dostop do objekta.

- člen – Dobavni rok

Dobavni rok za dobavo, instalacijo in vzpostavitev nemotenega delovanja ter brezhibne uporabe vseh zahtevanih funkcionalnosti predmeta naročila je najkasneje 30.9.2021. Navedeno naročnik in ponudnik potrdita z podpisom primopredajnega zapisnika.

Zaradi specifičnega načina financiranja nakupa opreme, je dobava v roku iz prvega odstavka tega člena bistvena sestavina pogodbe. Naročnik ima pravico, v kolikor primopredajni zapisnik do navedenega roka ne bo podpisan, odstopiti od pogodbe, pri čemer dobavitelj ni upravičen do povrnitve kakršnih koli stroškov.

V primeru, da izvajalec izvede dela in druge obveznosti z zamudo po svoji krivdi, ali če ima izpolnitev tako napako ali pomanjkljivost, da predmeta naročila ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan, ko izvajalec zamuja z dobavo oziroma montažo opreme oziroma le-te ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika. Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi ponudbene cene.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15 % (odstotkov) od vrednosti pogodbenih del za dobavo in montažo opreme.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa, strokovnega nadzora in morebitne druge stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka. Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le ta zadošča.

Uveljavitev pogodbene kazni bo naročnik štel za veliko strokovno napako ter posledično za dokazano slabe izkušnje s ponudnikom, zaradi česar bo takega izvajalca v obdobju naslednjih treh let izločil iz postopkov javnega naročanja.

- člen – Primopredajni zapisnik

Količinski in kakovostni prevzem blaga se opravi s prevzemnim zapisnikom za dobavljeno opremo ter za opravljena druga dela, ki so predmet te pogodbe. Primopredajni zapisnik po zagonu in kakovostnem pregledu opreme, podpišeta naročnik in izvajalec, s katerim potrdita skladnost opreme z zahtevami naročnika in njeno funkcionalnost.

Ob prevzemu sta naročnik ter izvajalec dolžna pregledati dobavljeno opremo. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v prevzemnem zapisniku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo del, ki mora biti brezpogojno in nepreklicno in mora veljati do predvidenega datuma po dokončanju pogodbenih del.

Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Če izvajalec ne odpravi ugotovljenih napak v določenem roku, je po načelu dobrega gospodarja upravičen naročnik na račun izvajalca naročiti odpravo pri drugem izvajalcu.

Za pokritje stroškov drugega izvajalca ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da napake ne bodo odpravljene v roku veljavnosti zavarovanja, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsaj 8 dni pred iztekom njene veljavnosti, sicer lahko naročnik uveljavi finančno zavarovanje upoštevajoč ocenjeno vrednost stroška odpravljanja napake. V tem primeru se morebitni presežek po obračunu dejanskih stroškov v treh delovnih dneh nakaže na račun izvajalca.

- člen – Način plačila

Račun bo izvajalec predložil v petih (5) dneh po podpisu primopredajnega zapisnika s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti in po podpisu primopredajnega zapisnika. Ponudnik bo skladno z navodili naročnika, izstavil dva ločena računa, katerih naslovniki bodo naročnik ter sofinancerja nakupa aparature in sicer:

- v višini _________ EUR brez DDV bo izdal sofinancerju Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica;

- v višini ____________ EUR brez DDV bo izdal naročniku Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.

Zavezanci za plačilo bodo računu poravnali v roku 30 dni po prejemu ustreznega e-računa. V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo skladno z Navodili ponudnikom, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, izvajalec s podpisom te pogodbe podaja soglasje k neposrednemu plačevanju podizvajalcem.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih storitev, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do povračila stroškov za že izvedene storitve.

- člen – Garancija

Predmet pogodbe je dobava in montaža blaga ter odprava vseh napak in pomanjkljivosti v času garancijske dobe, ki znaša 24 mesecev od podpisa prevzemnega zapisnika. Izvajalec mora v obdobju 24 mesecev po prevzemnem zapisniku v okviru garancijske dobe odpravljati napake dobavljene in montirane opreme in zagotavljati servisiranje, sicer lahko naročnik unovči zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec jamči, da bo obveznosti po pogodbi izvajal tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstno blago.

V primeru, da se ob tehničnem pregledu izvedenih del pokaže, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, mora izvajalec v okviru pogodbenega roka dokončanja izvesti potrebne zamenjave, spremembe oz. popravila, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik mora ugotovljene napake in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v garancijskem roku prijaviti preko e-pošte ali telefonsko. V prijavi je potrebno navesti, do kakšne napake je prišlo.

Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku.

Po zaključenem posegu je potrebno naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški in stroški za povrnitev nastale škode, v celoti nosi izvajalec. Če je predmet javnega naročila v garancijskem roku bistveno popravljen oziroma je oprema zamenjana, začne garancijski rok teči znova. Izvajalec je v tem primeru naročniku dolžan predložiti nov garancijski list.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev izvajalca, ki niso skladni z zgoraj navedenim.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in na račun izvajalca. V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oziroma, če oprema po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe.

- člen – Servisiranje opreme

Izbrani izvajalec mora v času garancijske dobe zagotavljati brezplačno servisiranje.

Ponudnik mora omogočati diagnosticiranje napake on- line. V kolikor on-line diagnostika ne da odgovora za razlog za nepravilno ali pomanjkljivo delovanje ali v kolikor je po on-line diagnostiki zahtevan obisk na lokaciji, mora priti pooblaščeni serviser on-site v roku dveh (2) dni od trenutka ugotovitve potrebe po obisku serviserja na lokaciji montaže opreme. Ponudnik je dolžan servis naprave zagotoviti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v dveh dneh od prijave napake, razen če se ponudnik in naročnik pisno sporazumeta drugače. Naročnik bo izvajalca o neustreznem delovanju dobavljene in montirane opreme obvestil preko navadne, telefaks ali elektronske pošte ali po telefonu.

Zahteve glede odzivnega časa veljajo za servisiranje tudi po poteku obdobja garancije, ves čas veljavnosti pogodbe.

Servisiranje mora izvajati usposobljen serviser, ki je v preteklosti že servisiral podobno tehnično opremo, z aktivnim znanjem slovenskega ali angleškega jezika.

Izvajalec si prizadeva, da okvaro na aparaturi čimprej popravi. Izvajalec je dolžan najkasneje v roku 60 dni po prejemu obvestila o napaki blago popraviti.

- člen – Posegi na napravi

Izvajanje kakršnih koli posegov na napravah brez ustreznega naloga naročnika, se šteje za samovoljno dejanje ponudnika in predstavlja hujšo kršitev te pogodbe. Ponudnik se zavezuje, da bodo vso opremo strokovno in kvalitetno vzdrževali le strokovno usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo pogoje proizvajalca ponujene opreme. V opremo bo vgrajeval le originalne rezervne dele in potrošni material.

V kolikor ponudnik tekom izvajanja pogodbenega razmerja krši zahteve v zvezi z odzivnim časom, časom vzdrževanja ali popravila,  ali popravila in vzdrževanja ne izvaja s pooblaščenim serviserjem, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen, unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročiti popravilo pri drugem izvajalcu in celotno vrednost popravila zaračunati ponudniku, oziroma zahtevati odškodnino po pravilih civilnega prava.

- člen – Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije javnega naročila, najkasneje v roku petih (5) delovnih dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 10% vrednosti pogodbenih del z DDV oziroma vrednosti iz aneksa, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del po tej pogodbi,

- v primeru, da ne izvaja obveznosti po tej pogodbi.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno do 15.10.2021.

- člen – Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora v petih (5) delovnih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % končne ponudbene cene z DDV. Zavarovanje mora veljati 26 mesecev po podpisanem primopredajnem zapisniku. V kolikor dobavitelj finančnega zavarovanja ne predloži, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen – Razdrtje pogodbe

Če izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja in montira opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil, sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode. Odstop začne učinkovati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi.

- člen – Razvezni pogoj

Pogodba preneha veljati, če se bo tekom izvajanja pogodbe ugotovilo, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pogodba preneha veljati s podpisom pogodbe o dobavi za predmet naročila s ponudnikom, ki je bil izbran po predhodno izvedenemu postopku oddaje javnega naročila, v kolikor naročnik ne bi pričel z novim postopkom oddaje javnega naročila, pa po preteku 30. dne od seznanitve s kršitvijo.

- člen –  Protikorupcijska klavzula

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) izvajalec sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen – Odgovorne osebe

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je ____________, e-mail _______________.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je ____________, e-mail __________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

- člen – Končne določbe

Za vsa vprašanja, ki v tej pogodbi niso posebej opredeljena, se uporablja slovensko pravo.

Vse spremembe te pogodbe stranki urejata sporazumno s pisnimi dodatki.

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. Za razlago posameznih določb te Pogodbe se uporabljajo predpisi Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do poteka obdobja, v katerem je določena obveznost zagotavljanja rezervnih delov.

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec dva izvoda.

| Ponudnik: | Kemijski inštitut |
| --- | --- |

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 s sprem.)

Ta obrazec morajo izpolniti vsi, v sodnem registru vpisani zakoniti zastopniki ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe vsi zakoniti zastopniki partnerjev in glavnega ponudnika.