## šivalni_material_2021
Javno naročilo
Dobava šivalnega materiala za obdobje do 31.05.2025
Ponudnik
| PREDRAČUN | OBR-10
[5 empty] | 23 ŠIVALNI MATERIAL |  |  |  |  | Ponudnik: | [7 empty] | OBR-10
PREDRAČUN | OBR-10
SKLOP | Nivo2 | Nivo3 | Naziv sklopa | Nivo5 | NAZIV MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA | debelina niti | dolžina niti | DVOLETNA KOLIČINA | EM | CENA na EM brez DDV v EUR | CENA na EM z DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST z DDV | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1. SKLOP | 23.01 - MEHANIČNI ŠIVI (SPENJALNIKI/STAPLERJI) | 23.01.01 - POLNILA ZA OBSTOJEČE INSTRUMENTE | 23.01.01.01 - POLNILA ZA OBSTOJEČE INSTRUMENTE | 23.01.01.01.001 | GIA 90 PREMIUM |  |  | 24 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.01.01.002 | TA PREMIUM 90-3.5 |  |  | 6 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.01.01.003 | TA PREMIUM 90-4.8 |  |  | 24 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.01.01.004 | GIA 50 PREMIUM |  |  | 36 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.01.01.01 | [9 empty] | 0
2. SKLOP |  | 23.01.02 - SPENJALNIKI ZA ENKRATNO UPORABO V KOMPLETU S POLNILI, STERILNO | 23.01.02.01 - SPENJALNIKI ZA ENKRATNO UPORABO V KOMPLETU S POLNILI, STERILNO | 23.01.02.01.001 | GIA 80 STANDARDNI , s ploščatimi sponkami za tkivo 3,8 mm |  |  | 45 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.002 | GIA 80 STANDARDNI , s ploščatimi sponkami za tkivo 4,8 mm |  |  | 10 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.003 | Polnilo za GIA 80 STANDARDNI s ploščatimi sponkami za tkivo 3,8 mm |  |  | 48 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.004 | Polnilo za GIA 80 STANDARDNI s ploščatimi sponkami za tkivo 4,8 mm |  |  | 20 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.005 | SPENJALNIK LINEARNI Z NOŽEM IN VAROVALOM ZA NORMALNO TKIVO 100 mm (višina sponk 3,8 mm) |  |  | 21 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.006 | SPENJALNIK LINEARNI Z NOŽEM IN VAROVALOM ZA NORMALNO TKIVO 100 mm (višina sponk 4,5mm) |  |  | 10 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.007 | Polnilo za LINEARNI SPENJALNIK z nožem 100 mm, za 3,8 |  |  | 24 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.008 | LINEARNI SPENJALNIK 60 mm PROXIMATE za tkivo 3,5 mm |  |  | 111 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.009 | LINEARNI SPENJALNIK 60 mm PROXIMATE za tkivo 4,8 mm |  |  | 21 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.010 | Polnilo za LINEARNI SPENJALNIK z nožem 100 mm, za 3,8 |  |  | 24 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.011 | Polnilo za LINEARNI SPENJALNIK z nožem 100 mm, za 4,5 |  |  | 10 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.012 | ENDO UNIVERZALNI SPENJALNIK ZA VSTAVITEV RAZLIČNIH POLNIL |  |  | 24 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.013 | Polnilo za 30 mm spenjalnik endoskopski linearni z nožem za tkivo medium/thick (vijolično) |  |  | 30 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.014 | Polnilo za 45 mm spenjalnik endoskopski linearni z nožem za tkivo medium/thick(vijoličen) |  |  | 30 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.015 | Polnilo za 45 mm spenjalnik endoskopski linearni z nožem za tkivo x-tra thick(črn) |  |  | 30 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.016 | Polnilo za 45 mm spenjalnik endoskopski linearni z nožem -vaskularni(siv) |  |  | 10 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.017 | Polnilo za 60 mm spenjalnik endoskopski linearni z nožem za tkivo medium/thick(vijoličen) |  |  | 10 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.018 | Polnilo za 60 mm spenjalnik endoskopski linearni z nožem za tkivo x-tra thick(črn) |  |  | 10 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.019 | Polnilo za TA 60, 3,5 mm |  |  | 18 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.02.01.020 | Polnilo za TA 60, 4,8 mm |  |  | 12 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.01.02.01: | [9 empty] | 0
3. SKLOP |  | 23.01.03 - SPENJALNIKI ZA ENKRATNO UPORABO V KOMPLETU S POLNILI, STERILNO | 23.01.03.01 - SPENJALNIKI ZA ENKRATNO UPORABO V KOMPLETU S POLNILI, STERILNO | 23.01.03.01.001 | SPENJALNIK LINEARNI s tristopenjskim zapiranjem sponk po višini 1,5/1,8/2,0mm in z možnostjo sproženja iz obeh strani inštr., 55mm |  |  | 30 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.03.01.002 | SPENJALNIK LINEARNI s tristopenjskim zapiranjem sponk po višini 1,5/1,8/2,0mm in z možnostjo sproženja iz obeh strani inštr., 75mm |  |  | 36 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.03.01.003 | Polnilo za LINEARNI SPENJALNIK s tristopenjskim zapiranjem sponk na višino 1,5/1,8/2,0 mmz nožem 55 mm |  |  | 15 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.03.01.004 | Polnilo za LINEARNI SPENJALNIK s tristopenjskim zapiranjem sponk na višino 1,5/1,8/2,0 mmz nožem 75 mm |  |  | 15 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.03.01.005 | Endo artikulirajoči linearni spenjalnik z nožem, enoročna uporaba, 45mm, dolžina ročaja 340mm,12mm diameter |  |  | 5 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.03.01.006 | Polnilo za endo artikulirajoči spenjalnik z nožem,45mm, z žepki, ki preprečujejo polzenje tkiva iz čeljusti, za normalno tkivo 3,5mm (modro) |  |  | 5 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.03.01.007 | Polnilo za endo artikulirajoči spenjalnik z nožem,45mm, z žepki, ki preprečujejo polzenje tkiva iz čeljusti, za debelejše tkivo 4,1 mm (zeleno) |  |  | 5 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.03.01.008 | Baterijski endo artikulirajoči linearni spenjalnik z nožem, enoročna uporaba, 60mm, dolžina ročaja 340mm,diameter 12mm |  |  | 5 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.03.01.009 | Polnilo za endo artikulirajoči spenjalnik z nožem,60mm, z žepki, ki preprečujejo polzenje tkiva iz čeljusti, za normalno tkivo 3,5mm (modro) |  |  | 5 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.03.01.010 | Polnilo za endo artikulirajoči spenjalnik z nožem,60mm, z žepki, ki preprečujejo polzenje tkiva iz čeljusti, za debelejše tkivo 4,1mm (zeleno) |  |  | 5 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.03.01.011 | Polnilo za endo artikulirajoči spenjalnik z nožem,60mm, z žepki, ki preprečujejo polzenje tkiva iz čeljusti, za zelo debelo tkivo 4,4mm (črno) |  |  | 5 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.03.01.012 | Spenjalnik z nožem in ukrivljeno spenjalno linijo dolžine 45mm s sponkami velikosti pred zaprtjem 3x3,5mm |  |  | 21 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.03.01.013 | Spenjalnik z nožem in ukrivljeno spenjalno linijo dolžine 45mm s sponkami velikosti pred zaprtjem 3x4,7mm |  |  | 10 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.01.03.01: | [9 empty] | 0
4.SKLOP |  | 23.01.04 - KOMPLETI SPENJALNIKOV BREZ POLNIL | 23.01.04.01 - KOMPLETI SPENJALNIKOV BREZ POLNIL- intraluminarni spenjalniki | 23.01.04.01.001 | RAVNI CIRKULARNI SPENJALNIK 25 mm (intraluminarni spenjalnik z nožem z možnostjo prilagajanju debelini tkiva od 1.0 -2.5mm) |  |  | 42 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.04.01.002 | RAVNI CIRKULARNI SPENJALNIK 29 mm (intraluminarni spenjalnik z nožem z možnostjo prilagajanju debelini tkiva od 1.0 -2.5mm) |  |  | 21 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.04.01.003 | SPENJALNIK OKROGLI IN RAVNA GLAVA 33 mm (intraluminarni spenjalnik z nožem z možnostjo prilagajanju debelini tkivaod 1.0 -2.5mm) |  |  | 3 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.04.01.004 | SPENJALNIK OKROGLI IN UKRIVLJENA GLAVA 25 mm (intraluminarni spenjalnik z nožem z možnostjo prilagajanju debelini tkiva od 1.0 -2.5mm) |  |  | 18 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.04.01.005 | SPENJALNIK OKROGLI IN UKRIVLJENA GLAVA 29 mm (intraluminarni spenjalnik z nožem z možnostjo prilagajanju debelini tkiva od 1.0 -2.5mm) |  |  | 33 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.04.01.006 | SPENJALNIK OKROGLI IN UKRIVLJENA GLAVA 33 mm (intraluminarni spenjalnik z nožem z možnostjo prilagajanju debelini tkiva od 1.0 -2.5mm) |  |  | 6 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.01.04.01: | [9 empty] | 0
5. SKLOP |  | 23.01.05 - KOMPLETI SPENJALNIKOV BREZ POLNIL | 23.01.05.01 - KOMPLETI SPENJALNIKOV BREZ POLNIL- intraluminarni spenjalniki | 23.01.05.01.001 | CIRKULARNI SPENJALNIK z nožem z možnostjo prilagajanju debelini tkiva 0,75 do 1,5mm s kompletom pripomočkov za oskrbo hemeroidov, premer 33mm, za enega pacienta, sterilen |  |  | 10 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.01.05.01: | [9 empty] | 0
6. SKLOP |  | 23.01.06 - KOŽNI SPENJALNIKI | 23.01.06.01 - KOŽNI SPENJALNIKI | 23.01.06.01.001 | SPENJALNIK KOŽNI, 35 sponk, številčni indikator preostalih sponk, ergonomski, prozorno okence za boljšo vidljivost in natančno aplikacijo. Dimenzija zaprte sponke od 6,7-6,9mm x 4,2-4,3mm. Kompatibilnost sponk z MRI do 3Tesla. |  |  | 4320 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.06.01.002 | Odstranjevalec kožnih sponk |  |  | 20 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.01.06.01: | [9 empty] | 0
7. SKLOP |  | 23.01.07 - POMOŽNI STAPLERSKI PRIBOR | 23.01.07.01 - POMOŽNI STAPLERSKI PRIBOR | 23.01.07.01.001 | PURSTRING 45 |  |  | 90 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.07.01.002 | PURSTRING 65 |  |  | 27 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.07.01.003 | ROTICULATOR 55-3.5 |  |  | 12 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.01.07.01.004 | ROTICULATOR 55-4.8 |  |  | 6 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.01.07.01: | [9 empty] | 0
8. SKLOP | 23.02 - Sintetični, atravmatski resorbtivni šivalni material | 23.02.01. - Pleteni, prevlečen, sintetični, atravmatski resorbtivni šivalni material | 23.02.01.01. -Poliglaktin 910, prevlečen s poliglaktinom 370 in kalcijevim stearatom, pleten, natezna trdnost min. 50 % po 3 tednih, 25 % po 4 tednih ali enakovreden material | 23.02.01.01.001 | 22 mm, ½ kroga, kožna igla, dvojno ojačana | 2 | 70 cm | 1400 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.002 | 45 mm, ½ kroga, okrogla, močnejša | 2 | 75 cm | 240 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.003 | 65 mm, 1/2 kroga, okrogla | 2 | 90cm | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.004 | 37mm, ½ kroga, snemljiva igla, okrogla, ojačana | 1 | 4x45cm | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.005 | 48mm, ½ kroga, snemljiva igla, okrogla | 1 | 4x45cm | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.006 | 31 mm, ½ kroga, okrogla, močnejša | 1 | 75 cm | 1600 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.007 | 36 mm, ½ kroga, stožčasta, močnejša | 1 | 90 cm | 1600 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.008 | 45 mm, ½ kroga, okrogla, močnejša | 1 | 75 cm | 400 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.009 | 31 mm, ½ kroga, stožčasta | 0 | 75 cm | 240 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.010 | 36 mm, ½ kroga, okrogla | 0 | 90 cm | 240 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.011 | 48 mm, ½ kroga, kožna | 0 | 75 cm | 72 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.012 | 26 mm; neobarv. nit; dodatno obrušena, kožna igla | 2/0 | 45 cm | 600 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.013 | 31 mm, ½ kroga, okrogla | 2/0 | 75 cm | 480 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.014 | 36 mm, 3/8 kroga, kožna igla | 2/0 | 75 cm | 480 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.015 | 40 mm, ½ kroga, okrogla | 2/0 | 75 cm | 120 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.016 | 27 mm, ½ kroga, okrogla | 2/0 | 30 cm | 280 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.017 | 20 mm, ½ kroga, okrogla | 3/0 | 75 cm | 1200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.018 | 19 mm; neobarv. nit; dodatno obrušena, konvencionalna kožna igla | 3/0 | 45 cm | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.019 | 22mm,brezbarvna,1/2 kroga, okrogla | 3/0 | 70 cm | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.020 | 17 mm, ½ kroga, okrogla | 4/0 | 75 cm | 1200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.021 | 19 mm, neobarv., kožna igla | 4/0 | 45 cm | 72 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.022 | 20 mm, ½ kroga, okrogla | 4/0 | 75 cm | 168 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.023 | 13 mm, ½ kroga, okrogla, brezbarvna | 5/0 | 45 cm | 528 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.024 | 8 mm, 1/4 kroga, ploščata, dvojna | 5/0 | 45 cm | 60 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.01.025 | 8 mm, 1/4 kroga, ploščata, dvojna | 6/0 | 45 cm | 120 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.02.01.01: | [9 empty] | 0
9. SKLOP | 23.02 - Sintetični, atravmatski resorbtivni šivalni material | 23.02.01. - Pleteni, prevlečen, sintetični, atravmatski resorbtivni šivalni material | 23.02.01.02 Ligature - poliglaktin 910, prevlečen s poliglaktinom 370 in kalcijevim stearatom, pleten, natezna trdnost min. 50 % po 3 tednih, 25 % po 4 tednih ali enakovreden material | 23.02.01.02.001 | Ligature posamezno | 2 | 1,5 m | 1020 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.02.002 | Ligature posamezno | 1 | 2,5 m | 72 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.02.003 | Ligature 6x45 cm | 1 | 45 cm | 408 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.02.004 | Ligature posamezno | 0 | 2,5m | 60 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.02.005 | Ligature posamezno | 0 | 1,5 m | 228 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.02.006 | Ligature 6x45 cm | 0 | 45 cm | 50 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.02.007 | Ligature 12x45 cm | 2/0 | 45 cm | 2232 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.02.008 | Ligature posamezno | 2/0 | 1,5 m | 2664 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.02.009 | Ligature 4x90 cm | 2/0 | 90cm | 120 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.01.02.010 | Ligature posamezno | 3/0 | 1,5 m | 216 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.02.01.02: | [9 empty] | 0
10. SKLOP |  | 23.02.02. - Pleteni, prevlečen, sintetični, atravmatski resorbtivni šivalni material | 23.02.02.01. -Poliglaktin 910, prevlečen s poliglaktinom 370 in kalcijevim stearatom, pleten, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh ali enakovreden material, brezbarvni | 23.02.02.01.001 | 36 mm, ½ kroga, stožčasta | 1 | 90 cm | 24 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.02.01.002 | 48 mm, ½ kroga, stožčasta | 0 | 90 cm | 2268 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.02.01.003 | 26 mm, 3/8 kroga, kožna igla | 2/0 | 75 cm | 240 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.02.01.004 | 36 mm, 3/8 kroga, kožna igla | 2/0 | 75 cm | 1740 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.02.01.005 | 19 mm, 3/8 kroga, kožna igla | 3/0 | 75 cm | 396 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.02.01.006 | 22 mm, ½ kroga, konvencionalna kožna igla | 3/0 | 45 cm | 720 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.02.01.007 | 26 mm, 3/8 kroga, kožna igla | 3/0 | 75 cm | 648 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.02.01.008 | 22mm, 1/2 kroga, okrogla | 3/0 | 70 cm | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.02.01.009 | 16 mm, 3/8 kroga, konvencionalna kožna igla,dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle | 4/0 | 75 cm | 480 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.02.01.010 | 19 mm, 3/8 kroga, kožna igla | 4/0 | 75 cm | 1500 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.02.01.011 | 22mm, 1/2 kroga, okrogla | 4/0 | 70 cm | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.02.01.012 | 11 mm, 3/8 kroga, kožna, dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle,v celoti silikonizirana igla | 5/0 | 45 cm | 792 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.02.01.013 | 11 mm, 3/8 kroga, kožna, dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle | 5/0 | 45 cm | 132 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.02.02.01: | [9 empty] | 0
11. SKLOP |  | 23.02.03. - Monofilni, sintetični, atravmatski resorbtivni šivalni material | 23.02.03.01 - Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, hitreje razgradljiv, natezna trdnost min. 20 % po 2 tednih ali enakovreden material | 23.02.03.01.001 | 40 mm, 1/2 kroga, okrogla,ojačana igla | 0 | 70cm | 50 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.03.01.002 | 19 mm, 3/8 kroga, kožna igla | 3/0 | 45 cm | 1260 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.03.01.003 | 16 mm, 3/8 kroga, kožna, dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle,v celoti silikonizirana igla | 4/0 | 45 cm | 1440 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.03.01.004 | 16 mm, 3/8 kroga, kožna, dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle,v celoti silikonizirana igla | 5/0 | 45 cm | 1440 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.02.03.01: | [9 empty] | 0
12. SKLOP |  | 23.02.04. - Monofilni, sintetični, atravmatski resorbtivni šivalni material | 23.02.04.01 - Razgradljiv šivalni material iz polidioksanona, monofilamenten, z daljšo podporo tkivu, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih ali enakovreden material | 23.02.04.01.001 | 26 mm, ½ kroga,okrogla | 2/0 | 70 cm | 144 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.04.01.002 | 19 mm, 3/8 kroga, neobarvana, kožna | 4/0 | 45 cm | 144 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.02.04.01: | [9 empty] | 0
13. SKLOP |  | 23.02.05. - Pleteni, prevlečen, sintetični, atravmatski resorbtivni šivalni material | 23.02.05.01 - Poliglaktin 910, prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosan – irgacare MP, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min. 50 % po 3 tednih, 25 % po 4 tednih ali enakovreden material | 23.02.05.01.001 | 48 mm, ½ kroga, ojačana, okrogla igla | 2 | 90 cm | 5040 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.002 | 36 mm, ½ kroga, stožčasta | 2 | 70 cm | 400 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.003 | 48 mm, ½ kroga, kožna igla, brezbarvna nit | 2 | 90 cm | 300 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.004 | 36 mm, ½ kroga, kožna igla, brezbarvna nit | 2 | 90 cm | 300 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.005 | 31 mm, ½ kroga, stožčasta | 1 | 70 cm | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.006 | 36 mm, ½ kroga, stožčasta, ojačana igla | 1 | 90 cm | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.007 | 40 mm, ½ kroga, ojačana, okrogla igla | 1 | 70 cm | 7000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.008 | 48 mm, ½ kroga, ojačana, okrogla igla | 1 | 90 cm | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.009 | 36 mm, 1/2 kroga, okrogla, 8 niti/zavoj, kontrolirano snemljiva, močnejša | 1 | 45 cm | 240 | kos | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.010 | 22 mm, 1/2 kroga, okrogla, močnejša | 1 | 70 cm | 240 | kos | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.011 | 80 mm, ½ kroga, okrogla, močnejša | 1 | 100 cm | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.012 | 31 mm, ½ kroga, okrogla | 0 | 70 cm | 2300 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.013 | 36 mm, ½ kroga, okrogla | 0 | 70 cm | 3500 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.014 | 36 mm, ½ kroga, okrogla, močnejša | 0 | 90 cm | 200 | kos | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.015 | 48 mm, ½ kroga, kožna igla, | 0 | 70 cm | 200 | kos | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.016 | 26 mm, ½ kroga, okrogla | 2/0 | 70 cm | 4200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.017 | 31 mm, ½ kroga, okrogla | 2/0 | 70 cm | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.018 | 36 mm, ½ kroga, ojačana, okrogla | 2/0 | 70 cm | 5800 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.019 | 24 mm, 3/8 kroga, kožna igla,dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle, brezbarvna nit | 2/0 | 45 cm | 350 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.020 | 26 mm, ½ kroga, okrogla, 8niti/zavoj,kontrolirano snemljiva | 3/0 | 70 cm | 1500 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.021 | 26 mm, ½ kroga, okrogla | 3/0 | 70 cm | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.022 | 31 mm, ½ kroga, okrogla | 3/0 | 70 cm | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.023 | 22 mm, ½ kroga, okrogla | 3/0 | 70 cm | 400 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.024 | 17 mm, ½ kroga, okrogla | 4/0 | 70 cm | 400 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.025 | 19 mm, 3/8 kroga, kožna igla,dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle, brezbarvna nit | 4/0 | 45 cm | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.026 | 13 mm, 3/8 kroga, kožna igla,dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle, brezbarvna nit | 4/0 | 45 cm | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.02.05.01.027 | 13 mm, 3/8 kroga, kožna igla,dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle, brezbarvna nit | 4/0 | 45 cm | 200 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.02.05.01: | [9 empty] | 0
14. SKLOP | 23.03. - Sintetični, atravmatski neresorbtivni šivalni material | 23.03.01. - Monofilni, sintetični, atravmatski neresorbtivni šivalni material | 23.03.01.01. - Nerazgradljiv šivalni material iz polipropilena, monofilamenten ali enakovreden material | 23.03.01.01.001 | 40mm igla, ½, okrogla, ojačana | 0 | 100cm | 36 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.002 | dvojna ravna igla, dolžine 70mm, Taperpoint | 2/0 | 75cm | 24 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.003 | 31 mm, ½ kroga, dvojna, | 2/0 | 75 cm | 36 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.004 | 26 mm, ½ kroga, okrogla, dvojna | 3/0 | 120 cm | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.005 | 26 mm, ½ kroga, okrogla, dvojna | 3/0 | 90 cm | 228 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.006 | 26 mm, 3/8 dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle, kožna | 3/0 | 45 cm | 1128 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.007 | 26 mm, 3/8 kroga, neobarvana, kožna, konvencionalna, dodatno brušen vrhnji vbodni del igle | 4/0 | 45 cm | 24 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.008 | 20 mm, dvojna,CC, okrogla ,½ kroga | 4/0 | 90 cm | 168 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.009 | 17 mm, ½ kroga, dvojna | 4/0 | 90 cm | 300 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.010 | 20 mm, 1/2 kroga, dvojna, okrogla,razmerje med iglo in nitjo = 1:2 | 4/0 | 90 cm | 120 | kos | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.011 | 17 mm, ½ kroga, dvojna, | 5/0 | 90 cm | 204 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.012 | 16 mm, dvojna,CC, okrogla ,½ kroga | 5/0 | 90 cm | 156 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.013 | 13 mm, 1/2 kroga, okrogla,dvojna igla, CC | 5/0 | 75 cm | 276 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.014 | 13 mm, ½ kroga, dvojna, igla volfram-renij | 5/0 | 75 cm | 216 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.015 | 13mm, 3/8 kroga, dvojna, igla volfram-renij, razmerije med iglo in nitjo = 1:1 | 5/0 | 75 cm | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.016 | 13 mm, 3/8 kroga, CC,dvojna,igla volfram-renij | 6/0 | 75 cm | 228 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.017 | 10 mm 1/2 kroga, okrogla dvojna igla | 6/0 | 75 cm | 1008 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.018 | 9,3 mm, 3/8 kroga, okrogla, dvojna, | 6/0 | 75 cm | 50 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.019 | 9,3 mm 3/8 kroga, okrogla dvojna igla, CC | 6/0 | 75 cm | 50 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.020 | 10 mm, 1/2 kroga, okrogla, dvojna igla, | 7/0 | 60 cm | 576 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.021 | 9,3 mm, 3/8 kroga, dvojna, igla volfram-renij | 7/0 | 60 cm | 120 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.01.01.022 | 6,5 mm, 1/2 kroga, okrogla dvojna igla | 7/0 | 75 cm | 432 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.03.01.01: | [9 empty] | 0
15. SKLOP |  | 23.03.02. - Monofilni, sintetični, atravmatski neresorbtivni šivalni material | 23.03.02.01. - Sintetični nerazgradljiv šivalni material iz poliamida 6, monofilament ali enakovreden material | 23.03.02.01.001 | 90 mm, 3/8 kroga, konvencionalna kožna igla | 2 | 100cm | 48 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.002 | 48 mm igla, 1/2 kroga, trikotna | 1 | 90cm | 48 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.003 | 36mm igla, 3/8 kroga, trikotna, nit 75cm | 0 | 75 cm | 144 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.004 | 26 mm, 3/8 kroga, dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle, v celoti silikonizirana igla | 2/0 | 75 cm | 756 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.005 | 36mm igla, 3/8 kroga, trikotna, nit 75cm | 2/0 | 75 cm | 144 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.006 | 26 mm, 3/8 kroga | 3/0 | 45 cm | 8604 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.007 | 24 mm, 3/8 kroga, dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle, | 3/0 | 45 cm | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.008 | 19 mm, kožna, ukrivljena, dodatno obrušena | 3/0 | 45 cm | 192 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.009 | 19 mm, 3/8 kroga,dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle,v celoti silikonizirana igla | 4/0 | 45 cm | 252 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.010 | 20 mm, 3/8 kroga | 4/0 | 45 cm | 11688 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.011 | 16 mm, 3/8 kroga,dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle, konvencionalna kožna igla | 5/0 | 45 cm | 2124 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.012 | 16 mm, kožna, ukrivljena, dodatno obrušena | 5/0 | 45 cm | 1752 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.013 | 16 mm, 3/8 kroga,dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle, konvencionalna kožna igla | 6/0 | 45 cm | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.014 | 13 mm, kožna, dodatno obrušena | 6/0 | 45 cm | 624 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.015 | 11 mm, 3/8 kroga,dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle, v celoti silikonizirana igla | 7/0 | 45 cm | 50 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.016 | 6,5 mm, 3/8 kroga, okrogla | 8/0 | 13 cm | 180 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.017 | 6,5 mm, 5 mikronov, 3/8 kroga, mikro spatula,dvojna igla | 9/0 | 30 cm | 48 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.018 | 6,5 mm, 5 mikronov, 3/8 kroga, mikro spatula,dvojna igla | 10/0 | 30 cm | 84 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.02.01.019 | 6,5 mm, 5 mikronov, 3/8 kroga, mikro spatula,dvojna igla | 10/0 | 30 cm | 84 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.03.02.01: |  | 40 cm | 48 | KOS | [5 empty] | 0
16. SKLOP |  | 23.03.03. - VPLETENI POLYESTER | 23.03.03.01.- VPLETENI MONOFILNI POLYESTER - TRAK | 23.03.03.01.001 | 48 mm, ½ kroga, močnejša, okrogla, dvojna | 5mm | 30 cm | 12 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.03.03.01.002 | 65 mm, ½ kroga, močnejša, topa, dvojna | 5mm | 75 cm | 50 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.03.03.01: | [9 empty] | 0
17. SKLOP | 23.04 - Sintetični, atravmatski neresorbtivni šivalni material | 23.04.01. - Pleteni, prevlečen, sintetični, atravmatski neresorbtivni šivalni material | 23.04.01.01.- Nerazgradljiv šivalni material iz poliestra, prevlečen s polibutilatom, ki zagotovi monofilamenten pogoj površine ali enakovreden material | 23.04.01.01.001 | 40 mm, ½ kroga, stožčasta, | 5 | 75 cm | 50 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.04.01.01.002 | 40 mm, ½ kroga, stožčasta, močnejša | 2 | 90 cm | 20 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.04.01.01.003 | 22 mm, ½ kroga, kožna, dvojna | 2 | 75 cm | 24 | kos | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.04.01.01.004 | 31 mm, J - oblika igle, okrogla, močnejša | 1 | 75 cm | 144 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.04.01.01.005 | 31 mm, ½ kroga, okrogla | 0 | 90 cm | 60 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.04.01.01.006 | 17mm, ½ kroga, dvojna, stožčasta | 2/0 | 90 cm | 360 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.04.01.01.007 | 17 mm, ½ kroga, dvojna, stožčasta | 3/0 | 75 cm | 96 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.04.01.01.008 | 20 mm, ½ kroga, okrogla, dvojna | 4/0 | 45 cm | 156 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.04.01.01.009 | 8 mm, ½ kroga, dvojna, spatula | 5/0 | 75 cm | 50 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.04.01.01: | [9 empty] | 0
18. SKLOP | 23.05. - Naravni, atravmatski neresorbtivni šivalni material. | 23.05.01. -Nerazgradljiv šivalni material iz svile, prevlečen z voskom, pleten ali enakovreden material | 23.05.01.01. - Nerazgradljiv šivalni material iz svile, prevlečen z voskom, pleten ali enakovreden material | 23.05.01.01.001 | 36 mm, ½ kroga, okrogla | 1 | 75 cm | 144 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.002 | 31 mm, ½ kroga,okrogla, močna | 1 | 75 cm | 5616 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.003 | 45 mm, 3/8 kroga, kožna | 0 | 45 cm | 108 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.004 | 22 mm, ½ kroga, konvencionalna kožna igla, | 2/0 | 75 cm | 108 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.005 | 26 mm, ½ kroga, okrogla | 2/0 | 45 cm | 4248 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.006 | 26 mm, 3/8 kroga, kožna igla | 2/0 | 75 cm | 4272 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.007 | 36 mm, 3/8 kroga, kožna, dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle | 2/0 | 75 cm | 360 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.008 | 20 mm, ½ kroga, okrogla | 3/0 | 45 cm | 648 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.009 | 22 mm, ½ kroga,konvencionalna kožna | 3/0 | 45 cm | 4392 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.010 | 24mm, 3/8 kroga, kožna igla, bela nit | 3/0 | 45 cm | 48 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.011 | 26 mm, 3/8 kroga, dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle, konvencionalna kožna igla | 3/0 | 75 cm | 1152 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.012 | 36 mm,3/8 kroga, kožna, dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle | 3/0 | 75 cm | 2064 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.013 | 17 mm, ½ kroga, okrogla | 4/0 | 45 cm | 204 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.014 | 16 mm, 3/8 kroga, dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle, konvencionalna kožna igla | 4/0 | 45 cm | 828 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.015 | 19 mm, 3/8 kroga, kožna | 4/0 | 45 cm | 24 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.016 | 16 mm, 3/8 kroga, dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle, konvencionalna kožna igla | 5/0 | 75 cm | 108 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.017 | 17 mm,3/8 kroga, okrogla | 5/0 | 45 cm | 144 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.018 | 17 mm, 1/2 kroga, konvencionalna kožna igla | 5/0 | 45 cm | 240 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.019 | 19 mm, 3/8 kroga, kožna, dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle | 5/0 | 45 cm | 146 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.020 | 11 mm, 3/8 kroga, dodatno obrušen vrhnji vbodni del igle, mikro kožna | 6/0 | 30 cm | 12 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.021 | 6,5 mm, 3/8 kroga, mikro spatula | 7/0 | 30 cm | 24 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.022 | 6,5 mm, 3/8 kroga, mikro spatula | 8/0 | 45 cm | 24 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.01.023 | 19MM,3/8 KROGA,KOŽNA, DODATNO OBRUŠEN VRHNJI VBODNI DEL IGLE, DOLŽINA 45CM | 3/0 | 45 cm | 50 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.05.01.01: | [9 empty] | 0
19. SKLOP | 23.05. - Naravni, atravmatski neresorbtivni šivalni material. | 23.05.01. -Nerazgradljiv šivalni material iz svile, prevlečen z voskom, pleten ali enakovreden material | 23.05.01.02 -Ligature - nerazgradljiv šivalni material iz svile, prevlečen z voskom, pleten ali enakovreden material | 23.05.01.02.001 | Ligature posamezne | 0 | 1,8 m | 168 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.02.002 | Ligature posamezne | 2/0 | 1,8 m | 24 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.02.003 | Ligature posamezne | 3/0 | 45 cm | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.02.004 | Ligature 6x45 cm | 3/0 | 1,8 m | 20 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.02.005 | Ligature posamezne | 4/0 | 45 cm | 20 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.05.01.02.006 | Ligature 6x45 cm | 4/0 |  | 20 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.05.01.02: | [9 empty] | 0
20. SKLOP | 23.06 - TKIVNO LEPILO | 23.06.01 - TKIVNO LEPILO | 23.06.01.01 - TKIVNO LEPILO | 23.06.01.01.001 | Topikalno monomerno lepilo za kožo 2-oktil cianoakrilat, čas dokončne polimerizacije <2 min, Antimikrobna zaščita 72h (99%), minimalno 0.36ml, shranjevanje na sobni temperaturi |  |  | 1248 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.06.01.01.002 | Topikalno monomerno lepilo za kožo 2-oktil cianoakrilat, čas dokončne polimerizacije <2 min, Antimikrobna zaščita 72h (99%), minimalno 0,7ml, shranjevanje na sobni temperaturi |  |  | 120 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.06.01.01: | [9 empty] | 0
21. SKLOP | 23.07 - TRAKOVI IN GUMICE | 23.07.01 -TRAKOVI IN GUMICE | 23.07.01.01. - Najlonski trak, pleten, neelastičen, primeren za markacijo in zažetje žil | 23.07.01.01.001 | Trak-Nylon tape 3 mm. Čvrstost nylon traka. |  |  | 288 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.07.01.01.002 | Trak Nylon tape 6mm. Čvrstost nylon traka. |  |  | 600 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.07.01.01: | [9 empty] | 0
22. SKLOP |  |  | 23.07.01.02. - Silikonski trak, elastičen, primeren za markacijo živcev, žil in drugih struktur | 23.07.01.02.001 | Silikonski trak, za označevanje žil, 1,3mm; 45cm; bele barve |  |  | 200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.07.01.02.002 | Silikonski trak, za označevanje žil, 2mm; 45cm; modre barve |  |  | 96 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.07.01.02: | [9 empty] | 0
23. SKLOP | 23.08 - ŽICA - STAINLESS STEEL | 23.08.01 - ŽICA DETENZIJSKA | 23.08.01.01 - ŽIČNATI ŠIVI ZA RAZBREMENITEV S PODLOŽNIMI PLOŠČICAMI | 23.08.01.01.002 | Šiv detenzijski, teflonski s ploščico, 90 cm |  |  | 32 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.08.01.01: | [9 empty] | 0
24. SKLOP | 23.09 - TETIVNII ŠIV | 23.09.01 - TETIVNII ŠIV | 23.09.01.01 - TETIVNII ŠIV | 23.09.01.01.001 | Tetivni šiv orig. po Lengenmannu, 45 mm, 1/2 kroga reverzno trikotna | 3/0 |  | 121 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.09.01.01: | [9 empty] | 0
25. SKLOP | 23.10-MONOFILNI RESORBTIVNI ŠIVI | 23.10.01-MONOFILNI RESORBTIVNI ŠIVI | 23.10.01.01-MONOFILNI RESORBTIVNI ŠIVI | 23.10.01.01.001 | 48 mm, 1/2 kroga, Poly-4 Hydroxybutyrate, ultra dolgo delujoči absorbilni monofilamentni šiv | 1 | 150cm | 480 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.10.01.01.002 | 30 mm, 1/2 kroga, okrogla igla, Poly-4 Hydroxybutyrate, ultra dolgo delujoči absorbilni monofilamentni šiv | 2/0 | 150cm | 48 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.10.01.01: | [9 empty] | 0
26. SKLOP | 23.11- SAMOZATEZUJOČI ŠIVI | 23.11.01-SAMOZATEZUJOČI ŠIVI | 23.11.01.01-SAMOZATEZUJOČI ŠIVI | 23.11.01.01.001 | Samozatezujoči šiv, absorbilni sintetični monofilament, nit z dvosmernimi zarezami z dvema iglama, polkrožna igla, 18 mm, dolžina niti 16cm X16 cm. | 2/0 | 1,5 m | 48 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.11.01.01.002 | Samozatezujoči šiv, absorbilni sintetični monofilament, nit z dvosmernimi zarezami z dvema iglama, polkrožna igla, 36 mm, dolžina niti 7x7 cm. |  | 45 cm | 30 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.11.01.01: | [9 empty] | 0
27. SKLOP | 23.12 - OSTALO | 23.12.01 - OSTALO | 23.12.01.01 - OSTALO | 23.12.01.01.001 | 65 mm, dvojna, ravna igla, okrogla konica,sintetični nerazgradljiv šivalni material iz poliamida , monofilament ali enakovreden material | 2/0 | 100 cm | 60 | kos | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.12.01.01.002 | 40 mm, 1/2 kroga, stožčasta, ojačana igla, pleteni poliamid | 1 | 15 cm | 60 | kos | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.12.01.01.003 | 40 mm, 1/2 kroga, stožčasta ojačana igla | 1 | 100 cm | 60 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.12.01.01: | [9 empty] | 0
28. SKLOP | 23.13- ŠIVI BREZ VOZLANJA | 23.13.01- ŠIVI BREZ VOZLANJA | 23.13.01.01-ŠIVI BREZ VOZLANJA | 23.13.01.01.001 | šiv brez vozlanja 36 mm, 1/2 kroga, rezalna okrogla igla, samozaklepna | 0 | 30 cm | 24 | kos | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.13.01.01.002 | šiv brez vozlanja 36 mm, 1/2 kroga, rezalna okrogla igla, samozaklepna | 0 | 15 cm | 24 | kos | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.13.01.01.004 | 27MM,1/2 KROGA, OKROGLA IGLA, SAMOZATEZUJOČI ŠIV, ABSORBILNI SINTETIČNI MONOFILAMENT, DOL. 15CM- DODATI | 2/0 | 15cm | 96 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 23.13.01.01.003 | 17 mm, 1/2 kroga, okrogla igla, samozatezujoči šiv, absorbilni sintetični monofilament, | 3/0 | 15 cm | 1000 | kos | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.13.01.01: | [9 empty] | 0
29. SKLOP | 23.14-SAMOZAKLEPNI ŠIVI | 23.14.01-SAMOZAKLEPNI ŠIVI | 23.14.01.01-SAMOZAKLEPNI ŠIVI | 23.14.01.01.001 | 26mm, 1/2kroga, reverzno trikotna dvojna igla z zarezami za boljšo stabilnost igle v šivalniku, spiralna PGA-PCL kirurška nit, resorbcijski čas 90-120 dni, samozaklepna, | 2/0 | 14X14cm | 48 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.14.01.01.002 | 26mm, 3/8kroga, reverzno trikotna dvojna igla z zarezami za boljšo stabilnost igle v šivalniku, spiralna PGA-PCL kirurška nit, resorbcijski čas 90-120 dni, samozaklepna, | 3/0 | 30x30cm | 100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 23.14.01.01.003 | 24mm, 3/8kroga, reverzno trikotna dvojna igla z zarezami za boljšo stabilnost igle v šivalniku, spiralna PGA-PCL kirurška nit, resorbcijski čas 90-120 dni, samozaklepna, | 4/0 | 30x30cm | 100 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop 23.14.01.01: | [9 empty] | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Opomba
Prosimo, da predložite ta dokument tudi kot odprt Excel dokument. Naročnik bo tako lažje izvedel obdelavo podatkov.