## List1
PREGLED OPREME POD TLAKOM_ZVD
Št. | Evidenčna št. | Tov. št. | Leto izd. | Tlak | Volumen | Medij | Vrsta opreme | Zunanji pregled | Lokacija | pxV | ZK (zunanji pregled) |  | ZK,NK (zunanji in notranji pregled) |  | ZK,NK,TP(zunanji in notranji pregled skupaj s tlačnim preiskusom) |  | Varnostni ventili |  |  |  | maj | [5 empty] | maj
[11 empty] | Cena |  | Cena |  | Cena |  | Cena |  |  |  | Ocena vrednosti brez DDV | [5 empty] | Vrste pregledov
[11 empty] | brez DDV | z vključenim 22% DDV | brez DDV | z vključenim 22% DDV | brez DDV | z vključenim 22% DDV | brez DDV | z vključenim 22% DDV | DN |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 17TDX7122 | 3867 | 1996 | 8 | 2500 | ZRAK/VODA | TLAČNA POSODA | 2022-12-01 | Vidovdanska | 20000 | [8 empty] | 32 | 1 | [6 empty] | ZN | Z | Z | Z | Z
2 | 17TDX7125 | 3866 | 1996 | 8 | 2500 | VODA, ZRAK | TLAČNA POSODA | 2022-12-01 | Vidovdanska | 20000 | [8 empty] | 32 | 2 | [6 empty] | ZN | Z | Z | Z | Z
3 | 17TTPX7123 | 001/1991 | 1991 | 15 | 4000 | ZRAK | Tlačna posoda - IKOM Grosuplje | 2021-02-28 | Hospital, 2.klet-komp. | 60000 | [8 empty] | 25 | 3 | [8 empty] | ZNT | Z | Z
4 | 17TTPX7124 | 002/1991 | 1991 | 15 | 4000 | ZRAK | Tlačna posoda - IKOM Grosuplje | 2021-03-19 | Hospital, 2.klet-komp. | 60000 | [8 empty] | 25 | 4 | [7 empty] | Z | ZNT | Z | Z
5 | 17TTPX8431 | 934 | 1970 | 10 | 5000 | ZRAK | TLAČNA POSODA - ZA KOMPRIMIRAN ZRAK | 2021-03-19 | DTS/Hospital-hidroforna | 50000 | [8 empty] | 40 | 5 | [7 empty] | ZN | Z | Z | Z
6 | 17TTPX11519 | 28879 | 1970 | 16 | 1500 | ZRAK | TLAČNA POSODA | 2021-10-03 | Hospital, 2.klet-vakum | 24000 | [8 empty] | 15 | 6 | [6 empty] | Z | Z | ZN | Z | Z
7 | 17KDX13372 | 961074 | 1986 | 3/1 | 246/38 | PARA | MEŠALO | 2022-02-03 | Lekarna | 776 | [8 empty] | 15; 20 | 7 | [7 empty] | Z | Z | Z | Z
8 | 17KDX13373 | 961073 | 1986 | 3/1 | 246/38 | PARA | MEŠALO | 2022-02-03 | Lekarna | 776 | [8 empty] | 20 | 8 | [7 empty] | Z | Z | Z | Z
9 | 17KHX19049 | 1947 | 1998 | 10 | 339 | PARA | KURJENA TLAČNA OPREMA - PARNI KOTEL | 2021-10-15 | Zaloška 14 | 3390 | [8 empty] | 40 | 9 | [6 empty] | Z | Z | ZN | Z | Z
10 | 17KHX19050 | 1948 | 1998 | 10 | 339 | PARA | KURJENA TLAČNA OPREMA - PARNI KOTEL | 2021-10-15 | Zaloška 14 | 3390 | [8 empty] | 40 | 10 | [6 empty] | Z | Z | ZN | Z | Z
11 | 17KHX19048 | 1946 | 1998 | 10 | 339 | PARA | KURJENA TLAČNA OPREMA - PARNI KOTEL | 2021-10-15 | Zaloška 14 | 3390 | [8 empty] | 40 | 11 | [6 empty] | Z | Z | ZN | Z | Z
12 | 17KSX19001 | 50215-01-09/85308 | 1985 | 2.8 | 23 | PARA | AVTOKLAV - sterilna posoda - GETINGE | 2022-01-13 | Maksilofacialna kirurgija, sterilizacija 2.nad. | 64.4 | [8 empty] | 15-2x | 12 | [7 empty] | Z | Z | ZN | Z
13 | 17KSX19002 | 51083 | 1986 | 8 | 77.7 | PARA | PARNA POSODA | 2021-10-14 | Lekarna | 621.6 | [8 empty] | 15 | 13 | [6 empty] | Z | Z | ZN | Z | Z
14 | 17KSX19006 | 940232 | 1994 | 3 | 2870 | PARA | AVTOKLAV - sterilna posoda | 2022-06-15 | Centr. steril.-NO | 8610 | [8 empty] | 32 | 14
15 | 17KSX19007 | 2500611-010-01 | 2003 | 3 | 585 | PARA | AVTOKLAV - sterilna posoda | 2021-06-15 | Ortopedska kl. | 1755 | [8 empty] | 20; 25 | 15 | [6 empty] | ZNT | Z | Z | Z | Z
16 | 17TETPX18997 | 163/98 | 1998 | 10 | 1000 | ZRAK | TLAČNA POSODA - ZA KOMPRIMIRAN ZRAK | 2021-01-15 | BPD | 10000 | [8 empty] | 15 | 16 | [8 empty] | ZN | Z | Z
17 | 17TPX18998 | 4040 | 1999 | 4 | 752 | PARA | STOJEČA TLAČNA POSODA - CILINDRIČNA | 2021-05-15 | Očesna klinika | 3008 | [8 empty] | 40 | 17 | [6 empty] | Z | Z | ZNT | Z | Z
18 | 17TPX19000 | 19017 | 1999 | 4 | 147 | PARA | PARNA POSODA | 2021-05-15 | Očesna klinika | 588 | [8 empty] | 40 | 18 | [6 empty] | Z | Z | ZNT | Z | Z
19 | 17KSY24535 | 2008-8115 2008-7947 | 2008 | -1/3,5 | 20/148 | PARA | STERILIZATOR - GETINGE | 2021-02-27 | npk-mlečna kuhinja | 440 | [8 empty] | 20; 25 | 19 | [7 empty] | Z | ZN | Z | Z
20 | 17KSX24954 | 0-2102589-1122290/001315 | 2000 | -1/3 | 415 | PARA | PARNI STERILIZATOR | 2021-06-15 | Očesna klinika | 415 | [8 empty] | 20 | 20 | [6 empty] | Z | Z | ZN | Z | ZNT
21 | 17KSY26860 | 16616-13-12-08 | 2009 | 3.5 | 434 | PARA | PARNI STERILIZATOR | 2021-08-13 | ORL | 1519 | [8 empty] | 20 | 21 | [6 empty] | ZNT | Z | Z | Z | Z
22 | 17KSY26861 | 16608-25-08-08 | 2009 | 3.5 | 434 | PARA | PARNI STERILIZATOR | 2021-09-23 | ORL | 1519 | [8 empty] | 20 | 22 | [6 empty] | Z | Z | ZN | Z | Z
23 | 17TIX26835 | 19173 | 2003 | 10 | 63 | PARA | PARNI IZMENJEVALEC | 2022-09-23 | ORL N2-parna post. | 630 | [8 empty] | - | 23 | [7 empty] | Z | Z | Z | ZN
24 | 17TPX26834 | 4441 | 2003 | 6 | 787 | PARA | PARNA POSODA | 2022-09-23 | ORL N2-parna post. | 4722 | [8 empty] | 32 | 24 | [7 empty] | Z | Z | Z | ZN
25 | 17TIY26820 | 21987 | 2007 | 6 | 23 | PARA | IZMENJEVALEC TOPLOTE | 2022-12-12 | Vinprom-npk | 138 | [8 empty] | 50 | 25 | [7 empty] | ZN | Z | Z | Z
26 | 17TIY26819 | 21986 | 2007 | 8 | 214 | PARA | UPARJALNIK | 2022-06-15 | Vinprom-npk | 1712 | [8 empty] | 50 | 26 | [7 empty] | ZN | Z | Z | Z
27 | 17KSY24536 | 2008-8167/8188 | 2008 | -1/3 | 50 | PARA | PARNI STERILIZATOR - GETINGE | 2022-01-13 | npk op blok | 150 | [8 empty] | 15; 20 | 27 | [7 empty] | ZNT | Z | Z | Z
28 | 17TTPY28497 | 9317 | 2010 | 11.5 | 3000 | ZRAK | TLAČNA POSODA - ZA KOMPRIMIRAN ZRAK | 2025-12-01 | TVS 2.klet*2 | 34500 | [8 empty] | 25 | 28 | [10 empty] | ZN
29 | 17KSY30342 | 2010-11431 (2520933-010-01) | 2011 | -1 | 316 | PARA | PARNI STERILIZATOR - GETINGE | 2022-01-13 | Maksilofacialna kirurgija, OP 1.nad. | 316 | [8 empty] | 15 | 29 | [7 empty] | ZNT | Z | Z | Z
30 | 17TETPY32718 | 950/09 | 2009 | 13 | 739 | ZRAK | NEOGREVANA TLAČNA OPREMA | 2024-05-28 | Omega Air, Vrazov trg 1 | 9607 | [8 empty] | 15 | 30 | [9 empty] | ZN
31 | 17KSY33333 | 14183008 | 2013 | 2.7 | 65 | PARA | PARNI STERILIZATOR | 2024-03-18 | Ginekološka kl.-OP blok | 175.5 | [8 empty] | 15 | 31 | [9 empty] | ZN
32 | 17KSY36697 | 2008-7933 | 2008 | 2.7 | 133 | PARA | PARNI STERILIZATOR | 2023-07-11 | COB, 1.nad. | 359.1 | [8 empty] | 20 | 32 | [8 empty] | ZN
33 | 17TPY37798 | 97478 | 2016 | 16 | 3000 | ZRAK | TLAČNA POSODA - ZA KOMPRIMIRAN ZRAK | 2021-04-03 | DTS_Atlas Copco | 48000 | [8 empty] | 25 | 33
34 | 17TTPY39713 | 200448 | 2020 | 7.5 | 7.4 | PARA | AVTOKLAV | 2025-06-19 | Posteljna postaja, 2.klet | 55.5 | [8 empty] | - | 34 | [10 empty] | ZN
[10 empty] | SKUPAJ | [9 empty] | SKUPAJ | [5 empty] | Z | 9 | 20 | 14 | 26 | 24
• DN 15 (1/2") …….._______ EUR • DN 20 (3/4")………_______ EUR • DN 25 (1")…………_______ EUR | [9 empty] | POPUST | [9 empty] | POPUST | [5 empty] | ZN | 2 | 3 | 10 | 3 | 4
[10 empty] | ZNESEK | [9 empty] | ZNESEK | [5 empty] | ZNT | 2 | 2 | 4 | 0 | 1
[20 empty] | SKUPAJ | [6 empty] | ZN | zunanji in notranji pregled