## cene-cenik najem šotorov
| MORS 59/2021-ODP, NAJEM ŠOTOROV 430-80/2021 |  | PONUDBA - CENE-CENIK
PONUDNIK kratko
št. in datum ponudbe
Plačilo: 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (računa) na naslovu naročnika,
oziroma se upošteva zakonski plačilni rok.
Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke (osenčene) v predračunu.
Ponujena storitev mora v celoti ustrezati naročnikovim zahtevam iz povabilne dokumentacije.
Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine zahtev naročnika. |  |  | CENE-CENIK
zap.št. | predmet javnega naročila | enota mere/e.m. | cena/e.m. brez DDV v EUR | % DDV | DDV/e.m. v EUR | cena/e.m. z DDV v EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5/100 | 7=4+6
A | A-SKLADIŠČNI ŠOTOR - HALA
1 | Najem skladiščnega šotora zajema: širina: od 7.5 m do 20 m, dolžina: poljubna, kapna višina: 4.5 m, konstrukcija: alu, streha: material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m², težko gorljiv po standardu EN 13501, stranice: material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m², težko gorljiv po standardu EN 13501, obremenitev snega: 1,56 kN/m2 po EN13782, obremenitev vetra: 0,50 kN/m2 po EN13782, barva: bela; skladiščni šotor - hala mora biti pripravljena in po demontaži mora biti prostor vrnjeno v prvotno stanje brez dodatnih stroškov za naročnika. | m2/dan |  |  | 0 | 0
2 | montaža šotora A | m2 |  |  | 0 | 0
3 | demontaža šotora A | m2 |  |  | 0 | 0
B | B-VEČNAMENSKI ŠOTOR
4 | Najem večnamenskega šotora zajema: širina: od 6.0 m do 21.0 m, dolžina: poljubna - podaljšuje se po 3.0 - 5.0 m, stranska višina: od 2.4 m do 4.0 m, statični izračun po EN13782, streha: material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m², težko gorljiv po standardu EN 13501, stranice: material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m², težko gorljiv po standardu EN 13501; obremenitev snega: 1,56 kN/m2 po EN13782, obremenitev vetra: 0,50 kN/m2 po EN13782, barva: bela; šotor mora biti pripravljen in po demontaži mora biti prostor vrnjeno v prvotno stanje brez dodatnih stroškov za naročnika. | m2/dan |  |  | 0 | 0
5 | montaža šotora B | m2 |  |  | 0 | 0
6 | demontaža šotora B | m2 |  |  | 0 | 0
C | LESEN POD
7 | najem lesenega poda za šotor A in B; pod mora biti pripravljen | m2/dan |  |  | 0 | 0
8 | montaža lesenega poda | m2 |  |  | 0 | 0
9 | demontaža lesenega poda | m2 |  |  | 0 | 0
D | PAGODE
10 | Najem pagod 5x5 m: širina: 5.0 m, dolžina: 5.0 m, stranska višina: od 2.2 m do 3.0 m, statični izračun po EN13782, streha: material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m², težko gorljiv po standardu EN 13501, stranice: material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m², težko gorljiv po standardu EN 13501; barva: bela; pagoda mora biti pripravljena in po odstranitvi mora biti prostor vrnjeno v prvotno stanje brez dodatnih stroškov za naročnika. | kos/dan |  |  | 0 | 0
11 | Najem pagod 4x4 m: širina: 4.0 m, dolžina: 4.0 m, stranska višina: od 2.2 m do 3.0 m, statični izračun po EN13782, streha: material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m², težko gorljiv po standardu EN 13501, stranice: material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m², težko gorljiv po standardu EN 13501; barva: bela; pagoda mora biti pripravljena in po odstranitvi mora biti prostor vrnjeno v prvotno stanje brez dodatnih stroškov za naročnika. | kos/dan |  |  | 0 | 0
12 | Najem pagod 3x3 m: širina: 3.0 m, dolžina: 3.0 m, stranska višina: od 2.2 m do 3.0 m, statični izračun po EN13782, streha: material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m², težko gorljiv po standardu EN 13501, stranice: material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m², težko gorljiv po standardu EN 13501; barva: bela; pagoda mora biti pripravljena in po odstranitvi mora biti prostor vrnjeno v prvotno stanje brez dodatnih stroškov za naročnika. | kos/dan |  |  | 0 | 0
13 | montaža pagode | kos |  |  | 0 | 0
14 | demontaža pagode | kos |  |  | 0 | 0
E | OSTALO
15 | Razsvetljava: luč neonska – osnovna razsvetljava; razsvetljava se določi glede na višini in širino šotora A ali B | m3 |  |  | 0 | 0
16 | Ogrevanje: grelnik na kurilno olje z vpihovanjem toplega zraka, min moč 150 kW, z ustreznim razvodom ter pripadajočo cisterno (1000 l /grelnik) | m3 |  |  | 0 | 0
17 | Hlajenje: najem hladilne enote, hladilna moč 35kW, z ustreznim razvodom in krmiljenjem | m3 |  |  | 0 | 0
18 | Najem pregradne stene (vključno s stroški postavitve in odstranitve); material PES prevlečen s PVC, teža 650 g/m2, težko gorljiv po standardu EN 13501; višina in širina pregradne stene se določita glede na šotor A ali B | tekoči m/dan |  |  | 0 | 0
STORITEV SE NAROČA Z NAROČILNIMI LISTI.
Rok izvedbe: v 3 (treh) delovnih dneh od naročnikovega e-pošiljanja naročilnega lista, s predhodnim ogledom,
pripravi in potrditvi ponudbe za posamezne situacije (način naročanja).
Cene veljajo kraj izvedbe/mikrolokacija (ogled, dostava, razloženo, montirano, demontirano in odpeljano): razne naročnikove lokacije,
na območju Republike Slovenije, razvidne iz posameznega izdanega naročnikovega naročilnega lista.
Za pozicije: A.2., A.3., B.5., B.6. D.13. in D.14., se izvajalcu prizna kilometrino,
šteto od lokacije sedeža izvajalca oz. skladišča - od najbližje izvajalčeve lokacije, do naročnikovega kraja/mikrolokacije:
izvedbe) opravljanja storitev, in nazaj po najkrajši poti. Čas in število kilometrov se obračuna na podlagi preračunavanja poti spletnega iskalnika-aplikacije
"Google Zemljevidi. Kilometrina se obračuna skladno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
(Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21) in velja le za eno vozilo, ne glede na to, koliko izvajalcev storitev je prisotno pri montaži
in demontaži.
| V primeru, da se pojavi potreba po storitvah ali blagu, ki ni zajeto v ponudbenem predračunu, se le-ta obračunava po veljavnem ceniku, ki je sestavni del pogodbe, na katerega ponujamo popust v višini | (navesti) |  | %.