OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava širokopasovnega radiofrekvenčnega sprejemnika s pripadajočim antenskim priborom in analizo signalov (v nadaljevanju: oprema) ter posodobitev stacionarnega antenskega sistema (v nadaljevanju: izvedba storitev), ki obsega naslednja sklopa:

# Sklop 1: Dobava širokopasovnega RF sprejemnika s pripadajočim antenskim priborom in analizo signalov, ki je kompatibilen z obstoječo programsko in strojno opremo, in sicer:

# - sprejemnik PR200 je kompatibilen z obstoječo programsko opremo Rohde & Schwarz Ramon, GX430, CA100 in obstoječim antenskim sistemom na lokaciji Jožeta Jame 8 in antenskim setom HE400,

# - programski dodatek ESMD-RR je kompatibilen s strojno opremo ESMD,

# - programski dodatek CA100WSN je kompatibilen s programsko opremo CA100.

# Sklop 2: Posodobitev stacionarnega antenskega sistema vključno z montažo in zagonom, ki je kompatibilen z obstoječo strojno opremo proizvajalca Rohde & Schwarz PR100, PR200, ESMD, EM550 in FSET7.

Oprema mora biti nova, originalna, avtentična in avtorizirana.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENEGA BLAGA

Ponujena oprema in izvedba storitev mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujene opreme mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Izjavo ponudnika, da ponujena oprema in izvedba storitev ustreza zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št. 3,

- Tehnično dokumentacijo, iz katere so razvidne tehnične karakteristike in opisi ponujene opreme za sklop 1 (za sprejemnik PR200 in antenski set HE400) in za sklop 2) za antene HL033, HL040, HE600 in HK033,

- Tehnične specifikacije opreme - priloge št. 6.1 in št. 6.2.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena oprema mora biti nova, izpolnjevati mora vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik s predložitvijo podpisanega osnutka pogodbe potrjuje, da se strinja s temi pogoji in zahtevami.