## Rekap_kpl.
OBJEKT: | PRIZIDEK KNJIŽNICE KRŠKO
INVESTITOR: | OBČINA KRŠKO
ŠT.PROJ: | 230/18
IZDELANO: | Maj 2019
| št | Opis | Vrednost
| I. | POHIŠTVENA OPREMA | 0
| #REF! | #REF! | #REF!
| III. | INFORMACIJSKA OPREMA KNJIŽNICE - RFID TEHNOLOGIJA | 0
| IV. | OSTALA INFORMACIJSKA OPREMA KNJIŽNICE | 0
| V. | OKENSKA SENČILA - NOTRANJI ZATEMNITVENI ROLOJI | 0
| #REF! | #REF! | #REF!
|  | Projektantska ocena brez DDV = | #REF!

## Popisi
št.Kat. | Kat. | Podkat. | zap.št. | POSTAVKA | EM | Kol. | Cena | Vrednost | Vrsta opreme | Opomba | Vred pod_kat. | Vred kat.
1 | NOTRANJA OPREMA | [10 empty] | 0
UVODNO BESEDILO:
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita projektant arhitekture in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. PONUDNIK JE DOLŽAN IZDELATI PONUDBO Z UPOŠTEVANJEM VSEH DELOV NAČRTA NOTRANJE OPREME IN NAČRTA ELEKTROINSTALACIJ IN PRI PONUDBI UPOŠTEVATI VSE ZAHTEVE, KI SO OPISANE V NAČRTU NOTRANJE OPREME - V TEHNIČNEM POROČILU, SHEMAH Z OPISI IN POPISU NOTRANJE OPREME. Pred oddajo ponudbe mora vključiti pregled načrete elektroinstalacij in izvedenega stanja na objektu in ponudbo uskladiti z izvdenim stanjem. V primeru, da je med izvedbo in načrtom opreme in elektroinstalacij prišlo do razlik, je ponudnik dolžan o tem opozoriti investitorja in ponudbo uskladiti z izvedenim stanjem.PODROBEN OPIS IZDELKA, KI GA JE POTREBNO PONUDITI JE V SHEMAH NOTRANJE OPREME IN JE SKADEN S POPISOM OPREME. ZATO SO SHEME OBVEZNI DEL POPISA OPREME.
KNJIŽNI REGALI: DOBAVA IN VGRADNJA! V načrtu notranje opreme so predlagani knjižni regali proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o, design MODULAR SQUARE. Zaradi večje preglednosti in zahtevane vsebine, so v opisu knjižnih regalov izbranega tipa, pripisane kode za posamezne dele regala - ta informacija ni zavezujoča! kot npr. GB1MDBE03-je oznaka artikla predlaganega izbora, izbor ni zavezujoč, lahko se ponudi drugo tehnično enakovredno rešitev.
Ponudnik ni zavezan k predlaganamu izboru! Ponudnik lahko ponudi drug sistem knjižnih regalov, ki vsebujejo vse dele navedenega knjižnega regala in zadostijo osnovnim pogojem oblikovanja in tehnično kvalitetno enakovredno rešitev. Osnovni pogoji oblikovanja: - osnovna kovinska konstrukcija knjižnih stojal iz pravokotnih profilov barvanih v tipski RAL barvi (izbor med belimi toni), premakljive kovinske police v enaki Ral barvi, kot ostalo kovinsko okovje, stranice stojal naj bodo v lesnem designu - oplemenitena iverna plošča , MDF.. oplemeniteno z iveralom v svetli barvi lesa, kot npr. svetla bukev - izbor po predložitvi vzorca, knjižni regali morajo biti dimnezijsko enaki zahtevanim v načrtu, tehnično morajo zadostiti naslednjim kriterijem: sistem knjižni regalov, ki omogoča modularnost: kompatibilnost sestavnih deloh regalov in možne prilagoditve brez uporabe posebnih orodij in strokovne pomoči, sestavljev sistem regalov ki omogoča multifunkcionalčno uporabo - en element je možno uporabiti za več različnih namenov, ponudnik mora izkazati kvaliteto knjižnih stojal z naslednjimi certifikati: DIN EN 16121:2013, EN 16122:2012.
Vključen mora biti glavni napis na knjižnem stojalu in napis na vsaki polici. Vsi napisi morajo biti premakljivi in imeti možnot vstavljanja napisov. Knjižni regali morajo omogočati izvedbo vgradnje svetil na nosilcih po priloženem detajlu v načrtu.
V PRIMERU, DA PONUDNIK PONUDI PREDLAGAN IZBOR KNJIŽNIH REGALOV IN DRUGE OPREME , JE DOLŽAN PRED ODDAJO PONUDBE PREVERITI VSE SESTAVNE DELE KNJIŽNIH REGALOV , USKLADITI S PRAVILNIMI KODAMI IN PONUDITI VSE SESTAVNE DELE REGALA, TUDI TISTE DELE , KI BI V OPISU SESTAVA REGALA MORDA MANJKALI - KOT NPR. drobno okovje, vijaki, napenjalne stabilizacijske zatege... in drugo, kar zagotavlja zahtevan izgled in kvaliteto!
OPOMBA: ZA VSE POSTAVKE POPISA NOTRANJE OPREME JE DOLŽAN PONUDNIK PONUDITI IZDELAVO OZ. DOBAVO IN VGRADNJO , VELJA TUDI ZA POSTAVKE PRI KATERIH NI IZRECNO NAVEDENO, DA GRE ZA VGRADNJO!
| I. | POHIŠTVENA OPREMA | [8 empty] | 0
|  |  | R1 | Regal 100*60*h225 dvojni začetni 6+6 polic sestavljen iz: | kpl | 41 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBE03-oznaka artikla predlaganega izbora, izbor ni zavezujoč, lahko se ponudi drugo tehnično enakovredno rešitev. | KONSTRUKCAJA ZA DVOJNI ZAČETNI REGAL 100 | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 12
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 2
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU 100 | 2
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 12
|  |  | GB0F0B103 | NOSILEC KNJIG DRSNI | 12
|  |  | GB1ZD0006 | COKEL PREDNJI 100 | 1
|  |  | GB1Z0B005 | COKEL STRANSKI ZA DVOJNI REGAL 60 | 2
|  |  | GB0S00003 | DODATNE ŠIPKE ZA IZLOŽBENO POLICO | 4
|  |  | GB1P0BF04 | ZAKLJUČNA STRANICA DVOJNEGA REGALA - polna | 1
|  |  | STR 1 | ZAKLJUČNA STRANICA DVOJNEGA REGALA- perforirana po priloženem detajlu: Stranica je izdelana iz medipana debeline, kot ostale lesene stranice, obojestransko oplemenitena z laminatom (HPL) in perforirana v rastru 8x8cm. Luknje so premera 8 mm. V luknje se zatikajo posebej namenski čepi izdelani iz polnega jekla in cinkani oz. bronirani (posebej postavka v popisu). Ćepki delujejo lahko kot obešala oziroma se na njih lahko pritrjujejo listi z magneti. | kos | 8 | 0 | 0
|  |  | ČP | ČEPKI ZA PRITRJEVANJE RAZSTAVNIH GRADIV Z MAGNETKI: Čep je izdelan iz polnega jekla in je pocinkan ali broniran. Zunanji premer je 15 mm, del ki se zatika v stranico pa 8 mm. Dolžina celotnega čepa je 20 mm, debelina vidnega dela čepa pa 3 mm. | kos | 240 | 0 | 0
|  |  | R1-1 | Regal 100*60*h225 dvojni samostojni 6+6 polic sestavljen iz: | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBE03 | KONSTRUKCIJA ZA DVOJNI ZAČETNI REGAL 100 | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 12
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 2
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU 100 | 2
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 12
|  |  | GB0F0B103 | NOSILEC KNJIG DRSNI | 12
|  |  | GB1ZD0006 | COKEL PREDNJI 100 | 1
|  |  | GB1Z0B005 | COKEL STRANSKI ZA DVOJNI REGAL 60 | 2
|  |  | GB0S00003 | DODATNE ŠIPKE ZA IZLOŽBENO POLICO | 4
|  |  | R2 | Regal 100*60*h225 dvojni vmesni 6+6 polic sestavljen iz | kpl | 94 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBE04 | KONSTRUKCAJA ZA DVOJNI NADALJEVALNI REGAL | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL | 12
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 2
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU | 2
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 12
|  |  | GB0F0B103 | NOSILEC KNJIG DRSNI | 12
|  |  | GB1ZD0006 | COKEL PREDNJI 100 | 1
|  |  | GB0S00003 | DODATNE ŠIPKE ZA IZLOŽBENO POLICO | 4
|  |  | STR 2 | ZAKLJUČNA STRANICA DVOJNEGA REGALA- perforirana po priloženem detajlu: Stranica je izdelana iz medipana debeline, kot ostale lesene stranice, obojestransko oplemenitena z laminatom (HPL) in perforirana v rastru 8x8cm. Luknje so premera 8 mm. V luknje se zatikajo posebej namenski čepi izdelani iz polnega jekla in cinkani oz. bronirani (posebej postavka v popisu). Ćepki delujejo lahko kot obešala oziroma se na njih lahko pritrjujejo listi z magneti. | kos | 19 | 0 | 0
|  |  | ČP | ČEPKI ZA PRITRJEVANJE RAZSTAVNIH GRADIV Z MAGNETKI: Čep je izdelan iz polnega jekla in je pocinkan ali broniran. Zunanji premer je 15 mm, del ki se zatika v stranico pa 8 mm. Dolžina celotnega čepa je 20 mm, debelina vidnega dela čepa pa 3 mm. | kos | 570 | 0 | 0
|  |  | R3 | Regal 100*30*h225 enojni začetni 6 polic sestavljen iz | kpl | 3 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBE01 | KONSTRUKCIJA ZA ENOJNI ZAČETNI REGAL 100 | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 6
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 2
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU 100 | 1
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 6
|  |  | GB0F0B103 | NOSILEC KNJIG DRSNI | 6
|  |  | GB1ZD0006 | COKEL PREDNJI 100 | 1
|  |  | GB1Z0B004 | COKEL STRANSKI ZA ENOJNI REGAL 30 | 2
|  |  | GB0S00003 | DODATNE ŠIPKE ZA IZLOŽBENO POLICO | 4
|  |  | GB1P0BE03 | ZAKLJUČNA STRANICA ENOJNEGA REGALA | 2
|  |  | R4 | Regal 100*30*h225 enojni vmesni 6 polic sestavljen iz | kpl | 2 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBE02 | KONSTRUKCIJA ZA ENOJNI NADALJEVALNI REGAL | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL | 6
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 2
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU | 1
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 6
|  |  | GB0F0B103 | NOSILEC KNJIG DRSNI | 6
|  |  | GB1ZD0006 | COKEL PREDNJI 100 | 1
|  |  | GB0S00003 | DODTNE ŠIPKE ZA IZLOŽBENO POLICO | 4
|  |  | R5Z | Regal 100*60*h150 dvojni 4+4 polic začetni sestavljen iz | kpl | 9 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBB03 | KONSTRUKCIJA ZA DVOJNI ZAČETNI REGAL 100 | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 8
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 2
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU | 2
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 8
|  |  | GB0F0B103 | NOSILEC KNJIG DRSNI | 8
|  |  | GB1ZD0006 | COKEL PREDNJI 100 | 2
|  |  | GB1Z0B005 | COKEL STRANSKI ZA DVOJNI REGAL 60 | 1
|  |  | GB0S00003 | DODTNE ŠIPKE ZA IZLOŽBENO POLICO | 1
|  |  | GB1P0BC06 | ZAKLJUČNA STRANICA REGALA IZ PERFORIRANE PLOČEVINE - stranice regalov barvane v štirih različnih RAL barvah - barve določi projektat | 2
|  |  | R5 | Regal 100*60*h150 dvojni 4+4 polic nadaljevalni sestavljen iz | kpl | 9 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBB04 | KONSTRUKCIJA ZA DVOJNI NADALJEVALNI REGAL | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 8
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 2
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU | 2
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 8
|  |  | GB0F0B103 | NOSILEC KNJIG DRSNI | 8
|  |  | GB1ZD0006 | COKEL PREDNJI 100 | 2
|  |  | GB1Z0B005 | COKEL STRANSKI ZA DVOJNI REGAL 60 | 1
|  |  | GB0S00003 | DODTNE ŠIPKE ZA IZLOŽBENO POLICO | 1
|  |  | GB1P0BC06 | ZAKLJUČNA STRANICA REGALA IZ PERFORIRANE PLOČEVINE | 2
|  |  | R6 | Regal 100*60*h150 dvojni 4+4 polic samostojni na kolesih sestavljen iz | kpl | 3 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBB03 | KONSTRUKCIJA ZA DVOJNI ZAČETNI REGAL 100 | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 8
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 2
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU | 2
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 8
|  |  | GB0F0B103 | NOSILEC KNJIG DRSNI | 8
|  |  | GB0S00003 | DODTNE ŠIPKE ZA IZLOŽBENO POLICO | 1
|  |  | GB3Z00010 | KOLESA ZA DVOJNI REGAL | 2
|  |  | GB1P0BC06 | ZAKLJUČNA STRANICA REGALA IZ PERFORIRANE PLOČEVINE | 4
|  |  | R7 | Regal 100*60*h110 dvojni za CD in DVD sestavljen iz: | kpl | 2 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBA03 | KONSTRUKCIJA ZA DVOJNI ZAČETNI REGAL 100 | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 2
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 2
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU 100 | 2
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 4
|  |  | GB1ZD0006 | COKEL PREDNJI 100 | 2
|  |  | GB1Z0B005 | COKEL STRANSKI ZA DVOJNI REGAL 60 | 2
|  |  | GB0D00sss | IZVLEČNI PREDAL ZA CD/DVD | 8
|  |  | GB0S00003 | DODTNE ŠIPKE ZA IZLOŽBENO POLICO | 2
|  |  | GB1P0BA06 | ZAKLJUČNA STRANICA REGALA IZ PERFORIRANE PLOČEVINE | 4
|  |  | R8Z | Regal 100*30*h150 enojni za CD in DVD sestavljen iz: | kpl | 5 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBB01 | KONSTRUKCIJA ZA ENOJNI ZAČETNI REGAL 100 | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 2
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 1
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU 100 | 2
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 2
|  |  | GB1ZD0006 | COKEL PREDNJI 100 | 2
|  |  | GB1Z0B004 | COKEL STRANSKI ZA ENOJNI REGAL 30 | 1
|  |  | GB0D00sss | IZVLEČNI PREDAL ZA CD/DVD | 5
|  |  | GB1P0BC06 | ZAKLJUČNA STRANICA REGALA IZ PERFORIRANE PLOČEVINE | 2
|  |  | R8 | Regal 100*30*h150 enojni nadaljevalni za CD in DVD sestavljen iz: | kpl | 4 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBB02 | KONSTRUKCIJA ZA NADALJEVALNI REGAL 100 | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 2
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 1
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU 100 | 2
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 2
|  |  | GB1ZD0006 | COKEL PREDNJI 100 | 2
|  |  | GB1Z0B004 | COKEL STRANSKI ZA ENOJNI REGAL 30 | 1
|  |  | GB0D00sss | IZVLEČNI PREDAL ZA CD/DVD | 5
|  |  | R9 | Zabojnik za knjige 60*60*h60, s kolesi z zavoro | kpl | 4 | 0 | 0
|  |  | R10 | Regal 100*60*h175, dvojni 5+5 polic začetni sestavljen iz | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBC03 | KONSTRUKCIJA ZA DVOJNI ZAČETNI REGAL 100 | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 10
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 2
|  |  | GB0F0B103 | NOSILEC KNJIG DRSNI | 10
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU 100 | 1
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 10
|  |  | GB1ZD0006 | COKEL PREDNJI 100 | 2
|  |  | GB1Z0B005 | COKEL STRANSKI ZA DVOJNI REGAL 60 | 2
|  |  | GB1P0BC04 | ZAKLJUČNA STRANICA ENOJNEGA REGALA | 2
|  |  | STR 3 | ZAKLJUČNA STRANICA DVOJNEGA REGALA- perforirana po priloženem detajlu: Stranica je izdelana iz medipana debeline, kot ostale lesene stranice, obojestransko oplemenitena z laminatom (HPL) in perforirana v rastru 8x8cm. Luknje so premera 8 mm. V luknje se zatikajo posebej namenski čepi izdelani iz polnega jekla in cinkani oz. bronirani (posebej postavka v popisu). Ćepki delujejo lahko kot obešala oziroma se na njih lahko pritrjujejo listi z magneti. | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | ČP | ČEPKI ZA PRITRJEVANJE RAZSTAVNIH GRADIV Z MAGNETKI: Čep je izdelan iz polnega jekla in je pocinkan ali broniran. Zunanji premer je 15 mm, del ki se zatika v stranico pa 8 mm. Dolžina celotnega čepa je 20 mm, debelina vidnega dela čepa pa 3 mm. | kos | 30 | 0 | 0
|  |  | R11 | Regal 100*60*h175 dvojni 5+5 polic nadaljevalni sestavljen iz | kpl | 2 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBC04 | KONSTRUKCIJA ZA DVOJNI NADALJEVALNI REGAL 100 | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 10
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 2
|  |  | GB0F0B103 | NOSILEC KNJIG DRSNI | 10
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU 100 | 1
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 10
|  |  | GB1ZD0006 | COKEL PREDNJI 100 | 2
|  |  | GB1Z0B005 | COKEL STRANSKI ZA DVOJNI REGAL 60 | 2
|  |  | R12 | Regal 100*30*h110 samostojni z boksi za revije sestavljen iz | kpl | 3 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBA01 | KONSTRUKCIJA ZA ENOJNI REGAL | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 3
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 1
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU | 1
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 9
|  |  | GB0F0B103 | NOSILEC KNJIG DRSNI | 2
|  |  | GB0C00102 | BOKS ZA REVIJE Z LOPUTO | 9
|  |  | GB1P0BA06 | ZAKLJUČNA STRANICA REGALA IZ PERFORIRANE PLOČEVINE | 2
|  |  | R13-1 | Regal 100*30*h150 enojni z boksi za revije začetni sestavljen iz: | kpl | 2 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBB01 | KONSTRUKCIJA ZA ENOJNI ZAČETNI REGAL 100 | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 4
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 1
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU 100 | 1
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 4
|  |  | GB0C00102 | BOKS ZA REVIJE Z LOPUTO | 12
|  |  | GB1P0BC06 | ZAKLJUČNA STRANICA REGALA IZ PERFORIRANE PLOČEVINE | 2
|  |  | STR 4 | " HRBET" KNJIŽNEGA STOJALA - po priloženem detajlu: Stranica je izdelana iz medipana debeline, kot ostale lesene stranice, obojestransko oplemenitena z laminatom (HPL) in perforirana v rastru 8x8cm. Luknje so premera 8 mm. V luknje se zatikajo posebej namenski čepi izdelani iz polnega jekla in cinkani oz. bronirani (posebej postavka v popisu). Ćepki delujejo lahko kot obešala oziroma se na njih lahko pritrjujejo listi z magneti. | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | ČP | ČEPKI ZA PRITJEVANJE RAZSTAVNIH GRADIV Z MAGNETKI: Čep je izdelan iz polnega jekla in je pocinkan ali broniran. Zunanji premer je 15 mm, del ki se zatika v stranico pa 8 mm. Dolžina celotnega čepa je 20 mm, debelina vidnega dela čepa pa 3 mm. | kos | 60 | 0 | 0
|  |  | R13 | Regal 100*30*h150 enojni z boksi za revije nadaljevalni sestavljen iz: | kpl | 4 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBB02 | KONSTRUKCIJA ZA NADALJEVALNI REGAL 100 | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 4
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 1
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU 100 | 1
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 4
|  |  | GB0C00102 | BOKS ZA REVIJE Z LOPUTO | 12
|  |  | STR 5 | HRBET KNJIŽNEGA STOJALA - po priloženem detajlu: Stranica je izdelana iz medipana debeline, kot ostale lesene stranice, obojestransko oplemenitena z laminatom (HPL) in perforirana v rastru 8x8cm. Luknje so premera 8 mm. V luknje se zatikajo posebej namenski čepi izdelani iz polnega jekla in cinkani oz. bronirani (posebej postavka v popisu). Ćepki delujejo lahko kot obešala oziroma se na njih lahko pritrjujejo listi z magneti. | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | ČP | ČEPKI ZA PRITJEVANJE RAZSTAVNIH GRADIV Z MAGNETKI: Čep je izdelan iz polnega jekla in je pocinkan ali broniran. Zunanji premer je 15 mm, del ki se zatika v stranico pa 8 mm. Dolžina celotnega čepa je 20 mm, debelina vidnega dela čepa pa 3 mm. | kos | 60 | 0 | 0
|  |  | R14-1 | Regal 100*30*h175 enojni z boksi za revije začetni sestavljen iz: | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBC01 | KONSTRUKCIJA ZA ENOJNI ZAČETNI REGAL 100 | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 5
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 1
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU 100 | 1
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 5
|  |  | GB0C00102 | BOKS ZA REVIJE Z LOPUTO | 15
|  |  | GB1P0BB06 | ZAKLJUČNA STRANICA REGALA IZ PERFORIRANE PLOČEVINE | 2
|  |  | R14 | Regal 100*30*h175 enojni z boksi za revije nadaljevalni sestavljen iz: | kpl | 2 | 0 | 0
|  |  | GB1MDBC02 | KONSTRUKCIJA ZA NADALJEVALNI REGAL 100 | 1
|  |  | GB0RDB002 | POLICA ZA REGAL 100 | 5
|  |  | GB0RDB001 | POKROV REGALA 100 | 1
|  |  | GB0DD0001 | NAPIS GLAVNI NA REGALU 100 | 1
|  |  | GB0D00003 | SNEMLJIV NOSILEC NAPISA NA POLICI | 5
|  |  | GB0C00102 | BOKS ZA REVIJE Z LOPUTO | 15
|  |  | P1 | Priključna polkrožna mizica za regal, dim: 60x40, snemljive izvedbe-ustreza tipskim regalom | kpl | 9 | 0 | 0
|  |  | S-L | Nosilec ALU, (PO DETAJLU), za vgradnjo linijskega svetila za osvetlitev stojal po priloženem detajlu ali predlogu ponudnika | m1 | 258 | 0 | 0
|  |  | S-V | Nosilec ALU, (PO DETAJLU), za vgradnjo linijskega svetila za indirektno osvetlitev po priloženem detajlu ali predlogu ponudnika | m1 | 72 | 0 | 0
|  |  | V1 | RAZSTAVNA VITRINA po priloženi shemi: dimezije 70 X 100 X H 110cm: Razstavna vitrina na kolesih, kolesa za trde podlage z možnostjo blokade. Zgornji del zastekljen s kaljenim steklom debeline min 8mm. Zasteklitev zgornjega dela brez dodatne kovinske konstrukcije. Spodnji del izdelan kot predalnik z dvema predalom na vodili s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem. Predalnik izveden iz iverala, lesni dekor, bukev, kot npr. EGGER H1582. Vsi leseni elementi so izdelani iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo. Vsi robovi so zaključeni z ABS robom debeline 2 mm. Predala imata centralno zaklepanje. stekleni del mora imeti možnost zaklepanja- centralni ključ za vse vitrine! Ročaj tvori prednja stranice in zamaknjen veznik korpusa. | kos | 7 | 0 | 0
|  |  | V2 | RAZSTAVNA VITRINA - tipska s certifikatom proti prevrnjenju (DIN EN 16121:2013, EN 16122:2012): dimezije 60 X 60 X H 180cm: Razstavna vitrina na kolesih, kolesa za MEHKE podlage z možnostjo blokade. Zgornji del je zastekljen s kaljenim steklom debeline min 8mm, z vgrajeno prosojno folijo, kot zaščito proti lomljenju. Zasteklitev zgornjega dela z dodatno kovinsko podkonstrukcijo, steklo kaljeno z varnostno prosojno folijo, Hrbet vitrine iz iverne plošče oplemenitene v enakem mateirlau, kot ostali deli vitrine. Spodnji del izdelan kot predalnik z enim predalom na vodili s polnim izvlekom in mehkim zapiranjem. Predalnik izveden iz iverala, lesni dekor, bukev, kot npr. EGGER H1582. Vsi leseni elementi so izdelani iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo. Vsi robovi so zaključeni z ABS robom debeline 2 mm. V stekleni vitrini so predvidene steklene police - 4x kos-i. deb. 6mm, kaljeno steklo. Predal ima centralno zaklepanje. stekleni del mora imeti možnost zaklepanja- centralni ključ za vse vitrine! Ročaj tvori prednja stranice in zamaknjen veznik korpusa. | kos | 6 | 0 | 0
|  |  | V4 | (knjižno gradivo – mladinski oddelek): -odprto stojalo za revije -, v lesnem dekorju izvedeno v iverici oplemeniteni z melaminsko folijo rob ABS 2 MM, dimenzije pribl. 600x 400 x H1150cm , možno spravilo celega letnik revij (12 številk). Stojalo izvedeno iz iverala, lesni dekor, bukev, kot npr. EGGER H1582. Vsi leseni elementi so izdelani iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo. Vsi robovi so zaključeni z ABS robom debeline 2 mm. | kos | 6 | 0 | 0
|  |  | O-KPL | OMARE | kpl | 1 | 0 | 0
Omare za shranjevanje knjig in ostale opreme, s premakljivimi policami, izvedene iz iverala, lesni dekor, bukev, kot npr. EGGER H1582. Vsi leseni elementi so izdelani iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo. Vsi robovi so zaključeni z ABS robom debeline 2 mm. Cokel je izdelan iz vodoodporne vezane plošče in oplemenitene z ultrapasom. Ročaji so predvideni palični, obdelava mat crom, dolžine 134 mm, ali podobno. Odmične spone so predvidene s počasnim zapiranjem, kot npr. Blum Cliptop Blumotion, ali podobno. Vodila so predvidena s počasnim zapiranjem, kot npr. Blum Tandem Blumotion, ali podobno. Vsa vrata morajo imeti možnost zaklepanja. Mere potrebno kontrolirati na mestu samem!
|  |  | O1 | omara pisarniška vitrina, 80*45*h225 | kos | 2
|  |  | O2 | omara pisarniška, 150*60*h225 | kos | 1
|  |  | O2-1 | omara pisarniška garderobna, 150*60*h225 | kos | 1
|  |  | O3 | omara pisarniška, 120*55*h225 | kos | 1
|  |  | O4 | Omara za CD - DVD, 92*25*h175 | kos | 7
|  |  | O3-1 | omara pisarniška garderobna, 120*55*h225 | kos | 1
|  |  | O5 | Omara vgradna, 230*60*h250 | kos | 1
|  |  | O6 | Omara z vrati, 120*45*h250 | kos | 2
|  |  | O8 | Omara z vrati ,200*45*H80 | kos | 4
|  |  | GO1 | Omara garderbna dvojna ,60*50*h180 | kos | 5
|  |  | GO2 | Omara garderbna trojna ,90*50*h180 | kos | 7
|  |  | KPL2 | Omara - regal ,600*30*h150 | kos | 1
|  |  | O7 | Regal skladiščni ,215*60*h250 | kos | 2
|  |  | M-KPL | MIZE , vključno z vgradnjo NIK kanalov za elektrorazvode do vtičnic in vse pokrivne PVC maske za odprtne v mizah za prehod el. instalacij. (količine materiala: NIK kanali 25m, PVC maske: 25 kos) | kpl | 1 | 0 | 0
Podroben opis miz v načrtu shem
|  |  | M1 | Miza pisalna s predalnikom na kolesih, NASTAVLJIVE PO VIŠINI ,160*80*H75 | kos | 6
|  |  | M2 | Miza pisalna - konferenčna ,120*80*H75 | kos | 1
|  |  | M3 | Miza računalniška začetna ,100*80*h75 | kos | 5
|  |  | M3-1 | Miza računalniška nadaljevalna ,100*80*h75 | kos | 5
|  |  | M4 | Miza okrogla ,fi120*h75 | kos | 1
|  |  | M5 | Miza polkrožna ob steni z bočnimi zastori, 590*70*h75 (PO SHEMI) | kos | 1
|  |  | M6 | Miza okrogla - po shemah (mladinski kotiček in kotički ob južni fasadi) fi70*h74 | kos | 7
|  |  | M7 | Miza okrogla barska ,fi70*h75 | kos | 4
|  |  | M10 | Miza otroška ,miza kvadratna 65x65xH58 | kos | 4
|  |  | M8 | Miza, 535*80*h75 | kos | 1
|  |  | M9 | Miza delavniška s predalnikom ,150*80*h75 | kos | 1
PULTI , podroben opis v načrtu shem dobava in montaža -
|  |  | PULT1 | Kopalniški pult ,156*46*h15 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | PODEST1 | Montažni podest - otroški odd., s polkrožnimi polic. - po shemi ,562*274*80/180 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | KPL3 | Bralni kotiček ,410*205*h225 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | KAVAR. | Komplet pohištvena oprema za kavarno - po shemi | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | Kavar-1 | Hladilnik - vgradni, integriran z zamrzovalnikom, neto prostornina 248 (L), ŠXH= 555x1772 (mm), Energijski razred:A++, kot npr. Gorenje NRKI 5182 A1 ali drug tehnično enakovreden produkt | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | Kavar-2 | Vgradno, enojno korito z ocejalnikom dim 780 x 500 (mm), material - mleti kamen z dodanim vezivom, sintetičnimi smolami, kot npr. npr FRANKE FXG 611-78 ali drug tehnično enakovreden produkt | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | Kavar-3 | Vgradno pomivalno korito z ocejalnikom, dim max 1100 x 510 (mm), Inox | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | Kavar-4 | Vgradni profesionalni pomivalni stroj - s funkcijami: sistem pomivanja s svežo vodo, higijenski program Vario TD, Zapiranje vrat s funkcijo confort Close, 3D predal za jedilni pribor, možnost nastavitve zelo kratkega trajanja programov s funkcija ferfect glass care, z veliko komoro. - kot npr. Miele ali drug tehnično enakovreden produkt | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | PVC koš za smeti s pokrovom za ločevanje odpadkov - 2 predala, upravljanje s pedalom | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | IZP-P | Glavni izposojevalni pult s pripadajočimi omaricami po načrtu komplet | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | INFO1 | Info pult izdelan po načrtu | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | INFO2 | Info pult izdelan po načrtu | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | PREV-P | Previjalni pult, DxŠxV = 80 x 80 x85 (cm) | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | S-KPL | STOLI / podroben opis v načrtu shem / predlagan izbor ni zavezujoč! Ponudnik lahko ponudi drug tehnično in oblikovno enakovreden produkt! |  |  | 0
|  |  | S1 | Stol DELOVNI: kot npr. STOLI PIVK - art. AROS ACGR V64/V68/V78 pisarniški | kos | 15 | 0 | 0
|  |  | S2 | Stol konferenčni ICE V | kos | 34 | 0 | 0
|  |  | S3 | Fotelj DANAE L7 | kos | 25 | 0 | 0
|  |  | B1 | Blazina | kos | 30 | 0 | 0
|  |  | S4 | Tabure tapeciran ,Ø 40*h34 | kos | 10 | 0 | 0
|  |  | S5 | Fotelj BEATNIK ,128*67*h158 | kos | 3 | 0 | 0
|  |  | VR1 | Vreča za sedenje ,55x55xh85 KOT NPR. K52 PIPPY proizv. KLUN d.o.o. ali podobno , oblike kot produkt v shemah. | kos | 8 | 0 | 0
|  |  | S6 | Stol otroški palični - samonakladalen ,38*35*h35/66 | kos | 30 | 0 | 0
|  |  |  | SEDEŽNI KOMPLETI / podroben opis v načrtu shem |  |  | 0
|  |  | KPL1 | Sedežni komplet ,295*100*h104 | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | KPL4 | Sedežni komplet - po shemi | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | KPL5 | Sedežni komplet ,760*82*h398 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | KPL6 | Sedežni komplet ,600*50*h104 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | KPL7 | Sedežni komplet ,433*333*H80 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | OSTALO - dobava in montaža |  |  | 0
|  |  | S-OBLE | dobava in montaža - Kovinsko stojalo za obleke | kos | 7 | 0 | 0
|  |  | OS1 | dobava in montaža - Otroška obešalna stena, max dol 1,2 m, V=1m, oblikovano v obliki otroških motivov. Stena z 20 enojnimi obešalnimi kjukicami | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | POD-1 | dobava in montaža - Sestavljiv podij dim 100x100x30 (cm), | kos | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Barvna študija interiera izdelana na ponujen izbor ponudnika in tehnična pomoč izvajalcu opreme za izdelavo opreme po načrtu, med izvedbo del notranje nopreme/ tehnična pomoč projektanta knjižnice | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | VOZ-1 | Voziček za knjige - dobava, kovinska konstrukcija - jeklo, stranice iz oplemenitene iverne pl., min 3 police, ZGORNJA POLIČKA POD KOTOM! kolesa min fi 80 mm za nosilnost vozička min. 150 kg, primerno za mehke podlage. Dim: 60x90x90, kot npr. vozicek v shemah opreme. | kos | 7 | 0 | 0
|  |  | VOZ-2 | Transportni voziček za knjige - dobava , Dim: 60x90x90, kovinska konstrukcija - jeklo,dno iz lesene vezane lepljene plošče, zložljiv ročaj, kolesa min fi 80 mm za nosilnost vozička min. 150 kg, z možnostjo blokade koles! primerno za trde podlage, kot npr. vozicek v shemah opreme. | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | K-SMET | Koši za smeti, perforirana pločevina - praškasto barvano, premer fi 28 cm, V=32 (cm). | kos | 20 | 0 | 0
|  |  | K-ODP | Koš za ločevanje odpadkov, kovinski, praškasto barvan z vrati za enostavno praznenje vsebine z magnetnim zaklepom, inox obroiči za PVC vrečko, Volumen 3x65 (L), DIM=87x30, H=80 (cm), kot npr. EKI Kranj ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0
|  |  | S-DEZ | Stojalo za dežnike, kovinsko, praškasto lakirano, dim 28x24x H=47 (cm), kot npr. EKI Kranj ali enakovredno | kos | 5 | 0 | 0
|  |  | SV | SVETILKA PISARNIŠKA HALOGENSKA NAMIZNA ALCO 9026 ali tehnično enakovreden izbor (V študijski čitalnici, študijskih celicah, mladinskem oddelku) Namizna pregibna halogenska svetilka, 50W | kos | 19 | 0 | 0
|  |  | TB-SAM-1 | dobava in montaža - TABLA BELA SAMOSTOJEČA 70x100cm, Tabla Piši briši samostoječa bela magnetna tabla, izvlečne roke, 70x100 cm - visokokakovostna bela magnetna površina - za pisanje z markerji za belo tablo - nastavljiva po višini do 195 cm - nastavljiv kot table - avtomatski univerzalni vpenjalnik papirja in nastavljivi kavlji za nameščanje - polica za pisala po celotni širini - površina bele table 70 x 100 cm - dve stranski magnetni izvlečni roki za vpenjanje do 3 listov - pet koles z mehkim tekom in zaklopom za popolno mobilnost kot npr. FLIPCHART BI-OFFICE MASTERVISION MOBILE 70x100cm EA48066 ali tehnično enakovreden izbor | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | GAM-4 | Kovinski nosilec za razstavni prikaz knjižnega izbora (kot npr multipurpose display stand GAM 4 proizvajalec GAM ali tehnično enakovredno) | kos | 47 | 0 | 0
|  |  | L- NOS | Držalo za knjige: L nosilec knjig, BREZ zatika za polico! Izdelan iz prašnobarvane pločevine, dim 15*15*h20 cm KOT NPR. art. 270356 proizv. SKAT d.o.o. ali tehnično enakovredene izbor | kos | 2200 | 0 | 0
|  |  | GAM-5 | »Žičnati« nosilec za knjige (v katalogu opreme multipurpose display rack GAM 5, proizvajalec GAM ali enakovredno) | kos | 510 | 0 | 0
|  |  | CD - DVD -N1 | Nosilec žični iz nikljanih okrogli palic za postavitev gradi CD in DVD na knjižno polico - po slikovni prilogi | kos | 47 | 0 | 0
| III. | INFORMACIJSKA OPREMA KNJIŽNICE - RFID TEHNOLOGIJA | [8 empty] | 0
UVODNO BESEDILO:
*OPOMBA VELJA ZA VSO INFORAMACIJSKO OPREMO: Oprema mora biti povezljiva s knjižničnim informacijskim sistemom COBISS3 preko protokola SIP2 in mora zagotavljati nemoteno delovanje ter vse funkcionalnosti, ki jih omogoča sistem COBISS za takšno vrsto opreme.
* Ponudnik mora dobaviti opremo, ki bo medsebojno usklajena in bo delovala kot povezan sistem po vgradnji. V sklopu ponudbe mora biti tudi programska oprema za centralno upravljanje in nadzor nad vso RFID opremo, ki je preko SIP2 protokola povezljiva s knjižnično informacijskim sistemom COBISS3 (knjigomat za vračanje, knjigomat za izposojo in vračanje, varnostna vrata in pametne police).
* Programska oprema oz. sistem za centralno upravljanje:
- prejema opozorila o napakah s strani povezanih naprav,
- omogoča nadzor nad stanjem delovanja naprav,
- pošilja e-poštna (zaželeno tudi SMS sporočila) o napakah in stanju povezane opreme,
- beleži statistike na priključenih napravah.
* REFERENCE – Ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih sedmih (7) letih pred dnem objave javnega naročila uspešno dobavil, namestil in vzdrževal delujoče naprave:
o najmanj dva (2) knjigomata – vračalnika knjižnega gradiva s sortirnim sistemom, ki je ima vse funkcionalnosti, zahtevane v tem razpisu
o najmanj dva knjigomata za izposojo in vračanje knjižnega gradiva
o najmanj dvoje varnostnih vrat s števcem obiskov
* Garancijska doba za strojno opremo 24 mesecev od namestitve, garancijska doba za programsko opremo 60 mesecev od namestitve
* Zagotovljena mora biti podpora in servis v 24-ih urah, na lokaciji. Ponudnik se zavezuje, da bo v garancijskem roku na poziv naročnika odpravil napake v tehnično sprejemljivem roku.
* V času garancijske dobe mora biti zagotovljena posodobitev programske opreme, v kolikor so posodobitve na voljo.
* Zagotovilo, da je oprema združljiva s COBISS-om
* Dobavo in montažo ter izobraževanje zaposlenih za delo z opremo
* Osebje knjižnice mora imeti pravico do dostopa in možnost za spreminjanje nastavitev na vseh ponujenih napravah.
* Ponudnik naj priloži fotografije in / ali brošure s fotografijami vse ponujene RFID opreme: (knjigomat za vračanje in sortiranje, notranji knjigomat za izposojo in vračanje, varovalna vrata, police za vračanje gradiva, vozički).
|  |  | III-1 | KNJIGOMAT (samopostrežni) - dobava in montaža | kpl | 1 | 0 | 0
Oprema mora biti povezljiva knjižničnim informacijskim sistemom COBISS preko protokola SIP2 in mora zagotavljati nemoteno delovanje ter vse funkcionalnosti, ki jih omogoča sistem COBISS za takšno vrsto opreme.
1. Samostoječi knjigomat v kakovostnem (kovinskem ali plastičnem) ohišju, odpornem na praske in udarce.
2. Knjigomat mora imeti ustrezno strojno opremo da zagotavlja nemoteno delovanje.
3. Knjigomat zajema strojno opremo, ki je vgrajena v ohišje:
a. računalniško enoto z OS Windows 10, z ustrezno antivirusno zaščito,
b. Najmanj 19 palčni zaslon na dotik,
c. RFID čitalnik / antena,
d. čitalnika črtne kode,
e. termo tiskalnik potrdil (največja širina termo traku za tiskalnik je 80 mm),
f. ustrezno napajanje in ožičenje,
g. zvočniki.
4. Izposoja in vračanje gradiva delujejo preko RFID tehnologije.
5. Protokol povezljivosti: TCP/IP, žična povezava z internetom (UTP)
6. Povezljivost s knjižničnim informacijskim sistemom COBISS: SIP2.
7. Identifikacija gradiva s prepoznavanjem in branje HF RFID čipov (standardi ISO 15693, 18000-3.1 in drugi).
8. Možnost prepoznavanja različnih podatkovnih modelov RFID (ISO 28560, DDM, KATVE, 3M, in drugi).
9. Električno nastavljiva višine knjigomata, ki omogoča, lažjo uporabo različnim uporabnikom (otroci, invalidi, …).
10. Prostor (polica) za odlaganje gradiva, za lažje izvajanje postopkov izposoje in vračanja.
11. Ustrezna programsko opremo za izvajanje postopkov izposoje in vračanja gradiva, združljivo s sistemom COBISS.
12. Možnost identifikacije uporabnika/člana preko optičnega čitalca z branjem črtne kode s članske izkaznice in branjem črtne kode z zaslona telefona.
13. Možnost kasnejše nadgradnje za identifikacijo uporabnikov z RFID izkaznicami.
14. Omogočeno vračanje gradiva brez identifikacije uporabnika.
15. Izposoja ali vračanje najmanj treh enot gradiva naenkrat preko RFID čitalca.
16. Uporabniški vmesnik v slovenščini, z možnostjo izbire še vsaj dveh jezikov: angleščina, nemščina in možnostjo dodajanja jezikov.
17. Uporabniški vmesnik mora biti enostaven za uporabo in uporabnika po korakih vodi skozi posamezne postopke.
18. Možnost spreminjanja videza grafičnega vmesnika, dodajanja logotipa knjižnice in spreminjanja drugih grafičnih elementov (ozadje, barva vmesnika, oblika pisave…). Knjigomat mora omogočati spreminjanje sporočil in navodil, ki se prikazujejo uporabniku preko uporabniškega vmesnika.
19. Preko uporabniškega vmesnika morajo biti uporabniku na voljo vsaj sledeče opcije: 1. izposoja gradiva, 2. vračanje gradiva, 3. vpogled v stanje gradiva na njegovem računu in možnost podaljšanja izposojenega gradiva.
20. Možnost vklapljanja in izklapljanja posameznih postopkov (npr. izključitev možnosti vračanja gradiva na knjigomatu).
21. Sistem mora na podlagi sporočil, ki jih prejme od KIS, na ekranu uporabniku prikazati obvestila:
a. o morebitni zamudnini in o stanju terjatev na njegovem računu,
b. o uspešni oz. neuspešni izposoji in vrnitvi posameznih izvodov gradiva,
c. o uspelem oz. neuspelem podaljšanju gradiva in o novem roku vrnitve gradiva, da mora posamezen izvod gradiva, zaradi napake oz. posebnega statusa, vrniti pri izposojevalnem pultu.
22. Knjigomat mora v primeru napak in nedelovanja na ekranu izpisati obvestilo.
23. Knjigomat mora imeti možnost zvočnih signalov, ki uporabnika obveščajo o uspešni oz. neuspešni izposoji oz. vračilu posameznega izvoda gradiva.
24. Knjigomat mora imeti možnost tiskanja potrdil za izposojeno, vrnjeno in podaljšano gradivo.
25. Knjigomat mora omogočati prilagajanje besedila na natisnjenem potrdilu.
26. Knjigomat mora ob izposoji gradiva izklopiti, ob vračilu pa vklopiti varnostno zaščito na RFID čipu.
27. Možnost spreminjanja nastavitev knjigomata preko spletnega/oddaljenega dostopa.
28. V ponudbi mora biti vključena montaža opreme in inštalacija sistema, ter izobraževanje zaposlenega osebja.
29. Napajanje: 220-240V AC
30. Certifikat CE.
32. Knjigomat naj ima v mirovanju možnost predstavitve novosti in izpostavljenega gradiva ter dogajanja v knjižnici.
Ponudnik je dolžan ponuditi IT opremo, in zagotoviti, da bo medsebojno usklajena in bo delovala kot povezan sistem po vgradnji!
|  |  | III-2 | VAROVALNA VRATA - dobava in montaža | kpl | 2 | 0 | 0
Oprema mora biti združljiva s knjižničnim informacijskim sistemom COBISS preko protokola SIP2 in mora zagotavljati nemoteno delovanje ter vse funkcionalnosti, ki jih omogoča sistem COBISS za takšno vrsto opreme.
1. Vrata so izdelana v trdnem in prozornem materialu (akril, pleksi steklu ipd.)
2. Višina vrat naj bo največ 190 cm.
3. Enojni koridor, s po eno anteno na vsaki strani koridorja.
4. Detekcija RFID čipov (standardi ISO 15693, 18000-3.1 in drugi).
5. Prepoznavanje različnih podatkovnih modelov RFID (ISO 28560, DDM, KATVE, 3M in drugi).
6. Protokol povezljivosti TCP/IP, žična povezava z internetom (UTP).
7. Povezljivost z knjižničnim informacijskim sistemom COBISS: SIP2.
8. Vrata morajo oddajati vizualne in zvočne alarme v primeru posebnih dogodkov. Vrata sprožijo alarm v primeru, ko se skoznje poskuša odnesti gradivo, ki mu ni bila izključena programska zaščita.
9. Vrata morajo oddajati programska opozorila z odgovarjajočimi AFI ali EAS AFI vrednostmi, programska oprema vrat mora osebju knjižnice javiti, kateri izvod(i) gradiva (inventarna številka gradiva, avtor, naslov gradiva) je sprožil alarm/opozorilo.
10. Možnost povezovanja na kamero in druge zunanje kontrolne naprave.
11. Vrata morajo imeti možnost nastavitve glasnosti zvoka in dolžine trajanje alarma.
12. Širina detekcije med dvema antenama vrat naj bo vsaj 120 cm.
13. Možnost konfiguracije vrat za zaznavanje smeri prehoda uporabnikov v knjižnico / iz knjižnice.
14. Programska oprema mora omogočati štetje prehodov obeh varovalnih vrat in izdelavo statistik po času prehodov.
16. Vgrajen LED zaslon za diagnostične informacije in osnovno štetje prehodov.
17. V ponudbi mora biti vključena montaža opreme in inštalacija sistema, ter izobraževanje zaposlenega osebja.
18. Napajanje: 220–240 V AC.
19. Certifikat CE.
Ponudnik je dolžan ponuditi IT opremo, in zagotoviti, da bo medsebojno usklajena in bo delovala kot povezan sistem po vgradnji!
|  |  | III-3 | "PAMETNE" POLICE ZA VRAČANJE GRADIVA - SMART-SHELFS - dobava in montaža | kpl | 1 | 0 | 0
Oprema mora biti združljiva s knjižničnim informacijskim sistemom COBISS preko protokola SIP2 in mora zagotavljati nemoteno delovanje ter vse funkcionalnosti, ki jih omogoča sistem COBISS za takšno vrsto opreme.
1. Videz polic naj bi se skladal z ostalo opremo knjižnice, oceno estetske ustreznosti opreme bo podal projektant. Ponudniki morajo poslati fotografije oz. brošure, na podlagi katerih se lahko oceni ustreznost videza opreme.
2. Police morajo biti premične (na kolesih) in tako omogočati namestitev na različnih mestih v knjižnici in imeti morajo možnost brezžične povezave z internetom
3. Ponudnik mora omogočiti, da naročnik izbere kakšne barve bodo police, da se bodo kar se da skladale z barvami interierja (RAL).
4. Naprava mora omogočati preko programske opreme, da zaposleni preko centralnega nadzornega sistema prejmejo obvestilo v primeru, da se je na police vrnilo gradivo s posebnim statusom (rezervirano, izgubljeno itd).
4. Naprava mora ponuditi uporabniku izbiro ali si bo natisnil potrdilo o vrnjenem gradivu ali ne. Zaželeno je, da naprava nudi možnost pošiljanja potrdil po elektronski pošti.
5. Police morajo imeti vgrajene RFID antene, ki omogočajo vračilo več izvodov gradiva istočasno. Ko uporabnik postavi izvode gradiva na police se mora gradivo "razdolžiti" v sistemu COBISS. Police morajo ponovno vključiti zaščito proti kraji na vsakem posameznem izvodu gradiva.
6. Protokol povezljivosti TCP/IP in komunikacija z knjižničnim informacijskim sistemom COBISS preko SIP 2 protokola.
7. Identifikacija gradiva s prepoznavanjem in branje RFID čipov (standardi ISO 15693, 18000-3.1 in drugi).
8. Možnost prepoznavanja različnih podatkovnih modelov RFID (ISO 28560, DDM, KATVE, 3M, in drugi).
9. Omogočeno mora biti hkratno vračanje gradiva za različne uporabnike.
10. Police morajo imeti kapaciteto za vsaj 120 izvodov gradiva, 5 polic, sprejeti morajo format gradiva višine vsaj 30 cm.
11. Uporabniški vmesnik v slovenščini, z možnostjo izbire še vsaj dveh jezikov: angleščina, nemščina in možnostjo dodajanja jezikov.
12. Naprava mora delovati na operacijskem sistemu Windows 10 z ustrezno protivirusno zaščito in ustrezno programsko opremo, ki preko zaslona na dotik in uporabniškega vmesnika sporoča povratne informacije uporabniku o gradivu ki je bilo uspešno vrnjeno in opozorilo ob neuspelem vračanju gradiva ter navodila kako postopati. Računalnik in zaslon sta lahko v posebnem, ločenem premičnem ohišju ali vgrajena v police.
13. Uporabniški vmesnik mora uporabniku posredovati informacije o vrnjenem gradivu. Sistem mora uporabniku javiti informacije o napakah pri vračanju oz. o tem, da mora posamezen izvod gradiva, zaradi napake oz. posebnega statusa, vrniti pri izposojevalnem pultu.
14. Uporabniški vmesnik mora biti enostaven za uporabo in mora uporabnika po korakih voditi skozi posamezne postopke.
15. Omogočena mora biti možnost spreminjanja videza grafičnega vmesnika, dodajanja logotipa knjižnice in spreminjanja drugih grafičnih elementov (ozadje, barva vmesnika, oblika pisave…).
16. Sistem mora v primeru napak in nedelovanja na ekranu izpisati obvestilo.
17. Sistem mora zaposlene obvestiti o morebitnih napakah in nedelovanju polic.
18. Zaposleni morajo imeti možnost spremljanja statistike uporabe polic, omogočen mora biti oddaljen dostop do programske opreme preko centralnega nadzornega sistema.
19. Opremljene morajo biti z termo tiskalnikom (širina izpisa 80 mm), ki omogoča uporabniku, da si natisne kontrolni izpis vrnjenega gradiva.
20. Sistem za vračanje mora imeti vsaj 15-palčni zaslon na dotik
21. Možnost USB vhodov za priklop tipkovnice in miške za servisiranje in spremembo nastavitev.
22. V ponudbi mora biti vključena montaža opreme in inštalacija sistema, ter izobraževanje zaposlenega osebja.
23. Napajanje: 220–240 V AC.
24 Certifikat CE.
25 dolžina polic naj bo max. 120 cm, višina max. 180 cm
Ponudnik je dolžan ponuditi IT opremo, in zagotoviti, da bo medsebojno usklajena in bo delovala kot povezan sistem po vgradnji!
|  |  | III-4 | KNJIGOMAT Z VRAČANJEM Z DVOSMERNIM SORTIRANJEM - dobava in montaža | kpl | 1 | 0 | 0
Oprema mora biti združljiva s knjižničnim informacijskim sistemom COBISS preko protokola SIP2 in mora zagotavljati nemoteno delovanje ter vse funkcionalnosti, ki jih omogoča sistem COBISS za takšno vrsto opreme.
1. Ponudnik mora preveriti možnost fizične namestitve opreme v prostor, namenjen knjigomatu v novem prizidku knjižnice in zagotavljanja ustreznega števila pozicij /vozičkov za vračanje.
2. Ponudniki, si lahko po predhodni najavi ogledajo lokacijo.
3. Knjigomat za vračanje je sestavljen iz fizične enote za vračanje in enot za sortiranje gradiva, oz. kompaktnega sistema, ki omogoča zagotovitev teh funkcionalnosti v eni fizični enoti.
4. Operacijski sistem Windows 10 z ustrezno protivirusno zaščito.
5. Žična povezava z internetom (UTP).
6. Protokol povezljivosti TCP/IP.
7. Povezljivost s knjižničnim informacijskim sistemom COBISS - SIP2.
8. Možnost 24-urnega delovanja.
9. Identifikacija gradiva mora potekati na podlagi HF RFID tehnologije, s prepoznavanjem in branje RFID čipov (standardi ISO 15693, 18000-3.1 in drugi).
10. Knjigomat mora prepoznavati in brati različne podatkovne modele RFID (ISO 28560, DDM, KATVE, 3M, in drugi).
11. Zunanja/prednja stran knjigomata, ki se vgradi v steno/fasado knjižnice naj bo odporna proti vandalizmu in vremenskim vplivom.
12. Sortirne enote knjigomata morajo biti iz kovine.
13. Sortirne enote morajo biti modularne in omogočati enostavno prerazporejanje in morebitno dodajanje dodatnih enot.
14. Knjigomat mora omogočati mehansko sortiranje gradiva na najmanj 4 različne pozicije oz. vozičke - obvezno preveriti ali število vozičkov gre v prostor, namenjen za knjigomat za vračanje.
15. Knjigomat je opremljen z loputo ki fizično preprečuje vstavljanje predmetov v odprtino knjigomata, ko je ta v stanju pripravljenosti, ob morebitnem izpadu električnega toka mora ostati loputa zaprta.
16. Loputa knjigomata se odpira z identifikacijo gradiva. Čitalec / antena za preverjanje gradiva naj bo vgrajena v polico pred loputo ali na drugo primerno mesto. Postopek vračanja poteka na način, da uporabnik položi gradivo na polico v katero je vgrajen RFID čitalec / antena, sistem preveri ali je gradivo del zbirke knjižnice in šele potem odpre loputo in prične s postopkom vračanja gradiva.
17. Možnost identifikacije uporabnika preko optičnega čitalca z branjem črtne kode izkaznice.
18. Knjigomat mora imeti možnost kasnejše nadgradnje za identifikacijo uporabnika z RFID člansko izkaznico.
19. Hitrost vračanja gradiva vsaj 10 enot gradiva na minuto.
20. Knjigomat lahko vrne gradivo različnih uporabnikov v eni seji.
21. Možnost vstopa v račun člana knjižnice in preverjanja stanja gradiva ter podaljšanje roka izposoje gradiva. Sistem mora omogočati tudi izklop te funkcije.
22. Sistem mora zaposlenim nuditi povratne informacije in opozorila o napakah. Knjigomat se ob večji napaki oz. ob nezmožnosti sprejemanja gradiva zaustavi, zapre loputo, izpiše sporočilo na zaslonu in pošlje obvestilo osebju preko elektronske pošte (zaželena je tudi opcija pošiljanja obvestil preko SMS-a). V primeru polnosti enega vozička, knjigomat obvesti zaposlene in po parametrih, ki jih določi knjižnica, gradivo preusmeri v enega od preostalih vozičkov.
23. Knjigomat mora omogočati sortiranje na podlagi komunikacije s knjižnično informacijskim sistemom COBISS.
24. Vgrajen zaslon, velikosti najmanj 15 palcev, ki uporabnikom nudi povratne informacije in omogoča izvajanje postopkov.
25. Sistem mora uporabnika opozoriti, da mora posamezen izvod gradiva, zaradi napake oz. posebnega statusa, vrniti pri izposojevalnem pultu.
26. Sistem mora uporabnika opozoriti o morebitni zamudnini za posamezen vrnjen izvod.
27. Knjigomat mora imeti možnost izpisovanja tiskanih potrdil za vrnjeno gradivo.
28. Knjigomat mora omogočati spreminjanje sporočil in navodil, ki se prikazujejo uporabniku preko uporabniškega vmesnika.
29. Uporabniški vmesnik v slovenščini z možnostjo izbire dodatnega jezika (angleščina, nemščina) in možnostjo dodajanja jezikov.
30. Uporabniški vmesnik mora biti enostaven za uporabo in mora uporabnika po korakih voditi skozi posamezne postopke.
31. Omogočena mora biti možnost spreminjanja videza grafičnega vmesnika, dodajanja logotipa knjižnice in spreminjanja drugih grafičnih elementov (ozadje, barva vmesnika, oblika pisave…).
32. Varnostno stikalo za takojšen izklop knjigomata.
33. Vgrajen termo tiskalnik z možnostjo izpisa potrdil širine 80 mm
34. Dodaten monitor za spremljanje stanja delovanja knjigomata in vzdrževanje.
36. Osebje naj ima možnost oddaljenega upravljanja in nastavljanja sistema.
37. V ponudbi mora biti vključena montaža opreme in inštalacija sistema, ter izobraževanje zaposlenega osebja.
38. Napajanje: 220-240V AC
39. Certifikat CE.
Ponudnik je dolžan ponuditi IT opremo, in zagotoviti, da bo medsebojno usklajena in bo delovala kot povezan sistem po vgradnji!
|  |  | III-5 | VOZIČEK ZA SORTIRANJE - dod.opr. Knjigomata z vračanjem - dobava in montaža. | kos | 4 | 0 | 0
1. Vozički za sprejem gradiva s sortirnega modula knjigomata za vračanje.
2. Vozički se morajo ustrezno prilegati sortirni enoti knjigomata.
3. Vozički naj bodo narejeni iz lahkega in trpežnega materiala, po možnosti iz aluminija.
4. Vozički morajo biti na kolesih, ki so gibljiva in omogočajo enostavno rokovanje in premikanje v vse štiri smeri, kolesa naj bo možno blokirati. Vozički morajo biti opremljeni z ročajem za lažje rokovanje.
5. Voziček mora imeti mehanizem, ki omogoča, da se dno vozička prilagaja (spušča oz. dviga) glede na količino gradiva, ki je v njem, da se čim bolj zmanjša možnosti poškodb gradiva ob vračanju.
6. Zaželeno je, da imajo vozički električni, avtomatski sistem prilagajanja dna vozička, glede na obremenitev.
7. Kapaciteta min 50 kg gradiva.
8. Okvirne dimenzije vozičkov so:
* 1 kom: V x Š x D: 85 x 60 x 60 cm
* 3 kom: V x Š x D: 85 x 40 x 60 cm
9. Dimenzije vozičkov so lahko tudi drugačne glede na konfiguracijo sortirne enote, ki jo bo dobavil ponudnik.
10. Garancijska doba 60 mesecev od namestitve.
Ponudnik je dolžan ponuditi IT opremo, in zagotoviti, da bo medsebojno usklajena in bo delovala kot povezan sistem po vgradnji!
|  |  | III-6 | NALEPKE Z RFID (HF) ČIPI ZA KNJIŽNO IN NEKNJIŽNO GRADIVO - dobava | kos | 130000 | 0 | 0
Od tega:
|  |  |  | za knjižno gradivo - velikost 80 x 50 mm | kos | 100000
|  |  |  | za knjižno gradivo - velikost 50 x 50 mm | kos | 20000
|  |  |  | za CD - DVD gradivo - premer 40 mm | kos | 9000
|  |  |  | za CD - DVD gradivo - premer ca 117 mm | kos | 1000
1. Reprogramabilne (ponovno-zapisljive) nalepke.
2. Standardi: ISO 18000–3(mode 1), ISO 15693.
3. Kompatibilnost z zahtevami ISO 28560-2.
4. Certificirane za 100.000 operacij.
5. Delovna frekvenca: 13,56 MHz.
6. Hramba podatkov: minimalno 50 let.
7. Velikost antene največ 5 mm manjša od velikosti nalepke.
8. Čip SLIX2 ali kompatibilen.
9. Temperatura delovanja -40 do 85 stopinj C.
10. Papir odporen na staranje po ISO 9706.
11. Kot na primer SMARTRAC Block Lite HF
Ponudniki morajo po oddaji ponudbe, na poziv knjižnice, poslati tudi 5 primerkov vsakega tipa čipa za potrebe testiranja ustreznosti.
Ponudnik je dolžan ponuditi IT opremo, in zagotoviti, da bo medsebojno usklajena in bo delovala kot povezan sistem po vgradnji!
|  |  | III-7 | DELOVNA POSTAJA RFID - dobava in montaža | kpl | 4 | 0 | 0
1. Postaja je sestavljena iz RFID antene, čitalca in ustrezne programske opreme za izposojo gradiva in programske opreme za konverzijo gradiva (zapisovanje ustreznih podatkov o gradivu na RFID čip).
2. Povezljivost: USB, zaželeno tudi TCP/IP.
3. 2 postaji morata biti primerni za namestitev izpod pulta, 2 postaji morata biti namizni, primerni za prenašanje in rabo na različnih lokacijah v knjižnici.
4. Delovna postaja mora omogočati neposredno integracijo s programskim segmentom COBISS3/Izposoja.
5. RFID čip - standardi ISO 15693, 18000-3.1 in drugi.
6. Možnost prepoznavanja, branja in zapisa različnih podatkovnih modelov RFID - ISO 28560, DDM, KATVE, 3M in drugi.
7. Programska oprema za konverzijo mora ustrezno konvertirati zapis inventarne številke gradiva in omogočati zapis drugih dodatnih podatkov (sigla knjižnice, tip gradiva, postavitev gradiva,…) na RFID čip v skladu z različnimi podatkovnimi modeli RFID.
8. Programska oprema za konverzijo mora omogočati vključitev ali izključitev varnostne zaščite ob konverziji gradiva.
9. Programska oprema mora ustrezno obdelati komplete gradiva (gradivo, ki ima več postavk, npr. knjiga s pripadajočo zgoščenko), da ustrezajo načinu izposoje v COBISS3 na RFID postajah in izposoji ter vračanju na knjigomatih.
10. Ob izvajanju postopkov v izposoji mora program na monitorju prikazati obvestilno okno z informacijami o številu izvodov na čitalcu in inventarnimi številkami posameznih izvodov.
11. Delovna postaja mora zagotavljati polje branja v višini vsaj 21 cm (kar omogoča hkratno izposojo ali vračanje 6 izvodov gradiva v debelini 3,5 cm).
12. Delovna postaja mora ob izposoji gradiva izklopiti, ob vračilu pa vklopiti varnostno zaščito na RFID čipu.
13. Napajanje: 220-240V AC in/ali preko USB vhoda za prenosni postaji.
14. Certifikat CE.
15. V ponudbi mora biti vključena montaža opreme in inštalacija sistema, ter izobraževanje zaposlenega osebja.
16. Ponudnik mora zagotoviti dodatne 4 RFID postaje s programsko opremo za konverzijo gradiva, ki bodo na voljo za brezplačno izposojo knjižnici za čas inventure in konverzije gradiva, predvidoma v prvi polovici leta 2022.
Ponudnik je dolžan ponuditi IT opremo, in zagotoviti, da bo medsebojno usklajena in bo delovala kot povezan sistem po vgradnji!
|  |  | III-8 | SISTEM ZA ODPIRANJE GLAVNIH VHODNIH VRAT NA PODLAGI IDENTIFIKACIJE GRADIVA Z RFID ČIPOM - dobava in montaža | kos | 1 | 0 | 0
1. Izvedba sistema za odpiranje vhodnih vrat na podlagi RFID identifikacije gradiva.
2. Ponudnik mora dobaviti in montirati sistem, ki bo na podlagi prepoznave in branja informacij na RFID čipu gradiva odprl vrata v avlo knjižnice.
3. Preko branja »statičnih« informacij na čipu (npr. sigla knjižnice) ali preko komunikacije s knjižnično informacijskim sistemom COBISS mora programska oprema preveriti ali je gradivo del knjižnične zbirke in na podlagi povratne informacije odpreti vrata v vetrolov.
4. Ponudnik dobavi ustrezno opremo (RFID čitalec, ki se nalepi na stekleno fasado z notranje strani in morebitno dodatno strojno in programsko opremo). Za električno napajanje čitalca, mora ponudnih zagotoviti do čitalca potek instalacij v alu kanalu ob stekjleni fasadi. Ponudnik mora zagotoviti delovanje čitalca skozi stekleno fasado z zasteklitvijo: troslojno steklo Ug = 0,5 W/m2K, 8/16/6/16/44.2, TGI distančnik, zunanje steklo (8 mm) - kaljeno. ( notranje in zunanje steklo sta kaljena!). O točni postavitvi čitalca se izvajalec pred montažo uskladi s projektantom.. O točni postavitvi čitalca se izvajalec pred montažo uskaldi s projektantom.
5. Ponudnik se mora pred izvedbo uskladiti z dobaviteljem vrat in skupaj z njim poiskati ustrezno tehnično rešitev za krmiljenje vrat, ter dobaviti vse potrebno za fukcioniranje čitalca.
6. V ponudbi mora biti vključena montaža opreme in inštalacija sistema, ter izobraževanje zaposlenega osebja.
7. Garancijska doba za strojno opremo 24 mesecev od namestitve, garancijska doba za programsko opremo 60 mesecev od namestitve
8. Zagotovljena mora biti podpora in servis v 24-ih urah, na lokaciji. Ponudnik se zavezuje, da bo v garancijskem roku na poziv naročnika odpravil napake v tehnično sprejemljivem roku.
Sistem za odpiranje vrata mora biti priključen na napajanje 220-240V AC.
| IV. | OSTALA INFORMACIJSKA OPREMA KNJIŽNICE | [8 empty] | 0
INFORMACIJSKA OPREMA PRAVLJIČNE SOBE: Projektor (upoštevano v točki IV-3), nosilec za stropni projektor (upoštevano v točki IV-4), prenosnik ProBook 450 G8 i5 8GB 256GB W10P (upoštevano v IV-10) ali tehnično enakovreden produkt. Ponudnik je dolžan ponuditi IT opremo, in zagotoviti, da bo medsebojno usklajena in bo delovala kot povezan sistem po vgradnji!
|  |  | IV-1 | SISTEM ZA HIŠNI KINO: kot na primer JBL zvočnik Bar 5.1 Izhodna moč (RMS): 510 W Brezžični zadnji zvočniki: da Priključki: HDMI, koaksialni avdio Omrežne povezave: Bluetooth | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | IV-2 | PROJEKCIJSKO PLATNO: kot na primer Motorno 240x175cm 16-9 Reflecta CrystalLine 87713 ali tehnično enakovreden ali boljši produkt min. s tehničnimi karakteristikami: Projekcijska površina je mat belo obarvana, širok vidni kot, ki znaša kar 120°. vgrajeni električni motor, z daljinskim upravljavcem, dimenzije ohišja: 267 × 9 cm, debelina platna: 0,3 mm, gain faktor: 1. V ceno vključiti dobavo in vgradnjo podkonstukcije za vgradnjo platna pod sekundarni strop (cca. 1.5 višine konzole) . Garancija: 1 leto min. s podaljšano garancijo do 3 leta, ali enakovredno . Ponudnik je dolžan ponuditi IT opremo, in zagotoviti, da bo medsebojno usklajena in bo delovala kot povezan sistem po vgradnji! | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | IV-3 | PROJEKTOR: Dobava in vgradnja PROJEKTORJA: kot na primer PROJEKTOR EPSON EB-2255U ali tehnično enakovreden ali boljši produkt min. s tehničnimi karakteristikami: Ločljivost: 1920 × 1200 (WUXGA) | kos | 2 | 0 | 0
Svetlobna moč: 5300 lm
Kontrastno razmerje: 20.000:1
Zvočnik: 1× 20 W
Dimenzije: 420 × 133 × 322 mm
Napajanje: 100–240 V AC; 50 – 60 Hz
Poraba energije: 431 W (običajno), 277 W (eko način) z naslednjo opremo:
Hrup ventilatorja: 37 dB ali 34 dB (eko)
Razdalja projeciranja: od 0,8 do 12,9 m
Diagonala zaslona: 76 cm do 762 cm (30″ do 300″)
priložen daljinski upravljalnik (IR), mini D-Sub kabel (1,8 m), napajalni kabel (1,8 m) in programska oprema
ponudnik mora zagotoviti min. 3 letno garancijo, ali enakovredno
|  |  | IV-4 | NOSILEC ZA PROJEKTOR - dobava in montaža: Univerzalni stropni nosilec za projektor s posebnim posebno krožnim varovalom, ki poskrbi za zaklepanje projektorja ter pripadajoče kable. | kos | 2 | 0 | 0
Nastavljiva višina nosilca projektorja (kot npr. Vogel's-ovi nosilci ali drug tehnično enak produkt) nastavljive višine v razponu med 400 in 1350 mm. Nosilec s tehnologijo CIS® Cable Inlay System omogoča neopazno skriti kabel projektorja v cev nosilca, tako da videz ostaja strogo diskreten in profesionalen.
Tehnične podrobnosti:
nagib: 15°
ključne značilnosti: Preprosta in natančna montaža
največja teža naprave: 15 kg
kot vrtenja: 360°
barva: srebrna
kompatibilnost: univerzalen
teleskopski: Da
najmanjša oddaljenost od stropa: 550 mm
največja oddaljenost od stropa: 850 mm
ponudnik mora zagotoviti min. 3 letno garancijo, ali enakovredno
|  |  | IV-5 | PROJEKCIJSKO PLATNO - dobava - SAMOSTOJEČE, PREMAKLJIVO kot npr. Trinožno 160x160 cm 1-1 Reflecta CrystalLine 87650 ali tehnično enakovreden ali boljši produkt min. s tehničnimi karakteristikami: Projekcijska površina je mat belo obarvana in s kakovostjo obdelave površine dosega odlične lastnosti projicirane slike, ki jo dopolnjuje še širok vidni kot, ki znaša kar 120°. Platno je nastavljivo po višini, za vedno napeto površino pa skrbi samozatezni mehanizem. | kpl | 1 | 0 | 0
Celotno platno z ohišjem je nameščeno na stabilno trinožno stojalo, v celoti obarvano v črno.
Lastnosti:
dimenzije površine platna: 160 × 160 cm
dimenzije s stojalom: 247 × 164 × 6 cm,
debelina platna: 0,3 mm,
gain faktor: 1.1.
ponudnik mora zagotoviti min. 3 letno garancijo, ali enakovredno
|  |  | IV-6 | RAČUNALNIK ZA OBISKOVALCE - dobava: predlagan izbor kot npr. HP ProDesk 400 G7 MT i5 ali tehnično enakovreden ali boljši produkt priznanega proizvajalca kot npr. DELL, HP,LENOVO in min. s tehničnimi karakteristikami: Operacijski sistem Windows 10 Pro | kpl | 8 | 0 | 0
Procesor Intel Core i5
Frekvenca 3100 MHz
Spomin (RAM) 16 GB
Vrsta delovnega pomnilnika DDR IV
Vrsta spominskega medija SSD
Kapaciteta trdega diska 256 GB
LAN(RJ45) da
USB 2.0 2 ×
USB 3.1 4 Tipkovnica inj miška vključeni / ponudnik mora zagotoviti min. 3 letno garancijo, ali enakovredno
|  |  | IV-7 | MONITOR (PRIPADAJOČ K RAČ. ZA OBISKOVALCE) - dobava: predlagan izbor kot npr. Monitor HP EliteDisplay E24 G4 ali tehnično enakovreden ali boljši produkt priznanega proizvajalca kot npr. DELL, HP,LENOVO in min. s tehničnimi karakteristikami: Vrsta zaslona pisarniški | kpl | 8 | 0 | 0
Velikost zaslona 23.8 Palcev
Tehnologija zaslona IPS
Maksimalna ločljivost 1920 x 1080
Dimenzija slike 16:9
Odzivni čas 5 ms
Svetilnost (cd/m#) 250
Dejanski kontrast 1.000:1
Dinamični kontrast 10.000.000:1
Razpon točk 0.275
Vidno polje 178 / 178
Barva črna
Širina 53.8 cm
Višina 33.3 cm
Globina 20.5 cm
Teža 5.59 kg
Vhodna moč 21 W
Frekvenca osveževanja 60 Hz
Funkcije nastavljiva višina, pivot, manjšanje modre svetlobe, zmanjšanje utripanja, stenska montaža
Vhodi D-SUB (VGA), HDMI, DisplayPort, USB hub
ponudnik mora zagotoviti min. 3 letno garancijo, ali enakovredno
|  |  | IV-8 | RAČUNALNIK ZA ZAPOSLENE: dobava: predlagan izbor kot npr. računalnik HP ProDesk 400 G7 MT i5 ali tehnično enakovreden ali boljši produkt priznanega proizvajalca kot npr. DELL, HP,LENOVO in min. s tehničnimi karakteristikami: Operacijski sistem Windows 10 Pro | kpl | 12 | 0 | 0
Procesor Intel Core i5
Frekvenca 3000 MHz
Spomin (RAM) 16 GB
Vrsta delovnega pomnilnika DDR IV
Vrsta spominskega medija SSD
Kapaciteta trdega diska 512 GB
Optični pogon DVD±R/RW DL
LAN(RJ45) da
USB 2.0 4 ×
USB 3.1 4
vključeno s tipkovnico in miško
ponudnik mora zagotoviti min. 3 letno garancijo, ali enakovredno
|  |  | IV-9 | MONITOR (PRIPADAJOČ K RAČ. ZA ZAPOSLENE) - dobava: predlagan izbor kot npr. HP Monitor EliteDisplay E24 G4 ali tehnično enakovreden ali boljši produkt priznanega proizvajalca kot npr. DELL, HP,LENOVO in min. s tehničnimi karakteristikami: + HP zvočniki S100, Zaslon: | kpl | 12 | 0 | 0
Velikost: 60,45cm (23,8'')
Razmerje: 16:9
Svetilnost: 250 cd/m²
Kontrastno razmerje: 1000:1 statično, 10.000.000 dinamično
Vidni kot: 178/178°
Odzivni čas: 5 ms
Nagib in vrtenje: nagib –5° to + 23° , Rotacija +/-45°, Pivot 90°, višina 150mm
Lastnosti zaslona:
Ne odbojen
LED osvetljava
Nastavitve na zaslonu
Pivot
Plug&Play
Personalizacija nastavitev
Povezljivost:
DisplayPort 1.2
VGA
HDMI 1.4
3× USB 3.0 (dva za priklop v računalnik, eden za priklop v napravo)
HDCP podpora za DP in HDMI / ponudnik mora zagotoviti min. 3 letno garancijo, ali enakovredno
|  |  | IV-10 | PRENOSNIK ZA OBISKOVALCE - dobava: predlagan izbor, kot na primer: Prenosnik HP ProBook 450 G8 i5 8GB 256GB W10P ali tehnično enakovreden ali boljši produkt min. s tehničnimi karakteristikami: | kos | 7 | 0 | 0
Velikost zaslona 15.6 Palcev
Operacijski sistem Windows 10 Pro
Vrsta spominskega medija SSD
Kapaciteta trdega diska 256 GB
Spomin (RAM) 8 GB
Vrsta naprave poslovni prenosniki
Procesor Intel Core i5
Tipkovnica z osvetlitvijo ne
Samostojna grafična kartica ne
Grafične kartice Intel HD Graphics
Ločljivost zaslona 1920 x 1080
Zaslon na dotik ne
Optični pogon DVD±R/RW DL
Ločena številska tipkovnica da
USB 3.1 2
USB C 1
Čitalnik kartic da
Čitalec prstnih odtisov da
Wi-fi Da
Bluetooth Da
LAN(RJ45) da
HDMI izhod
|  |  | IV-11 | TV - - dobava in montaža: predlagan izbor kot npr. TV Philips 65PUS8545 65 col (164 cm) | kos | 1 | 0 | 0
Splošno: Diagonala zaslona: 164 cm (65") UHD LED TV
Ločljivost: UHD TV 4K, 3840 × 2160
Indeks kakovosti slike: 1600 PQI
Priklop: HDMI (3), USB (2), WIFI vgrajen
Procesor: štiri – jedrni, operacijski sistem TIZEN
Ostalo: SMART TV, UHD Up-Scaling,UHD Dimming, HDR
Energijski razred: A
Smart TV: android TV
Štiri jedrni procesor, spletni brskalnik, Instant on
WOL, HEVC, VP9
Dodatne funkcije:
zrcaljenje zaslona (Screen Mirroring), Samsung Smart View, AppCasting
Dolby® Digital Plus
DTS® kodek
2CH(Down Firing w/Bass Reflex)
20W
Bluetooth radio
Povezovanje:
HDMI: 3, USB: 2
Vhod Component In (Y/Pb/Pr): 1
Vhod Composite In (AV): 1 (običajna uporaba za komponento Y)
Ethernet (LAN): Da
Digitalni zvočni izhod (optični): 1
RF vhod (zemeljski / kabelski / satelitski): 1/1 (običajna uporaba pri prizemnem signalu)/1
CI reža: 1
HDMI A / Povratna podpora kanalov: Da
HDMI Hitri preklop: Da
Vgrajeni vmesnik za brezžični LAN: Da
Anynet+ (HDMI-CEC): Da
Ostalo: Napajanje: AC220–240V 50/60Hz
|  |  | IV-12 | WiFi notranja dostopna točka: kot na primer Ubiquiti dostopna točka UniFi UAP AC LR Dual Band 450+867Mbps UBNT ali drug tehnično enakovreden produkt | kos | 8 | 0 | 0
|  |  | IV-13 | WiFi zunanja dostopna točka: kot na primer UBIQUITI UniFi Mesh UAP-AC-M Dual Band 300+867Mbps UBNT dostopna točka ali drug tehnično enakovreden produkt | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | IV-14 | Strežnik - rack - dobava in montaža: kot na primer: HPE DL380 Gen10 5118 2P 64G 8SFF Svr, 826566-B21 ali drug tehnično enakovreden ali boljši produkt | kpl | 1 | 0 | 0
- DL380 2 × procesor - 64 + 64 GB RAM - 2 × napajanje - ILO licenca - diski 2 × sistem - diski 2 × podatki (vsaj 1 TB) - Windows server
|  |  | IV-15 | dobava in montaža - licenca, kot na primer Microsoft® Exchange Server Standard 2019 Academic OLP 1License NoLevel ali drug tehnično enakovreden ali boljši produkt, kompatibilen s sistemom, ki ga zavod že uporablja | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | IV-16 | dobava in montaža - licenca, kot na primer Microsoft® Exchange Standard CAL 2019 Academic OLP 1License NoLevel DvcCAL ali drug tehnično enakovreden ali boljši produkt, kompatibilen s sistemom, ki ga zavod že uporablja | kos | 40 | 0 | 0
|  |  | IV-17 | dobava in montaža - licenca, WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL ali drug tehnično enakovreden ali boljši produkt, kompatibilen s sistemom, ki ga zavod že uporablja | kos | 55 | 0 | 0
|  |  | IV-18 | dobava in montaža - licence MS OPEN EDU - OfficeProPlus 2019 SNGL ACDM | kos | 27 | 0 | 0
|  |  | IV-19 | dobava in montaža - licence antivirus PANDA Endpoint Pr. Plus | kos | 27 | 0 | 0
|  |  | IV-20 | dobava in montaža - Komunikacijska omara kot na primer Kabinet 800x1000 22U 1166 TOTEN sestavljiv, G serija ali drug tehnično enakovreden ali boljši produkt | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | IV-21 | dobava in montaža - UPS kot na primer UPS APC Smart-UPS SMT1500RMI2UC Line-Interactive 1500VA 1000W 2U rack UPS brezprekinitveno napajanje ali drug tehnično enakovreden ali boljši produkt | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | IV-22 | dobava in montaža - Switch kot na primer Switch ARUBA Instant On 1930 48G 4SFP+ Switch ali drug tehnično enakovreden ali boljši produkt | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | IV-23 | dobava in montaža - Switch kot na primer Switch ARUBA Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W PoE+ Switch ali drug tehnično enakovreden ali boljši produkt | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | IV-24 | dobava in montaža - Diskovno polje kot na primer DS-1520+ -Synology strežnik NAS + 5 × 8 TB HDD ali drug tehnično enakovreden ali boljši produkt | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | IV-25 | dobava in montaža - Požarni zid kot na primer Sophos XG Firewall ali drug tehnično enakovreden ali boljši produkt | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | IV-26 | INFO EKRANI
|  |  | IV-27 | 1. Izdelava več - modularne aplikacije z grafičnimi, multimedijskimi in strukturnimi elementi ter zmogljivim centraliziranim urejevalnikom vsebin in nadzorom prikazovalnikov/zaslonov (vklop, izklop, odprava napak). | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | IV-28 | dobava in montaža - Profesionalni signage zaslon na dotik z delovanjem 24/7 in 3 leti garancije, velikosti od 49-55 inč, z vgrajenim računalnikom, kot naprimer Vestel 49'' (UEM49F35/6) + OPS predvajalnik VESTEL OPSSL650 ali drug tehnično enakovreden ali boljši produkt | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | IV-29 | dobava in montaža - Profesionalni signage zaslon na dotik z delovanjem 24/7 in 3 leti garancije, velikosti od 49-55 inč, z vgrajenim računalnikom, kot naprimer Vestel 55'' (UEM55F35/6) + OPS predvajalnik VESTEL OPSSL650 ali drug tehnično enakovreden ali boljši produkt | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | IV-30 | IT IZOBRAŽEVANJE IN UVAJANJE UPORABNIKA | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | IV-31 | STERILIZATOR KNJIG Liva 601 Book steriliizer 6 volumes, sterilizator za knjige in drugo gradiov/predmete, sterilizira 6 knjig hkrati, nastavljiva dolžina cikla sterilizacije, aparat je na kolesih. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | IV-32 | PRENOSNE INDUKCIJSKE ZANKE |  |  | 0
|  |  | IV-33 | Oddajna enota XEPTON TX Ustrezni oddajniki, opremljeni tudi z LCD zaslonom, imajo dva priključka (za mikrofone in slušalke), preposto upravljanje, delovanje s poljubnim številom sprejemnikov, doseg do 150m. | kpl | 2 | 0 | 0
|  |  | IV-34 | Sprejemna enota xepton Ustrezni sprejemniki za povezava slušnih komponent, preprosto upravljanje s tremi gumbi in LCD zaslon. | kpl | 10 | 0 | 0
|  |  | IV-35 | Slušna zanka Signali iz slušnega ojačevalnika se prek induktivnega prenosa udobno in diskretno prenašajo neposredno na slušni aparat. | kpl | 10 | 0 | 0
| V. | OKENSKA SENČILA - NOTRANJI ZATEMNITVENI ROLOJI | [8 empty] | 0
NOTRANJI ROLO: Dobava in vgradnja notranjega roloja; Rolo je prostovišeče notranje rolo senčilo z upravljanjem na verižico. Montaža se vrši preko stranskih nosilcev. Navijalna os je premera 43mm do širine 3000 mm in 52mm pri širini nad 3000mm. Barva pogona je bela . Platna so po izboru iz veljavne WO&WO Rollo kolekcije, kot npr. Rolo LARGE, proiz. Langus d.o.o. ali drug tehnično enakovreden ali boljši produkt Barva pogona je bela .
|  |  | V- 1 | Notranji rolo O1/DIM. 126X267cm | kos | 3 | 0 | 0
|  |  | V- 2 | Notranji rolo O3/DIM. 126X297cm | kos | 4 | 0 | 0
|  |  | V- 3 | Notranji rolo O5/DIM. 126X285cm | kos | 5 | 0 | 0
|  |  | V- 4 | Notranji rolo O7/DIM. 126X268cm | kos | 2 | 0 | 0
|  |  | V- 5 | Notranji rolo O9/DIM. 126X280cm | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | V- 6 | Notranji rolo O13/DIM. 126X237cm | kos | 4 | 0 | 0
|  |  | V- 7 | Notranji rolo O14/DIM. 126X250cm- zatemnitveni rolo, popolna zatemnitev s stranskimi vodili | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | V- 8 | Notranji rolo O17/DIM. 126X250cm, - zatemnitveni rolo, popolna zatemnitev s stranskimi vodili | kos | 2 | 0 | 0
Note on A1: Turnski: