Številka javnega naročila: 4301-12/2021-3

Datum: 09. 06. 2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

»VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE V LETIH 2021 – 2025«

Domžale, 09. 06. 2021

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik, OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, oddaja javno naročilo na podlagi Zakona o javnem naročanju  (Uradni list RS št.: 91/2015) in vabi ponudnike k oddaji ponudbe.

  - Osnovni podatki o naročilu

| Predmet naročila: | STORITEV |
| --- | --- |
| Oznaka naročila: | »VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE V LETIH 2021 – 2025« |
| Vrsta postopka: | Okvirni sporazum po odprtem postopku |
| Kratek opis naročila: | Sklepa se okvirni sporazum za obdobje 48 mesecev z najugodnejšim ponudnikom za »vzdrževanje javne razsvetljave na območju Občine Domžale v letih 2021 – 2025«. |
| Rok za izvedbo naročila: | 2021 – 2025 |
| Dostop do povezave za oddajo ponudbe: | informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3268 |
| Rok za oddajo ponudb: | do dne: 30. 07. 2021 do 10:00 ure |
| Rok odpiranja ponudb: | do dne: 30. 07. 2021 do 10:04 ure |
| Kontaktna oseba naročnika: | Aljoša Repanšek in Andrej Bokan |
| E-pošta: | vlozisce@domzale.si; |

  - Predmet javnega naročila

Naročnik vse zainteresirane ponudnike vabi k predložitvi ponudb za »VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE V LETIH 2021 – 2025« za obdobje 48 mesecev. Zainteresirani ponudniki, ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje, pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika lahko oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili, podanimi v tej dokumentaciji.

Ponudnik mora v času veljavnosti okvirnega sporazuma zagotavljati fiksnost cen.

Izvajalec je dolžan opravljati zlasti naslednja dela:

- zamenjava svetilk in sijalk;

- zamenjava drogov javne razsvetljave;

- popravilo oz. menjava sestavnih delov drogov javne razsvetljave;

- čiščenje in redno vzdrževanje oz. obnova in vzdrževalna dela na drogovih javne razsvetljave;

- intervencije na drogovih javne razsvetljave;

- vodenje katastra in kontrolne knjige javne razsvetljave;

- izvedba božično-novoletne okrasitve po predhodno potrjenem programu oz. predračunu;

- izobešanje zastav na praznike in dela proste dneve v skladu z veljavno zakonodajo;

- izvedba dodatnih obremenitev na objektih in napravah javne razsvetljave;

- dajanje soglasij v zvezi z javno razsvetljavo;

- druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis;

- 1x dnevni obhod in pregled naprav ob delavnikih in dela prostih dnevih;

- popravila drogov javne razsvetljave v primeru poškodb le-teh ter urejanje škodnih primerov z zavarovalnicami, v kar sodi:

- priprava dokumentacije za odškodninske zahtevke pri zavarovalnicah;

- foto dokumentacija, ki se priloži pri večjih servisnih posegih;

- obvestilo policije;

- zapisnik (opis poškodbe in predračun);

- pleskanje drogov javne razsvetljave in drogov za osvetlitev prehodov za pešce;

- vnašanje seznama lokacij vseh servisnih posegov v digitalni kataster JR in dodajanje seznama kot priloge k računom;

- ažuriranje digitalnega katastra javne razsvetljave na območju Občine Domžale (2 krat letno) in posredovanje naročniku v digitalnem formatu, ki je enak z občinskim orodjem GIS;

Izvajalec je dolžan voditi knjigo opravljenih del ali delovnih nalogov v katere se vpisuje vse, kar je pomembno za izvedbo in obračun del, redne kontrolne preglede in vsa izredna popravila.

Obdobje izvajanja del: 48 mesecev od začetka veljavnosti pogodbe.

1.2.1. Sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik po obsegu in časovno ne more v naprej predvideti vseh potrebnih del in storitev, ki jih utegne potrebovati naročnik, naročnik sklepa okvirni sporazum in ima izdelan predvideni letni obseg del ter bo na podlagi okvirnega sporazuma naročal ali potrjeval vsa dela vzdrževanja javne razsvetljave, glede na izkazane dejanske potrebe.

Naročnik namerava skleniti okvirni sporazum z enim samim gospodarskim subjektom.

  - Oddaja in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka za oddajo ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naročnika se takšna ponudba zavrne kot nedopustna.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«..

  - Pojasnila, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije

Ponudnik lahko pisno zahteva dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in sicer tako, da pošlje zahtevo za dodatno pojasnilo na portal javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si, najpozneje do: 08. 07. 2021, do 10:00 ure. Na zahteve za dodatno pojasnilo, ki bodo prispele po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik bo v najkrajšem času objavil odgovore na portalu javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si.

Odgovori bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije in obvezujoči za vse ponudnike.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe ali dopolnitve bo naročnik objavil na portalu javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si.

Vse spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije ter obvezujoči za vse ponudnike.

Če bo prišlo do bistvenih sprememb razpisne dokumentacije, bo naročnik v skladu s potrebnim časom za pripravo ponudb na podlagi upoštevanja sprememb, ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

  - Pogoji za priznanje sposobnosti

Za sklenitev okvirnega sporazuma mora ponudnik izkazati, da pri njem ne obstajajo razlogi za izključitev ter da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Slednje velja za vse gospodarske subjekte, tudi podizvajalce.

    - Razlogi za izključitev so:

- če so bili gospodarski subjekti ali če je bila oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali oseba, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor, pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja navedena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 - če od datuma izreka pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje še ni preteklo pet let (razen če ni obdobja določila že sodba);

- če gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

- če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- če je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-17 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga;

- če se gospodarskemu subjektu izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali je upravičeno unovčil bančno garancijo oz. drugo vrsto zavarovanja ali je uveljavljal plačilo pogodbene kazni;

- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;

- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila;

    - Pogoji za sodelovanje

      - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v poslovni register v državi, v kateri ima sedež ter registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila.

      - Ekonomska – finančna sposobnost

Gospodarski subjekt mora imeti v posameznih zadnjih dveh (2) letih čiste prihodke od prodaje najmanj 1.000.000,00 EUR.

Če gospodarski subjekt posluje krajši čas, se za leto, v katerem je bilo podjetje ustanovljeno, zahteva po čistem prihodku od prodaje proporcionalno zniža glede na obdobje delovanja podjetja.

Ponudnik ima sklenjeno zavarovanje splošne civilne odgovornosti v višini najmanj: 100.000 EUR.

      - Tehnična in strokovna sposobnost

Reference

Ponudnik mora izkazati, da v času začetka postopka javnega naročila že izvaja ali da je v časovnem obdobju zadnjih treh let že uspešno izvajal vzdrževanje javne razsvetljave za naročnika, kjer je vzdrževal vsaj štiri tisoč (4.000) svetilk na drogovih javne razsvetljave, ter navesti podatke kontaktne osebe, kjer se referenca lahko preveri.

Naročnik zahteva, da mora storitve in dela vezana na vzdrževanje javne razsvetljave ponudnik opraviti neposredno sam oz. gospodarski subjekt v skupni ponudbi.

Kadrovske sposobnosti

Ponudnik mora izkazati, da ima v zadnjih treh letih zaposlenega vsaj enega odgovornega vodjo del s strokovno izobrazbo za vodenje gradbišča, ki ima strokovno izobrazbo in strokovni izpit za odgovorno vodenje del s področja elektrotehnike (elektro stroke) in tri leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu.

Potrebne podatke o kadrovskih zmogljivostih mora ponudnik dokazati z izpolnitvijo obrazca 13 ter izpolnitvijo priloge C iz ESPD obrazca.

  - MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena cena brez DDV.

Naročnik bo izmed pravočasno prejetih ponudb izbral tisto ponudbo, ki bo dopustna in ki bo vsebovala najnižjo ponudbeno ceno.

Dopustna ponudba je tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tej razpisni dokumentaciji, ki prispe pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne oceni za neobičajno nizko in katere ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

- NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. Ponudbena dokumentacija

Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Po vrsti jo sestavljajo naslednje listine:

Obrazec 1: 	PONUDBA

Priloga:

- REKAPITULACIJA POPISA DEL

Obrazec 2 :	IZJAVA O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK

Obrazec 3 :	PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Obrazec 4 :	PODATKI O PODIZVAJALCU

Obrazec 5 :	IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

Obrazec 6 :	ESPD obrazec

Obrazec 6a :	ESPD obrazec - podizvajalci (samo v primeru nastopanja s podizvajalci)

Obrazec 7 :	POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Obrazec 8:	POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Obrazec 9:	VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Obrazec 9a:	VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE (v primeru skupne ponudbe)

Obrazec 10 :	VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Obrazec 11 :	VZOREC POGODBE oz. OKVIRNEGA SPORAZUMA

Obrazec 12:	REFERENČNO POTRDILO

Obrazec 13:	KADROVSKE SPOSOBNOSTI

Obrazec 14:	IZJAVA O NEPOVEZANOSTI

Obrazec 15:	IZJAVA

2.2. Navodila za izpolnjevanje ponudbene dokumentacije

Listine se izpolni in zloži po gornjem zaporedju ter predložiti preko sistema eJN v razdelek »Druge priloge«. Priloga k obrazcu 1 »REKAPITULACIJA POPISA DEL« se preko sistema eJN v pdf. obliki predloži v razdelek »Predračun«.

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če je izvirnik posebej zahtevan.

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov (v nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika, partnerji neomejeno, solidarno, odgovarjajo za pripravljeno ponudbo in izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti obvezno navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa, ter kateri posel vsak od partnerjev prevzema.

Za pridobitev predmetnega javnega naročila morajo vsi partnerji izkazati, da pri njih ne obstajajo razlogi za izključitev ter da izpolnjuje pogoje za sodelovanje vezane na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti skupaj pa izpolnijo pogoje  ekonomsko – finančna sposobnosti ter tehnično in kadrovsko sposobnost za prevzeta dela (vsebinsko skladno z zahtevami razpisne dokumentacije).

Vsak od partnerjev mora izpolniti obrazce 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 in 15,  skupno pa izpolnijo obrazce 9a in 10 ter predložijo dokument o skupnem nastopanju v predmetnem javnem naročilu. Vzorec pogodbe podpišejo vsi partnerji pri skupni ponudbi.

Pogoje iz naslova višine čistih prihodkov od prodaje partnerji lahko izpolnjujejo kumulativno.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali dela in storitve po okvirnem sporazumu, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

Pogoje iz naslova višine čistih prihodkov od prodaje gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo kumulativno. Če gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Vsak subjekt na čigar zmogljivosti se sklicuje gospodarski subjekt v ponudbi, mora predložiti ESPD obrazec (Obrazec 6)

Obrazec 1: 	PONUDBA

Ponudnik izpolni Obrazec 1. Poleg tega mora biti predložen tudi izpolnjen:

- REKAPITULACIJA POPISA DEL v .pdf formatu (priloži se v razdelek »Predračun«)

Upoštevane in finančno vrednotene morajo biti vse zahtevane postavke iz POPISA DEL. Popis  del s količinami, izpolnjen s ponudnikovimi cenami je sestavni del ponudbe.

Obrazec 2: 	IZJAVA O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK

Ponudnik izpolni  in podpiše priloženo izjavo.

Obrazec 3: 	PODATKI O PONUDNIKU

Podatke izpolni vsak ponudnik, ki prevzema določen posel ter predložiti ESPD Obrazec (Obrazec 6a).

Obrazec 4: 	PODATKI O PODIZVAJALCU

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, morajo vsi podizvajalci izpolniti in podpisati Obrazec 4 ter predložiti izpolnjen ESPD obrazec (Obrazec 6a). Obrazec uvozite in izpolnite preko portala eNaročanje (http://enarocanje.si/_ESPD/) ter priložite v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči.

Za pridobitev predmetnega javnega naročila mora ponudnik izkazati, da pri podizvajalcih ne obstajajo razlogi za izključitev ter da izpolnjuje pogoje za sodelovanje vezane na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti ter tehnično sposobnost za prevzeta dela.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila mora podizvajalec predložiti soglasje na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Obrazec 5: 	IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

Ponudnik, v kolikor javnega naročila ne bo izvajal s podizvajalci, podpiše priloženo izjavo.

Obrazec 6 in 6a:   ESPD OBRAZEC

Obrazec se nahaja v zip datoteki razpisne dokumentacije

Gospodarski subjekt mora k ponudbi priložiti obrazec ESPD, ki predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Obrazec 7: 	POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Predložiti za vsak gospodarski subjekt in podizvajalca v ponudbi.

Obrazec 8: 	 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Predložiti za vsakega člana upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa in vsako osebo, ki ima pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri vseh gospodarskih subjektih in podizvajalcih v ponudbi.

Obrazci 9, 9a in 10: FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe, ki vsebinsko ne odstopa od obrazca 9 oz. 9a v primeru skupne ponudbe.

V primeru skupine gospodarskih subjektov naročnik garancije za resnost ponudbe tudi solidarno odgovarja za ravnanja in opustitve drugih gospodarskih subjektov, ki bi povzročila katerega od naštetih razlogov za unovčitev.

Garancije morajo biti brezpogojne in plačljive oz. unovčljive na prvi poziv. Vsebinsko ne smejo odstopati od vzorcev garancij iz razpisne dokumentacije.

Kot garancija je sprejemljiv tudi denarni depozit pri naročniku. Višina depozita in razlogi za njegovo izplačilo so enaki kot pri bančnih garancijah oz. kavcijskih zavarovanjih za resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru denarnega depozita za resnost ponudbe ponudnik v ponudbi predloži potrdilo o nakazilu sredstev na tekoči račun naročnika: SI56 0122-3010-0001-491, sklic: 00 234000.

Po poteku roka se denarni depoziti vračajo na podlagi zahtevka deponenta.

Obrazci se priložijo v razdelek »Druge priloge«.

Ponudnik predloži tudi obrazec 10.

Obrazec 11: 	VZOREC POGODBE oz. OKVIRNEGA SPORAZUMA

Pogodba oz. Okvirni sporazum iz razpisne dokumentacije mora biti izpolnjena in podpisana.

Sklenitev pogodbe oz. OKVIRNEGA SPORAZUMA

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v desetih dneh (10) po prejemu poziva naročnika skleniti pogodbo oz. okvirni sporazum, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik odstopa od sklenitve pogodbe. V tem primeru je naročnik upravičen unovčiti garancijo za resnost ponudbe.

Obrazec 12: 	REFERENČNO POTRDILO

Ponudnik predloži priložen obrazec v razdelek » Druge priloge«.

Obrazec 13: 	KADROVSKE SPOSOBNOSTI

Ponudnik predloži priložen obrazec v razdelek » Druge priloge«.

Obrazec 14: 	IZJAVA O NEPOVEZANOSTI

Ponudnik predloži priložen obrazec v razdelek » Druge priloge«.

Obrazec 15: 	IZJAVA

Ponudnik predloži priložen obrazec v razdelek » Druge priloge«.

Obrazec 1

PONUDBA

št.: __________________________

- Predmet naročila: »VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE V LETIH 2021 – 2025«

- Naročnik:     OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

- Ponudnik:

- Skupna ponudbena cena za leto 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025 znaša:

ponudbena cena (brez DDV):						   EUR

DDV:					                EUR

ponudbena cena skupaj z DDV:						   EUR

- Ponudba velja do 31. 12. 2021.

- Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca.

- Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

V _____________, dne_______________

Ponudnik

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

POPIS DEL:

|  | 1. CENIK MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tip svetilke |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV |
| 1.1. | apple LED 18W |  | 50 | kos |  |  |  |  |
| 1.2. | cx 150W na (siteco cx 100 eu, ravno steklo) |  | 50 | kos |  |  |  |  |
| 1.3. | cx 250W na (siteco cx 200 eu, ravno steklo) |  | 50 | kos |  |  |  |  |
| 1.4. | dekorativna XPL LED 31W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.5. | disano FLOR LED 4W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.6. | PIKO LED 21 W |  | 1000 | kos |  |  |  |  |
| 1.7. | PIKO LED 28 W |  | 1000 | kos |  |  |  |  |
| 1.8. | guzzi delo optik 150W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.9. | indal 55W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.10. | indal 36W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.11. | LAMPIONEARCO 70 W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.12. | moonlight 70W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.13. | simens 18W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.14. | siteco DL 500 100W Na |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.15. | siteco st 50 (ravno steklo) 70W na |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.16. | siteco st 100 (150W na, ravno steklo) |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.17. | siteco lanterna 70W Na |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.18. | sietco GALAXSIE 150W MHgl |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.19. | Tungsram Ilumina 40-80 W LED |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.20. | Luxtella LED 50 - 85 W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.21. | reflektor led 150 W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.22. | reflektor led 75 W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.23. | reflektor led 30 W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ SVETILKE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Žarnice | W | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV |
| 1.24. | varčna | 7 | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.25. | varčna | 9 | 15 | kos |  |  |  |  |
| 1.26. | varčna | 11 | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.27. | varčna | 18 | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.28. | varčna | 23 | 25 | kos |  |  |  |  |
| 1.29. | varčna | 33 | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.30. | varčna | 36 | 215 | kos |  |  |  |  |
| 1.31. | varčna | 55 | 15 | kos |  |  |  |  |
| 1.32. | varčna | 75 | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.33. | natrij | 70 | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.34. | natrij | 100 | 100 | kos |  |  |  |  |
| 1.35. | natrij | 150 | 60 | kos |  |  |  |  |
| 1.36. | natrij | 250 | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.37. | natrij | 400 | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.38. | metalhalogen | 70 | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.39. | metalhalogen | 150 | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.40. | metalhalogen | 250 | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.41. | metalhalogen | 400 | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.42. | žarnica 35 W LED | 35 | 100 | kos |  |  |  |  |
| 1.43. | žarnica 80 W LED | 80 | 100 | kos |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ ŽARNICE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostali material |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV |
| 1.44. | astro ura |  | 50 | kos |  |  |  |  |
| 1.45. | akumulator za solarni panel GEL |  | 1 | kos |  |  |  |  |
| 1.46. | akumulator GEL 100 Ah, 650 ciklov |  | 1 | kos |  |  |  |  |
| 1.47. | barva siva za kandelabre |  | 20 | kg |  |  |  |  |
| 1.48. | barva temeljna za kandelabre |  | 20 | kg |  |  |  |  |
| 1.49. | DPN doza |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.50. | drog za izobešanje zastav |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.51. | dušilka 150W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.52. | dušilka 250W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.53. | dušilka 400W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.54. | dušilka 18W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.55. | dušilka 36W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.56. | dušilka 36W - elektronska |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 1.57. | dušilka 55W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.58. | dušilka 70W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.59. | dušilka 250W - MHgl |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.60. | elektronska dušilka z redukcijsko napravo, npr. 150W Na (polno delovanje na 140W ali manj, redukcija do 60W ali manj) |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 1.61. | EZN komplet |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.62. | FID stikalo |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.63. | foto komplet |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.64. | grlo E 27 |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.65. | kabel PPOO 4x16 mm2 Al |  | 250 | m |  |  |  |  |
| 1.66. | kabel PGP |  | 180 | m |  |  |  |  |
| 1.67. | kandelaber višine 11 m |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.68. | kandelaber višine 5,5 m |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.69. | kandelaber višine 6,5 m |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.70. | kandelaber višine 9 m |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.71. | kandelaber GHISA MISTIERI LTŽ, višine 4 m, komplet z zvonom (kot npr. most) |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.72. | kandelaber TERRA LUX - KOLODVORSKA ULICA, komplet s krivino in dvema svetilkama |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.73. | kandelaber ZUMTOBLE - KOLODVORSKA ULICA, v beli barvi |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.74. | kapa varovalke KII |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.75. | kapa varovalke KIII |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.76. | ključavnica JR-elektro |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.77. | kontaktor KN 16 |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.78. | kontaktor KN 22 |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.79. | kontaktor KN 30 |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.80. | kontaktor KN 9 |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.81. | konzola vročecinkana |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.82. | letev za "O" |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.83. | nosilec svetilke |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.84. | odmične spone za omarico PMO |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.85. | omara PMO |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.86. | omara PMO 1/2 |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.87. | omara PMO 1/4 |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.88. | ozemljitvena sonda |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.89. | P žica |  | 20 | m |  |  |  |  |
| 1.90. | PVC cev |  | 100 | m |  |  |  |  |
| 1.91. | podnožje PK |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.92. | podnožje PMM |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.93. | podnožje PMO |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.94. | podnožje PMV |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.95. | reducir |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.96. | rele 220V |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.97. | senčnik pri svetilki |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.98. | sponka INOX |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.99. | sponka zatezna SKS |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.100. | starter |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.101. | steklo CG |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.102. | steklo OG |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.103. | steklo MODUS |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.104. | steklo vrat omare |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.105. | stikalo |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.106. | trafo 12V 20W |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.107. | utripalec dvojni |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.108. | varovalka D II |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 1.109. | varovalka D III |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.110. | varovalka D O |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.111. | varovalka NV |  | 50 | kos |  |  |  |  |
| 1.112. | varovalka PMV |  | 40 | kos |  |  |  |  |
| 1.113. | vrata PMO |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.114. | vratca za kandelaber |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 1.115. | vrv jeklena |  | 20 | m |  |  |  |  |
| 1.116. | vžigalna naprava |  | 40 | kos |  |  |  |  |
| 1.117. | zaponka INOX |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.118. | zastava - Občine Domžale - velika |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.119. | zastava - Občine Domžale - srednja |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.120. | zastava - Občine Domžale - mala |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.121. | zastava - Republike Slovenije - velika |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.122. | zastava - Republike Slovenije - srednja |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.123. | zastava - Republike Slovenije - mala |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.124. | zastava - Evropske unije - velika |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.125. | zastava - Evropske unije - srednja |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.126. | zastava - Evropske unije - mala |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 1.127. | zaščita droga proti pasjemu urinu - termo skrčna |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 1.128. | napajalnik za znak VI VOZITE |  | 1 | kos |  |  |  |  |
| 1.129. | napajalnik za LED svetilke do 50 W |  | 2 | kos |  |  |  |  |
| 1.130. | napajalnik za LED svetilke nad 50 W |  | 2 | kos |  |  |  |  |
| 1.131. | regulator za SOLARNE SVETILKE |  | 1 | kos |  |  |  |  |
| 1.132. | panel solarni za SOLARNE SVETILKE |  | 1 | kos |  |  |  |  |
| 1.133. | elektro števec - ENOFAZNI (v skladu z zahtevami elektro distributerja) |  | 1 | kos |  |  |  |  |
| 1.134. | elektro števec - TRIFAZNI (v skladu z zahtevami elektro distributerja) |  | 1 | kos |  |  |  |  |
| 1.135. | drog (jambor) za zastavo, višine 8 metrov + pritrdilni material za zastave |  | 1 | kos |  |  |  |  |
| 1.136. | drog za SOLARNO SVETILKO + temelj |  | 1 | kos |  |  |  |  |
| 1.137. | vtičnica ENOFAZNA |  | 5 | kos |  |  |  |  |
| 1.138. | vtičnica TRIFAZNA |  | 5 | kos |  |  |  |  |
| 1.139. | pokrov LTŽ dimenzije: 60/60, nosilnost: 40 ton |  | 2 | kos |  |  |  |  |
| 1.140. | pokrov LTŽ dimenzije: 40/40, nosilnost: 12,50 ton |  | 2 | kos |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ OSTALI MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. STORITVE PRI VZDRŽEVANJU JAVNE RAZSVETLJAVE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SVETILKE |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV |
| 2.1. | čiščenje optičnih elementov-stekel na kandelabru višine do 4m |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.2. | čiščenje optičnih elementov-stekel na kandelabru višine nad 4m |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.3. | popravilo svetilke brez zamenjave materiala |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 2.4. | zamenjava fotokompleta |  | 4 | kos |  |  |  |  |
| 2.5. | zamenjava predstikalne naprave na kandelabru do 4m |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 2.6. | zamenjava predstikalne naprave na kandelabru nad 4m |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 2.7. | zamenjava sijalke na kandelabru do 4m |  | 200 | kos |  |  |  |  |
| 2.8. | zamenjava sijalke na kandelabru nad 4m |  | 250 | kos |  |  |  |  |
| 2.9. | zamenjava stekla na kandelabru do 4m |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 2.10. | zamenjava stekla na kandelabru nad 4m |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 2.11. | zamenjava svetilke na kandelabru do višine 4m |  | 50 | kos |  |  |  |  |
| 2.12. | zamenjava svetilke na kandelabru višine nad 4m |  | 50 | kos |  |  |  |  |
| 2.13. | zamenjava varovalke |  | 50 | kos |  |  |  |  |
| 2.14. | zamenjava varovalnega vložka in priključnega elementa na kandelabru |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.15. | zamenjava varovalnega vložka na kandelabru |  | 10 | kos |  |  |  |  |
|  | KANDELABRI |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV |
| 2.16. | izrez v drog |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.17. | izvedba temelja za drog JR |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.18. | odkop in rušenje betona ter betoniranje pri obstoječem drogu |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.19. | odstranitev lesenega droga |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.20. | odstranitev poškodovanega kandelabra višine do 4m in postavitev novega vročecinkanega kandelabra, komplet s temeljem, priključitvijo na omrežje JR in z internim ožičenjem |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 2.21. | odstranitev poškodovanega kandelabra višine nad 4m in postavitev novega vročecinkanega kandelabra, komplet s temeljem, priključitvijo na omrežje JR in z internim ožičenjem |  | 30 | kos |  |  |  |  |
| 2.22. | odvoz odvečnega materiala in drogov na deponijo |  | 50 | kos |  |  |  |  |
| 2.23. | pleskanje kandelabra do višine 4m komplet z ročnim čiščenjem, barvanjem 1x s temeljno barvo in z dvema slojema finega emajla |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.24. | pleskanje kandelabra nad višino 4m komplet z ročnim čiščenjem, barvanjem s temeljno barvo in dvema slojema finega emajla |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 2.25. | podaljšanje kandelabra (delo in material) |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.26. | postavitev novega vročecinkanega kandelabra višine do 4m, komplet s temeljem, priključitvijo na omrežje JR in z internim ožičenjem |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.27. | postavitev novega vročecinkanega kandelabra višine nad 4m, komplet s temeljem, priključitvijo na omrežje JR in z internim ožičenjem |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 2.28. | prestavitev konzole na nov drog |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.29. | prevezave, vezava v drogu, ozemljitev |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 2.30. | priključitev in odklop začasnega porabnika na omrežje JR v kandelabru |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.31. | ravnanje poškodovanega kandelabra višine do 4m, čiščenje in oplesk |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.32. | ravnanje poškodovanega kandelabra višine nad 4m, čiščenje in oplesk |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 2.33. | zamenjava varovalke v drogu |  | 30 | kos |  |  |  |  |
|  | KABLOVODI |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV |
| 2.34. | dobava in polaganje pocinkanega valjanca |  | 50 | m |  |  |  |  |
| 2.35. | dobava in položitev kabla |  | 50 | m |  |  |  |  |
| 2.36. | dobava in položitev opozorilnega traku |  | 50 | m |  |  |  |  |
| 2.37. | iskanje napake (predhodna najava) |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 2.38. | obbetoniranje PVC cevi pri prehodih in uvozih |  | 20 | m |  |  |  |  |
| 2.39. | podkop pod robnikom-betonskim temeljem |  | 10 | m |  |  |  |  |
| 2.40. | položitev rebraste cevi v kabelski jarek |  | 20 | m |  |  |  |  |
| 2.41. | popravilo poškodovanega kablovoda javne razsvetljave, komplet z ročnim izkopom jarka, odstranitvijo poškodovanega kabla, dvema samokrčnima spojkama, mehansko zaščito, zasutje jarka, utrjevanje terena na predhodno stanje, organizacijo ponovnega asfaltiranja in očiščenjem področja sanacije (na tekoči meter) |  | 15 | kos |  |  |  |  |
| 2.42. | postavitev in odstranitev začasnega voda |  | 5 | m |  |  |  |  |
| 2.43. | prestavitev SKS |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.44. | ročni odkop kabelskega jarka širine 0,4 x 0,7 m |  | 20 | m |  |  |  |  |
| 2.45. | strojni izkop kabelskega jarka širine 0,4 x 0,7 m |  | 50 | m |  |  |  |  |
| 2.46. | vezava na omrežju |  | 3 | kos |  |  |  |  |
| 2.47. | zasip kabelskega jarka, ureditev trase |  | 50 | m |  |  |  |  |
|  | PRIŽIGALIŠČA |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV |
| 2.48. | izvedba trifaznega kabelskega odcepa v ostoječem NN priključnem polju |  | 10 | kpl |  |  |  |  |
| 2.49. | montaža, zamenjava ključavnice |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.50. | nastavitev fotocelice |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.51. | popravilo vrat omare |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.52. | predelava v omari za prižiganje |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.53. | prestavitev omare in prevezava, priklop, preizkus |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.54. | redni letni pregled, očiščenje tujkov, ureditev oznak in obnova priloženih enopolnih shem |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.55. | zamenjava fotoreleja in nastavitev parametrov |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.56. | zamenjava kontaktorja 40 A |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 2.57. | zamenjava kontaktorja od 16 A do 40 A |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.58. | zamenjava prižigališča na betonski temelj |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 2.59. | zamenjava varovalnega vložka DO od 16 A do 25 A |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 2.60. | zamenjava varovalnega vložka NV od 25 A do 100 A |  | 20 | kos |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ STORITVE PRI VZDRŽEVANJU JAVNE RAZSVETLJAVE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA |  | OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV |
| 3.1. | vnos vsakega posega v objekte JR, ažurirano na mikrolokacijo po šifrantu objektov v katastru javne razsvetljave |  | 200 | kpl |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. DRUGE STORITVE |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV |
| 4.1. | betoniranje in utrditev temelja |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 4.2. | določitev mesta napake, iskanje napake z instrumentom |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 4.3. | električne meritve |  | 20 | kpl |  |  |  |  |
| 4.4. | izvajanje po zakonu predpisanih meritev na napravah |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 4.5. | poseg v prižigališče za ukinitev z zakonom predpisane redukcije |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 4.6. | poseg v prižigališče za zagotavljanje predpisane zatemnitve |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 4.7. | poseg v prižigališče za zagotavljanje z zakonom predpisane redukcije |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 4.8. | poseg v razsvetljavno mesto za ukinitev z zakonom predpisane redukcije |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 4.9. | poseg v razsvetljavno mesto za zagotavljanje z zakonom predpisane redukcije |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 4.10. | preizkus obstoječih kablov |  | 10 | kpl |  |  |  |  |
| 4.11. | zakoličba trase JR na vlogo stranke (na tekoči meter) |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 4.12. | zamenjava pokrova jaška JR |  | 10 | kos |  |  |  |  |
| 4.13. | zamenjava reduktorja |  | 60 | kos |  |  |  |  |
| 4.14. | pregled delovanja |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 4.15. | mesečni pregled delovanja javne razsvetljave + poročilo o pregledu |  | 12 | kpl |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ DRUGE STORITVE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. REŽIJSKE URE |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV |
| 5.1. | KV delavec - elektrotehnik-energetik |  | 100 | ura |  |  |  |  |
| 5.2. | PKV delavec - elektrikar-energetik |  | 100 | ura |  |  |  |  |
| 5.3. | Monter, elektromenter |  | 100 | ura |  |  |  |  |
| 5.4. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 10 m |  | 40 | ura |  |  |  |  |
| 5.5. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 17 m |  | 40 | ura |  |  |  |  |
| 5.6. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 22 m |  | 40 | ura |  |  |  |  |
| 5.7. | tovorno vozilo z dvigalom - HIAB |  | 40 | ura |  |  |  |  |
| 5.8. | tovorno vozilo do 7,5 t |  | 10 | ura |  |  |  |  |
| 5.9. | tovorno vozilo nad 7,5 t |  | 10 | ura |  |  |  |  |
| 5.10. | mini bager |  | 40 | ura |  |  |  |  |
| 5.11. | rovokopač |  | 40 | ura |  |  |  |  |
| 5.12. | prestavitev znaka "Vi vozite" |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 5.13. | obešanje in pobiranje zastav na drog JR |  | 1000 | kos |  |  |  |  |
| 5.14. | dobava in polaganje asfaltbetona |  | 20 | m2 |  |  |  |  |
| 5.15. | zapora ceste |  | 5 | kpl |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ REŽIJSKE URE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. BOŽIČNO-NOVOLETNA OKRASITEV |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV |
| 6.1. | KV delavec - elektrotehnik-energetik |  | 500 | ura |  |  |  |  |
| 6.2. | PKV delavec - elektrikar-energetik |  | 500 | ura |  |  |  |  |
| 6.3. | Monter, elektromenter |  | 500 | ura |  |  |  |  |
| 6.4. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 10 m |  | 400 | ura |  |  |  |  |
| 6.5. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 17 m |  | 400 | ura |  |  |  |  |
| 6.6. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 22 m |  | 400 | ura |  |  |  |  |
| 6.7. | tovorno vozilo z dvigalom - HIAB |  | 20 | ura |  |  |  |  |
| 6.8. | tovorno vozilo do 7,5 t |  | 200 | ura |  |  |  |  |
| 6.9. | tovorno vozilo nad 7,5 t |  | 200 | ura |  |  |  |  |
| 6.10. | svetlobna veriga LED 20 m |  | 200 | kos |  |  |  |  |
| 6.11. | svetlobna veriga LED 12 m / 20 lučk |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 6.12. | svetlobna veriga LED 12 m / 40 lučk |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 6.13. | svetlobna veriga LED 20 m / 200 lučk |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 6.14. | namestitev in odstranitev svetlobnih verig |  | 500 | kos |  |  |  |  |
| 6.15. | lučke klasika |  | 200 | kos |  |  |  |  |
| 6.16. | namestitev in odstranitev lučk klasika |  | 200 | kos |  |  |  |  |
| 6.17. | prevezave |  | 100 | kpl |  |  |  |  |
| 6.18. | popravilo in zamenjava svetlobnih verig |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 6.19. | zamenjava žarnic utripalk |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 6.20. | zelenje in žična vrv |  | 100 | m |  |  |  |  |
| 6.21. | namestitev in odstranitev zelenja in žične vrvi |  | 100 | m |  |  |  |  |
| 6.22. | kabel dovodni PPL 3x1,5 mm2 |  | 100 | m |  |  |  |  |
| 6.23. | reflektor v grmu 250 W, komplet z dovodom |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 6.24. | namestitev in odstranitev reflektorja v grmu 250 W, komplet z dovodom |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 6.25. | okraski raznih oblik (snežinka, zvonček, ornament, jelenček, sani, božiček….) |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 6.26. | namestitev in odstranitev okraskov raznih oblik (snežinka, zvonček, ornament, jelenček, sani, božiček….) |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 6.27. | popravilo novoletne okrasitve |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 6.28. | zamenjava priključkov |  | 1000 | m |  |  |  |  |
| 6.29. | reflektor 20W NB komplet z dovodom |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 6.30. | namestitev in odstranitev reflektorja 20W NB komplet z dovodom |  | 100 | kos |  |  |  |  |
| 6.31. | izvedba priključkov |  | 100 | kpl |  |  |  |  |
| 6.32. | reflektor 20W TB |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 6.33. | namestitev in odstranitev reflektorja 20W TB |  | 20 | kos |  |  |  |  |
| 6.34. | vzdrževanje okrasitve na terenu (popravilo okraskov, zamenjava okraskov ali verig) |  | 50 | kpl |  |  |  |  |
| 6.35. | popravilo in ojačitev kovinske konstrukcije smreke ter zamenjava kablov v nosilnem drogu |  | 50 | kpl |  |  |  |  |
| 6.36. | priprava načrta - programa božično-novoletne okrasitve oz. predračuna v skladu z naročilom naročnika |  | 1 | kpl |  |  |  |  |
| 6.37. | dobava, montaža, postavitev in odstranitev kovinske konstrukcije v obliki smreke, višine: vsaj 15,00 metrov, premer: min. 5,00 metrov, z možnostjo priklopa: min. 10.000 lučk, v že naprej pripravljen obstoječi betonski temelj (NOVOLETNA JELKA) |  | 1 | kos |  |  |  |  |
|  | BOŽIČNO-NOVOLETNA OKRASITEV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VSE SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |

V ceno storitev za vzdrževanje so vključeni stroški delavcev, orodja, manjših strojev, stroški prevoza na lokacijo in podobno.

Režijska dela se izvajajo na zahtevo naročnika, vendar le izjemoma in v omejeni količini. Za vrednost opravljenega dela izvajalec izdela kalkulacijo na podlagi navedenih cen posameznih kalkulativnih elementov. Pri delu delavcev je navedena urna cena, ki vsebuje tudi ceno orodja, manjših strojev in drugih pomagal. Za delo strojev in transportnih sredstev je navedena urna cena in je mišljena za čas, ko je transportno sredstvo ali stroj aktiven in vključuje tudi ceno voznika odnosno upravljavca stroja.

Pri materialih je cena podana za enoto mere.

Izvajalec je v primeru dodatnih del, ki niso specificirani v ceniku, dolžan predložiti popis potrebnih del z oceno stroškov in pridobiti pisno soglasje naročnika in mu v roku 8 dni po končanem delu predložiti specifikacijo stroškov.

| IZVEDBENI PROGRAM - VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE ZA OBDOBJE ENEGA LETA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zap.št. | Opis | Znesek skupaj brez DDV v EUR |
| 1.1. | 1. MATERIALI ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE za obdobje 1 leta brez DDV |  |
| 1.2. | 2. STORITEV PRI VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE za obdobje 1 leta brez DDV |  |
| 1.3. | 3. KATASTER za obdobje 1 leta brez DDV |  |
| 1.4. | 4. DRUGE STORITVE za obdobje 1 leta brez DDV |  |
| 1.5. | 5. REŽIJSKE URE za obdobje 1 leta brez DDV |  |
| 1.6. | 6. BOŽIČNO-NOVOLETNA OKRASITEV za obdobje 1 leta brez DDV |  |
|  | Skupni znesek brez DDV - za ves naveden material in vse navedene storitve za obdobje 1 leta (seštevek zap. št.: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. in 1.6.) |  |
|  | znesek DDV 22 % |  |
|  | SKUPNI ZNESEK z DDV - za ves naveden material in vse navedene storitve za obdobje 1 leta (seštevek zap. št.: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. in 1.6.) |  |
| SKUPNA PONUDBA ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET |  |  |
| Zap.št. | Opis | Znesek skupaj brez DDV v EUR |
| 2.1. | 4 letno vzdrževanje JAVNE RAZSVETLJAVE brez DDV seštevek vrednosti del pod zap. št.: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. in 1.6.) pomnoženo s številom 4 (leta) |  |
|  | znesek DDV 22 % |  |
|  | SKUPNI ZNESEK z DDV - za ves naveden material in vse navedene storitve za obdobje 4 leta (seštevek zap. št.: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. in 1.6.) |  |

Obrazec 2

IZJAVA

O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK

Soglašamo, da naročnik popravi očitne računske napake v ponudbi, ki so ugotovljene pri računskem preverjanju ponudb.

Naročnik bo očitne računske napake odpravil ob pisnem soglasju ponudnika na naslednji način:

- kjer se bo pojavila razlika med zneski, izraženimi v številkah in zneski, izraženimi z besedami, bo naročnik upošteval zneske, izražene v številkah;

- kjer se bo pojavila napaka pri ceni brez DDV in ceni z DDV, bo naročnik upošteval ponudbeno ceno brez DDV in pravilno preračunal ceno z DDV;

- kjer se bo pojavila napaka v množenju cene na enoto in količine, bo naročnik upošteval ceno na enoto in bo popravil skupni zmnožek;

- kjer se bo pojavila napaka v seštevku, bo naročnik popravil seštevek;

- z upoštevanjem cen brez DDV in količin izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Pri odpravi računskih napak se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Ponudnik

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

Obrazec 3

PODATKI O PONUDNIKU

V ponudbi nastopamo kot: _______________________________________________________________________________________

(glavni izvajalec, partner ali vodilni partner)

| Firma / naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Zakoniti zastopnik oz. oseba pooblaščena za podpis pogodbe: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefon: |  |
| E-pošta: |  |

Izjavljamo da smo pri:

____________________________________________________________________________________________________________________

(organ, pri katerem je ponudnik registriran)

registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:

____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Naročniku dovoljujem, da naše navedbe v tej ponudbi preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

Obrazec 4

PODATKI O PODIZVAJALCU

| Firma / naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Zakoniti zastopnik oz. oseba pooblaščena za podpis pogodbe: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefon: |  |
| E-pošta: |  |

| Del javnega naročila k, ki ga bo izvedel: |  |
| --- | --- |
| Vrednost del: |  |

Izjavljamo, da kot podizvajalec (ustrezno obkroži):

ZAHTEVAMO   oz.   NE ZAHTEVAMO    neposredna plačila.

V primeru zahteve neposrednih plačil soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila: VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE V LETIH 2021 – 2025, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Podizvajalec

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Opomba:

Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujočega podizvajalca.

Obrazec 5

IZJAVA PONUDNIKA,

DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci, ter smo seznanjeni z določili zakonodaje na področju javnega naročanja.

Ponudnik

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec 6

Predložiti ESPD obrazec v elektronski obliki podpisan xml za vsak gospodarski subjekt in podizvajalca v ponudbi.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan (možen tudi elektronski popis) ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik izpolnjene ESPD obrazec v sistemu eJN naloži v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih (partnerji, podizvajalci, ipd.) pa v sistemu eJN naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Obrazec 7

POOBLASTILO PRAVNE OSEBE

Pooblaščamo naročnika Občino Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, da za potrebe preverjanja obveznega izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje javnega naročila »VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE V LETIH 2021 – 2025.«

Za nas kot ponudnika/podizvajalca z naslednjimi podatki:

| Polno ime podjetja |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja |  |
| Občina sedeža podjetja |  |
| Matična številka |  |

pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb.

| Datum: |  | Žig: | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (podpis) |

Obrazec 8

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani __________________________________________________ (ime in priimek člana upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika oziroma podizvajalca, ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku oziroma podizvajalcu) pooblaščam naročnika: OBČINO DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE V LETIH 2021 – 2025«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so:

| EMŠO (obvezen podatek): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum rojstva: |  |  |  |  |  |  |
| Kraj rojstva: |  |  |  |  |  |  |
| Občina rojstva: |  |  |  |  |  |  |
| Naslov stalnega/začasnega prebivališča: |  |  |  |  |  |  |
| ulica in hišna številka: |  |  |  |  |  |  |
| Številka pošte in pošta: |  |  |  |  |  |  |
| Državljanstvo: |  |  |  |  |  |  |
| Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasilo: |  |  |  |  |  |  |

Datum:										   Podpis:

____________________							           ________________________________

Obrazec 9

VZOREC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv garanta :

Za:

Datum:

VRSTA ZAVAROVANJA:

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA:

NAROČNIK ZAVAROVANJA:

UPRAVIČENEC: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

OSNOVNI POSEL:

#### Ponudba Naročnika zavarovanja/garancije predložena v postopku javnega naročanja št. JN: …………………..…………………..katerega predmet je: VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE V LETIH 2021 – 2025.

Naročnik zavarovanja/garancije je skladno s pogoji javnega naročila dolžan Upravičencu predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini: 33.000,00EUR.

ZNESEK V EUR: 33.000,00 EUR (triintrideset tisoč evrov).

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

- izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno

KRAJ PREDLOŽITVE:

ROK VELJAVNOSTI: 31. 12. 2021.

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:

Kot garant se z zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/ garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/ Garancijo se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/ garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; in/ali

- naročnik zavarovanja/ garancije je v ponudbi podal neresnične podatke ali izjave in/ali

- izbrani naročnik zavarovanja /garancije na poziv upravičenca ni veljavno sklenil pogodbe; in/ali

- izbrani naročnik zavarovanja garancije ni predložil zavarovanja/ garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na rok veljavnosti zavarovanja/ garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem/garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Domžalah po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGF) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

GARANT

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec 9a

### VZOREC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

### v primeru skupne ponudbe

Naziv garanta :

Za:

Datum:

VRSTA ZAVAROVANJA:

ŠTEVILKA:

NAROČNIK ZAVAROVANJA:

UPRAVIČENEC: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

OSNOVNI POSEL:

#### Ponudba Naročnika zavarovanja/garancije predložena v postopku javnega naročanja št. JN: …………………..…………………..katerega predmet je: VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE V LETIH 2021 – 2025.

Naročnik zavarovanja/garancije je skladno s pogoji javnega naročila dolžan Upravičencu predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini: 33.000,00EUR.

ZNESEK V EUR: 33.000,00 EUR (triintrideset tisoč evrov).

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

- izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno

KRAJ PREDLOŽITVE:

ROK VELJAVNOSTI: 31. 12. 2021.

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:

Kot garant se z zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/ garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/ Garancijo se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

      - naročnik zavarovanja/ garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; in/ali

      - naročnik zavarovanja/ garancije je v ponudbi podal neresnične podatke ali izjave in/ali

      - izbrani naročnik zavarovanja /garancije na poziv upravičenca ni veljavno sklenil pogodbe; in/ali

      - izbrani naročnik zavarovanja garancije ni predložil zavarovanja/ garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na rok veljavnosti zavarovanja/ garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem/garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Domžalah po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant											(žig in podpis)

Obrazec 10

VZOREC ZAVAROVANJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv garanta:

Za: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

Datum:

VRSTA ZAVAROVANJA:

ŠTEVILKA:

GARANT:

NAROČNIK ZAVAROVANJA:

UPRAVIČENEC: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

OSNOVNI POSEL:

Obveznost Naročnika garancije iz pogodbe za  ……………………  št. ……. za ………. [dobavo/izvedbo/...] v pogodbeni vrednosti …….. EUR sklenjene dne ……. med ………… in ………… [običajno med Naročnikom garancije in Upravičencem], s katero/-im se je med drugim zavezal, da bo izvedel VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE V LETIH 2021 – 2025. Naročnik garancije je skladno s …. členom navedene …….. [navedba pogodbene osnove] Upravičencu dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini …5% pogodbene vrednosti, t.j. v vrednosti …….. EUR.

ZNESEK V EUR: ____________________________ EUR (_________________________________________________________) (vpiše se najvišji znesek v višini 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV s številko in besedo).

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

- izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno

KRAJ PREDLOŽITVE:

ROK VELJAVNOSTI: 31. 12. 2025.

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:

Kot garant se z zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/ garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da:

- Naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil obveznosti po Osnovnem poslu v dogovorjenem roku in/ali kvaliteti in/ali količini in/ali

- je Naročnik zavarovanja/garancije sklenil pogodbo s podizvajalcem, ki ne izpolnjuje pogojev za podizvajalca po ZJN-3.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na rok veljavnosti zavarovanja/ garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem/garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Domžalah po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

PONUDNIK											           (žig in podpis)

Obrazec 11

| NAROČNIK: | OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, ki jo zastopa župan Toni DRAGAR |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ident. št. za DDV: | SI62862006 |
|  | Matična številka: | 5880513000 |
| in |  |  |
| IZVAJALEC: | _____________, ki ga zastopa direktor _________________ |  |
|  | Ident. št. za DDV: | SI |
|  | Matična številka: |  |
|  | Številka TRR izvajalca : | SI56 |

skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM

O VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE V LETIH 2021 – 2025

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Stranki sporazuma uvodoma ugotavljata, da je naročnik na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije objavil javno naročilo z namenom sklenitve okvirnega sporazuma o vzdrževanju javne razsvetljave na območju občine Domžale, št. objave ______________, z dne _____________, na osnovi katerega je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ______________, z dne _____________________ kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec.

II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. člen

S tem sporazumom naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v redno vzdrževanje javno razsvetljavo na celotnem območju občine Domžale, ki se izvaja skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije naročnika po javnem naročilu iz 1. člena tega okvirnega sporazuma in ponudbe izvajalca št. ______________.

Razpisna dokumentacija naročnika po javnem naročilu iz 1. člena tega okvirnega sporazuma in ponudba izvajalca z dne ________________, na podlagi katere je bil izbran, sta sestavni del tega okvirnega sporazuma.

III. VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Skupna okvirna vrednost okvirnega sporazuma znaša ____________________________ EUR brez DDV oziroma z vključenim DDV v višini 22% skupaj __________________________ EUR.

Naročnik se ne zavezuje dosegati vrednosti, določene v prejšnjem odstavku tega člena in se ne zavezuje naročati storitev in del v količinah navedenih v ponudbi oziroma v specifikacijah iz razpisne dokumentacije.

Stranki tega sporazuma ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti  vseh potrebnih del in storitev, vendar ima naročnik izdelan predvideni letni obseg del, ki je sestavni del te pogodbe, zato jih bo naročnik časovno in količinsko naročal in potrjeval glede na izkazane dejanske  potrebe.

Naročnik si pridržuje pravico, da količino storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, naroča glede na potrebe in največ do višine zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Domžale.

Izvajalec se zavezuje vse storitve po tem okvirnem sporazumu opravljati tudi na novih lokacijah, na območjih ali na delih občine, ki v času sklenitve tega okvirnega sporazuma niso bile pokrite s predmetno infrastrukturo, brez pravice do podražitve cen, dogovorjenih na enoto zaradi razširitve obsega območja, na katerem se izvajajo storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma.

IV. CENE STORITEV

4. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo uspešno opravljene storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma,  obračunal po cenah na enoto iz ponudbe, ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma in dejansko izvršenih količinah, predhodno potrjenih v gradbenih dnevnikih oz. delovnih nalogih.

Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne in se ne spreminjajo.

V. NAČIN PLAČILA

5. člen

Stranki sporazumno soglašata, da izvajalec naročniku izstavlja račune za opravljene storitve vzdrževanja javne razsvetljave enkrat mesečno, in sicer do petnajstega (15.) dne v tekočem mesecu za opravljene storitve v preteklem mesecu, ki morajo biti specificirane po zaporednih številkah, kot je to navedeno v ponudbi. Izvajalec je dolžan račune posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun).

Izvajalec je dolžan gradbene dnevnike oz. delovne naloge o izvedenih storitvah priložiti k računu. Naročnik je dolžan gradbene dnevnike oz. delovne naloge in račun pregledati v roku petnajstih (15) dni po prejemu in ju v tem roku potrditi ali zavrniti. Če naročnik v tem roku gradbene dnevnike oz. delovne naloge in računa niti ne potrdi niti zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta gradbeni dnevnik oz. delovni nalog in račun potrjena.

V gradbenih dnevnikih oz. delovnih nalogih je potrebno ločeno prikazati storitve rednega vzdrževanja javne razsvetljave in režijska dela po izrecnem naročilu naročnika.

Naročnik je dolžan izvajalcu plačati potrjen mesečni račun trideseti (30.) dan od uradnega datuma prejema e-računa, na transakcijski račun izvajalca številka: _____________________ odprt pri banki __________________________.

VI. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

6. člen

V primeru, da se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi storitve po tem okvirnem sporazumu ne drži s tem okvirnim sporazumom dogovorjenih terminov ali s strani naročnika naročenih izvedb storitev ali del ali če dela niso izvedena v dogovorjeni kvaliteti in roku določenim s strani naročnika, plača naročniku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR, vendar sme skupna pogodbena kazen znašati največ 10% skupne okvirne vrednosti (v EUR brez DDV) tega okvirnega sporazuma.

Naročnik pogodbeno kazen iz prejšnjega odstavka obračuna pri izplačilu mesečne situacije.

V primeru, da zaradi zamude izvajalca pogodbena kazen doseže višino skupne pogodbene kazni iz prvega odstavka tega člena, naročnik lahko odstopi od tega okvirnega sporazuma brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca in unovči bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del.

Če je škoda, ki je nastala naročniku večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

V primeru iz 1. odstavka lahko naročnik dela in storitve naroči pri drugem izvajalcu.

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

7. člen

Naročnik je dolžan:

- izročiti izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzete storitve po tem okvirnem sporazumu potrebne,

- naročnik se zavezuje pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, tako da delo lahko poteka nemoteno,

- spremljati in nadzirati izvajanje storitve vzdrževanja,

- izpolnjevati finančne obveznosti.

8. člen

Naročnik ali v njegovem imenu druga pooblaščena oseba izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem storitev, ki se nanašajo na količino, obseg, dinamiko, odzivnost, kakovost, postopke in obračun storitev.

Nadzor se izvaja neposredno in posredno. Neposredni nadzor se izvaja na terenu in zajema količinski in kakovostni nadzor opravljenih storitev, posredni nadzor pa zajema preverjanje naročil in obračunov, ki jih sestavlja izvajalec, ter preverjanje druge dokumentacije, s katero izvajalec dokazuje izvajanje posameznih storitev.

VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo storitev ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma.

10. člen

V zvezi z izvajanjem s tem okvirnim sporazumom prevzetih storitev se izvajalec obvezuje:

- izvajati dejavnosti skladno s sodobnimi standardi,

- zagotavljati kontinuirano in kvalitetno opravljanje dejavnosti,

- omogočati strokovni in finančni nadzor nad kakovostjo in zakonitostjo dela,

- dosledno upoštevati tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde in normative za opravljanje dejavnosti,

- spoštovati predpise, ki urejajo to področje,

- voditi poslovne knjige tako, da je zagotovljena transparentnost poslovanja pri izvajanju dejavnosti,

- voditi gradbene dnevnike oz. delovne naloge,

- zagotoviti varstvo javne in zasebne lastnine tako, da se sproti odpravljajo morebitne poškodbe, zagotavlja povrnitev škode in vzpostavitev prejšnjega stanja,

- odpraviti vso škodo, ki bi z izvajanjem storitev po tem okvirnem sporazumu, nastala naročniku ali tretji osebi oziroma škodo na predmetih in objektih v lasti naročnika ali tretje osebe ter škodo, ki bi jo povzročil na drugih infrastrukturnih vodih na območju izvajanja del po tem okvirnem sporazumu, vse na lastne stroške.

V zvezi z zgoraj navedenim je izvajalec dolžan (ne pa izključno):

- zamenjava svetilk in sijalk;

- zamenjava drogov javne razsvetljave;

- popravilo oz. menjava sestavnih delov drogov javne razsvetljave;

- čiščenje in redno vzdrževanje oz. obnova in vzdrževalna dela na drogovih javne razsvetljave;

- intervencije na drogovih javne razsvetljave;

- vodenje katastra in kontrolne knjige javne razsvetljave;

- izvedba božično-novoletne okrasitve po predhodno potrjenem programu oz. predračunu;

- izvedba dodatnih obremenitev na objektih in napravah javne razsvetljave;

- dajanje soglasij v zvezi z javno razsvetljavo;

- druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis;

- 1x dnevni obhod in pregled naprav ob delavnikih in dela prostih dnevih;

- popravila drogov javne razsvetljave v primeru poškodb le-teh ter urejanje škodnih primerov z zavarovalnicami, v kar sodi:

- priprava dokumentacije za odškodninske zahtevke pri zavarovalnicah;

- foto dokumentacija, ki se priloži pri večjih servisnih posegih;

- obvestilo policije;

- zapisnik (opis poškodbe in predračun);

- pleskanje drogov javne razsvetljave in drogov za osvetlitev prehodov za pešce;

- vnašanje seznama lokacij vseh servisnih posegov v digitalni kataster JR in dodajanje seznama kot priloge k računom;

- ažuriranje digitalnega katastra javne razsvetljave na območju Občine Domžale (2 krat letno) in posredovanje naročniku v digitalnem formatu, ki je enak z občinskim orodjem GIS;

- do konca tega okvirnega sporazuma brezplačno hrani inventar božično-novoletne okrasitve.

11. člen

Izvajalec storitev po tem okvirnem mora ves čas trajanja okvirnega sporazuma razpolagati  z zadostno količino strojne in druge opreme, s katero bo lahko zagotovil izvajanje storitev po tem okvirnem sporazumu.

Izvajalec storitev po tem okvirnem sporazumu mora ob vsakem času predstavniku naročnika omogočiti pregled vseh strojev in opreme za izvajanje storitev. V kolikor predstavnik naročnika oceni, da tehnične karakteristike strojne in druge opreme ne zadoščajo zahtevam iz prejšnjega odstavka ima naročnik pravico odstopiti od okvirnega sporazuma in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo del.

Izvajalec je dolžan za izvajanje storitev po tem okvirnem sporazumu razpolagati z zadostnim obsegom potrebnih delovnih naprav in sicer :

- avtodvigalo z dvižno košaro višine najmanj – 10 m,

- avtodvigalo z dvižno košaro višine najmanj – 17 m,

- avtodvigalo z dvižno košaro višine najmanj – 22 m,

- tovorno vozilo z dvigalom.

12. člen

Izvajalec mora imeti ves časa trajanja tega okvirnega sporazuma ustrezno registrirano dejavnost in sklenjeno pogodbo z zavarovalnico za odgovornost za škodo v višini: 100.000,00 EUR, ki bi jo pri opravljanju dejavnosti povzročil sam ali pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni podizvajalci naročniku, uporabnikom ali tretjim osebam.

Naročnik bo morebitne odškodninske zahtevke odstopil v pristojno reševanje izvajalcu, le-ta pa se s tem okvirnim sporazumom zavezuje, da bo reševal in razrešil navedene zahtevke, v primeru tožb zoper naročnika pa aktivno sodeloval v postopkih ter kril škode, ki bi bile naložene naročniku in izvirajo iz ravnanj, opustitev ali nestrokovnega izvajanja okvirnega sporazuma.

Izvajalec je dolžan poškodbe nemudoma prijaviti in o njih obvestiti pristojne organe, naročnika ali zavarovalnico.

13. člen

Izvajalec je dolžan voditi knjigo opravljenih del oz. delovnih nalogov in kontrolnih pregledov. V knjigo se vpisuje vse kar je pomembno za izvedbo in obračun del, redne kontrolne preglede in vsa izredna popravila. Knjigo opravljenih del oz. delovne naloge posreduje najmanj enkrat mesečno pred obračunom oz. po zahtevi naročnika.

14. člen

Izvajalec se obvezuje ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma zagotavljati:

- da se z vzdrževalne enote nemoteno izvajajo in zagotavljajo dela in storitve , ki so predmet sporazuma;

- odzivni čas za intervencije na drogovih javne razsvetljave najkasneje v trideset (30) minutah, od prejema zahteve za posredovanje;

- odpravo manjših napak na drogovih javne razsvetljave v roku dvanajst (12) ur, od prejema zahteve za posredovanje;

- ter odpravo večjih napak na drogovih javne razsvetljave v roku štiriindvajset (24) ur, od prejema zahteve za posredovanje.

Izvajalec mora zagotoviti, da je vodja vzdrževanja oziroma njegov namestnik dosegljiv štiriindvajset (24) ur. V okviru dežurne službe je izvajalec dolžan zagotavljati storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma stalno in stalno zagotavljati interventno službo, skladno s prvim odstavkom tega člena.

Izvajalec mora zagotavljati interventno izvajanje storitev na poziv pooblaščenega predstavnika naročnika, pristojne inšpekcije in policije ob vsakem času, ter zagotoviti odpravo ugotovljenih nepravilnosti takoj v primeru, da bi se s tem odvrnila neposredna nevarnost za promet, nevarnost za neposredno ogroženo življenje in zdravje ljudi, neposredna nevarnost za nastanek škode v naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju.

Izvajalec mora zagotoviti, da se novo dobavljeni material po opravljeni božično novoletni okrasitvi, kot so svetila in ostali okraski shranijo v njegovih skladiščnih prostorih. Pred vsako letno ponovno namestitvijo božično novoletne okrasitve se na podlagi programa – predračuna potrdi nova dobava materiala.

15. člen

Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik, če ni določen v specifikacijah posameznega naročila ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega.

Izvajalec je dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev.

Izvajalec je dolžan naročnika tekoče obveščati o vseh zapletih, povezanih z zagotavljanjem funkcionalne sposobnosti objektov in naprav ter s tem povezanim zagotavljanjem komunalne oskrbe v skladu s postavljenimi standardi in normativi.

16. člen

Izvajalec jamči, da bodo storitve izvedene kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.

Izvajalec se zavezuje, da bo ves čas trajanja sporazuma storitve opravljal s kvalificiranimi kadri, da bo kakovost opravljenih storitev preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti, za katere bo izvedel na podlagi preverjanj ali informacij naročnika.

IX. ZAVAROVANJA OBVEZNOSTI IZ OKVIRNEGA SPORAZUMA

17. člen

Izvajalec vzdrževanja po tem okvirnem sporazumu, izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini: ______________________________________________________________________ (v višini 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV s številko in besedo). Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati do 31. 12. 2025.

Garancija po tem členu mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter vsebinsko ne sme odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije.

# X. NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

18. člen

Nadzor nad izvajanjem del oz. vsebino okvirnega sporazuma opravlja strokovna služba naročnika.

Naročnik lahko za redno vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine Domžale, določi strokovni nadzor ter o tem obvesti izvajalca.

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z izvajanjem del, zagotoviti sodelovanje odgovornih oseb za vodenje del izvajalca pri nadzoru, dajati informacije v zvezi z izvajanjem del.

Naročnik  ima v primeru neizpolnjevanja oziroma kršitev pogodbenih obveznosti pravico zahtevati zamenjavo odgovornega vodja del izvajalca.

# XI. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

19. člen

Kontaktna oseba naročnika za izvajanje tega okvirnega sporazuma je _________________________.

Izvajalec za svojega odgovornega vodja določa __________________________________.

Pooblaščena predstavnika skrbita za pravilno in zakonito izvedbo tega okvirnega sporazuma.

XII. PODIZVAJALCI

20. člen

Izvajalec izjavlja, da dela, ki so predmet te pogodbe ne bo izvajal s podizvajalci, pri čemer se zaveda, da bo naročnik v primeru predložitve neresnične izjave ali dokazil podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. Člena ZJN-3.

V primeru, da bo izvajalec po sklenitvi okvirnega sporazuma dela izvajal s podizvajalci, mora o tem pisno obvestiti naročnika v roku petih (5) dni po spremembi.  Podizvajalce potrjuje naročnik. Novi podizvajalec mora izpolnjevati pogoje iz 4. odstavka 94. člena ZJN-3.

21. člen

V primeru priglasitve novega podizvajalca mora izvajalec predložiti:

- opis dela, ki ga bo izvedel podizvajalec,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca

-	izpolnjen ESPD obrazec za podizvajalca

V primeru da podizvajalec zahteva neposredna plačila je potrebno predložiti tudi:

- zahtevo podizvajalca  po neposrednih plačilih.

- soglasje podizvajalca na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec za potrebe neposrednih plačil pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije podizvajalca, izvede plačilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora v tem primeru svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da neposredna plačila podizvajalcu niso zahtevana, mora izvajalec v roku šestdesetih (60) dni od plačila računa predložiti njegovo in podizvajalčevo pisno izjavo, o tem, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela povezana s to pogodbo. Kršitev tega določila ima za posledico uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 1. odstavka 112. člena ZJN-3.

XIII. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

22. člen

Če se med potekom izvajanja del, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, izkaže, da izvajalec ne opravlja obveznosti iz tega sporazuma kvalitetno in pravočasno ali kako drugače krši sporazum, ga naročnik na to pisno opozori in mu določi primeren rok za odpravo napak ter navede, da bo po poteku tega roka z njim razdrl okvirni sporazum, če kršitve ne bodo odpravljene. V primeru razdrtja okvirnega sporazuma stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po okvirnem sporazumu, pogodbeno kazen, zamudne obresti in morebitno izkazano škodo.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo del brez vnaprejšnjega opozorila in brez obveznosti do izvajalca v primeru, kadar izvajalec svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma.

O odstopu od okvirnega sporazuma naročnik izvajalca pisno obvesti priporočeno po pošti. V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki okvirnega sporazuma dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako kot je bilo dogovorjeno pred odstopom.

V primeru odstopa od okvirnega sporazuma iz 1. in 2. odstavka tega člena, naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini: 30.000,00 EUR.

23. člen

Okvirni sporazum  preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

XIV. SPREMEMBE OKVIRNEGA SPORAZUMA

24. člen

V primeru, da se pogoji opravljanja zaradi spremenjene zakonodaje, spremembe normativov ali standardov, v času trajanja tega okvirnega sporazuma bistveno spremenijo, je izvajalec dolžan o tem pisno obvestiti naročnika in predlagati ukrepe za nadaljnje izvajanje dejavnosti ter dejavnost dalje izvajati v skladu s tem okvirnim sporazumom in veljavnimi predpisi.

25. člen

Vse spremembe in dopolnitve tega sporazuma se sklenejo le v obliki pisnih aneksov k sporazumu.

XV. POSLOVNA SKRIVNOST IN VARSTVO PODATKOV

26. člen

Podatki iz tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na ta okvirni sporazum in njegovo izvajanje, se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

Izvajalec se obvezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente, osebne podatke in druge podatke v zvezi z naročnikom, za katere je izvedel pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma in se zavezuje, da jih ne bo sporočil tretjim osebam ali da jih kakorkoli ne bo uporabljal naprej. Izvajalec je dolžan svojo obveznost varovanja informacij, dokumentov, osebnih podatkov in drugih podatkov, vezanih na ta okvirni sporazum, razširiti tudi na svoje delavce in na podizvajalce po tem okvirnem sporazumu. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti in varstva osebnih podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja tega okvirnega sporazuma kot tudi za čas po tem.

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti in varstva osebnih podatkov je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso škodo.

XVI. VELJAVNOST IN TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA

27. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen in stopi v veljavo, ko ga podpišeta obe stranki sporazuma in ko izvajalec predloži naročniku  garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo mora predložiti najkasneje v roku petnajstih (15) dni od podpisa okvirnega sporazuma.

Ta okvirni sporazum se uporablja za obdobje od ______________________ do vključno __________________.

XVII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

28. člen

Izvajalec in naročnik vsak zase izrecno izjavljata, da naročniku, predstavniku naročnika, posredniku naročnika ali njegovemu organu izvajalec oz. tretja oseba v imenu ali na račun izvajalca, ni obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je pogodba nična.

XVIII. SOCIALNA KLAVZULA

29. člen

Pogodba se razveže, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

30. člen

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo, ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

# XIX. KONČNE DOLOČBE

31. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta stranki okvirnega sporazuma skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

32. člen

Po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma mora izvajalec predati naročniku popis stanja javne razsvetljave. Navedeno velja tudi v primeru predčasnega odstopa od tega okvirnega sporazuma.

33. člen

Ta okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v treh (3) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme dva (2), izvajalec pa en (1) izvod.

Številka:					         Številka:

| _______________, dne: ____________________ | _____________, dne: ________________________________ |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| OBČINA DOMŽALE |  |

Obrazec 12

PODATKI O REFERENČNEM DELU

Investitor _________________________________________________________________________________________________________,

kontaktna oseba___________________________________________________,

telefon_______________________________, potrjuje,

da je __________________________________________________________________________________________ (ponudnik) za nas

leta _____________________________________________________ izvajal vzdrževanje javne razsvetljave, v okviru katere je vzdrževal vsaj 4000 svetilk javne razsvetljave.

Dela je opravil v dogovorjenem roku in dogovorjeni kvaliteti.

Izjavljamo, da so navedeni podatki o referenčnem delu resnični.

V_______________, dne _____________.

Investitor

žig														                   ____________________________

Obrazec 13

KADROVSKE SPOSOBNOSTI

Investitor _________________________________________________________________________________________________________,

kontaktna oseba___________________________________________________,

telefon_______________________________, potrjuje,

da ima __________________________________________________________________________________________ (ponudnik) zaposlenega vsaj enega odgovornega vodjo del s strokovno izobrazbo za vodenje gradbišča, ki ima strokovno izobrazbo in strokovni izpit za odgovorno vodenje del s področja elektrotehnike (elektro stroke) in tri leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu.

| Leto | opis delovnih izkušenj |
| --- | --- |

Dela je opravil v dogovorjenem roku in dogovorjeni kvaliteti.

Izjavljamo, da so navedeni podatki o referenčnem delu resnični.

V_______________, dne _____________.

Investitor

žig														                   ____________________________

Obrazec 14

I Z J A V A  O  N E P O V E Z A N O S T I

Naziv/ime poslovnega subjekta:

____________________________________________________________________________________________________________________

Ime in priimek fizične ali odgovorne osebe poslovnega subjekta:

____________________________________________________________________________________________________________________

Naslov sedeža/prebivališča:

____________________________________________________________________________________________________________________

V skladu s 5. točko 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, izjavljam, da zgoraj navedena fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem Občine Domžale in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja Občine Domžale na naslednji način:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Podpis fizične ali odgovorne osebe

poslovnega subjekta:

Kraj in datum:__________________________                           			_____________________________________

5. točka 35. člena  Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in 158/2020) določa, da fizična ali odgovorna oseba poslovnega subjekta poda pisno izjavo o tem, da fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku navedenega člena. Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva.

Obrazec 15

I Z J A V A

Naziv/ime: ________________________________________________________________________________________________________

Zakoniti zastopnik: _______________________________________________________________________________________________

Sedež/prebivališče: ______________________________________________________________________________________________,

v skladu s 6. odstavkom 14. člena* Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, izjavljamo

da je/so lastnik/i gospodarskega subjekta: ______________________________________________________________________ :

(vpisati fizične in pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov)

ter da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane z družbo: ______________________________________________________________________________________________.

(Fizične osebe se vpisujejo osebe z imenom in priimkom, naslovom prebivališča in deležem lastništva, pravne osebe z matično številko in deležem lastništva):

Kraj, datum: ___________________  							Podpis: ___________________

*6. odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije določa: Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolžna predložiti komisiji. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)