## SEZNAM - JR
1. CENIK MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
| Tip svetilke |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
1.1. | apple LED 18W |  | 50 | kos
1.2. | cx 150W na (siteco cx 100 eu, ravno steklo) |  | 50 | kos
1.3. | cx 250W na (siteco cx 200 eu, ravno steklo) |  | 50 | kos
1.4. | dekorativna XPL LED 31W |  | 10 | kos
1.5. | disano FLOR LED 4W |  | 10 | kos
1.6. | PIKO LED 21 W |  | 100 | kos
1.7. | PIKO LED 28 W |  | 100 | kos
1.8. | guzzi delo optik 150W |  | 10 | kos
1.9. | indal 55W |  | 10 | kos
1.10. | indal 36W |  | 10 | kos
1.11. | LAMPIONEARCO 70 W |  | 10 | kos
1.12. | moonlight 70W |  | 10 | kos
1.13. | simens 18W |  | 10 | kos
1.14. | siteco DL 500 100W Na |  | 10 | kos
1.15. | siteco st 50 (ravno steklo) 70W na |  | 10 | kos
1.16. | siteco st 100 (150W na, ravno steklo) |  | 10 | kos
1.17. | siteco lanterna 70W Na |  | 10 | kos
1.18. | sietco GALAXSIE 150W MHgl |  | 10 | kos
1.19. | Tungsram Ilumina 40-80 W LED |  | 10 | kos
1.20. | Luxtella LED 50 - 85 W |  | 10 | kos
1.21. | reflektor led 150 W |  | 10 | kos
1.22. | reflektor led 75 W |  | 10 | kos
1.23. | reflektor led 30 W |  | 10 | kos
SKUPAJ SVETILKE
| Žarnice | W | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
1.24. | varčna | 7 | 10 | kos
1.25. | varčna | 9 | 15 | kos
1.26. | varčna | 11 | 10 | kos
1.27. | varčna | 18 | 20 | kos
1.28. | varčna | 23 | 25 | kos
1.29. | varčna | 33 | 10 | kos
1.30. | varčna | 36 | 215 | kos
1.31. | varčna | 55 | 15 | kos
1.32. | varčna | 75 | 20 | kos
1.33. | natrij | 70 | 20 | kos
1.34. | natrij | 100 | 100 | kos
1.35. | natrij | 150 | 60 | kos
1.36. | natrij | 250 | 20 | kos
1.37. | natrij | 400 | 10 | kos
1.38. | metalhalogen | 70 | 10 | kos
1.39. | metalhalogen | 150 | 20 | kos
1.40. | metalhalogen | 250 | 10 | kos
1.41. | metalhalogen | 400 | 10 | kos
1.42. | žarnica 35 W LED | 35 | 100 | kos
1.43. | žarnica 80 W LED | 80 | 100 | kos
SKUPAJ ŽARNICE
| Ostali material |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
1.44. | astro ura |  | 50 | kos
1.45. | akumulator za solarni panel GEL |  | 1 | kos
1.46. | akumulator GEL 100 Ah, 650 ciklov |  | 1 | kos
1.47. | barva siva za kandelabre |  | 20 | kg
1.48. | barva temeljna za kandelabre |  | 20 | kg
1.49. | DPN doza |  | 10 | kos
1.50. | drog za izobešanje zastav |  | 10 | kos
1.51. | dušilka 150W |  | 10 | kos
1.52. | dušilka 250W |  | 10 | kos
1.53. | dušilka 400W |  | 10 | kos
1.54. | dušilka 18W |  | 10 | kos
1.55. | dušilka 36W |  | 10 | kos
1.56. | dušilka 36W - elektronska |  | 100 | kos
1.57. | dušilka 55W |  | 10 | kos
1.58. | dušilka 70W |  | 10 | kos
1.59. | dušilka 250W - MHgl |  | 10 | kos
1.60. | elektronska dušilka z redukcijsko napravo, npr. 150W Na (polno delovanje na 140W ali manj, redukcija do 60W ali manj) |  | 100 | kos
1.61. | EZN komplet |  | 10 | kos
1.62. | FID stikalo |  | 10 | kos
1.63. | foto komplet |  | 10 | kos
1.64. | grlo E 27 |  | 10 | kos
1.65. | kabel PPOO 4x16 mm2 Al |  | 250 | m
1.66. | kabel PGP |  | 180 | m
1.67. | kandelaber višine 11 m |  | 10 | kos
1.68. | kandelaber višine 5,5 m |  | 20 | kos
1.69. | kandelaber višine 6,5 m |  | 10 | kos
1.70. | kandelaber višine 9 m |  | 10 | kos
1.71. | kandelaber GHISA MISTIERI LTŽ, višine 4 m, komplet z zvonom (kot npr. most) |  | 10 | kos
1.72. | kandelaber TERRA LUX - KOLODVORSKA ULICA, komplet s krivino in dvema svetilkama |  | 10 | kos
1.73. | kandelaber ZUMTOBLE - KOLODVORSKA ULICA, v beli barvi |  | 10 | kos
1.74. | kapa varovalke KII |  | 10 | kos
1.75. | kapa varovalke KIII |  | 10 | kos
1.76. | ključavnica JR-elektro |  | 10 | kos
1.77. | kontaktor KN 16 |  | 10 | kos
1.78. | kontaktor KN 22 |  | 10 | kos
1.79. | kontaktor KN 30 |  | 10 | kos
1.80. | kontaktor KN 9 |  | 10 | kos
1.81. | konzola vročecinkana |  | 10 | kos
1.82. | letev za "O" |  | 10 | kos
1.83. | nosilec svetilke |  | 10 | kos
1.84. | odmične spone za omarico PMO |  | 10 | kos
1.85. | omara PMO |  | 10 | kos
1.86. | omara PMO 1/2 |  | 10 | kos
1.87. | omara PMO 1/4 |  | 10 | kos
1.88. | ozemljitvena sonda |  | 20 | kos
1.89. | P žica |  | 20 | m
1.90. | PVC cev |  | 100 | m
1.91. | podnožje PK |  | 10 | kos
1.92. | podnožje PMM |  | 10 | kos
1.93. | podnožje PMO |  | 10 | kos
1.94. | podnožje PMV |  | 10 | kos
1.95. | reducir |  | 20 | kos
1.96. | rele 220V |  | 10 | kos
1.97. | senčnik pri svetilki |  | 10 | kos
1.98. | sponka INOX |  | 10 | kos
1.99. | sponka zatezna SKS |  | 10 | kos
1.100. | starter |  | 10 | kos
1.101. | steklo CG |  | 10 | kos
1.102. | steklo OG |  | 10 | kos
1.103. | steklo MODUS |  | 10 | kos
1.104. | steklo vrat omare |  | 10 | kos
1.105. | stikalo |  | 10 | kos
1.106. | trafo 12V 20W |  | 10 | kos
1.107. | utripalec dvojni |  | 10 | kos
1.108. | varovalka D II |  | 100 | kos
1.109. | varovalka D III |  | 10 | kos
1.110. | varovalka D O |  | 20 | kos
1.111. | varovalka NV |  | 50 | kos
1.112. | varovalka PMV |  | 40 | kos
1.113. | vrata PMO |  | 20 | kos
1.114. | vratca za kandelaber |  | 10 | kos
1.115. | vrv jeklena |  | 20 | m
1.116. | vžigalna naprava |  | 40 | kos
1.117. | zaponka INOX |  | 20 | kos
1.118. | zastava - Občine Domžale - velika |  | 20 | kos
1.119. | zastava - Občine Domžale - srednja |  | 20 | kos
1.120. | zastava - Občine Domžale - mala |  | 20 | kos
1.121. | zastava - Republike Slovenije - velika |  | 20 | kos
1.122. | zastava - Republike Slovenije - srednja |  | 20 | kos
1.123. | zastava - Republike Slovenije - mala |  | 20 | kos
1.124. | zastava - Evropske unije - velika |  | 20 | kos
1.125. | zastava - Evropske unije - srednja |  | 20 | kos
1.126. | zastava - Evropske unije - mala |  | 20 | kos
1.127. | zaščita droga proti pasjemu urinu - termo skrčna |  | 100 | kos
1.128. | napajalnik za znak VI VOZITE |  | 1 | kos
1.129. | napajalnik za LED svetilke do 50 W |  | 2 | kos
1.130. | napajalnik za LED svetilke nad 50 W |  | 2 | kos
1.131. | regulator za SOLARNE SVETILKE |  | 1 | kos
1.132. | panel solarni za SOLARNE SVETILKE |  | 1 | kos
1.133. | elektro števec - ENOFAZNI (v skladu z zahtevami elektro distributerja) |  | 1 | kos
1.134. | elektro števec - TRIFAZNI (v skladu z zahtevami elektro distributerja) |  | 1 | kos
1.135. | drog (jambor) za zastavo, višine 8 metrov + pritrdilni material za zastave |  | 1 | kos
1.136. | drog za SOLARNO SVETILKO + temelj |  | 1 | kos
1.137. | vtičnica ENOFAZNA |  | 5 | kos
1.138. | vtičnica TRIFAZNA |  | 5 | kos
1.139. | pokrov LTŽ dimenzije: 60/60, nosilnost: 40 ton |  | 2 | kos
1.140. | pokrov LTŽ dimenzije: 40/40, nosilnost: 12,50 ton |  | 2 | kos
SKUPAJ OSTALI MATERIAL
SKUPAJ MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
2. STORITVE PRI VZDRŽEVANJU JAVNE RAZSVETLJAVE
| SVETILKE |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
2.1. | čiščenje optičnih elementov-stekel na kandelabru višine do 4m |  | 10 | kos
2.2. | čiščenje optičnih elementov-stekel na kandelabru višine nad 4m |  | 10 | kos
2.3. | popravilo svetilke brez zamenjave materiala |  | 100 | kos
2.4. | zamenjava fotokompleta |  | 4 | kos
2.5. | zamenjava predstikalne naprave na kandelabru do 4m |  | 100 | kos
2.6. | zamenjava predstikalne naprave na kandelabru nad 4m |  | 100 | kos
2.7. | zamenjava sijalke na kandelabru do 4m |  | 200 | kos
2.8. | zamenjava sijalke na kandelabru nad 4m |  | 250 | kos
2.9. | zamenjava stekla na kandelabru do 4m |  | 20 | kos
2.10. | zamenjava stekla na kandelabru nad 4m |  | 20 | kos
2.11. | zamenjava svetilke na kandelabru do višine 4m |  | 50 | kos
2.12. | zamenjava svetilke na kandelabru višine nad 4m |  | 50 | kos
2.13. | zamenjava varovalke |  | 50 | kos
2.14. | zamenjava varovalnega vložka in priključnega elementa na kandelabru |  | 10 | kos
2.15. | zamenjava varovalnega vložka na kandelabru |  | 10 | kos
| KANDELABRI |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cen na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
2.16. | izrez v drog |  | 10 | kos
2.17. | izvedba temelja za drog JR |  | 10 | kos
2.18. | odkop in rušenje betona ter betoniranje pri obstoječem drogu |  | 10 | kos
2.19. | odstranitev lesenega droga |  | 10 | kos
2.20. | odstranitev poškodovanega kandelabra višine do 4m in postavitev novega vročecinkanega kandelabra, komplet s temeljem, priključitvijo na omrežje JR in z internim ožičenjem |  | 20 | kos
2.21. | odstranitev poškodovanega kandelabra višine nad 4m in postavitev novega vročecinkanega kandelabra, komplet s temeljem, priključitvijo na omrežje JR in z internim ožičenjem |  | 30 | kos
2.22. | odvoz odvečnega materiala in drogov na deponijo |  | 50 | kos
2.23. | pleskanje kandelabra do višine 4m komplet z ročnim čiščenjem, barvanjem 1x s temeljno barvo in z dvema slojema finega emajla |  | 10 | kos
2.24. | pleskanje kandelabra nad višino 4m komplet z ročnim čiščenjem, barvanjem s temeljno barvo in dvema slojema finega emajla |  | 20 | kos
2.25. | podaljšanje kandelabra (delo in material) |  | 10 | kos
2.26. | postavitev novega vročecinkanega kandelabra višine do 4m, komplet s temeljem, priključitvijo na omrežje JR in z internim ožičenjem |  | 10 | kos
2.27. | postavitev novega vročecinkanega kandelabra višine nad 4m, komplet s temeljem, priključitvijo na omrežje JR in z internim ožičenjem |  | 20 | kos
2.28. | prestavitev konzole na nov drog |  | 10 | kos
2.29. | prevezave, vezava v drogu, ozemljitev |  | 20 | kos
2.30. | priključitev in odklop začasnega porabnika na omrežje JR v kandelabru |  | 10 | kos
2.31. | ravnanje poškodovanega kandelabra višine do 4m, čiščenje in oplesk |  | 10 | kos
2.32. | ravnanje poškodovanega kandelabra višine nad 4m, čiščenje in oplesk |  | 20 | kos
2.33. | zamenjava varovalke v drogu |  | 30 | kos
| KABLOVODI |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
2.34. | dobava in polaganje pocinkanega valjanca |  | 50 | m
2.35. | dobava in položitev kabla |  | 50 | m
2.36. | dobava in položitev opozorilnega traku |  | 50 | m
2.37. | iskanje napake (predhodna najava) |  | 20 | kos
2.38. | obbetoniranje PVC cevi pri prehodih in uvozih |  | 20 | m
2.39. | podkop pod robnikom-betonskim temeljem |  | 10 | m
2.40. | položitev rebraste cevi v kabelski jarek |  | 20 | m
2.41. | popravilo poškodovanega kablovoda javne razsvetljave, komplet z ročnim izkopom jarka, odstranitvijo poškodovanega kabla, dvema samokrčnima spojkama, mehansko zaščito, zasutje jarka, utrjevanje terena na predhodno stanje, organizacijo ponovnega asfaltiranja in očiščenjem področja sanacije (na tekoči meter) |  | 15 | kos
2.42. | postavitev in odstranitev začasnega voda |  | 5 | m
2.43. | prestavitev SKS |  | 10 | kos
2.44. | ročni odkop kabelskega jarka širine 0,4 x 0,7 m |  | 20 | m
2.45. | strojni izkop kabelskega jarka širine 0,4 x 0,7 m |  | 50 | m
2.46. | vezava na omrežju |  | 3 | kos
2.47. | zasip kabelskega jarka, ureditev trase |  | 50 | m
| PRIŽIGALIŠČA |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cen na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
2.48. | izvedba trifaznega kabelskega odcepa v ostoječem NN priključnem polju |  | 10 | kpl
2.49. | montaža, zamenjava ključavnice |  | 10 | kos
2.50. | nastavitev fotocelice |  | 10 | kos
2.51. | popravilo vrat omare |  | 10 | kos
2.52. | predelava v omari za prižiganje |  | 10 | kos
2.53. | prestavitev omare in prevezava, priklop, preizkus |  | 10 | kos
2.54. | redni letni pregled, očiščenje tujkov, ureditev oznak in obnova priloženih enopolnih shem |  | 10 | kos
2.55. | zamenjava fotoreleja in nastavitev parametrov |  | 10 | kos
2.56. | zamenjava kontaktorja 40 A |  | 20 | kos
2.57. | zamenjava kontaktorja od 16 A do 40 A |  | 10 | kos
2.58. | zamenjava prižigališča na betonski temelj |  | 10 | kos
2.59. | zamenjava varovalnega vložka DO od 16 A do 25 A |  | 20 | kos
2.60. | zamenjava varovalnega vložka NV od 25 A do 100 A |  | 20 | kos
SKUPAJ STORITVE PRI VZDRŽEVANJU JAVNE RAZSVETLJAVE
| 3. KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA |  | OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
3.1. | vnos vsakega posega v objekte JR, ažurirano na mikrolokacijo po šifrantu objektov v katastru javne razsvetljave |  | 200 | kpl
SKUPAJ KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA
| 4. DRUGE STORITVE |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
4.1. | betoniranje in utrditev temelja |  | 10 | kos
4.2. | določitev mesta napake, iskanje napake z instrumentom |  | 20 | kos
4.3. | električne meritve |  | 20 | kpl
4.4. | izvajanje po zakonu predpisanih meritev na napravah |  | 10 | kos
4.5. | poseg v prižigališče za ukinitev z zakonom predpisane redukcije |  | 10 | kos
4.6. | poseg v prižigališče za zagotavljanje predpisane zatemnitve |  | 10 | kos
4.7. | poseg v prižigališče za zagotavljanje z zakonom predpisane redukcije |  | 10 | kos
4.8. | poseg v razsvetljavno mesto za ukinitev z zakonom predpisane redukcije |  | 10 | kos
4.9. | poseg v razsvetljavno mesto za zagotavljanje z zakonom predpisane redukcije |  | 10 | kos
4.10. | preizkus obstoječih kablov |  | 10 | kpl
4.11. | zakoličba trase JR na vlogo stranke (na tekoči meter) |  | 10 | kos
4.12. | zamenjava pokrova jaška JR |  | 10 | kos
4.13. | zamenjava reduktorja |  | 60 | kos
4.14. | pregled delovanja |  | 20 | kos
4.15. | mesečni pregled delovanja javne razsvetljave + poročilo o pregledu |  | 12 | kpl
SKUPAJ DRUGE STORITVE
| 5. REŽIJSKE URE |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
5.1. | KV delavec - elektrotehnik-energetik |  | 100 | ura
5.2. | PKV delavec - elektrikar-energetik |  | 100 | ura
5.3. | Monter, elektromenter |  | 100 | ura
5.4. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 10 m |  | 40 | ura
5.5. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 17 m |  | 40 | ura
5.6. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 22 m |  | 40 | ura
5.7. | tovorno vozilo z dvigalom - HIAB |  | 40 | ura
5.8. | tovorno vozilo do 7,5 t |  | 10 | ura
5.9. | tovorno vozilo nad 7,5 t |  | 10 | ura
5.10. | mini bager |  | 40 | ura
5.11. | rovokopač |  | 40 | ura
5.12. | prestavitev znaka "Vi vozite" |  | 20 | kos
5.13. | obešanje in pobiranje zastav na drog JR |  | 1000 | kos
5.14. | dobava in polaganje asfaltbetona |  | 20 | m2
5.15. | zapora ceste |  | 5 | kpl
SKUPAJ REŽIJSKE URE
| 6. BOŽIČNO-NOVOLETNA OKRASITEV |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
6.1. | KV delavec - elektrotehnik-energetik |  | 200 | ura
6.2. | PKV delavec - elektrikar-energetik |  | 200 | ura
6.3. | Monter, elektromenter |  | 200 | ura
6.4. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 10 m |  | 100 | ura
6.5. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 17 m |  | 100 | ura
6.6. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 22 m |  | 100 | ura
6.7. | tovorno vozilo z dvigalom - HIAB |  | 20 | ura
6.8. | tovorno vozilo do 7,5 t |  | 200 | ura
6.9. | tovorno vozilo nad 7,5 t |  | 200 | ura
6.10. | svetlobna veriga LED 20 m |  | 200 | kos
6.11. | svetlobna veriga LED 12 m / 20 lučk |  | 100 | kos
6.12. | svetlobna veriga LED 12 m / 40 lučk |  | 100 | kos
6.13. | svetlobna veriga LED 20 m / 200 lučk |  | 100 | kos
6.14. | namestitev in odstranitev svetlobnih verig |  | 500 | kos
6.15. | lučke klasika |  | 200 | kos
6.16. | namestitev in odstranitev lučk klasika |  | 200 | kos
6.17. | prevezave |  | 100 | kpl
6.18. | popravilo in zamenjava svetlobnih verig |  | 100 | kos
6.19. | zamenjava žarnic utripalk |  | 100 | kos
6.20. | zelenje in žična vrv |  | 100 | m
6.21. | namestitev in odstranitev zelenja in žične vrvi |  | 100 | m
6.22. | kabel dovodni PPL 3x1,5 mm2 |  | 100 | m
6.23. | reflektor v grmu 250 W, komplet z dovodom |  | 100 | kos
6.24. | namestitev in odstranitev reflektorja v grmu 250 W, komplet z dovodom |  | 100 | kos
6.25. | okraski raznih oblik (snežinka, zvonček, ornament, jelenček, sani, božiček….) |  | 100 | kos
6.26. | namestitev in odstranitev okraskov raznih oblik (snežinka, zvonček, ornament, jelenček, sani, božiček….) |  | 100 | kos
6.27. | popravilo novoletne okrasitve |  | 100 | kos
6.28. | zamenjava priključkov |  | 1000 | m
6.29. | reflektor 20W NB komplet z dovodom |  | 100 | kos
6.30. | namestitev in odstranitev reflektorja 20W NB komplet z dovodom |  | 100 | kos
6.31. | izvedba priključkov |  | 100 | kpl
6.32. | reflektor 20W TB |  | 20 | kos
6.33. | namestitev in odstranitev reflektorja 20W TB |  | 20 | kos
6.34. | vzdrževanje okrasitve na terenu (popravilo okraskov, zamenjava okraskov ali verig) |  | 50 | kpl
6.35. | popravilo in ojačitev kovinske konstrukcije smreke ter zamenjava kablov v nosilnem drogu |  | 50 | kpl
6.36. | priprava načrta - programa božično-novoletne okrasitve oz. predračuna v skladu z naročilom naročnika |  | 1 | kpl
6.37. | dobava, montaža, postavitev in odstranitev kovinske konstrukcije v obliki smreke, višine: vsaj 15,00 metrov, premer: min. 5,00 metrov, z možnostjo priklopa: min. 10.000 lučk, v že naprej pripravljen obstoječi betonski temelj (NOVOLETNA JELKA) |  | 1 | kos
BOŽIČNO-NOVOLETNA OKRASITEV
VSE SKUPAJ

## List1
1.67.
1.68.
1.69.
1.70.
1.71.
1.72.
1.73.
1.74.
1.75.
1.76.
1.77.
1.78.
1.79.
1.80.
1.81.
1.82.
1.83.
1.84.
1.85.
1.86.
1.87.
1.88.
1.89.
1.90.
1.91.
1.92.
1.93.
1.94.
1.95.
1.96.
1.97.
1.98.
1.99.
1.100.
1.101.
1.102.
1.103.
1.104.
1.105.
1.106.
1.107.
1.108.
1.109.
1.110.
1.111.
1.112.
1.113.
1.114.
1.115.
1.116.
1.117.
1.118.
1.119.
1.120.
1.121.
1.122.
1.123.
1.124.
1.125.
1.126.
1.127.
1.128.
1.129.
1.130.
1.131.
1.132.
1.133.
1.134.
1.135.
1.136.
1.137.
1.138.
1.139.
1.140.
1.141.
1.142.
1.143.
1.144.
1.145.
1.146.
1.147.
1.148.
1.149.
1.150.
1.151.
1.152.
1.153.
1.154.
1.155.