## leče_2021
Javno naročilo
Dobava leč do 30.9.2025
[5 empty] | 63 LEČE | [5 empty] | Ponudnik:
PREDRAČUN | OBR-10
Nivo1 | Nivo2 | Nivo3 | Nivo4 | Nivo5 | ARTIKEL | DVOLETNA KOLIČINA | EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST v EUR brez DDV | VREDNOST v EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1. sklop | 63.01 - IMPLANTACIJSKI MATERIAL-INTRAOKULARNE LEČE | 63.01.01 - IMPLANTACIJSKI MATERIAL-INTRAOKULARNE LEČE | 63.01.01.01 - IMPLANTACIJSKI MATERIAL-INTRAOKULARNE LEČE | 63.01.01.01.001 | Leča intraokularna, enodelni sterilni IOL transparenten (brezbarven za posteriorni prekat, upogljiva iz hidrofilnega akrilata z UV zaščito, z asferno optiko, premera do 6 mm, s 360 st. ostrim robom optičnega dela na posteriorni strani). Dobavljiva mora biti v treh različnih diametrih leče (za miope večji, za hiperope manjši), s štirimi haptikami, ki so tristopenjsko upogljive za večjo stabilnost optike. Razpon celih dioptrij je od 0 do 30 polovičnih dioptrij vsaj od 10 do 30. Leča se mora implantirati skozi 2.2 mm rez za vse dioptrije z očesno tehniko ali 1.8 mm rez z zunajočesno tehniko prav tako za vse dioptrije do vključno +30. Za vsako lečo naj bo dobavljen in v ceno vključeni sterilni injektorski sistem za enkratno uporabo. Leča mora biti kompatibilna z disperzivnimi in kohezivnimi viskoelastiki. | 600 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 63.01.01.01.002 | Leča intraokularna, gre za enodelen IOL, sterilen transparenten za posteriorni prekat, upogljiv, iz hidrofobnega akrilata , z UV zaščito, z asferno optiko, z diametrom optičnega dela 6 mm celotne leče 13 mm, s 360 st. ostrim robom optičnega dela na posteriorni strani, z dvema haptikama, z razponom celih dioptrijo +4 do +34 in z enakim razponom polovičnih dioptrij. Leča naj se lahko implantira skozi rez 2.2 mm z dioptrijo do vključno +30. Leča naj bo popolnoma prednaložena v sterilnem injektorskem sistemu. Kompatibilna mora biti z disperzivnimi in kohezivnimi viskoelastiki. | 10 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 1. sklop: | [5 empty] | 0 | 0
2. sklop |  | 63.01.01 - IMPLANTACIJSKI MATERIAL-INTRAOKULARNE LEČE | 63.01.01.02 - IMPLANTACIJSKI MATERIAL-INTRAOKULARNE LEČE | 63.01.01.02.001 | Leča intraokularna, leča mora biti enodelna, sterilna, s filtrom vijolične in modre svetlobe (rumena leča) od 400 do 500 nanometrov, namenjena za vstavitev v zadnji prekat, upogljiva iz hidrofobnega akrilata z UV zaščito in asferno optiko. Diameter optičnega dela naj bo 6 mm, celotni diameter 13 mm, ima naj dve haptiki, mora biti kompatibilna z disperzivnimi in kohezivnimi viskoelastiki. Leča naj bo dobavljiva v razponu dioptrij vsaj od +6 do +30 z istim razponom polovičnih dioptrij. Mora se dati implantirati v oko skozi rez 2.2 mm za vse dioptrije, do vključno +30. | 1000 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 63.01.01.02.002 | Leča intraokularna, leča mora biti enodelna, sterilna, s filtrom vijolične in modre svetlobe (rumena leča) od 400 do 500 nanometrov, namenjena za vstavitev v zadnji prekat, upogljiva iz hidrofobnega akrilata z UV zaščito in asferno optiko. Diameter optičnega dela naj bo 6 mm, celotni diameter 13 mm, ima naj dve haptiki, mora biti kompatibilna z disperzivnimi in kohezivnimi viskoelastiki. Leča naj bo dobavljiva v razponu dioptrij vsaj od +6 do +27 z istim razponom polovičnih dioptrij. Mora se dati implantirati v oko skozi rez 2.2 mm za vse dioptrije, do vključno +27. Mora pa biti popolnoma prednaložena v sterilnem injektorskem sistemu. | 300 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 63.01.01.02.003 | Leča intraokularna, material hibrofobni akrilat s filtrom za modro svetlobo. Leča mora biti enodelna, asferična anteriorno bikonveksna, posteriorno asferična s premerom optike 6 mm. Dioptrije leč od +6 do +34, na pol dioptrije leče med +6 ido +30. Haptike naj imajo naklon 0 stopinj, optika mora imeti oster rob. Vstavljiva mora biti skozi incizijo 2.2 mm, priložen mora biti cartridge. Uvajalo za lečo naj bo za enkratno ali večkratno uporabo na navoj ali potisk, torična. Cilindri od 1.00 do 6.00. | 10 | KOS |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 63.01.01.02.004 | Leča intraokularna, tridelna IOL za implantacijo v sulkus, količina 10 kom, naj bo sterilna, transparentna za posteriorni prekat, upogljiva, iz hidrofobnega akrilata, z UV zaščito, s sferično optiko, z diametrom optičnega dela 6 mm celotne leče 13 mm, ima naj dve haptiki z razponom dioptrij od -5 do +30, polovično od +10 do +30. | 10 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 2. sklop: | [5 empty] | 0 | 0
3. sklop | 63.02 - POMOŽNI MATERIAL I | 63.02.01 - POMOŽNI MATERIAL I | 63.02.01.01 - POMOŽNI MATERIAL I | 63.02.01.01.001 | Cartrige injektor za zložljive leče. | 10 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 3. sklop: | [5 empty] | 0 | 0
4. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.002 | Nastavek kovinski Microtip AB, 30R. | 18 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 4. sklop: | [5 empty] | 0 | 0
5. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.003 | Nastavek plastični vijolični za sondo Microtip. | 6 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 5. sklop: | [5 empty] | 0 | 0
6. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.004 | Kanila zainjiciranje medikamentov v sprednji prekat med operacijo katarakte, 1x uporabo, 27 G. | 12 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 6. sklop | [5 empty] | 0 | 0
7. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.005 | Interpid I/A tip, vkrivljen, z odpretino velikosti 0,3mm. | 3 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 7. sklop | [5 empty] | 0 | 0
8. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.006 | MONARCH II CARTRIGES C | 10 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 8. sklop | [5 empty] | 0 | 0
9. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.007 | MONARCH III CARTRIGES D | 950 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 9. sklop | [5 empty] | 0 | 0
10. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.008 | Rokavcek za fako sondo in I/A tip | 6 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 10. sklop | [5 empty] | 0 | 0
11. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.009 | Set za katarakto: Sestava seta:1kos- rjuha op. oftalmološka 165x225, z incizijsko folijo, odprtini premera 6x4cm in dvema zbirnima vrečkama, ter obraznim lokom, rjuha je iz netkanega in neprozornega materiala, 1 kos- Fako kaseta Infiniti, tamponi op. mikro očesni na palčki v obliki srčka (sulice z vpojnim mat.), 1 kos- oftalmološko mikrorezilo 15˚, 6 kosov- palčke z vato za čiščenje očesa pred op. postopkom 20 cm, 2 kosa- op. plašč neojačan za 1x uporabo iz netkanega materiala, 2 kosa- op..zaščita za naslonjalo 71x80cm, 3 kosi- tamponi okrogli, št. 3, 2 kosa- brizga 2 delna, brez navoja, 2ml, 1 kos- brizga 2 delna, brez navoja, 5 ml, 1 kos- nosilec za implantacijo OIL (cartrige), 1 kos-sterilna intraokularna irigacijska raztopina, 1 kos- 2% hidroksipropilmetilceluloza, 2x2 kosa- papiranate brisačke, viskoelastik visokoviskozni 0.5 ml. | 2000 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 11. sklop | [5 empty] | 0 | 0
12. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.010 | Igla filter 18G, 1,25x40 mm, 5 mikr.filter | 200 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 12. sklop | [5 empty] | 0 | 0
13. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.011 | Sonda za bikanalikularno intubacijo odvodnih solznih poti. | 9 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 13. sklop | [5 empty] | 0 | 0
14. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.012 | Sonda za momonalikularno intubacijo odvodnih solznih poti. | 6 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 14. sklop | [5 empty] | 0 | 0
15. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.013 | BIOGLO FLUORESCEINSKI LISTIČI | 2000 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 15. sklop | [5 empty] | 0 | 0
16. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.014 | Pomožni material za širjenje zenice Oasis iris expander 6,25 mm | 4 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 16. sklop | [5 empty] | 0 | 0
17. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.015 | Pomožni material za širjenje zenice malyugin ring 6,25 mm | 4 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 17. sklop | [5 empty] | 0 | 0
18. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.016 | Nož , velikost reza 2,4 mm, brušen na zgornji površini rezila, debelješa površina noža., spodaj in zgoraj, tanjša površina noža. | 10 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 18. sklop | [5 empty] | 0 | 0
19. sklop |  |  |  | 63.02.01.01.017 | Schirmerjevi testni lističi | 2300 | KOS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Vrednost 19. sklop | [5 empty] | 0 | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Opomba
Predložite tudi kot excelov dokument