## laboratorijski_material_2021
[5 empty] | 5 LABORATORIJSKI MATERIAL | [6 empty] | Ponudnik:
STROKOVNE ZAHTEVE IN KRITERIJI ZA MATERIAL ZA ODVZEM KRVI (34 ter 35 sklop)
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Za vsak ponujeni proizvod je potrebno navesti proizvajalca, kataloško številko in naziv ter pakiranje
2. ponudnik mora priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode (navedba št. sklopa in zaporedne štev. artikla)
3. vsi ponujeni proizvodi po posameznih skupinah morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika
4. ponudnik mora predložiti vzorce tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno pisno zahtevo naročnika
5. dostavljeni artikli morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj šest mesecev od dneva dobave, z izjemo epruvet, ki imajo krajši rok uporabe. Ponudnik mora predložiti ustrezne dokumente za dokazovanje skladnosti z evropsko direktivo o medicinskih pripomočkih, 93/42 EEC, 98/79 EC, 94/62/EC(CE certifikat , Izjava o skladnosti ISO 13485, ISO 11137 in ISO 14001) in biti v skladu z Uredbo Vlade RS o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki(UL RS, št. 46/13) za vse ponujene proizvode.
6. Ponudnik mora zagotoviti brezplačno strokovno izobraževanje (natančna predstavitev vseh izdelkov, ki so predmet razpisa, praktičen prikaz le teh in uvajanje v uporabo)
7. ponudnik mora imeti registracijo za opravljanje dejavnosti pri ustreznem organu
STROKOVNE ZAHTEVE IN KRITERIJI ZA MATERIAL ZA ODVZEM KRVI
|  |  | 1. | Zaprt in varen vakuumski sistem za odvzem krvi za enkratno uporabo, ki zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti pred vbodom in okužbo za zdravstvenega delavca in pacienta. Pripomočki ne smejo vsebovati lateksa. ( Priložiti dokazilo)
|  |  | 2. | Sistem za odvzem krvi mora biti sestavljen iz igle, držala za iglo ter epruvete in mora biti med seboj kompatibilen in varen(celovit sistem enega proizvajalca( RSK za laboratorijsko diagnostiko, GP41 A7, EFLM Recmmentation for venous blood sampling)..
|  |  | 3. | V epruvetah mora biti ustrezen podtlak za optimalno polnjenje. Stabilnost podtlaka v epruvetah in prebodnost zamaška morata biti v skladu z veljavnimi standardi. (Priložiti dokazilo).
|  |  | 4. | Sterilne epruvete iz patentirane prosojne plastike (PET in steklene, silikonizirane, s standardnimi dimenzijami 13x75 mm, 13x100 mm, 16x100 mm različnih volumnov in z različnimi aditivi. Epruvete morajo zadostiti zahtevam standardov CLSI H1-A5 in H3-A5, standardne barvne kode zamaškov (ISO 6710). Na vsaki epruveti mora biti oznaka CE, označeni morajo biti vrsta in količina dodatka, volumen in nivo polnjenja, kataloška in serijska številka, rok uporabnosti, indikator sterilnosti in morajo imeti oznako za enkratno uporabo z varnim zamaškom. Zaželen je certifikat kontrole kvalitete za vsak lot. Zamašek epruvete mora biti brez navoja z enostavnim odpiranjem in kvalitetno gumo. Sestavljen iz zunanjega plastičnega dela in notranjega gumijastega dela, ki se ne lušči pri prebadanju. Zunanji plastični del, mora biti dovolj dolg za lažje odpiranje in na katerega se ne prijema kri. Gumijasti del mora biti hemorepelenten, da se zmanjša stik krvi z zamaškom ter onemogoča nastajanje krvnega roba na epruveti.
|  |  | 5. | Epruvete morajo biti klinično preizkušene s pisnim dokazilom, rezultati testiranj v skladu z CLSI, ICSH, ECCLS, EEC.
|  |  | 6. | Zaželene so epruvete, ki jih priporočajo proizvajalci analizatorjev in prilagojene centrifugam. Posredovano mora biti dokazilo o kompatibilnosti z laboratorijskimi analizatorji.
|  |  | 7. | Epruvete z inertnim gelom (akrilni gel), epruvete z gelom primerne tudi za določanje zdravil in hormonov. Gel mora po ustreznem centrifugiranju tvoriti pregrado med celicami in krvno tekočino. Gel mora zagotavljati minimalno 48 urno bariero za vse preiskave in ne sme povzročati interferenc z analiti, ne sme mašiti in kontaminirati vzorčnih igel analizatorjev in njegovih sestavnih delov. (Dokazilo o kliničnem preizkušanju)
|  |  | 8. | Epruvete s suhim K2EDTA ali K3EDTA z 1,5-2,0 mg EDTA/ml krvi.
|  |  | 9. | Epruvete z Li heparinom: koncentracija Li Heparina mora biti 10-30 USP enot/ml krvi.
|  |  | 10. | Epruvete za teste hemostaze morajo vsebovati 0,105-0,109 M 3,2 % pufran Na citrat. Epruvete z dvojno steno (epruveta v epruveti ali sendvič) iz dveh različnih materialov in optimalnim polnjenjem, tako da po odvzemu krvi ostane v epruveti minimalni prazni volumen, tudi pri manjšem volumnu epruvete. Na voljo morajo biti tudi epruvete dimenzij 13 x 75 mm z zmanjšanim volumnom odvzete krvi, ki mora biti v območju od 1,5 do 3,0 ml.
|  |  | 11. | Igle: obojestranske, silikonizirane, treh standardnih dimenzij, navadne in z varnostnim zaklepom in drugimi izboljšavami.Varne igle morajo ustrezati zahtevam CLSI CLSI H3-A5 ter MDD BS EN 6009 (Medical Device Directive) in biti v skladu z določili Uredbe vlade RS o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodbe z ostrimi pripomočki (UL. RS,ŠT46/13), ki predpisuje uporabo izdelkov z izboljšavami za preprečevanje poškodb z ostrimi medicinskimi pripomočki in prenosom okužbe v zdravstvu.
|  |  | 12. | Material za kapilarni odvzem mora zadostiti zahtevam CLSI H4-A4.
|  |  | 13. | Lancete za kapilarni odvzem: različnih globin, maksimum 2,0 mm, morajo biti samosprožilne ob dotiku ali z mehanskim sprožilom.
|  |  | 14. | Certifikati za ustreznost: CE declaration of conformity, za sterilizacijo (ISO 11137, ISO 14644, BS EN 550, 552, 556), ekološki certifikat ISO 14001).
|  |  | 15. | Mednarodni certifikati: Quality Management System: BS EN ISO 9001:2000, ISO 13485, EC certifikat (Production Quality Assurance), EUCOMED.
|  |  | 16. | Ponujeni artikli v skupini 05.02.02 Epruvete za vac. odvzem in 05.03 Material za vac. odvzem morajo biti kompatibilni -od istega proizvajalca.
Nivo1 | SKLOP | Nivo3 | Nivo4 | Nivo5 | ARTIKEL | DVOLETNA KOLIČINA | EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST z DDV | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
05 - LABORATORIJSKI MATERIAL | 1 SKLOP | 05.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL | 05.01.01.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- BUČKE | 05.01.01.01.001 | BUČKA ERLENMAJERICA 2000ML s širokim vratom, steklena | 5 | KOS | 4,112 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.01.01.002 | BUČKA ERLENMAJERICA 250ML s širokim vratom, steklena | 1 | KOS | 1,045 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.01.01.003 | BUČKA ERLENMAJERICA 500ML s širokim vratom, steklena | 10 | KOS | 1.42 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.01.01.004 | BUČKA MERILNA 1000ML , steklena s steklenim zamaškom | 8 | KOS | 11.1375 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.01.01.005 | BUČKA MERILNA 100ML, steklena s steklenim zamaškom | 8 | KOS | 4,836 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.01.01.006 | BUČKA MERILNA 200ML, steklena s steklenim zamaškom | 7 | KOS | 6,225 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.01.01.007 | BUČKA MERILNA 50ML, steklena s steklenim zamaškom | 2 | KOS | 4,642 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 1. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 2 SKLOP |  | 05.01.02.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- ČAŠE | 05.01.02.01.001 | ČAŠA LABORATORIJSKA NIZKA, steklena, 1000ML | 50 | KOS | 1.86 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.02.01.002 | ČAŠA LABORATORIJSKA NIZKA , steklena, 100ML | 4 | KOS | 0.55 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.02.01.003 | ČAŠA LABORATORIJSKA NIZKA, steklena, 150ML | 60 | KOS | 0.76 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.02.01.004 | ČAŠA LABORATORIJSKA NIZKA, steklena, 250ML | 30 | KOS | 0.81 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.02.01.005 | ČAŠA LABORATORIJSKA NIZKA, steklena, 50ML | 20 | KOS | 0,468 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.02.01.006 | ČAŠA LABORATORIJSKA NIZKA, steklena, 600ML | 6 | KOS | 1.07 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.02.01.007 | ČAŠA LABORAT.NIZKA , steklena, 2000ML | 2 | KOS | 2,86 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 2. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 3. SKLOP |  | 05.01.03.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- FOTOBANJICE | 05.01.03.01.001 | FOTOBANICA 18X24X3 | 90 | KOS | 9.91 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.03.01.002 | FOTOBANJICA 24X30X6 | 160 | KOS | 15.42 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.03.01.003 | FOTOBANJICA 20X30 | 60 | KOS | 14.15 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.03.01.004 | FOTOBANJICA 30X40 | 50 | KOS | 20,8718 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 3. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 4. SKLOP |  | 05.01.04.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- LIJAKI | 05.01.04.01.001 | LIJAK STEKLEN 100MM | 20 | KOS | 2.49 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.04.01.002 | LIJAK STEKLEN 150MM | 4 | KOS | 6.85 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.04.01.003 | LIJAK STEKLEN 55MM | 10 | KOS | 1.82 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.04.01.004 | LIJAK STEKLEN KRATKA CEV 70MM | 17 | KOS | 2,02 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 4. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 5. SKLOP |  | 05.01.05.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- MENZURE | 05.01.05.01.001 | MENZURA STEKLENA VISOKA 500 ML | 3 | KOS | 8,6961 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.05.01.002 | MENZURA STEKLENA NIZKA 1000ML | 1 | KOS | 12,2508 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.05.01.003 | MENZURA STEKLENA VISOKA 100ML | 4 | KOS | 4.39 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.05.01.004 | MENZURA STEKLENA VISOKA 1000ML | 8 | KOS | 12,2508 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.05.01.005 | MENZURA STEKLENA VISOKA 250ML | 1 | KOS | 6,5436 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.05.01.006 | MENZURA STEKLENA VISOKA 50ML | 4 | KOS | 3.69 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.05.01.007 | MENZURA STEKLENA VISOKA 2000ML | 4 | KOS | 22.55 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 5. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 6. SKLOP |  | 05.01.06.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- NASTAVKI ZA PIPETE BIOHIT | 05.01.06.01.001 | NASTAVKI ORIGINAL ZA PIPETE BIOHIT 0,5-10 MCL, flexi bulk tips | 2000 | KOS | 0.02 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.06.01.002 | NASTAVKI ORIGINAL ZA PIPETE BIOHIT 100 -1000 MCL,flexi bulk tips | 31000 | KOS | 0.02 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.06.01.003 | NASTAVKI ORIGINAL ZA PIPETE BIOHIT 50-1000 MCL, flexi bulk tips | 47000 | KOS | 0,02428 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 6. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 7. SKLOP |  | 05.01.07.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- NASTAVKI ZA PIPETE EPPENDORF | 05.01.07.01.001 | NASTAVKI ORIGINAL EPPENDORF 10-100 mcl, flexi bulk tips | 8000 | KOS | 0.03 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.07.01.002 | NASTAVKI ORIGINAL EPPENDORF 5000 mcl, flexi bulk tips | 5000 | KOS | 0.08 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.07.01.003 | NASTAVKI ORIGINAL ZA PIPETE EPPENDORF 20-200 MCL, flexi bulk tips | 4000 | KOS | 0,0299 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.07.01.004 | NASTAVKI ORIGINAL ZA PIPETE EPPENDORF 500 MCL, flexi bulk tips | 16000 | KOS | 0,0299 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 7 SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 8. SKLOP |  | 05.01.08.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- NASTAVKI ZA PIPETE BRAND | 05.01.08.01.001 | NASTAVKI ORIGINAL ZA PIPETE BRAND 200 MCL, flexi bulk tips | 10000 | KOS | 0.01 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 8. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 9. SKLOP |  | 05.01.09.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- TARILNICE | 05.01.09.01.001 | PESTILO PORCELANASTO 115MM | 2 | KOS | 1.8 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.09.01.002 | PESTILO PORCELANSATO 150MM | 10 | KOS | 2.69 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.09.01.003 | TARILNICA PORC. 90X55 | 6 | KOS | 4.92 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.09.01.004 | TARILNICA PORCELAN 63X40 | 100 | KOS | 3.69 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 9. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 10. SKLOP |  | 05.01.10.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- PIPETE MERILNE | 05.01.10.01.001 | PIPETA MERILNA 1ML | 1 | KOS | 0.95 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.10.01.002 | PIPETA MERILNA 2ML | 10 | KOS | 1.02 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.10.01.003 | PIPETA MERILNA 10ML | 19 | KOS | 1,1921 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.10.01.004 | PIPETA MERILNA 5ML | 1 | KOS | 1,048 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 10. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 11. SKLOP |  | 05.01.11.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- POKROVNA IN PREDMETNA STEKLA | 05.01.11.01.001 | POKROVNA STEKLA 24X24 | 11000 | KOS | 0.01 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.11.01.002 | POKROVNA STEKLA 24X50 | 280000 | KOS | 0,0305 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.11.01.003 | PREDMETNA STEKLA 76X26 MATIRANA | 200000 | KOS | 0.03 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 11 SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 12. SKLOP |  | 05.01.12.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- RAZKUŽEVALNIKI | 05.01.12.01.001 | RAZKUŽEVALNIK 200X150X100 | 2 | KOS | 54.7 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.12.01.002 | RAZKUŽEVALNIK 290X150X100 8L | 6 | KOS | 109.68 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.12.01.003 | RAZKUŽEVALNIK 300X150X100 2L | 15 | KOS | 56.34 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.12.01.004 | RAZKUŽEVALNIK 300X200X100 | 30 | KOS | 76.9 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.12.01.005 | RAZKUŽEVALNIK 500X3400X100 | 2 | KOS | 134.3 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 12 SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 13. SKLOP |  | 05.01.13.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- STOJALA ZA EPRUVETE | 05.01.13.01.001 | STOJALO ZA EPRUVETE Fi 18/12 epruvet | 20 | KOS | 7.08 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.13.01.002 | STOJALO ZA EPRUVETE FI 16MM, za 50-60 epruvet | 20 | KOS | 3.74 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.13.01.003 | STOJALO ZA EPRUVETE FI 13MM, za 84 epruvet | 4 | KOS | 5.15 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.13.01.004 | STOJALO ZA EPRUVETE FI14 X 24 ŽIČNO | 10 | KOS | 11.37 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.13.01.005 | STOJALO ZA EPRUVETE FI18 X 48 ŽIČNO/PLAS. | 10 | KOS | 11.83 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 13. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 14. SKLOP |  | 05.01.14.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- VRČI | 05.01.14.01.001 | VRČ PVC 1000ML | 30 | KOS | 2.08 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.14.01.002 | VRČ PVC 2000ML | 20 | KOS | 2.08 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.14.01.003 | VRČ PVC 3000ML | 50 | KOS | 4.35 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 14. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 15. SKLOP |  | 05.01.15.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- POSODICE | 05.01.15.01.001 | POSODICA REAK.0.5ML | 18000 | KOS | 0.01 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.15.01.002 | POSODICA REAK.1.5ML | 8000 | KOS | 0.01 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 15. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 16. SKLOP |  | 05.01.16.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- ŠKATLE ZA PREDMETNA STEKLA | 05.01.16.01.001 | ŠKATLA ZA PREDMETNA STEKLA 76X26mm (za 25kd) | 5 | KOS | 1,95 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.16.01.002 | ŠKATLA ZA PREDMETNA STEKLA - ZA 100 KD | 5 | KOS | 3,56 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.16.01.003 | ŠKATLA ZA PREDMETNA STEKLA - ZA 50 KD | 20 | KOS | 2.1 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.16.01.004 | POSODICA(kaseta) PVC ZA PREDMETNA STEKLA ( za 5 stekel) | 400 | KOS | 0,3448 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 16. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 17. SKLOP |  | 05.01.17.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- EPRUVETE BACTO | 05.01.17.01.001 | EPRUVETA BACTO 16X160MM, okroglo dno, steklo. | 1600 | KOS | 0.06 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNSOT 17. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 18. SKLOP |  | 05.01.18.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- EPRUVETE PS | 05.01.18.01.001 | EPRUVETA PS 16X100, okroglo dno | 64000 | KOS | 0.02 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.18.01.002 | EPRUVETA PS ZA CENTRIFUGO 12ML, konično dno, nesterilna | 64000 | KOS | 0.04 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.18.01.003 | EPRUVETA PS 12X75, 5 ML, okroglo dno | 28000 | KOS | 0.01 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.18.01.004 | EPRUVETA PS 13X75, 5 ML, okroglo dno | 600000 | KOS | 0.02 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.18.01.005 | ZAMAŠEK PVC ZA EPRUVETE FI 12 | 110000 | KOS | 0.01 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.18.01.006 | ZAMAŠEK PVC ZA EPRUVETE FI 13 | 109000 | KOS | 0,0074 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.18.01.007 | ZAMAŠEK PVC ZA EPRUVETE FI 16 | 21000 | KOS | 0,0077 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 18. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 19. SKLOP |  | 05.01.19.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- OSTALO | 05.01.19.01.001 | FILTER MINISART NML | 8000 | KOS | 0.73 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 19. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 20. SKLOP |  |  | 05.01.19.01.002 | FILTER PAPIR FI 70 ČRNI S/S/ | 200 | KOS | 0,0382 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 20. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 21. SKLOP |  |  | 05.01.19.01.003 | FILTER PAPIR V POLAH ( KREP) 580X580MM. Razred: 5H/N. Čas filtriranja: hitro – 3 sec. Mokra moč pokanja: >40kPa. Debelina: 0,28 mm. Ohranjanje delcev: >40µm. Material: >95% alpha-celuloza. | 140 | KOS | 0.94 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 21. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 22. SKLOP |  |  | 05.01.19.01.004 | KAPILARA HEPARIN 75MM | 1000 | KOS | 0,0956 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 22. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 23. SKLOP |  |  | 05.01.19.01.005 | KIVETA STEKLENA za barvanje objektnih stekelc ( dimenzije 76x26 mm) , s pokrovom dimenzija kivete je 85x70x45 mm. | 20 | KOS | 5.64 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 23. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 24. SKLOP |  |  | 05.01.19.01.006 | PARAFILM 10CMX38MM | 70 | KOS | 14.99 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 24. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 25. SKLOP |  |  | 05.01.19.01.007 | PIPETA PASTER PE 3ML | 240000 | KOS | 0.01 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 25. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 26. SKLOP |  |  | 05.01.19.01.008 | PIPETA SEDIKO | 30000 | KOS | 0.14 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 26. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 27. SKLOP |  |  | 05.01.19.01.009 | SPREY KAVO KA | 40 | KOS | 23.34 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 27. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 28. SKLOP |  |  | 05.01.19.01.010 | ŠČETKA ZA EPRUVETE Z VOLNENO KONICO 10MM | 400 | KOS | 0.7 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 28. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 29. SKLOP |  |  | 05.01.19.01.011 | TERMOMTER ALKOHOLNI OD 0-100 ˚ C | 5 | KOS | 4.83 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 29. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 30. SKLOP |  |  | 05.01.19.01.012 | URINOMETER PO VOGLU | 3 | KOS | 7,1725 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 30. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 31. SKLOP |  |  | 05.01.19.01.013 | ŽOGICA ZA PIPETIRANJE UNIVERZALNA | 6 | KOS | 2,63 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 31. SKLOPA: | [5 empty] | 0
| 32. SKLOP |  | 05.01.20.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- BRIZGE Z AVTOMATSKIM VENTILOM | 05.01.20.01.001 | BRIZGA z avtomatskim ventilom ter iglo z integriranim zaklepom PAAK 22G. Brizga 3 ml z dodanim aditivom Ca balansiran heparin, razpršen po steni brizge. Set mora vsebovati iglo 0,7x25mm z vgrajenim varsnostnim zaklepom na igli ter zamašek, ki omogoča dobro zapiranje brizge z zunanje strani. | 10000 | KOS | 0.6855 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 32. SKLOP: | [5 empty] | 0
| 33.SKLOP |  | 05.01.21.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- LANCETE ZA KAPILARNI ODVZEM | 05.01.21.01.001 | Lanceta za kapilarni odvzem krvi z varnim mehanizmom, ki se sproži avtomatsko ob pritisku lancete na odvzemno mesto, ergonomsko oblikovane, igla 30G x 1,5 mm | 200000 | KOS | 0.07 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.21.01.002 | Lanceta za kapilarni odvzem krvi z varnim mehanizmom, ki se sproži avtomatsko ob pritisku lancete na odvzemno mesto, ergonomsko oblikovane, igla 21G x 1,8 mm | 90000 | KOS | 0.7 |  |  | 0
|  |  |  | 05.01.21.01.003 | Lanceta za kapilarni odvzem krvi z varnim mehanizmom, ki se sproži avtomatsko ob pritisku lancete na odvzemno mesto, ergonomsko oblikovane, rezilo 1,5 x 2,0 mm | 7500 | KOS | 0.08 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 33. SKLOP: | [5 empty] | 0
| 34. SKLOP | 05.02.01 - EPRUVETE ZA KAPILARNI ODVZEM | 05.02.01.01 - EPRUVETE ZA KAPILARNI ODVZEM | 05.02.01.01.001 | EPRUVETA ZA KAPILARNi ODVZEM Z INTEGRIRANIM LIJEM, prosojna plastika, graduirana 200-400 mikro litrov, litijev heparin, za BIKARBONAT (HCO3) | 50 | KOS | 0,243 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.01.01.002 | EPRUVETA ZA ODVZEM MALIH KOLIČIN KAPILARNE ( ALI VENOZNE) KRVI PRI NOVOROJENČKIH, integriran lij, Fluorid/EDTA za LAKTAT – sivi zamašek | 700 | KOS | 0.23 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.01.01.003 | EPRUVETA ZA ODVZEM MALIH KOLIČIN KAPILARNE ( ALI VENOZNE) KRVI PRI NOVOROJENČKIH, integriran lij, 400-600 nl, z gelom, ZA BIOKEMIJO. | 5600 | KOS | 0.22 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.01.01.004 | EPRUVETA ZA KAPILARNI ODVZEM Z INTEGRIRANIM LIJEM IN PREBODLJIVIM ZAMAŠKOM, 13X 75 mm, za avtomatiziran proces z dodanim suhim aditivom K2EDTA ali K3EDTA, graduirana 250-500 mikro litrov- dokazilo o kompatibilnosti z aparatom. | 5200 | KOS | 0.56 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 34. SKLOP: | [5 empty] | 0
| 35. SKLOP |  | 05.02.02.01 - EPRUVETE ZA VAC. ODVZEM volumni +-0,5 ml do 1,0 ml | 05.02.02.01.001 | EPRUVETA ACD 6 ml STEKLENA | 16000 | KOS | 0.23 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.002 | EPRUVETA ZA HEMATOLOGIJO 6 ML, K2EDTA, 13 x 100 mm, papirna nalepka | 84000 | KOS | 0.09 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.003 | EPRUVETA ZA BIOKEMIJO 8,5-9 ML clot.act.GEL 16X100 mm | 4000 | KOS | 0.12 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.004 | EPRUVETA ZA BIOKEMIJO 5 ML clot.act. GEL 13X100 mm | 220 | KOS | 12.25 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.005 | EPRUVETA ZA BIOKEMIJO 9- 10 ML, clot.act. , 16 x 100 mm papirna nalepka | 6400 | KOS | 0.11 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.006 | EPRUVETA ZA BIOKEMIJO 6 ML, clot.act., 13 x 100 mm papirna nalepka | 110000 | KOS | 0.08 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.007 | EPRUVETA BIOK RDEČA 4ml clot.act. 13X75 mm papirna nalepka | 225000 | KOS | 0.08 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.008 | EPRUVETA ZA BIOKEMIJO 2 ML, clot.act., 13 x 75 mm | 8500 | KOS | 0,091 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.009 | EPRUVETA BREZ ADITIVA 11ml 16X100 mm papirna nalepka | 5500 | KOS | 0.14 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.010 | EPRUVETA BREZ ADITIVA 6 ML 13x100 mm prebodljiv zamašek papirna nalepka | 24000 | KOS | 0.11 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.011 | EPRUVETA 2-3 ML, 13 x 75 mm, brez aditiva | 45000 | KOS | 0.1 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.012 | EPRUVETA ZA PLAZMO 2 ML, Litij Heparin, 13 x 75 mm, papirna nalepka | 12000 | KOS | 0.11 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.013 | EPRUVETA ZA GLUKOZO 2 ML PLAST NaF/EDTA 13X75 mm papirna nalepka | 35000 | KOS | 0.09 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.014 | EPRUVETA ZA SEDIMENTACIJO1,6 ML, Na citrat 0,129 M, 13 x 75 mm, papirna nalepka | 40000 | KOS | 0.14 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.015 | EPRUVETA ZA KOAGULACIJO 1,8 ML, Na citrat 0,109 M, 13 x 75 mm, papirna nalepka, minimalni prazni volumen v epruveti po odvzemu krvi | 12000 | KOS | 0.12 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.016 | EPRUVETA ZA HEMATOLOGIJO K3EDTA 2ML 13 X 75 mm, papirna nalepka | 250000 | KOS | 0.1 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.017 | EPRUVETA K2EDTA HEMAT. 6 ml 13x100mm papirna nalepka | 800 | KOS | 0.1345 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.018 | EPRUVETA K2EDTA HEMAT. 9-10 ml 16x100mm papirna nalepka | 200 | KOS | 0.12 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.019 | EPRUVETA BREZ ADITIVA ZA URIN 10,5 - 11 ml, 16X100 mm prebodljiv zamašek papirna nalepka | 800 | KOS | 0,1362 |  |  | 0
|  |  |  | 05.02.02.01.020 | EPRUVETA ZA BIOKEMIJO RDEČA STEKL 5 ML 13X75 mm (izvzamemo iz zaprtega sklopa) | 10000 | KOS | 0.15 |  |  | 0
|  | 05.03.01 - MATERIAL ZA VAC ODVZEM | 05.03.01.01 - MATERIAL ZA VAC ODVZEM | 05.03.01.01.001 | Adapter luer, sterilen za enkratno uporabo pri luer iglah ali brizgalkah, če nadaljujemo z rekord nastavki. | 112000 | KOS | 0.1 |  |  | 0
|  |  |  | 05.03.01.01.002 | Igla z ventilom, sterilna za enkratno uporabo za odvzem krvi na vakum, primerno ostra. 0,8x38 mm, 21G | 60000 | KOS | 0,0815 |  |  | 0
|  |  |  | 05.03.01.01.003 | Nastavek za igle za enkratno uporabo. | 8000 | KOS | 0.02 |  |  | 0
|  |  |  | 05.03.01.01.004 | IGLA ZA ODVZEM KRVI 21 G z dobro vidno kapilaro,z integriranim zaklepom na igli, za varno zapiranje igle takoj po odstranitvi iz vene 0,8x25 mm. (Uredba Vlade RS). | 16000 | KOS | 0.27 |  |  | 0
|  |  |  | 05.03.01.01.005 | METULJČEK ZA ODVZEM KRVI, z luer adapterjem 21 G 0,8 X 19 mm, dolžina katetra 18 cm z ročnim zapiranjem po odstranitvi iz vene. (Uredba Vlade RS). | 169000 | KOS | 0.57 |  |  | 0
|  |  |  | 05.03.01.01.006 | METULJČEK ZA ODVZEM KRVI, z avtomatskim varnostnim sistemom, ki se aktivira, ko je igla še v veni 23 G 0,6 X 19 mm, dolžina katetra 18 cm . Igla z povečanim notranjim premerom, ki omogoča dober pretok, z minimalnim nelagodjem pri vbodu za pacienta, za dostop do težkih ven (v skladu z ISO 9626 ali enakovredno). (Uredba Vlade RS). | 31000 | KOS | 1.04 |  |  | 0
|  |  |  | 05.03.01.01.007 | Držalo za igle za vac. odvzem, za večkratno uporabo, z možnostjo enoročnega izpusta igle iz držala kompatibilen z iglami. | 4600 | KOS | 1.12 |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST 35. SKLOPA: | [5 empty] | 0
Kraj in datum:
Žig in podpis ponudnika:
Opomba
Ponudnik mora predložiti tudi excelov dokuemnt predračuna.
Ponudbi je potrebno predložiti prospektni material, katalog ter drugo tehnično spremno dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika. Predložiti je poterbno tudi drugo dokumentacijo, ki jo navaja naročnik pod vsako skupino tega predračuna

## vrednost po sklopih
SKLOP | NAZIV SKLOPA | LETNA VREDNOST BREZ DDV
1 | 05.01.01.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- BUČKE | 108.226
2 | 05.01.02.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- ČAŠE | 93.3
3 | 05.01.03.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- FOTOBANJICE | 2625.845
4 | 05.01.04.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- LIJAKI | 64.87
5 | 05.01.05.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- MENZURE | 132.7046
6 | 05.01.06.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- NASTAVKI ZA PIPETE BIOHIT | 900.58
7 | 05.01.07.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- NASTAVKI ZA PIPETE EPPENDORF | 619
8 | 05.01.08.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- NASTAVKI ZA PIPETE BRAND | 50
9 | 05.01.09.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- TARILNICE | 214.51
10 | 05.01.10.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- PIPETE MERILNE | 17.424
11 | 05.01.11.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- POKROVNA IN PREDMETNA STEKLA | 7325
12 | 05.01.12.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- RAZKUŽEVALNIKI | 2094.09
13 | 05.01.13.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- STOJALA ZA EPRUVETE | 234.5
14 | 05.01.14.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- VRČI | 160.75
15 | 05.01.15.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- POSODICE | 130
16 | 05.01.16.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- ŠKATLE ZA PREDMETNA STEKLA | 103.735
17 | 05.01.17.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- EPRUVETE BACTO | 48
18 | 05.01.18.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- EPRUVETE PS | 9094.15
19 | 05.01.19.01.001-FILTER MINISART NML | 2920
20 | 05.01.19.01.002- FILTER PAPIR FI 70 ČRNI S/S/ | 3.82
21 | 05.01.19.01.003- FILTER PAPIR V POLAH ( KREP) | 65.8
22 | 05.01.19.01.004- KAPILARA HEPARIN 75MM | 47.8
23 | 05.01.19.01.005- KIVETA STEKLENA | 56.4
24 | 05.01.19.01.006- PARAFILM 10CMX38MM | 524.65
25 | 05.01.19.01.007- PIPETA PASTER PE 3ML | 1200
26 | 05.01.19.01.008- PIPETA SEDIKO | 2100
27 | 05.01.19.01.009- SPREY KAVO KA | 466.8
28 | 05.01.19.01.010- ŠČETKA ZA EPRUVETE Z VOLNENO KONICO 10MM | 140
29 | 05.01.19.01.011- TERMOMTER ALKOHOLNI OD 0-100 ˚ C | 12.075
30 | 05.01.19.01.012- URINOMETER PO VOGLU | 10.7587
31 | 05.01.19.01.013- ŽOGICA ZA PIPETIRANJE UNIVERZALNA | 7.89
32 | 05.01.20.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- BRIZGE Z AVTOMATSKIM VENTILOM | 3427.5
33 | 05.01.21.01 - LABORATORIJSKI MATERIAL- LANCETE ZA KAPILARNI ODVZEM | 38800
34 | 05.02.01.01 - EPRUVETE ZA KAPILARNI ODVZEM | 2158.57
35 | 05.02.02.01 - EPRUVETE ZA VAC. ODVZEM volumni +-0,5 ml do 1,0 ml | 121572.53
36 | 05.04.01.01- LABORATORIJSKI MATERIAL-Ostali materiali | 25000
222531.2783