## Sklop 2
Ponudnik:____________________
Ponudbeni preračun št.:______________________________
Ponudbeni predračun sklop 2
A: Dobava in montaža rezervnih delov (montaža s strani izvajalca - strošek montaže ni vštet v ceni rezervnega dela in se črpa iz postavke C. ponudbenega predračuna)
Zap. št | Material | Proizvajalec in model | Kos | Cena v EUR/EM brez DDV | Skupaj vrednost brez DDV
1. | Kamera | Kamera Samsung SHC-745 PH ali enakovredna | 7 |  | 0
2. | Objektiv kamere | 1/2" 3.5-8mm (FI,4-64), DC drive | 2 |  | 0
3. | Ohišje fiksne kamere | primerna za montažo v predorih,Inox V4A | 3 |  | 0
4. | Delovna postaja skupaj z ustrezno programsko opremo za ADP, VNP ter povezavo na obstoječi nadzorno krmilni sistem | VBTC tunnel VDEC ali novejša z ustrezno programsko opremo za obstoječ ADP ter VNP | 1 |  | 0
5. | Strežnik skupaj z ustrezno programsko opremo za ADP, VNP ter povezavo na obstoječi nadzorno krmilni sistem | VBTC Tunnel VESA ali novejša z ustrezno programsko opremo za obstoječ VNP ter ADP | 1 |  | 0
6. | Kamera IP | 2MP, box, DN, primerna za ADP | 4 |  | 0
7. | Objektiv za IP kamero |  | 2 |  | 0
8. | Kamera | Dnevno nočna SpeedDome Ultra VIIIE, 35x zoom, 540 TVL, s podnožjem | 4 |  | 0
9. | Trdi disk | Trdi disk 6TB za vgradnjo, 3,5" | 8 |  | 0
10. | Monitor | VGA 24'', LCD, z video vhodom | 2 |  | 0
11. | Monitor | VGA 42'', LCD, z video vhodom | 1 |  | 0
12. | Video-detekcijska procesorska kartica | (kot npr. Flir VIP-HD), enokanalna | 2 |  | 0
13. | Ohišje z napajalnikom | za montažo v obstoječo 19 RVN omaro, za do 8 procesorskih kartic | 1 |  | 0
14. | Video-detekcijski in ADR strežnik | v 19 rack ohišju, za montažo v RVN omaro | 1 |  | 0
15. | Enkoder | 4-kanalni video enkoder (kot npr. Axis) | 2 |  | 0
16. | Dekoder | Video dekoder za video zid, 8-kanalni | 1 |  | 0
17. | Delovna postaja | z nameščeno programsko licenco za upravljanje z VNP in ADP sistemom | 1 |  | 0
18. | Mrežno stikalo | 24 portno, Layer2 + Lite Layer 3, 4xSFP, WS-C2960XR-24TS-I | 2 |  | 0
19. | Programska oprema | za zbiranje in arhiviranje alarmov in ostalih podatkov (FLIR FLUX strežnik licenca) | 1 |  | 0
20. | Dobava in montaža ostalih rezervnih delov po priloženem ceniku | x | x | 60000 | 60000
|  |  | SKUPAJ A: (v EUR brez DDV) |  | 60000
B: Stalna pripravljenost in odzivnost-mesečni pavšal
Zap. Št. | Opis storitve | Število mesecev | cena mesec(EUR brez DDV) | Skupaj EUR brez DDV
1. | 24 urna odzivnost in pripravljenost mesečni pavšal (sklop 2 brez Karavank) | 36 |  | 0
2 | 24 urna odzivnost in pripravljenost mesečni pavšal (sklop 2 Karavanke) | 36 |  | 0
|  |  | SKUPAJ B: (v EUR brez DDV) | 0
C: Intervencijsko vzdrževanje in tehnična podpora
Zap. Št. | Opis storitve | Število ur(h) | cene ure (EUR brez DDV | Skupaj EUR brez DDV
1. | Odprava napake na lokaciji | 300 |  | 0
2. | Razvoj in implementacija programske opreme - na zahtevo naročnika | 20 |  | 0
|  |  | Skupaj C: (v EUR brez DDV) | 0
|  | Skupaj A+B+C V EUR brez DDV | 60000
|  | DDV 22% | 13200
|  | Skupaj v EUR z DDV | 73200
1.Čas prevoza se ne šteje kot delovna ura. Stroški prevoza morajo biti vključeni v ceni delovne ure.
2.Vsa oprema oziroma rezervni deli ponujeni v ponudbenem predračunu morajo biti popolnoma kompatibilni z obstoječim sistemom ADP ter VNP.
3. Maksimalna vrednost postavke B1 24 urna odzivnost in pripravljenost mesečni pavšal znaša 1.900,00 brez DDV, ponudbe ki bodo to vrednost presegale bodo izločene
4. Maksimalna vrednost postavke B2 24 urna odzivnost in pripravljenost mesečni pavšal znaša 1.400,00 brez DDV, ponudbe ki bodo to vrednost presegale bodo izločene
Kraj in datum: |  |  | Ponudnik:_______________________