## Bolniška soba
POPIS DELA ZA OBNOVO BOLNIŠKE SOBE
Pregled objekta je pred oddajo ponudbe obvezen. Vse mere in dimenzije ter število kosov je obvezno preveriti na objektu. V primeru odstopanj je ponudnik dolžan opozoriti naročnika in obenem podati eventuelne pisne pripombe.
Ponudnik mora pred oddajo ponudbe preveriti vseh zmnožke in vse seštevke.
Skladno z zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro, Uradni list RS, št.: 52/2000) in Gradbenim zakonom, se smejo v objekt vgrajevati samo gradbeni proizvodi, ki ustrezajo potrjeni uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet (ZGPro), kar pomeni, da je bila skladnost vgrajenega proizvoda potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in proizvod ustrezno označen.
Izvajalec je po končanih delih dolžan investitorju predati certifikate vseh vgrajenih materilov, potrebne preiskave in drugo dokumentacijo, ki jo določa Gradbeni zakon.
Vse postavke vključujejo vse faze izvedbe: nabavo materialov ali izdelkov, izdelavo in pripravo elementov, vse zunanje in notranje transporte ter vgrajevanje in montažo elementov, vključno z zagonom in ustrezno dokumentacijo za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu. Vse postavke morajo v ceni zajemati morebitna pripravljalna dela, delovne odre in prenose.
Pri rušitvenih delih je upoštevati vse potrebne ukrepe za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu. Pred pričetkom del je potrebno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, ogrevanje in zavarovati kanalizacijo). Upoštevati je tudi vse potrebne gradbene odre in podpiranja.
Pred naročilom stavbnega pohištva je na gradbišču preveriti dimenzije vrat. Dimenzije stavbnega pohištva se morajo pred naročilom potrditi s strani investitorja in nadzora.
A/ GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev umivalnika s pipo. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Odstranitev WC školjke s kotličkom. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Odstranitev talne keramike. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0
4. | Odstranitev stenske keramike. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 10 |  | 0 |  | 0
5. | Odstranitev vinaza v bolniški sobi. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 11 |  | 0 |  | 0
6. | Odstranitev predelne opečne stene deb. 15 cm skupja z vrati. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0
7. | Odstranitev lesenih vrat skupaj s podbojem dim 80/195 cm. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo ter vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Dolbljenje opečnega zidu za odvoz vode umivalnika ø50 in dovod vode za umivalnik in tuš. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela. Ocenjena količina
| m | 25 |  | 0 |  | 0
9. | Dolbljenje opečnega zidu za dovod elektrike. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela. Ocenjena količina
| m1 | 15 |  | 0 |  | 0
10. | Dolbenje talne plošče za odtok sanitarij- cev Ø 50- 110. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo ter vsa pomožna dela.
| m1 | 10 |  | 0 |  | 0
11. | Čiščenje vseh prostorov po končanih delih. V ceni je potrebno zajeti delo, material in vsa pomožna dela.
| ocenjeno | 1 | 1 | 0 |  | 0
| Rušitvena dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
II. | ZIDARSKA DELA
1. | Zazidava reg v opečnem zidu s cemento malto. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 40 |  | 0 |  | 0
2. | Zalivanje rege v talni plošči z betonom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 10 |  | 0 |  | 0
3. | Izdelava izravnave betonskega tlaka z repaturno malto (npr. Kema Puconci). V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 13.8 |  | 0 |  | 0
4. | Zidanje predelnega opečnega zidu debeline 10 cm v PCM 1:3:9. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 8 |  | 0 |  | 0
5. | Zidanje predelnega opečnega zidu debeline 10 cm v PCM 1:3:9 v tušu. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 1.35 |  | 0 |  | 0
6. | Grobi in fini omet opečnih sten v cementni malti 1:3 s predhodnim čiščnejem zidu. V ceni je potrebno zajeti dobavo materila, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 35 |  | 0 |  | 0
7. | Izdelava hidroizolacijskega stika na estrihu med tlakom in steno s Kemaband tesnilnim trakom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m |  |  | 0 |  | 0
8. | Izdelava hidroizloacije estriha pred polaganjem keramike s Hidrostop elastik. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 3.7 |  | 0 |  | 0
9. | Zidarska pomoč pri vgradnji umivalnikov. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
10. | Zidarska pomoč pri vgradnji WC školjke s kotličkom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
11. | Zidarska pomoč pri vgradnji vrat dim 65/195 cm. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Zidarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
B/ OBRTNIŠKA DELA
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Slikanje sten z disperzijsko barvo s predhodnim 2x kitanjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 11 |  | 0 |  | 0
2. | Slikanje sten s pralno barvodo višine 2oo cm s predhodnim 2x kitanjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 75 |  | 0 |  | 0
3. | Slikanje stropov z disperzijsko barvo s predhodnim 2x kitanjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 13.8 |  | 0 |  | 0
4. | Pleskanje kovinskih radiatorskih cevi V ceni je potrebno zajeti dobavo barve, delo, transport in vsa pomožna dela. Izmera po številu kopalnic.
| m1 | 2 |  | 0 |  | 0
| Slikopleskarska dela skupaj |  |  |  |  | 0
#REF!
IV. | MIZARSKA DELA | [5 empty] | #REF!
1. | Dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat dim 65/195 cm, vključno s podbojem in okovjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela. | [5 empty] | #REF!
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat dim 80/195 cm, vključno s podbojem in okovjem - II. varnostna stopnja. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Mizarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
V. | KERAMIČARSKA IN PODPOLAGARSKA DELA | [5 empty] | #REF!
1. | Dobava in polaganje talne keramike dim 33/33 cm na lepilo - cena keramike je do 30 €/m2 (R11).Potrebno je zajeti dobavo in vgradnjo ALU talnega profila na stiku dveh tlakov. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava in polaganje stenske keramike dim 33/33 cm na lepilo - cena keramike je do 30 €/m2. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 11 |  | 0 |  | 0
3. | Izvedba silonskega stika med talno in stensko keramiko, na stiku dve sten, okrog vrat,.. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela
| m | 8 |  | 0 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja PVC zaokrožnic kot zaključek keramike. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela
| m | 9 |  | 0 |  | 0
5. | Dobava in polaganje vinila v bolniški sobi. Barva vinila po izboru investitorja. V ceni je potrebno zajeti dobavo vinila, delo, transport ter vsa pomožna dela.
| m2 | 10 |  | 0 |  | 0
6. | Izdelava nizostenske obloge iz vinila (višina 6 cm ) v bolniški sobi. Barva vinila po izboru investitorja. V ceni je potrebno zajeti dobavo vinila, delo, transport ter vsa pomožna dela.
| m1 | 14 |  | 0 |  | 0
| Keramičarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
C/ INŠTALACIJSKA DELA
I. | STROJNA DELA | [5 empty] | #REF!
A. | DEMONTAŽA:
Demontaža vseh strojnih instalacij v objektu-obvezen ogled. Odvoz na urejen depo, predložitev deponijskih listin, čiščenje, vzpostavitev prvotnega stanja
1. | Praznjenje vode iz vodovodnega sistema in ponovno polnjenje
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Praznjenje vode iz ogrevalnega sistema in polnjenje z mehko vodo
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Ogrevni priključek-cevi, izolacija, armatura-radijator |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
4. | PVC cevi dimenzij fi 50-125 |  |  |  | 0
| m | 10
5. | Pocinkana cev t z izolacijo
| 1/2" |  |  |  | 0
| m | 15 |  | 0 |  | 0
6. | Talni WC z nadometnim kotličkom
| vključno s predelavo odtoka in poriključka vode |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Keramični umivalnik, ogledalo, stoječa maešalna baterija, držala
vključno s predelavo odtoka in poriključka vode
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Jekleni radijator |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | #REF!
9. | Prilagoditev priključkov
| ocenjeno | 1 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA: |  |  |  |  | #REF!
B. | DOBAVA IN MONTAŽA:
1 | Predizolirana PE-Xa cev, PRIMERNA ZA PITNO VODO!
PE-Xa cev z izolacijo 9mm-Φ 20x2,5
| m | 15 |  | 0 |  | 0
2. | Navojna krogelna pipa s tesnilnim materialom-za pitno vodo
| 1/2" |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
3. | Podometni kroglični ventil PN 16 s pokromano kapo in rozeto
DN 15HTV
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Polnilno praznilna kroglična pipa z navojnim priključkom PN 16 vključno pomožni material za montažo
| DN 15 |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, merjenje tlaka |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Poševnosedežni navojni ventil
| 1/ 2" |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Priklop na obstoječo instalacijo |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0 |  | 0
9. | Kanalizacijska polipropilenska (PP-HT) odtočna cev za vročo vodo po DIN 19560 z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.) vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 50 fi50 |  |  |  | 0
| m | 8 |  | 0 |  | 0
| DN 100 fi110 |  |  |  | 0
| m | 5 |  | 0 |  | 0
10. | Avtomatski odzračnik
| fi 50 |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0 |  | 0
11. | Umivalnik komplet :
- | 1 kom keramični konzolni umivalnik dim 650 x 550 mm za pritrditev na steno (kot npr.Kolo ), barve po izbiri investitorja
- | 1 kom stoječa kromirana IR mešalna baterija za javne prostore in umivalnik s fiksnim izlivom in perlatorjem, vključno kromana kotna regulirna ventila DN 15/ DN 10 z rozeto in kompletno elektroniko za proženje
- | 1 kom kroman medeninast odlivni ventil DN 30 skupaj z mehanizmom in sifonom, vezno cevjo, rozeto in tesnili |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Dodatna oprema umivalnika:
- | 1 kom varnostno ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi, dimenzij 600x500 mm vključno z okvirjem in pritrditvijo (varovanje proti lomu)
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0 |  | 0
13. | Talni keramični WC (kot npr. proizvod Kolo)
- | 1 kompl. stenski WC kotliček V=6 l
- | 1 kom polna plastična sedežna deska s pokrovom, gumijastimi nastavki in vijaki
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0 |  | 0
14. | Dodatna oprema stranišča:
- | 1 kom držalo za toaletni papir barve po izbiri investitorja
- | 1 kom enokraka kljukica za obešanje (kot npr. proizvod Franke tip Heavy Duty)
Oprijemala in držala za roke za potrebe starostnikov
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0 |  | 0
- | 1 kom poliuretanska sedežna deska za invalidski WC z gumijastimi nastavki in vijaki
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo, držalo za papir |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0 |  | 0
15. | Tuš kad 800/ 1200 mm, z zaveso 800 x 2000 mm
| stenska enoročna mešalna baterija s prho in tušem |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Transport |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0 |  | 0
17. | Kompaktni ploščati radiatorji iz jeklene pločevine debeline 1,25 mm po DIN1541 (kot npr. proizvod AKLIMAT clasic), s sredinskim priključkom, za dvocevni sistem ogrevanja, končno barvani – barva po želji arhitekta oz. investitorja, vključno termostatski ventil s tekočinskim tipalom-hidrosenzor, območjem želene vrednosti (6-28)◦C, z avtomatično zaščito proti zamrznitvi, zaporni čepi, odzračni čepi, reducirni komadi, stranski in zgornji pokrovi, tesnila, pomožni in pritrdilni material za montažo:
| dim 600-1000 |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| dim 900-400 |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
18. | Oprema za montažo radiatorjev na nosilne zidove - tipske konzole, pritrdila in nasloni, vključno pritrdilni in pomožni material za montažo
0
0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
19. | Radiatorski odzračevalni ventil vključno tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 15 |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
20. | Radiatorska izpustna pipica vključno tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 15 |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Nepredvidena dela max 5% |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Cu izolirana cev z 19 mm Armacell
| Cu 15x1 |  |  |  | 0
| m | 12 |  | 0 |  | 0
| Cu18x1 |  |  |  | 0
| m | 6 |  | 0 |  | 0
22. | Izvedba priključka na obstoječ sistem ogrevanja
2x DN 20
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
23. | Aksijalni ventilator-trohitrostni z nadtlačno žaluzijo (nižji cenovni razred)
ali radijalni s protipovratno loputo
v tem primiru 5 -10 m spiro kanal
fi 100 in lok 90 st. in zaklj.kapa
| 60 m3/h |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Vratna rešetka 400/100 |  |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0 |  | 0
26. | Nepredvideno-max 5%
| DOBAVA IN MONTAŽA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| Strojna dela skupaj |  |  |  |  | #REF! | #REF!
II | ELEKTRIKA | [5 empty] | #REF!
1. | Pregled in izklop elektrike, kjer se dela izvajajo. V ceni je potrebno zajeti delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja led luči dim. cca 120×30cm po izbiri investitorja, osvetlitev na 1m 300 lux. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja senzorskih led luči po izbiri investitorja, osvetlitev na 1m 200 lux. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja kablov NYM-J 3×2,5
| m1 | 15 |  | 0 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja vodnika za izenačitev potencialov H05V-K 6mm2
| m1 | 10 |  | 0 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja vtičnice z zaščitnim kontaktom - šuko, podometna s pokorovom IP44
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja stikal - navadno podometno
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
8. | Dobava in vgradnja ventilatorja s priklopom na obstoječo odvodno cev. V ceni je potrebno zajeti dobavo rešetke, priklop, delo, material, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
9. | Dobava in vgradnja inštalacijskega odklopnika C16A/1p v obstoječi razdelilnik
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Elektro dela skupaj |  |  |  |  | 0
#REF!
REKAPITULACIJA | [6 empty] | #REF!
#REF!
| A/ GRADBENA DELA | [5 empty] | #REF!
#REF!
I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
II. | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
| Gradbena dela skupaj |  |  |  |  | 0 | 0
0
| B/ OBRTNIŠKA DELA | [5 empty] | 0
0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
IV. | MIZARSKA DELA |  |  |  |  | 0
V. | KERAMIČARSKA IN PODOPOLAGARSKA DELA |  |  |  |  | 0
| Obrtniška dela skupaj |  |  |  |  | 0
C/ INŠTALACIJSKA DELA
I. | Strojna dela |  |  |  |  | #REF!
III. | Elektro dela |  |  |  |  | 0
| Inštalacijska dela skupaj |  |  |  |  | #REF!
0
| A/ GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
| B/ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
| C/ INŠTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  |  |  | #REF! | 0
0