## Rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
Mansarda | 0
II. nadstropje PP | #REF!
II. nadstropje - uprava | 0
I. nadstropje | #REF!
I. nadstropje - PP | #REF!
Pritličje | 0
Skupaj | #REF!
DDV 22% | #REF!
Skupaj z DDV | #REF!

## Mansarda
POPIS DELA ZA OBNOVO SANITARIJ
Pregled objekta je pred oddajo ponudbe obvezen. Vse mere in dimenzije ter število kosov je obvezno preveriti na objektu. V primeru odstopanj je ponudnik dolžan opozoriti naročnika in obenem podati eventuelne pisne pripombe.
Ponudnik mora pred oddajo ponudbe preveriti vseh zmnožke in vse seštevke.
Skladno z zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro, Uradni list RS, št.: 52/2000) in Gradbenim zakonom, se smejo v objekt vgrajevati samo gradbeni proizvodi, ki ustrezajo potrjeni uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet (ZGPro), kar pomeni, da je bila skladnost vgrajenega proizvoda potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in proizvod ustrezno označen.
Izvajalec je po končanih delih dolžan investitorju predati certifikate vseh vgrajenih materilov, potrebne preiskave in drugo dokumentacijo, ki jo določa Gradbeni zakon.
Vse postavke vključujejo vse faze izvedbe: nabavo materialov ali izdelkov, izdelavo in pripravo elementov, vse zunanje in notranje transporte ter vgrajevanje in montažo elementov, vključno z zagonom in ustrezno dokumentacijo za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu. Vse postavke morajo v ceni zajemati morebitna pripravljalna dela, delovne odre in prenose.
Pri rušitvenih delih je upoštevati vse potrebne ukrepe za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu. Pred pričetkom del je potrebno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, ogrevanje in zavarovati kanalizacijo). Upoštevati je tudi vse potrebne gradbene odre in podpiranja.
Pred naročilom stavbnega pohištva je na gradbišču preveriti dimenzije vrat. Dimenzije stavbnega pohištva se morajo pred naročilom potrditi s strani investitorja in nadzora.
A/ GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev umivalnika s pipo. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Odstranitev WC školjke s kotličkom. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Odstranitev talne keramike. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 6 |  | 0 |  | 0
4. | Odstranitev stenske keramike. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0
5. | Odstranitev lesenih vrat skupaj s podbojem dim 70/200 cm. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo ter vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Dolbljenje opečnega zidu za odvoz kondenza klimatske naprave. Širina rege je 8 cm in globina ca 7 cm. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela. Ocenjena količina
| m | 5 |  | 0 |  | 0
7. | Čiščenje vseh prostorov po končanih delih. V ceni je potrebno zajeti delo, material in vsa pomožna dela.
| ocenjeno | 1 | 1 | 0 |  | 0
| Rušitvena dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
II. | ZIDARSKA DELA
1. | Zazidava reg v opečnem zidu s cemento malto. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 5 |  | 0 |  | 0
2. | Izdelava izravnave betonskega tlaka z repaturno malto (npr. Kema Puconci). V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 6 |  | 0 |  | 0
3. | Izdelava hidroizolacijskega stika na estrihu med tlakom in steno s Kemaband tesnilnim trakom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 14 |  | 0 |  | 0
4. | Izdelava hidroizloacije estriha pred polaganjem keramike s Hidrostop elastik. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 6 |  | 0 |  | 0
5. | Zidarska pomoč pri vgradnji umivalnika. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Zidarska pomoč pri vgradnji WC školjke s kotličkom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Zidarska pomoč pri vgradnji vrat dim 70/200 cm. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Zidarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
B/ OBRTNIŠKA DELA
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Slikanje sten z disperzijsko barvo s predhodnim 2x kitanjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 30 |  | 0 |  | 0
2. | Slikanje stropov z disperzijsko barvo s predhodnim 2x kitanjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 6.5 |  | 0 |  | 0
3. | Pleskanje kovinskih radiatorskih cevi v sanitarijah. V ceni je potrebno zajeti dobavo barve, delo, transport in vsa pomožna dela. Izmera po številu kopalnic.
| m1 | 2 |  | 0 |  | 0
| Slikopleskarska dela skupaj |  |  |  |  | 0
#REF!
IV. | MIZARSKA DELA | [5 empty] | #REF!
1. | Dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat dim 70/200 cm, vključno s podbojem in okovjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela. | [5 empty] | #REF!
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Mizarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
V. | KERAMIČARSKA DELA | [5 empty] | #REF!
1. | Dobava in polaganje talne keramike dim 33/33 cm na lepilo - cena keramike je do 30 €/m2.Potrebno je zajeti dobavo in vgradnjo ALU talnega profila na stiku dveh tlakov. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 6 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava in polaganje stenske keramike dim 33/33 cm na lepilo - cena keramike je do 30 €/m2. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 10 |  | 0 |  | 0
3. | Izvedba silonskega stika med talno in stensko keramiko, na stiku dve sten, okrog vrat,.. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela
| m | 5 |  | 0 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja PVC zaokrožnic kot zaključek keramike. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela
| m | 5 |  | 0 |  | 0
| Keramičarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
C/ INŠTALACIJSKA DELA
I. | STROJNA DELA | [5 empty] | #REF!
A. | DEMONTAŽA
Demontaža vseh strojnih instalacij v objektu-obvezen ogled
odvoz na urejen depo, predložitev deponijskih listin, čiščenje
vzpostavitev prvotnega stanja
1. | Praznjenje vode iz vodovodnega sistema in ponovno polnjenje
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Praznjenje vode iz ogrevalnega sistema in polnjenje z mehko vodo
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Ogrevni priključek-cevi, izolacija, armatura-radijator |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
4. | PVC cevi dimenzij fi 50-125
| m | 10 |  | 0 |  | 0
5. | Pocinkana cev t z izolacijo
| 1/2" |  |  |  | 0
| m | 15 |  | 0 |  | 0
6. | Talni WC z nadometnim kotličkom
| vključno s predelavo odtoka in poriključka vode |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Keramični umivalnik, ogledalo, stoječa maešalna baterija, držala
| vključno s predelavo odtoka in poriključka vode |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Električni grelnik vode |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
9. | Jekleni radijator
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
10. | Prilagoditev priključkov |  |  |  | 0
| ocenjeno | 1 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA: |  |  |  |  | 0
B. | DOBAVA IN MONTAŽA:
1 | Predizolirana PE-Xa cev, PRIMERNA ZA PITNO VODO!
| PE-Xa cev z izolacijo 9mm-Φ 20x2,5 |  |  |  | 0
| m | 30 |  | 0 |  | 0
2. | Navojna krogelna pipa s tesnilnim materialom-za pitno vodo
| 1/2" |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
3. | Podometni kroglični ventil PN 16 s pokromano kapo in rozeto
| DN 15HTV |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
4. | Polnilno praznilna kroglična pipa z navojnim priključkom PN 16 vključno pomožni material za montažo
| DN 15 |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, merjenje tlaka |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Poševnosedežni navojni ventil
| 1/ 2" |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
7. | Priklop na obstoječo instalacijo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
9. | Kanalizacijska polipropilenska (PP-HT) odtočna cev za vročo vodo po DIN 19560 z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.) vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 50 fi50 |  |  |  | 0
| m | 5 |  | 0 |  | 0
| DN 100 fi110 |  |  |  | 0
| m | 5 |  | 0 |  | 0
10. | Avtomatski odzračnik
| fi 50 |  |  |  | 0
| komplet | 2 |  | 0 |  | 0
11. | Umivalnik komplet :
- | 1 kom keramični konzolni umivalnik dim 650 x 550 mm za pritrditev na steno (kot npr. Laufen tip Pro A 1895.2 ), barve po izbiri investitorja
- | 1 kom stoječa kromirana IR mešalna baterija za javne prostore in umivalnik s fiksnim izlivom in perlatorjem, vključno kromana kotna regulirna ventila DN 15/ DN 10 z rozeto in kompletno elektroniko za proženje
- | 1 kom kroman medeninast odlivni ventil DN 30 skupaj z mehanizmom in sifonom, vezno cevjo, rozeto in tesnili
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Dodatna oprema umivalnika:
- | 1 kom ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi, dimenzij 600x500 mm vključno z okvirjem in pritrditvijo (varovanje proti lomu)
- | 1 kom podajalnik papirnatih brisač s pokrovom kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 600)
- | 1 kom dozator tekočega mila kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 618) polnjenje 500ml
- | 1 kom koš za odpadke kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 607)
- | 1 kom pokrov koša za odpadke kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 608)
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
12. | Sušilnik rok:
- | 1 kom električni toplozračni sušilnik rok iz nerjavnega materiala, z elektronskim brezdotičnim (IR) upravljanjem vklopa (kot npr. proizvod Franke, tip STRX 150), vključno s pritrditvijo
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
13. | Stenski keramični WC (kot npr. proizvod Geberit) tip Duofix/KOMBIFIX
- | 1 kompl. nosilni okvir z nastavljivimi pocinkanimi opornimi nogami in konzolo za pritrditev školjke, višina vgradnje 45-50 cm
- | 1 kompl. vgrajeni izolirani PO-WC kotliček V=6 l z možnostjo aktiviranja od spredaj-dvojna tipka
- | 1 kom keramična WC školjka za pritrditev na nosilni okvir z zadnjim iztokom kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. Catalano Zero 50)
- | 1 kom predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim regulirnim ventilom DN 15/DN 10
- | PE prehodni komadi, natična odtočna garnitura, garnitura manšet, set zvočne izolacije
- | aktivirna tipka dvojna zmožnostjo prioženja manjše količine vode
- | 1 kom polna plastična sedežna deska s pokrovom, gumijastimi nastavki in vijaki
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
14. | Dodatna oprema stranišča:
- | 1 kom držalo s pokrovom za toaletni papir barve po izbiri investitorja (kot npr proizvod Franke tip STRX 670)
- | 1 kom straniščna metlica s posodico za pritrditev na steno (kot npr. proizvod Franke tip STRX 687)
- | 1 kom enokraka kljukica za obešanje (kot npr. proizvod Franke tip Heavy Duty)
Oprijemala in držala za roke za potrebe starostnikov
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
- | 1 kom poliuretanska sedežna deska za WC z gumijastimi nastavki in vijaki
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo, držalo za papir |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
17. | Kompaktni ploščati radiatorji iz jeklene pločevine debeline 1,25 mm po DIN1541 (kot npr. proizvod VOGEL & NOOT tip T6, zastopa Vogel&Noot d.o.o. Maribor), s sredinskim priključkom, za dvocevni sistem ogrevanja, končno barvani – barva po želji arhitekta oz. investitorja, vključno termostatski ventil s tekočinskim tipalom-hidrosenzor, območjem želene vrednosti (6-28)◦C, z avtomatično zaščito proti zamrznitvi, zaporni čepi, odzračni čepi, reducirni komadi, stranski in zgornji pokrovi, tesnila, pomožni in pritrdilni material za montažo:
| 22VM/300-400 |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
18. | Oprema za montažo radiatorjev na nosilne zidove - tipske konzole, pritrdila in nasloni, vključno pritrdilni in pomožni material za montažo
0
0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
19. | Radiatorski odzračevalni ventil vključno tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 15 |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
20. | Radiatorska izpustna pipica vključno tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 15 |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Cu izolirana cev z 19 mm Armacell
| Cu 15x1 |  |  |  | 0
| m | 6 |  | 0 |  | 0
| Cu18x1 |  |  |  | 0
| m | 6 |  | 0 |  | 0
22. | Izvedba priključka na obstoječ sistem ogrevanja
2x DN 20
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
23. | Aksijalni ventilator-trohitrostni z nadtlačno žaluzijo
ali radijalni s protipovratno loputo
v tem primiru 5 -10 m spiro kanal
fi 100 in lok 90 st. in zaklj.kapa
| 60 m3/h |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Vratna rešetka 400/100
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
25. | El, grelnik nizkomontažni za sanitarno toplo vodo komplet za montažo, V = 5l
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
26. | Nepredvideno-max 5% | 1 |  | 0 |  | 0
| DOBAVA IN MONTAŽA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| Strojna dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
III. | ELEKTRIKA | [5 empty] | #REF!
1. | Pregled in izklop elektrike, kjer se dela izvajajo. V ceni je potrebno zajeti delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja senzorskih led luči po izbiri investitorja, osvetlitev na 1m 200 lux. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 3 |  | 0 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja vtičnice z zaščitnim kontaktom - šuko, podometna s pokorovom IP44
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja ventilatorja s priklopom na obstoječo odvodno cev. V ceni je potrebno zajeti dobavo rešetke, priklop, delo, material, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Elektro dela skupaj |  |  |  |  | 0
#REF!
REKAPITULACIJA | [6 empty] | #REF!
#REF!
| A/ GRADBENA DELA | [5 empty] | #REF!
#REF!
I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
II. | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
| Gradbena dela skupaj |  |  |  |  | 0 | 0
0
| B/ OBRTNIŠKA DELA | [5 empty] | 0
0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
IV. | MIZARSKA DELA |  |  |  |  | 0
V. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  |  | 0
| Obrtniška dela skupaj |  |  |  |  | 0
C/ INŠTALACIJSKA DELA
I. | Strojna dela |  |  |  |  | 0
II. | Elektro dela |  |  |  |  | 0
| Inštalacijska dela skupaj |  |  |  |  | 0
0
| A/ GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
| B/ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
| C/ INŠTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0
0

## II. nadstropje - PP
POPIS DELA ZA OBNOVO SANITARIJ
Pregled objekta je pred oddajo ponudbe obvezen. Vse mere in dimenzije ter število kosov je obvezno preveriti na objektu. V primeru odstopanj je ponudnik dolžan opozoriti naročnika in obenem podati eventuelne pisne pripombe.
Ponudnik mora pred oddajo ponudbe preveriti vseh zmnožke in vse seštevke.
Skladno z zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro, Uradni list RS, št.: 52/2000) in Gradbenim zakonom, se smejo v objekt vgrajevati samo gradbeni proizvodi, ki ustrezajo potrjeni uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet (ZGPro), kar pomeni, da je bila skladnost vgrajenega proizvoda potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in proizvod ustrezno označen.
Izvajalec je po končanih delih dolžan investitorju predati certifikate vseh vgrajenih materilov, potrebne preiskave in drugo dokumentacijo, ki jo določa Gradbeni zakon.
Vse postavke vključujejo vse faze izvedbe: nabavo materialov ali izdelkov, izdelavo in pripravo elementov, vse zunanje in notranje transporte ter vgrajevanje in montažo elementov, vključno z zagonom in ustrezno dokumentacijo za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu. Vse postavke morajo v ceni zajemati morebitna pripravljalna dela, delovne odre in prenose.
Pri rušitvenih delih je upoštevati vse potrebne ukrepe za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu. Pred pričetkom del je potrebno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, ogrevanje in zavarovati kanalizacijo). Upoštevati je tudi vse potrebne gradbene odre in podpiranja.
Pred naročilom stavbnega pohištva je na gradbišču preveriti dimenzije vrat. Dimenzije stavbnega pohištva se morajo pred naročilom potrditi s strani investitorja in nadzora.
A/ GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev umivalnika s pipo. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Odstranitev WC školjke s kotličkom. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Odstranitev talne keramike. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0
4. | Odstranitev stenske keramike. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 16 |  | 0 |  | 0
5. | Odstranitev lesenih vrat skupaj s podbojem dim 65/195 cm. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo ter vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Dolbenje talne plošče za odtok pisoarja- cev Ø 50. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo ter vsa pomožna dela.
| m1 | 2 |  | 0 |  | 0
7. | Dolbenje opečne stene za dovod vode za pisoar. Rega širine 8 cm in globine 7 cm. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo ter vsa pomožna dela.
| m1 | 4 |  | 0 |  | 0
8. | Čiščenje vseh prostorov po končanih delih. V ceni je potrebno zajeti delo, material in vsa pomožna dela.
| ocenjeno | 1 | 1 | 0 |  | 0
| Rušitvena dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
II. | ZIDARSKA DELA
1. | Izdelava izravnave betonskega tlaka z repaturno malto (npr. Kema Puconci). V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0
2. | Zazidava reg v opečnem zidu s cemento malto. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 4 |  | 0 |  | 0
3. | Zalivanje rege v talni plošči z betonom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 2 |  | 0 |  | 0
3. | Izdelava hidroizolacijskega stika na estrihu med tlakom in steno s Kemaband tesnilnim trakom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 4.5 |  | 0 |  | 0
4. | Izdelava hidroizloacije estriha pred polaganjem keramike s Hidrostop elastik. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0
5. | Zidarska pomoč pri vgradnji umivalnika. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Zidarska pomoč pri vgradnji WC školjke s kotličkom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Zidarska pomoč pri vgradnji pisorja. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Zidarska pomoč pri vgradnji vrat dim 65/195 cm. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Zidarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
B/ OBRTNIŠKA DELA
I. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Slikanje sten z disperzijsko barvo s predhodnim 2x kitanjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 14 |  | 0 |  | 0
2. | Slikanje stropov z disperzijsko barvo s predhodnim 2x kitanjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0
| Slikopleskarska dela skupaj |  |  |  |  | 0
#REF!
II. | MIZARSKA DELA | [5 empty] | #REF!
1. | Dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat dim 65/195 cm, vključno s podbojem in okovjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela. | [5 empty] | #REF!
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Mizarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
III. | KERAMIČARSKA DELA | [5 empty] | #REF!
1. | Dobava in polaganje talne keramike dim 33/33 cm na lepilo - cena keramike je do 30 €/m2.Potrebno je zajeti dobavo in vgradnjo ALU talnega profila na stiku dveh tlakov. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava in polaganje stenske keramike dim 33/33 cm na lepilo - cena keramike je do 30 €/m2. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 18 |  | 0 |  | 0
3. | Izvedba silonskega stika med talno in stensko keramiko, na stiku dve sten, okrog vrat,.. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela
| m | 9 |  | 0 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja PVC zaokrožnic kot zaključek keramike. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela
| m | 8 |  | 0 |  | 0
| Keramičarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
C/ INŠTALACIJSKA DELA
I. | STROJNA DELA | [5 empty] | #REF!
A. | DEMONTAŽA
Demontaža vseh strojnih instalacij v objektu-obvezen ogled
odvoz na urejen depo, predložitev deponijskih listin, čiščenje
vzpostavitev prvotnega stanja
1. | Praznjenje vode iz vodovodnega sistema in ponovno polnjenje
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | PVC cevi dimenzij fi 50-125
| m | 10 |  | 0 |  | 0
3. | Pocinkana cev t z izolacijo
| 1/2" |  |  |  | 0
| m | 15 |  | 0 |  | 0
4. | Talni WC z nadometnim kotličkom
| vključno s predelavo odtoka in poriključka vode |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Keramični umivalnik, ogledalo, stoječa mešalna baterija, držala
| vključno s predelavo odtoka in poriključka vode |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Prilagoditev priključkov |  |  |  | 0
| ocenjeno | 1 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA: |  |  |  |  | 0
B. | DOBAVA IN MONTAŽA:
1. | Predizolirana PE-Xa cev, PRIMERNA ZA PITNO VODO!
| PE-Xa cev z izolacijo 9mm-Φ 20x2,5 |  |  |  | 0
| m | 30 |  | 0 |  | 0
2. | Navojna krogelna pipa s tesnilnim materialom-za pitno vodo
| 1/2" |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
3. | Podometni kroglični ventil PN 16 s pokromano kapo in rozeto
| DN 15HTV |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
4. | Poševnosedežni navojni ventil
| 1/ 2" |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
5. | Priklop na obstoječo instalacijo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Kanalizacijska polipropilenska (PP-HT) odtočna cev za vročo vodo po DIN 19560 z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.) vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 50 fi50 |  |  |  | 0
| m | 5 |  | 0 |  | 0
| DN 100 fi110 |  |  |  | 0
| m | 5 |  | 0 |  | 0
8. | Avtomatski odzračnik
| fi 50 |  |  |  | 0
| komplet | 2 |  | 0 |  | 0
9. | Umivalnik komplet :
- | 1 kom keramični konzolni umivalnik dim 650 x 550 mm za pritrditev na steno (kot npr. Laufen tip Pro A 1895.2 ), barve po izbiri investitorja
- | 1 kom stoječa kromirana IR mešalna baterija za javne prostore in umivalnik s fiksnim izlivom in perlatorjem, vključno kromana kotna regulirna ventila DN 15/ DN 10 z rozeto in kompletno elektroniko za proženje
- | 1 kom kroman medeninast odlivni ventil DN 30 skupaj z mehanizmom in sifonom, vezno cevjo, rozeto in tesnili
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
10. | Dodatna oprema umivalnika:
- | 1 kom ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi, dimenzij 600x500 mm vključno z okvirjem in pritrditvijo (varovanje proti lomu)
- | 1 kom podajalnik papirnatih brisač s pokrovom kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 600)
- | 1 kom dozator tekočega mila kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 618) polnjenje 500ml
- | 1 kom koš za odpadke kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 607)
- | 1 kom pokrov koša za odpadke kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 608)
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
11. | Sušilnik rok:
- | 1 kom električni toplozračni sušilnik rok iz nerjavnega materiala, z elektronskim brezdotičnim (IR) upravljanjem vklopa (kot npr. proizvod Franke, tip STRX 150), vključno s pritrditvijo
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
12. | Dobava in vgradnja pisoarja (npr. tip cersanit).
1 kom predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim regulirnim ventilom DN 15/DN 10
PE prehodni komadi, natična odtočna garnitura, garnitura manšet, set zvočne izolacije
pritrdilni in pomožni material za montažo
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
13. | Stenski keramični WC (kot npr. proizvod Geberit) tip Duofix/KOMBIFIX
- | 1 kompl. nosilni okvir z nastavljivimi pocinkanimi opornimi nogami in konzolo za pritrditev školjke, višina vgradnje 45-50 cm
- | 1 kompl. vgrajeni izolirani PO-WC kotliček V=6 l z možnostjo aktiviranja od spredaj-dvojna tipka
- | 1 kom keramična WC školjka za pritrditev na nosilni okvir z zadnjim iztokom kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. Catalano Zero 50)
- | 1 kom predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim regulirnim ventilom DN 15/DN 10
- | PE prehodni komadi, natična odtočna garnitura, garnitura manšet, set zvočne izolacije
- | aktivirna tipka dvojna zmožnostjo prioženja manjše količine vode
- | 1 kom polna plastična sedežna deska s pokrovom, gumijastimi nastavki in vijaki
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
14. | Dodatna oprema stranišča:
- | 1 kom držalo s pokrovom za toaletni papir barve po izbiri investitorja (kot npr proizvod Franke tip STRX 670)
- | 1 kom straniščna metlica s posodico za pritrditev na steno (kot npr. proizvod Franke tip STRX 687)
- | 1 kom enokraka kljukica za obešanje (kot npr. proizvod Franke tip Heavy Duty)
Oprijemala in držala za roke za potrebe starostnikov
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
- | 1 kom poliuretanska sedežna deska za WC z gumijastimi nastavki in vijaki
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo, držalo za papir |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
15. | Aksijalni ventilator-trohitrostni z nadtlačno žaluzijo
ali radijalni s protipovratno loputo
v tem primiru 5 -10 m spiro kanal
fi 100 in lok 90 st. in zaklj.kapa
| 60 m3/h |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
16. | Vratna rešetka 400/100
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
17. | Nepredvideno-max 5% | 1 |  | 0 |  | 0
| DOBAVA IN MONTAŽA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| Strojna dela skupaj |  |  |  |  | 0
II. | ELEKTRIKA
1. | Pregled in izklop elektrike, kjer se dela izvajajo. V ceni je potrebno zajeti delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja senzorskih led luči po izbiri investitorja, osvetlitev na 1m 200 lux. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 3 |  | 0 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja vtičnice z zaščitnim kontaktom - šuko, podometna s pokorovom IP44
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja ventilatorja s priklopom na obstoječo odvodno cev. V ceni je potrebno zajeti dobavo rešetke, priklop, delo, material, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Elektro dela skupaj |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA | [6 empty] | #REF!
#REF!
| A/ GRADBENA DELA | [5 empty] | #REF!
#REF!
I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
II. | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
| Gradbena dela skupaj |  |  |  |  | 0 | 0
0
| B/ OBRTNIŠKA DELA | [5 empty] | 0
0
I. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
II. | MIZARSKA DELA |  |  |  |  | 0
III. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  |  | 0
| Obrtniška dela skupaj |  |  |  |  | 0
C/ INŠTALACIJSKA DELA
I. | Strojna dela |  |  |  |  | #REF!
II. | Elektro dela |  |  |  |  | 0
| Inštalacijska dela skupaj |  |  |  |  | #REF!
0
| A/ GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
| B/ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
| C/ INŠTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  |  |  | #REF! | 0
0

## II. nadstropje - uprava
POPIS DELA ZA OBNOVO SANITARIJ
Pregled objekta je pred oddajo ponudbe obvezen. Vse mere in dimenzije ter število kosov je obvezno preveriti na objektu. V primeru odstopanj je ponudnik dolžan opozoriti naročnika in obenem podati eventuelne pisne pripombe.
Ponudnik mora pred oddajo ponudbe preveriti vseh zmnožke in vse seštevke.
Skladno z zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro, Uradni list RS, št.: 52/2000) in Gradbenim zakonom, se smejo v objekt vgrajevati samo gradbeni proizvodi, ki ustrezajo potrjeni uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet (ZGPro), kar pomeni, da je bila skladnost vgrajenega proizvoda potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in proizvod ustrezno označen.
Izvajalec je po končanih delih dolžan investitorju predati certifikate vseh vgrajenih materilov, potrebne preiskave in drugo dokumentacijo, ki jo določa Gradbeni zakon.
Vse postavke vključujejo vse faze izvedbe: nabavo materialov ali izdelkov, izdelavo in pripravo elementov, vse zunanje in notranje transporte ter vgrajevanje in montažo elementov, vključno z zagonom in ustrezno dokumentacijo za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu. Vse postavke morajo v ceni zajemati morebitna pripravljalna dela, delovne odre in prenose.
Pri rušitvenih delih je upoštevati vse potrebne ukrepe za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu. Pred pričetkom del je potrebno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, ogrevanje in zavarovati kanalizacijo). Upoštevati je tudi vse potrebne gradbene odre in podpiranja.
Pred naročilom stavbnega pohištva je na gradbišču preveriti dimenzije vrat. Dimenzije stavbnega pohištva se morajo pred naročilom potrditi s strani investitorja in nadzora.
A/ GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev umivalnika s pipo. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Odstranitev WC školjke s kotličkom. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Odstranitev talne keramike. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0
4. | Odstranitev stenske keramike. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 18 |  | 0 |  | 0
5. | Odstranitev predelne opečne stene deb. 15 cm skupja z vrati. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 3 |  | 0 |  | 0
6. | Odstranitev lesenih vrat skupaj s podbojem dim 65/195 cm. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo ter vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Dolbljenje opečnega zidu za odvoz vode umivalnika ø50 in dovod vode. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela. Ocenjena količina
| m | 5 |  | 0 |  | 0
8. | Čiščenje vseh prostorov po končanih delih. V ceni je potrebno zajeti delo, material in vsa pomožna dela.
| ocenjeno | 1 | 1 | 0 |  | 0
| Rušitvena dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
II. | ZIDARSKA DELA
1. | Zazidava reg v opečnem zidu s cemento malto. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 6 |  | 0 |  | 0
2. | Izdelava izravnave betonskega tlaka z repaturno malto (npr. Kema Puconci). V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 5 |  | 0 |  | 0
3. | Izdelava hidroizolacijskega stika na estrihu med tlakom in steno s Kemaband tesnilnim trakom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 8.8 |  | 0 |  | 0
4. | Izdelava hidroizloacije estriha pred polaganjem keramike s Hidrostop elastik. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0
5. | Zidarska pomoč pri vgradnji umivalnikov. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Zidarska pomoč pri vgradnji WC školjke s kotličkom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Zidarska pomoč pri vgradnji vrat dim 65/195 cm. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Zidarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
B/ OBRTNIŠKA DELA
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Slikanje sten z disperzijsko barvo s predhodnim 2x kitanjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 6 |  | 0 |  | 0
2. | Slikanje stropov z disperzijsko barvo s predhodnim 2x kitanjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0
3. | Pleskanje kovinskih radiatorskih cevi v sanitarijah. V ceni je potrebno zajeti dobavo barve, delo, transport in vsa pomožna dela. Izmera po številu kopalnic.
| m1 | 2 |  | 0 |  | 0
| Slikopleskarska dela skupaj |  |  |  |  | 0
#REF!
IV. | MIZARSKA DELA | [5 empty] | #REF!
1. | Dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat dim 65/195cm, vključno s podbojem in okovjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela. | [5 empty] | #REF!
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Mizarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
V. | KERAMIČARSKA DELA | [5 empty] | #REF!
1. | Dobava in polaganje talne keramike dim 33/33 cm na lepilo - cena keramike je do 30 €/m2.Potrebno je zajeti dobavo in vgradnjo ALU talnega profila na stiku dveh tlakov. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava in polaganje stenske keramike dim 33/33 cm na lepilo - cena keramike je do 30 €/m2. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 17 |  | 0 |  | 0
3. | Izvedba silonskega stika med talno in stensko keramiko, na stiku dve sten, okrog vrat,.. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela
| m | 8 |  | 0 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja PVC zaokrožnic kot zaključek keramike. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela
| m | 8 |  | 0 |  | 0
| Keramičarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
C/ INŠTALACIJSKA DELA
I. | STROJNA DELA
A. | DEMONTAŽA
Demontaža vseh strojnih instalacij v objektu-obvezen ogled
odvoz na urejen depo, predložitev deponijskih listin, čiščenje
vzpostavitev prvotnega stanja
1. | Praznjenje vode iz vodovodnega sistema in ponovno polnjenje
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | PVC cevi dimenzij fi 50-125
| m | 10 |  | 0 |  | 0
3. | Pocinkana cev t z izolacijo
| 1/2" |  |  |  | 0
| m | 15 |  | 0 |  | 0
4. | Talni WC z nadometnim kotličkom
| vključno s predelavo odtoka in poriključka vode |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Keramični umivalnik, ogledalo, stoječa maešalna baterija, držala
| vključno s predelavo odtoka in poriključka vode |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Prilagoditev priključkov |  |  |  | 0
| ocenjeno | 1 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA: |  |  |  |  | 0
B. | DOBAVA IN MONTAŽA:
1 | Predizolirana PE-Xa cev, PRIMERNA ZA PITNO VODO!
| PE-Xa cev z izolacijo 9mm-Φ 20x2,5 |  |  |  | 0
| m | 30 |  | 0 |  | 0
2. | Navojna krogelna pipa s tesnilnim materialom-za pitno vodo
| 1/2" |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
3. | Podometni kroglični ventil PN 16 s pokromano kapo in rozeto
| DN 15HTV |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
4. | Polnilno praznilna kroglična pipa z navojnim priključkom PN 16 vključno pomožni material za montažo
| DN 15 |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, merjenje tlaka |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Poševnosedežni navojni ventil
| 1/ 2" |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
7. | Priklop na obstoječo instalacijo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
9. | Kanalizacijska polipropilenska (PP-HT) odtočna cev za vročo vodo po DIN 19560 z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.) vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 50 fi50 |  |  |  | 0
| m | 5 |  | 0 |  | 0
| DN 100 fi110 |  |  |  | 0
| m | 5 |  | 0 |  | 0
10. | Avtomatski odzračnik
| fi 50 |  |  |  | 0
| komplet | 2 |  | 0 |  | 0
11. | Umivalnik komplet :
- | 1 kom keramični konzolni umivalnik dim 650 x 550 mm za pritrditev na steno (kot npr. Laufen tip Pro A 1895.2 ), barve po izbiri investitorja
- | 1 kom stoječa kromirana IR mešalna baterija za javne prostore in umivalnik s fiksnim izlivom in perlatorjem, vključno kromana kotna regulirna ventila DN 15/ DN 10 z rozeto in kompletno elektroniko za proženje
- | 1 kom kroman medeninast odlivni ventil DN 30 skupaj z mehanizmom in sifonom, vezno cevjo, rozeto in tesnili
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Dodatna oprema umivalnika:
- | 1 kom ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi, dimenzij 600x500 mm vključno z okvirjem in pritrditvijo (varovanje proti lomu)
- | 1 kom podajalnik papirnatih brisač s pokrovom kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 600)
- | 1 kom dozator tekočega mila kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 618) polnjenje 500ml
- | 1 kom koš za odpadke kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 607)
- | 1 kom pokrov koša za odpadke kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 608)
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Sušilnik rok:
- | 1 kom električni toplozračni sušilnik rok iz nerjavnega materiala, z elektronskim brezdotičnim (IR) upravljanjem vklopa (kot npr. proizvod Franke, tip STRX 150), vključno s pritrditvijo
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
14. | Stenski keramični WC (kot npr. proizvod Geberit) tip Duofix/KOMBIFIX
- | 1 kompl. nosilni okvir z nastavljivimi pocinkanimi opornimi nogami in konzolo za pritrditev školjke, višina vgradnje 45-50 cm
- | 1 kompl. vgrajeni izolirani PO-WC kotliček V=6 l z možnostjo aktiviranja od spredaj-dvojna tipka
- | 1 kom keramična WC školjka za pritrditev na nosilni okvir z zadnjim iztokom kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. Catalano Zero 50)
- | 1 kom predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim regulirnim ventilom DN 15/DN 10
- | PE prehodni komadi, natična odtočna garnitura, garnitura manšet, set zvočne izolacije
- | aktivirna tipka dvojna zmožnostjo prioženja manjše količine vode
- | 1 kom polna plastična sedežna deska s pokrovom, gumijastimi nastavki in vijaki
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
15. | Dodatna oprema stranišča:
- | 1 kom držalo s pokrovom za toaletni papir barve po izbiri investitorja (kot npr proizvod Franke tip STRX 670)
- | 1 kom straniščna metlica s posodico za pritrditev na steno (kot npr. proizvod Franke tip STRX 687)
- | 1 kom enokraka kljukica za obešanje (kot npr. proizvod Franke tip Heavy Duty)
Oprijemala in držala za roke za potrebe starostnikov
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
- | 1 kom poliuretanska sedežna deska za WC z gumijastimi nastavki in vijaki
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo, držalo za papir |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
16. | Aksijalni ventilator-trohitrostni z nadtlačno žaluzijo
ali radijalni s protipovratno loputo
v tem primiru 5 -10 m spiro kanal
fi 100 in lok 90 st. in zaklj.kapa
| 60 m3/h |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
17. | Vratna rešetka 400/100
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
18. | Nepredvideno-max 5% | 1 |  | 0 |  | 0
| DOBAVA IN MONTAŽA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| Strojna dela skupaj |  |  |  |  | 0
II. | ELEKTRIKA
1. | Pregled in izklop elektrike, kjer se dela izvajajo. V ceni je potrebno zajeti delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja senzorskih led luči po izbiri investitorja, osvetlitev na 1m 200 lux. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 3 |  | 0 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja vtičnice z zaščitnim kontaktom - šuko, podometna s pokorovom IP44
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja ventilatorja s priklopom na obstoječo odvodno cev. V ceni je potrebno zajeti dobavo rešetke, priklop, delo, material, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Elektro dela skupaj |  |  |  |  | 0
#REF!
REKAPITULACIJA | [6 empty] | #REF!
#REF!
| A/ GRADBENA DELA | [5 empty] | #REF!
#REF!
I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
II. | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
| Gradbena dela skupaj |  |  |  |  | 0 | 0
0
| B/ OBRTNIŠKA DELA | [5 empty] | 0
0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
IV. | MIZARSKA DELA |  |  |  |  | 0
V. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  |  | 0
| Obrtniška dela skupaj |  |  |  |  | 0
C/ INŠTALACIJSKA DELA
I. | Strojna dela |  |  |  |  | 0
II. | Elektro dela |  |  |  |  | 0
| Inštalacijska dela skupaj |  |  |  |  | 0
0
| A/ GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
| B/ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
| C/ INŠTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0
0

## I. nadstropje
POPIS DELA ZA OBNOVO SANITARIJ
Pregled objekta je pred oddajo ponudbe obvezen. Vse mere in dimenzije ter število kosov je obvezno preveriti na objektu. V primeru odstopanj je ponudnik dolžan opozoriti naročnika in obenem podati eventuelne pisne pripombe.
Ponudnik mora pred oddajo ponudbe preveriti vseh zmnožke in vse seštevke.
Skladno z zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro, Uradni list RS, št.: 52/2000) in Gradbenim zakonom, se smejo v objekt vgrajevati samo gradbeni proizvodi, ki ustrezajo potrjeni uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet (ZGPro), kar pomeni, da je bila skladnost vgrajenega proizvoda potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in proizvod ustrezno označen.
Izvajalec je po končanih delih dolžan investitorju predati certifikate vseh vgrajenih materilov, potrebne preiskave in drugo dokumentacijo, ki jo določa Gradbeni zakon.
Vse postavke vključujejo vse faze izvedbe: nabavo materialov ali izdelkov, izdelavo in pripravo elementov, vse zunanje in notranje transporte ter vgrajevanje in montažo elementov, vključno z zagonom in ustrezno dokumentacijo za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu. Vse postavke morajo v ceni zajemati morebitna pripravljalna dela, delovne odre in prenose.
Pri rušitvenih delih je upoštevati vse potrebne ukrepe za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu. Pred pričetkom del je potrebno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, ogrevanje in zavarovati kanalizacijo). Upoštevati je tudi vse potrebne gradbene odre in podpiranja.
Pred naročilom stavbnega pohištva je na gradbišču preveriti dimenzije vrat. Dimenzije stavbnega pohištva se morajo pred naročilom potrditi s strani investitorja in nadzora.
A/ GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev umivalnika s pipo. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Odstranitev WC školjke s kotličkom. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Odstranitev talne keramike. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0
4. | Odstranitev stenske keramike. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 17 |  | 0 |  | 0
5. | Odstranitev predelne opečne stene deb. 15 cm skupja z vrati. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 9.5 |  | 0 |  | 0
6. | Odstranitev lesenih vrat skupaj s podbojem dim 65/195 + 50 cm. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo ter vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Dolbljenje opečnega zidu za odvoz vode umivalnika ø50 in dovod vode. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela. Ocenjena količina
| m | 5 |  | 0 |  | 0
8. | Čiščenje vseh prostorov po končanih delih. V ceni je potrebno zajeti delo, material in vsa pomožna dela.
| ocenjeno | 1 | 1 | 0 |  | 0
| Rušitvena dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
II. | ZIDARSKA DELA
1. | Zazidava reg v opečnem zidu s cemento malto. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 6 |  | 0 |  | 0
2. | Izdelava izravnave betonskega tlaka z repaturno malto (npr. Kema Puconci). V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0
3. | Izdelava hidroizolacijskega stika na estrihu med tlakom in steno s Kemaband tesnilnim trakom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 9 |  | 0 |  | 0
4. | Izdelava hidroizloacije estriha pred polaganjem keramike s Hidrostop elastik. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0
5. | Zidarska pomoč pri vgradnji umivalnikov. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Zidarska pomoč pri vgradnji WC školjke s kotličkom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Zidarska pomoč pri vgradnji vrat dim 65/195 +50 cm. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Zidarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
B/ OBRTNIŠKA DELA
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Slikanje sten z disperzijsko barvo s predhodnim 2x kitanjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 8.5 |  | 0 |  | 0
2. | Slikanje stropov z disperzijsko barvo s predhodnim 2x kitanjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0
3. | Pleskanje kovinskih radiatorskih cevi v sanitarijah. V ceni je potrebno zajeti dobavo barve, delo, transport in vsa pomožna dela. Izmera po številu kopalnic.
| m1 | 2 |  | 0 |  | 0
| Slikopleskarska dela skupaj |  |  |  |  | 0
#REF!
IV. | MIZARSKA DELA | [5 empty] | #REF!
1. | Dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat dim 65/195 + 50 cm, vključno s podbojem in okovjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela. | [5 empty] | #REF!
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Mizarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
V. | KERAMIČARSKA DELA | [5 empty] | #REF!
1. | Dobava in polaganje talne keramike dim 33/33 cm na lepilo - cena keramike je do 30 €/m2.Potrebno je zajeti dobavo in vgradnjo ALU talnega profila na stiku dveh tlakov. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava in polaganje stenske keramike dim 33/33 cm na lepilo - cena keramike je do 30 €/m2. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 18 |  | 0 |  | 0
3. | Izvedba silonskega stika med talno in stensko keramiko, na stiku dve sten, okrog vrat,.. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela
| m | 8 |  | 0 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja PVC zaokrožnic kot zaključek keramike. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela
| m | 8 |  | 0 |  | 0
| Keramičarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
C/ INŠTALACIJSKA DELA
I. | STROJNA DELA | [5 empty] | #REF!
A. | DEMONTAŽA
Demontaža vseh strojnih instalacij v objektu-obvezen ogled
odvoz na urejen depo, predložitev deponijskih listin, čiščenje
vzpostavitev prvotnega stanja
1. | Praznjenje vode iz vodovodnega sistema in ponovno polnjenje
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | PVC cevi dimenzij fi 50-125
| m | 10 |  | 0 |  | 0
3. | Pocinkana cev t z izolacijo
| 1/2" |  |  |  | 0
| m | 15 |  | 0 |  | 0
4. | Talni WC z nadometnim kotličkom
| vključno s predelavo odtoka in poriključka vode |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Keramični umivalnik, ogledalo, stoječa maešalna baterija, držala
| vključno s predelavo odtoka in poriključka vode |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Prilagoditev priključkov |  |  |  | 0
| ocenjeno | 1 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA: |  |  |  |  | 0
B. | DOBAVA IN MONTAŽA:
1 | Predizolirana PE-Xa cev, PRIMERNA ZA PITNO VODO!
| PE-Xa cev z izolacijo 9mm-Φ 20x2,5 |  |  |  | 0
| m | 30 |  | 0 |  | 0
2. | Navojna krogelna pipa s tesnilnim materialom-za pitno vodo
| 1/2" |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
3. | Podometni kroglični ventil PN 16 s pokromano kapo in rozeto
| DN 15HTV |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
4. | Polnilno praznilna kroglična pipa z navojnim priključkom PN 16 vključno pomožni material za montažo
| DN 15 |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, merjenje tlaka |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Poševnosedežni navojni ventil
| 1/ 2" |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
7. | Priklop na obstoječo instalacijo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
9. | Kanalizacijska polipropilenska (PP-HT) odtočna cev za vročo vodo po DIN 19560 z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.) vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 50 fi50 |  |  |  | 0
| m | 5 |  | 0 |  | 0
| DN 100 fi110 |  |  |  | 0
| m | 5 |  | 0 |  | 0
10. | Avtomatski odzračnik
| fi 50 |  |  |  | 0
| komplet | 2 |  | 0 |  | 0
11. | Umivalnik komplet :
- | 1 kom keramični konzolni umivalnik dim 650 x 550 mm za pritrditev na steno (kot npr. Laufen tip Pro A 1895.2 ), barve po izbiri investitorja
- | 1 kom stoječa kromirana IR mešalna baterija za javne prostore in umivalnik s fiksnim izlivom in perlatorjem, vključno kromana kotna regulirna ventila DN 15/ DN 10 z rozeto in kompletno elektroniko za proženje
- | 1 kom kroman medeninast odlivni ventil DN 30 skupaj z mehanizmom in sifonom, vezno cevjo, rozeto in tesnili
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Dodatna oprema umivalnika:
- | 1 kom ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi, dimenzij 600x500 mm vključno z okvirjem in pritrditvijo (varovanje proti lomu)
- | 1 kom podajalnik papirnatih brisač s pokrovom kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 600)
- | 1 kom dozator tekočega mila kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 618) polnjenje 500ml
- | 1 kom koš za odpadke kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 607)
- | 1 kom pokrov koša za odpadke kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 608)
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
12. | Sušilnik rok:
- | 1 kom električni toplozračni sušilnik rok iz nerjavnega materiala, z elektronskim brezdotičnim (IR) upravljanjem vklopa (kot npr. proizvod Franke, tip STRX 150), vključno s pritrditvijo
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
13. | Stenski keramični WC (kot npr. proizvod Geberit) tip Duofix/KOMBIFIX
- | 1 kompl. nosilni okvir z nastavljivimi pocinkanimi opornimi nogami in konzolo za pritrditev školjke, višina vgradnje 45-50 cm
- | 1 kompl. vgrajeni izolirani PO-WC kotliček V=6 l z možnostjo aktiviranja od spredaj-dvojna tipka
- | 1 kom keramična WC školjka za pritrditev na nosilni okvir z zadnjim iztokom kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. Catalano Zero 50)
- | 1 kom predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim regulirnim ventilom DN 15/DN 10
- | PE prehodni komadi, natična odtočna garnitura, garnitura manšet, set zvočne izolacije
- | aktivirna tipka dvojna zmožnostjo prioženja manjše količine vode
- | 1 kom polna plastična sedežna deska s pokrovom, gumijastimi nastavki in vijaki
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
14. | Dodatna oprema stranišča:
- | 1 kom držalo s pokrovom za toaletni papir barve po izbiri investitorja (kot npr proizvod Franke tip STRX 670)
- | 1 kom straniščna metlica s posodico za pritrditev na steno (kot npr. proizvod Franke tip STRX 687)
- | 1 kom enokraka kljukica za obešanje (kot npr. proizvod Franke tip Heavy Duty)
Oprijemala in držala za roke za potrebe starostnikov
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
- | 1 kom poliuretanska sedežna deska za WC z gumijastimi nastavki in vijaki
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo, držalo za papir |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
15. | Aksijalni ventilator-trohitrostni z nadtlačno žaluzijo
ali radijalni s protipovratno loputo
v tem primiru 5 -10 m spiro kanal
fi 100 in lok 90 st. in zaklj.kapa
| 60 m3/h |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
16. | Vratna rešetka 400/100
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
17. | Nepredvideno-max 5% | 1 |  | 0 |  | 0
| DOBAVA IN MONTAŽA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| Strojna dela skupaj |  |  |  |  | 0
II. | ELEKTRIKA
1. | Pregled in izklop elektrike, kjer se dela izvajajo. V ceni je potrebno zajeti delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja senzorskih led luči po izbiri investitorja, osvetlitev na 1m 200 lux. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 3 |  | 0 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja vtičnice z zaščitnim kontaktom - šuko, podometna s pokorovom IP44
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja ventilatorja s priklopom na obstoječo odvodno cev. V ceni je potrebno zajeti dobavo rešetke, priklop, delo, material, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Elektro dela skupaj |  |  |  |  | 0
#REF!
REKAPITULACIJA | [6 empty] | #REF!
#REF!
| A/ GRADBENA DELA | [5 empty] | #REF!
#REF!
I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
II. | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
| Gradbena dela skupaj |  |  |  |  | 0 | 0
0
| B/ OBRTNIŠKA DELA | [5 empty] | 0
0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
IV. | MIZARSKA DELA |  |  |  |  | 0
V. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  |  | 0
| Obrtniška dela skupaj |  |  |  |  | 0
C/ INŠTALACIJSKA DELA
I. | Strojna dela |  |  |  |  | #REF!
II. | Elektro dela |  |  |  |  | 0
| Inštalacijska dela skupaj |  |  |  |  | #REF!
0
| A/ GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
| B/ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0 | 0
| C/ INŠTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  |  |  | #REF! | 0
0

## I. nadstropje - PP
POPIS DELA ZA OBNOVO SANITARIJ
Pregled objekta je pred oddajo ponudbe obvezen. Vse mere in dimenzije ter število kosov je obvezno preveriti na objektu. V primeru odstopanj je ponudnik dolžan opozoriti naročnika in obenem podati eventuelne pisne pripombe.
Ponudnik mora pred oddajo ponudbe preveriti vseh zmnožke in vse seštevke.
Skladno z zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro, Uradni list RS, št.: 52/2000) in Gradbenim zakonom, se smejo v objekt vgrajevati samo gradbeni proizvodi, ki ustrezajo potrjeni uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet (ZGPro), kar pomeni, da je bila skladnost vgrajenega proizvoda potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in proizvod ustrezno označen.
Izvajalec je po končanih delih dolžan investitorju predati certifikate vseh vgrajenih materilov, potrebne preiskave in drugo dokumentacijo, ki jo določa Gradbeni zakon.
Vse postavke vključujejo vse faze izvedbe: nabavo materialov ali izdelkov, izdelavo in pripravo elementov, vse zunanje in notranje transporte ter vgrajevanje in montažo elementov, vključno z zagonom in ustrezno dokumentacijo za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu. Vse postavke morajo v ceni zajemati morebitna pripravljalna dela, delovne odre in prenose.
Pri rušitvenih delih je upoštevati vse potrebne ukrepe za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu. Pred pričetkom del je potrebno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, ogrevanje in zavarovati kanalizacijo). Upoštevati je tudi vse potrebne gradbene odre in podpiranja.
Pred naročilom stavbnega pohištva je na gradbišču preveriti dimenzije vrat. Dimenzije stavbnega pohištva se morajo pred naročilom potrditi s strani investitorja in nadzora.
A/ GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev umivalnika s pipo. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Odstranitev WC školjke s kotličkom. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Odstranitev talne keramike. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 4 |  | 0 |  | 0
4. | Odstranitev stenske keramike. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 16 |  | 0 |  | 0
5. | Odstranitev lesenih vrat skupaj s podbojem dim 65/195 cm. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo ter vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Dolbenje talne plošče za odtok pisoarja- cev Ø 50. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo ter vsa pomožna dela.
| m1 | 5 |  | 0 |  | 0
7. | Dolbenje opečne stene za dovod vode za pisoar. Rega širine 8 cm in globine 7 cm. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo ter vsa pomožna dela.
| m1 | 7 |  | 0 |  | 0
8. | Čiščenje vseh prostorov po končanih delih. V ceni je potrebno zajeti delo, material in vsa pomožna dela.
| ocenjeno | 1 | 1 | 0 |  | 0
| Rušitvena dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
II. | ZIDARSKA DELA
1. | Izdelava izravnave betonskega tlaka z repaturno malto (npr. Kema Puconci). V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 4 |  | 0 |  | 0
2. | Zazidava reg v opečnem zidu s cemento malto. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 7 |  | 0 |  | 0
3. | Zalivanje rege v talni plošči z betonom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 5 |  | 0 |  | 0
4. | Izdelava hidroizolacijskega stika na estrihu med tlakom in steno s Kemaband tesnilnim trakom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 9.5 |  | 0 |  | 0
5. | Izdelava hidroizloacije estriha pred polaganjem keramike s Hidrostop elastik. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 4 |  | 0 |  | 0
6. | Zidarska pomoč pri vgradnji umivalnika. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Zidarska pomoč pri vgradnji WC školjke s kotličkom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Zidarska pomoč pri vgradnji pisorja. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
9. | Zidarska pomoč pri vgradnji vrat dim 65/195 cm. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Zidarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
B/ OBRTNIŠKA DELA
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Slikanje sten z disperzijsko barvo s predhodnim 2x kitanjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 8 |  | 0 |  | 0
2. | Slikanje stropov z disperzijsko barvo s predhodnim 2x kitanjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 4 |  | 0 |  | 0
| Slikopleskarska dela skupaj |  |  |  |  | 0
#REF!
IV. | MIZARSKA DELA | [5 empty] | #REF!
1. | Dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat dim 65/195 cm, vključno s podbojem in okovjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela. | [5 empty] | #REF!
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Mizarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
V. | KERAMIČARSKA DELA | [5 empty] | #REF!
1. | Dobava in polaganje talne keramike dim 33/33 cm na lepilo - cena keramike je do 30 €/m2.Potrebno je zajeti dobavo in vgradnjo ALU talnega profila na stiku dveh tlakov. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 4 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava in polaganje stenske keramike dim 33/33 cm na lepilo - cena keramike je do 30 €/m2. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 16 |  | 0 |  | 0
3. | Izvedba silonskega stika med talno in stensko keramiko, na stiku dve sten, okrog vrat,.. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela
| m | 9.5 |  | 0 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja PVC zaokrožnic kot zaključek keramike. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela
| m | 9.5 |  | 0 |  | 0
| Keramičarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
C/ INŠTALACIJSKA DELA
I. | STROJNA DELA | [5 empty] | #REF!
A. | DEMONTAŽA
Demontaža vseh strojnih instalacij v objektu-obvezen ogled
odvoz na urejen depo, predložitev deponijskih listin, čiščenje
vzpostavitev prvotnega stanja
1. | Praznjenje vode iz vodovodnega sistema in ponovno polnjenje
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | PVC cevi dimenzij fi 50-125
| m | 10 |  | 0 |  | 0
3. | Pocinkana cev t z izolacijo
| 1/2" |  |  |  | 0
| m | 15 |  | 0 |  | 0
4. | Talni WC z nadometnim kotličkom
| vključno s predelavo odtoka in poriključka vode |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Keramični umivalnik, ogledalo, stoječa maešalna baterija, držala
| vključno s predelavo odtoka in poriključka vode |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Prilagoditev priključkov |  |  |  | 0
| ocenjeno | 1 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA: |  |  |  |  | 0
B. | DOBAVA IN MONTAŽA:
1 | Predizolirana PE-Xa cev, PRIMERNA ZA PITNO VODO!
| PE-Xa cev z izolacijo 9mm-Φ 20x2,5 |  |  |  | 0
| m | 30 |  | 0 |  | 0
2. | Navojna krogelna pipa s tesnilnim materialom-za pitno vodo
| 1/2" |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
3. | Podometni kroglični ventil PN 16 s pokromano kapo in rozeto
| DN 15HTV |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
4. | Polnilno praznilna kroglična pipa z navojnim priključkom PN 16 vključno pomožni material za montažo
| DN 15 |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, merjenje tlaka |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Poševnosedežni navojni ventil
| 1/ 2" |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
7. | Priklop na obstoječo instalacijo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
9. | Kanalizacijska polipropilenska (PP-HT) odtočna cev za vročo vodo po DIN 19560 z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.) vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 50 fi50 |  |  |  | 0
| m | 5 |  | 0 |  | 0
| DN 100 fi110 |  |  |  | 0
| m | 5 |  | 0 |  | 0
10. | Avtomatski odzračnik
| fi 50 |  |  |  | 0
| komplet | 2 |  | 0 |  | 0
11. | Umivalnik komplet :
- | 1 kom keramični konzolni umivalnik dim 650 x 550 mm za pritrditev na steno (kot npr. Laufen tip Pro A 1895.2 ), barve po izbiri investitorja
- | 1 kom stoječa kromirana IR mešalna baterija za javne prostore in umivalnik s fiksnim izlivom in perlatorjem, vključno kromana kotna regulirna ventila DN 15/ DN 10 z rozeto in kompletno elektroniko za proženje
- | 1 kom kroman medeninast odlivni ventil DN 30 skupaj z mehanizmom in sifonom, vezno cevjo, rozeto in tesnili
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Dodatna oprema umivalnika:
- | 1 kom ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi, dimenzij 600x500 mm vključno z okvirjem in pritrditvijo (varovanje proti lomu)
- | 1 kom podajalnik papirnatih brisač s pokrovom kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 600)
- | 1 kom dozator tekočega mila kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 618) polnjenje 500ml
- | 1 kom koš za odpadke kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 607)
- | 1 kom pokrov koša za odpadke kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 608)
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
13. | Sušilnik rok:
- | 1 kom električni toplozračni sušilnik rok iz nerjavnega materiala, z elektronskim brezdotičnim (IR) upravljanjem vklopa (kot npr. proizvod Franke, tip STRX 150), vključno s pritrditvijo
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
14. | Dobava in vgradnja pisoarja (npr. tip cersanit).
1 kom predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim regulirnim ventilom DN 15/DN 10
PE prehodni komadi, natična odtočna garnitura, garnitura manšet, set zvočne izolacije
pritrdilni in pomožni material za montažo
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
15. | Stenski keramični WC (kot npr. proizvod Geberit) tip Duofix/KOMBIFIX
- | 1 kompl. nosilni okvir z nastavljivimi pocinkanimi opornimi nogami in konzolo za pritrditev školjke, višina vgradnje 45-50 cm
- | 1 kompl. vgrajeni izolirani PO-WC kotliček V=6 l z možnostjo aktiviranja od spredaj-dvojna tipka
- | 1 kom keramična WC školjka za pritrditev na nosilni okvir z zadnjim iztokom kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. Catalano Zero 50)
- | 1 kom predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim regulirnim ventilom DN 15/DN 10
- | PE prehodni komadi, natična odtočna garnitura, garnitura manšet, set zvočne izolacije
- | aktivirna tipka dvojna zmožnostjo prioženja manjše količine vode
- | 1 kom polna plastična sedežna deska s pokrovom, gumijastimi nastavki in vijaki
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
16. | Dodatna oprema stranišča:
- | 1 kom držalo s pokrovom za toaletni papir barve po izbiri investitorja (kot npr proizvod Franke tip STRX 670)
- | 1 kom straniščna metlica s posodico za pritrditev na steno (kot npr. proizvod Franke tip STRX 687)
- | 1 kom enokraka kljukica za obešanje (kot npr. proizvod Franke tip Heavy Duty)
Oprijemala in držala za roke za potrebe starostnikov
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
- | 1 kom poliuretanska sedežna deska za WC z gumijastimi nastavki in vijaki
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo, držalo za papir |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
17. | Aksijalni ventilator-trohitrostni z nadtlačno žaluzijo
ali radijalni s protipovratno loputo
v tem primiru 5 -10 m spiro kanal
fi 100 in lok 90 st. in zaklj.kapa
| 60 m3/h |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
18. | Vratna rešetka 400/100
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
19. | Nepredvideno-max 5% | 1 |  | 0 |  | 0
| DOBAVA IN MONTAŽA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
| Strojna dela skupaj |  |  |  |  | 0
II. | ELEKTRIKA
1. | Pregled in izklop elektrike, kjer se dela izvajajo. V ceni je potrebno zajeti delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja senzorskih led luči po izbiri investitorja, osvetlitev na 1m 200 lux. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 3 |  | 0 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja vtičnice z zaščitnim kontaktom - šuko, podometna s pokorovom IP44
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja ventilatorja s priklopom na obstoječo odvodno cev. V ceni je potrebno zajeti dobavo rešetke, priklop, delo, material, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Elektro dela skupaj |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A/ GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0
| Gradbena dela skupaj |  |  |  |  | 0
B/ OBRTNIŠKA DELA
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  |  | 0
IV. | MIZARSKA DELA |  |  |  |  | 0
V. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  |  | 0
| Obrtniška dela skupaj |  |  |  |  | 0
C/ INŠTALACIJSKA DELA
I. | Strojna dela |  |  |  |  | #REF!
II. | Elektro dela |  |  |  |  | 0
| Inštalacijska dela skupaj |  |  |  |  | #REF!
| A/ GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
| B/ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
| C/ INŠTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  |  |  | #REF!

## Pritličje
POPIS DELA ZA OBNOVO SANITARIJ
Pregled objekta je pred oddajo ponudbe obvezen. Vse mere in dimenzije ter število kosov je obvezno preveriti na objektu. V primeru odstopanj je ponudnik dolžan opozoriti naročnika in obenem podati eventuelne pisne pripombe.
Ponudnik mora pred oddajo ponudbe preveriti vseh zmnožke in vse seštevke.
Skladno z zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro, Uradni list RS, št.: 52/2000) in Gradbenim zakonom, se smejo v objekt vgrajevati samo gradbeni proizvodi, ki ustrezajo potrjeni uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet (ZGPro), kar pomeni, da je bila skladnost vgrajenega proizvoda potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in proizvod ustrezno označen.
Izvajalec je po končanih delih dolžan investitorju predati certifikate vseh vgrajenih materilov, potrebne preiskave in drugo dokumentacijo, ki jo določa Gradbeni zakon.
Vse postavke vključujejo vse faze izvedbe: nabavo materialov ali izdelkov, izdelavo in pripravo elementov, vse zunanje in notranje transporte ter vgrajevanje in montažo elementov, vključno z zagonom in ustrezno dokumentacijo za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu. Vse postavke morajo v ceni zajemati morebitna pripravljalna dela, delovne odre in prenose.
Pri rušitvenih delih je upoštevati vse potrebne ukrepe za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu. Pred pričetkom del je potrebno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, ogrevanje in zavarovati kanalizacijo). Upoštevati je tudi vse potrebne gradbene odre in podpiranja.
Pred naročilom stavbnega pohištva je na gradbišču preveriti dimenzije vrat. Dimenzije stavbnega pohištva se morajo pred naročilom potrditi s strani investitorja in nadzora.
A/ GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev umivalnika s pipo. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Odstranitev WC školjke s kotličkom. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Odstranitev talne keramike. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0
4. | Odstranitev stenske keramike. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 18.5 |  | 0 |  | 0
5. | Odstranitev lesenih vrat skupaj s podbojem dim 65/195 cm. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo ter vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Dolbenje talne plošče za odtok pisoarja- cev Ø 50. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo ter vsa pomožna dela.
| m1 | 5 |  | 0 |  | 0
7. | Dolbenje opečne stene za dovod vode za pisoar. Rega širine 8 cm in globine 7 cm. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo ter vsa pomožna dela.
| m1 | 6 |  | 0 |  | 0
8. | Odstranitev predelne opečne stene deb. 15 cm skupja z vrati. V ceni je potrebno zajeti delo, transport, odvoz na trajno deponijo in vsa pomožna dela.
| m2 | 3.7 |  | 0 |  | 0
9. | Čiščenje vseh prostorov po končanih delih. V ceni je potrebno zajeti delo, material in vsa pomožna dela.
| ocenjeno | 1 | 1 | 0 |  | 0
| Rušitvena dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
II. | ZIDARSKA DELA
1. | Izdelava izravnave betonskega tlaka z repaturno malto (npr. Kema Puconci). V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0
2. | Zazidava reg v opečnem zidu s cemento malto. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 6 |  | 0 |  | 0
3. | Zalivanje rege v talni plošči z betonom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 5 |  | 0 |  | 0
3. | Izdelava hidroizolacijskega stika na estrihu med tlakom in steno s Kemaband tesnilnim trakom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m | 9.3 |  | 0 |  | 0
4. | Izdelava hidroizloacije estriha pred polaganjem keramike s Hidrostop elastik. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0
5. | Zidarska pomoč pri vgradnji umivalnika. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Zidarska pomoč pri vgradnji WC školjke s kotličkom. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Zidarska pomoč pri vgradnji pisorja. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Zidarska pomoč pri vgradnji vrat dim 65/195 cm. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Zidarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
B/ OBRTNIŠKA DELA
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Slikanje sten z disperzijsko barvo s predhodnim 2x kitanjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 8.5 |  | 0 |  | 0
2. | Slikanje stropov z disperzijsko barvo s predhodnim 2x kitanjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0
| Slikopleskarska dela skupaj |  |  |  |  | 0
#REF!
IV. | MIZARSKA DELA | [5 empty] | #REF!
1. | Dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat dim 65/195 cm, vključno s podbojem in okovjem. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela. | [5 empty] | #REF!
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Mizarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
V. | KERAMIČARSKA DELA | [5 empty] | #REF!
1. | Dobava in polaganje talne keramike dim 33/33 cm na lepilo - cena keramike je do 30 €/m2.Potrebno je zajeti dobavo in vgradnjo ALU talnega profila na stiku dveh tlakov. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava in polaganje stenske keramike dim 33/33 cm na lepilo - cena keramike je do 30 €/m2. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| m2 | 18.5 |  | 0 |  | 0
3. | Izvedba silonskega stika med talno in stensko keramiko, na stiku dve sten, okrog vrat,.. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela
| m | 9.3 |  | 0 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja PVC zaokrožnic kot zaključek keramike. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela
| m | 9.3 |  | 0 |  | 0
| Keramičarska dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
C/ INŠTALACIJSKA DELA
I. | STROJNA DELA | [5 empty] | #REF!
A. | DEMONTAŽA
Demontaža vseh strojnih instalacij v objektu-obvezen ogled
odvoz na urejen depo, predložitev deponijskih listin, čiščenje
vzpostavitev prvotnega stanja
1. | Praznjenje vode iz vodovodnega sistema in ponovno polnjenje
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | PVC cevi dimenzij fi 50-125
| m | 10 |  | 0 |  | 0
3. | Pocinkana cev t z izolacijo
| 1/2" |  |  |  | 0
| m | 15 |  | 0 |  | 0
4. | Talni WC z nadometnim kotličkom
| vključno s predelavo odtoka in poriključka vode |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Jekleni radijator
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Keramični umivalnik, ogledalo, stoječa maešalna baterija, držala
| vključno s predelavo odtoka in poriključka vode |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Prilagoditev priključkov |  |  |  | 0
| ocenjeno | 1 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA: |  |  |  |  | 0
B. | DOBAVA IN MONTAŽA:
1 | Predizolirana PE-Xa cev, PRIMERNA ZA PITNO VODO!
| PE-Xa cev z izolacijo 9mm-Φ 20x2,5 |  |  |  | 0
| m | 30 |  | 0 |  | 0
2. | Navojna krogelna pipa s tesnilnim materialom-za pitno vodo
| 1/2" |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
3. | Podometni kroglični ventil PN 16 s pokromano kapo in rozeto
| DN 15HTV |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
4. | Polnilno praznilna kroglična pipa z navojnim priključkom PN 16 vključno pomožni material za montažo
| DN 15 |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračenje, merjenje tlaka |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Poševnosedežni navojni ventil
| 1/ 2" |  |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0 |  | 0
7. | Priklop na obstoječo instalacijo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
9. | Kanalizacijska polipropilenska (PP-HT) odtočna cev za vročo vodo po DIN 19560 z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.) vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 50 fi50 |  |  |  | 0
| m | 5 |  | 0 |  | 0
| DN 100 fi110 |  |  |  | 0
| m | 5 |  | 0 |  | 0
10. | Avtomatski odzračnik
| fi 50 |  |  |  | 0
| komplet | 2 |  | 0 |  | 0
11. | Umivalnik komplet :
- | 1 kom keramični konzolni umivalnik dim 650 x 550 mm za pritrditev na steno (kot npr. Laufen tip Pro A 1895.2 ), barve po izbiri investitorja
- | 1 kom stoječa kromirana IR mešalna baterija za javne prostore in umivalnik s fiksnim izlivom in perlatorjem, vključno kromana kotna regulirna ventila DN 15/ DN 10 z rozeto in kompletno elektroniko za proženje
- | 1 kom kroman medeninast odlivni ventil DN 30 skupaj z mehanizmom in sifonom, vezno cevjo, rozeto in tesnili
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Dodatna oprema umivalnika:
- | 1 kom ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi, dimenzij 600x500 mm vključno z okvirjem in pritrditvijo (varovanje proti lomu)
- | 1 kom podajalnik papirnatih brisač s pokrovom kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 600)
- | 1 kom dozator tekočega mila kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 618) polnjenje 500ml
- | 1 kom koš za odpadke kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 607)
- | 1 kom pokrov koša za odpadke kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. proizvod Franke tip Stratos STRX 608)
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
12. | Sušilnik rok:
- | 1 kom električni toplozračni sušilnik rok iz nerjavnega materiala, z elektronskim brezdotičnim (IR) upravljanjem vklopa (kot npr. proizvod Franke, tip STRX 150), vključno s pritrditvijo
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | #REF!
12. | Dobava in vgradnja pisoarja (npr. tip cersanit).
1 kom predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim regulirnim ventilom DN 15/DN 10
PE prehodni komadi, natična odtočna garnitura, garnitura manšet, set zvočne izolacije
pritrdilni in pomožni material za montažo
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
13. | Stenski keramični WC (kot npr. proizvod Geberit) tip Duofix/KOMBIFIX
- | 1 kompl. nosilni okvir z nastavljivimi pocinkanimi opornimi nogami in konzolo za pritrditev školjke, višina vgradnje 45-50 cm
- | 1 kompl. vgrajeni izolirani PO-WC kotliček V=6 l z možnostjo aktiviranja od spredaj-dvojna tipka
- | 1 kom keramična WC školjka za pritrditev na nosilni okvir z zadnjim iztokom kvalitete in barve po izbiri investitorja (kot npr. Catalano Zero 50)
- | 1 kom predmontirani vodni priključek s kromanim kotnim regulirnim ventilom DN 15/DN 10
- | PE prehodni komadi, natična odtočna garnitura, garnitura manšet, set zvočne izolacije
- | aktivirna tipka dvojna zmožnostjo prioženja manjše količine vode
- | 1 kom polna plastična sedežna deska s pokrovom, gumijastimi nastavki in vijaki
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
14. | Dodatna oprema stranišča:
- | 1 kom držalo s pokrovom za toaletni papir barve po izbiri investitorja (kot npr proizvod Franke tip STRX 670)
- | 1 kom straniščna metlica s posodico za pritrditev na steno (kot npr. proizvod Franke tip STRX 687)
- | 1 kom enokraka kljukica za obešanje (kot npr. proizvod Franke tip Heavy Duty)
Oprijemala in držala za roke za potrebe starostnikov
- | pritrdilni in pomožni material za montažo |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
- | 1 kom poliuretanska sedežna deska za WC z gumijastimi nastavki in vijaki
- | pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo, držalo za papir |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
17. | Kompaktni ploščati radiatorji iz jeklene pločevine debeline 1,25 mm po DIN1541 (kot npr. proizvod VOGEL & NOOT tip T6, zastopa Vogel&Noot d.o.o. Maribor), s sredinskim priključkom, za dvocevni sistem ogrevanja, končno barvani – barva po želji arhitekta oz. investitorja, vključno termostatski ventil s tekočinskim tipalom-hidrosenzor, območjem želene vrednosti (6-28)◦C, z avtomatično zaščito proti zamrznitvi, zaporni čepi, odzračni čepi, reducirni komadi, stranski in zgornji pokrovi, tesnila, pomožni in pritrdilni material za montažo:
| 22VM/900-400 |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
18. | Oprema za montažo radiatorjev na nosilne zidove - tipske konzole, pritrdila in nasloni, vključno pritrdilni in pomožni material za montažo
0
0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
19. | Radiatorski odzračevalni ventil vključno tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 15 |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
20. | Radiatorska izpustna pipica vključno tesnilni in pomožni material za montažo
| DN 15 |  |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Cu izolirana cev z 19 mm Armacell
| Cu 15x1 |  |  |  | 0
| m | 6 |  | 0 |  | 0
| Cu18x1 |  |  |  | 0
| m | 6 |  | 0 |  | 0
22. | Izvedba priključka na obstoječ sistem ogrevanja
2x DN 20
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
23. | Aksijalni ventilator-trohitrostni z nadtlačno žaluzijo
ali radijalni s protipovratno loputo
v tem primiru 5 -10 m spiro kanal
fi 100 in lok 90 st. in zaklj.kapa
| 60 m3/h |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Vratna rešetka 400/100
| komplet | 1 |  | 0 |  | 0
25. | Nepredvideno-max 5% | 1 |  | 0 |  | 0
| DOBAVA IN MONTAŽA SKUPAJ: |  |  |  |  | #REF!
| Strojna dela skupaj |  |  |  |  | #REF!
II. | ELEKTRIKA
1. | Pregled in izklop elektrike, kjer se dela izvajajo. V ceni je potrebno zajeti delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja senzorskih led luči po izbiri investitorja, osvetlitev na 1m 200 lux. V ceni je potrebno zajeti dobavo materiala, delo, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 3 |  | 0 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja vtičnice z zaščitnim kontaktom - šuko, podometna s pokorovom IP44
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja ventilatorja s priklopom na obstoječo odvodno cev. V ceni je potrebno zajeti dobavo rešetke, priklop, delo, material, transport in vsa pomožna dela.
| kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Elektro dela skupaj |  |  |  |  | 0
#REF!
REKAPITULACIJA
#REF!
A/ GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0
II. | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | 0 | #REF!
| Gradbena dela skupaj |  |  |  |  | 0
#REF!
B/ OBRTNIŠKA DELA
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  |  | 0
IV. | MIZARSKA DELA |  |  |  |  | 0
V. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  |  | 0
| Obrtniška dela skupaj |  |  |  |  | 0 | #REF!
C/ INŠTALACIJSKA DELA
I. | Strojna dela |  |  |  |  | 0 | #REF!
II. | Elektro dela |  |  |  |  | 0
| Inštalacijska dela skupaj |  |  |  |  | 0
#REF!
#REF!
| A/ GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0 | #REF!
| B/ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0 | #REF!
| C/ INŠTALACIJSKA DELA |  |  |  |  | 0 | #REF!
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!