## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA SANACIJA KOPALNIC IN SANITARIJ V STAVBI 2 ODDELKA (LEVA IN DESNA STRAN) ZPKZ DOB
PREDDELA | 0
RUŠITVENA DELA | 0
ZIDARSKA DELA | 0
KERAMIČNA DELA | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
OSTALA DELA | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
STROJNE INŠTALACIJE | 0
NEPREDVIDENA DELA 5% | 0
SKUPAJ DELA BREZ DDV | 0
DDV 22% | 0
SKUPAJ VSA DELA Z DDV | 0

## Popis del
ZAPORI DOB - STAVBA 2 ODDELEK
SANACIJA KOPALNIC IN SANITARIJ
LEVI IN DESNI DEL STAVBE
Opomba: Dela prilagoditi delovanju Zavoda. Dela na inštalacijah izvajati tako, da ostali del objekta nemoteno obratuje. V enotnih cenah upoštevati vse potrebne ročne transporte ruševin in materiala ter odvoze ruševin na stalno deponijo z plačilom komunalnih taks ter dnevno in finalno čiščenje objekta po končanih delih
Zap. Št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj
1 | PREDDELA
1.1. | Priprava gradbišča, ureditev dostopnih in dovoznih poti, deponij, opozorilnih tabel. | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Zaščita delovnega prostora s PVC folijo. | kpl | 12 |  | 0
1.3. | Postavitev premičnega delovnega odra in prestavljanje po nadstropjih, odstranitev po končanih delih. | kpl | 12 |  | 0
1.4. | Dnevno čiščenje prostorov med izvedbo del ter po končanju del. | kpl | 12 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2 | RUŠITVENA DELA
2.1. | Odstranitev obstoječih lesenih notranjih vrat z nadsvetlobo ter odvoz na stalno deponijo. | kos | 24 |  | 0
2.2. | Razširitev obstoječe notranje vratne odprtine za cca 20 cm , vključno z rezanjem opeke in ročnim rušenjem ter odvozom ruševin na stalno deponijo. | kpl | 10 |  | 0
2.3. | Odstranitev obstoječe sanitarne opreme vključno z mešalnimi baterijami ter odvoz na stalno deponijo.
* | lijak 23x | kpl | 1 |  | 0
* | pisuar 11x | kpl | 1 |  | 0
* | WC 12x | kpl | 1 |  | 0
* | tuš 11x | kpl | 1 |  | 0
* | zidani lijak 11x | kpl | 1 |  | 0
2.4. | Ročno rušenje opečne predelne stene deb. 15 cm, vključno z nakladanjem in ročnim transportom na gradbiščno deponijo. V ceni tudi odstranitev keramike in odstranitev vrat z odvozom na deponijo. Stena dimenzij 1,5 x 3 m1. | kpl | 12 |  | 0
2.5. | Ročno rušenje nizke predelne stene ob pisoarjih, vključno z nakladanjem in ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | kpl | 12 |  | 0
2.6. | Rušenje estrihov v sanitarijah v kompletni sestavi talna keramika, estrih, toplotna izolacija, hidroizolacija z ročnim transportom na gradbiščno deponijo in odvozoma na stalno deponijo. | m2 | 105 |  | 0
2.7. | Odstranitev stenske keramike in ometa (keramika položena na malto v deb. 3-5 cm) z ročnim transportom ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 570 |  | 0
2.8. | Odstranitev poškodovanih (namočenih) stropnih ometov v kopalnicah, z ročnim transportom ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 48 |  | 0
2.9. | Izdelava utorov v tlaku in stenah za potrebe strojnih in elektro instalacij, z ročnim transportom ruševin na gradbiščno deponijo. V ceni upoštevati tudi rušenje inštalacijskega jaška širine cca 40 cm in dolžine 160cm in višine 3m1 | kpl | 12 |  | 0
2.10. | Izsekavanje sten za izevdbo poglobitve inštalacije za radiator v koplanicah z zarezom stene (dolžine cca 2,5m1 globine 10 cm in širine15 cm) | kpl | 12 |  | 0
2.11. | Odstranitev vseh obstoječih kanalizacijskih odtočnih cevi cca 20m1 in vodovodne instalacije cca 35m1 v sanitarijah. Vključno z odstranitvijo vertikal (vodovod in kanalizacija) v dolžini 3,20 m1 in odstranitvijo obstoječega prezračevanja. Vključno z odvozom na komunalno deponijo in plačilom taks. | kpl | 12 |  | 0
2.12. | Demontaža in odstranitev vseh elektroinstalacij v sanitarijah.(kabli, luči stikala) | kpl | 12 |  | 0
2.13. | Odstranitev obstoječih lesenih oken dim.: 85/140 cm ter odvoz na stalno deponijo. Rušitev na notranjo stran. | kos | 12 |  | 0
2.14. | Odvoz vseh nastalih ruševin in odpadkov na komunalno deponijo z palačilom taks in dostavo evidenčnih listov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKA DELA
3.1. | Groba zidarska popravila sten ter zametovanje utorov po razvodu strojnih instalacij: utori širine cca 15 cm in globine 10cm v skupni dolžini cca 15 m1 (zametovanje obstoječih utorov je zajeto v ceni ometov). Zametovanje utorov po izvedbi elektroinštalacij cca 15 m. | kpl | 12 |  | 0
3.2. | Izdelava ročnih ometov sten s cementno malto v debelini 3-7cm. Izravnava sten v skladu z DIN 18202- izravnava in ravnanje sten | m2 | 570 |  | 0
3.3. | Izdelava ročnih ometov stropov s cementno malto v debelini 3-7cm. Izravnava stopov v skladu z DIN 18202- izravnava in ravnanje stopov | m2 | 48 |  | 0
3.4. | Izdelava mikroarmiranega estriha v sestavi:
* | toplotna izolacija EPS deb. 5-8 cm
* | mikroarmiran estrih deb. 6 cm
| V tuših se naredi naklon proti kanaleti! | m2 | 105 |  | 0
3.5. | Izvedba parapetnih zidcev pri tuših (opaž,sidranje beton) ter vsemi potrebnimi deli . | kpl | 12 |  | 0
3.6. | Izdelava utora za vgradnjo montažne preklade ter dobava in vgradnja tipske montažne preklade- širitev vrat. | kpl | 10 |  | 0
3.7. | Pozidava vratne nadsvetlobe s siporeks zidaki, lepilom mrežico, ter izdelava ometa obojestransko.Vključno z izvedbo armiranja ometov na dozidavah | kpl | 10 |  | 0
3.8. | Odstranitev obstoječih talnih protismradnih pokrovov z izsekavanjem, dobava in montaža novih protismradnih pokrovov Rf dvojnih pokrovov, pripravljenih za polaganje keramike, vključno z prilagoditvijo odprtine na tipsko mero pokrova, dim. 600/600 mm. Vključno z sanacijo in obdelavo dna jaška (mulde, vtoki, iztoki) | kpl | 4 |  | 0
3.9. | Zazidava inštalacijskega jaška s siporeks zidaki dimenzije jaška 40/160/40 višine 300 cm | kpl | 12 |  | 0
3.10. | Obdelava okenskih špalet ob zamenjavi oken. | kpl | 12 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
4 | KERAMIČARSKA DELA
4.1. | Izdelava talne (celotna površina kopalnic) in stenske( v območju tušev ) hidroizolacije po sistemu kot npr. Mapelastic, vključno z robnimi zaključki (tla v kopalnicah in stene v tuših). | m2 | 210 |  | 0
4.2. | Dobava in oblaganje tal s keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivanjem stikov z dvokomponentno epoksidno fugirno maso. Kompletno s kitanjem stikov in izdelavo dilatacij ter vgradnjo potrebnih kotnikov in zaključkov kermike. Upoštevana keramika do 18 €/m2 brez DDV. Protidrsni razred R10 ali R11 po izboru naročnika. V ceni upoštevati razrez ploščic v tuših na dimenzijo 10x10 cm, kompletno z izdelavo praga pri vratih. | m2 | 105 |  | 0
4.3. | Oblaganje sten s keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivanjem stikov z dvokomponentno epoksidno fugirno maso, vključno z dobavo in vgradnjo vseh potrebnih PVC zaključkov keramike. Upoštevana keramika do 18 €/m2 brez DDV. | m2 | 570 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
5 | SLIKOPLESKARSKA DELA
5.1. | Dvakratni oplesk stropov in sten s paropropustno barvo, vključno s predhodno pripravo podlage - emulzija, obdelava sten in stropov z renoplusom in 2x oplesk z paropropustno barvo. | m2 | 350 |  | 0
5.2. | Razna slikopleskarska popravila. | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
6 | OSTALA DELA
6.1. | Dobava in montaža notranjih lesenih vrat s kovinskim podbojem svetlih dim. 85/210 cm. | kos | 12 |  | 0
6.2. | Dobava in montaža pregrade pri pisoarju iz maks plošč - ojačana izvedba (Alu okvir), dim. 85/200 cm. | kos | 11 |  | 0
6.3. | Dobava in montaža pregradnih sten iz maks plošč (WC kabine) z vrati - ojačana izvedba (Alu okvir), dim. 145x200 cm. | kos | 12 |  | 0
6.4. | Dobava in montaža stenskih Rf obešal za perilo in brisače, sestoječ iz pritrdilnih kotnikov iz Rf kvadrat. cevi 30x30 mm (3 kos x 300/300 mm), povezovalne Rf cevi 30x30 mm med kotniki (dolžina 2500 mm) ter 4x Rf žica Ø5 mm za obešanje, skupne dolžine 2500 mm (sanitarije 1. in 2. nadstropje). | kos | 11 |  | 0
6.5. | Dobava in montaža perforiranih mask prezračevanja izvedenih iz maks plošč. RF kotnik 60/60 vijačen v zid pred polaganjem keramike ter izvedbo RF podkonstrukcije na katero se pritrdi maske z vijaki Torx PIN. Maska razvite širine 2,5 m2. | kos | 10 |  | 0
6.6. | Dobava in montaža poličke iz maks plošč na RF podkonstrukciji. Dolžina poličke 1,1m1 in širine 30 cm v WC-ju. | kos | 11 |  | 0
6.7. | Dobava in montaža novih PVC dvokrilnih oken dim.: 140/85 cm, s sredinsko vertikalno prečko, odpiranje po vertikali in na ventus, steklo termopan - k-1,1, bela barva. | kos | 12 |  | 0
6.8. | Ostala manjša dela in pomoč obrtnikom in inštalaterjem:
* | KV delavec | ur | 60 |  | 0
* | PK delavec | ur | 60 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
7 | ELEKTRO INSTALACIJE
7.1. | Izvedba elektroinstalacij v sanitarijah, kompletno s plafonjero 3x, stikalo 2x, vtičnice 4x (kpl nova instalacija), vse IP55. Vključno z novim razvodom in ureditvijo obstoječih razdelicev za kopalnice. | kpl | 12 |  | 0
7.2. | Razne manše predelave. | ur | 20 |  | 0
7.3. | Meritve elektroinšalacij z izdajo potrdila. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0
8 | STROJNE INSTALACIJE
8.1. | Izdelava kompletne vodovodne inštalacije za celotno vertikalo - 12 kopalnic (navezava na obstoječi sistem izven območja sanacije, razvod za vse porabnike po kopalnicah , umivalnik 2x, tuš, sifon, WC, pisoar, menjava celotne vertikale - Mrzla voda, topla voda, cirkulacija, kotni ventili v kopalnica po porabnikih in kroglični ventili na navezavah | kpl | 1 |  | 0
8.2. | Izdelava kompletne odtočne inštalacije za celotno vertikalo - 12 kopalnic (navezava na obstoječi sistem izven območja sanacije, razvod za vse porabnike po kopalnicah , umivalnik 2x, tuš, sifon, WC, pisoar, menjava celotne vertikale. | kpl | 1 |  | 0
8.3. | Dobava in montaža WC školjke z desko in stenskim splakovalnikom. Tip po izboru naročnika. | kpl | 12 |  | 0
8.4. | Dobava in montaža stenskega umivalnika ter stensko armaturo (pipo), vključno z montažnim in tesnilnim materialom ter sifonom. | kpl | 23 |  | 0
8.5. | Dobava in montaža tuš kanalete privijačene z kot npr. Torx Pin vijaki, kompletno s sifonom in stensko armaturno pipo z ročko ter iztokom. | kpl | 10 |  | 0
8.6. | Dobava in montaža pisoarja s tipko za splakovanje. | kpl | 11 |  | 0
8.7. | Dobava in montaža ogledala, keramične poličke. | kpl | 23 |  | 0
8.8. | Dobava in montaža ostale opreme sanitarij:
* | WC metlica | kpl | 12 |  | 0
* | milnik kot npr. Higi | kpl | 23 |  | 0
8.9. | Izvedba prezračevanja kopalnic cevni ventilator fi 125 z vertikalo, kompletno z ožičenjem. | kpl | 12 |  | 0
8.10. | Razne manše predelave. | ur | 20 |  | 0
8.11. | Izvedba tlačnih preizkusov. | kpl | 1 |  | 0
8.12. | Izvedba klornega šoka kompletno z izvedbo poročila. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0