OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava potrošnega materiala in drobnega inventarja za izolacijo DNK in avtomatsko pripravo vzorcev (v nadaljevanju: blago), skladno z zahtevami, ki so opredeljene v ponudbenem predračunu s tehnično specifikacijo – Priloga št. 3.1.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA OZ. OPIS ZAHTEVANEGA BLAGA

| Blago oz. artikel / Tehnični opis zahtevanega blaga | Proizvajalec | Kataloška št. |
| --- | --- | --- |
| Reagent EZ1 DNA Investigator Kit (48) | Qiagen | Q952034 |
| Reagent QiaAmp DNA Investigator Kit (50) | Qiagen | Q56504 |
| Epruvete MaxTract (high. dens.) 200x2ML | Qiagen | Q129056 |
| Buffer Iysis MTL 54ML | Qiagen | Q19112 |
| Silikonska mast | Qiagen | Q9239334 |
| Nastavki 50 ul za qiagility (960) | Qiagen | Q990512 |
| Nastavki 200 ul za qiagility (960) | Qiagen | Q990522 |
| Epruveta 5ML za redčitve MM (50) | Qiagen | Q990552 |
| Košek za tipse (10) | Qiagen | Q990550 |
| Rezervoar s pokrovom 70 ML za reagente (10) | Qiagen | Q990554 |
| Rezervoar s pokrovom 170 ML za reagente (20) | Qiagen | Q990556 |
| Optical plate framestar 96 well | 4titude | 4-ti0772 |
| Clear seal | 4titude | 4-ti0541 |
| Pierce seal | 4titude | 4-ti0531 |
| Peel seal | 4titude | 4-ti0521 |
| matrix standard BT6 | Qiagen | Q386224 |
| Investigator 24 plex kit | Qiagen | Q382415 |

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujeno blago mora biti novo, izpolnjevati mora vse zahteve v razpisni dokumentaciji in mora odgovarjati opisom iz ponudbenega predračuna.

Zaradi validiranih analiznih metod in načina dela mora ponudnik ponuditi in dobaviti izrecno v ponudbenem predračunu navedeno blago oziroma artikle in v zahtevanem načinu pakiranja, kjer je določen proizvajalec, proizvajalčeva koda in embaliranje.

Izbrani ponudnik lahko iz objektivnih razlogov (ukinitev oz. zamenjava blaga na trgu, novo bolj učinkovito blago ...), v soglasju z naročnikom, določeno blago zamenja z drugim blagom, ki bo ustrezalo tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik bo moral naročniku posredovati obrazložitev za menjavo blaga ter vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da blago ustreza zahtevam razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik s predložitvijo podpisanega osnutka pogodbe potrjuje, da se strinja s temi pogoji in zahtevami.