OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba sanacije strelišča v PA Tacen, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki (v nadaljevanju: izvedba del), ki vključuje izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter dobavo opreme za sanacijo obstoječega notranjega strelišča v večnamenskem objektu »telovadnica« v Tacnu.

Z izvedbo del se bo saniralo slabo stanje objekta, zamenjala se bo zastarela tehnološka oprema, izboljšala požarna varnost objekta ter odpravila pomanjkljivost glede komunikacij v objektu ter instalacijske opremljenosti objekta.

Prostori obstoječega strelišča se nahajajo v kletni etaži večnamenskega objekta. Vhod v klet je preko pokritega zunanjega stopnišča in je ločen od vhoda v gornjo etažo. Do zunanjega stopnišča, ki vodi v kletne prostore je možen dovoz z lažjim kombiniranimi vozili. Ni dvigala.

Objekt oz. izvedba del se izvaja na naslovu Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana Šmartno.

- OPIS DEL

Dela se bodo izvajala na podlagi projektne dokumentacije Projekt za izvedbo (PZI), ki ga je izdelalo podjetje Urh arhitekti d.o.o., Eipprova ulica 9a, 1000 Ljubljana, pod številko projekta »MNZ TACEN/STRELIŠČE/2017«, z datumom JANUAR 2019 in gradbenim dovoljenjem, ki ga je pod številko 35105-16/2018/6 (TŠ, HČ), dne 8.5.2018 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor.

Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje je predmet gradnje manj zahteven objekt.

V kletni etaži obstoječega objekta na območju PA Tacen je notranje strelišče, ki je skupaj s spremljajočimi prostori predmet celovite sanacije. Sanacija zajema gradbeno obrtniška dela, elektroinštalacijska dela, strojno inštalacijska dela, vključno s celovito prenovo toplotne podpostaje ter dobavo in montažo pohištvene in tehnične opreme strelišča.

Dela obsegajo:

Del 1: Sanacija obstoječega strelišča v kletni etaži obstoječega objekta, ki zajema predvsem:

- Pištolsko strelišče					  ≈ 370 m2

- Prostor za spremljanje izvajanja streljanja		  ≈ 30 m2

- Prostor za pripravo na streljanje			  ≈ 20 m2

- Prostori za začasno hrambo ter čiščenje orožja	  ≈ 20 m2

- Video strelišče					  ≈ 100 m2

- Toplotno postajo					  ≈ 30 m2

- Klimat in agregat					  ≈ 20 m2

- Hodniki, sanitarije, skladiščni prostori			  ≈ 180 m2

- SKUPAJ cca 						  ≈ 770 m2

Ta del se izvaja kot investicijsko vzdrževanje obstoječega objekta.

Del 2: Gradnja objekta za tovorno dvigalo in požarno stopnišče, ki se gradi kot aneks h obstoječemu objektu. Gradnja obsega v dve etaži (klet in pritličje). Tlorisna površina etaže je ≈ 50 m2.

Ta del obsega prizidavo h obstoječemu objektu, za katerega je pridobljeno gradbeno dovoljenje, številka 35105-16/2018/6 (TŠ, HČ), dne 8.5.2018 izdano s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Oba dela se izvajata sočasno. Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je treba postaviti na mestih, kjer se vrši promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil ter povsod, kjer je možen nenadzorovan dostop.

Posebno opozorilo:

Gradnja prizidka se izvaja v neposredni bližini javne prometnice (Rocenska ulica), zato je potrebo posebno pozornost posvetiti varnosti uporabnikov ceste.

- OBSEG DEL

Točen obseg pogodbenih del je določen v ponudbenem predračunu – popisu del (Priloga št. 3.1), ki je sestavni del razpisne dokumentacije in v osnovi obsega:

  - poseg v konstrukcijske elemente objekta na mestih prebojev za nove inštalacijske poteke,

  - odstranitev obstoječih finalnih slojev tal, sten in stropov,

  - mestoma se izvedejo rušitve tlakov,

  - izvedejo se nove talne, stropne in stenske obloge ter oprema prostorov,

  - prostora borbenega in video strelišča ter spremljajočih prostorov se opremi s tehnično opremo za izvajanje streljanja,

  - elektro šibkotočne in jakotočne inštalacije se prilagodijo novi tehnologiji in napredkom tehnike,

  - strojne inštalacije se prilagodijo novi tehnologiji in napredkom tehnike,

  - izvede se rekonstrukcija toplotne podpostaje,

  - izvede se novogradnja prizidka h obstoječemu objektu za potrebe dostave ter evakuacije.

- SEZNANITEV S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO

Potencialnim ponudnikom bo na njihovo pisno zaprosilo v petih dneh od prejema zaprosila posredovan CD s ključnimi elementi Projekta za izvedbo (PZI) - tehnično poročilo ter načrti v PDF obliki. Potencialni ponudniki zaprosilo pošljejo na e-naslov: gp.mnz@gov.si.

Potencialni ponudnik mora ob prevzemu podpisati izjavo, s katero se zavezuje, da ne bo izdelal kopije prejetih datotek, da bo prejet elektronski medij s projektno dokumentacijo uporabil izključno za namen priprave ponudbe ter ga bo po zaključku postopka javnega naročila naročniku vrnil ali ga uničil.

- OKOLJSKE ZAHTEVE

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati, da izbrani materiali oziroma/in oprema izpolnjujejo kriterije Uredbe o zelenem javnem naročanju za naslednji material, oziroma opremo:

- elektronska pisarniška oprema

- sanitarne armature

- oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje

- električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih

Ponudnik mora poleg zahtev iz popisa del upoštevati najmanj:

- osebni in prenosni računalniki ter zasloni morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu;

  - oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik ter televizorjev morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu;

  - delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča;

  - grelniki vode, grelniki prostorov in njihovih kombinacij ter hranilniki tople vode, morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu

  - sanitarne armature mora omogočati omejitev časa posamezne uporabe vode,

  - izplakovalni sistemi opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, morajo vključevati napravo za varčevanje z vodo

  - električne sijalke morajo biti uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu

  - svetilke morajo omogočati uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena oprema in materiali morajo biti novi, izpolnjevati morajo vse zahteve v razpisni dokumentaciji.

V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.