Razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Nakup blaga:

Nakup dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C

Interna številka javnega naročila:

JN 06/2021

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Direktor:

mag. Janko Šteharnik

Velenje, 7. oktober 2021

Vsebina

1.	Naročnik	1

2.	Povabilo	1

3.	Oznaka in predmet javnega naročila	1

4.	Način oddaje javnega naročila	1

5.	Rok in način predložitve ponudbe	2

6.	Čas in kraj odpiranja ponudb	2

7.	Pravna podlaga	2

8.	Temeljna pravila za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	3

8.1.	Dostop do razpisne dokumentacije	3

8.2.	Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	3

9.	Ugotavljanje sposobnosti	3

9.1.	Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila	3

9.1.1.	Razlogi za izključitev	4

9.1.2.	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti	6

9.1.3.	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti	6

10.	Tehnična specifikacija – Nakup dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C	7

11.	Merila	17

12.	Ponudba	18

12.1.	Ponudbena dokumentacija	18

12.2.	Sestavljanje ponudbe	19

12.2.1.	Obrazec »Predračun«	19

12.2.3.	Finančna zavarovanja	20

12.2.4.	Drugi obrazci oz. priloge«	22

12.3.	Druga določila za pripravo ponudbe	22

12.3.1.	Skupna ponudba	22

12.3.2.	Ponudba s podizvajalci	22

12.3.3.	Ponudnik s sedežem v tuji državi	23

12.3.4.	Variantne ponudbe	23

12.3.5.	Jezik ponudbe	23

12.3.6.	Zaupnost ponudbe	24

12.3.7.	Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN	24

12.3.8.	Veljavnost ponudbe	24

12.3.9.	Stroški ponudbe	24

12.3.10.	Protikorupcijsko določilo	25

13.	Varovanje osebnih podatkov	25

14.	Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila	25

15.	Odstop od izvedbe javnega naročila	25

16.	Pogodba	25

17.	Pravno varstvo	26

DOKUMENTI

PREDRAČUN	1

PRIJAVA	1

IZJAVA ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE	4

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA PRAVNE OSEBE	5

IZJAVA – SPOSOBNOST IZPOLNITVE ZAHTEV NAROČNIKA	1

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC	1

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC	1

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA	1

PODATKI IN UDELEŽBA PODIZVAJALCEV	1

VZOREC POGODBE	1

- Naročnik

To naročilo izvaja ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, Vodnikova 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: naročnik).

- Povabilo

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike:

- ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje,

- pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter

- izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročila,

da pripravijo in predložijo svojo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- Oznaka in predmet javnega naročila

Vrsta: blago

Oznaka:  JN 06/2021

Predmet: Nakup dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C

Sklopi: 	Naročilo SE NE oddaja po sklopih.

Predmet javnega naročila je enkratna dobava dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C. Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij določenih v 10. poglavju Razpisne dokumentacije.

Naročnik bo sklenil pogodbo z enim gospodarskim subjektom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročila ni mogoče podaljšati.

| Faza postopka | Datum |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | 2. 11. 2021 do 14. ure |
| Rok za predložitev ponudb | 12. 11. 2021 ob 11. uri |
| Odpiranje ponudb | 12. 11. 2021 ob 12. uri |

- Način oddaje javnega naročila

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US IN 49/20, v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

Naročnik bo na podlagi pogojev (opredeljenih v 9. poglavju) in meril (opredeljenih v 11. poglavju), določenih v razpisni dokumentaciji, izbral enega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C.

Če naročnik ne bo prejel nobene ponudbe, ki bo izpolnjevala vse pogoje iz te razpisne dokumentacije, si naročnik pridružuje pravico do ponovitve razpisa oziroma, da izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno z določili 46. člena ZJN-3.

- Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 12. 11. 2021 do 11. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7316

- Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 12. 11. 2021 in se bo začelo ob 12. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

- Pravna podlaga

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- Temeljna pravila za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

  - Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

V primeru težav pri dostopu do razpisne dokumentacije naj ponudnik postavi vprašanje na portalu javnih naročil ali kontaktira službo za javna naročila Zdravstvenega doma Velenje, Martina Borovnik, el. pošta: martina.borovnik@zd-velenje.si ali tel. 03 89 95 417.

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

  - Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 2. 11. 2021 do 14. ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- Ugotavljanje sposobnosti

  - Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 9.1.1 do 9.1.3 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 9.1.2 in 9.1.3 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 12.3.1 (Skupna ponudba) in 12.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

    - Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi, ki ga ponudnik predloži v PDF obliki,

- Obrazec št. 2: Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in

- Obrazec št. 3: Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – za pravne osebe.

- Potrdila o nekaznovanosti za pravne in fizične osebe, ki ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe

Naročnik vse ponudnike poziva, da do roka za oddajo ponudbe pri pristojnem organu vložijo vloge za izdajo potrdil o nekaznovanosti vseh relevantnih fizičnih in pravnih oseb, saj bo naročnik kot ustrezno dokazilo za dokazovanje neobstoja tega razloga za izključitev štel vsa dokazila, ki so bila izdana v obdobju 4 mesecev pred rokom za oddajo ponudb do roka za oddajo ponudb. Potrdil o nekaznovanosti ni mogoče pridobivati za nazaj. V kolikor ponudniki za (vsa) potrdila ne bodo zaprosili (pravočasno), bo naročnik od njih zahteval lastno izjavo, dano pred upravnim organom ali notarjem, da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudbe relevantni gospodarski subjekti in fizične osebe niso bili kaznovani.

Naročnik glede na pojasnjeno, ob upoštevanju sklepa Državne revizijske komisije št.: 018-129/2020 naproša ponudnike, da predložijo potrdila o nekaznovanosti za pravne osebe in fizične osebe že ob oddaji ponudbe, hkrati pa ponudbi predložijo soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (bodisi na Obr. št. 2 ali na drugem obrazcu, ki bo omogočal naročniku pridobitev podatkov iz kazenske evidence).

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi, ki ga ponudnik predloži v PDF obliki

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi, ki ga ponudnik predloži v PDF obliki

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi, ki ga ponudnik predloži v PDF obliki. V koliko je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

- Naročnik lahko izključi gospodarski subjekt, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.C, ki ga ponudnik predloži v PDF obliki

- Naročnik lahko izključi gospodarski subjekt, če lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.C, ki ga ponudnik predloži v PDF obliki

- Naročnik lahko izključi gospodarski subjekt, če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati ESPD izjavo.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD izjavo ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe javnega naročila. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD izjave.

Razloge za izključitev bo naročnik preveril iz obrazca ESPD. Razloge za izključitev za tuje ponudnike bo naročnik preveril iz baze e-certis.

    - Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi, ki ga ponudnik predloži v PDF obliki.

    - Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

- Ponudnik mora ponuditi vozilo, ki v celoti izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije in so opredeljene v poglavju 10. Tehnične specifikacije – Nakup dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C ter mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015 tip C (EN1789:2007+A2:2014 typ C), Pravilniku o službi NMP ( Ur. l. RS 81/15 in 93/15), Pravilniku o prevozih pacientov (Ur. l. RS 107/09, 31/10 in 81/15) in Pravilniku o delih in opremi vozil – predvsem 35. člen (Ur. l. RS 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17-ZMV-1).

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi, ki ga ponudnik predloži v PDF obliki.

Izpolnjen Obrazec št. 4: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi tehnično dokumentacijo proizvajalca (prospektni material, katalogi, tehnični opis…) v slovenskem  jeziku oz. potrdilo o skladnosti, kar potrjuje, da blago izpolnjuje zahteve ter natančen načrt in opis predelave in inštalacij na vozilih v slovenskem jeziku. Dokumentacija se priloži k Obrazcu št. 4: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika. Dokumentacija mora vsebovati dokazila za vse postavke iz naročnikovih zahtev.

- Odzivni čas ponudnika mora biti takoj po prejemu sporočila o okvari ter prihod v največ 4 ure od prejema obvestila. Zagotoviti mora prioritetno obravnavo vozila, kar pomeni takojšen prevzem in pregled vozila (ugotavljanje napak) in dokončanje del (odprava napak) v najkrajšem možnem času. Manjša popravila oz. posege mora opraviti v roku največ 24 ur od prevzema vozila v popravilo, večja popravila oz. večji posegi (obsežnejši obseg opravljanja del) pa v roku največ dveh (2) delovnih dneh od prevzema vozila v popravilo. Ponudnik je dolžan na lastne stroške zagotoviti v času popravila, ki traja več kot 24 ur, lastno enakovredno nadomestno vozilo ali zagotoviti najem enakovrednega vozila.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu VI: Sklepne izjave, s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi, ki ga ponudnik predloži v PDF obliki.

Izpolnjen Obrazec št. 4: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika.

- Tehnična specifikacija – Nakup dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C

Predmet javnega naročila je Nakup dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C, s sklenitvijo pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.

SPLOŠNE ZAHTEVE:

- Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015 tip C (EN1789:2007+A2:2014 typ C).

- Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.

- Certifikat o »crash testu« mora biti priloga Obrazca št. 4: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika.

- Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015:

  - Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala zahtevana testiranja po SIST EN1789:2007+A2:2015 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed evropskih držav.

  - Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom SIST EN1789:2007+A2:2015 tip C.

  - Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN1789:2007+A2:2015.

  - Poročilo opravljenega testiranja po vseh točkah Annexa-a C po standardu SIST EN1789:2007+A2:2015, Certifikat o homologaciji integriranih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na vozilo.

  - Vsi certifikati in poročila naj bodo izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN1789:2007+A2:2015, registrirane v eni izmed Evropskih držav – priloga akreditacija.

- Katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:

  - dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna (streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

- Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015 ter računsko dokazana v certifikatih po standardu EN 1789:2007+A2:2014 po osnih obremenitvah in ne sme presegati najvišje skupne dovoljene mase 4.450 kg.

- Vozniški in bolniški del sta med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,23 m2. Okno naj omogoča pregled nad bolniškim delom vozila.

- Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.

- Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi.

- Zunanje označbe morajo biti izdelane iz folije v oranžni fluoroscentni barvi 3M ter napisi v modri barvi. Na voznikovih in sovoznikovih vratih mora biti nameščen napis Zdravstvenega doma Velenje. Na pokrovu motorja mora biti nameščen napis Ambulance. Zunanje označbe vozil moraj biti na zahtevo ponudnika in ustrezati barvi in dizajnu, ki ga določi naročnik.

- Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare.

- V bolniškem prostoru se naj nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.

- Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno, s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju).

- Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine.

- Vozniški in bolniški prostor morata biti med seboj ločeno klimatizirana.

- Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu, ki so obrnjena v smer vožnje so vrtljiva z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni mora biti preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu.

- Opozorilne luči v LED tehnologiji morajo biti integrirane v vozilo, na način, da ne odstopajo od osnovnih linij vozila. Opozorilne luči integrirane v strehi vozila morajo biti dobro vidne s sprednje in zadnje strani. Dodatne oranžne led luči so vgrajene v zadnja krilna vrata in delujejo kot opozorilo, ko so vrata odprta.

- Signalni bloki in podobno, montirani na streho vozila niso dovoljeni.

- Originalno povišana stranska vrata na desni strani.

- Zadnja krilna vrata, ki se odprejo do 180 stopinj, na njih ne sme biti nameščen noben kos medicinske, transportne opreme ali imobilizacijske opreme.

- Podaljšana garancija na osnovno vozilo in predelavo vozila najmanj 5 let.

- Katalogi in navodila morajo biti v slovenskem jeziku.

- Ponudnik mora prestaviti opremo, ki jo ima naročnik na voljo, v nova vozila.

- Antena UKV se mora montirati na levi prednji blatnik vozila, ponudnik pa se mora dogovoriti glede montaže UKV postaj in sledilnih postaj z podjetjem KOMPAS in COMPOTEL.

- Nujno reševalno vozilo mora biti opremljeno z navigacijska naprava Garmin dēzl™ LGV800  s programom za povezavo z dispečersko službo zdravstva NMP3000QTerminal ter sledilno komunikacijsko napravo NMP3000Iogd.

- Ponudnik je dolžan preverit polnjenje vozil iz omrežne napetosti 220 V.

OSNOVNO VOZILO:

Zunanje mere reševalnega vozila:

- Dolžina:            	min. 5.900 mm in max. 6.000 mm.

- Širina:              	min. 2.010 mm in max. 2.080 mm (brez ogledal).

- Višina:             	min. 2.650 mm in max. 2.720 mm (vključno s strešnim ventilatorjem).

- Oblika:             	furgonska izvedba bolniškega prostora.

- Motor:             	dizelski s turbinskim polnilnikom min. 1950 ccm in max. 2.100 ccm,                                 		min, EURO 6.

- Moč motorja:   	min. 177 KM.

- Pogon:           	stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči.

- Menjalnik:        	avtomatski menjalnik.

- Pospeški:         	v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.2.1.

Mere bolniškega prostora:

- Dolžina:            	min. 3.140 mm

- Širina:             	min. 1.750 mm

- Višina:            	min. 1.960 mm

Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 4.450 kg.

Oprema osnovnega vozila:

- Barva RAL1016 žvepleno rumena.

- Dodatni akumulator AGM.

- Dodatni vodni grelnik.

- Drsno okno v desnih drsnih vratih.

- Električni vmesnik za predelovalce.

- Jeklenka platišča 16 col.

- Klimatska naprava za vozniški del.

- Kontinuiran tek motorja.

- LED žarometi z LED dnevnimi lučmi.

- Meglenki v sprednjem odbijaču.

- Močnejši alternator 250A.

- Naprava za čiščenje žarometov.

- Notranje vzvratno ogledalo.

- Paket luči in vidljivost.

- Parkirni sistem spredaj in zadaj.

- Pnevmatike 235/65R16C 121/119R.

- Povišanje nosilnosti na 3,88T.

- Radio.

- Voznikov sedež komfortni plus.

- Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.

- Stranske markirne lučke.

- Tempomat.

- Večfunkcijski volan.

- Dodatna stranska vrata levo.

- Krilna zadnja vrata s povečanim kotom odpiranja.

- Zavesice spredaj in zadaj.

- Rezervno kolo.

- Gasilni aparat na prah 2 kg.

- Električni pomik prednjih stekel.

- Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko bo vozilo priključeno na 230 V z blokado zagona.

- 1+1 (voznikov in sovoznikov sedež v vozniški kabini).

- Zračno vzmetenje za zadnjo os s povišanjem največje dovoljene mase na 4.450kg, elektronsko upravljano.

NADGRADNJA OSNOVNEGA VOZILA Z VGRAJENO OPREMO:

Visoka streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana. V strehi mora biti prostor za:

- Spredaj: prostor za  integrirane luči v LED izvedbi za vsaj 5 modulov, zahteva velja za levo in desno stran ločeno. V strehi med modrimi lučmi prostor za napis po želji naročnika in vsaj 4 module belih stroboskopskih luči.

- Zadaj: prostor za  integrirane luči v LED izvedbi, za vsaj 3 module, zahteva velja za levo in desno stran vozila. Prostor za integrirano vgradnjo zadnje delovne luči in usmerjevalnika prometa.

- Po celotni bočni dolžini strehe mora biti nameščeno prozorno pleksi steklo, v katerega je možno vgraditi vsaj 6 dodatnih svetlobni modulov in 2 delovne luči. Zahteva velja za levo in desno stran vozila.

- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum.

- Na zadnjem delu strehe mora biti vgrajen strešni ventilator.

- Bočna električna stopnica Stem ali bočna električna stopnica enakovredne kvalitete.

Kamera in zvočniki:

- V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem kot CAN BUS, povezana z avtoradiem ter dodatnim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega v bolniškem prostoru preko sistema CAN BUS.

- Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo:

  - kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,

  - funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave,

  - kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti tako da slika zajema celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene,

  - monitor za prikaz slike namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom, funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju,

  - napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V.

Bolniški prostor:

- Obloge v bolniškem delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010.

- Vgrajena ročka za vstopanje montirana na desni strani pri drsnih vratih.

- Vgrajena ročka za vstopanje montirana v vozilu pri desnem bočnem sedežu.

- Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno atermično folijo s propustnostjo svetlobe okoli 10%, dodatno morajo biti okna prevlečena do 2/3 z mat folijo oz. po dogovoru z naročnikom.

- Pomično podnožje nosil. Podnožje nosil mora imeti certifikat EN 1789:2007+A2:2014, ECE R14, EN1865-5:2012. Izvedba kot HOVERBOARD Powerbase ali enakovredno. Nosilnost 500 kg.

Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za:

- Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za 6 infuzijskih tekočin.

- Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z do dvema odvzemnima mestoma za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim inhalatorjem kisika. Eno odvzemno mesto mora omogočati pretok kisika do 15 l/min in sicer (0, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15), drugi do 25 l/min in sicer (0, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25).

- V vogalu stropa na levi in desni strani mora biti prostor za namestitev dolge neonske luči ter na desni strani dodatno v nadaljevanju modra neonska luč za nočno osvetlitev. Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem. Pritrditev pokrovov mora biti izvedeno s sistemom klik (vijaki ne smejo biti uporabljeni).

- Integriran ročaj v stropno konzolo 360°.

- Prostor za vgradnjo vsaj 4 spot luči.

- Izhod klimatske naprave vsaj 7 šob.

Predelna stena:

- Na predelni steni mora biti nameščeno (z leve proti desni):

  - Na levi strani mora biti od tal do stropa omara z izvlečnim predalom v maksimalni širini 30 cm. V visoki omari mora biti še prostor za namestitev ampularija za minimalno 60 ampul. Ampularij mora biti opremljen s ključavnico na ključ.

  - Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni je nameščena omara z minimalno štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem se namesti grelec infuzije in v enem kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala morata ostati še minimalno dva izvlečna predala. Omara mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS materiala.

- Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti v enaki barvi,  kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.

- Pod sedežem mora biti nameščen izvlečni predal, ki sega od konca omare na levi strani do omare za medicinske kovčke na desni strani.

- Na desni strani od sedeža na predelni steni je omara s prostorom za dva reanimacijska nahrbtnika ter izvlečnim predalom in odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS. V izvlečenem predalu mora biti nameščena USB ali 12 V vtičnica oz. se konfiguracija omare dogovori z naročnikom.

- Na levi strani zgoraj nameščena omara za shranjevanje in enostavno dostopanje vsaj treh škatel rokavic.

- Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjeni profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju.

- Velika izvlečna omara na levi strani mora imeti sistem za fiksno avtomatsko zaklepanje v popolnoma izvlečenem položaju.

- Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala barvno usklajenega z talno oblogo in zaokroženimi robovi.

- Predelna stena s prostorom za sedež. Predelna stena mora imeti prostor za povečano komunikacijsko okno.

- Obloga drsnih vrat in obloga zadnjih vrat narejena z ABS.

- Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vratic ter pregrad v omarah, ki morajo biti narejene iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajene z notranjostjo vozila.

- Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z nedrsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden, barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60 mm.

- Ročaj za vstopanje na predelni steni.

- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.

Levi bok vozila:

- Prostor za namestitev prenosnega ventilatorja z 12 V vtičnico in hitro sklopko za priključitev na centralni kisikov sistem.

- Prostor za namestitev prenosnega defibrilatorja z 12 kanalnim monitorjem in 12 V vtičnico.

- Prostor za namestitev aspiratorja in 12 V vtičnico.

- Prostor za namestitev perfuzorja.

- Prostor za namestitev reanimacijskega kovčka.

- Zadaj levo mora biti nameščena omara od tal do stropa, za spravilo opreme (v omari mora biti vgrajena 12V vtičnica za polnjenje le tega) in spravilo manjšega kovčka ali drugega sanitetnega materiala.

- Nosilec za aparat za mehansko oživljanje na levem blatniku, z napeljavo za polnjenje (12V vtičnica).

Desni bok vozila:

- 1 kos – bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedež z naslonom za roke, integriran 3-točkovni varnostni pas in zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljiv hrbtni naslon. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila, po želji naročnika prostor še za drugi sedež z enakimi karakteristikami, ali zrcalno omaro, kot je opisana pri levem boku za spravilo sanitetno potrošnega materiala ali imobilizacijskega materiala.

- Dodatni drugi sedež na boku.

Prostor z levimi drsnimi vrati (levi zunanji box):

Levi zunanji prostor za spravilo opreme, mora imeti prostor za:

- Kardiološki stol.

- Nosilec za 2 x 10l  kisikove jeklenke.

- Vakuumsko blazino.

- Zajemalna nosila.

Osvetlitev bolniškega prostora:

- 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene s konkavnim narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.

- Nočna osvetlitev – modra LED osvetlitev integrirana v bele luči.

- Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS. Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.

Elektro oprema in stikala:

- Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z membranskimi stikali, enostaven za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko CAN BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru mora sistem omogočati centralni izklop dodatno vgrajenih električnih porabnikov reševalnega vozila.

- V bolniškem prostoru mora sistem omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave ter strešnega ventilatorja, grelca infuzije, hladilnika za zdravila, delovne luči, prikaz stanja dodatnega in osnovnega akumulatorja. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temperaturnem območju od -30 do +70 stopinj C.

- Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se morajo po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so bile prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.

- Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.

- Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije:

  - Svetlobno opozorilno signalizacijo:

    - Dnevna uporaba (celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči).

    - Megla (samo centralni moduli v strehi vozila).

    - Nočna uporaba (celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene).

  - Zvočna opozorilna signalizacija:

    - Vklop / izklop sirene.

    - Izbira tona.

    - Horn.

  - Klimatska naprava za bolniški prostor:

    - Vklop / izklop klimatske naprave.

  - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

  - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

  - Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru.

  - Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).

  - Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu.

  - Barvni zaslon:

    - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev.

    - Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila.

    - Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila.

    - Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela.

    - Grafični prikaz statusa vrat (odprto / zaprto).

    - Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsako luč posebej.

    - Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov za vsako luč posebej.

- Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik:

  - Zaslon vsebuje naslednje podatke:

- Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej.

- Grafični prikaz jeklenke v funkciji.

- Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator.

- Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije.

- Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente.

- Ura in datum.

- Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izklop.

- Posamična tipka za vklop / izklop s svetlobno indikacijo o tipki.

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

- Halogenke.

- Strešni ventilator - smer vrtenja levo.

- Strešni ventilator - smer vrtenja desno.

- Klimatska naprava za bolniški prostor (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev ventilatorja.

- Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature hladilnika za zdravila (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature kaloriferja (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (bočna, zadnja).

- Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko.

- Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih:

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

- Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / izklop odpiranja bočne stopnice.

- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) .

- Modul v bolniškem prostoru od zadnjih dvižnih vratih:

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).

- Izklop / vklop utripajočih signalnih luči na nihajnih/dvižnih vratih

- Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem).

- Sistem za zagon motorja v sili, ki se naj aktivira preko dodatnega akumulatorja.

- UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru.

- Nosilec za radijsko postajo.

- V primeru vzvratne vožnje mora biti  omogočen avtomatski vklop vseh štirih varnostnih utripalk.

- Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90 %.

- Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila.

- Zunanja vtičnica 230 V z blokado ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 230 V. V kompletu mora biti še min. 5 metrov 2,5 mm2 zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. Namestitev v levi blatnik.

- 3 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s kaloriferjem.

- 6 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku.

- 1 x 12V vtičnica v vozniški kabini za uporabo z Garminom.

Gretje in klimatizacija vozila

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko CAN BUS sistema za vklop in izklop v vozniškem in bolniškem delu vozila.

- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno pozicionirnim rešetom za optimalno ogrevanje prostora.

- Električni grelec 220V 2.100W bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 220V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN BUS prednastavljeno vklopno območje je med 15-25°C.

- Klimatska naprava za prednji vozniški in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu računalniško vodenega sistema za nadzor CAN BUS v bolniškem in vozniškem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela mora imeti avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom.

- Dodatno Webasto gretje bolniškega prostora.

Signalizacija:

- Zunanje označbe reševalnega vozila zajemajo oranžne oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije proizvajalca kot 3M ali enakovredno v oranžni fluoroscentni barvi, dizajn vozila reševalnih vozil, napisi naročnika, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa URGENCA 112 na prednjem delu vozila, oziroma izdelava zunanjih označb po željah naročnika in v skladu s pravilnikom. Naročnik dobavi logotip za namestitev na voznikova in sovoznikova vrata.

- V streho vozila spredaj mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z:

- 1 modulom z  min. 12 svetlobnimi elementi,

- 3 moduli z min.  4 svetlobnimi elementi ter

- 1 bočni modul z min.  4 svetlobnimi elementi.

Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.

- V streho vozila spredaj nameščena med modre luči integrirana osvetljena luč z napisom urgenca, na vsaki strani še integrirane bele opozorilne luči vsaka z vsaj 4 svetlobnimi telesi.

- V streho vozila zadaj morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z

- 1 modulom z min. 12 svetlobnimi telesi,

- 1 modulom z min. 4 svetlobnimi telesi in

- 1 bočni modulom z min. 4 svetlobnimi telesi.

Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.

- V streho zadaj mora biti nameščena integrirana delovna luč, ki služi tudi kot osvetljava za vzvratno vožnjo.

- V streho vozila bočno morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi v treh odsekih, vsak odsek naj vsebuje:

- 2 modula z vsaj 4 svetlobnimi elementi, med njima možnost instalacije bele delovne luči oz. po željah naročnika.

Zahteva velja ločeno za levo in desno stran.

- Modri signalni luči v LED izvedbi kot STANDBY L54 ali enakovredno, vgrajeni v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN BUS.

- Beli signalni luči v LED izvedbi kot STANDBY L54 ali enakovredno, vgrajeni v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN BUS.

- Modri signalni luči v LED izvedbi kot STANDBY L76 ali enakovredno, vgrajeni v boku vozila levo in desno v višini cca. 0,7 m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN BUS.

- Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa (dnevni, nočni, megla). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.

- 2 kosa elektronskih zvočnikov moči min. 100W morata biti nameščena v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN BUS, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.

- Ojačevalnik sirene s tremi predprogramiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti kot Federal PA ali enakovredno, 300 moči min. 200W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora.

- Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.

Kompletna opozorilna signalizacija mora imeti certifikat ECE R65 Class 2 ali boljše.

Medicinska oprema:

- Montaža nosilca za defibrilator.

- Montaža nosilca za aspirator.

- 2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L na levi zunanji strani vozila (dobava brez jeklenk).

- 2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko CAN BUS sistema na centralnem grafičnem zaslonu (grafični prikaz vsebnosti kisika v posamezni jeklenki, status aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v posamezni jeklenki). Ob padcu tlaka v jeklenki pod minimalno nastavljeno vrednost se naj sistem avtomatsko preklopi na drugo polno jeklenko ter se prižge zvočni in grafični alarm v bolniškem in vozniškem delu vozila. V primeru da so jeklenke prazne ali zaprte se mora alarm prižgati v trenutku, ko se vozilo odklene oz. ugasne, ko se vozilo zaklene.

- 2 kos aplikator kisika, okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 1 kos 0-15 l/min in 1 kos 0-25 l/min vrednosti pretokov, kot opisano, povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani desne omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu in pod dozatorjem, iz vsakega dozatorja posebej. Izhodi za kisik 6 mm.

- 2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN. Sklopka za kisik mora imeti v sebi vgrajen sistem za zvočno in svetlobno signaliziranje prenizkega ali povečanega tlaka kisika.

- Montaža nosilca za prenosni ventilator, ki je v lasti naročnika.

- Šina za perfuzor.

- Montaža konektorja za prenosni ventilator, v kvaliteti kot Whalter ali enakovredno.

- Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ohlajenih na 40C z +/- z odstopanjem 10C. Hladilni predal mora ustrezati tehničnim specifikacijam:

  - Kapaciteta hladilnega predala cca. 30L.

  - Napetost  hladilnega predala 12 Voltov DC.

  - Temperaturna diferenca min. 14°C.

  - Temperaturno območje -2°C do +12°C.

  - Hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi elekričnimi elementi, nizko napetostna zaščita, dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator.

  - Prikazovalnik temperature – se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in mora biti priključen na centralni sistem CAN BUS .

  - Kompresor in hladilni predal morata biti medsebojno ločena, do 1,5m levo ali desno.

- Grelec infuzijskih tekočin mora ustrezati naslednjim tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogreti na telesno temperaturo +37°C in jo potem vzdrževati, nameščen mora biti v spodnjem prostoru omare ob predelni steni, temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega displeja in mora biti priključen na centralni sistem CAN BUS. Sistem mora imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez. Skladen mora biti z EN1789.

- Aspirator za aspiriranje v kvaliteti kot Weinmann Accuvac Lite ali enakovredno.

- Komplet vakuumskih opornic v kvaliteti kot Ferno AS190 ali enakovredno.

- Steznik za imobilizacijo hrbtenice v kvaliteti kot FERNO Ked ali enakovredno.

- Opora za glavo za zajemalna nosila, 5 pasov za zajemalna in zajemalna nosila v rumeni barvi, zložljiva v kvaliteti kot Ferno 65 EXL ali enakovredno. Zahtevana je skladnost EN 1865.

- Čelade - 3 kos z naglavno svetilko, v kvaliteti kot Petzl, z mrežami za pritrditev v vozilo.

- 2 kos reanimacijska kovčka v rdeči barvi v kvaliteti kot Rocksnake Viper 34 ali enakovredno.

- Transportna nosila:

  - Jasen, enostaven ter barvno razločljiv upravljalni sistem.

  - Popolna funkcionalna uporabnost v primeru izpada električnega sistema.

  - Samodejno polnjenje baterij ob namestitvi nosil (vozička) na sprejemno postajo, nadzor nad stanjem baterij in enostavna menjava baterije brez orodja.

  - Servisni števec.

  - Odlagalni prostor na spodnjem delu nosil.

  - Vgrajen podaljšek nosil pri glavi z blazino.

  - Udobno blazino na nosilih.

  - Infuzijsko stojalo.

  - Kolesa v premeru vsaj 145 mm, ki omogočajo lahko vodljivost na slabšem terenu in so najmanj na nadzorni strani opremljena z zavorami in omogočajo stalno 360° vrtljivost.

  - Polnilec 12 V nameščen v vozilu in dodatno baterijo.

  - Izdelana iz lahkih materialov z nosilnostjo min. 315 kg.

  - Odpornost na prah in vodo najmanj IPX6.

  - Imeti certifikat IEC-60601-1.

  - Kompatibilno s sprejemno postajo.

  - Kakovost kot Stryker powerpro xt ali enakovredno.

  - Sprejemna postaja:

  - Brezstična povezljivost s transportnim vozičkom (nosili).

  - Varnostni mehanizem, ki opozarja uporabnika na morebitne nepravilnosti pri nalaganju.

  - Omogočati mora induktivno polnjenje baterije, ko so nosila zaklenjena v sprejemni postaji.

  - LED indikatorji o pravilni postavitvi nosil (vozička) v sprejemno postajo.

  - V primeru okvare nosil (vozička) upravljanje funkcij nosil (vozička) preko sprejemne postaje.

  - Kapaciteta dviga min. 315 kg.

  - Odpornost na prah in vodo vsaj IPX6.

  - Certifikat IEC-6061-1.

  - Kakovost kot Stryker power load ali enakovredno.

- Stol kardiološki  z gosenicami, kot npr. Stryker 6252 ali enakovredno. Višina stola min. 95 cm, širina min. 52 cm, globina v sedečem položaju max 71cm, globina v zloženem položaju max. 20 cm, teža max. 14 kg, nosilnost minimalno 225 kg. Stol mora biti v rumeni barvi

- Mehanska CPR naprava za oživljanje LUCAS. Aparat ima naslednje karakteristike:

- mehanska naprava za srčno masažo z baterijskim in električnim pogonom,

- frekvenca kompresije 100 krat v minuti -  po smernicah Evropskega združenja za urgentno medicino – ERC, 2 opciji – kontinuirana masaža pri oskrbljeni dihalni poti ali razmerje 30:2 pri neoskrbljeni dihalni poti. (Alarm, 5 masaž pred vpihom, da se uporabnik lahko pripravi na vpih),

- globina kompresije 4-6 cm odvisno od pacienta – glede na smernice ERC,

- razmerje faze kompresija/aktivna dekompresija 50:50 – glede na smernice ERC,

- vakumska kapa, ki zagotavlja vrnitev prsnega koša nazaj na začetni položaj v fazi dekompresije,

- kompresijska sila 600N, ki se avtomatsko prilagaja odporu prsnega koša, tako, da je globina stisa med 4 in 6 cm z alarmom ob nenadni spremembi globine masaže (premik pacienta),

- naprava je primerna za pogoje neprekinjenega postopka dela v kateterskem laboratoriju,

- možnost defibriliranja med delovanjem naprave,

- teža max. 8kg,

- avtonomnost baterije min. 45 minut, polnjenje manj kot 4 ure na sobni temperaturi,

- menjava baterije brez ponovnega nastavljanja aparata,

- življenjska doba baterije minimalno 3 leta,

- IP43 standard,

- možnost kevlarske plošče, ki je prepustna za rentgenske žarke (brez senc).

Zahteve glede vzdrževanja vozila:

- Vsa komunikacija prijave napak in saniranje napak se beleži po e-pošti.

- Ponudnik mora naročniku posredovati kontaktne e-naslove glede prijave napak na vozilih. Posredovani naslovi morajo biti dosegljivi  24 ur na dan, vse dni v letu.

- Odzivni čas ponudnika mora biti takoj po prejemu sporočila o okvari ter prihod v največ 4 ure od prejema obvestila. Zagotoviti mora prioritetno obravnavo vozila, kar pomeni takojšen prevzem in pregled vozila (ugotavljanje napak) in dokončanje del (odprava napak) v najkrajšem možnem času. Manjša popravila oz. posege mora opraviti v roku največ 24 ur od prevzema vozila v popravilo, večja popravila oz. večji posegi (obsežnejši obseg opravljanja del) pa v roku največ dveh (2) delovnih dneh od prevzema vozila v popravilo.

- V primeru nezmožnosti odprave napake v 24 urah na predelavi, medicinski opremi, ali ostali opremi, ki ni predmet osnovnega vozila, mora ponudnik najeti enakovredno nadomestno vozilo na lastne stroške in ga dati na razpolago naročniku reševalnega vozila. Pogoj ne velja za poškodbe na vozilu, ki so narejene s strani naročnika.

- Ponudnik mora naročniku sporoči preko e- pošte kdaj bo odpravil napako in kje bo odpravil napako: na naslovu ponudnika, v lastnem podjetju ali najbližje pooblaščenem serviserju za vozilo.

- V primeru nezmožnosti zagotovitve nadomestnega vozila s strani ponudnika, naročnik poišče nadomestno vozilo, ponudnik pa izda naročilnico in plača najem nadomestnega vozila.

- Ponudnik se mora dogovoriti z najbližjim uradnim serviserjem glede servisiranja osnovnega vozila.

- Ponudnik se mora sam pogovarja z uradnim serviserjem glede napak na osnovnem ali predelanem vozilu.

- Ponudnik mora zagotavljati tudi ličarsko, avtoelektričarsko in kleparsko popravilo reševalnega vozila pri uradnim serviserju osnovnega vozila ali v lastnem podjetju.

- Vsi rezervni deli na osnovnem vozilu morajo biti homoligirani in zahtevani s strani proizvajalca osnovnega vozila.

- Rezervni deli za predelano vozila morajo biti zagotovljeni časovno, kot jih zagotavlja izdelovalec osnovnega vozila oz. najmanj 12 let od prevzema vozila s strani naročnika.

Prva registracija vozila:

- Ponudnik mora zagotoviti vso dokumentacijo za registracijo vozil ob prevzemu vozil.

- Ponudnik predstavi vozilo v celoti na sedežu naročnika.

- Merila

Merilo pri ocenjevanju ponudb in izbiri ponudnika (ob izpolnjevanju minimalne stopnje sposobnosti, vseh pogojev in zahtev iz razpisa) je ekonomsko najugodnejša ponudba (ponudba, ki v seštevku meril prejme največ točk). Največje možno število točk je 100.

Naročnik bo izbral ponudbo v sklopu naslednjih meril:

| 1. | Ponudbena cena dveh predelanih vozil z DDV | 70 točk |
| --- | --- | --- |
| 2. | Dodatno podaljšan garancijski rok: | 15 točk |
|  | - na predelavo vozila | 10 točk |
|  | - na osnovno vozilo | 5 točke |
| 3. | Dobavni rok vozila | 15 točk |
|  | SKUPAJ | 100 točk |

Uporaba meril:

- Ponudbena cena dveh predelanih vozil se preračuna v točke po naslednji formuli: Cena predelanega vozila = (najnižja ponudbena cena x 70) : ponudbena cena

- Dodatno podaljšan garancijski rok v mesecih*: - Garancijski rok na predelavo vozil Garancijski rok na predelavo = (Ponujeni garancijski rok x 10) : najdaljši ponujeni garancijski rok - Garancijski rok na osnovni vozili Garancijski za osnovno vozilo = (Ponujeni garancijski rok x 5) : najdaljši ponujeni garancijski rok

* Naročnik že v osnovi zahteva podaljšano garancijo na osnovno vozilo in predelavo vozila najmanj 5 let oz. 60 mesecev. Točke se bodo podelile ponudnikom, ki bodo naročniku odobrile dodatno podaljšano garancijo, ki bo daljša od 60 mesecev. Za garancijo 60 mesecev se ne dodeli točk.

- Dobavni rok za vozili Dobavni rok za vozila = (Najkrajši dobavni rok x 15) : ponujeni dobavni rok

Če bosta dve ali več ponudb ocenjene z enakim številom točk, bo naročnik izbral ponudnika, ki je prvi oddal dopustno ponudbo v sistem za elektronsko oddajo ponudb.

- Ponudba

  - Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjen obrazec »Predračun«

- izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna – rekapitulacija«

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- Izpolnjen obrazec 1 »Prijava«

- Izpolnjen obrazec 2 »Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«

- Izpolnjen obrazec 3 »Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – za pravne osebe«

- Izpolnjen obrazec 4 »Izjava o sposobnosti izpolnitve zahtev naročnika«

- Izpolnjen obrazec 7 »Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«

- V primeru Podizvajalcev izpolnjen obrazec 8 »Podatki in udeležba podizvajalcev«

- Dopolnjen obrazec 9 »Vzorec pogodbe«

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

  - Sestavljanje ponudbe

    - Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na dve decimalni mesti natančno.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste, tako da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Ponudbeno ceno sestavlja:

- cena vozila skupaj z davkom,

- vrednosti specialne tehnične predelave iz osnovnega vozila v reševalno vozilo;

- cena vgraditve dostavljene opreme.

Morebitni podizvajalec mora k danemu popustu ponudnika dati pisno soglasje ter ga predložiti k ponudbi.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Izvajalec bo izstavil račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posredovale preko UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Plačilo se bo opravilo na podlagi izdanega računa. Na računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na podlago za izstavitev – primopredajni zapisnik oz. zapisnik o odpravi morebitnih pomanjkljivosti. Rok plačila računa je 30 do 60 dni od datuma prejema računa, pri čemer se za uradni datum prejema računa šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne.

Račun se izstavi na podlagi prevzemnega zapisnika, podpisanega s strani naročnika pooblaščene osebe za prevzem vozila.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu izvajalca, računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil.

    - Obrazec »ESPD« -  za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

OPOZORILO: Predložitev ESPD za vse sodelujoče gospodarske subjekte je obvezna.

    - Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti finančna zavarovanja.

Finančna zavarovanja morajo biti brezpogojna, plačljiva na prvi poziv, izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Predložena finančna zavarovanja ne smejo vsebinsko odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko ali zavarovalno družbo.

      - Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe.

      - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Instrument zavarovanja: 2 lastni (bianco) menici z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Menici morata biti predloženi v originalu.

Višina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: 30 dni od poteka roka izvedbe vseh pogodbenih obveznosti.

Zahtevana dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom Obrazca št. 1: Ponudba potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih (8) dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 30 dni od poteka roka izvedbe vseh pogodbenih obveznosti.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec dobave vozil ne opravi v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije, tehničnimi specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu naročnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je del dokumentacije.

      - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Instrument zavarovanja: 2 lastni (bianco) menici z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Menici morata biti predloženi v originalu.

Višina zavarovanja: 5 % pogodbene vrednosti vozil z DDV.

Čas veljavnosti: 30 dni po preteku garancijske dobe.

Zahtevana dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom Obrazca št. 1: Ponudba potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Izbrani ponudnik izroči naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ob primopredaji vozila. Primopredaja vozila ni zaključena brez izročitve finančnega zavarovanja. Finančno zavarovanje mora biti veljavno še 30 dni po poteku garancijske dobe V primeru, da izvajalec ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik vnovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

    - Drugi obrazci oz. priloge«

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži Obrazec št. 1: Prijava v razdelek »Izjava – ponudnik«, za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) pa naloži obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«.

Vse ostale obrazce in druga dokazila ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah oziroma tehničnih zahtevah, ki so sestavni del te dokumentacije. Ponudnik s podpisom Obrazca št. 4:  – Sposobnost izpolnitve zahtev naročnika potrjuje, da ponujeni vozili ustrezata vsem minimalnim tehničnim zahtevam naročnika.

  - Druga določila za pripravo ponudbe

    - Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike, vendar mora ponudnik, ki je izbran za izvedbo javnega naročila v primeru, da je oddal skupno ponudbo, pred podpisom pogodbe z naročnikom predložili pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila.

V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti izpolnjeno in podpisano Izjavo in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov.

Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, morajo biti podani s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi. Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

    - Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjen Obrazec št. 3: »Izjava za gospodarski subjekt« za vsakega od podizvajalcev ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo naslednji razlogi:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 9 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

    - Ponudnik s sedežem v tuji državi

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora v Obrazcu št. 1: Prijava, v Podatkih o ponudniku navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oz. začasni zastopnik, v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZUP.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

    - Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

    - Jezik ponudbe

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v enem od uradnih jezikov Evropske unije. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi veljavnega 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

    - Zaupnost ponudbe

Naročnik se v postopku oddaje naročila kot poslovno skrivnost zavezuje varovati vse  podatke  iz ponudbe, ki jih je ponudnik označil kot takšne v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19).

Naročnik opozarja ponudnike, da so skladno z drugim odstavkom 35. člena ZJN-3 javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Ti podatki ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke.

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

    - Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni po datumu določenem za odpiranje ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

    - Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

    - Protikorupcijsko določilo

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričel veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

- Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoki takih podatkov (Splošna uredba GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, je izvedba postopka javnega naročanja, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za naročnika in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega naročila in o izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).

- Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

- Odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- Pogodba

Pogodbo bo podpisal mag. Janko Šteharnik, direktor zavoda.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

- Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnika, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali to dokumentacijo, se, razen v primeru iz tretjega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija, pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitane kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

ter mora priložiti:

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in

- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. javnega naročila krajših sedmih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Višina takse je 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo.

mag. Janko Šteharnik

direktor

Predračun

# PREDRAČUN

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 06/2021 |
| Predmet javnega naročila | Nakup dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C |

Ponudba številka: ________________________________________________________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Tip vozil  _________________________________________________________________________

Proizvajalec vozil  _________________________________________________________________

Na osnovi javnega naročila »Nakup dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C« dajemo ponudbo, kot sledi:

- Ponudbena cena dveh predelanih vozil z DDV v EUR:

| VREDNOST BREZ DDV | STOPNJA DDV | ZNESEK DDV | VREDNOST Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |

- Dodatno podaljšan garancijski rok za vozili v mesecih*:

| Garancijski rok na predelavo vozil: | ______________ mesecev |
| --- | --- |
| Garancijski rok na osnovni vozili: | ______________ mesecev |

* Seznanjeni smo, da naročnik že v osnovi zahteva podaljšano garancijo na osnovno vozilo in predelavo vozila najmanj 5 let oz. 60 mesecev.

- Dobavni rok:	__________ dni, na sedež naročnika

- Veljavnost ponudbe je najmanj 90 dni šteto od dneva za javno odpiranje ponudb.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika.

Kraj in datum:    					Naziv: ________________________________

_______________________________

(Ime in priimek ter podpis)

(žig)

Obrazec št. 1: Prijava

PRIJAVA

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 06/2021 |
| Predmet javnega naročila | Nakup dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C |

Ponudba številka :  _____________________

- Podatki o ponudniku (izpolni in podpiše ponudnik, ki nastopa samostojno v svojem imenu)

| PONUDNIK (naziv in naslov) |  |
| --- | --- |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |
| Št. TRR z navedbo banke |  |
| Zakoniti zastopnik (ime, priimek in funkcija) |  |
| Pooblaščenec * (ime, priimek in funkcija) |  |

* Če ponudbo podpiše pooblaščenec, je potrebno vnesti podatke o pooblaščencu in ponudbi priložiti originalno pooblastilo.

Ponudnik nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor)	☐ NE			☐ DA

Ponudnik je MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES)							☐ NE			☐ DA

- Kontaktni podatki ponudnika

| Kontaktna oseba (ime in priimek) |  |
| --- | --- |
| Organizacija in sedež |  |
| Elektronski naslov |  |
| Telefon |  |

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane kontaktne podatke. Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi z zadevnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od zgoraj vpisanih kontaktnih podatkov.

- Partnerji v primeru skupnega nastopa (v primeru skupnega nastopa izpolni in podpiše vodilni ponudnik v imenu vseh udeležencev - partnerjev)

| PONUDNIK (naziv in naslov) |  |
| --- | --- |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |
| Št. TRR z navedbo banke |  |
| Vodilni partner (firma, naslov in država vodilnega partnerja) |  |
| Zakoniti zastopnik (ime, priimek in funkcija) |  |
| Pooblaščenec * (ime, priimek in funkcija) |  |

Partner nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor)	☐ NE			☐ DA

| PARTNER (naziv in naslov) |  |
| --- | --- |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |
| Št. TRR z navedbo banke |  |
| Zakoniti zastopnik (ime, priimek in funkcija) |  |
| Pooblaščenec * (ime, priimek in funkcija) |  |

Partner nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor)	☐ NE			☐ DA

- Nastopanje s podizvajalci

Ponudnik oz. udeleženec v skupnem poslu, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec št. 8: Podatki in udeležba podizvajalcev, v katerega mora navesti vse zahtevane podatke in ESPD obrazec podizvajalca.

Ponudniku oz. udeležencu v skupnem poslu, ki nastopa brez podizvajalcev, ni potrebno predložiti obrazca »Podatki o podizvajalcih« in ESPD obrazca podizvajalcev.

- Pooblaščenec za vročitve (za ponudnika s sedežem v drugi državi)

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca (ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):

| Naziv pooblaščenca za vročanje: |  |
| --- | --- |
| Naslov pooblaščenca za vročanje: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| Telefax: |  |

- Veljavnost ponudbe

Ta ponudba velja do vključno dne _________________ (najmanj 90 dni od datuma oddaje ponudbe).

V primeru, da bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni z izvedbo naročila pričeti takoj po podpisu pogodbe in jih izvajati v času trajanja pogodbe/okvirnega sporazuma.

- Podatki o plačilu

Ponudnik izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje preko UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Plačilo se opravi na podlagi izdanega računa. Na računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na podlago za izstavitev – naročilnico. Rok plačila računa je 30. oz. 60. dan od datuma prejema računa, pri čemer se za uradni datum prejema računa šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne. Račun sestavi izvajalec in ga predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.

- Izjave in zaveze

Izjavljamo, da smo kot ponudnik seznanjeni z določili razpisne dokumentacije (pri čemer so sestavni del razpisne dokumentacije tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila) v celoti soglašamo ter jih v celoti sprejemamo. Ponudbo smo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, da ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe in sodelovanjem v javnem naročilu ter da v nobenem primeru, niti v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila, ponudniku ne bodo povrnjeni nobeni stroški. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto in potrjujemo veljavnost naše ponudbe do roka, navedenega v tem obrazcu.

Izjavljamo, da bomo naročniku po morebitni sklenitvi pogodbe naročniku izdali Menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in dve (2) bianco menici z zneskom v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Kraj in datum:    					Naziv: ________________________________

_______________________________

(Ime in priimek ter podpis)

(žig)

Obrazec št. 2: Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

IZJAVA ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljam, da lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. V kolikor bo naročnik zahteval, bom v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu |  |  |
| EMŠO |  |  |
| Kraj in država rojstva |  |  |
| Naslov stalnega prebivališča |  |  |
| Naslov začasnega prebivališča |  |  |
| Državljanstvo |  |  |
| Moj prejšnji priimek |  |  |
| Kraj in datum: |  | Pooblastitelj: |
|  |  | (Ime in priimek ter podpis) |

NAVODILO: Obrazec se izpolni za vse zastopnike, pooblaščence za odločanje ali nadzor in člane upravnih, vodstvenih in nadzornih organov ponudnika, partnerja in morebitnega podizvajalca.

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev. Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Obrazec št. 3: Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – za pravne osebe

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA PRAVNE OSEBE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba Naziv: _____________________________________________________________________, Naslov: _____________________________________________________________________ matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da: - gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil; - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. POOBLASTILO Pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnomočnih sodb pravnih oseb. Polno ime družbe. Sedež družbe. Številka vpisa v sodni register (št. vložka). Matična številka družbe. Davčna številka družbe. Kraj in datum:; Naziv:____________________________________. (žig); ________________________________________ (Ime in priimek ter podpis). NAVODILO: Obrazec se izpolni za vsakega ponudnika, partnerja in morebitnega podizvajalca.

Obrazec št. 4: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika

IZJAVA – SPOSOBNOST IZPOLNITVE ZAHTEV NAROČNIKA

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 06/2021 |
| Predmet javnega naročila | Nakup dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C |

Naziv ponudnika: __________________________________________________________________

S podpisom te izjave zagotavljamo:

- da ponujamo vozili/o, znamke ________________ tip __________________, ki v celoti izpolnjuje tehnične zahteve naročnika navedene v tehnični specifikaciji (10. poglavje: Tehnična specifikacija);

- da je vozilo skladno s standardi zahtevanimi v razpisni dokumentaciji;

- da bomo priložili natančen načrt in opis predelave in inštalacij na vozilu, v slovenskem jeziku;

- da bomo obvestili in povabili naročnika na ogled prispelega osnovnega vozila;

- da bomo razložili naročniku faze predelave;

- da bomo naročnika obveščali o vsaki fazi predelave in mu omogočili ogled predelave;

- da bomo pred vsakim zaprtjem z namestitvijo notranjih oblog obvestili in povabili naročnika na ogled predelave;

- uporabljali materiale (razna tesnila, vijake itd….) iste kvalitete, kot so že tovarniško vgrajeni na osnovnem vozilu;

- v času predelave prilagajali in upoštevali zahteve naročnika glede postavitve medicinske in ostale opreme;

- vgradnjo opreme po navodilu naročnika, ki jo dostavi naročnik;

- da bo vozilo ob dobavi imelo opravljeno homologacijo in registracijo;

- da garancijski rok:

- prične teči z dnem ureditve primopredaje vozila:

- na dobavljeno vozilo znaša _______ let, ki ne sme biti krajša od garancije, ki jo za vozilo zagotavlja proizvajalec vozila,

- na predelavo vozila pa _________ let;

- servisiranje in dobavo originalnih rezervnih delov za vozilo v garancijskem roku pri pooblaščenem serviserju s strani proizvajalca vozila, ki je najbližji sedežu naročnika;

___________________________________________________________________________

(navesti ime in naslov servisa - če servis ne izvaja ponudnik sam, potrebno priložiti pogodbo o sodelovanju z navedenim servisom)

za predelavo vozila pa ________________________________________________________;

- Rezervne dele za predelana vozila bodo zagotovljeni časovno, kot jih zagotavlja izdelovalec osnovnega vozila oz. najmanj 12 let od prevzema vozila s strani naročnika;

- vse reklamacije  na osnovnem vozilu rešujeta ponudnik (izvajalec) in pooblaščeni serviser brez stroškov za naročnika;

- vse stroške v času garancije, ki nastanejo pri naročniku ob lastni dostavi vozila v popravilo, krije ponudnik;

- za čas popravila, ki traja več kot 24 ur, bomo naročniku dali na razpolago lastno enakovredno nadomestno vozilo ali krijemo strošek najema enakovrednega vozila (strošek najema, zavarovanja ter druga morebitne stroške za nadomestno vozilo). Strošek goriva in popravila škode, ki je očitna in dokazna posledica nepravilne rabe vozila ali opreme s strani naročnika, krije naročnik;

- odzivni čas na prijavo napake takoj po prejemu sporočila o okvari ter prihod v največ 4 ure od prejema obvestila;

- prioritetno obravnavo vozila, kar pomeni takojšen prevzem in pregled vozil (ugotavljanje napak) in dokončanje del (odprava napak) v najkrajšem možnem času:

    - popravila manjši posegi – v roku največ 24 ur od prevzema vozila v popravilo;

    - popravila večji posegi (obsežnejši obseg opravljanja del) – v roku največ 2. delovnih dni od prevzema vozila v popravilo;

- delovni čas za popravila in prijavo okvar vsak delovni dan od 8:00 do 16:00;

- da se morebitne skrite napake obravnavajo v skladu z določili veljavnega Obligacijskega zakonika.

Ponudnik s podpisom jamči:

- da je ponujeno vozilo tehnično ustrezno,

- zagotavlja, da bo sledil vsem zahtevam naročnika v povezavi z nadgradnjo osnovnega vozila,

- zagotavlja primerno vzdrževanje v garancijskem času vozila in ustrezno servisno pomoč.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ________________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Priloge:

- kopija predračuna dobavitelja za osnovno vozilo,

- načrt in opis predelave in inštalacij v vozilu v slovenskem jezik,

- certifikat o »crash testu«.

Obrazec št. 5: Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE

Naročniku (Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje), kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz javnega naročila za »Nakup dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C«, iz javnega razpisa št. JN 06/2021, izročamo 2 (dve) bianco lastni menici ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic, ki ju je podpisala/i pooblaščena/i oseba/i za podpisovanje:

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje _____________________

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje _____________________

Naročnika pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini ___________ EUR (10 % pogodbene vrednosti z DDV) in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter ju na naš račun unovči v primeru, če:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec dobav v celoti ali delno ne opravlja v skladu z pogodbo, zahtevami dokumentacije, tehničnimi specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu naročnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, tj. najkasneje do ____________ (najmanj 30 dni po poteku roka za dostavo vozila naročniku).

Menica je unovčljiva pri:

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

Naročnika izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Podpisani izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščam in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menico v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je Zdravstveni dom Velenje, št. SI56 0133 3603 0924 913 pri UJP Žalec.

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasita menici.

Menici lahko naročnik izpolni s klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice: _______________

Kraj: _______________

Datum: _______________

(žig in podpis)

Priloga: 2 bianco menici

Obrazec št. 6: Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi vozil

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE

Naročniku (Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje), kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi vozil iz javnega naročila za »Nakup dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C«, iz javnega razpisa št. JN 06/2021, izročamo 2 (dve) bianco lastni menici ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic, ki ju je podpisala/i pooblaščena/i oseba/i za podpisovanje:

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje _____________________

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje _____________________

Naročnika pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini ___________ EUR (5 % pogodbene vrednosti z DDV) in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter ju na naš račun unovči v primeru, če:

- svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ne bomo izpolnili oz. izpolnjevali v skladu s sklenjeno pogodbo ali

- kljub opozorilu ne bomo pričeli z odpravo napake oz. pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po dobavi vozila ali

- naročniku v primeru nezmožnosti odprave napake v roku 24 ur ne bomo zagotovili enakovrednega nadomestnega vozila oz. naročniku povzročili z najemom vozila stroške ali

- ne bomo zagotovili prioritetne obravnave vozila ali

- ne zamenjamo vozila ali opreme za brezhibno kljub več kot trikratnemu opozorilu o enaki napaki.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, tj. najkasneje do ____________ (najmanj 30 dni po poteku garancijske dobe na vozili).

Menica je unovčljiva pri:

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

Naročnika izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Podpisani izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščam in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menico v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je Zdravstveni dom Velenje, št. SI56 0133 3603 0924 913 pri UJP Žalec.

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasita menici.

Menici lahko naročnik izpolni s klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice: _______________

Kraj: _______________

Datum: _______________

(žig in podpis)

Priloga: 2 bianco menici

Obrazec št. 7: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 06/2021 |
| Predmet javnega naročila | Nakup dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C |

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011).

|  | Podatki o pravni osebi - ponudniku |
| --- | --- |
| Polno ime oz. naziv ponudnika |  |
| Sedež ponudnika |  |
| Občina sedeža ponudnika |  |
| Štev. vpisa v sodini register (štev. vložka) |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Davčna številka podjetja |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

| Št. | Ime in priimek / naziv | Naslov stalnega bivališča / sedež | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki tako, da potrdi ta obrazec in navede, da je podana priloga v elektronski obliki.

Če ponudnik predloži lažno izjavo ali da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Obrazec št. 8: Podatki in udeležba podizvajalcev

PODATKI IN UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 06/2021 |
| Predmet javnega naročila | Nakup dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C |

PODATKI O PODIZVAJALCU (obrazec mora ponudnik izpolniti za vsakega podizvajalca)

| Ponudnik |  |
| --- | --- |
| Polno ime oz. naziv podizvajalca |  |
| Sedež oz. naslov podizvajalca |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca |  |
| ID številka za DDV podizvajalca |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Dela/dobave, ki jih podizvajalec prevzema |  |
| Vrednost del/dobav v € brez DDV |  |
| Delež vrednosti glede na celotno ponudbo |  |
| Kraj izvedbe del/dobav |  |
| Rok izvedbe del/dobav |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem:

- da pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelujemo s ponudnikom kot podizvajalec;

- da v celoti sprejemamo razpisne pogoje in zahteve;

- da dajemo pooblastilo, da naročnik iz uradnih evidenc za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev;

- da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja;

- da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

- da bomo naročniku dostavili kopijo pogodbe, ki jo bomo v primeru dodelitve predmetnega naročila ponudniku (izvajalcu) sklenili s ponudnikom, v petih dneh od sklenitve le-te;

- soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe naročnik-ponudnik.

IZJAVA PODIZVAJALCA (izjavo izpolni in podpiše podizvajalec)

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno označite):

☐    DA		☐    NE

V primeru zahteve za neposredna plačila soglašamo:

- da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem sodelujemo kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, na podlagi izstavljenega in s strani izvajalca potrjenega računa, ki bo priložen k računu, ki ga bo izvajalec izstavljal naročniku;

- soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe naročnik-ponudnik.

Priloga: Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD podizvajalca

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Opomba:  Izjava se izpolni le, če ponudnik nastopa s podizvajalcem.

Obrazec št. 9: Vzorec pogodbe

VZOREC POGODBE

ZDRAVSTVENI DOM  VELENJE, Vodnikova 1, 3320 Velenje, ki ga zastopa direktor, mag. Janko ŠTEHARNIK

ID za DDV: SI13920235

Matična številka: 5820456000

Transakcijski račun, št.: SI56 0133 3603 0924 913

(v nadaljevanju: naročnik )

in

___________________________________,
ki ga zastopa ________________________,

ID za DDV:__________________________

Matična številka:______________________

Transakcijski račun (TRR) in naziv banke:________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBA

O DOBAVI DVEH URGENTNIH REŠEVALNIH VOZIL – REŠEVALNIH VOZIL TIPA C

- SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa po  odprtem postopku, objavljenega dne 7. 10. 2021 na portalu javnih naročil, št. objave JN00____/2021 in obveščen z odločitvijo o oddaji naročila št. ________ z dne ______________.

Izvajalec bo v skladu s to pogodbo naročniku dobavil dve urgentni reševalni vozili – reševalni vozili tipa C, ki sta navedeni v predračunu št. __________ z dne ________________ 2021.

Sestavni del pogodbe je razpisna dokumentacija naročnika in ponudbena dokumentacija izvajalca.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je nakup dveh urgentnih reševalnih vozil – reševalnih vozil tipa C ________________________________________________________ (tip vozila, proizvajalec osnovnega vozila), kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.

- POGODBENA CENA

- člen

Pogodbena cena za dve urgentni reševalni vozili – reševalni vozili tipa C brez DDV znaša ____________________ EUR, DDV znaša ______________________ EUR, cena z DDV znaša ____________________ EUR.

(V primeru, če je ponudnik tuji poslovni subjekt se člen pogodbe spremeni v delu navedbe za DDV in sicer: Pogodbena cena za dve urgentni reševalni vozili – reševalni vozili tipa C brez DDV znaša ____________ EUR. DDV bo obračunan v skladu z 31. - 40. členom ZDDV-1 in znaša _________ EUR.)

Končne cene so cene z DDV. Naročnik na končno ceno ne plačuje nobenih dodatkov. Končna cena vključuje nabavno vrednost vozil z vsemi stroški, popusti, DDV-jem in drugimi dajatvami. V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami v času trajanja pogodbe, lahko prodajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

Cena vključuje vse stroške povezane z dostavo vozil na sedež naročnika.

- PREVZEM IN KVALITETA VOZIL

- člen

Izvajalec bo dobavil in dostavil naročniku dve urgentni reševalni vozili – reševalni vozili tipa C v _______ dneh, po podpisu te pogodbe na sedež naročnika, po predhodni uskladitvi termina s kontaktno osebo naročnika.

- člen

O prevzemu vozil/a sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik oz. zapisnik o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter izročitvijo vse pogodbeno dogovorjene oziroma potrebne dokumentacije, v katerem natančno opredelijo:

- znamka vozila;

- tip vozila;

- številka motorja;

- številka šasije;

- leto izdelave:

- datum začetka in končanja dobave in datum prevzema vozila;

- kakovost vozila in pripombe naročnika v vezi s kakovostjo dobavljenega vozila;

- morebitna odprta ali sporna vprašanja tehnične narave;

- ugotovitve o izpolnjevanju standardov;

- izročitev navodil za uporabo, garancijskih listov, atestov in drugih dokumentov potrebnih za registracijo in delovanje vozila (ali uspešno izvedena prva registracija vozila);

- izročitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

V primeru zamude pri dobavi vozil/a mora izvajalec:

- takoj obvestiti naročnika, navesti razloge - vzroke in predlagati rešitev v okviru pogodbenih določil;

- naročniku zagotoviti enakovredno nadomestno vozilo. Dostava nadomestnega vozila se izvede na sedež naročnika po uskladitvi termina s kontaktno osebo naročnika. Stroške najema, zavarovanje ter druge morebitne stroške nosi ponudnik razen stroške goriva ter druge morebitne stroške popravil, ki so očitna in dokazna posledica nepravilne rabe vozila ali opreme s strani naročnika. Nadomestno vozilo mora biti brezhibno in imeti vso brezhibno opremo;

- naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5% za vsak zamujen koledarski dan, računano od skupne pogodbene vrednosti nedobavljenega vozila z DDV. Če izvajalec tudi po naknadno dogovorjenem roku ne dobavi vozila lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- v kolikor je škoda, ki bi jo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Presojo, ali gre za neupravičeno zamudo pri dobavi in višino nastale škode opravi naročnika sam, ob upoštevanju določb te pogodbe in veljavne zakonodaje.

- IZSTAVITEV RAČUNA IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje preko UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Plačilo se opravi na podlagi izdanega računa. Na računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na podlago za izstavitev – primopredajni zapisnik oz. zapisnik o odpravi morebitnih pomanjkljivosti. Rok plačila računa je 30. oz. 60. dan od datuma prejema računa, pri čemer se za uradni datum prejema računa šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne. Račun sestavi izvajalec in ga predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi vozila.

V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti.

- GARANCIJA

- člen

Garancijska doba za brezhibno delovanje osnovnega vozil/a je _____  mesecev. Garancijska doba za osnovno vozilo ne sme biti krajša od garancijske dobe podane s strani proizvajalca vozila.

Garancijska doba za predelavo osnovnega vozil/a je _____  mesecev.

Izvajalec je dolžan v garancijski dobi, v primeru nekvalitetne oz. neustrezne dobave takoj oz. v roku štiriindvajset (24) ur začeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po dobavi ter jih odpraviti v največ dveh (2) delovnih dneh od pisno podane reklamacije naročnika. V primeru da napaka ni odpravljena v roku štiriindvajset (24) ur, mora izvajalec naročniku zagotoviti enakovredno nadomestno vozilo. Dostava nadomestnega vozila se izvede na sedež naročnika po uskladitvi termina s kontaktno osebo naročnika. Stroške najema, zavarovanje ter druge morebitne stroške nosi ponudnik, razen stroške goriva ter druge morebitne stroške popravil, ki so očitna in dokazna posledica nepravilne rabe vozila ali opreme s strani naročnika.

Odzivni čas ponudnika mora biti takoj po prejemu sporočila o okvari ter prihod v največ 4 ure od prejema obvestila. Zagotoviti mora prioritetno obravnavo vozila, kar pomeni takojšen prevzem in pregled vozila (ugotavljanje napak) in dokončanje del (odprava napak) v najkrajšem možnem času. Manjša popravila oz. posege mora opraviti v roku največ 24 ur od prevzema vozila v popravilo, večja popravila oz. večji posegi (obsežnejši obseg opravljanja del) pa v roku največ dveh (2) delovnih dneh od prevzema vozila v popravilo.

Ponudnik je dolžan na lastne stroške zagotoviti v času popravila, ki traja več kot 24 ur, lastno enakovredno nadomestno vozilo ali zagotoviti najem enakovrednega vozila.

Če napaka ni odpravljena niti v roku 10 dni, se za čas odprave napak/e podaljša garancija.

V primeru, da bo v času garancijske dobe potrebno zamenjati kakšen del, se garancija za tisti del podaljša za 12. mesecev.

Če napake ni možno odpraviti v 45 dneh, mora izvajalec ta del zamenjati z novim, ki ima enake ali boljše tehnične karakteristike. Če se enaka napaka na vozilu ali opremi ponovi najmanj trikrat, je izvajalec na zahtevo naročnika dolžan vozilo in/ali opremo zamenjati za novo vozilo in/ali opremo, ki brezhibno deluje na lastne stroške.

- člen

V času garancijske dobe vsa dela vezana na odpravo napak ureja izvajalec. Na podlagi prijave napake vozilo prevzame, dostavi na popravilo, po opravljenem delu vozilo dostavi na naslov naročnika.

Rezervni deli za predelano vozila so zagotovljeni časovno, kot jih zagotavlja izdelovalec osnovnega vozila oz. najmanj 12 let od podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika.

- člen

Servis vozila v času garancijske dobe opravlja __________________________________________

na naslovu: ______________________________________________________________ . Kontaktni podatki servisa: e-naslov: _____________________________, tel.: __________________ .

- člen

Skrbnik pogodbe in kontaktna oseba pri naročniku je: _____________________, e-pošta: __________________ _____________________.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je: _____________________, e-pošta: _____________________.

Kontaktna oseba na strani izvajalca je _________________________, tel. ________________, e-pošta: _____________________________________________ . Naslovi morajo biti dosegljivi  24 ur na dan, vse dni v letu.

- člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal izvajalcu v pisni oblik.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:

- če izvajalec ne dobavi vozil v naknadno dogovorjenem roku;

- izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;

- izvajalec krši obveznosti, dogovorjene v tej pogodbi;

- je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- je bil v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca po tej pogodbi ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dni od pravnomočnosti odločitev državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

- IZVEDBA NAROČILA S PODIZVAJALCI

- člen

(Opomba naročnika: členi 14. in 15. veljajo samo v primeru, če izvajalec nastopa skupaj s podizvajalci; v primeru samostojne ponudbe in podpisa pogodbe se ti členi črtajo, ostali pa se preštevilčijo).

S to pogodbo izvajalec izrecno pooblašča naročnika, da namesto izvajalca neposredno plačuje potrjene račune podizvajalcem po Seznamu podizvajalcev, ki je sestavni del te pogodbe, na njihov transakcijski račun, če podizvajalec to zahteva. Sestavni del te pogodbe so tudi podatki o podizvajalcih in soglasja podizvajalcev, da naročnik namesto izvajalcu poravna terjatve podizvajalcev do izvajalca v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Rok plačila je enak, kot je naveden v 7. členu te pogodbe in teče od prejema računa, ki ga je izdal izvajalec.

Izvajalec mora k svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki so navedeni v seznamu podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti vsakega podizvajalca, da mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki ga je sklenil z izvajalcem roku pet dni od sklenitve pogodbe.

- člen

Če po sklenitvi te pogodbe sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če se zamenja podizvajalec, mora izvajalec naročniku v petih dneh  po spremembi priložiti:

- svojo lastno izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti do prvotnega podizvajalca, če je bil ta zamenjan;

- pooblastilo za plačilo opravljenih dobav neposredno novemu podizvajalcu;

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Izvajalec, za vsa dela, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi jih izvedel sam.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti glede na vzorec iz dokumentacije v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v naslednjih primerih, če izvajalec:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še trideset (30) dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da jo je uveljavil, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

V primeru unovčenja finančnega zavarovanja se šteje pogodba za razdrto. Vendar pa jo naročnik lahko obdrži v veljavi, če v obvestilu o unovčenju finančnega zavarovanja zahteva od prodajalca pravilno izpolnitev v primernem roku. Če prodajalec v tem roku pravilno ne izpolni svoje obveznosti, lahko naročnik izjavi, da razdira pogodbo.

V primeru vnovčitve menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec pogodbe vnovčeno menico ustrezno nadomestiti z novo.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

- člen

Izvajalec bo ob dostavi vozila naročniku izročil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (2 bianco menici) v višini 5 % pogodbene vrednosti vozil z DDV, z rokom veljavnosti 30 dni po poteku garancijske dobe.

Naročnik bo unovčil instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v primeru, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti iz naslova oprave napak v garancijski dobi ne bo izpolnil oz. izpolnjeval v skladu s sklenjeno pogodbo in sicer če:

- svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ne bomo izpolnili oz. izpolnjevali v skladu s sklenjeno pogodbo ali

- kljub opozorilu ne bomo pričeli z odpravo napake oz. pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po dobavi vozila ali

- naročniku v primeru nezmožnosti odprave napake v roku 24 ur ne bomo zagotovili enakovrednega nadomestnega vozila oz. naročniku povzročili z najemom vozila stroške ali

- ne bomo zagotovili prioritetne obravnave vozila ali

- ne zamenjamo vozila ali opreme za brezhibno kljub več kot trikratnemu opozorilu o enaki napaki.

Predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi je pogoj za uspešen prevzem vozila in podpis primopredajnega zapisnika. Če izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, se šteje, da prevzem vozila ni opravljen, naročnik pa lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POGODBENA KAZEN

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naročnika spoštoval dogovorjeno pogodbene roke. Če izvajalec po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pol odstotka (0,5 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje v roku 8 dni po prejemu računa.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v 8 (osmih) dneh od izstavitve.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

- VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

- člen

Stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki so predmet te pogodbein bodo označeni za zaupne ali bo iz vsebine mogoče sklepati, da gre za podatke zaupne narave, varovali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta te pogodbe.

Če obstaja možnost, da se pogodbenima strankama povzroči škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj dve leti po prenehanju pogodbe.

Pogodbeni stranki zaradi kršenja poslovne skrivnosti po tej določbi odškodninsko odgovarjata za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, ki so bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za katere bi pogodbeni stranki lahko in morali vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzročita škodo.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

V skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 se pogodba razveljavi, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu inženir ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki, izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

- člen

Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

- člen

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo  mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Velenju. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali s predložitvijo spora v mediacijo.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih in stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Vsaka pogodbena stranka prejme en (1) izvod podpisane pogodbe.

Številka: 06/2021

V _______________dne ___________			V Velenju, dne______________

Izvajalec:							Naročnik:

Zdravstveni dom Velenje

mag. Janko Šteharnik

Priloga:

Priloga 1 – Predračun

Priloga 2 – Obrazec št. 4: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika

Priloga 3 – Načrt in opis predelave in inštalacij na vozilih v slovenskem jeziku

Opomba:

- Pogodba za podpis se lahko razlikuje od osnutka pogodbe za določila, ki se nanašajo na določila v povezavi s podizvajalci.

- Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Skladno s 1. točko 19. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) je za javne zdravstvene zavode, razen za zavode s področja lekarniške dejavnosti, veljaven 60 dnevni plačilni rok.

Skladno s 1. točko 19. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) je za javne zdravstvene zavode, razen za zavode s področja lekarniške dejavnosti, veljaven 60 dnevni plačilni rok.

Skladno s 1. točko 19. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) je za javne zdravstvene zavode, razen za zavode s področja lekarniške dejavnosti, veljaven 60 dnevni plačilni rok.