## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
| Opis postavke | Skupna cena
A) | CENIK (za obdobje 1 leta) | 0
| 1. DELOVNA SILA | 0
| 1.1. Delo v okviru rednega delovnega časa | 0
| 1.2. Delo izven rednega delovnega časa | 0
| 2. STROJNI PARK | 0
| 3. VZDRŽEVALNA DELA | 0
| 4. VZDRŽEVALNA DELA - PRIKLJUČKI | 0
| 5. STORITVE | 0
| 6. MONTAŽNA DELA - VODOVOD | 0
B) | VODOMERI (za obdobje 4 let) | 0
| VODOMERI | 0
| SKUPNA VSOTA (za obdobje 1 leta; v EUR brez DDV) | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPNA VSOTA (za obdobje 1 leta; v EUR z DDV) | 0
| SKUPNA VSOTA (za obdobje 4 let; v EUR brez DDV) | 0
| DDV (22%) | 0
| SKUPNA VSOTA (za obdobje 4 let; v EUR z DDV) | 0

## Cenik
A) CENIK
1. DELOVNA SILA
1.1. DELOVNA SILA – delo v okviru rednega delovnega časa:
Zap. št. | OPIS POSTAVKE |  | Enota mere |  | Predvidene količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | KV instalater strojnih instalacij |  | ura |  | 1000 |  | 0
2 | PKV delavec spremljanje objektov in sistemov vodovoda |  | ura |  | 600 |  | 0
3 | PKV delavec - zemeljska dela |  | ura |  | 200 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2. DELOVNA SILA – delo izven rednega delovnega časa:
Zap. št. | OPIS POSTAVKE |  | Enota mere |  | Predvidene količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | KV instalater strojnih instalacij |  | ura |  | 150 |  | 0
2 | PKV delavec spremljanje objektov in sistemov vodovoda |  | ura |  | 150 |  | 0
3 | PKV delavec - zemeljska dela |  | ura |  | 50 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  |  | 0
2. STROJNI PARK
delovne ure z vključenim prevozom, stojnino, z upravljavcem
Zap. št. | OPIS POSTAVKE |  | Enota mere |  | Predvidene količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | Bager do 5 t |  | ura |  | 20 |  | 0
2 | Bager 5-9 t |  | ura |  | 220 |  | 0
3 | Bager 15-20 t |  | ura |  | 20 |  | 0
4 | Bager 20-25 t |  | ura |  | 20 |  | 0
5 | Rovokopač |  | ura |  | 20 |  | 0
6 | Bager do 5 t - s priključkom |  | ura |  | 5 |  | 0
7 | Bager 5-9 t - s priključkom |  | ura |  | 5 |  | 0
8 | Bager 15-20 t - s priključkom |  | ura |  | 5 |  | 0
9 | Bager 20-25 t - s priključkom |  | ura |  | 5 |  | 0
10 | Rovokopač - s priključkom |  | ura |  | 5 |  | 0
11 | Tovorno vozilo do 7,5 t - vključno z voznikom (kiper) |  | ura |  | 20 |  | 0
12 | Tovorno vozilo do 15 t - vključno z voznikom (kiper) |  | ura |  | 40 |  | 0
13 | Tovorno vozilo s prikolico za premik strojev (skupna teža do 40 t) - vključno z voznikom |  | ura |  | 10 |  | 0
14 | Poltovorno vozilo 2 t s kesonom - vključno z voznikom |  | ura |  | 10 |  | 0
15 | Agregat - prenosni |  | ura |  | 50 |  | 0
16 | Potopna črpalka - prenosna |  | ura |  | 100 |  | 0
17 | Garnitura za vrtanje betona |  | ura |  | 5 |  | 0
18 | Kompresor s pnevmatskim kladivom - do 2000l/min |  | ura |  | 10 |  | 0
19 | Kompresor s pnevmatskim kladivom - nad 2000l/min |  | ura |  | 10 |  | 0
20 | Valjar vibracijski |  | ura |  | 15 |  | 0
21 | Vibro nabijač |  | ura |  | 80 |  | 0
22 | Vibro plošča |  | ura |  | 15 |  | 0
23 | Motorna žaga |  | ura |  | 15 |  | 0
24 | Motorni vrtalec lukenj |  | ura |  | 15 |  | 0
25 | Motorna kosa - nitkarica |  | ura |  | 15 |  | 0
26 | Rezalka za asfalt |  | ura |  | 20 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  |  |  | 0
3. VZDRŽEVALNA DELA
Zap. št. | OPIS POSTAVKE |  |  | Enota mere | Predvidene količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | Zakoličba za vodovod |  |  | m1 | 250 |  | 0
Rezanje obstoječega asfalta:
2 | -Do 10 cm |  |  | m1 | 100 |  | 0
3 | Rušenje obstoječega asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm |  |  | m2 | 70 |  | 0
4 | Nakladanje in odvoz asfaltnih ruševin na deponijo do 10 km, vodenja poročil o odvozu in deponiranju gradbenih odpadkov v skladu z zakonodajo |  |  | t | 10 |  | 0
5 | Priprava podlage za asfaltiranje |  |  | m2 | 70 |  | 0
6 | Rušenje obstoječega makadamskega vozišča debeline 20 cm |  |  | m3 | 50 |  | 0
7 | Nakladanje na kamion in odvoz makadama na deponijo do 10 km, vodenje poročil o odvozu in deponiranju gradbenih odpadkov v skladu z zakonodajo |  |  | t | 50 |  | 0
8 | Strojni izkop humusa z odmetom na rob izkopa |  |  | m3 | 10 |  | 0
9 | Ročni izkop jarka v zemljini III. kategorije z odmetom zemljine na rob izkopa gl. 1-2 m |  |  | m3 | 50 |  | 0
10 | Strojni in delno ročni izkop jarka v zemljini III. kategorije z odmetom zemljine na rob izkopa gl. 1-2 m |  |  | m3 | 40 |  | 0
11 | Strojni in delno ročni izkop jarka v zemljini III. kategorije z odmetom zemljine na rob izkopa gl. 2-4 m |  |  | m3 | 20 |  | 0
12 | Ročno planiranje dna izkopa +/- 3 cm po predpisanem padcu |  |  | m2 | 100 |  | 0
13 | Dobava in izdelava peščene posteljice in obsip cevi s peskom granulacije:
14 | -0 – 8 mm |  |  | m3 | 20 |  | 0
15 | -8-16 mm |  |  | m3 | 20 |  | 0
Dobava in vgrajevanje betona za obbetoniranje cevi, nastavkov za zasune in podobno:
16 | -C 16/20 |  |  | m3 | 10 |  | 0
17 | -C 25/30 |  |  | m3 | 5 |  | 0
18 | Zasip jarka z izkopanim materialom |  |  | m3 | 100 |  | 0
19 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopov na deponijo |  |  | m3 | 50 |  | 0
20 | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala v debelini do 30 cm z utrjevanjem do predpisane trdnosti |  |  | m3 | 20 |  | 0
21 | Demontaža in ponovna montaža tlakovcev |  |  | m2 | 100 |  | 0
Humuziranje in zatravitev prekopanih površin:
22 | -Brez dobave humusa |  |  | m2 | 250 |  | 0
23 | Zapora ceste (občinska LC ali JP) - polovična |  |  | kpl | 5 |  | 0
24 | Zapora ceste (občinska LC ali JP) |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  |  | 0
4. VZDRŽEVALNA DELA - PRIKLJUČKI
Zap. št. | OPIS POSTAVKE |  |  | Enota mere | Predvidene količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | Ogledna terenu - vodovod |  |  | kos | 24 |  | 0
Dobava in montaža tipskega vodomernega jaška za en vodomer :
2 | -s povoznim pokrovom |  |  | kos | 5 |  | 0
3 | -z nepovoznim pokrovom |  |  | kos | 15 |  | 0
Dobava in montaža tipskega vodomernega jaška za dva vodomera:
4 | - s povoznim pokrovom |  |  | kos | 2 |  | 0
5 | - z nepovoznim pokrovom |  |  | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in polaganje cevi PE 100, DN 25 |  |  | m1 | 250 |  | 0
7 | Dobava in polaganje cevi PE 100, DN 32 |  |  | m1 | 80 |  | 0
8 | Dobava in polaganje zaščitne cevi PE 80 DN 63 |  |  | m1 | 50 |  | 0
9 | Dobava in polaganje označevalnega traku |  |  | m1 | 300 |  | 0
10 | Naprava priklopa na cev DN do 110 mm, kompletno z dobavo in montažo vsega pripadajočega materiala |  |  | kos | 20 |  | 0
11 | Naprava priklopa na cev DN nad 110 mm, kompletno z dobavo in montažo vsega pripadajočega materiala |  |  | kos | 5 |  | 0
12 | Dobava in montaža vodomera DN 3/4˝, kompletno z dobavo in montažo vsega pripadajočega materiala |  |  | kos | 15 |  | 0
13 | Dobava in montaža vodomera DN 1˝, kompletno z dobavo in montažo vsega pripadajočega materiala |  |  | kos | 5 |  | 0
14 | Izdelava prevezave v obstoječem jašku (z vsem potrebnim materialom) |  |  | kos | 2 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  |  | 0
5. STORITVE
Zap. Št. | OPIS POSTAVKE |  |  | Enota mere | Predvidene količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | Priprava za dezinfekcijo vodovoda fi do 150, dolžine do 150 m |  |  | kpl | 5 |  | 0
2 | Priprava za dezinfekcijo vodovoda fi do 150, dolžine 150 m – 300 m |  |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Iskanje napak z instrumenti, napravami – aparatura in upravljavec naprave |  |  | ura | 20 |  | 0
4 | Dobava in postavitev hidrantne označbene table |  |  | kos | 5 |  | 0
5 | Dobava in postavitev droga za označbene table |  |  | kos | 5 |  | 0
6 | Barvanje hidrantov |  |  | kos | 10 |  | 0
7 | Izpiranje končnih hidrantov |  |  | kos | 70 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  |  | 0
6. MONTAŽNA DELA - VODOVOD
Zap. št. | OPIS POSTAVKE |  |  | Enota mere | Predvidene količine (za obdobje 1 leta) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi PEHD DN 20 PE 100 |  |  | m1 | 50 |  | 0
2 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi PEHD DN 25 PE 100 |  |  | m1 | 50 |  | 0
3 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi PEHD DN 32 PE 100 |  |  | m1 | 100 |  | 0
4 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi PEHD DN 40 PE 100 |  |  | m1 | 10 |  | 0
5 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi PEHD DN 50 PE 100 |  |  | m1 | 10 |  | 0
6 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi PEHD DN 63 PE 100 |  |  | m1 | 80 |  | 0
7 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi PEHD DN 90 PE 100 |  |  | m | 60 |  | 0
8 | Dobava, raznos, spuščanje, poravnanje in montaža vodovodnih cevi PEHD DN 110 PE 100 |  |  | m1 | 50 |  | 0
9 | Dobava in montaža zasuna DN 50, kompletno z vgradilno garnituro in cestno kapo |  |  | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža zasuna DN 65, kompletno z vgradilno garnituro in cestno kapo |  |  | kos | 2 |  | 0
11 | Dobava in montaža zasuna DN 80, kompletno z vgradilno garnituro in cestno kapo |  |  | kos | 2 |  | 0
12 | Dobava in montaža zasuna DN 100, kompletno z vgradilno garnituro in cestno kapo |  |  | kos | 2 |  | 0
13 | Dobava in montaža zasuna DN 125, kompletno z vgradilno garnituro in cestno kapo |  |  | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža zasuna DN 150, kompletno z vgradilno garnituro in cestno kapo |  |  | kos | 2 |  | 0
15 | Dobava in montaža zasuna DN 50, z ročnim kolesom |  |  | kos | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža zasuna DN 65, z ročnim kolesom |  |  | kos | 1 |  | 0
17 | Dobava in montaža zasuna DN 80, z ročnim kolesom |  |  | kos | 2 |  | 0
18 | Dobava in montaža zasuna DN 100, z ročnim kolesom |  |  | kos | 1 |  | 0
19 | Dobava in montaža zasuna DN 125, z ročnim kolesom |  |  | kos | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža zasuna DN 150, z ročnim kolesom |  |  | kos | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža vgradne armature DN 65 - 80 |  |  | kos | 2 |  | 0
22 | Dobava in montaža vgradne armature DN 100 - 150 |  |  | kos | 1 |  | 0
23 | Dobava in montaža cestne kape HIDRANT/ZRAČNIK - samozaporna |  |  | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža hidranta DN 80:
24 | -nadzemnega 80-1000 lomljiv |  |  | kos | 4 |  | 0
| Dobava, raznos, spuščanje v jarek oziroma v objekt in montaža fazonskega kosa, kompletno s tesnilnim in spojnim materialom: | [5 empty] | 0
25 | FF DN | 50-100 |  | kos | 2 |  | 0
26 | FF DN | 50-200 |  | kos | 1 |  | 0
27 | FF DN | 50-300 |  | kos | 2 |  | 0
28 | FF DN | 50-400 |  | kos | 1 |  | 0
29 | FF DN | 50-500 |  | kos | 1 |  | 0
30 | FF DN | 50-600 |  | kos | 2 |  | 0
31 | FF DN | 50-700 |  | kos | 1 |  | 0
32 | FF DN | 50-800 |  | kos | 1 |  | 0
33 | FF DN | 50-900 |  | kos | 1 |  | 0
34 | FF DN | 50-1000 |  | kos | 1 |  | 0
35 | FF DN | 80-100 |  | kos | 2 |  | 0
36 | FF DN | 80-200 |  | kos | 1 |  | 0
37 | FF DN | 80-250 |  | kos | 1 |  | 0
38 | FF DN | 80-300 |  | kos | 1 |  | 0
39 | FF DN | 80-400 |  | kos | 4 |  | 0
40 | FF DN | 80-500 |  | kos | 1 |  | 0
41 | FF DN | 80-600 |  | kos | 1 |  | 0
42 | FF DN | 80-700 |  | kos | 1 |  | 0
43 | FF DN | 80-800 |  | kos | 3 |  | 0
44 | FF DN | 80-900 |  | kos | 3 |  | 0
45 | FF DN | 80-1000 |  | kos | 3 |  | 0
46 | FF DN | 100-100 |  | kos | 1 |  | 0
47 | FF DN | 100-200 |  | kos | 1 |  | 0
48 | FF DN | 100-250 |  | kos | 1 |  | 0
49 | FF DN | 100-300 |  | kos | 1 |  | 0
50 | FF DN | 100-400 |  | kos | 1 |  | 0
51 | FF DN | 100-500 |  | kos | 1 |  | 0
52 | FF DN | 100-600 |  | kos | 1 |  | 0
53 | FF DN | 100-700 |  | kos | 1 |  | 0
54 | FF DN | 100-800 |  | kos | 1 |  | 0
55 | FF DN | 100-900 |  | kos | 1 |  | 0
56 | FF DN | 100-1000 |  | kos | 1 |  | 0
57 | čistilni kos DN | 50 |  | kos | 1 |  | 0
58 | čistilni kos DN | 80 |  | kos | 1 |  | 0
59 | čistilni kos DN | 100 |  | kos | 1 |  | 0
60 | kompenzacija DN | 50 |  | kos | 1 |  | 0
61 | kompenzacija DN | 80 |  | kos | 1 |  | 0
62 | kompenzacija DN | 100 |  | kos | 1 |  | 0
63 | FFK - Q kos DN | 50 |  | kos | 1 |  | 0
64 | FFK - Q kos DN | 80 |  | kos | 1 |  | 0
65 | FFK - Q kos DN | 100 |  | kos | 1 |  | 0
66 | FFR kos DN | 80/50 |  | kos | 1 |  | 0
67 | FFR kos DN | 100/50 |  | kos | 1 |  | 0
68 | FFR kos DN | 100/80 |  | kos | 1 |  | 0
69 | N DN | 50 |  | kos | 2 |  | 0
70 | N DN | 80 |  | kos | 2 |  | 0
71 | N DN | 100 |  | kos | 2 |  | 0
72 | T DN | 50/50 |  | kos | 1 |  | 0
73 | T DN | 80/80 |  | kos | 1 |  | 0
74 | T DN | 80/50 |  | kos | 1 |  | 0
75 | T DN | 100/100 |  | kos | 1 |  | 0
76 | T DN | 100/80 |  | kos | 1 |  | 0
77 | T DN | 100/50 |  | kos | 1 |  | 0
78 | X DN | 50 |  | kos | 1 |  | 0
79 | X DN | 80 |  | kos | 1 |  | 0
80 | X DN | 100 |  | kos | 1 |  | 0
81 | X DN | 50/2" |  | kos | 1 |  | 0
82 | X DN | 80/2" |  | kos | 1 |  | 0
83 | X DN | 100/2" |  | kos | 1 |  | 0
84 | MMK Q DN | 80 |  | kos | 10 |  | 0
85 | MMK Q DN | 100 |  | kos | 10 |  | 0
86 | MMK Q DN | 125 |  | kos | 10 |  | 0
87 | MMK Q DN | 150 |  | kos | 10 |  | 0
88 | MMK Q DN | 200 |  | kos | 10 |  | 0
89 | MMA VRS DN | 80/80 |  | kos | 1 |  | 0
90 | MMA VRS DN | 80/50 |  | kos | 1 |  | 0
91 | MMA VRS DN | 100/100 |  | kos | 1 |  | 0
92 | MMA VRS DN | 100/80 |  | kos | 1 |  | 0
93 | MMA VRS DN | 100/50 |  | kos | 1 |  | 0
94 | MMA VRS DN | 125/125 |  | kos | 1 |  | 0
95 | MMA VRS DN | 125/100 |  | kos | 1 |  | 0
96 | MMA VRS DN | 125/80 |  | kos | 1 |  | 0
97 | MMA VRS DN | 150/150 |  | kos | 1 |  | 0
98 | MMA VRS DN | 150/100 |  | kos | 1 |  | 0
99 | MMA VRS DN | 150/80 |  | kos | 1 |  | 0
100 | MMA VRS DN | 200/200 |  | kos | 1 |  | 0
101 | MMA VRS DN | 200/150 |  | kos | 1 |  | 0
102 | MMA VRS DN | 200/100 |  | kos | 1 |  | 0
103 | MMA VRS DN | 200/80 |  | kos | 1 |  | 0
104 | MMR VRS DN | 100/80 |  | kos | 1 |  | 0
105 | MMR VRS DN | 150/80 |  | kos | 1 |  | 0
106 | MMR VRS DN | 150/100 |  | kos | 1 |  | 0
107 | MMR VRS DN | 200/150 |  | kos | 1 |  | 0
108 | Dobava in montaža zobate spojke DN | 63 |  | kos | 1 |  | 0
109 | Dobava in montaža zobate spojke DN | 90 |  | kos | 1 |  | 0
110 | Dobava in montaža zobate spojke DN | 110 |  | kos | 1 |  | 0
111 | Dobava in montaža univerzalne enojne spojke DN | 50 |  | kos | 1 |  | 0
112 | Dobava in montaža univerzalne enojne spojke DN | 80 |  | kos | 1 |  | 0
113 | Dobava in montaža univerzalne enojne spojke DN | 100 |  | kos | 5 |  | 0
114 | Dobava in montaža univerzalne enojne spojke DN | 150 |  | kos | 5 |  | 0
115 | Dobava in montaža univerzalne enojne spojke DN | 200 |  | kos | 1 |  | 0
116 | Dobava in montaža univerzalne spojke DN | 50 |  | kos | 1 |  | 0
117 | Dobava in montaža univerzalne spojke DN | 80 |  | kos | 1 |  | 0
118 | Dobava in montaža univerzalne spojke DN | 100 |  | kos | 1 |  | 0
119 | Dobava in montaža univerzalne spojke DN | 150 |  | kos | 6 |  | 0
120 | Dobava in montaža univerzalne spojke DN | 200 |  | kos | 6 |  | 0
121 | Dobava in montaža PE spojke dvojna 1/2" |  |  | kos | 10 |  | 0
122 | Dobava in montaža PE spojka dvojna 3/4" |  |  | kos | 40 |  | 0
123 | Dobava in montaža PE spojke dvojna 1" |  |  | kos | 20 |  | 0
124 | Dobava in montaža PE spojka dvojna 5/4" |  |  | kos | 20 |  | 0
125 | Dobava in montaža PE spojke dvojna 6/4" |  |  | kos | 20 |  | 0
126 | Dobava in montaža PE spojka dvojna 2" |  |  | kos | 5 |  | 0
127 | Dobava in montaža PE spojke enojna 1/2" |  |  | kos | 6 |  | 0
128 | Dobava in montaža PE spojka enojna 3/4" |  |  | kos | 10 |  | 0
129 | Dobava in montaža PE spojke enojna 1" |  |  | kos | 10 |  | 0
130 | Dobava in montaža PE spojka enojna 5/4" |  |  | kos | 10 |  | 0
131 | Dobava in montaža PE spojke enojna 6/4" |  |  | kos | 10 |  | 0
132 | Dobava in montaža PE spojka enojna 2" |  |  | kos | 10 |  | 0
133 | Dobava in montaža reparaturne objemke DN | 25 |  | kos | 1 |  | 0
134 | Dobava in montaža reparaturne objemke DN | 32 |  | kos | 1 |  | 0
135 | Dobava in montaža reparaturne objemke DN | 40 |  | kos | 1 |  | 0
136 | Dobava in montaža reparaturne objemke DN | 50 |  | kos | 1 |  | 0
137 | Dobava in montaža reparaturne objemke DN | 63 |  | kos | 1 |  | 0
138 | Dobava in montaža reparaturne objemke DN | 82 |  | kos | 1 |  | 0
139 | Dobava in montaža reparaturne objemke DN | 95 |  | kos | 1 |  | 0
140 | Dobava in montaža reparaturne objemke DN | 104 |  | kos | 1 |  | 0
141 | Naprava odcepa na cevi DN 90, kompletno z objemko, ventilom, vgradilno garnituro in cestno kapo za HP |  |  | kos | 5 |  | 0
142 | Naprava odcepa na cevi DN 110, kompletno z objemko, ventilom, vgradilno garnituro in cestno kapo za HP |  |  | kos | 5 |  | 0
143 | Naprava odcepa na cevi DN160, kompletno z objemko, ventilom, vgradilno garnituro in cestno kapo za HP |  |  | kos | 5 |  | 0
144 | Naprava odcepa na cevi DN 80, kompletno z objemko, ventilom, vgradilno garnituro in cestno kapo |  |  | kos | 2 |  | 0
145 | Naprava odcepa na cevi DN 100, kompletno z objemko, ventilom, vgradilno garnituro in cestno kapo za HP |  |  | kos | 2 |  | 0
146 | Naprava odcepa na cevi DN 150, kompletno z objemko, ventilom, vgradilno garnituro in cestno kapo za HP |  |  | kos | 2 |  | 0
147 | Dobava in montaža plovnega ventila DN | 65 |  | kos | 1 |  | 0
148 | Dobava in montaža plovnega ventila DN | 80 |  | kos | 1 |  | 0
149 | Dobava in montaža enakomernega regulacijskega ventila DN | 50 |  | kos | 1 |  | 0
150 | Dobava in montaža enakomernega regulacijskega ventila DN | 80 |  | kos | 1 |  | 0
151 | Dobava in montaža enakomernega regulacijskega ventila DN | 100 |  | kos | 1 |  | 0
152 | Dobava in montaža pretočnega avtomatskega ventila DN | 50 |  | kos | 1 |  | 0
153 | Dobava in montaža pretočnega avtomatskega ventila DN | 80 |  | kos | 1 |  | 0
154 | Dobava in montaža pretočnega avtomatskega ventila DN | 100 |  | kos | 1 |  | 0
155 | Dobava in montaža avtomatskega zračnika DN | 50 |  | kos | 2 |  | 0
156 | Dobava in montaža avtomatskega zračnika DN | 80 |  | kos | 2 |  | 0
157 | Dobava in montaža bos koleno 1/2" |  |  | kos | 10 |  | 0
158 | Dobava in montaža bos koleno 3/4" |  |  | kos | 10 |  | 0
159 | Dobava in montaža bos koleno 1" |  |  | kos | 10 |  | 0
160 | Dobava in montaža dvovijačnik 1/2" |  |  | kos | 6 |  | 0
161 | Dobava in montaža dvovijačnik 3/4" |  |  | kos | 6 |  | 0
162 | Dobava in montaža dvovijačnik 1" |  |  | kos | 6 |  | 0
163 | Dobava in montaža koleno pocinkano 1/2" |  |  | kos | 6 |  | 0
164 | Dobava in montaža koleno pocinkano 3/4" |  |  | kos | 1 |  | 0
165 | Dobava in montaža koleno pocinkano 1" |  |  | kos | 1 |  | 0
166 | Dobava in montaža objemke 1/2" |  |  | kos | 1 |  | 0
167 | Dobava in montaža objemke 3/4" |  |  | kos | 1 |  | 0
168 | Dobava in montaža objemke 1" |  |  | kos | 1 |  | 0
169 | Dobava in montaža pocinkanega čepa 1/2" |  |  | kos | 2 |  | 0
170 | Dobava in montaža pocinkanega čepa 3/4" |  |  | kos | 2 |  | 0
171 | Dobava in montaža pocinkanega čepa 1" |  |  | kos | 2 |  | 0
172 | Dobava in montaža R kos 1/2"-3/4" |  |  | kos | 5 |  | 0
173 | Dobava in montaža R kos 3/4"-1/2" |  |  | kos | 5 |  | 0
174 | Dobava in montaža R kos 5/4"-1" |  |  | kos | 5 |  | 0
175 | Dobava in montaža R kos 6/4"-1" |  |  | kos | 5 |  | 0
176 | Dobava in montaža R kos 2"-1" |  |  | kos | 5 |  | 0
177 | Dobava in montaža R kos 2"-5/4" |  |  | kos | 5 |  | 0
178 | Dobava in montaža R kos 2"-6/4" |  |  | kos | 5 |  | 0
179 | Dobava in montaža priključnega kolena ISO 6/4"-1" - vrtljivo |  |  | kos | 1 |  | 0
180 | Dobava in montaža vgradne armature za HP |  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  |  | 0
Note on D106: Katja Ivanuš:

## Vodomeri
B) VODOMERI
Zap. št. | Opis | Enota | Predvidena količina (v obdobju 4 let) | Cena na enoto (v EUR brez DDV) | Skupna cena (v EUR brez DDV)
1 | Odčitavanje stanja vodomerov | kos | 1403 |  | 0
2 | menjava vodomerov(oseba+delo) | kos | 1403 |  | 0
3 | holender za vodomer fi 3/4" | kos | 20 |  | 0
4 | holender za vodomer fi 1" | kos | 20 |  | 0
5 | krogelni ventil 3/4" | kos | 10 |  | 0
6 | krogelni ventil 3/4" z izpustom | kos | 10 |  | 0
7 | krogelni ventil 1" | kos | 10 |  | 0
8 | krogelni ventil 1" z izpustom | kos | 10 |  | 0
9 | cevni holandec | kos | 10 |  | 0
10 | tesnilo za vodmer 3mm | kos | 20 |  | 0
11 | nepovratni ventil za vodomer 3/4" | kos | 1304 |  | 0
12 | nepovratni ventil za vodomer 1" | kos | 5 |  | 0
13 | nepovratni ventil za vodomer 5/4" | kos | 5 |  | 0
14 | nepovratni ventil za vodomer 6/4" | kos | 5 |  | 0
15 | plomba za vodomer | kos | 1403 |  | 0
16 | dobava in vgradnja vodomera DN20 | kos | 1304 |  | 0
17 | dobava in vgradnja vodomera DN25 | kos | 57 |  | 0
18 | dobava in vgradnja vodomera DN32 | kos | 4 |  | 0
19 | dobava in vgradnja vodomera DN50 | kos | 4 |  | 0
20 | dobava in vgradnja vodomera DN80 | kos | 14 |  | 0
21 | dobava in vgradnja vodomera DN100 | kos | 2 |  | 0
22 | dobava in vgradnja vodomera kombinirani DN50/20 | kos | 2 |  | 0
23 | dobava in vgradnja vodomera kombinirani DN80/20 | kos | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  | 0