## Občina Solčava
Popis materiala za zamenjavo stare razsvetljave
SKLOP 1: Občina Solčava
ZAP. ŠT. | ARTIKEL | Količina | Enota | Cena | Cena x Količina
1 | gradbena dela - izkop in zasipanje jarka | 1 | kpl |  | 0
2 | kabel nayy-j 4x35 | 60 | m |  | 0
3 | cev tuc 110 | 55 | m |  | 0
4 | valjanec fe/zn 25x4 | 50 | m |  | 0
5 | omara PMO-2 omara poliester s podstavkom in montažno ploščo, tripolni ločilnik, prenapetostna zaščita, števec trifazni, drobni in vezni material | 1 | kos |  | 0
6 | prižigališče - stikalni tablo za prižiganje razsvetljave na igrišču | 1 | kpl |  | 0
7 | Rodio LED 284W 4000K asimetrični 34620lm IP66 kpl z demontažo obstoječih reflektorjev in odvozom na deponijo, zamenjavo priključnih kablov in sponk | 8 | kos |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## Občina Luče
Popis materiala za zamenjavo stare razsvetljave
SKLOP 2: Občina Luče
ZAP. ŠT. | ARTIKEL | Količina | Enota | Cena | Cena x Količina
1 | sijalka LED 17W | 25 | kos |  | 0
2 | cestna svetilka Nait MT-12 LED 4000K 25W WA RAL9007 EL.CLASS-I | 24 | kos |  | 0
3 | cestna svetilka Nait MT-36 LED 4000K 75W ND RAL9007 EL.CLASS-I | 36 | kos |  | 0
4 | kandelaber 9m | 7 | kos |  | 0
5 | temelj kandelabra kpl z odstranitvijo in odvozom obstoječega kandelabra | 23 | kpl |  | 0
6 | cestna svetilka Nait MT-36 LED 4000K 75W ND RAL9007 EL.CLASS-I | 7 | kos |  | 0
7 | kandelaber 5m | 16 | kpl |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## Občina Gornji Grad
Popis materiala za zamenjavo stare razsvetljave
SKLOP 3: Občina Gornji Grad
ZAP. ŠT. | ARTIKEL | Količina | Enota | Cena | Cena x Količina
1 | cestna svetilka Nait MT-12 LED 4000K 25W WA RAL9007 EL.CLASS-I | 9 | kos |  | 0
2 | cestna svetilka Nait MT-36 LED 4000K 75W ND RAL9007 EL.CLASS-I + konzola CPU 160 | 39 | kos |  | 0
3 | odklop predstikalne naprave svetilke nav 70W in vgradnja led sijalke 17W | 34 | kos |  | 0
4 | prižigališče zunanje razsvetljave poliestrska omara s podstavkom, glavno stikalo, avtomatika nočnega prižiganja z možnostjo časovne omejitve, varovalčni ločilniki, priključne sponke | 1 | kpl |  | 0
5 | priključna sponka kandelaber | 82 | kpl |  | 0
6 | demontaža obstoječe razsvetljave kpl z odvozom na deponijo | 48 | kpl |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## Občina Rečica ob Savinji
Popis materiala za zamenjavo stare razsvetljave
SKLOP 4: Občina Rečica ob Savinji
ZAP. ŠT. | ARTIKEL | Količina | Enota | Cena | Cena x Količina
1 | cestna svetilka Nait MT-12 LED 4000K 25W WA RAL9007 EL.CLASS-I | 45 | kos |  | 0
2 | cestna svetilka Nait MT-36 LED 4000K 75W ND RAL9007 EL.CLASS-I + konzola CPU 160 | 6 | kos |  | 0
3 | temelj kandelabra kpl z odstranitvijo in odvozom obstoječega kandelabra | 6 | kpl |  | 0
4 | kandelaber 5m | 6 | kpl |  | 0
5 | prižigališče omara poliester 1000x450x320, avtomatika prižiganja, podaljševanje kablov s kabelskimi spojkami, gradbena dela | 1 | kpl |  | 0
6 | gradbena dela izkop in zasipanje jarka, polaganje kabla NAYY-J 4x16 v zaščitno cev TUC 75, polaganje valjanca, polaganje opozorilnega traka, ureditev trase in zatravitev cca 400m | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## Občina Mozirje
Popis materiala za zamenjavo stare razsvetljave
SKLOP 5: Občina Mozirje
ZAP. ŠT. | ARTIKEL | Količina | Enota | Cena | Cena x Količina
1 | cestna svetilka Nait MT-12 LED 4000K 25W WA RAL9007 EL.CLASS-I | kos | 93 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## Občina Nazarje
Popis materiala za zamenjavo stare razsvetljave
SKLOP 6: Občina Nazarje
ZAP. ŠT. | ARTIKEL | Količina | Enota | Cena | Cena x Količina
1 | demontaža obstoječe razsvetljave kpl z odvozom na deponijo | 70 | kpl |  | 0
2 | cestna svetilka Nait MT-12 LED 4000K 15W WA RAL9007 EL.CLASS-I | 25 | kos |  | 0
3 | cestna svetilka Nait MT-36 LED 4000K 40W ND RAL9007 EL.CLASS-I | 25 | kos |  | 0
4 | cestna svetilka Atriva Vega 3/R 18W | 20 | kpl |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0

## Občina Šoštanj
Popis materiala za zamenjavo stare razsvetljave
SKLOP 6: Občina Šoštanj
ZAP. ŠT. | ARTIKEL | Količina | Enota | Cena | Cena x Količina
1 | AEROLITE ECO M cestna LED svetilka, 34W, 4.600lm, 4.000K, optika tip ME, IP66, IK09, klasa I, RAL 9006, brez regulacije svetlobnega toka | kos | 78 |  | 0
2 | Cestna LED svetilka AEROLITE ECO L ME, 73W, 10.700lm, 4.000K, IP66, klasa I, RAL 9006, brez regulacije svetlobnega toka | kos | 9 |  | 0
3 | LSL nosilec, ne nastavljiv, fi 60 mm, nebarvan | kos | 87 |  | 0
4 | Drobni material | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0