PRILOGA  1              											                   Ocena funkcionalnosti ponujenega sistema

Ponudnik označi katere funkcionalnosti zagotavlja ponujen sistem. Ponudnik naj za vsak kriterij izpolni natanko eno opcijo, tisto, ki za sistem in storitve, ki so predmet ponudnikove ponudbe, v celoti držijo. V kolikor bi ponudnik izpolnil več opcij, bo upoštevana opcija z manj točkami. V kolikor ponudnik ne izpolni nobene opcije, se bo štelo, da ponudnik sploh ne izpolnjuje kriterija in bo na tej podlagi njegova ponudba izločena kot neustrezna.

| Točka: | Opis kriterija: | Izpolni ponudnik: | Ocena (točke) – skupaj max 40 točk |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Uvedba uporabnika v uporabo sistema |  |  | max 2 točki za 7.1.x |
| 7.1.1. Konfiguracija uporabnikovega osebnega profila [MUST] |  |  | max 0,8 točke |
|  | - izpolnitev zahteve je možna s konfiguracijo in parametrizacijo obstoječe rešitve; | DA / NE | 0,8 |
|  | - za izpolnitev zahteve je potrebna funkcionalna in/ali tehnična dopolnitev obstoječe rešitve; | DA / NE | 0,4 |
|  | - za izpolnitev zahteve je potreben razvoj po specifikaciji naročnika; | DA / NE | 0 |
| 7.1.2. Konfiguracija/personalizacija uporabnikovega profila |  |  | max 0,4 točke |
|  | - konfiguracija uporabnikovega profila ni potrebna, uporabnik lahko začne takoj uporabljati sistem z zagotovljeno visoko stopnjo zanesljivosti prepoznave govora; | DA / NE | 0,4 |
|  | - pred začetkom uporabe je potrebna konfiguracija uporabniškega profila, po ustaljenem postopku, ki traja do dve uri, po tem pa uporabnik nemoteno uporablja sistem, brez da bi bilo kasneje potrebno ponoviti postopek konfiguracije; | DA / NE | 0,3 |
|  | - pred začetkom uporabe je potrebna konfiguracija uporabniškega profila, po ustaljenem postopku, ki traja več kot dve uri, po tem pa uporabnik nemoteno uporablja sistem, brez da bi bilo kasneje potrebno ponoviti postopek konfiguracije; | DA / NE | 0,2 |
|  | - nastavitev uporabniškega profila je potrebna, vendar ponudnik za to nima ustaljenega postopka in ni mogoče v naprej predvideti potrebnega časa in dela za nastavitev uporabniškega profila, oziroma je uporabniški profil potrebno konfigurirati večkrat, da se ohrani visoka stopnja zanesljivosti prepoznave govora; | DA / NE | 0 |
| 7.1.3. Uvedba uporabnika v uporabo sistema |  |  | max 0,8 točke |
|  | - povprečen uporabnik bo intuitivno, brez dodatnih navodil ali izobraževanja, znal uporabljati sistem; | DA / NE | 0,8 |
|  | - povprečen uporabnik za začetek uporabe sistema potrebuje standardno izobraževanje, ki ga je mogoče uporabniku predstaviti v obliki navodil, standardnega video prikaza (tutorial) ali standardnega izobraževanja, ki ne traja več kot dve uri; | DA / NE | 0,5 |
|  | - povprečen uporabnik za začetek uporabe sistema potrebuje individualizirano izobraževanje, ki traja več kot dve uri; | DA / NE | 0 |
| 7.2 Prijaznost za uporabo |  |  | max 6 točk za 7.2.x |
| 7.2.1. Integracija sistema za prepoznavo govora z bolnišničnimi informacijskimi sistemi |  |  | max 2 točki |
|  | - sistem za prepoznavo govora ne zahteva specifične integracije z naročnikovimi bolnišničnimi informacijskimi sistemi (Hipokrat, Birpis, Clinical), ker deluje po principu »klikni in narekuj«, oziroma na drugem primerljivem principu; | DA / NE | 2 |
|  | - sistem za prepoznavo govora zahteva specifično integracijo z naročnikovimi bolnišničnimi informacijskimi sistemi (Hipokrat, Birpis, Clinical), pri čemer integracija zahteva dela izključno na strani sistema za prepoznavo govora in ne na navedenih bolnišničnih informacijskih sistemih | DA / NE | 1 |
|  | - sistem za prepoznavo govora zahteva specifično integracijo z naročnikovimi bolnišničnimi informacijskimi sistemi (Hipokrat, Birpis, Clinical), pri čemer integracija zahteva dela dela tako na strani sistema za prepoznavo govora, kot na strani navedenih bolnišničnih informacijskih sistemov, oziroma mora uporabnik z dodatnimi akcijami prenesti pisano besedilo iz sistema za prepoznavo govora v navedene bolnišnične informacijske sisteme | DA / NE | 0 |
| 7.2.2 Govorna izkušnja |  |  | max 2 točki |
|  | - sistem uporabniku na ekran sproti (z zamikom, manjšim od 2 sekund) izpisuje narekovano besedilo; | DA / NE | 2 |
|  | - sistem na ekran z zamikom med 2 in 5 sekund izpisuje narekovano besedilo; | DA / NE | 1 |
|  | - sistem za izpis narekovanega besedila na ekran potrebuje več kot 5 sekund; | DA / NE | 0 |
| 7.2.3 Razločnost govora |  |  | max 2 točki |
|  | - sistem se prilagaja uporabnikovemu specifičnemu načinu naravnega govora (ton glasu, hitrost narekovanja, narečje…) brez bistvenega zmanjšanja zanesljivosti prepoznave govora; | DA / NE | 2 |
|  | - da bi uporabnik dosegel visoko zanesljivost prepoznave govora, mora uporabnik svoj način narekovanja v manjši meri prilagoditi sistemu za prepoznavo govora (npr. narekuj nekoliko bolj glasno, narekuj nekoliko počasneje, govori nekoliko razločneje, kot govoriš sicer); | DA / NE | 1 |
|  | - da bi uporabnik dosegel visoko zanesljivost prepoznave govora, mora uporabnik svoj način narekovanja bistveno prilagoditi sistemu za prepoznavo govora (bistveno pomeni, da bi moral uporabnik sistemu narekovati na način, s kakršnim se sicer nikoli ne bi pogovarjal z drugo osebo); | DA / NE | 0 |
| 7.3 Vpliv sistema na delovno učinkovitost |  |  | max 6 točk |
|  | - Ponudnik z referenčnim projektom, katerega vsebina je bila narekovanje izvidov, odpustnih pisem ali druge zdravstvene dokumentacije, izkaže povečanje delovne učinkovitosti, pri čemer naj navede % povečanja delovne učinkovitosti oz. % zmanjšanja operativnega dela uporabnikov v primerjavi s tipkanjem, ročnim pisanjem in/ali ročnim prepisovanjem izvidov. | DA / NE | 1 točka za vsakih doseženih 5% povečanja delovne učinkovitosti, največ 6 točk |
|  | - Ponudnik z referenčnim projektom, katerega vsebina in kontekst je podoben narekovanju zdravstvene dokumentacije, izkaže povečanje delovne učinkovitosti, pri čemer naj navede % povečanja delovne učinkovitosti oz. % zmanjšanja operativnega dela uporabnikov v primerjavi s tipkanjem, ročnim pisanjem in/ali ročnim prepisovanjem izvidov. | DA / NE | 1 točka za vsakih doseženih 5% povečanja delovne učinkovitosti, največ 4 točke |
|  | - Ponudnik na drugačen način zagotavlja povečanje delovne učinkovitosti. V tem primeru naj ponudnik poda ustrezno strokovno in tehnično utemeljitev. | DA / NE | 0 |
| 7.4 Predpripravljeni deli besedil |  |  | max 6 točk |
|  | - Sistem omogoča tako centralizirano, kot uporabniku osebno pripravo prednastavljenih delov besedil, ki jih lahko uporabnik med narekovanjem, z enostavnim glasovnim ukazom, vstavi v besedilo, vključno z besedilom, za katerega je potrebna vmesna poslovna logika (npr.: “vstavi današnji datum” vpiše datum tistega dne ipd.). | DA / NE | 6 |
|  | - Sistem omogoča centralizirano pripravo prednastavljenih delov besedil, ki jih lahko uporabnik med narekovanjem, z enostavnim glasovnim ukazom, vstavi v besedilo, vključno z besedilom, za katerega je potrebna vmesna poslovna logika (npr.: “vstavi današnji datum” vpiše datum tistega dne ipd.). | DA / NE | 4 |
|  | - Sistem omogoča vsakemu posameznemu uporabniku, da si sam zase pripravi prednastavljene dele besedil, ki jih lahko uporabnik med narekovanjem, z enostavnim glasovnim ukazom, vstavi v besedilo, vključno z besedilom, za katerega je potrebna vmesna poslovna logika (npr.: “vstavi današnji datum” vpiše datum tistega dne ipd.). | DA / NE | 3 |
|  | - Sistem omogoča centralizirano in/ali vsakemu posameznemu uporabniku, da z enostavnim glasovnim ukazom vnese v naprej pripravljeno statično besedilo, brez vmesne poslovne logike. | DA / NE | 1 |
|  | - Sistem ne podpira funkcionalnosti predpripravljenih delov besedil, oziroma bi bila za to potrebna specifična nadgradnja za naročnika. | DA / NE | 0 |
| 7.5 Predpripravljene predloge celotnih besedil oz. dokumentov |  |  | max 6 točk za 7.5.x |
| 7.5.1 Administracija predpripravljenih predlog celotnih besedil oz. dokumentov |  |  | max 4 točke |
|  | - Sistem omogoča tako centralizirano, kot uporabniku osebno pripravo predlog dokumentov, ki jih lahko uporabnik med narekovanjem, z enostavnim glasovnim ukazom, vstavi v besedilo. | DA / NE | 4 |
|  | - Sistem omogoča tako centralizirano pripravo predlog dokumentov, ki jih lahko uporabnik med narekovanjem, z enostavnim glasovnim ukazom, vstavi v besedilo. | DA / NE | 3 |
|  | - Sistem omogoča vsakemu posameznemu uporabniku, da si sam zase pripravi svoje predloge dokumentov, ki jih lahko uporabnik med narekovanjem, z enostavnim glasovnim ukazom, vstavi v besedilo. | DA / NE | 2 |
|  | - Sistem ne podpira funkcionalnosti predpripravljenih predlog celotnih besedil oz. dokumentov. | DA / NE | 0 |
| 7.5.2 Urejanje vstavljenih predlog dokumentov kot obrazcev |  |  | max 2 točki |
|  | - sistem za prepoznavo govora omogoča narekovanje parametrov in premikanje po parametrih izključno z glasovnimi ukazi; | DA / NE | 2 |
|  | - sistem za prepoznavo govora omogoča narekovanje parametrov in premikanje po parametrih s kombinacijo glasovnih ukazov in ukazov z miško in/ali tipkovnico; | DA / NE | 1 |
|  | - za premikanje po parametrih je potrebna uporaba miške in/ali tipkovnice; | DA / NE | 0,5 |
|  | - sistem ne podpira funkcionalnosti urejanja dokumentov kot obrazcev, z narekovanjem; | DA / NE | 0 |
| 7.6 Zanesljivost prepoznave govora |  |  | max 8 točk za 7.6.x |
| 7.6.1 Splošna zanesljivost prepoznave govora |  |  | max 0,8 točke |
|  | - Ponudnik zagotavlja več kot 90,00% splošno zanesljivost prepoznave govora. | DA / NE | 0,8 |
|  | - Ponudnik zagotavlja med 80,00% in 89,99% splošno zanesljivost prepoznave govora. | DA / NE | 0,4 |
|  | - Ponudnik zagotavlja manj kot 80,00% zanesljivost prepoznave govora. | DA / NE | 0 |
| 7.6.2 Zanesljivost prepoznave imen zdravil |  |  | max 0,8 točke |
|  | - Ponudnik zagotavlja več kot 90,00% splošno zanesljivost prepoznave imen zdravil. | DA / NE | 0,8 |
|  | - Ponudnik zagotavlja med 80,00% in 89,99% splošno zanesljivost prepoznave imen zdravil. | DA / NE | 0,4 |
|  | - Ponudnik zagotavlja manj kot 80,00% zanesljivost prepoznave imen zdravil. | DA / NE | 0 |
| 7.6.3 Zanesljivost prepoznave nazivov diagnoz |  |  | max 0,8 točke |
|  | - Ponudnik zagotavlja več kot 90,00% splošno zanesljivost prepoznave nazivov diagnoz. | DA / NE | 0,8 |
|  | - Ponudnik zagotavlja med 80,00% in 89,99% splošno zanesljivost prepoznave nazivov diagnoz. | DA / NE | 0,4 |
|  | - Ponudnik zagotavlja manj kot 80,00% zanesljivost prepoznave nazivov diagnoz. | DA / NE | 0 |
| 7.6.4 Zanesljivost prepoznave drugih medicinskih izrazov |  |  | max 0,8 točke |
|  | - Garantiramo več kot 90,00% splošno zanesljivost prepoznave drugih medicinskih izrazov. | DA / NE | 0,8 |
|  | - Garnatiramo med 80,00% in 89,99% splošno zanesljivost prepoznave drugih medicinskih izrazov. | DA / NE | 0,4 |
|  | - Garantiramo manj kot 80,00% zanesljivost prepoznave drugih medicinskih izrazov. | DA / NE | 0 |
| 7.6.5 Zanesljivost prepoznave krajevnih imen |  |  | max 0,8 točke |
|  | - Garantiramo več kot 90,00% splošno zanesljivost prepoznave krajevnih imen. | DA / NE | 0,8 |
|  | - Garnatiramo med 80,00% in 89,99% splošno zanesljivost prepoznave krajevnih imen. | DA / NE | 0,4 |
|  | - Garantiramo manj kot 80,00% zanesljivost prepoznave krajevnih imen. | DA / NE | 0 |
| 7.6.6 Zanesljivost prepoznave merskih enot |  |  | max 0,8 točke |
|  | - Garantiramo več kot 90,00% splošno zanesljivost prepoznave merskih enot. | DA / NE | 0,8 |
|  | - Garnatiramo med 80,00% in 89,99% splošno zanesljivost prepoznave merskih enot. | DA / NE | 0,4 |
|  | - Garantiramo manj kot 80,00% zanesljivost prepoznave merskih enot. | DA / NE | 0 |
| 7.6.7 Zanesljivost prepoznave števil |  |  | max 0,8 točke |
|  | - Garantiramo več kot 90,00% splošno zanesljivost prepoznave merskih enot. | DA / NE | 0,8 |
|  | - Garnatiramo med 80,00% in 89,99% splošno zanesljivost prepoznave merskih enot. | DA / NE | 0,4 |
|  | - Garantiramo manj kot 80,00% zanesljivost prepoznave merskih enot. | DA / NE | 0 |
| 7.6.8 Prepoznava datumov |  |  | max 0,8 točke |
|  | - Garantiramo več kot 90,00% splošno zanesljivost prepoznave merskih enot. | DA / NE | 0,8 |
|  | - Garnatiramo med 80,00% in 89,99% splošno zanesljivost prepoznave merskih enot. | DA / NE | 0,4 |
|  | - Garantiramo manj kot 80,00% zanesljivost prepoznave merskih enot. | DA / NE | 0 |
| 7.6.9 Prepoznava ločil |  |  | max 0,8 točke |
|  | - Garantiramo več kot 90,00% splošno zanesljivost prepoznave merskih enot. | DA / NE | 0,8 |
|  | - Garnatiramo med 80,00% in 89,99% splošno zanesljivost prepoznave merskih enot. | DA / NE | 0,4 |
|  | - Garantiramo manj kot 80,00% zanesljivost prepoznave merskih enot. | DA / NE | 0 |
| 7.6.10 Upravljanje slovarja |  |  | max 0,8 točke |
|  | - Sistem za prepoznavo govora ne zahteva slovarja, oziroma omogoča tako uporabo centralno upravljanega slovarja, kot posameznemu uporabniku personaliziranega in individualno upravljanega slovarja. V primeru rabe slovarja so vsi centralni slovarji nastavljivi s strani administratorjev sistema, uporabnikov osebni slovar pa s strani uporabnika. | DA / NE | 0,8 |
|  | - Sistem za prepoznavo govora temelji na slovarju oz. slovarjih, ki jih lahko upravlja samo ponudnik. | DA / NE | 0,4 |
|  | - Sistem za prepoznavo govora drugače zagotavlja garantirano zanesljivost prepoznave govora, pri čemer lahko samo ponudnik s posegi v sistem vpliva na zanesljivost prepoznave. | DA / NE | 0 |
| 7.7 Urejanje besedila z narekom |  |  | max 4 točke |
| 7.7.1 Tvorjenje odstavkov in prelamljanje vrstic |  |  | max 1,6 točke |
|  | - Sistem omogoča tvorjenje novega odstavka in prelom vrstice na govorni ukaz, ki ga uporabnik izreče med siceršnjim narekovanjem. | DA / NE | 1,6 |
|  | - Sistem omogoča tvorjenje novega odstavka in prelom vrstice na govorni ukaz, vendar drugače, kot v prejšnji alineji. | DA / NE | 0,8 |
|  | - Sistem ne omogoča tvorjenja novega odstavka ali preloma vrstice na govorni ukaz. | DA / NE | 0 |
| 7.7.2 Osnovno oblikovanje besedila |  |  | max 1,2 točki |
|  | - Sistem omogoča tvorjenje novega odstavka in prelom vrstice na govorni ukaz, ki ga uporabnik izreče med siceršnjim narekovanjem. | DA / NE | 1,2 |
|  | - Sistem omogoča tvorjenje novega odstavka in prelom vrstice na govorni ukaz, vendar drugače, kot v prejšnji alineji. | DA / NE | 0,6 |
|  | - Sistem ne omogoča tvorjenja novega odstavka ali preloma vrstice na govorni ukaz. | DA / NE | 0 |
| 7.7.3 Brisanje besedila |  |  | max 1,2 točk |
|  | - Sistem omogoča brisanje besedila (beseda, poved, odstavek…) na govorni ukaz, ki ga uporabnik izreče med siceršnjim narekovanjem. | DA / NE | 1,2 |
|  | - Sistem omogoča brisanje besedila (beseda, poved, odstavek…) na govorni ukaz, vendar drugače, kot v prejšnji alineji. | DA / NE | 0,6 |
|  | - Sistem ne omogoča brisanja besedila na govorni ukaz. | DA / NE | 0 |
| 7.8 Funkcionalnost “diktafon” |  |  | max 2 točki |
|  | - Sistem omogoča zajem zvočnega zapisa narekovanega besedila, prenos zvočne datoteke k drugemu uporabniku in temu uporabniku pretvorbo zvočnega zapisa v besedilo, vključno z vstavitvijo besedila v ciljni informacijski sistem, z enako stopnjo zanesljivosti prepoznave govora, kot pri neposredni pretvorbi nareka v besedilo. | DA / NE | 2 |
|  | - Sistem delno omogoča zajem zvočnega zapisa narekovanega besedila, prenos zvočne datoteke k drugemu uporabniku in temu uporabniku pretvorbo zvočnega zapisa v besedilo, vključno z vstavitvijo besedila v ciljni informacijski sistem, z enako stopnjo zanesljivosti prepoznave govora, kot pri neposredni pretvorbi nareka v besedilo. | DA / NE | 1 |
|  | - Sistem ne omogoča odlaganja zvočnih posnetkov z možnostjo dodeljevanja posnetkov drugemu uporabniku, ki izvede pretvorbo zvočnega zapisa v tipkano besedilo. | DA / NE | 0 |