## IV.- MATERIAL ZA ZDR. NEGO
PONUDNIK:
IV. - MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO
1. PODSKLOP: KATETRI, KANILE
| OPIS | Ime ponujenega artikla | ŠIFRA DPU | Šifra za naročanje | Pakiranje | Enota mere | Okvirna letna količina | Cena brez DDV | Vrednost brez DDV | % DDV | Vrednost z DDV | Cena na pakiranje brez ddv
1 | Brezigelni konekt za IV kanilo, sterilen, služi kot spoj med IV kanilo in inf. Sistemom (enake kvalitete kot ICU MEDICAL) A50 |  | 30133 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Komprese za oskrbo traheostome z odprtino in metalno oblogo na eni strani. Dimenzije: 8 cm x 9 cm (kot npr. Metalline) A50 |  | 30006 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kanila nosna, dvoroga, za vpihovanje kisika za enkratno uporabo, dolžine 2,1 m. |  | 30013 |  |  | kos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kanilavenozna dvovhodna, brez lateksa, material - teflon, velikosti G18 1.2X45cm, SC A 50 |  | 30333 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kanilavenozna dvovhodna, brez lateksa, material - teflon, velikosti G20 1.10X32cm, SC A 50 |  | 30332 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kanilavenozna dvovhodna, brez lateksa, material - teflon, velikosti G22 0.9X25cm, SC A 50 |  | 30331 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kateter aspiracijski z Y konektom, iz medicinskega PVC, brez lateksa, matirana površina cevke omogoča uvajanje brez maziv, velikosti CH 12X500mm A60 |  | 30004 |  |  | sc | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kateter aspiracijski z Y konektom, iz medicinskega PVC, brez lateksa, matirana površina cevke omogoča uvajanje brez maziv, velikosti CH 14X500 mm |  | 30162 |  |  | kos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kateter aspiracijski z Y konektom, iz medicinskega PVC, brez lateksa, matirana površina cevke omogoča uvajanje brez maziv, velikosti CH 16X500 mm |  | 30221 |  |  | kos | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kateter brizgalka 100 ml, trodelna, sterilna, z razločno skalo A25 |  | 30183 |  |  | sc | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Enorogi nosni kateter za kisik A100 |  | 30247 |  |  | sc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pretočna kanila, za pretakanje sterilnih tekočin v zaprtih sistemih, ozka mikrogladka vbodna igla z zaščitno kapico, globoko razpotegnjene luknje za tekočine, minimalni rezidualni volumen, priročno oblikovano prijemalo za lažje rokovanje, produkt in pakiranje brez PVC, brez lateksa, brez DEHP, v kartonu 300 kosov |  | 30150 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Želodčna sonda CH16, dolžina 80 cm, z oznako na 45, 55 in 65 cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, medicinski PVC, sterilna |  | 30230 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Želodčna sonda CH14, dolžina 80 cm, z oznako na 45, 55 in 65 cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, medicinski PVC, sterilna |  | 30321 |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Želodčna sonda CH12, dolžina 80 cm, z oznako na 45, 55 in 65 cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, medicinski PVC, sterilna |  | 30318 |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Črevesna sonda CH12, 40 cm, cilindrična, s centralno odprtino, z enim ali dvema stranskima očesoma, medicinski PVC, sterilna |  | 30301 |  |  | kos | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
IV. - MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO
5. PODSKLOP: URINSKE VREČKE
| OPIS | Ime ponujenega artikla | ŠIFRA DPU | Šifra za naročanje | Pakiranje | Enota mere | Okvirna letna količina | Cena brez DDV | Vrednost brez DDV | % DDV | Vrednost z DDV | Cena na pakiranje brez ddv
1 | Urinska vrečka, sterilna, 2l z odtokom, nepovratni ventil, stišček, odvzemno mesto za odvzem urina, T-izpust, menjava na 7-14 dni. |  | 30055 |  |  | kos | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Urinski kateter iz medicinskega PVC, brez lateksa, za umetni odvzem seča pri moških, CH 12X400 mm |  | 30080 |  |  | kos | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Urinski kateter z balonom, iz lateksa, prevlečen s hidrogel prevleko, primeren za suprapubično postavitev kot tudi skozi sečevod, z antibakterijskim delovanjem, namestitev do 12 tednov, z ravnim in zaobljenim vrhom, s priključkom za spiralno tekočino, velikosti CH 12 (kvalitete Biocath Foley Catheter, proizvajalec Bard medical) A10 |  | 30251 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Urinski kateter z balonom, iz lateksa, prevlečen s hidrogel prevleko, primeren za suprapubično postavitev kot tudi skozi sečevod, z antibakterijskim delovanjem, namestitev do 12 tednov, z ravnim in zaobljenim vrhom, s priključkom za spiralno tekočino, velikosti CH 14 (kvalitete Biocath Foley Catheter, proizvajalec Bard medical) A10 |  | 30257 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Urinski kateter z balonom, iz lateksa, prevlečen s hidrogel prevleko, primeren za suprapubično postavitev kot tudi skozi sečevod, z antibakterijskim delovanjem, namestitev do 12 tednov, z ravnim in zaobljenim vrhom, s priključkom za spiralno tekočino, velikosti CH 16 (kvalitete Biocath Foley Catheter, proizvajalec Bard medical) A10 |  | 30306 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Urinski kateter z balonom, iz lateksa, prevlečen s hidrogel prevleko, primeren za suprapubično postavitev kot tudi skozi sečevod, z antibakterijskim delovanjem, namestitev do 12 tednov, z ravnim in zaobljenim vrhom, s priključkom za spiralno tekočino, velikosti CH 18 (kvalitete Biocath Foley Catheter, proizvajalec Bard medical) A10 |  | 30228 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Urinski kateter z balonom, iz lateksa, prevlečen s hidrogel prevleko, primeren za suprapubično postavitev kot tudi skozi sečevod, z antibakterijskim delovanjem, namestitev do 12 tednov, z ravnim in zaobljenim vrhom, s priključkom za spiralno tekočino, velikosti CH 20 (kvalitete Biocath Foley Catheter, proizvajalec Bard medical) A10 |  | 30097 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Urinski kateter z balonom, iz lateksa, prevlečen s hidrogel prevleko, primeren za suprapubično postavitev kot tudi skozi sečevod, z antibakterijskim delovanjem, namestitev do 12 tednov, z ravnim in zaobljenim vrhom, s priključkom za spiralno tekočino, velikosti CH 22 (kvalitete Biocath Foley Catheter, proizvajalec Bard medical) A10 |  | 30223 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Zamaški za katetre |  | 30054 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Priključek med katetrom in urinsko vrečko Ch 20 (kot npr. Tik prikluček) |  | 30157 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Hidrofilno prevlečeni sterilni urinski katetri za enkratno katetrizacijo brez trenja, z drsnikoma za preprečevanje infekcije, ktivacija prevleke s sterilno vodo, CH 12, 40 CM A30 |  | 30261 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Urinski kateter iz medicinskega PVC, brez lateksa, za umetni odvzem seča pri moških, CH 12X400 mm |  | 30080 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Priključek med katetrom in urinsko vrečko Ch 20 (kot npr. Tik prikluček) |  | 30157 |  |  | kos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Nosilec za urinsko vrečko (kot npr. Conveen) |  | 30219 |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Enodelni, samolepilni, silikonski urinali, s posebnim vrhom, ki zagotavlja neprekinjem pretok urina, 30mm A30 |  | 30256 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Zbiralnik za urin 700 ml, sterilen (kot npr. Conveen nožna urinska vrečka) A10 |  | 30299 |  |  | sc | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Prevlečeni sterilni urinski katetri za enkratno katetrizacijo brez trenja, aktivacija prevleke s sterilno vodo, CH 12, 40 CM (enake kvalitete kot EASICATH) |  | 30261 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Pas za pritrditev urinske zbiralne vrečke na nogo, izdelan iz elastične, za kožo prijazne tkanine, pralen pri temperaturi do 60 st. (kot npr. Conveen) A10 |  | 30056 |  |  | zav | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
IV. - MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO
2. PODSKLOP: BRIZGE
| OPIS | Ime ponujenega artikla | ŠIFRA DPU | Šifra za naročanje | Pakiranje | Enota mere | Okvirna letna količina | Cena brez DDV | Vrednost brez DDV | % DDV | Vrednost z DDV | Cena na pakiranje brez ddv
1 | Brizga za injeciranje, trodelna z razločno skalo, 10ml SC A 100 kos |  | 30132 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Brizga za injeciranje, trodelna z razločno skalo, 20ml SC A 50 kos |  | 30192 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Brizga za injiciranje, trodelna, z razločno skalo, 3ml SC A 100 kos |  | 30112 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Brizga za injiciranje, trodelna, z razločno skalo, 5ml SC A 100 kos |  | 30100 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Brizga za injiciranje, trodelna, z razločno skalo, 60ml |  | 30123 |  |  | kos | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Injekcijske igle za enkratno uporabo, brez lateksa, dimenzije: 0,45 mm x 16mm, SC A 100 |  | 30158 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Injekcijske igle za enkratno uporabo, brez lateksa, dimenzije: 0,60 mm x 25 mm, SC A 100 |  | 30246 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Injekcijske igle za enkratno uporabo, brez lateksa, dimenzije: 0,80 mm x 50 mm, SC A 100 |  | 30232 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Injekcijske igle za enkratno uporabo, brez lateksa, dimenzije: 1,2 mm x 50 mm, SC A 100 |  | 30099 |  |  | sc | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Vbodna igla za aspiracijo tekočin iz vreč ali plastičnih kontejnerjev (npr. fiziološka raztopina) z brezigelnim konektom, brez zračenja. Igla mora biti podprta s študijo, da je uporabna do 7 dni. A50 |  | 30255 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
IV. - MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO
3. PODSKLOP: STERILIZACIJA
| OPIS | Ime ponujenega artikla | ŠIFRA DPU | Šifra za naročanje | Pakiranje | Enota mere | Okvirna letna količina | Cena brez DDV | Vrednost brez DDV | % DDV | Vrednost z DDV | Cena na pakiranje brez ddv
1 | Vrečke za parno sterilizacijo, Material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze, 70GR. Opremljen mora biti z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji s paro (v slovenskem ali angleškem jeziku). Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zliti, da ne pride do kontaminacije vsebine; napisi in kemični indikatorji morajo biti izven dosega zapakiranega materiala. Folija mora biti prozorna, da se vidi vsebina v notranjost rokava. Na ovojnini mora biti številka LOTA, ter širina in dolžina vrečke. Šiv na vrečki mora biti trden, da prenese parno sterilizacjo, hkrati pa mora omogočati enostavno odpiranje brez trganja vlaken. Ovojnina mora ustrezati standardu ISO 11607-1 in EN 11607-2, EN 868-5, dimenzija 90mm/200mm A100 |  | 30205 |  |  | sc | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vrečke za parno sterilizacijo, Material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze, 70GR. Opremljen mora biti z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji s paro (v slovenskem ali angleškem jeziku). Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zliti, da ne pride do kontaminacije vsebine; napisi in kemični indikatorji morajo biti izven dosega zapakiranega materiala. Folija mora biti prozorna, da se vidi vsebina v notranjost rokava. Na ovojnini mora biti številka LOTA, ter širina in dolžina vrečke. Šiv na vrečki mora biti trden, da prenese parno sterilizacjo, hkrati pa mora omogočati enostavno odpiranje brez trganja vlaken. Ovojnina mora ustrezati standardu ISO 11607-1 in EN 11607-2, EN 868-5, dimenzija 130mm/270mm A100 |  | 30031 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vrečke za parno sterilizacijo, Material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze, 70GR. Opremljen mora biti z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji s paro (v slovenskem ali angleškem jeziku). Pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zliti, da ne pride do kontaminacije vsebine; napisi in kemični indikatorji morajo biti izven dosega zapakiranega materiala. Folija mora biti prozorna, da se vidi vsebina v notranjost rokava. Na ovojnini mora biti številka LOTA, ter širina in dolžina vrečke. Šiv na vrečki mora biti trden, da prenese parno sterilizacjo, hkrati pa mora omogočati enostavno odpiranje brez trganja vlaken. Ovojnina mora ustrezati standardu ISO 11607-1 in EN 11607-2, EN 868-5, dimenzija 200mm/350mm A100 |  | 30104 |  |  | sc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kemični integrator za parno sterilizacijo, ki se odziva na vse parametre parne sterilizacije, ki skupaj uspešno uničijo vse žive organizme in njihove spore. Ustrezati mora standardu ISO 11140-1, razred 5, SC A 250 |  | 30302 |  |  | sc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
IV. - MATERIAL ZA ZDRAVSTVENO NEGO
4. PODSKLOP: OSTALO
| OPIS | Ime ponujenega artikla | ŠIFRA DPU | Šifra za naročanje | Pakiranje | Enota mere | Okvirna letna količina | Cena brez DDV | Vrednost brez DDV | % DDV | Vrednost z DDV | Cena na pakiranje brez ddv
1 | Ohaio maska za kisik z balonom za odrasle, s priključno cevjo 2.1 m |  | 30038 |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EKG elektrode - penasta blazinica, kontaktni gel, samolepilne (kot elektroda skinta F50 gumb) A50 |  | 30151 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kontaktni gel za ultrazvok-terapevtski fth A 1000 ml |  | 19082 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Elektrode za elektrostimulacijo, samolepilne, Dimenzije: 5 cm x 9 cm A4 |  | 30019 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Elektrode za elektrostimulacijo, samolepilne, Dimenzije: 4 cm x 6,4 cm A4 |  | 30057 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Lonček za pitje z ustnikom ( dulčkom) in ventilom, kapaciteta 250ml ( -/+ 50ml), ne sme biti gladek- poršina narebrena tako da ne drsi iz rok, lahko z ročko |  | 30324 |  |  | kos | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cevke za pitje iz mehkega PVC, zavitek A250 |  | 19037 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pas esmarch clip |  | 30010 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pas esmarch za enratno uporabo A25 |  | 30297 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Posodica PVC za zobne proteze |  | 19091 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Fotobanjica, pleksi, 30x24x60x3 cm |  | 30201 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Fotobanjica, pleksi, 43x33 cm |  | 30081 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Fotobanjica, pleksi, 17x22 cm |  | 30317 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lopatice za jezik lesene, pakiranje v zavitku, nesterilne A 100 |  | 30238 |  |  | sc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Gobice za čiščenje ustne votline, velikost M, pakiranje A100 |  | 19175 |  |  | sc | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Gravitacijski sistemi za hranjenje po sondi, z nastavkom za spoj s steklenico, sterilni (enake kvalitete kot APLLIKS) |  | 30312 |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Maska za inhalacije in kisik, s 6ml razpršilcem in cevjo, 2.1m, odrasla. |  | 30032 |  |  | kos | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Maska za kisik z Venturijevim ventilom, s stiščkom in kompletom Venturi ventilov za dovod 24, 28, 31, 35, 40 in 60% kisika. Dobro vidna in nezbrisljiva oznaka kisika in pretoka na konektu, konektor za ventile ima zunanji premer 22 mm SC A 25 kosov. |  | 30245 |  |  | sc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ohaio maska za kisik z balonom za odrasle, s priključno cevjo 2.1 m |  | 30038 |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Pestilo porcelansko dolžine 115mm |  | 30053 |  |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PVC ledvička |  | 30166 |  |  | kos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Rezalec in drobilec tablet, iz PE materiala |  | 30207 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Skalpel z ročajem za enkratno uporabo, FIG. 10, SC A 10 |  | 30051 |  |  | sc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Sonda črevesna CH 30 cm,cilindrična, centralna odprtina, z balonom, medicinski pvc, sterilna, 400mm (enake kvalitete kot TIK) |  | 30005 |  |  | kos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Steklenica PVC moška s pokrovom |  | 30140 |  |  | kos | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Škarje kirurške 115 mm ravne |  | 30061 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Terilnica, porcelanasta, 65X40mm |  | 30043 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Nastavki za ušesni termometer Braun termoscan, LF 40 EULA, pakiranje A10 |  | 30153 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Nastavki za ušesni termometer Genius 2, pakiranje A10 |  | 30118 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Termometer telesni, brez živega srebra |  | 30016 |  |  | kos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Voda za kisik 500ml (respiflo H univerz. steklenica 500ml z adapterjem) |  | 30107 |  |  | kos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Vrečka cold hot 10 x 27cm ( dopuščamo odstopanje -/+ 5cm v obe dimenziji) |  | 30089 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Vrečka cold hot 20 x 30cm ( dopuščamo odstopanje -/+ 5cm v obe dimenziji) |  | 30090 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Vrečka za bruhanje z obročem za enkratno uporabo A50 |  | 19113 |  |  | sc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. Odporni morajo biti na topila in tekočino. Barvila s katerim so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. Lahko se upepelijo, rdeče barve, pravokoten, kapaciteta 8l. |  | 30014 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. Odporni morajo biti na topila in tekočino. Barvila s katerim so obarvana ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. Lahko se upepelijo. Kvadratnih oblik, dimenzije 120X120 mm, kapaciteta 1.5l. |  | 30015 |  |  | kos | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Zbiralnik za ostre predmete, pravokoten, volumen= 0.2l, varno zapiranje, material: polipropilen (obarvan z barvili - bele barve, ki ne vsebuje kadmija ali drugih težkih kovin) iz upepelitvenega procesa ne izhajajo škodljive snovi, kar je v skladu z okoljskimi merili. Odporen na topila. |  | 30252 |  |  | kos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Zbiralnik za ostre predmete, volumen 0,6l |  | 30248 |  |  | kos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Metuljčki za odvzem venozne krvi in kratkorajno venozno uporabo do 2 uri. (kot npr. BD Vacutainer Safety lock) A50 |  | 30254 |  |  | sc | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Dozator za zdravila, 4 delni, z drsnim pokrovčkom v obe smeri za lažji dostop do vsebine |  | 30037 |  |  | kos | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Set za katetrizacijo sterilen, za enkratno uporabo, ki mora vsebovati: ledvičko, posodico s tamponi, plastičen pean, vrečko za smeti, rokavice. Kot npr. B&V ali enakovredno. A12 |  | 30023 |  |  | sc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Sistem za infuzijo, ki se uporablja za aplikacijo infuzijskih raztopin in zdravil iz steklene in plastične embalaže. Dolžina sistema je 150cm. Izdlek ima dvokanalno plastično iglo s pokrovčkom, za prebod zamaškov plastičnih vrečk, kapalnik dolžine 10 cm, zračni filter in 15 µm infuzijski filter, Luer Lock nastavek z zaščitnim pokrovčkom, regulator pretoka ter 140 cm dolgo cev iz medicinskega PVC. izdelek je steriliziran z etilenoksidom in uporaben 5 let. Lateks free. Zahtevano pakiranje 15 kosov v škatli (kot npr.bioprod/pharmagena ali enakovredno). |  | 30147 |  |  | kos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Opombe
Kjer je naveden artikel "kot npr" je to samo v informacijo kakšno kvaliteto zahtevamo. Ponudite lahko enakovreden artikel.
Ponudba je lahko po podsklopih. Vsak podsklop je zaključena celota
Pri izdelavi predračuna so upoštevane zahtevane enote mere ter vse strokovne in ostale zahteve naročnika.
Seznanjeni smo z dejstvom, da se razpisane količine blaga med letom lahko spremenijo.
| Kraj in datum: |  |  |  |  | Žig: |  |  | Podpis odgovorne osebe: