## OBVEZILNI MATERIAL
| PONUDNIK: |  |  | NAROČNIK: |  |  |  |  | OBRAZEC 1
Gregorčičeva ulica 16
| Datum: |  |  | 5000 Nova Gorica
PREDRAČUN ZA BLAGO
1. SKLOP: OBVEZILNI MATERIAL
ZAP.ŠT. | VRSTA BLAGA (OPIS) | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | PROIZVAJALEC | EM | Ocenjena letna količina | Cena/EM brez DDV | % DDV | VREDNOST (brez DDV) | VREDNOST (z DDV)
1 | Bel mikroporozen kirurški trak. Na lepljivi strani je prevlečen z lepljivo maso, ki ne draži kože - je hipoalergen. Je netkan in njegova mikroporozna struktura omogoča dihanje. Primeren je za občutljivo kožo - otrok in starejših. Uporablja se lahko tudi na koži obraza. Na razpolago je na dispenzerju ali na tulcu. Dimenzija: 2.5cm X 9.14m |  |  | kos | 400 |  |  | 0 | 0
2 | Bel mikroporozen kirurški trak. Na lepljivi strani je prevlečen z lepljivo maso, ki ne draži kože - je hipoalergen. Je netkan in njegova mikroporozna struktura omogoča dihanje. Primeren je za občutljivo kožo - otrok in starejših. Uporablja se lahko tudi na koži obraza. Na razpolago je na dispenzerju ali na tulcu. Dimenzija: 5cm X 9.14m |  |  | kos | 144 |  |  | 0 | 0
3 | Elastični povoj - pleten 10cm x 10m, dolgoelastični kompresijski povoj za vsakodnevno kompresijsko terapijo ali redno povijanje udov. Iz bombaža, elastana, je brez lateksa. Elastan povoju zagotavlja konstantno elastičnost in enakomerno moč. Je 150 % raztegljiv, na začetku in koncu zaključen (zašit), pralen pri 40⁰C, kompresijsko moč obdrži vsaj 2 meseca, kot npr. Vivafit |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
4 | Elastični pritrdilni povoj s 120 odstotno raztegljivostjo, izdelan iz mešanice bombaža, viskoze in poliamida. Se dobro prilega, ne drsi in se ne guba, za pritrditev oblog na rane. Dimenzije 10cmx10m. (enake kvalitete kot VIVALAST) |  |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0
5 | Fiksirna mrežica posebne oblike za glavo. Velikost M |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
6 | Krep povoji: bombažni krep povoji s 130% raztegljivostjo, gosto tkani, mehki, prilagodljivi, ne drsijo, omogočajo zanesljivo nameščanje. Izdelani iz naravnega materiala ( 100% bombaž) brez posebnih kemičnih postopkov obdelave tekom proizvodnega procesa. Naravna barva izdelka je odraz dejstva, da povoji niso beljeni. So pralni in se lahko sterilizirajo z vsemi načini sterilizacije. Posamezni izdelek je ovit v folijo (kot npr. Vivasoft). Mere: 15 cm x 10 m |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
7 | Krep povoji: bombažni krep povoji s 130% raztegljivostjo, gosto tkani, mehki, prilagodljivi, ne drsijo, omogočajo zanesljivo nameščanje. Izdelani iz naravnega materiala (100% bombaž) brez posebnih kemičnih postopkov obdelave tekom proizvodnega procesa.Naravna barva izdelka je odraz dejstva, da povoji niso beljeni.So pralni in se lahko sterilizirajo z vsemi načini sterilizacije. Posamezni izdelek je ovit v folijo.(kot npr. Vivasoft ) Mere: 10 cm x 10 m |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
8 | Netkani nesterilni zloženci, sestavljeni iz viskoze in poliestra, ne puščajo nitk, ne vsebujejo vezilnih sredstev, dobra vpojnost. Dimenzije: 10X10 cm |  |  | kos | 15000 |  |  | 0 | 0
9 | Netkani nesterilni zloženci, sestavljeni iz viskoze in poliestra, ne puščajo nitk, ne vsebujejo vezilnih sredstev, dobra vpojnost. Dimenzije: 5X5 cm |  |  | kos | 40000 |  |  | 0 | 0
10 | Netkani nesterilni zloženci, sestavljeni iz viskoze in poliestra, ne puščajo nitk, ne vsebujejo vezilnih sredstev, dobra vpojnost. Dimenzije:7.5 x 7.5 cm |  |  | kos | 20000 |  |  | 0 | 0
11 | Obliž za pritrjevanje IV kanalov: obliž je iz PU filma, je z netkanim materialom do polovice ojačan na krakih, sistem za lažjo namestitev - okvirček, hipoalergeno poliakrilatno lepilo na vodni osnovi, ki ne draži kože, ne povzroča rdečine in žuljev - koži prijazno (dimenzije: 8 cm x 9 cm, dovoljeno odstopanje +/- 1 cm, pakiran posamično, sterilen (kot npr. Mepore IV) |  |  | kos | 350 |  |  | 0 | 0
12 | Obliž za pritrjevanje sond in katetrov na nos (enake kvalitete kot NASOFIX) |  |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0
13 | Prozoren, brezbarven poliuretanski zaščitni film za pritrjevanje oblog in pripomočkov ter zaščito kože, vodoodporen s silikonskim lepilom (kot. npr. Opsite Flexifix Getnle). Dimenzije: 10 cm x 5 m |  |  | kos | 4 |  |  | 0 | 0
14 | Prozoren, brezbarven poliuretanski zaščitni film za pritrjevanje oblog in pripomočkov ter zaščito kože, vodoodporen s silikonskim lepilom (kot. npr. Opsite Flexifix Getnle). Dimenzije: 2,5 cm x 5 m |  |  | kos | 4 |  |  | 0 | 0
15 | Prozoren, brezbarven poliuretanski zaščitni film za pritrjevanje oblog in pripomočkov ter zaščito kože, vodoodporen s silikonskim lepilom (kot. npr. Opsite Flexifix Getnle). Dimenzije: 5 cm x 5 m |  |  | kos | 4 |  |  | 0 | 0
16 | PU film v traku, transparenten, ki se prilagaja oblikam telesa in je raztegljiv v obe smeri, predstavlja pregrado pred iztekanjem izločkov in pred vdorom mikrorganizmov, ima visoko polprepustnost za paro, ima sistem za lažjo namestitev, hipoalergeno poliakrilatno lepilo, ki ne draži kože, ne povzroča rdečine in žuljev - koži prijazno, pakiran posamično, nesterilen (kot npr. Mepore film roll ). Dimenzije :10 cm x 10 m |  |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0
17 | Samolepilni obliž iz PU filma z vpojno blazinico, ki se ne lepi na rane, iz viskoze, zračno-prepusten, idealen za rane s šibkim izločanjem, koži prijazno hipoalergeno lepilo na vodni osnovi. Blazinica omogoča zmerno vpijanje tekočin iz rane, zaradi nizke atherence pa zmanjšuje možnost sprijetja z rano. Okvirček za lažje nameščanje omogoča sterilno in enostavno namestitev. Ne vsebuje lateksa. Dimenzija:4 x 5cm (enake kvalitete kot MEPORE FILM + PAD) |  |  | kos | 800 |  |  | 0 | 0
18 | Samolepilni obliž iz PU filma z vpojno blazinico, ki se ne lepi na rane, iz viskoze, zračno-prepusten, idealen za rane s šibkim izločanjem, koži prijazno hipoalergeno lepilo na vodni osnovi. Blazinica omogoča zmerno vpijanje tekočin iz rane, zaradi nizke atherence pa zmanjšuje možnost sprijetja z rano. Okvirček za lažje nameščanje omogoča sterilno in enostavno namestitev.Ne vsebuje lateksa. Dimenzija 9 x15 cm (enake kvalitete kot MEPORE FILM + PAD) |  |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0
19 | Samolepilni obliž z vpojno blazinico, ki se ne lepi na rane, iz viskoze, zračno-prepusten, idealen za rane s šibkim izločanjem, koži prijazno hipoalergeno lepilo na vodni osnovi. Blazinica omogoča zmerno vpijanje tekočin iz rane, zaradi nizke atherence pa zmanjšuje možnost sprijetja z rano. Zaščitni film omogoča lahko, sterilno in enostavno namestitev, sterilno. Ne vsebuje lateksa. Dimenzija:6 x 7cm (enake kvalitete kot MEPORE) |  |  | kos | 800 |  |  | 0 | 0
20 | Samolepilni obliž z vpojno blazinico, ki se ne lepi na rane, iz viskoze, zračno-prepusten, idealen za rane s šibkim izločanjem, koži prijazno hipoalergeno lepilo na vodni osnovi.Blazinica omogoča zmerno vpijanje tekočin iz rane, zaradi nizke atherence pa zmanjšuje možnost sprijetja z rano. Zaščitni film omogoča lahko, sterilno in enostavno namestitev, sterilno. Ne vsebuje lateksa. Dimenzija:9 x 25 cm (enake kvalitete kot MEPORE) |  |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0
21 | Samolepilni trak - ima perforiran zaščitni papir, koži prijazno poliakrilatno lepilo na vodni osnovi, mehek netkan material izdelan iz sontara poliestra, ne vsebuje lateksa. Dimenzija 10 cm x 10 m. ( enake kvalitete kot Mefix) |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
22 | Samolepilni trak - ima perforiran zaščitni papir, koži prijazno poliakrilatno lepilo, perforacije na 5 cm, da ga lahko trgamo, ne vsebuje lateksa. Dimenzija: 10 cm x 10m (enake kvalitete kot Medipore H) |  |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0
23 | Sanitetna mreža za fiksacijo 25 m - št.6 |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Sanitetna mreža za fiksacijo 50 m - št.5 |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Tamponi iz netkanega materiala, nesterilni, s silikonsko gumico št.2 |  |  | kos | 5000 |  |  | 0 | 0
26 | Tamponi iz netkanega materiala, nesterilni, s silikonsko gumico št.3 |  |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0
27 | Vatiranci / Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge. Nesterilni. Dimezija: 15 x 20 cm |  |  | kos | 1500 |  |  | 0 | 0
28 | Vatiranci / Obloge, ki imajo visoko vpojnost (min vpojnost 7000g/m² in sposobnost zadrževanje izločka min 55%), hkrati pa s tekočinsko zaporo preprečujejo iztekanje vpitih izločkov iz obloge. Obloge so zelo mehke, imajo bombažno jedro, tekočinsko zaporo v obliki črke C, zgornja plast pa je iz mehke vlaknovine v sestavi 30 % poliester in 70 % viskoza, kar zagotavlja hitro prodiranje izločkov v samo jedro obloge. Nesterilni. Dimenzija: 10x15 cm |  |  | kos | 1500 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0 | 0
Popust za ostalo blago po ceniku:
Žig in podpis ponudnika:

## OBLOGE ZA RANE
| PONUDNIK: |  |  | NAROČNIK: |  |  |  |  | OBRAZEC 1
Gregorčičeva ulica 16
| Datum: |  |  | 5000 Nova Gorica
PREDRAČUN ZA BLAGO
2. SKLOP: OBLOGE ZA RANE
ZAP.ŠT. | VRSTA BLAGA (OPIS) | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | PROIZVAJALEC | EM (enota mere) | Ocenjena letna količina | Cena/EM brez DDV | % DDV | VREDNOST (brez DDV) | VREDNOST (z DDV)
1 | Obloga z dodatkom- netkana kompresa prepojena z izotonično raztopino NaCl, pakiran posamično. Dimenzije: 7,5 x 7,5 cm ( Kot npr. Mesalt) |  |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0
2 | Obloga z izjemno vpojnostjo, sestavljena iz 4 plasti, ima zaščitno plast proti morebitnem iztekanju, sposobnost vezav odvečnega izločka. Odstrani odmrlo tkivo in fibrinske bloge. Zaklene bakterije ter s tem prepreči njihovo kolonizacijo. Zmanjšuje neprijetne vonjave. Obloga združuje mehansko spremenjena celulozna vlakna in želatini podobne agente. Primarna obloga za rane z zmernim do močnim izločanjem, lahko tudi sekundarna obloga. Pri nameščanju je neprobojna plast obrnjena stran od rane, obloge ne smemo rezati. Dimenzije: 10 x 10 cm (kot npr: Mextra, Vliwasorb) |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
3 | Sterilni trakovi za brezšivno celjenje ran 6 mm x 75 mm (kot npr. steristrip) |  |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0
4 | Dermalno pršilo posebne sestave: hialuronska kislina, aluminijev oktenilsukcinat škroba, heksametil disloksan, ki zaščiti poškodovano kožo, mandljevo olje, vitamin E acetat, ksimeninska kislina, eterično olje limone, eterično olje kajeputa. Pakiranje: 125 ml ( kot npr. Cicatridina pršilo) |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
5 | Dermalno mazilo posebne sestave: hialuronska kislina, aluminijev oktenilsukcinat škroba, heksametil disloksan, ki zaščiti poškodovano kožo, mandljevo olje, vitamin E acetat, ksimeninska kislina, eterično olje limone, eterično olje kajeputa. Pakiranje: 30 g ( kot npr. Cicatridina mazilo) |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
6 | Raztopina za čiščenje ran in za obkladke, vsebuje betain in poliheksanid, Nanos na rano ne peče, izdelek je primeren za dolgotrajno uporabo, po odprtju uporabno do 8 tednov. Pakiranje: 350 ml ( kot npr. Prontosan raztopina) |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
7 | Gel za čiščenje ran in za obkladke, vsebuje betain in poliheksanid, Nanos na rano ne peče, izdelek je primeren za dolgotrajno uporabo, po odprtju uporabno do 8 tednov. Pakiranje: 30 ml ( kot npr. Prontosan gel) |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
8 | PU film v pršilu, ki ne vsebuje alkohola in posledično ne draži kože, tudi, če je ta poškodovana. Po nanosu formira polprepustno zaščitno plast na koži ter jo tako ščiti pred telesnimi tekočinami, poškodbami zaradi močnih lepil, pred trenjem ali pa ga uporabimo pri urinski inkontinenci za zaščito, ki dokazano traja do 72 ur. Sestava: edinstven 3M terpolimer , ki je raztopljen v topilu, ki omogoča hitro sušenje in ni lepljivo. Vsebuje tudi vezivo, ki oblikuje povezano plast filma tako, da tudi na pregibih ne poka. Ni citotoksičen in je hipoalergen. Pakiranje: 28 ml (kot npr. Cavilon nepekoč zašč. film) |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
9 | Zaščitna krema, ki ne vsebuje alkohola in posledično ne draži kože, tudi, če je ta poškodovana. Po nanosu formira polprepustno zaščitno plast na koži ter jo tako ščiti pred telesnimi tekočinami, poškodbami zaradi močnih lepil, pred trenjem ali pa ga uporabimo pri urinski inkontinenci za zaščito, ki dokazano traja do 72 ur. Sestava: edinstven 3M terpolimer, ki je raztopljen v topilu, ki omogoča hitro sušenje in ni lepljivo. Vsebuje tudi vezivo, ki oblikuje povezano plast filma tako, da tudi na pregibih ne poka. Ni citotoksičen in je hipoalergen. Pakiranje: 28 g (kot npr. Cavilon krema) |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
10 | Zaščitni film za kožo v obliki palčke z gobico, vodoodporen, nepekoč, ki ne vsebuje alkohola in posledično ne draži kože, tudi, če je ta poškodovana, ki dokazano traja do 72 ur. Ni citotoksičen in je hipoalergen. Pakiranje: 1 ml (kot npr. Cavilon palčke z gobico) |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
11 | PU pena v traku, ki jo lahko režemo, nelepljiva, nesterilna. Dimanzije: 10 cm x 60 cm ( kot npr. Tegaderm Foam) |  |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0
12 | Alginatna obloga. Primarne sterilne mehke, visokovpojne obloge iz Ca ( 80%) in Na ( 20%) alginatnih vlaken in presežkom guluronske kisline. Ob stiku z izločkom tvorijo gel, ki na rani vzdržuje optimalno vlažnost. Za oskrbo vseh vrst ran alutnih in kroničnih, prvenstveno za odstranjevanje fibrinskih in nekrotičnih oblog ter za zaustavljanje kapilarnih krvavitev. Na rani lahko ostanejo do 7 dni. Dimenzije: 10 x 20 cm (kot npr. Kaltostat ) |  |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0
13 | Alginatna obloga z dodatkom elementarnega srebra. Dimenzije: 10 cm x 20 cm (kot npr. Silvercel) |  |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0
14 | Sterilna, mehka, netkana, visokovpojna, hipoalergena obloga, sestavljena iz 100% Na CMC hidrofiber prešite s celuloznimi nitkami v obliki obloge ali polnila. Za različne akutne in kronične rane z zmernim do močnim izločanjem, za vse faze celjenja, tudi za kontaminirane rane. Dimenzije 10 x 10 cm (kot npr Aquacel Extra) |  |  | kos | 150 |  |  | 0 | 0
15 | Obloga/ polnilo iz hidrofiber z dodatkom srebra. Sterilna, mehka, netkana, visokovpojna, hipoalergena, antimokrobna obloga, sestavljena iz 100% CMC vlaken obdelanih s hidrofiber tehnologijo v obliki obloge ali polnila z dodanim ionskim srebrom. Dimnezije 10 x 10 cm. (kot npr Aquacel Ag) |  |  | kos | 150 |  |  | 0 | 0
16 | Hidrokoloidni gel: polnilo iz vode in celuloze - hidrokoloidni gel z dodatkom pektina. Na rani lahko ostane od 3 - 5 dni oz. odvisno od stanja rane ter sprejete klinične prakse; na ranah v fazi granulacije do 7 dni. Za hidriranje, iritirane kože. Dimenzije: 15 g tuba (kot npr. Granugel) |  |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0
17 | Pu pena posebne strukture, ki omogoča izjemno vpijanje (min 7.6 g/10 cm 2/24 urah) in hkrati zadrževanje izločka v oblogi.Brez zavarjenega roba pena, mora omogočati rezanje in na vrhnji strani mora biti prevlečena s polprepustnim u filmom, ki omogoča menjavo plinov, onemogoča pa vdor mikroorganizmov, nelepljiva in brez lepljivega roba. Dimnezije: 20 x 20 cm. (kot npr Lyofoam Max) |  |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0
18 | Anatomsko oblikovana nelepljiva obloga, ki jo hitro in enostavno namestimo na različna mesta na peto, komolec, amputirane okončine, nožne prste in celo na novorojenčkovo glavo, ker nudi odlično zaščito. Obloga je sterilna, lahko jo oblikujemo s škarjami po meri (kot npr. Allevyn Heel). Dimenzije 10,5 x 13,5 cm. |  |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0
19 | Mrežica - Poliamidna popolnoma prozorna elastična mrežica, odprte strukture, ne sme biti tkana, prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon) na obeh straneh, s premerom por 1,2 mm, ki so tudi po debelini prevlečene s silikonom, ki se ne vrašča v rano, zmanjšuje bolečino in je selektivno lepljiva. Na rani lahko dokazano ostane do 14 dni (kot npr. Mepitel). Dimenzije: 18 x 10 cm. |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
20 | Mrežica - Poliamidna popolnoma prozorna elastična mrežica, odprte strukture, ne sme biti tkana, prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon) na obeh straneh, s premerom por 1,2 mm, ki so tudi po debelini prevlečene s silikonom, ki se ne vrašča v rano, zmanjšuje bolečino in je selektivno lepljiva. Na rani lahko dokazano ostane do 14 dni (kot npr. Mepitel). Dimenzije: 7,5 x10 cm. |  |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0
21 | Mrežica - Poliuretanska popolnoma prozorna elastična mrežica, odprte strukture, ne sme biti tkana, prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon) na eni strani, s premerom por 1,2 mm, ki so tudi po debelini prevlečene s silikonom, ki se ne vrašča v rano, zmanjšuje bolečino in je selektivno lepljiva. Na rani lahko dokazano ostane do 14 dni (kot npr. Mepitel ONE). Dimenzije: 18 x 10 cm. |  |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0
22 | Kontaktna mrežica nelepljiva iz hidrofobne poliesterske gost tkane mrežice in z gladko površinsko struktura. Prekrita z elementarnim srebrom, ki v vlažnem okolju rane sprošča srebrove ione, ki delujejo prot Gram - in Gram + bakterijam. Impregnirana z nevtralnim mazilom brez dodatka vazelina ali drugih parafinov, ki varuje robove rane pred maceracijo, ne pušča ostankov na rani in se ne lepi na rano. Dimenzije: 10 x 20 cm ( kot npr. Atrauman Ag) |  |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0
23 | Mrežica iz viskoznih monofilamentnih vlaken z odprtinami več kot 1mmx1mm, impregnirana z 10% raztopino povidon jodida tako, da ob pokončnem skladiščenju in namestitvi, neodvisno od temp.nihanj, ohrani enakomerno porazdelitev PVP-I po celotni površini . Dimenzija 9,5 x 9,5 cm (enake kvalitete kot INADINE) |  |  | kos | 750 |  |  | 0 | 0
24 | Mrežica iz redko tkane bombažne tkanine, impregnirana z nevtralnim mazilom ( parafin/vazelin- inertno, nereaktivno mazilo), ki se ne izpere pri močnem izločanju iz rane. Dimenzije: 10 cm x 20 cm Sterilna ( kot npr. Grassolind) |  |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0
25 | Alginatni matriks s srebrovimi ioni v pasti vijolične barve. Pakirana v posebni mehki tubi, da doseže globoke rane. Na rani ostane 3-4 dni. Ne pušča temnih madežev na koži. Pakiranje 15 g (kot npr. Askina Calgitrol Paste) |  |  | kos | 3 |  |  | 0 | 0
26 | Posebna obloga iz netkanega materiala, bombažno akrilne sestave s hidrofobno zhornjo in poliestrsko stično plastjo, gornja plast odbija vodo, oblogo lahko režemo Dimenzija: 10 cm x 10 cm. Sterilna. (kot npr. Melolin) |  |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0
27 | Posebna obloga iz netkanega materiala, bombažno akrilne sestave s hidrofobno zhornjo in poliestrsko stično plastjo, gornja plast odbija vodo, oblogo lahko režemo Dimenzija: 10 cm x 20 cm. Sterilna.(kot npr. Melolin) |  |  | kos | 3300 |  |  | 0 | 0
28 | Posebna obloga z dodatkom v obliki "čajne vrečke" s plastjo aktivnega oglja v katerega so vpeti srebrovi ioni. Ima neadherentno viskozno zunanjo plast, enostavna za uporabo, ker sta obe strani enaki.Obloga ima zavarjene robove in je ne smemo rezati. Dimenzije: 6,5 cm x 9,5 cm (kot npr. Actisorb plus) |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
29 | Hidrokoloidne okluzivne obloge sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz dveh plasti: iz makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks - hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC) vdelanih v poliizobutilenskem matriksu in iz PU pene. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporablja se samostojno za rane s šibkim do zmernim izločanjem, ali kot sekundarne obloge za rane z močnim izločanjem. Lahko jo režemo. Dimenzije: 20 cm x 30 cm (kot npr. Granuflex) |  |  | kos | 15 |  |  | 0 | 0
30 | Stanjšane hidrokoloidne okluzivne obloge: sterilne, mehke, netkane, vpojne,okluzivne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks - hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC). Zunanjo plast obloge tvori poliuretanski film. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporablja se kot samostojno ali kot sekundarna obloga. Za rane s šibkim do zmernim izločanjem in preventivo razjede zaradi pritiska. Lahko se režejo. ( kot npr. Granuflex Extra Thin). Dimenzije: 15 x 15 cm |  |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0
31 | Poliuretanska pena z odprtimi medprostori za boljše uravnavanje izločka (31,24 g/10 cm 2/24 h), s kontaktno plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon), ki je nabrizgan po celotni površini. Naguban zaščitni poliuretanski film, nepropusten za bakterije in viruse večje od 25 nm, prepušča zrak in vodne hlape (kot npr. Mepilex). Dimenzije 21 x 21 cm. |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
32 | Posebna obloga tudi za preventivo - Večplastna (5)obloga s plastjo lepljivega elastomera ( mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm, oblogo lahko uporabljamo kot preventivo pred nastankom RZP, ker je priporočena v svetovnih in eu smernicah ter dokazana s študijami Dimenzija: 7,5cmx7,5cm, lepljiv rob širine 1,5 cm (dovoljen odstop širine roba +/- 0,5 cm); Sterilna (+/- 0,5cm) (kot npr MEPLIEX BORDER ) |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
33 | Posebna obloga tudi za preventivo - večplastna (5) obloga s plastjo lepljivega elastomera (mehak silikon) in z robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm, oblogo lahko uporabljamo kot preventivo pred nastankom RZP, ker je priporočena v svetovnih in eu smernicah ter dokazana s študijami. Dimenzija: 12,5 cm x 12,5 cm, lepljiv rob širine 1,5 cm (dovoljen odstop širine roba +/- 0,5 cm); Sterilna (+/- 0,5cm) (kot npr MEPLIEX BORDER ) |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
34 | Polimerna membra - Visokovpojna večfunkcijska hidrofilna polimerna membrana, ki ima v svoji strukturi vezane aktivne učinkovine. Zaradi sebi lastne sestave čisti, polni, srka in vlaži rano vse čas celjenja. Aktivira se z izločki iz rane, se razširi, napolni rano. Neionsko, netoksično čistilno sredstvo in glicerin, ki sta sestavna dela obloge se sproščata v rano, kopolimer škroba in matriks pa vežeta izločke iz rane v oblogi.Polprepusten film zadržuje tekočino, prepušča pa pline in hlape.Lahko je nameščena do 7 dni .Velikost: 17x19cm. (kot npr. PolyMem) |  |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0
35 | Polimerna membra - Visokovpojna večfunkcijska hidrofilna polimerna membrana, ki ima v svoji strukturi vezane aktivne učinkovine. Zaradi sebi lastne sestave čisti, polni, srka in vlaži rano vse čas celjenja. Aktivira se z izločki iz rane, se razširi, napolni rano. Neionsko, netoksično čistilno sredstvo in glicerin, ki sta sestavna dela obloge se sproščata v rano, kopolimer škroba in matriks pa vežeta izločke iz rane v oblogi.Polprepusten film zadržuje tekočino, prepušča pa pline in hlape.Lahko je nameščena do 7 dni Za okužene rane so oblogi dodani nanokristalni delci srebra , ki so vezani v matriksu in se ne sproščajo v rano. Dimenzije: 17 x 19 cm. (kot npr. PolyMem Silver) |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
36 | Poliuretanska pena z dodatkom srebra, z odprtimi medprostori za boljše uravnavanje izločka (31,24 g/10 cm 2/24 h), s kontaktno plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon) . Naguban zaščitni poliuretanski film, nepropusten za mikroorganizme Večje od 25nm, prepušča zrak in vodne hlape Dimenzija :17,5 x 17,5 cm (+/- 0.5 cm) (kot npr. MepilexAg) |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
37 | Posebna obloga v obliki gela - Sterilne obloge za prvo pomoč pri opeklinah 1., 2. IN 3. ST., sestava 96% vode, melaleuca, 1,03% izvlečka čajevca, emulzija in konzervansi ( kot npr. Burnshield). Pakiranje: 125 ml ( plastenka) |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
38 | Posebna obloga v obliki gela - Sterilne obloge za prvo pomoč pri opeklinah 1., 2. IN 3. ST., sestava 96% vode, melaleuca, 1,03% izvlečka čajevca, emulzija in konzervansi ( kot npr. Burnshield). Dimenzija: 10 cm x 10 cm |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
39 | Posebna obloga v obliki gela - Sterilne obloge za prvo pomoč pri opeklinah 1., 2. IN 3. ST., sestava 96% vode, melaleuca, 1,03% izvlečka čajevca, emulzija in konzervansi ( kot npr. Burnshield). Dimenzija: 20 cm x 20 cm |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
40 | Antiseptična parafinska mrežica bombažne osnove z dodatkom belega parafina in 0,5% klorheksidin acetata, s širokim spektrom delovanja, sterilna (kot. npr. Bactigras), Dimenzija: 10 cm x 10 cm |  |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0
41 | Antiseptična parafinska mrežica bombažne osnove z dodatkom belega parafina in 0,5% klorheksidin acetata, s širokim spektrom delovanja, sterilna (kot. npr. Bactigras), Dimenzija: 15 cm x 20 cm |  |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0
42 | Gelirajoča obloga iz hidrofiber z dodatkom srebra in dezinficijensa. Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, antimikrobne obloge sestavljene iz dveh plasti 100% Na CMC - hidrofiber v obliki obloge ali polnila z dodanim 1,2% ionskega srebra ter benzetonijevim kloridom in EDTA, prešite s celuloznimi nitkami. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Za oskrbo kritično koloniziranih in inficiranih ran, tudi pri okužbi z rezistentnimi sevi bakterij in glivicami, s poudarkom delovanja na odstranjevanju in preprečevanju ponovnega nastanka biofilma. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Nameščena lahko ostane do 7 dni. Ni združljiv z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. Dimenzije: 10x 10 cm (kot Aquacel Ag+ Extra). |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 0
43 | Gelirajoča obloga iz hidrofiber z dodatkom srebra in dezinficijensa. Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, antimikrobne obloge sestavljene iz dveh plasti 100% Na CMC - hidrofiber v obliki obloge ali polnila z dodanim 1,2% ionskega srebra ter benzetonijevim kloridom in EDTA, prešite s celuloznimi nitkami. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Za oskrbo kritično koloniziranih in inficiranih ran, tudi pri okužbi z rezistentnimi sevi bakterij in glivicami, s poudarkom delovanja na odstranjevanju in preprečevanju ponovnega nastanka biofilma. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Nameščena lahko ostane do 7 dni. Ni združljiv z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. Dimenzije: 15x 15 cm (kot Aquacel Ag+ Extra). |  |  |  | 100 |  |  | 0 | 0
44 | Obloga iz poliuretanske pene in hidrofibre brez dodatkov z lepilnim robom. Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, okluzivne - semipermeabilne obloge sestavljene iz plasti 100% Na CMC-hidrofiber nameščene na poliuretanski peni zaščiteni s poliuretanskim filmom / poliuretanske pene s primarno plastjo iz 100% Na CMC – hidrofiber, zaščitene s poliuretanskim filmom ter silikonskim lepilnim robom. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja; za kontaminirane rane do stopnje kritične kolonizacije. Zaščita kože pred poškodbami. Zagotavljajo zaščito rane pred bakterijami in krvnimi patogeni. Uporabljajo se kot primarna ali sekundarna obloga. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. Dimenzije: 12,5x12,5 (kot Aquacel Foam adhezivna pena). |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
45 | Obloga iz poliuretanske pene in hidrofibre brez dodatkov z lepilnim robom. Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, okluzivne - semipermeabilne obloge sestavljene iz plasti 100% Na CMC-hidrofiber nameščene na poliuretanski peni zaščiteni s poliuretanskim filmom / poliuretanske pene s primarno plastjo iz 100% Na CMC – hidrofiber, zaščitene s poliuretanskim filmom ter silikonskim lepilnim robom. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja; za kontaminirane rane do stopnje kritične kolonizacije. Zaščita kože pred poškodbami. Zagotavljajo zaščito rane pred bakterijami in krvnimi patogeni. Uporabljajo se kot primarna ali sekundarna obloga. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. Dimenzije: 17,5x17,5 (kot Aquacel Foam adhezivna pena). |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
46 | Adhezivna obloga posebne oblike za trtico. Obloga iz poliuretanske pene in hidrofibre brez dodatkov z lepilnim robom. Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, okluzivne - semipermeabilne obloge sestavljene iz plasti 100% Na CMC-hidrofiber nameščene na poliuretanski peni zaščiteni s poliuretanskim filmom / poliuretanske pene s primarno plastjo iz 100% Na CMC – hidrofiber, zaščitene s poliuretanskim filmom ter silikonskim lepilnim robom. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja; za kontaminirane rane do stopnje kritične kolonizacije. Zaščita kože pred poškodbami. Zagotavljajo zaščito rane pred bakterijami in krvnimi patogeni. Uporabljajo se kot primarna ali sekundarna obloga. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. Dimenzije: 20x16,9. (kot Aquacel Foam adhezivna pena-križnica). |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0
47 | Obloga iz poliuretanske pene in hidrofibre brez dodatkov brez lepilnega roba. Sterilne, mehke, netkane, vpojne, hipoalergene, okluzivne - semipermeabilne obloge sestavljene iz plasti 100% Na CMC-hidrofiber nameščene na poliuretanski peni z zaščitnim slojem / poliuretanske pene s primarno plastjo iz 100% Na CMC - hidrofiber z zaščitnim slojem. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja; za kontaminirane rane do stopnje kritične kolonizacije. Zaščita kože pred poškodbami. Zagotavljajo zaščito rane pred bakterijami in krvnimi patogeni;Zaščita kože pred poškodbami. Uporabljajo se kot primarna ali sekundarna obloga. Brez lepljivega roba, potrebujejo pričvrstitev. Nameščena lahko ostane do 7 dni. Dimenzije: 10x10 cm (kot Aquacel Foam neadhezivna pena). |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
48 | Obloga iz poliuretanske pene in hidrofibre brez dodatkov brez lepilnega roba. Sterilne, mehke, netkane, vpojne, hipoalergene, okluzivne - semipermeabilne obloge sestavljene iz plasti 100% Na CMC-hidrofiber nameščene na poliuretanski peni z zaščitnim slojem / poliuretanske pene s primarno plastjo iz 100% Na CMC - hidrofiber z zaščitnim slojem. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja; za kontaminirane rane do stopnje kritične kolonizacije. Zaščita kože pred poškodbami. Zagotavljajo zaščito rane pred bakterijami in krvnimi patogeni;Zaščita kože pred poškodbami. Uporabljajo se kot primarna ali sekundarna obloga. Brez lepljivega roba, potrebujejo pričvrstitev. Nameščena lahko ostane do 7 dni. Dimenzije: 20x20 cm (kot Aquacel Foam neadhezivna pena). |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [6 empty] | 0 | 0
Popust za ostalo blago po ceniku:
Žig in podpis ponudnika:

## ENTERALNA PREHRANA
| PONUDNIK: |  |  | NAROČNIK: |  |  |  |  | OBRAZEC 1
Gregorčičeva ulica 16
| Datum: |  |  | 5000 Nova Gorica
PREDRAČUN ZA BLAGO
3. SKLOP: ENTERALNA PREHRANA
ZAP.ŠT. | VRSTA BLAGA (OPIS) | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | PROIZVAJALEC | EM (enota mere) | Ocenjena letna količina | Cena/EM brez DDV | % DDV | VREDNOST (brez DDV) | VREDNOST (z DDV)
1 | Enteralna prehrana - Standardna formula enteralne prehrane brez balastnih snovi, kot npr: Fresubin original. Primerna za sondno hranjenje, vsebuje ribje olje. Energijska gostota: 1 kcal/l. volumen: 500 ml; okus: nevtralen, pakiranje: easy bag vrečka |  |  | kos | 1500 |  |  | 0 | 0
2 | Enteralna prehrana - za diabetike. Normokalorična enteralna prehrana namenjena hranjenju po sondi, z modificirano vsebnostjo hranilnih snovi za popolno prehrano pri moteni toleranci na glukozo. kot npr: Diben, volumen: 500 ml;okus: nevtralen, pakiranje: easy bag vrečka |  |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0
3 | Enteralna prehrana - standardna dieta z vlakninami, npt. Kot: Fresubin original fibre, volumen: 500 ml;okus: nevtralen, pakiranje: easy bag vrečka |  |  | kos | 700 |  |  | 0 | 0
4 | Visokokalorični in visoko beljakovinski pripravek enteralne prehrane primeren za pitje. Za podhranjene bolnike, ki so prehransko ogroženi, ter imajo povišane potrebe po beljakovinah, energiji in /ali omejitev vnosa tekočin; popuščanje srca in pljuč, cistična fibroza. Kot npr: Fresubin 2 kcal , volumen: 200 ml, |  |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0
5 | Visokokalorični in visoko beljakoviski pripravek enteralne prehrane primeren za pitje. Vsebuje vitamine, minerale in beljakovine v optimalni količini. Energijska gostota: 1,5 kcal/l, razmerje BMO:27:40:33. Kot npr. Fresubin protein energy drink, volumen 200 ml |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
6 | Visokokalorična in visokobeljakovinska enteralna prehrana, kremne konsistence na osnovi jogurta. Bogata s kalcijem, brez vlaknin, pri bolnikih z motjami požiranja. Kot npr: Fresubin YO creme, pakiranje: 125 gramski lonček |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
7 | Dopolnilna prehrana s sirotkinimi beljakovinami v obliki praška, kot npr. Fresurbin Protein powder, volumen: 300 g |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
8 | Instantno gostilo za živila z modificiranim koruznim škrobom, vsebuje modificiran koruzni škrob in maltodekstrin, brez vlaknin, glutena, laktoze. Energijska gostota: 373 kcal/ 100 g, kot npr: Thick and easy, 225 g |  |  | kos | 1100 |  |  | 0 | 0
9 | Sistem za enteralno hranjenje na prosti pad A30 |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
10 | Gravitacijski sistem z nastavkom za hranjenje bolnikov po sondi, kompatibilen z embalažo prehrane |  |  | kos | 2000 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0 | 0
Popust za ostalo blago po ceniku:
Žig in podpis ponudnika:

## OSTALI POTROŠNI MATERIAL
| PONUDNIK: |  |  | NAROČNIK: |  |  |  |  | OBRAZEC 1
Gregorčičeva ulica 16
| Datum: |  |  | 5000 Nova Gorica
PREDRAČUN ZA BLAGO
4. SKLOP: OSTALI POTROŠNI MATERIAL
ZAP.ŠT. | VRSTA BLAGA (OPIS) | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | PROIZVAJALEC | EM (enota mere) | Ocenjena letna količina | Cena/EM brez DDV | % DDV | VREDNOST (brez DDV) | VREDNOST (z DDV)
1 | PVC steklenica za urin s pokrovom, moška |  |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0
2 | Ledvička, za enkratno uporabo, volumen 700 ml |  |  | kos | 250 |  |  | 0 | 0
3 | Drobilec tablet (iz 2 plastičnih lončkov) |  |  | kos | 500 |  |  | 0 | 0
4 | Lomilec tablet z enim pritiskom |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
5 | Staničevina, dimenzija cca 21 x 30 cm; 2,5 kg |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Posodica za zobne proteze iz polipropilena, bele barve |  |  | kos | 60 |  |  | 0 | 0
7 | Vrč iz polipropilena 3 l, z menzuro |  |  | kos | 6 |  |  | 0 | 0
8 | Fotobanjica, ravno dno, dimezije 300 x 400 x 45 |  |  | kos | 15 |  |  | 0 | 0
9 | Fotobanjica, ravno dno, dimezije 180 x 240 x 50 |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
10 | Lončki za zdravila - plastični, 30 ml |  |  | kos | 60 |  |  | 0 | 0
11 | Vrečka z gelom vroče hladno, dimenzije 12 X 15 cm |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
12 | Vrečka z gelom vroče hladno, dimenzije 10 X 27 cm |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
13 | Zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. Odporen na topila. Barvila s katerim je obarvan ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. Lahko se upepeli. Kapaciteta 0,7 l, enostavno zapiranje |  |  | kos | 60 |  |  | 0 | 0
14 | Zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. Odporen na topila. Barvila s katerim je obarvan ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. Lahko se upepeli. Kvadratnih oblik, kapaciteta 1,5 l, enostavno zapiranje |  |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0
15 | Zbiralnik za igle iz plastike, kopolimerja in polipropilena. Odporen na topila. Barvila s katerim je obarvan ne smejo vsebovati kadmija in drugih težkih kovin. Lahko se upepeli. Kvadratnih oblik, kapaciteta 3 l, enostavno zapiranje |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
16 | Infuzijski sistem za dajanje infuzijskih raztopin s pritiskom ali gravitacijo |  |  | kos | 1200 |  |  | 0 | 0
17 | Prevleka za obutev, za 1x uporabo, z elastiko. Uporablja se za zaščito obutve pred kontaminacijo ali za preprečevanje onesnaženja tal, npr. v izolaciji |  |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0
18 | Mini klistir za takojšno uporabo. Velokost 120ml. Uporaba: rektalna konstipacija. Kot npr: Clyssie - Enema |  |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0
19 | Irigator, PVC, 2 l, potovalni |  |  | kos | 2 |  |  | 0 | 0
20 | Rokav za parno sterilizacijo. Material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze. Opremljen mora biti z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji. Velikost 10 cm x 200 m |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
21 | Rokav za parno sterilizacijo. Material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze. Opremljen mora biti z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji. Velikost 12 cm x 200 m |  |  | kos | 15 |  |  | 0 | 0
22 | Rokav za parno sterilizacijo. Material: folija poliester in polipropilen ter visoko kakovosten medicinski papir iz čiste celuloze. Opremljen mora biti z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji. Velikost 15 cm x 200 m |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
23 | Dozator za razdeljevanje zdravil, plastičen s pokrovom in s štirimi predalčki z napisi zjutraj, opoldne, zvečer, ponoči. Se odpira na obe strani. |  |  | kos | 250 |  |  | 0 | 0
24 | Trikotne gobice za ustno nego (nesterilne), srednje velikosti |  |  | kos | 5000 |  |  | 0 | 0
25 | Palčke za ustno nego, prepojene z glicerinom, na-benzoatom, citronsko kislino in vodo, okus limona, dolžina 15 cm |  |  | kos | 300 |  |  | 0 | 0
26 | Zamašek za zapiranje stanardnih priključkov na katetrih in sondah, iz polietilena in ne vsebuje lateksa |  |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0
27 | Lonček za pitje z dvema nastavkoma, premera 4mm in 12 mm |  |  | kos | 75 |  |  | 0 | 0
28 | Alkoholne krpice za čiščenje in razkuževanje kože, prepojene z 70% izopropanolom. Posamično pakiranje, velikosti 6,5 x 3 cm |  |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0
29 | Alkoholne krpice za čiščenje in razkuževanje kože, prepojene z 70% izopropanolom. Posamično pakiranje, velikosti 4,5 x 8,7 cm |  |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0
30 | Maska za inhalacije z nebulizerjem, za odrasle. V setu mora biti priključna cev z notranjo zvezdasto obliko, preventiva pred kolenčenjem; 2,1 m |  |  | kos | 260 |  |  | 0 | 0
31 | Maska za kisik s priklj.cevjo 2,1 m – za odrasle |  |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0
32 | Plastično držalo za urinsko vrečko |  |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0
33 | Digitalni telesni termometer, velika natančnost, nezlomljiv, vodoodporen, odporen na razkužila, lahek, zvočni signal ko je dosežena končna temperatura |  |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0
34 | Rokavice, bombažne, beljene, pletene, pralne. Različne velikosti. |  |  | par | 10 |  |  | 0 | 0
35 | Škarje kirurške iz nerjavečega jekla, visokokvalitetne |  |  | kos | 15 |  |  | 0 | 0
36 | Klešče za nohte, z dvojnim vzmetenjem, dolžine 150 mm |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
37 | Stetoskop |  |  | kos | 3 |  |  | 0 | 0
38 | Skalpel za 1x uporabo, brez držala |  |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0
39 | Razkuževalnik 35 x 25 cm, graduiran, iz prozorne plastike, s pokrovom in odcejevanim vložkom |  |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0
40 | Trak za fiksacijo trahealne kanile, bele barve, z ježkom |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
41 | Ščetka za čiščenje kanil 12 mm x 30 cm |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
42 | Posteljna podloga za 1x uporabo, 60 x 90 cm |  |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0
43 | Kateter za kateterizacijo za 1 x uporabo, CH12, ženski |  |  | kos | 300 |  |  | 0 | 0
44 | Kateter za kateterizacijo za 1 x uporabo, CH14, ženski |  |  | kos | 300 |  |  | 0 | 0
45 | Kateter trajni urinski CH 16 |  |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0
46 | Kateter trajni urinski, silikonski, CH 18 |  |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0
47 | Kateter trajni urinski, silikonski, CH 20 |  |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0
48 | Kateter trajni urinski, silikonski, CH 22 |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
49 | Kateter aspiracijski CH 12 z regulatorjem vleka in zaobljeno konico |  |  | kos | 420 |  |  | 0 | 0
50 | Rektalna sonda, velikosti CH 25 |  |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0
51 | Kanila, nosna, dvoroga za kisik, dolžina: 2,1 m |  |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0
52 | Trajni urinski kateter s hidrogelom, CH 18, kot npr: Biochat |  |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0
53 | Brizgalke za hranjenje po sondi, za enkratno uporabo, 50 - 60 ml |  |  | kos | 1300 |  |  | 0 | 0
54 | Brizgalke Luer - trodelne, za enkratno uporabo, brez lateksa, 2,5 cm |  |  | kos | 400 |  |  | 0 | 0
55 | Brizgalke Luer - trodelne, za enkratno uporabo, brez lateksa, 5 cm |  |  | kos | 400 |  |  | 0 | 0
56 | Brizgalke Luer - trodelne, za enkratno uporabo, brez lateksa, 10 cm |  |  | kos | 400 |  |  | 0 | 0
57 | Brizgalke Luer - trodelne, za enkratno uporabo, brez lateksa, 20 cm |  |  | kos | 400 |  |  | 0 | 0
58 | Kanila iv G22, 0.9 x 25 mm |  |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0
59 | Kanila venozna s podaljškom 0,9 x 19 mm, za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, luer lock priključek. Kot npr: Kanila i.v. G22 0,9 x 19 mm s podalj. Safety Intima A 25 BD |  |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0
60 | Injekcijske igle iz visoko kakovostnega nerjavečega jekla,, prevlečene s silikonskim oljem. Dimenzije: 0,7 x 50 mm |  |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0
61 | Injekcijske igle iz visoko kakovostnega nerjavečega jekla,, prevlečene s silikonskim oljem. Dimenzije: 1,2 x 50 mm |  |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0
62 | Injekcijske igle iz visoko kakovostnega nerjavečega jekla,, prevlečene s silikonskim oljem. Dimenzije: 0,45x 13 mm |  |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0
63 | Igle za pretok sterilnih tekočin |  |  | kos | 300 |  |  | 0 | 0
64 | Univerzalno uporaben kombiniran infuzijski zamašek. Konusni zamašekz dvojno funkcijo: luer lock pozitiven znotraj, luer lock negativen zunaj. Zaščita kontaminacije preko nepovratnega luer konusa. Obstojen na pritisk do 2 bara. |  |  | kos | 400 |  |  | 0 | 0
65 | Želodčna sonda, CH18 |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
66 | Želodčna sonda, CH20 |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
67 | Filter za aspirator |  |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0
68 | Konektor za aspiratoracijski kateter - univerzalni, ravni |  |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0
69 | Nočna posoda, okrogla |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
70 | Vrečke za urin 2 l z odtokom, nesterilna, nepovratna valvula |  |  | kos | 550 |  |  | 0 | 0
71 | Britvice za 1x uporabo, trojno rezilo, kot npr. Willkinson extra sensitive |  |  | kos | 4000 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0 | 0
Popust za ostalo blago po ceniku:
Žig in podpis ponudnika:

## ZAŠČITNE ROKAVICE
OBRAZEC 1
| PONUDNIK: |  |  | NAROČNIK:
Gregorčičeva ulica 16
| Datum: |  |  | 5000 Nova Gorica
PREDRAČUN ZA BLAGO
5. SKLOP: ZAŠČITNE ROKAVICE
ZAP.ŠT. | VRSTA BLAGA (OPIS) | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | PROIZVAJALEC | EM (enota mere) | Ocenjena letna količina | Cena/EM brez DDV | % DDV | VREDNOST (brez DDV) | VREDNOST (z DDV)
1 | Rokavice kirurške, latex, brez pudra, pakirane v paru, sterilne. Dolžina min. 280 mm. AQL 1,0, dlan 0,16. Proizvedeno v skladu z EN 455 1-4. Kot npr. Sensiflex plus. Velikosti 7.0 |  |  | PAR | 50 |  |  | 0 | 0
2 | Rokavice kirurške, latex, brez pudra, pakirane v paru, sterilne. Dolžina min. 280 mm. AQL 1,0, dlan 0,16. Proizvedeno v skladu z EN 455 1-4. Kot npr. Sensiflex plus. Velikosti 7.5 |  |  | PAR | 50 |  |  | 0 | 0
3 | Rokavice nitrilne, brez talka, za visoko stopnjo tveganja. Dolžina rokavice mora biti najmanj 240 mm. Zahtevani AQL: 0,65, debelina sloja na prstnem delu vsaj 0,16mm, dobra prilagodljivost roki, anatomska oblika in optimalen otip, oblikovane kot obojeročne, omogočati mora dober oprijem vseh vrst materialov, tudi v mokrem okolju, imeti morajo hrapave konice prstov, enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže (zložene tako, da se izvleče le ena naenkrat). Na embalaži morajo biti naslednje oznake: CE oznaka, navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za enkratno uporabo, AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti. Medicinski pripomoček v skladu z direktivo MDD 93/42, razred I, kategorija III, test nepropustnosti virusov skladno z ISO 16604 (EN0374-5) ali ASTM F1671, skladno s standardi EN 455 1-2-3-4, EN ISO 374 1-2-3-4-5 Velikost S. |  |  | kos | 2000 |  |  | 0 | 0
4 | Rokavice nitrilne, brez talka, za visoko stopnjo tveganja. Dolžina rokavice mora biti najmanj 240 mm. Zahtevani AQL: 0,65, debelina sloja na prstnem delu vsaj 0,16mm, dobra prilagodljivost roki, anatomska oblika in optimalen otip, oblikovane kot obojeročne, omogočati mora dober oprijem vseh vrst materialov, tudi v mokrem okolju, imeti morajo hrapave konice prstov, enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže (zložene tako, da se izvleče le ena naenkrat). Na embalaži morajo biti naslednje oznake: CE oznaka, navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za enkratno uporabo, AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti. Medicinski pripomoček v skladu z direktivo MDD 93/42, razred I, kategorija III, test nepropustnosti virusov skladno z ISO 16604 (EN0374-5) ali ASTM F1671, skladno s standardi EN 455 1-2-3-4, EN ISO 374 1-2-3-4-5 Velikost M. |  |  | kos | 60000 |  |  | 0 | 0
5 | Rokavice nitrilne, brez talka, za visoko stopnjo tveganja. Dolžina rokavice mora biti najmanj 240 mm. Zahtevani AQL: 0,65, debelina sloja na prstnem delu vsaj 0,16mm, dobra prilagodljivost roki, anatomska oblika in optimalen otip, oblikovane kot obojeročne, omogočati mora dober oprijem vseh vrst materialov, tudi v mokrem okolju, imeti morajo hrapave konice prstov, enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže (zložene tako, da se izvleče le ena naenkrat). Na embalaži morajo biti naslednje oznake: CE oznaka, navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za enkratno uporabo, AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti. Medicinski pripomoček v skladu z direktivo MDD 93/42, razred I, kategorija III, test nepropustnosti virusov skladno z ISO 16604 (EN0374-5) ali ASTM F1671, skladno s standardi EN 455 1-2-3-4, EN ISO 374 1-2-3-4-5 Velikost L. |  |  | kos | 6000 |  |  | 0 | 0
6 | Rokavice nitrilne, brez talka, za visoko stopnjo tveganja. Dolžina rokavice mora biti najmanj 240 mm. Zahtevani AQL: 0,65, debelina sloja na prstnem delu vsaj 0,16mm, dobra prilagodljivost roki, anatomska oblika in optimalen otip, oblikovane kot obojeročne, omogočati mora dober oprijem vseh vrst materialov, tudi v mokrem okolju, imeti morajo hrapave konice prstov, enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže (zložene tako, da se izvleče le ena naenkrat). Na embalaži morajo biti naslednje oznake: CE oznaka, navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za enkratno uporabo, AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti. Medicinski pripomoček v skladu z direktivo MDD 93/42, razred I, kategorija III, test nepropustnosti virusov skladno z ISO 16604 (EN0374-5) ali ASTM F1671, skladno s standardi EN 455 1-2-3-4, EN ISO 374 1-2-3-4-5 Velikost XL. |  |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0
7 | Rokavice, nitrilne, preiskovalne, brez talka, primerne za ljudi s kontaktnimi alergijami, teksturirana rokavica po prstih ali po celotni površini, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, zagotavljajo dober otip, udobnost in elastičnost, debelina prstov 0,1 mm (+/- 0,03mm), dlan 0,07 mm (+/- 0,02mm), zapestje 0,05 mm (+/- 0,01mm), dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. EN 374 : 1,2,3,4,5, EN 420, razred I,PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455 -1-2-3-4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 , EN 388. Velikost S. |  |  | kos | 50000 |  |  | 0 | 0
8 | Rokavice, nitrilne, preiskovalne, brez talka, primerne za ljudi s kontaktnimi alergijami, teksturirana rokavica po prstih ali po celotni površini, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, zagotavljajo dober otip, udobnost in elastičnost, debelina prstov 0,1 mm (+/- 0,03mm), dlan 0,07 mm (+/- 0,02mm), zapestje 0,05 mm (+/- 0,01mm), dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. EN 374 : 1,2,3,4,5, EN 420, razred I,PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455 -1-2-3-4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 , EN 388. Velikost M. |  |  | kos | 900000 |  |  | 0 | 0
9 | Rokavice, nitrilne, preiskovalne, brez talka, primerne za ljudi s kontaktnimi alergijami, teksturirana rokavica po prstih ali po celotni površini, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, zagotavljajo dober otip, udobnost in elastičnost, debelina prstov 0,1 mm (+/- 0,03mm), dlan 0,07 mm (+/- 0,02mm), zapestje 0,05 mm (+/- 0,01mm), dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. EN 374 : 1,2,3,4,5, EN 420, razred I,PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455 -1-2-3-4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 , EN 388. Velikost L. |  |  | kos | 150000 |  |  | 0 | 0
10 | Rokavice, nitrilne, preiskovalne, brez talka, primerne za ljudi s kontaktnimi alergijami, teksturirana rokavica po prstih ali po celotni površini, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, zagotavljajo dober otip, udobnost in elastičnost, debelina prstov 0,1 mm (+/- 0,03mm), dlan 0,07 mm (+/- 0,02mm), zapestje 0,05 mm (+/- 0,01mm), dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. EN 374 : 1,2,3,4,5, EN 420, razred I,PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455 -1-2-3-4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006 , EN 388. Velikost XL. |  |  | kos | 20000 |  |  | 0 | 0
11 | Rokavice, preiskovalne, iz lateksa, brez pudra, teksturirana površina v predelu prstov in/ali rokavice, ki mora omogočati izjemno dober oprijem, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. EN 374: 1,4,5, EN 420, razred I, PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-1,2,3,4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006. Velikost S. |  |  | kos | 10000 |  |  | 0 | 0
12 | Rokavice, preiskovalne, iz lateksa, brez pudra, teksturirana površina v predelu prstov in/ali rokavice, ki mora omogočati izjemno dober oprijem, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. EN 374: 1-2-3-4-5, EN 420, razred I, PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-1,2,3,4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006. Velikost M. |  |  | kos | 40000 |  |  | 0 | 0
13 | Rokavice, preiskovalne, iz lateksa, brez pudra, teksturirana površina v predelu prstov in/ali rokavice, ki mora omogočati izjemno dober oprijem, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. EN 374: 1,4,5, EN 420, razred I, PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-1,2,3,4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006. Velikost L. |  |  | kos | 10000 |  |  | 0 | 0
14 | Rokavice, preiskovalne, iz lateksa, brez pudra, teksturirana površina v predelu prstov in/ali rokavice, ki mora omogočati izjemno dober oprijem, oblikovane kot obojeročne, dobra prilagodljivost roki, dolžina minimalno 24 cm, notranja stran rokavice mora omogočati gladko oblačenje na suhe in vlažne roke, AQL ≤ 1.5, pakirane od 100-200 kosov v osnovni embalaži, embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice, na osnovni emblaži morajo biti naslednji podatki: ime izdelka, kataloška številka in črtna koda, velikost rokavice, ime proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, čas uporabnosti, oznaka za mesto odpiranja. EN 374: 1,4,5, EN 420, razred I, PPE Kat. Ill, standard EN10993-10, EN 455-1,2,3,4, ASTMF 1671 ali ISO 16604, ISO 15223-1:2016; ISO 21171:2006. Velikost XL. |  |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0 | 0
Popust za ostalo blago po ceniku:
Žig in podpis ponudnika:

## DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA
| PONUDNIK: |  |  | NAROČNIK: |  |  |  |  | OBRAZEC 1
Gregorčičeva ulica 16
| Datum: |  |  | 5000 Nova Gorica
PREDRAČUN ZA BLAGO
6. SKLOP: DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA ZA POVRŠINE IN KOŽO
ZAP.ŠT. | VRSTA BLAGA (OPIS) | NAZIV PONUJENEGA ARTIKLA | PROIZVAJALEC | EM (enota mere) | Ocenjena letna količina | Cena/EM brez DDV | % DDV | VREDNOST (brez DDV) | VREDNOST (z DDV)
1 | Losjon za umivanje kože in lasišča z antimikrobnim delovanjem s koži prijaznim pH 5,5 na osnovi 0,9 g klorheksidina na 100g losjona, ki učinkovito uničuje mikroorganizme, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, glivami, virusi z ovojnico (vključno HBV, HIV, HCV). Primeren mora biti za dekolonizacijo oseb koloniziranih/okuženih z MRSA. Izdelka ni potrebno spirati. Izdelek mora imeti dokazano učinkovitost po EN 1499, EN 13727, EN 13624, imeti mora viruloška testiranja (HBV, HCV), toksikološko oceno ter dermatološki in ekološki atest. Embalaža: plastenka 500 ml. |  |  | kos | 24 |  |  | 0 | 0
2 | Pripravljena alkoholna raztopina za razkuževanje kože pred injekcijami, infuzijami, punkcijami, jemanjem krvi, cepljenjem in operacijami. Imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), TBC, glive in viruse (Rota-, Herpes-, HBV, HIV). Raztopina mora imeti remanentno delovanje. Sredstvo mora biti na osnovi 70-80g 2-propanola, klorheksidin glukonata ter na osnovi vodikovega peroksida. Izdelek mora briti brez barve in dodatnih dišav. Dokazana mora biti učinkovitost po EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624. Izdelek mora imeti klinična testiranja v praksi, dermatološki, toksikološki in ekološki atest. Embalaža: plastenka 350 ml z razpršilko. |  |  | kos | 130 |  |  | 0 | 0
3 | Pripravljena alkoholna raztopina za razkuževanje kože pred injekcijami, infuzijami, punkcijami, jemanjem krvi, cepljenjem in operacijami. Imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), TBC, glive in viruse (Rota-, Herpes-, HBV, HIV). Raztopina mora imeti remanentno delovanje. Sredstvo mora biti na osnovi 70-80g 2-propanola, 0,50g klorheksidin glukonata ter na osnovi vodikovega peroksida. Izdelek mora briti brez barve in dodatnih dišav. Dokazana mora biti učinkovitost po EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624. Izdelek mora imeti klinična testiranja v praksi, dermatološki, toksikološki in ekološki atest. Embalaža: plastenka 1000 ml. |  |  | kos | 2 |  |  | 0 | 0
4 | Koncentrat za čiščenje in dekontaminacijo inštrumentov in pripomočkov brez aldehidov, z učinkovino glukoprotamin. Mora omogočati čiščenje in razkuževanje v enem postopku. Imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota-, Herpes-, HBV, HIV, Polio). Delovna raztopina mora imeti nizko stopnjo hlapnosti. Izdelek mora imeti dokazano učinkovitost po EN 14563, EN 13727, EN 14348, EN 13624, testiranja s področja virologije (vakcinia virus, BVDV, HCV, herpes, Rota, Adeno, SV40), imeti mora ekološko in toksikološko oceno, testiranja kompatibilnost z materiali ter Vah certifikat. Dodani inhibitorji korozije preprečujejo poškodbe kovin. Delovna raztopina mora biti stabilna do 14 dni. Embalaža: plastenka 2000 ml. |  |  | kos | 6 |  |  | 0 | 0
5 | Pripravljena alkoholna raztopina za hitro in učinkovito razkuževanje medicinskih pripomočkov in ostalih površin, ki omogoča nanos z brisanjem ali pršenjem. Ne sme puščati madežev, brez barve, hitro se suši, izpiranje ni potrebno. Primerna za uporabo na različnih materialih (steklo, plastika, kovine, guma). Imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota-, HBV, HIV, Vaccinia, Adeno-, Papova, SV40-, koronavirus). Sredstvo mora biti brez močnega vonja, imeti mora visoko tolerancoza kožo in sluznice. V skladu s standardi EN 14348, EN14476, EN 14563, EN 13727, EN 13624, toksikološka ocena in ekološki atest. Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju EU. Sestava: 70% alkohol. Plastenka 1000 ml z integrirano razpršilko. |  |  | kos | 300 |  |  | 0 | 0
6 | Robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi alkohola. Imeti morajo širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota, HBV, HIV, koronavirus). Tekočina, s katero so robčki prepojeni, mora biti na osnovi 70 % 2 in 1 propanola. Izdelek mora imeti testiranja s področje mikrobiologije in virologije (po RKI 2008 – Rota,Nora,vakcinia, BVDV, HBV, HCV, HIV, Adeno, SV40,Rota; MRSA; Candida albicans; testiranja kompatibilnosti z materiali; imeti mora dokazano učinkovitost po EN 16615, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN14476; dermatološko testiranje, toksikološko in ekološko oceno. Registrirano kot biocid in medicinski pripomoček. Velikost robčka 20-22x20-22 cm.Pakiranje: mehko pakiranje s trdim pokrovom, zavitek 100-120 robčkov. |  |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0
7 | Robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin na osnovi alkohola. Imeti morajo širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota, HBV, HIV, koronavirus). Tekočina, s katero so robčki prepojeni, mora biti na osnovi najmanj 70 % alkohola. Izdelek mora imeti testiranja s področje mikrobiologije in virologije (po RKI 2008 – Rota,vakcinia, BVDV, HBV, HCV, HIV, Adeno, SV40,Rota; MRSA; Candida albicans; testiranja kompatibilnosti z materiali; imeti mora dokazano učinkovitost po EN 13624, EN 13727, EN 14348; dermatološko testiranje, toksikološko in ekološko oceno. Registrirano kot medicinski pripomoček. Velikost robčka 13-15x18-20 cm. Pakiranje: doza 125-150 robčkov. |  |  | kos | 250 |  |  | 0 | 0
8 | Koncentrat za pripravo delovne raztopine za čiščenje in razkuževanje večjih površin. Aktivna substanca: benzalkonijev klorid, amini ter fenoksietanol. Brez aldehida. Imeti mora hkrati čistilni in razkužilni učinek. Sredstvo ne sme puščati madežev, brez barve in dišav, hitro se mora sušiti, izpiranje ni potrebno. Sredstvo mora delovati baktericidno, tuberkulocidno, fungicidno in virucidno. Učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi En 13624, EN 13727, EN 14348, EN14476 (delovanje na viruse z in brez ovojnice). Testiranje na učinkovitost izvedeno v akridetiranem laboratoriju EU. Učinkovitost na Mycobacterium tuberculosis, učinkovitost na Norovirus (EN 14476 - v 30 min). Aktivnost neobremenjene delovne raztopine 14 dni ali več. Ima širok spekter delovanja tudi v prisotnosti organskih nečistoč. Sredstvo mora biti biološko razgradljivo. Kot naprimer INCIDIN PRO. Pakiranje: 2000ml z vgrajeno dozirno bučko. |  |  | kos | 25 |  |  | 0 | 0
9 | Koncentrat za pripravo delovne raztopine za čiščenje in razkuževanje večjih površin. Aktivna substanca: benzalkonijev klorid, amini ter fenoksietanol. Brez aldehida. Imeti mora hkrati čistilni in razkužilni učinek. Sredstvo ne sme puščati madežev, brez barve in dišav, hitro se mora sušiti, izpiranje ni potrebno. Sredstvo mora delovati baktericidno, tuberkulocidno, fungicidno in virucidno. Učinkovitost zagotovljena v skladu s standardi En 13624, EN 13727, EN 14348, EN14476 (delovanje na viruse z in brez ovojnice). Testiranje na učinkovitost izvedeno v akridetiranem laboratoriju EU. Učinkovitost na Mycobacterium tuberculosis, učinkovitost na Norovirus (EN 14476 - v 30 min). Aktivnost neobremenjene delovne raztopine 14 dni ali več. Ima širok spekter delovanja tudi v prisotnosti organskih nečistoč. Sredstvo mora biti biološko razgradljivo. Za uporabo na dozirni črpalki. Kot npr. INCIDIN PRO.Pakiranje 5000 - 6000 ml. |  |  | kos | 2 |  |  | 0 | 0
10 | Koncentrat na osnovi perocetne kisline za visoko učinkovito razkuževanje in čiščenje površin, kjer obstaja večje tveganje za okužbo z virusi in bakterijskimi sporami. Deluje na Clostridium difficile in noroviruse. Čisti in razkužuje v enem postopku. Zagotovljeno mora biti sporocidno delovanje. Imeti mora dokazano učinkovitost po EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 13704 in EN17126, EN 14476, testiranja za kompatibilnost materiala, toksikološko oceno in ekološki atest. Embalaža: 150-180 g lonček. |  |  | kos | 3 |  |  | 0 | 0
11 | Pripravljeno sredstvo na osnovi 1,5 g vodikovega peroksida na 100 g sredstva in brez srebrovih ionov, za hitro in učinkovito čiščenje in razkuževanje površin, aparatur in medicinskih pripomočkov, kjer obstaja večje tveganje za okužbo z virusi in bakterijskimi sporami. Zagotovljeno mora biti sporocidno delovanje. Imeti mora dokazano učinkovitost po EN 16615, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN17126 in testiranja za kompatibilnost z materiali (vključno s sondami, plastiko in steklo). Embalaža: plastenka 750-1000 ml z integrirano razpršilko. |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
12 | Vodotesna doza za večkratno polnjenje s krpami za izvajanje dezinfekcije površin in pripomočkov v obliki vedra, s pokrovom, ki onemogoča izhlapevanje delovne raztopine. Dimenzije vedra: 27 cm x 18 cm +/-5%. |  |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0
13 | Robčki za v dozo, suhi. Robčki morajo biti iz mikrobiološko testiranega in netkanega 100% polietilena, ki ne pušča muck. V zavitku vsaj 99 robčkov, priložena samolepilna nalepka za beleženje podatkov. Velikost robčka 37-38 cm x19-20 cm, gramatura robčka: 60 g/m² (+/-5%) |  |  | zavitek | 60 |  |  | 0 | 0
14 | Stenski dozator za plastenko EU 500 ml razkužilo/milo. Z enkratnim pritiskom se mora odmeriti 1 ml sredstva. Dozator mora biti kompatibilen sredstvom za umivanje in sredstvom za razkuževanje rok. |  |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0
15 | Losjon za umivanje kože in lasišča brez barvila in parfuma s koži prijaznim pH za zelo občutljivo kožo na osnovi tenzidov. Izdelek mora biti klinično testiran in imeti dermatološko in toksikološko oceno. Pakiranje: plastenka 500 ml, skladna z dozatorjem za 500 ml plastenko, prirejena tudi za uporabo v obstoječem stenskem dozatorju, z integrirano pumpico. |  |  | kos | 2000 |  |  | 0 | 0
16 | Losjon za nego kože brez parabenov, barvil in dišav, s kombinacijo negovalnih olj in čebeljega voska z nevtralnim pH. Izdelek mora imeti dermatološki in toksikološki atest. Embalaža: plastenka 500ml, skladna z dozatorjem za 500 ml plastenko, prirejena tudi za uporabo v obstoječem stenskem dozatorju. |  |  | kos | 600 |  |  | 0 | 0
17 | Krema za nego rok, emulzija vode v olju. Ščiti, neguje in obnavlja izpostavljeno in obremenjeno kožo rok. Sestava:voda, tekoči parafin, etil-heksil-palmitat, glicerol, sorbitan-izostearat, poliglicerol-3-poliricinoleat, mlečnakislina, magnezijev sulfat, tokoferol, citrat hidrogeniranih palmovih gliceridov, etilparaben, propilparaben, .... Uravnava izgubljeno vlažnost in maščobo ter zaradi svojih lastnosti neguje in pospešuje obnovo poškodovane kože. Se hitro vpija in dobro porazdeli po površini kože. Je dermatološko testirana. Kot npr. SILONDA care. Pakiranje: tuba 100 ml |  |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0
18 | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom. Dokazana mora biti učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi v 15 sekundah. Sredstvo mora biti na osnovi vsaj 85 g etanola na 100 g sredstva in imeti dodane negovalne komponente za podaljšano zaščito kože, ki tudi ob pogosti uporabi zagotavlja zdravje kože. Dokazana mora biti učinkovitost po EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (virusi z in brez ovojnice; Polio, Nora, Rota, Adeno), EN 14348, izdelek mora biti na Vah listi. Embalaža: plastenka 500 ml, skladna s priloženim dozatorjem in/ali integriranim dozatorjem za 500 ml plastenko (1 aktivacija je 1ml) in prirejena tudi za uporabo v obstoječem stenskem dozatorju. |  |  | kos | 2100 |  |  | 0 | 0
19 | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok na osnovi 2-Propanola z dodanim glicerinom. Sestava: najmanj 75 g 2-Propanola, 1 g Fenoksietanola, glicerin ter kamilica. Učinkovitost mora biti dokazana z EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (Noro, Rota in Adeno virus) ter z EN 14348 in Vah certifikat. Plastenka 500 ml, skladna s priloženim dozatorjem. |  |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0
20 | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom. Dokazana mora biti učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi v 15 sekundah. Sredstvo mora biti na osnovi vsaj 85 g etanola na 100 g sredstva in imeti dodane negovalne komponente za podaljšano zaščito kože, ki tudi ob pogosti uporabi zagotavlja zdravje kože (vitamin E, glicerin..). Dokazana mora biti učinkovitost po EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (virusi z in brez ovojnice; Polio, Nora, Rota, Adeno), EN 14348, izdelek mora biti na Vah listi. Pakiranje: 100-150 ml plastenka z ozkim izlivom. |  |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0
21 | Pena na alkoholni osnovi za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom, enostavna za nanos, nelepljiva. Dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z norovirusi v 30 sekundah. Sredstvo ima učinkovito kombinacijo dodatkov za takojšnjo in podaljšano zaščito kože, ki tudi ob pogosti uporabi zagotavlja zdravje kože. Sestava na 100g: več kot 73 g etanola, glicerin, vitamin E, niacinamid,...... Dokazana učinkovitost po EN: 1500,12791,13727, 13624, 14476,14348 . Pakiranje: 750 ml kartuša s penilno glavo. Zagotovljena mora biti kompatibilnost s podajalniki. |  |  | kos | 15 |  |  | 0 | 0
22 | Plastična košarica z integrirano kljuko za namestitev plastenke razkužila ob postelji, vozičku, čistilnem vozičku. Omogoča namestitev 500-700 ml plastenk na poljubno gladko, trdo površino. |  |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0
23 | Razkužilo za roke za preverjanje uspešnosti razkuževanja rok z dodatkom reagenta, vidnim pod UV svetilko. 300 ml z integriranem dozatorjem. |  |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: | [6 empty] | 0 | 0
Popust za ostalo blago po ceniku:
Žig in podpis ponudnika: