Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila:  Naprava za taljenje z elektronskim snopom.

Oznaka javnega naročila:  302/33 - RIUM48-FS10.2/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Naprava za taljenje z elektronskim snopom in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| 1.1 | 1 | NAPRAVA ZA TALJENJE Z ELEKTRONSKIM SNOPOM: |  |  |
|  |  | Velikost delovne komore omogoča izdelavo izdelkov z gabariti kocke s stranico vsaj 100 mm. | DA NE |  |
|  |  | Sistem za pomikanje delovne ploščadi (»Z-os«) ima ločljivost 5 µm ali manjšo in omogoča poljubno nastavljanje debeline sloja. | DA NE |  |
|  |  | Naprava omogoča gretje delovne plošče oziroma materiala s pomočjo elektronskega snopa, pri čemer dosega temperature preko 1000 oC. | DA NE |  |
|  |  | Sistem za nanašanje materiala omogoča uporabo prahov z različnimi nasipnimi koti (ne nujno sferičnih granul). | DA NE |  |
|  |  | Moč elektronskega topa je nastavljiva med 0 in vsaj 3 kW, pri čemer premer snopa, pri kateri koli nastavitvi moči, ni večji od 250 µm. | DA NE |  |
|  |  | Hitrost premikanja elektronskega snopa dosega hitrosti nad 2000 m/s po celotnem delovnem področju naprave. | DA NE |  |
|  |  | Sistem za nadzor procesa (programska oprema) uporabniku omogoča, nastavljanje želene moči in poti žarka za vsak časovni ali prostorski interval posebej. | DA NE |  |
|  |  | Naprava omogoča namestitev diagnostične opreme in delovanje v laboratorijskih pogojih: preprost dostop do elementov sistema in njihovo prilagajanje za potrebe raziskav. Pri tem imajo prednost naprave z zunanjimi priključki za krmiljenje dodatne laboratorijske opreme (RS232, USB,…), ki jih je mogoče prosto programirati znotraj programske opreme za krmiljenje stroja. | DA NE |  |
|  |  | Sistem je zaščiten pred poškodbami v primeru motenj v električnem omrežju in v dovodu hladilnih sredstev. | DA NE |  |
|  |  | V ponudbi so vključene vse komponente in pripadajoče zunanje naprave ter programska oprema s pripadajočimi licencami, ki so potrebne za delovanje in integracijo v laboratorij. | DA NE |  |
| 1.2 | 1 | USPOSABLJANJE UPORABNIKOV: |  |  |
|  |  | Po instalaciji bo ponudnik demonstriral delovanje opreme in izvedeli dvodnevno usposabljanje 3 uporabnikov v skupnem trajanju 16 ur, na lokaciji uporabnika. | DA NE |  |
| 1.3 | 1 | OSTALE ZAHTEVE: |  |  |
|  |  | Garancijski rok je vsaj 3 leta od podpisa prevzemnega zapisnika za dobavljeno opremo. | DA NE |  |
|  |  | V tem garancijskem obdobju ponudnik zagotavlja vzdrževanje strojne in programske opreme ter podporo, vključujoč: - popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 10 delovnih dni po oddaji zahtevka (predaja okvarjenih in popravljenih ali nadomestnih delov na naslovu uporabnika), - dobavo novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu, - elektronsko tehnično podporo, - dostop do proizvajalčevega središča za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. | DA NE |  |
|  |  | Ponudnik bo zagotovil dostavo, namestitev in priključitev vseh potrebnih elementov za delovanje in preverjanje delovanja opreme na lokaciji dostave. | DA NE |  |
|  |  | Ponudnik bo zagotovil vso dokumentacijo (v digitalni, fizični ali online obliki), potrebno za uporabo in vzdrževanje ter popravila naprave in njenih elementov. Vsa dokumentacija mora biti vsaj v angleščini. | DA NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.