## SKLOP 1
Univerza na Primorskem | [5 empty] | Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem - 2
OBRAZEC št. 1 | [10 empty] | Ponudnik: _________________________
PREDRAČUN št. _________________
SKLOP 1: Medicinski material
Če ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago, izpolni tudi ta del:
Zap. št. | OPIS ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE | EM (enota mere) | OCENJENA KOLIČINA | CENA na EM (EUR brez DDV) | VREDNOST (EUR brez DDV) | NAZIV IZDELKA | KATALOŠKA ŠT. | PAKIRANJE | PROIZVAJALEC
1 | Aspiracijski kateter iz PVC-ja, ki ne vsebuje ftalatov, velikost CH 12, dolžine 50 cm, s centralno odprtino in dvemi lateralnimi odprtinami. Matirana površina cevke omogoča uvajanje brez uporabe lubrikantov. Konica z mehkim zaokroženim vrhom na distalnem delu omogoča atravmatsko aspiracijo. Kateter ima po celotni dolžini centimetrske oznake in tako omogoča kakovostno in varno "plitko" aspiracijo. Regulator vleka omogoča optimalno regulacijo vleka. Barvni standardi za določitev velikosti apiracijskega katetra so upoštevani. | / | / | kos | kos | 500 | 0 | 0
2 | Otroške aspiracijske cevke št. 6 | / | / | kos | kos | 500 | 0 | 0
3 | Otroške aspiracijske cevke št. 8 | / | / | kos | kos | 500 | 0 | 0
4 | Cevka črevesna, CH 18, dolžina 40 cm. Mehak, zaprt, zaokrožen vrh. PVC material, je maksimalno fleksibilna, so lahko upogljive in prijetne za rokovanje. Ne vsebuje phtalatov (DEHP). Matirana - nepolirana površina cevi omogoča minimalno uporabo maziv. Ima dve stranski odprtini, ki sta postavljeni diagonalno. Stranske luknje so dimenzionirane na dimenzijo cevi in oblikovane tako, da omogočajo drenažo brez zastojev. Priključki so barvno kodirani, ter omogočajo hitro in enostavno identifikacijo CH-ja. Izdelek je sterilen. | / | / | kos | kos | 300 | 0 | 0
5 | Vrečka otroška urinska samolepilna, sterilna, vol. 150 ml, grad., lepilo nealergeno, odprtina mora biti dovolj velika za nameščanje vrečke pri deklicah in dečkih. | / | / | 50 kos/škatla | škatla | 20 | 0 | 0
6 | KANILA-SISTEMI ZA MERJENJE CVP STER. A10 |  |  | 10 kos/škatla | škatla | 80 | 0 | 0
7 | Merilo za cvp komplet za 1x uporabo. | / | / | kos | kos | 26.6667 | 0 | 0
8 | Esmarch trak, elastični objemalec, laboratorijski, na klip sistem -PAS ESMARCH CLIP MODER HUM ali enakovredno | / | HUM | kos | kos | 70 | 0 | 0
9 | Irigator 2I PVC | / | / | kos | kos | 15 | 0 | 0
10 | Urinski kateter Foley, 100 % silikon, CH14, dvopotni z balonom 5-10ml, sterilen, s radiopačno linijo po vsej dolžini, z zaprtim vrhom in 2 stranskima odprtinama. Oznaka debeline katetra in velikost balona na samem katetru. | / | / | kos | kos | 1200 | 0 | 0
11 | Urinski enopotni kateter Nelaton iz PVC-ja,ne vsebuje phtalatov, s hidrofilnim nanosom, CH 14, dolžina 40 cm. Z dvema stranskima poliranima atravmatskima odprtinama, ki omogočata učinkovito plrenažo brez zastojev. Minimalni ostanki hidrofilnega nanosa znotraj sečnice zmanjšujejo obremenjenost organizma. Barvni standardi za določitev velikosti urinskega katetra so upoštevani. Pakiranje je ravno. Enostavno odpiranje z označeno smerjo odpiranja, omogoča sterilno rokovanje oz. jemanje katetra iz ovojnine. | / | TIK D.O.O. | kos | kos | 400 | 0 | 0
12 | Urinski enopotni kateter Nelaton-ženski iz PVC-ja, ki ne vsebuje ftalatov, velikost CH 14, dolžine 18 cm z dvema stranskima atravmatskima odprtinama, ki omogočata učinkovito drenažo brez zastojev Matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov. Barvni standardi za določitev velikosti urinskega katetra so upoštevani. Pakiranje je ravno. Enostavno odpiranje z označeno smerjo odpiranja, omogoča sterilno rokovanje oz. jemanje katetra iz ovojnine. | / | TIK D.O.O. | kos | kos | 1300 | 0 | 0
13 | Infuzijski sistem je namenjen dajanju infuzijski raztopin s pritiskom ali gravitacijo, skladno s standardom ISO. Imeti mora transparentno komoro in iglo. Vsebuje transparentno mikrogladko iglo, 15 mikronski filter za tekočine, natančen stišček, fleksibilno cev, nastavek Luer Lock. Vsebuje pokrovček za prezračevanje s hidrofobnim bakterijskim filtrom. Izdelek ne sme vsobovati PVC-ja, lateksa ter DEHP-ja. Dolžina sistema je od 150- 180cm. | / | / | kos | kos | 600 | 0 | 0
14 | Infuzijski sistem za natančno doziranje infuzije. Imeti mora komoro z mikro kapalko(60 kapljic je 1 m) in 15 mik. Filtom. Sistem mora biti brez lateksa in DEHP-ja. | / | / | 50kos/škatla | škatla | 4 | 0 | 0
15 | Sistem za merjenje centralnega venskega pritiska. Dolžina sistema je 250 cm. Izdelek mora imetidvokanalno plastično iglo s pokrovčkom za prebod zamaškov, kapalnik dolžine 10 cm, zračni filter, transfuzijski filter 200 pm preprečuje trdim delcem in ostalim stranskim delcem vhod v krvni sistem, cev je narejena iz mehkega medicinskega PVC-a visoke kakovosti, 3 regulatorji s koleščki omogočajo natančno regulacijo hitrosti pretoka in luer lock nastavek z zaščitnim pokrovčkom. | / | / | 50 kos/škatla | škatla | 17 | 0 | 0
16 | Sistem za zbiranje urina vacuette- brizga rumena | / | / | 50 kos/škatla | škatla | 5 | 0 | 0
17 | Sonda duodenalna CH 14 x 1200 MM TIK d.o.o. ali enakovredno | / | TIK D.O.O. | kos | kos | 500 | 0 | 0
18 | Sonda salem CH16 silik (z dvema stranskima očesoma, sterilna) | / | / | kos | kos | 100 | 0 | 0
19 | Zamašek za NSG(nazogastrično sondo) | / | / | 40 kos/škatla | škatla | 8 | 0 | 0
20 | Nose fix, za fiksacijo nosa pri nazogastrični sondi | / | / | 150 kos/škatla | škatla | 8 | 0 | 0
21 | Uricult gojišča | / | / | 10 kos/škatla | škatla | 8 | 0 | 0
22 | Vrečka za urin 2l ster.izpust držalo 112 cm | / | / | kos | kos | 120 | 0 | 0
23 | Vrečka za urin z 2 I z izpustom, na nastavku za kateter mora biti membrana za brezigelni odvzem urina, sterilna, nepovratna valvula, dolžina cevi 110 cm, graduirana, z držalom in vrvjo. | / | / | kos | kos | 120 | 0 | 0
24 | Vrečka za urin 2l izpust 130 cm SM4L | / | / | kos | kos | 200 | 0 | 0
25 | Lancete za otroke | / | / | 200 kos/škatla | kos | 6 | 0 | 0
26 | Lanceta samosprožilna za odrasle | / | / | 200 kos/škatla | škatla | 10 | 0 | 0
27 | Prijemalka rochester-pean 160 mm ravna | / | / | kos | kos | 20 | 0 | 0
28 | Pinceta anatomska 145 mm ozka | / | / | kos | kos | 20 | 0 | 0
29 | Merilec krvnega tlaka DS54 na pero WA - DS54 ali enakovredno | DS-5401-189CB | / | kos | kos | 20 | 0 | 0
30 | Stetoskop z enostransko glavo in enostransko nastavljivo membrano. Obroček na glavi stetoskopa preprečuje hladen občutek pri dotiku s kožo, ima enosvetlinsko cev dolžine 69 cm, kvalitete Littmann 3M, garancija 3 leta - Littmann 3M classic črn 5620 prali enakovredno | 5620 | 3M | kos | kos | 20 | 0 | 0
31 | Šivalnik kirurški hegar-mayo 180 mm | / | / | kos | kos | 50 | 0 | 0
32 | Škarje kirurške 145 mm ravne špičasto špičaste | / | / | kos | kos | 10 | 0 | 0
33 | Škarje za šive spencer 115 mm | / | / | kos | kos | 20 | 0 | 0
34 | Škarje za popek 135 mm upognjene | / | / | kos | kos | 4 | 0 | 0
35 | Testni lističi za glukometer Accu-Check Aviva, a50 - Accu-Check Aviva, a50 ali enakovredno | 6453970023 | ROCHE D.O.O | 50 kos/škatla | škatla | 30 | 0 | 0
36 | Testni lističi za glukometer WELLION CALLA gluko. A50 well 915 - WELLION CALLA gluko. A50 well 915 ali enakovredno | WELL915 | MED TRUST D.O.O | 50 kos/škatla | škatla | 10 | 0 | 0
37 | Testni lističi za kvalitativno analizo urina Uristix, a50 - ali enakovredno | 2857 | SIEMENS D.O.O | 50 kos/škatla | škatla | 8 | 0 | 0
38 | Termometer kem. -10 +150 ALK. | / | / | kos | kos | 20 | 0 | 0
39 | Hitri digitalni telesni termometer, zelo kratek čas merjenja v ca. 10 sekundah, gibljiva konica, ima spomin zadnje opravljene meritve, zvočni signal ob koncu meritve, vodoodporen, primeren za dezinfekcijo, z embalažo za shranjevanje, samodejni izklop, natančnost meritve: +/- 0,1 °C, opozorilni ton pri vrednosti meritve nad 37,8 °C (alarm), 3 letna garancija. | / | / | kos | kos | 23 | 0 | 0
40 | Papir za sterilizacijo, krep, 60X60cm. Izdelan iz čiste celuloze, gramatura papirja 60 - 70 g/m2, krepanost papirja 125 mm po dolžini in 160 mm po širini. Ustrezati mora zahtevam standardov ISO 11607-1:2006, EN ISO 11607-1:2009 in EN 868-2:1999. Omogoča aseptično trehniko odpiranja, učinkovito lepljenje in je odporen proti fizikalnim vplivom. | / | / | 500 kos/škatla | škatla | 25 | 0 | 0
41 | Papir za sterilizacijo, krep, 90X90cm. Izdelan iz čiste celuloze, gramatura papirja 60 - 70 g/m2, krepanost papirja 125 mm po dolžini in 160 mm po širini. Ustrezati mora zahtevam standardov ISO 11607-1:2006, EN ISO 11607-1:2009 in EN 868-2:1999. Omogoča aseptično trehniko odpiranja, učinkovito lepljenje in je odporen proti fizikalnim vplivom. | / | / | 250 kos/škatla | škatla | 20 | 0 | 0
42 | Rokav za parno sterilizacijo brez preklopa, iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze ter BOPET/PP 7 slojnega filma, 12/40micr. Gramatura 70gr/m2, dimenzije: 25 x 200 cm. Rokav ima na razdalji 15 cm oznake: št. lota, velikost, širina in dolžina rokava, ustrezen kemični procesni indikator, določilo o spremembi barve po uspešni sterilizaciji. Ustreza ISO 11607-1, ISO 11607-2, 868-5. | / | / | kos | kos | 18 | 0 | 0
43 | Rokav za parno sterilizacijo brez preklopa, iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze ter BOPET/PP 7 slojnega filma, 12/40micr. Gramatura 70gr/m2, dimenzije: 100 x 200 cm. Rokav ima na razdalji 15 cm oznake: št. lota, velikost, širina in dolžina rokava, ustrezen kemični procesni indikator, določilo o spremembi barve po uspešni sterilizaciji. Ustreza ISO 11607-1, ISO 11607-2, 868-5. | / | / | kos | kos | 18 | 0 | 0
44 | Rokav za sterilizacijo BPR 35 cm x 200m | / | / | kos | kos | 18 | 0 | 0
45 | Skalpel rezila zaobljena št.10 | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 40 | 0 | 0
46 | Skalpel sterilen fig. 10 s plastičnim ročajem | / | / | 10 kos/škatla | škatla | 20 | 0 | 0
47 | Kirurški šivalni material, monofilamentni iz poliamida 2/0 45cm 3/8 kroga reverzno trikotna igla 24 mm, DAFILON C0932361 ali enakovredno | / | / | 36 kos/škatla | škatla | 60 | 0 | 0
48 | Gel za ultrazvok 260 g | / | / | kos | kos | 32 | 0 | 0
49 | Kompresa alkoholna srednja 45X90 mm, SENSO PROTECT A100 ali enakovredno | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 300 | 0 | 0
50 | Krema za nego obraza, telesa in rok. Krema ščiti, neguje in obnavlja kožo. Dermatološko testirana. Brez parabenov, mineralnih olj in barvil. Pak. stoječa tuba 100 ml. Amai ali enakovredno | / | / | kos | kos | 5 | 0 | 0
51 | Robčki otroški vlažni z zapiralom - To To SENSITIVE A64 ali enakovredno | / | / | 60 kos/zavoj | zavoj | 20 | 0 | 0
52 | Šampon za lase 500 ml | / | / | kos | kos | 5 | 0 | 0
53 | Zbiralnik za ostre predmete, volumen 1,5 L. Okrogle oblike z varnostnim zapiralom. Dimenzije cca. 14x15.5 cm. Barva: rdeča in rumena. Material.: Polypropilen in kopolimer (obarvan z barvili, ki ne vsebuje kadmija ali drugih težkih kovin; iz upepelitvenega procesa ne izhajajo škodljive snovi, kar je v skladu z okoljskimi merili). Odporen na topila in tekočine. Imeti mora certifikat za varen odvoz. | / | / | kos | kos | 200 | 0 | 0
54 | Zbiralnik za ostre predmete, volumen 3 L,+/-10%. Kvadratne oblike z varnostnim zapiralom. Dimenzije cca. 17x17x12 cm. Barva: rdeča in rumena. Material.: Polypropilen in kopolimer (obarvan z barvili, ki ne vsebuje kadmija ali drugih težkih kovin; iz upepelitvenega procesa ne izhajajo škodljive snovi, kar je v skladu z okoljskimi merili). Odporen na topila in tekočine. Imeti mora certifikat za varen odvoz. | / | / | kos | kos | 80 | 0 | 0
55 | Zbiralnik za ostre predmete, volumen 25 L,Kvadratne oblike z enojnim zapiralom. Material.: Polypropilen in kopolimer (obarvan z barvili, ki ne vsebuje kadmija ali drugih težkih kovin; iz upepelitvenega procesa ne izhajajo škodljive snovi, kar je v skladu z okoljskimi merili). Odporen na topila in tekočine. Imeti mora certifikat za varen odvoz. | / | / | kos | kos | 20 | 0 | 0
56 | Adapter vacutainer luer moder BECTON-DICKINSON ali enakovredno | / | BECTON-DICKINSON | 100 kos/škatla | škatla | 20 | 0 | 0
57 | Tridelne brizge 2 ml, narejene iz prozorne trde plastike,ki ne vebuje lateksa. Graduacija je dobro vidna,obstojna natančna in razumljiva. Bat z gumijastim nastavkom, ki mora dobro tesniti, vlek bata je drseč, enakomeren ter mora dobro tesniti (ustvarjati mora dober vakum). Graduacija se ne sme izbrisati med uporabo ob prisotnosti etanola in razkužila. | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 150 | 0 | 0
58 | Brizga insulin 1ml brez igle A100 | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 40 | 0 | 0
59 | Tridelne brizge 20 ml, narejene iz prozorne trde plastike,ki ne vebuje lateksa. Graduacija je dobro vidna,obstojna natančna in razumljiva. Bat z gumijastim nastavkom, ki mora dobro tesniti, vlek bata je drseč, enakomeren ter mora dobro tesniti (ustvarjati mora dober vakum). Graduacija se ne sme izbrisati med uporabo ob prisotnosti etanola in razkužila. | / | / | 50 kos/škatla | škatla | 80 | 0 | 0
60 | Brizga, volumna 50-60 ml - z nastavkom kateter tip | / | / | 20 kos/škatla | škatla | 15 | 0 | 0
61 | Brizga 50 ml -navadna L A50 CHIRANA ali enakovredno | / | CHIRANA | 50 kos/škatli | škatla | 10 | 0 | 0
62 | Držalo za vakuumski odvzem krvi | / | / | 10 kos/zavoj | zavoj | 40 | 0 | 0
63 | Glukoza brezvodna 500 g | / | / | kos | kos | 20 | 0 | 0
64 | Koncentrat za dekontaminacijo inštrumentov in pripomočkov brez aldehidov na osnovi glukoprotamina. Omogoča ročno in ultrazvočno čiščenje in razkuževanje v enem postopku tudi pri močnih obremenitvah s krvjo in beljakovinami. Ima širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota-, Herpes-, HBV, HIV, Polio). Delovna raztopina ima nizko stopnjo hlapnosti. Izdelek mora imeti dokazano učinkovitost po EN 14563, EN 13727, EN 14348, EN 13624, testiranja s področja virologije (vakcinia virus, BVDV, HCV, herpes, Rota, Adeno, SV40) Sestava: Glukoprotamin, neionski tenzidi, topili, kompleksator, ojačevalci čiščenja in inhibitorji korozije. Plastenka 2L z ročajem. | / | / | kos | kos | 4 | 0 | 0
65 | Igla vacutainer 0,7x38 črna | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 180 | 0 | 0
66 | Igla 0,6x25 mm | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 200 | 0 | 0
67 | Igla 0,7x40 mm | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 150 | 0 | 0
68 | Igla 0,8x50 mm | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 150 | 0 | 0
69 | Igla 1,2x50 mm | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 300 | 0 | 0
70 | Igla insulinska 0,25x0,6 G31 | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 6 | 0 | 0
71 | Igla za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski pur kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile, ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom pur katetra, velikost 0,9 x 25, g22 I.V KANILA (modri) ali enakovredno | / | DELTAMED | 50 kos/škatla | škatla | 70 | 0 | 0
72 | Igla za vzpostavitev odprtega venskega sistema; fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev, drugi vhod omogoča doziranje medikamenta med infuzijo, pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije, luer lock priključek, tankostenski pur kateter s koekstrudiranimi radiopačimi črtami, transparentni nastavek kovinske kanile, ki omogoča nadzor refluksa krvi, mikroporozni hidrofobični filter ki omogoča hiter refluks in preprečuje nevarnost kontaminacije, z atraumatično oblikovanim vrhom pur katetra, velikost 0,7 x 19, g24 I.V. Kot npr. KANILA-NEOFLON (otroški) -ali enakovredno | / | BECTON-DICKINSON | 50 kos/škatla | škatla | 200 | 0 | 0
73 | Mini spaike | / | / | 50kos/škatla | škatla | 30 | 0 | 0
74 | Pretočna kanila za Fiziološko raztopino (na obeh straneh špičast nastavek). Uporablja se za preveze. | / | / | 50kos/škatla | škatla | 30 | 0 | 0
75 | Kanila i.v. G22 0,9 x 19 mm s PODALJ. SAFETY INTIMA A25 BD ali enakovredno | / | BECTON-DICKINSON | 25 kos/škatla | škatla | 50 | 0 | 0
76 | Metuljček zelen 19 mm 21G 367286 A50 OMN ali enakovredno | / | BECTON-DICKINSON | 50 kos/ škatla | škatla | 25 | 0 | 0
77 | VENEFLEX G25 ORANŽNA CHIRAFLEX A100 CHIRANA-metuljčki ali enakovredno | / | CHIRANA | 100 kos/škatla | škatla | 40 | 0 | 0
78 | Obliž i.v. TEGADERM IV 7X8,5 CM A100 ali enakovredno | / | 3M | 100 kos/škatla | škatla | 50 | 0 | 0
79 | Otroški obliž za i.v kanale. Dimenzije 5 x 5,7- medvedki | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 50 | 0 | 0
80 | Zamašek latex free luer lock za injiciranje skozi membrano | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 30 | 0 | 0
81 | Konekt za brezigelni dostop. Dostop možen samo preko LL ali Luer brizgalke. Pakiranje v škatlo po 100 kosov. Barva konekta - fluoro, ki ponoči sveti. Strokovne zahteve za konekt za dostop brez igle: ne vsebuje lateksa in kovin, pretok vsaj 165 ml/min, mrtvi prostorje lahko največ 0.06 ml, ob vbodu z iglo ni mogoča ne aspiracija in ne injiciranje. Na voljo mora biti neodvisni laboratorijski test pri katerem je po vsaj 144 dostopih v roku 6 dni bakterijska barijera konekta še vedno neoporečna. | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 12 | 0 | 0
82 | Dvokanalni podaljšek z dvema konektoma za dostop brez igle. Izdelek omogoča tako aspiracijo kot injiciranje. Izdelek ima standarden luer lock priključek, konstrukcija izdelka omogoča večkratno aktivacijo in ne zahteva dodatnih zamaškov. Volumen 0,62 ml, premer cevi 2,5 mm, dolžina 13 cm. Stišček za zapiranje pretoka. Uporaben do 7 dni. | / | / | 50 kos/škatla | škatla | 10 | 0 | 0
83 | Enojni podaljšek- z enim konektom za dostop brez igle. | / | / | 50 kos/škatla | škatla | 15 | 0 | 0
84 | Pokrov aluminijasti za penicilinke | / | / | 100 kos/zavoj | zavoj | 70 | 0 | 0
85 | Zamašek gumi za penicilinke 20 mm | / | / | 100 kos/zavoj | zavoj | 70 | 0 | 0
86 | Kompresa operacijska 50x50cm zelena 3-slojna nesterilna | / | / | 50 kos/zavoj | zavoj | 80 | 0 | 0
87 | Kompresa operacijska 90x75cm zelena 2-slojna nesterilna | / | / | 30 kos/zavoj | zavoj | 100 | 0 | 0
88 | Kompresa nesterilna 5x5 cm iz gaze | / | / | 100 kos/zavoj | zavoj | 150 | 0 | 0
89 | Kompresa nesterilna 7,5x7,5 cm iz gaze | / | / | 100 kos/zavoj | zavoj | 100 | 0 | 0
90 | Kompresa nesterilna 10x10 cm iz gaze | / | / | 100 kos/zavoj | zavoj | 60 | 0 | 0
91 | Kompresa NTK 5 x 5 cm STERILNA - kot npr. MAIMED ali enakovredno | / | / | 25 kompres/zavoj po 2 zavoja/škatla | škatla | 800 | 0 | 0
92 | Ligature za popek | / | / | kos | kos | 1000 | 0 | 0
93 | Lopatica za jezik lesena nesterilna. Dolžina 15 cm. Pakiranje 100 kosov v zavitku. | / | / | 100 kos/zavoj | zavoj | 4 | 0 | 0
94 | Negasoft krpice 30x30cm - ali enakovredno | / | SION BIOTEXT MEDICAL LTD. | 50 kos/zavoj | zavoj | 40 | 0 | 0
95 | Plenice otroške za nedonošenčke 1-3 kg | / | / | 24kos/zavoj | zavoj | 50 | 0 | 0
96 | Plenice otroške BAMBO NATURE NEWBORN 2-4 kg ali enakovredno | / | ABENA | 24 kos/zavoj | zavoj | 50 | 0 | 0
97 | Plenica inkontinentna, hlačna, srednja, dobro vidna oznaka polnosti plenice, obseg 80-125cm, vpojnost najmanj 2100 ml. Možnost odstranitve in ponovne fiksacije. Sloj, ki je v stiku z kožo mora imeti zaščito oz biti prepojen z zaščito za kožo.Plenica mora vsebovati sestavine za preprečevanje neprijetnih vonjav. Stransko mora imeti zavihke proti iztekanju. Plenica ne sme vsebovati latexa.NOČNE | / | / | 20 kos/zavoj | zavoj | 10 | 0 | 0
98 | Plenica inkontinentna, hlačna, srednja, dobro vidna oznaka polnosti plenice, obseg 80-125cm, vpojnost najmanj 2100 ml. Možnost odstranitve in ponovne fiksacije. Sloj, ki je v stiku z kožo mora imeti zaščito oz biti prepojen z zaščito za kožo. Plenica mora vsebovati sestavine za preprečevanje neprijetnih vonjav. Stransko mora imeti zavihke proti iztekanju. Plenica ne sme vsebovati latexa.DNEVNE | / | / | 20 kos/zavoj | zavoj | 25 | 0 | 0
99 | Posteljna podloga za enkratno uporabo, dimenzije 60x90 cm. Protizdrsna in nepremočljiva hrbtna stran. Podloga naj vsebuje vpojen material, ki prepreči iztok tekočine. Ne sme dražiti in škodovati koži. | / | / | 25 kos/škatla | škatla | 55 | 0 | 0
100 | Posteljna podloga za enkratno uporabo, dimenzije 60 x 40cm. Protizdrsna in nepremočljiva hrbtna stran. Podloga naj vsebuje vpojen material, ki prepreči iztok tekočine. Ne sme dražiti in škodovati koži. | / | / | 30 kos /škatla | škatla | 55 | 0 | 0
101 | Povoj krep bombažni 6cm x 4,5 oz. 5 m | / | / | kos | kos | 1200 | 0 | 0
102 | Povoj krep bombažni 8cm x 4,5 oz. 5 m | / | / | kos | kos | 900 | 0 | 0
103 | Povoj krep bombažni 10cm x 4,5 oz. 5 m | / | / | kos | kos | 400 | 0 | 0
104 | Povoj krep bombažni12cm x 4,5 oz. 5 m | / | / | kos | kos | 300 | 0 | 0
105 | Povoj dolgoelastični | / | / | kos | kos | 40 | 0 | 0
106 | Sponke za popek | / | / | 100 kos/zav | zav | 10 | 0 | 0
107 | Tamponi sterilni set št.3 po 3 kose v zavitku | / | / | 25 kos/zavoj | zavoj | 80 | 0 | 0
108 | Tamponi netkani nesterilni št. 2 | / | / | 500 kos/zavoj | zavoj | 50 | 0 | 0
109 | Tamponi netkani nesterilni št. 3 | / | / | 100 kos/zavoj | zavoj | 70 | 0 | 0
110 | Tamponi netkani nesterilni št. 6 | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 20 | 0 | 0
111 | Sterilni prozorni elastični poliuretanski obliž z vpojno blazinico iz netkanega materiala, 9x15cm, z okvirčkom za enostavno nameščanje. | / | / | 25 kos/zavoj | zavoj | 50 | 0 | 0
112 | Trikotna ruta bombaž | / | / | kos | kos | 120 | 0 | 0
113 | Vata - kot npr. cikcak ali enakovredno | / | TOSAMA | 50 kos/zavoj | zavoj | 50 | 0 | 0
114 | Vata sanitetna v kolutu a 1000 g | / | / | kos | kos | 120 | 0 | 0
115 | VatiranecNTK 10x10 cm A25 BV ali enakovredno | / | / | 25 kos/zavitek | zavitek | 55 | 0 | 0
116 | Vatiranec NTK 20x25 cm A25 BV ali enakovredno | / | / | 25 kos/zavitek | zavitek | 40 | 0 | 0
117 | Set preveza št. 2 NTK STR A1/30 TSM ali enakovredno | / | / | 30 zavoj/škatla | škatla | 25 | 0 | 0
118 | Set preveza št. 3 NTK STR A1/12 TSM ali enakovredno | / | / | 12 zavoj/škatla | škatla | 30 | 0 | 0
119 | Palčke vatirane | / | / | 200 kos/zavoj | zavoj | 15 | 0 | 0
120 | Vložki higienski samolepilni brez krilc - VIR 80 ali enakovredno | / | TOSAMA | 10 kos/zavoj | zavoj | 40 | 0 | 0
121 | Zapestnica identifikacijska, odrasla, iz ekološkega PVC, brez phtalatov. Sestavljena iz zapestnega traku, gumba in plastificiranega kartončka. Na traku je vodoodporna lepljiva folija. Gumb je za enkratno zapiranje. | / | / | kos | kos | 45 | 0 | 0
122 | Zapestnica identifikacijska, otroška, iz ekološkega PVC, brez phtalatov. Sestavljena iz zapestnega traku, gumba in plastificiranega kartončka. Na traku je vodoodporna lepljiva folija. Gumb je za enkratno zapiranje. | / | / | kos | kos | 40 | 0 | 0
123 | Drobilec za tablete | / | / | kos | kos | 20 | 0 | 0
124 | Epruvete krvna slika 3 ml vijola | / | / | 50 kos/zavoj | zavoj | 110 | 0 | 0
125 | Epruvete sedimentacija 2 ml črna | / | / | 50 kos/zavoj | zavoj | 50 | 0 | 0
126 | Epruvete biokemija 4 ml rdeče | / | / | 50 kos/zavoj | zavoj | 40 | 0 | 0
127 | Epruvete vacumteiner rdeča 6 ml | / | / | 100 kos/zavoj | zavoj | 30 | 0 | 0
128 | Epruvete biokemija 5 ml gel rumene | / | / | 100 kos/zavoj | zavoj | 50 | 0 | 0
129 | Epruveta koag 2ml modra | / | / | 50 kos/zavoj | zavoj | 25 | 0 | 0
130 | Epruveta 2 ml zelena | / | / | 50 kos/zavoj | zavoj | 25 | 0 | 0
131 | Epruvete mikrotainer krvna slika vijola | / | / | 50 kos/zavoj | zavoj | 8 | 0 | 0
132 | Epruvete mikrotainer biokemija rdeče | / | / | 50 kos/zavoj | zavoj | 8 | 0 | 0
133 | Ledvička za enkartno uporabo (iz kartona) | / | / | kos | kos | 80 | 0 | 0
134 | Umivalnik PVC 6 I | / | / | kos | kos | 30 | 0 | 0
135 | Fotobanjica plexi bela 300x400x45 cm (bela tasa) | / | / | kos | kos | 15 | 0 | 0
136 | Fotobanjica plexi bela 180x240x50 cm (bela tasa) | / | / | kos | kos | 20 | 0 | 0
137 | Vrč PVC graduiran 2 I z ročajem | / | / | kos | kos | 10 | 0 | 0
138 | Ledvička PVC | / | / | kos | kos | 60 | 0 | 0
139 | Lonček za urin PVC 100 ml-sterilen | / | / | kos | kos | 500 | 0 | 0
140 | Plastenka PE 20ml kapalni pokrovček | / | / | kos | kos | 15 | 0 | 0
141 | Kirurški nesterilen (PVC) plašč | / | / | 10 kos/zavoj | zavoj | 110 | 0 | 0
142 | Kapa bareta iz netkane zračne vlaknovine. | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 30 | 0 | 0
143 | Makska kirurška s trakovi, 3-slojna. | / | / | 50 kos/škatla | škatla | 150 | 0 | 0
144 | Pakirane sterilne rokavice (par) kirurške iz lateksa brez pudra, raven manšetni del rokavice, enojna debelina prsta 0,20mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda Ila v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikost 6. 2 rokavici v zavoju. | / | / | 50 zavoj/škatla | škatla | 150 | 0 | 0
145 | Pakirane sterilne rokavice (par) kirurške iz lateksa brez pudra, raven manšetni del rokavice, enojna debelina prsta 0,20mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda lla v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4 Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikost 6.5. 2 rokavici v zavoju. | / | / | 50 zavoj/škatla | škatla | 150 | 0 | 0
146 | Pakirane sterilne rokavice (par) kirurške iz lateksa brez pudra, raven manšetni del rokavice, enojna debelina prsta 0,20mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda lla v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1,2, 3 in 4. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikost 7. 2 rokavici v zavoju. | / | / | 50 zavoj/škatla | škatla | 150 | 0 | 0
147 | Pakirane sterilne rokavice (par) kirurške iz lateksa brez pudra, raven manšetni del rokavice, enojna debelina prsta 0,20mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda lla v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikost 7.5. 2 rokavici v zavoju. | / | / | 50 zavoj/škatla | škatla | 150 | 0 | 0
148 | Pakirane sterilne rokavice (par) kirurške iz lateksa brez pudra, raven manšetni del rokavice, enojna debelina prsta 0,20mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda lla v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikost 8. 2 rokavici v zavoju. | / | / | 50 zavoj/škatla | škatla | 100 | 0 | 0
149 | Pakirane sterilne rokavice (par) kirurške iz lateksa brez pudra, raven manšetni del rokavice, enojna debelina prsta 0,20mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda lla v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikost 8.5. 2 rokavici v zavoju. | / | / | 50 zavoj/škatla | škatla | 80 | 0 | 0
150 | Rokavice, pregledne, iz lateksa, sterilne, brez pudra, registrirane kot medicinski pripomoček razreda I. v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3, 4. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Pakirane po 1 kos. Velikost M. Pakiranje po 1 kos. | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 50 | 0 | 0
151 | Rokavice, pregledne, iz lateksa, sterilne, brez pudra, registrirane kot medicinski pripomoček razreda I. v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3, 4. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Pakirane po 1 kos. Velikost L. Pakiranje po 1 kos. | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 50 | 0 | 0
152 | Stoma enodelna | / | / | 5kos/škatla | škatla | 40 | 0 | 0
153 | Stoma podlaga pri dvodelni stomi CONVATEC 57mm ali enakovredno | / | CONVATEC | 5 kos/škatla | škatla | 80 | 0 | 0
154 | Stoma podloga pri dvodelni stomi coloplast 60 mm | / | / | 5 kos/škatla | škatla | 80 | 0 | 0
155 | Drenažna vrečka pri dvodelni stomi 57mm | / | / | 30 kos/škatla | škatla | 8 | 0 | 0
156 | Drenažna vrečka pri dvodelni stomi 60 mm | / | / | 30 kos/škatla | škatla | 8 | 0 | 0
157 | Škarje za nohte | / | / | kos | kos | 10 | 0 | 0
158 | Klešče za nohte | / | / | kos | kos | 10 | 0 | 0
159 | Glavnik | / | / | kos | kos | 10 | 0 | 0
160 | Pena za umivanje | / | / | kos | kos | 5 | 0 | 0
161 | Pasta zobna blend-a-med classic 1450 PPM75 ali enakovredno | / | PROTECTER GAMBLE | kos | kos | 2 | 0 | 0
162 | Pena za britje | / | / | kos | kos | 5 | 0 | 0
163 | Britvice | / | / | 100 kos/zavoj | zavoj | 2 | 0 | 0
164 | Slinčki za enkratno uporabo | / | / | 100 kos/zavoj | zavoj | 3 | 0 | 0
165 | Predpasniki za enkratno uporabo | / | / | 100 kos/zavoj | zavoj | 3 | 0 | 0
166 | Posoda za shranjevanje zobne proteze s pokrovom (bela, neprozorna) | / | / | kos | kos | 10 | 0 | 0
167 | Rokavice nitril brez pudra-podaljšane za kopanje Velikost S | / | / | 200 kos/škatla | škatla | 50 | 0 | 0
168 | Rokavice nitril brez pudra-podaljšane za kopanje Velikost M | / | / | 200 kos/škatla | škatla | 50 | 0 | 0
169 | Rokavice nitril brez pudra-podaljšane za kopanje Velikost L | / | / | 200 kos/škatla | škatla | 50 | 0 | 0
170 | Mikropor 5 cm | / | / | 6 kos/škatla | škatla | 8 | 0 | 0
171 | Mikropor 2,5cm | / | / | 12 kos/škatla | škatla | 5 | 0 | 0
172 | Mikropor 1,25 cm | / | / | 20 kos/škatla | škatla | 5 | 0 | 0
173 | Stekleničke za blato | / | / | 100 kos/vreča | vreča | 2 | 0 | 0
174 | Enteralna vrečka za hranjenje | / | / | kos | kos | 40 | 0 | 0
175 | Senzor Wellion Galileo glukoza A 50 | 9120072860928 | WELLION | 50 kos/škatla | škatla | 50 | 0 | 0
176 | Senzor Wellion Galileo holesterol A 10 | 9120072860966 | WELLION | 10 kos/škatla | škatla | 200 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST ZA SKLOP 1: | [7 empty] | 0
Ponudnik vpiše ceno za posamezno postavko v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij in razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponuditi blago v celoti za sklop, na katerega se prijavlja. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena.
Cene se podajajo glede na definirano kataloško številko, glede na opis artikla in navedeno pakiranje.
Ponujene cene vključujejo nabavno vrednost blaga z vsemi materialnimi in nematerialnimi stroški, skladno z navedbami v tehničnih specifikacijah.
V predračunu je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel kataloško številko, naziv proizvajalca oz. tip izdelka izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga. V vseh postavkah, kjer je navedena kataloška številka, naziv proizvajalca oz. tip izdelka, velja določilo "kot na primer / ali podobno / ali enakovredno". Za te postavke lahko ponudnik ponudi blago z enako ali višjo ravnjo kakovosti, z enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami oz. ustrezno strokovno paralelo, ne sme pa ponuditi slabših. Ponujeno blago oz. izdelki ne smejo odstopati v značilnostih posameznega blaga oz. izdelka iz posamezne postavke. Naročnik z besedno zvezo "kot na primer / ali podobno / ali enakovredno" zahteva, da ponujeno blago zagotavlja enake rezultate kot jih naročnik dosega z razpisanim blagom, z enako metodo, kot je definirano za razpisano.
Artikli, ki so označeni z modro barvo, so vezani na posamezne aparature ali na validirane postopke, zato morajo biti ti artikli ponujeni kot zahtevano (kataloška številka in proizvajalec). Ti artikli morajo biti prav poimensko isti in ne generični zaradi veljavnosti testiranj kot tudi zaradi garancij aparatur. Za navedene reagente, kontrole, kalibracijski material, delovne raztopine in ves ostali material, ki je potreben za kompletno delo, naročnik ne dopušča ponudbe alternative, saj so vezani na obstoječi sistem aparatur in analitični proces. Le-ta je validiran in vpeljan z obširnim testiranjem v laboratoriju, kar nam zagotavlja visoko kakovost opravljenih analiz. Sprememba v artiklih bi pomenila nepotrebno in znatno povečanje stroškov ter dodatnega testiranja, ki z vidika naročnika ni ekonomično in rentabilno. S tem zagotavljamo sledljivost, primerljivost izvedenih analiz in izpolnjevanje zahtev vpeljanega sistema kakovosti.
Naročnik si pridružuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji naročila od ponudnikov zahteva dostavo brezplačnih vzorcev kateregakoli artikla v testiranje za namen preverjanja ustreznosti. Količina vzorcev mora biti primerna za učinkovito preveritev ustreznosti ponujene kvalitete glede na razpisne zahteve naročnika. Ponudnik mora zahtevane vzorce dostaviti v roku 7 dni od prejema poziva naročnika. Ponudnik mora zagotoviti naročniku vzorce brezplačno. Strošek testiranja v celoti krije ponudnik, ki je ponudil nadomestno ali enakovredno blago. Ponudnik se s podpisom ponudbe zavezuje, da bo tak artikel na zahtevo naročnika dostavil v zahtevanem roku.
Natančna vrsta in količina naročenega blaga je v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva. Vrste in količine naročenega blaga se v času trajanja okvirnega sporazuma prilagodijo konkretnim potrebam naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi odpiranja konkurence izvede povpraševanje za dodatno blago, ki sodi v posamezni sklop in ni navedeno v predračunu za ta sklop, saj ga naročnik v danem trenutku ni mogel predvideti in za katerega bi se izkazala potreba šele po sklenitvi okvirnega sporazuma.
Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo. Ponujeno blago ustreza opisom naročnika in izpolnjuje pogoje iz priloženih specifikacij.
Kraj in datum: | [11 empty] | Podpis odgovorne osebe ponudnika:

## SKLOP 2
Univerza na Primorskem | [5 empty] | Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem - 2
OBRAZEC št. 1 | [10 empty] | Ponudnik: _________________________
PREDRAČUN št. _________________
SKLOP 2: Nastavki za avtomatske pipete
Če ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago, izpolni tudi ta del:
Zap. št. | OPIS ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE | EM (enota mere) | OCENJENA KOLIČINA | CENA na EM (EUR brez DDV) | VREDNOST (EUR brez DDV) | NAZIV IZDELKA | KATALOŠKA ŠT. | PAKIRANJE | PROIZVAJALEC
1 | Nastavki za avtomatske pipete, kompatibilni s pipetami Thermo scientific Finnpipette F1, nesterilni (v vreči), 100-1250 μL (QSP pack of 1000) | 112XL-Q | QSP (Thermo Fisher Scientific) | 1000 kos/paket | paket | 5 | 0 | 0
2 | Nastavki za avtomatske pipete, kompatibilni s pipetami Thermo scientific Finnpipette F1, nesterilni (v vreči), 200 μL (QSP pack of 1000) | TP-113-G-Q | QSP (Thermo Fisher Scientific) | 1000 kos/paket | paket | 5 | 0 | 0
3 | Nastavki za avtomatske pipete, kompatibilni s pipetami Sartorius, nesterilni (v vreči), 5 – 350 μL (FlexiBulk® 960 kos) | LH-B790354 | Sartorius | 960 kos/paket | paket | 5 | 0 | 0
4 | Nastavki za avtomatske pipete, kompatibilni s pipetami Sartorius, nesterilni , 5 – 350 μL (Single Tray 10x96) | 790350 | Sartorius | 10x96 tipsov/paket | paket | 2 | 0 | 0
5 | Nastavki za avtomatske pipete, kompatibilni s pipetami Sartorius, sterilni, s filtrom, 0.5 – 300 μL (FlexiBulk® 960 kos) | 790301F | Sartorius | 10x96 tipsov/paket | paket | 2 | 0 | 0
6 | Nastavki za avtomatske pipete, kompatibilni s pipetami Thermo scientific Finnpipette F1, sterilni, s filtrom, predpakirani, 50-1000 μL (Brand filter tips, Tipbox ali enakovredno) | / | / | 10x96 tipsov/paket | paket | 12 | 0 | 0
7 | Nastavki za avtomatske pipete, kompatibilni s pipetami Thermo scientific Finnpipette F1, STERILNI, s filtrom, predpakirani, 5-200 μL (Brand filter tips, Tipbox ali enakovredno) ali Brand Tipbox | 732732 | BRAND | 10x96 tipsov/paket | paket | 16 | 0 | 0
8 | Nastavki za avtomatske pipete, kompatibilni s pipetami Thermo scientific Finnpipette F1, sterilni, s filtrom, predpakirani, 1-20 μL (Brand filter tips, Tipbox ali enakovredno) | / | / | 10x96 tipsov/paket | paket | 8 | 0 | 0
9 | Nastavki za avtomatske pipete, kompatibilni s pipetami Thermo scientific Finnpipette F1, sterilni, s filtrom, predpakirani, 2-20 μL (Brand filter tips, Tipbox ali enakovredno) - NIZEK FILTER | 732728 | BRAND | 10x96 tipsov/paket | paket | 8 | 0 | 0
10 | Nastavki za avtomatske pipete, kompatibilni s pipetami Thermo scientific Finnpipette F1, s filtri, brez nukleaz, sterilni, predpakirani ,10 μL (Thermo scientific ART™ Barrier Hinged Rack Pipette Tips 10 μL ali enakovredno) | / | / | 10x96 tipsov/paket | paket | 12 | 0 | 0
11 | Nastavek za pipete 50-1000 μL modri; nesterilni (v vreči); (kompatibilno s škatlami in pipetami BRAND) | 732032 | BRAND | 500 kos/paket | paket | 75 | 0 | 0
12 | Nastavek za pipete 2-200 μL rumeni; nesterilni (v vreči); (kompatibilno s škatlami in pipetami BRAND) | 732028 | BRAND | 1000 kos/paket | paket | 115 | 0 | 0
13 | Nastavek za pipete 300 μL; nesterilni (v vreči); (kompatibilno s škatlami in pipetami BRAND) | 732030 | BRAND | 1000 kos/paket | paket | 10 | 0 | 0
14 | NASTAVKI ZA PIPETE 0.5 - 10 μL; nesterilni (v vreči); (kompatibilno s škatlami in pipetami BRAND) | 732024 | BRAND | 500 kos/paket | paket | 95 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST ZA SKLOP 2: | [7 empty] | 0
Ponudnik vpiše ceno za posamezno postavko v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij in razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponuditi blago v celoti za sklop, na katerega se prijavlja. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena.
Cene se podajajo glede na definirano kataloško številko, glede na opis artikla in navedeno pakiranje.
Ponujene cene vključujejo nabavno vrednost blaga z vsemi materialnimi in nematerialnimi stroški, skladno z navedbami v tehničnih specifikacijah.
V predračunu je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel kataloško številko, naziv proizvajalca oz. tip izdelka izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga. V vseh postavkah, kjer je navedena kataloška številka, naziv proizvajalca oz. tip izdelka, velja določilo "kot na primer / ali podobno / ali enakovredno". Za te postavke lahko ponudnik ponudi blago z enako ali višjo ravnjo kakovosti, z enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami oz. ustrezno strokovno paralelo, ne sme pa ponuditi slabših. Ponujeno blago oz. izdelki ne smejo odstopati v značilnostih posameznega blaga oz. izdelka iz posamezne postavke. Naročnik z besedno zvezo "kot na primer / ali podobno / ali enakovredno" zahteva, da ponujeno blago zagotavlja enake rezultate kot jih naročnik dosega z razpisanim blagom, z enako metodo, kot je definirano za razpisano.
Artikli, ki so označeni z modro barvo, so vezani na posamezne aparature ali na validirane postopke, zato morajo biti ti artikli ponujeni kot zahtevano (kataloška številka in proizvajalec). Ti artikli morajo biti prav poimensko isti in ne generični zaradi veljavnosti testiranj kot tudi zaradi garancij aparatur. Za navedene reagente, kontrole, kalibracijski material, delovne raztopine in ves ostali material, ki je potreben za kompletno delo, naročnik ne dopušča ponudbe alternative, saj so vezani na obstoječi sistem aparatur in analitični proces. Le-ta je validiran in vpeljan z obširnim testiranjem v laboratoriju, kar nam zagotavlja visoko kakovost opravljenih analiz. Sprememba v artiklih bi pomenila nepotrebno in znatno povečanje stroškov ter dodatnega testiranja, ki z vidika naročnika ni ekonomično in rentabilno. S tem zagotavljamo sledljivost, primerljivost izvedenih analiz in izpolnjevanje zahtev vpeljanega sistema kakovosti.
Naročnik si pridružuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji naročila od ponudnikov zahteva dostavo brezplačnih vzorcev kateregakoli artikla v testiranje za namen preverjanja ustreznosti. Količina vzorcev mora biti primerna za učinkovito preveritev ustreznosti ponujene kvalitete glede na razpisne zahteve naročnika. Ponudnik mora zahtevane vzorce dostaviti v roku 7 dni od prejema poziva naročnika. Ponudnik mora zagotoviti naročniku vzorce brezplačno. Strošek testiranja v celoti krije ponudnik, ki je ponudil nadomestno ali enakovredno blago. Ponudnik se s podpisom ponudbe zavezuje, da bo tak artikel na zahtevo naročnika dostavil v zahtevanem roku.
Natančna vrsta in količina naročenega blaga je v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva. Vrste in količine naročenega blaga se v času trajanja okvirnega sporazuma prilagodijo konkretnim potrebam naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi odpiranja konkurence izvede povpraševanje za dodatno blago, ki sodi v posamezni sklop in ni navedeno v predračunu za ta sklop, saj ga naročnik v danem trenutku ni mogel predvideti in za katerega bi se izkazala potreba šele po sklenitvi okvirnega sporazuma.
Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo. Ponujeno blago ustreza opisom naročnika in izpolnjuje pogoje iz priloženih specifikacij.
Kraj in datum: | [11 empty] | Podpis odgovorne osebe ponudnika:

## SKLOP 3
Univerza na Primorskem | [5 empty] | Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem - 2
OBRAZEC št. 1 | [10 empty] | Ponudnik: _________________________
PREDRAČUN št. _________________
SKLOP 3: Laboratorijski potrošni material / plastika
Če ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago, izpolni tudi ta del:
Zap. št. | OPIS ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE | EM (enota mere) | OCENJENA KOLIČINA | CENA na EM (EUR brez DDV) | VREDNOST (EUR brez DDV) | NAZIV IZDELKA | KATALOŠKA ŠT. | PAKIRANJE | PROIZVAJALEC
1 | Strip za pripravo PCR mešanic 0,2 ml (A125 BRAND 7813 20, strip 8 Q/PCR 0,2 ml) | 7813 20 | BRAND | 8 x 25/paket | paket | 35 | 0 | 0
2 | Strip za pripravo PCR mešanic 0,2 ml; prozorni (single flat cap; Ratiolab ali enakovredno) |  |  | 1000 kos/paket | paket | 2 | 0 | 0
3 | Pokrovčki za strip 8PCR izbočeni; prozorni; (A125 BRAND 7813 40) | 7813 40 | BRAND | 125 kos/paket | paket | 35 | 0 | 0
4 | Kiveta - UV - semi-mikro (12,5 x 12,5 x 45) | / | / | 100 kos/paket | paket | 4 | 0 | 0
5 | Konična centrifugirka, NESTERILNA, z navojnim zamaškom, 15 mL; | / | / | 50 kos/zavoj | zavoj | 10 | 0 | 0
6 | Konična centrifugirka, NESTERILNA, z navojnim zamaškom, SAMOSTOJEČA; 50 mL; | / | / | 50 kos/zavoj | zavoj | 10 | 0 | 0
7 | Konična centrifugirka, sterilna, z navojnim zamaškom, 15 mL; 40 kosov/posamezni zavoj | / | / | 800 kos/paket | paket | 4 | 0 | 0
8 | Konična centrifugirka, sterilna, z navojnim zamaškom, 50 mL; 20 kosov/posamezni zavoj | 227261 | Greiner Bio-one | 360 kos/paket | paket | 8 | 0 | 0
9 | Konična centrifugirka, sterilna, z navojnim zamaškom, 50 mL; SAMOSTOJEČA; 20 kosov/posamezni zavoj |  | TPP | 320 kos/paket | paket | 2 | 0 | 0
10 | Krioviale (Cryo.s) 2.0ml, prozorna barva, površina za pisanje, dodatno tesnilo na pokrovu | / | / | 100 kos/paket | paket | 40 | 0 | 0
11 | Mikrocentrifugirke, epice 2,0 mL (prozorne, dobro tesnljive, safe lock mehanizem, sterilne) | 0030 120,094 | Eppendorf | 1000 kos/paket | paket | 42 | 0 | 0
12 | Mikrocentrifugirke, epice, 1,5 mL (20 kosov na paket, prozorne, dobro tesnljive, safe lock mehanizem, sterilne) | 0030 108,051 | Eppendorf | 20 kos/paket | paket | 33 | 0 | 0
13 | Mikrocentrifugirke, epice, 1,5 mL (z oznakami za volumen 0.5, 1.0 ter 1.5; prozorne, dobro tesnljive, safe lock mehanizem, sterilne) | 0030 120,086 | Eppendorf | 1000 kos/paket | paket | 47 | 0 | 0
14 | Mikrocentrifugirke, epice, 0,5 mL (prozorne, dobro tesnljive) | / | / | 500 kos/paket | paket | 5 | 0 | 0
15 | Mikrocentrifugirke, epice, 0,5 mL (prozorne, dobro tesnljive, safe lock mehanizem tipa Eppendorf) | / | / | 500 kos/paket | paket | 1 | 0 | 0
16 | EPPENDORF DNA/RNA LOBIND S/L TUBES 1.5 ml | / | / | 250 kos/paket | paket | 40 | 0 | 0
17 | Pasteurjeva pipeta, graduirana, 3 mL | / | / | 500 kos/paket | paket | 40 | 0 | 0
18 | Posodice petri-petrijevke 60x15mm (plastične) | / | / | 10 kos/paket | paket | 5 | 0 | 0
19 | Petrijevka bakteriološka (STERILNA), polipropilen ali polistiren 7 cm premer (pakirano po 20 ) | / | Golias | 500 kos/paket | paket | 20 | 0 | 0
20 | Petrijevka bakteriološka (STERILNA), polipropilen ali polistiren 9 cm premer; pakirane po 20 | / | Golias | paket | paket | 30 | 0 | 0
21 | SKODELICA PETRI PS FI 65,7X14,7 MM Z MREŽO STERILNA (za pripravo odtisnih plošč Rodac) | 200218 | Deltalab |  |  | 3 | 0 | 0
22 | Pladenj, iz polivinilklorida (PVC), z gladkim dnom (110 x 160 x 30 mm) | / | / | 1 kos | kos | 20 | 0 | 0
23 | Plastične hokejke, individualno pakirana, sterilna | 6.265 639 | ? | 500 kos/paket | kos | 3 | 0 | 0
24 | Puhalka 500 ml | / | / | 500 ml/kos | kos | 90 | 0 | 0
25 | Puhalka, prosojna, ozko grlo 250 ml | / | / | 250 ml/kos | kos | 1 | 0 | 0
26 | Stojalo za PCR, 96 mest, barvno s pokrovom | / | / | 1 kos | kos | 20 | 0 | 0
27 | Škatla za shranjevanje vzorcev ("Cryo box"), za 1,5-2,0 mL mikrocentrifugirke, avtoklabilna, odporna proti zamrzovanju min. -80 °C, kapaciteta 81 vzorcev, višina 45 mm, prozoren pokrov | / | / | 1 kos | kos. | 100 | 0 | 0
28 | Škatla za shranjevanje vzorcev, za 1.5 ml mikrocentrifugirke, odporne proti temperaturam do -80°C, KARTON z MREŽO (133 x 133 x 50 mm) |  |  | 1 kos | kos | 100 | 0 | 0
29 | Mreža 13 x 13 za KARTON škatlo za shranjevanje vzorcev (centrifugirk) premera 8 mm |  |  | 10 kos/paket | paket | 10 | 0 | 0
30 | Mreža 13 x 13 za KARTON škatlo za shranjevanje vzorcev (centrifugirk) premera 10,5 mm |  |  | 10 kos/paket | paket | 10 | 0 | 0
31 | Viale 15 mL s pokrovčki na navoj | / | / | 100 kos/paket | kos | 10 | 0 | 0
32 | Vrečka - z zadrgo - 70x100mm | / | / | 100 kos/paket | paket | 2 | 0 | 0
33 | Vrečka - z zadrgo - 100x150mm | / | / | 100 kos/paket | paket | 2 | 0 | 0
34 | Vrečka - z zadrgo - 160x220mm | / | / | 100 kos/paket | paket | 2 | 0 | 0
35 | Vrečka - z zadrgo - 200x300mm | / | / | 100 kos/paket | paket | 2 | 0 | 0
36 | Vrečke z zadrgo z napisnim poljem (piskar d.o.o.) - 0.5L | / | / | 100 kos/paket | paket | 19 | 0 | 0
37 | Vrečke z zadrgo z napisnim poljem (piskar d.o.o.) - 1.0L | / | / | 100 kos/paket | paket | 14 | 0 | 0
38 | Vrečke z zadrgo z napisnim poljem (piskar d.o.o.) - 2.5L | / | / | 100 kos/paket | paket | 14 | 0 | 0
39 | Vrečke z zadrgo z napisnim poljem (piskar d.o.o.) - 4.5L | / | / | 100 kos/paket | paket | 5 | 0 | 0
40 | PE VREČA 550MMX1100MMX0.15MM | / | / | 100 kos/paket | paket | 2 | 0 | 0
41 | Polistirenska mikrotiterska plošča z 384 vdolbinicami, ravno dno, sterilna, individualno zavita, s pokrovom (Primer Brand kat. št. 781680 ali enakovredno) |  |  | 50 kos/pak | paket | 8 | 0 | 0
42 | Polistirenska mikrotiterska plošča s 96 vdolbinicami, ravno dno, nesterilna |  |  | 10 kosov/pak | paket | 20 | 0 | 0
43 | Mikrotiterska plošča za celične kulture s 96 vdolbinicami, bela (za merjenje luminiscence), ravno prozorno dno, sterilna, s pokrovom (kot na primer Greiner microplate, 96 well, PS, f-bottom chimney well µCLEAR white sterile ali enakovredno) | / | / | 40 kos/paket | paket | 4 | 0 | 0
44 | Mikrotiterska plošča za celične kulture s 96 vdolbinicami, črna (za merjenje fluorescence), ravno prozorno dno, sterilna, s pokrovom (kot na primer Greiner microplate, 96 well, PS, f-bottom chimney well µCLEAR black sterile ali enakovredno) | / | / | 40 kos/paket | paket | 3 | 0 | 0
45 | Polistirenska mikrotiterska plošča za celične kulture s 24 vdolbinicami, ravno dno, sterilna, individualno zavita, s pokrovom | / | / | 126 kos/paket | paket | 1 | 0 | 0
46 | Polistirenska mikrotiterska plošča za celične kulture s 6 vdolbinicami, ravno dno, sterilna, individualno zavita, s pokrovom | / | / | 126 kos/paket | paket | 4 | 0 | 0
47 | Polistirenska mikrotiterska plošča za celične kulture s 96 vdolbinicami, ravno dno, sterilna, individualno zavita, s pokrovom | / | / | 126 kos/paket | paket | 10 | 0 | 0
48 | Polistirenska mikrotiterska plošča za celične kulture z 12 vdolbinicami, ravno dno, sterilna, individualno zavita, s pokrovom | / | / | 126 kos/paket | paket | 1 | 0 | 0
49 | Polistirenska petrijevka za celične kulture, premer 100 mm, prozorna, sterilna; 10 kosov/posamezni zavoj, s pokrovom | / | / | 240 kos/paket | paket | 10 | 0 | 0
50 | Polistirenska petrijevka za celične kulture, premer 150 mm, prozorna, sterilna; 5 kosov/posamezni zavoj, s pokrovom | / | / | 100 kos/paket | paket | 4 | 0 | 0
51 | Polistirenska petrijevka za celične kulture, premer 60 mm, prozorna, sterilna; 14 kosov/posamezni zavoj, s pokrovom | / | / | 840 kos/paket | paket | 2 | 0 | 0
52 | Polistirenska pravokotna gojitvena posoda za celične kulture, sterilna, s filtrirnim navojnim zamaškom, površina 25 mm^2; 5 kosov/posamezni zavoj | / | / | 20 kos/paket | paket | 12 | 0 | 0
53 | Polistirenska pravokotna gojitvena posoda za celične kulture, sterilna, s filtrirnim navojnim zamaškom, površina 75 mm^2; 5 kosov/posamezni zavoj | / | / | 100 kos/paket | paket | 6 | 0 | 0
54 | Polistirenski rezervoar za reagente (55 mL), sterilen, individualno pakiranje, za uporabo z 8-kanalno mehansko avtomatsko pipeto (kot na primer Heathrow Scientific solution basin, 55 mL, polystyrene, sterile ali enakovredno) | / | / | 50 kos/paket | paket | 2 | 0 | 0
55 | Serološka pipeta, sterilna, individualno pakirana, 10 mL | / | / | 500 kos/paket | paket | 10 | 0 | 0
56 | Serološka pipeta, sterilna, individualno pakirana, 25 mL | / | / | 200 kos/paket | paket | 5 | 0 | 0
57 | Serološka pipeta, sterilna, individualno pakirana, 5 mL | / | / | 500 kos/paket | paket | 8 | 0 | 0
58 | Durhamova cevka_Epruvete durham 35x6MM_250kos | / | / | 1 kos/paket | paket | 3 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST ZA SKLOP 3: | [7 empty] | 0
Ponudnik vpiše ceno za posamezno postavko v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij in razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponuditi blago v celoti za sklop, na katerega se prijavlja. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena.
Cene se podajajo glede na definirano kataloško številko, glede na opis artikla in navedeno pakiranje.
Ponujene cene vključujejo nabavno vrednost blaga z vsemi materialnimi in nematerialnimi stroški, skladno z navedbami v tehničnih specifikacijah.
V predračunu je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel kataloško številko, naziv proizvajalca oz. tip izdelka izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga. V vseh postavkah, kjer je navedena kataloška številka, naziv proizvajalca oz. tip izdelka, velja določilo "kot na primer / ali podobno / ali enakovredno". Za te postavke lahko ponudnik ponudi blago z enako ali višjo ravnjo kakovosti, z enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami oz. ustrezno strokovno paralelo, ne sme pa ponuditi slabših. Ponujeno blago oz. izdelki ne smejo odstopati v značilnostih posameznega blaga oz. izdelka iz posamezne postavke. Naročnik z besedno zvezo "kot na primer / ali podobno / ali enakovredno" zahteva, da ponujeno blago zagotavlja enake rezultate kot jih naročnik dosega z razpisanim blagom, z enako metodo, kot je definirano za razpisano.
Artikli, ki so označeni z modro barvo, so vezani na posamezne aparature ali na validirane postopke, zato morajo biti ti artikli ponujeni kot zahtevano (kataloška številka in proizvajalec). Ti artikli morajo biti prav poimensko isti in ne generični zaradi veljavnosti testiranj kot tudi zaradi garancij aparatur. Za navedene reagente, kontrole, kalibracijski material, delovne raztopine in ves ostali material, ki je potreben za kompletno delo, naročnik ne dopušča ponudbe alternative, saj so vezani na obstoječi sistem aparatur in analitični proces. Le-ta je validiran in vpeljan z obširnim testiranjem v laboratoriju, kar nam zagotavlja visoko kakovost opravljenih analiz. Sprememba v artiklih bi pomenila nepotrebno in znatno povečanje stroškov ter dodatnega testiranja, ki z vidika naročnika ni ekonomično in rentabilno. S tem zagotavljamo sledljivost, primerljivost izvedenih analiz in izpolnjevanje zahtev vpeljanega sistema kakovosti.
Naročnik si pridružuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji naročila od ponudnikov zahteva dostavo brezplačnih vzorcev kateregakoli artikla v testiranje za namen preverjanja ustreznosti. Količina vzorcev mora biti primerna za učinkovito preveritev ustreznosti ponujene kvalitete glede na razpisne zahteve naročnika. Ponudnik mora zahtevane vzorce dostaviti v roku 7 dni od prejema poziva naročnika. Ponudnik mora zagotoviti naročniku vzorce brezplačno. Strošek testiranja v celoti krije ponudnik, ki je ponudil nadomestno ali enakovredno blago. Ponudnik se s podpisom ponudbe zavezuje, da bo tak artikel na zahtevo naročnika dostavil v zahtevanem roku.
Natančna vrsta in količina naročenega blaga je v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva. Vrste in količine naročenega blaga se v času trajanja okvirnega sporazuma prilagodijo konkretnim potrebam naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi odpiranja konkurence izvede povpraševanje za dodatno blago, ki sodi v posamezni sklop in ni navedeno v predračunu za ta sklop, saj ga naročnik v danem trenutku ni mogel predvideti in za katerega bi se izkazala potreba šele po sklenitvi okvirnega sporazuma.
Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo. Ponujeno blago ustreza opisom naročnika in izpolnjuje pogoje iz priloženih specifikacij.
Kraj in datum: | [11 empty] | Podpis odgovorne osebe ponudnika:

## SKLOP 4
Univerza na Primorskem | [5 empty] | Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem - 2
OBRAZEC št. 1 | [10 empty] | Ponudnik: _________________________
PREDRAČUN št. _________________
SKLOP 4: Potrošni material za simulatorje
Če ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago, izpolni tudi ta del:
Zap. št. | OPIS ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE | EM (enota mere) | OCENJENA KOLIČINA | CENA na EM (EUR brez DDV) | VREDNOST (EUR brez DDV) | NAZIV IZDELKA | KATALOŠKA ŠT. | PAKIRANJE | PROIZVAJALEC
1 | SKIN FOR LM028B KOKEN CO. ali enakovredno | LM028B | KOKEN CO. | kos | kos | 20 | 0 | 0
2 | BLOOD VESSEL TUBE (10 pcs) LM028BC KOKEN CO. ali enakovredno | LM028C | KOKEN CO. | kos | kos | 10 | 0 | 0
3 | SKIN/VEIN; NITA NEWBORN VT‑801 VATA ali enakovredno | VT‑801 | VATA | kos | kos | 10 | 0 | 0
4 | Demo Dose® Clear Ampule 1ml (100 kos ampul v paketu) ali enakovredno | PN01097U | NASCO | 100 kos/paket | paket | 25 | 0 | 0
5 | Demo Dose ®Clear Ampule 2ml (100 kos ampul v paketu) ali enakovredno | PN01095U | NASCO | 100 kos/paket | paket | 25 | 0 | 0
6 | Demo Dose® Clear Ampule ‑ 5 ml (100kos ampul v paketu) ali enakovredno | PN01098U | NASCO | 100 kos/paket | paket | 25 | 0 | 0
7 | Umbilical Cord (Pack of 5) 50143 LIMBS&THINGS ali enakovredno | 50143 | LIMBS&THINGS | kos | kos | 15 | 0 | 0
8 | Skin and Vein IV Arm ‑ Male 312029 LAERDAL ali enakovredno | 312029 | LAERDAL | kos | kos | 5 | 0 | 0
9 | Injection pads for median antebrachial vein 11388-200 2 KYOTOKAGAKU ali enakovredno | 11388-200 2 | KYOTOKAGAKU | kos | kos | 10 | 0 | 0
10 | Injection pads for dosal vein of hand 11388-300 2 KYOTOKAGAKU ali enakovredno | 11388-300 2 | KYOTOKAGAKU | kos | kos | 10 | 0 | 0
11 | Simulated blood sticks (swab type) 11388-400 10 KYOTOKAGAKU ali enakovredno | 11388-400 10 | KYOTOKAGAKU | kos | kos | 10 | 0 | 0
12 | Demo Dose ® Lovenx-0.4ml (10 kos v škatli) PN01094U NASCO ali enakovredno | PN01094U | NASCO | 10 kos/škatla | škatla | 90 | 0 | 0
13 | Blood Powder Package (One Gallon 0,38 LBS) 800-225 SIMULAIDS ali enakovredno | 800-225 | SIMULAIDS | kos | kos | 5 | 0 | 0
14 | Demo Dose® Empty Vials - 10 ml PN01052 NASCO ali enakovredno | PN01052 | NASCO | 25 kos/škatla | škatla | 40 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST ZA SKLOP 4: | [7 empty] | 0
Ponudnik vpiše ceno za posamezno postavko v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij in razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponuditi blago v celoti za sklop, na katerega se prijavlja. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena.
Cene se podajajo glede na definirano kataloško številko, glede na opis artikla in navedeno pakiranje.
Ponujene cene vključujejo nabavno vrednost blaga z vsemi materialnimi in nematerialnimi stroški, skladno z navedbami v tehničnih specifikacijah.
V predračunu je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel kataloško številko, naziv proizvajalca oz. tip izdelka izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga. V vseh postavkah, kjer je navedena kataloška številka, naziv proizvajalca oz. tip izdelka, velja določilo "kot na primer / ali podobno / ali enakovredno". Za te postavke lahko ponudnik ponudi blago z enako ali višjo ravnjo kakovosti, z enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami oz. ustrezno strokovno paralelo, ne sme pa ponuditi slabših. Ponujeno blago oz. izdelki ne smejo odstopati v značilnostih posameznega blaga oz. izdelka iz posamezne postavke. Naročnik z besedno zvezo "kot na primer / ali podobno / ali enakovredno" zahteva, da ponujeno blago zagotavlja enake rezultate kot jih naročnik dosega z razpisanim blagom, z enako metodo, kot je definirano za razpisano.
Artikli, ki so označeni z modro barvo, so vezani na posamezne aparature ali na validirane postopke, zato morajo biti ti artikli ponujeni kot zahtevano (kataloška številka in proizvajalec). Ti artikli morajo biti prav poimensko isti in ne generični zaradi veljavnosti testiranj kot tudi zaradi garancij aparatur. Za navedene reagente, kontrole, kalibracijski material, delovne raztopine in ves ostali material, ki je potreben za kompletno delo, naročnik ne dopušča ponudbe alternative, saj so vezani na obstoječi sistem aparatur in analitični proces. Le-ta je validiran in vpeljan z obširnim testiranjem v laboratoriju, kar nam zagotavlja visoko kakovost opravljenih analiz. Sprememba v artiklih bi pomenila nepotrebno in znatno povečanje stroškov ter dodatnega testiranja, ki z vidika naročnika ni ekonomično in rentabilno. S tem zagotavljamo sledljivost, primerljivost izvedenih analiz in izpolnjevanje zahtev vpeljanega sistema kakovosti.
Naročnik si pridružuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji naročila od ponudnikov zahteva dostavo brezplačnih vzorcev kateregakoli artikla v testiranje za namen preverjanja ustreznosti. Količina vzorcev mora biti primerna za učinkovito preveritev ustreznosti ponujene kvalitete glede na razpisne zahteve naročnika. Ponudnik mora zahtevane vzorce dostaviti v roku 7 dni od prejema poziva naročnika. Ponudnik mora zagotoviti naročniku vzorce brezplačno. Strošek testiranja v celoti krije ponudnik, ki je ponudil nadomestno ali enakovredno blago. Ponudnik se s podpisom ponudbe zavezuje, da bo tak artikel na zahtevo naročnika dostavil v zahtevanem roku.
Natančna vrsta in količina naročenega blaga je v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva. Vrste in količine naročenega blaga se v času trajanja okvirnega sporazuma prilagodijo konkretnim potrebam naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi odpiranja konkurence izvede povpraševanje za dodatno blago, ki sodi v posamezni sklop in ni navedeno v predračunu za ta sklop, saj ga naročnik v danem trenutku ni mogel predvideti in za katerega bi se izkazala potreba šele po sklenitvi okvirnega sporazuma.
Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo. Ponujeno blago ustreza opisom naročnika in izpolnjuje pogoje iz priloženih specifikacij.
Kraj in datum: | [11 empty] | Podpis odgovorne osebe ponudnika:

## SKLOP 5
Univerza na Primorskem |  |  |  | Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem - 2
OBRAZEC št. 1 | [6 empty] | Ponudnik: _________________________
PREDRAČUN št. _________________
SKLOP 5: Applied Biosystems
Zap. št. | OPIS ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE | EM (enota mere) | OCENJENA KOLIČINA | CENA na EM (EUR brez DDV) | VREDNOST (EUR brez DDV)
1 | Beckman counter-Agencourt magnetic beads (1ml) | BC_A63881/1 | Applied Biosystems | 1ml/kos | kos | 150 | 0 | 0
2 | Ion 520™ & Ion 530™ Kit-OT2 (10rxn) | A27751 | Applied Biosystems | paket | kos | 5 | 0 | 0
3 | Ion 530™ Chip Kit-4 Reactions | A27763 | Applied Biosystems | paket | kos | 12 | 0 | 0
4 | Ion Xpress Barcode Adapters Kit | 4474517 | Applied Biosystems | kos | kos | 100 | 0 | 0
5 | Ionplus Fragment Library kit | 4471252 | Applied Biosystems | paket | paket | 8 | 0 | 0
6 | SeqStudio Cartrige | A33671 | Applied Biosystems | kos | kos | 15 | 0 | 0
7 | SeqStudio™ Cartridge, 250 injections/1000 reactions | A41331 | Applied Biosystems | kos | kos | 4 | 0 | 0
8 | SeqStudio™ Cathode Buffer Container, 4 containers | A33401 | Applied Biosystems | kos | kos | 15 | 0 | 0
9 | SYBR™ Green PCR Master Mix | 4309155 | Applied BiosystemS | 5 ml/kos | kos | 4 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST ZA SKLOP 5: | [7 empty] | 0
Ponudnik vpiše ceno za posamezno postavko v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij in razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponuditi blago v celoti za sklop, na katerega se prijavlja. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena.
Cene se podajajo glede na definirano kataloško številko, glede na opis artikla in navedeno pakiranje.
Ponujene cene vključujejo nabavno vrednost blaga z vsemi materialnimi in nematerialnimi stroški, skladno z navedbami v tehničnih specifikacijah.
Artikli, ki so označeni z modro barvo, so vezani na posamezne aparature ali na validirane postopke, zato morajo biti ti artikli ponujeni kot zahtevano (kataloška številka in proizvajalec). Ti artikli morajo biti prav poimensko isti in ne generični zaradi veljavnosti testiranj kot tudi zaradi garancij aparatur. Za navedene reagente, kontrole, kalibracijski material, delovne raztopine in ves ostali material, ki je potreben za kompletno delo, naročnik ne dopušča ponudbe alternative, saj so vezani na obstoječi sistem aparatur in analitični proces. Le-ta je validiran in vpeljan z obširnim testiranjem v laboratoriju, kar nam zagotavlja visoko kakovost opravljenih analiz. Sprememba v artiklih bi pomenila nepotrebno in znatno povečanje stroškov ter dodatnega testiranja, ki z vidika naročnika ni ekonomično in rentabilno. S tem zagotavljamo sledljivost, primerljivost izvedenih analiz in izpolnjevanje zahtev vpeljanega sistema kakovosti.
Natančna vrsta in količina naročenega blaga je v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva. Vrste in količine naročenega blaga se v času trajanja okvirnega sporazuma prilagodijo konkretnim potrebam naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi odpiranja konkurence izvede povpraševanje za dodatno blago, ki sodi v posamezni sklop in ni navedeno v predračunu za ta sklop, saj ga naročnik v danem trenutku ni mogel predvideti in za katerega bi se izkazala potreba šele po sklenitvi okvirnega sporazuma.
Naročnik si pridružuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji naročila od ponudnikov zahteva dostavo brezplačnih vzorcev kateregakoli artikla v testiranje za namen preverjanja ustreznosti. Količina vzorcev mora biti primerna za učinkovito preveritev ustreznosti ponujene kvalitete glede na razpisne zahteve naročnika. Ponudnik mora zahtevane vzorce dostaviti v roku 7 dni od prejema poziva naročnika. Ponudnik mora zagotoviti naročniku vzorce brezplačno. Strošek testiranja v celoti krije ponudnik. Ponudnik se s podpisom ponudbe zavezuje, da bo tak artikel na zahtevo naročnika dostavil v zahtevanem roku.
Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo. Ponujeno blago ustreza opisom naročnika in izpolnjuje pogoje iz priloženih specifikacij.
Kraj in datum: | [7 empty] | Podpis odgovorne osebe ponudnika:

## SKLOP 6
Univerza na Primorskem |  |  |  | Nakup in dobava laboratorijskega materiala za potrebe Univerze na Primorskem - 2
OBRAZEC št. 1 | [6 empty] | Ponudnik: _________________________
PREDRAČUN št. _________________
SKLOP 6: Qiagen
Zap. št. | OPIS ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE | EM (enota mere) | OCENJENA KOLIČINA | CENA na EM (EUR brez DDV) | VREDNOST (EUR brez DDV)
1 | POWERBEAD EPRUVETE ZA KROGLICE , 0.1 MM, 50 KOS | Q13118-50 | proizvajalec MoBio, del podjetja Qiagen | kos | kos | 1 | 0 | 0
2 | POWERBEAD EPRUVETE ZA KROGLICE , 2.38 MM, 50 KOS | Q13117-50 | proizvajalec MoBio, del podjetja Qiagen | kos | kos | 1 | 0 | 0
3 | POWERBEAD EPRUVETE ZA KROGLICE , 0.1 MM, 50 KOS | Q13118-50 | proizvajalec MoBio, del podjetja Qiagen | kos | kos | 1 | 0 | 0
4 | DNeasy PowerLyzer PowerSoil Kit (100) | Q12888-100 | Qiagen | kos | kos | 3 | 0 | 0
5 | AllTaq PCR Core Kit (1000 U) | Q203125 | Qiagen | kos | kos | 30 | 0 | 0
6 | QIAamp Fast DNA Stool Mini Kit | Q51604 | Qiagen | kos | kos | 4 | 0 | 0
7 | QIAamp DNA Micro Kit (50) | Q51306 | Qiagen | kos | kos | 3 | 0 | 0
8 | QIAamp DNA Micro Kit (250) | Q56305 | Qiagen | kos | kos | 3 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST ZA SKLOP 6: | [7 empty] | 0
Ponudnik vpiše ceno za posamezno postavko v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij in razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponuditi blago v celoti za sklop, na katerega se prijavlja. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena.
Cene se podajajo glede na definirano kataloško številko, glede na opis artikla in navedeno pakiranje.
Ponujene cene vključujejo nabavno vrednost blaga z vsemi materialnimi in nematerialnimi stroški, skladno z navedbami v tehničnih specifikacijah.
Artikli, ki so označeni z modro barvo, so vezani na posamezne aparature ali na validirane postopke, zato morajo biti ti artikli ponujeni kot zahtevano (kataloška številka in proizvajalec). Ti artikli morajo biti prav poimensko isti in ne generični zaradi veljavnosti testiranj kot tudi zaradi garancij aparatur. Za navedene reagente, kontrole, kalibracijski material, delovne raztopine in ves ostali material, ki je potreben za kompletno delo, naročnik ne dopušča ponudbe alternative, saj so vezani na obstoječi sistem aparatur in analitični proces. Le-ta je validiran in vpeljan z obširnim testiranjem v laboratoriju, kar nam zagotavlja visoko kakovost opravljenih analiz. Sprememba v artiklih bi pomenila nepotrebno in znatno povečanje stroškov ter dodatnega testiranja, ki z vidika naročnika ni ekonomično in rentabilno. S tem zagotavljamo sledljivost, primerljivost izvedenih analiz in izpolnjevanje zahtev vpeljanega sistema kakovosti.
Natančna vrsta in količina naročenega blaga je v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva. Vrste in količine naročenega blaga se v času trajanja okvirnega sporazuma prilagodijo konkretnim potrebam naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi odpiranja konkurence izvede povpraševanje za dodatno blago, ki sodi v posamezni sklop in ni navedeno v predračunu za ta sklop, saj ga naročnik v danem trenutku ni mogel predvideti in za katerega bi se izkazala potreba šele po sklenitvi okvirnega sporazuma.
Naročnik si pridružuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji naročila od ponudnikov zahteva dostavo brezplačnih vzorcev kateregakoli artikla v testiranje za namen preverjanja ustreznosti. Količina vzorcev mora biti primerna za učinkovito preveritev ustreznosti ponujene kvalitete glede na razpisne zahteve naročnika. Ponudnik mora zahtevane vzorce dostaviti v roku 7 dni od prejema poziva naročnika. Ponudnik mora zagotoviti naročniku vzorce brezplačno. Strošek testiranja v celoti krije ponudnik. Ponudnik se s podpisom ponudbe zavezuje, da bo tak artikel na zahtevo naročnika dostavil v zahtevanem roku.
Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo. Ponujeno blago ustreza opisom naročnika in izpolnjuje pogoje iz priloženih specifikacij.
Kraj in datum: | [7 empty] | Podpis odgovorne osebe ponudnika:

## SKLOP 7
Univerza na Primorskem
OBRAZEC št. 1 | [10 empty] | Ponudnik: _________________________
PREDRAČUN št. _________________
SKLOP 7: Dezinfekcijska sredstva in zaščitna oprema
Če ponudnik ponuja nadomestno ali enakovredno blago, izpolni tudi ta del:
Zap. št. | OPIS ARTIKLA | KATALOŠKA ŠT. | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE | EM (enota mere) | OCENJENA KOLIČINA - SKUPAJ | CENA na EM (EUR brez DDV) | VREDNOST (EUR brez DDV) | NAZIV IZDELKA | KATALOŠKA ŠT. | PAKIRANJE | PROIZVAJALEC
1 | Dozator HH 2 ml za 500 ml, ECOLAB ali enakovredno | / | / | kos | kos | 244 | 0 | 0
2 | Dozirna plastenka , 650 ml |  |  | kos | kos | 13 | 0 | 0
3 | Razpršilka bela, 650 ml |  |  | kos | kos | 13 | 0 | 0
4 | Senzorski dozirnik, 750 ml, črn NEXA ali enakovredno |  |  | kos | kos | 8 | 0 | 0
5 | Senzorski dozirnik, 750 ml, bel, NEXA ali enakovredno |  |  | kos | kos | 6 | 0 | 0
6 | Stojalo za senzorski dozirnik, NEXA ali enakovredno |  |  | kos | kos | 2 | 0 | 0
7 | Podstavek za kapljanje, NEXA ali enakovredno |  |  | kos | kos | 6 | 0 | 0
8 | Razkužilo 350 ml (pršilka) SPITADERM ali enakovredno | / | / | kos | kos | 115 | 0 | 0
9 | Razkužilo za roke 500 ml (brez dozatorja), Skinman soft plus 500 ml ali enakovredno | / | / | kos | kos | 355 | 0 | 0
10 | Razkužilo za roke 500 ml (brez dozatorja) , Epicare Des ali enakovredno | / | / | kos | kos | 103 | 0 | 0
11 | Razkužilo 500 ml (brez dozatorja) Dezinsept Derm ali enakovredno | / | / | kos | kos | 785 | 0 | 0
12 | Razkužilo 500 ml (z dozatorjem) Cutisan HC, ali enakovredno | / | / | kos | kos | 20 | 0 | 0
13 | Razkužilo 500 ml (z dozatorjem), Spirigel complete ali enakovredno | / | / | kos | kos | 75 | 0 | 0
14 | Razkužilo (polnilo za senzorski dozirnik) 750 ml, Spirigel Complete NEXA ali enakovredno | / | / | kos | kos | 123 | 0 | 0
15 | Razkužilo, refil, 750 ml, Desinex ali enakovredno |  |  | kos | kos | 19 | 0 | 0
16 | Razkužilo z razpršilko, 750 ml, Desinex ali enakovredno |  |  | kos | kos | 9 | 0 | 0
17 | Razkužilo (polnilo za senzorski dozirnik), 800 ml, Kill PLUS ali enakovredno |  |  | kos | kos | 2 | 0 | 0
18 | Razkuževalno sredstvo 1000 ml, SKINMAN SOFT ali enakovredno | / | / | kos | kos | 100 | 0 | 0
19 | Razkuževalno sredstvo 1000 ML, SPITADERM ali enakovredno | / | / | kos | kos | 5 | 0 | 0
20 | Razkužilo refil, 1l, Desinex ali enakovredno |  |  | kos | kos | 19 | 0 | 0
21 | Razkužilo 5L, Dezinsept Derm ali enakovredno | / | / | kos | kos | 164 | 0 | 0
22 | Razkužilo (polnilo za senzorski dozirnik), 5L Kill PLUS ali enakovredno | / | / | kos | kos | 10 | 0 | 0
23 | Etanol 70 % denaturiran (za razkuževanje površin) | / | / | 10 l/plastenko | plastenka | 80 | 0 | 0
24 | Milo za umivanje in razkuževanje rok 500ml, SALINA ali enakovredno | / | / | kos | kos | 150 | 0 | 0
25 | Sredstvo za čiščenje in razkuževanje površin, 6l kot npr. Incidin Extra ali enakovredno |  |  | kos | kos | 4 | 0 | 0
26 | Pripravljeno razkužilo v razpršilu za čiščenje in razkuževanje brisalnih površin in medicinskih pripomočkov v okolici bolnika, odpornih na alkohol. Baktericidno, fungicidno, tuberkulocidno, virucidno (HBV/HIV,...) delovanje, brez aldehidov. Sestava: 30 g 1-propanola, 15 g 2-propanola, 10 g etanola, 0,05 g didecilmetilamonijevega propionata, 0,02 alkinamingvanidin diacetata, dišave, neionski tenzidi. Plastenka 1000 ml s pršilko. | / | / | kos | kos | 118 | 0 | 0
27 | Robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov - DOZA, predmetov in površin na osnovi alkohola. Ima širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (HBV, HIV). Velikost robčka 130mmx185mm, teža: 23g/m2. Tekočina s katero so robčki prepojeni vsebuje: Propan-2-ol 70%. Pakiranja: doza 90 robčkov. | / | / | 90 robčkov /škatla | škatla | 301 | 0 | 0
28 | Robčki za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov-POLNILO, predmetov in površin na osnovi alkohola. Ima širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (HBV, HIV). Velikost robčka 130mmx185mm, teža: 23g/m2. Tekočina s katero so robčki prepojeni vsebuje: Propan-2-ol 70%. Pakiranja: refil 90 robčkov. | / | / | 90 robčkov /zavoj | zavoj | 710 | 0 | 0
29 | Rokavice, pregledne, iz nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov, enojna debelina sredinec: 0,10 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07mm; dolžina 240 mm, obojeročne. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4. AQL 1.5. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikost S. | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 120 | 0 | 0
30 | Rokavice, pregledne, iz nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov, enojna debelina sredinec: 0,10 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07mm; dolžina 240 mm, obojeročne. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4. AQL 1.5. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikost M. | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 362 | 0 | 0
31 | Rokavice, pregledne, iz nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov, enojna debelina sredinec: 0,10 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07mm; dolžina 240 mm, obojeročne. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4. AQL 1.5. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Velikost L. | / | / | 100 kos/škatla | škatla | 412 | 0 | 0
32 | Rokavice zašč- NIT ECO NITRILE PF 250 M A 150 SS (COVID-19) | / | / | 250 kos/škatla | škatla | 14 | 0 | 0
33 | Rokavice zašč- NIT ECO NITRILE PF 250 L A 150 SS (COVID-19) | / | / | 250 kos/škatla | škatla | 14 | 0 | 0
34 | Rokavice zašč- NIT ECO NITRILE PF 250 S A 150 SS (COVID-19) | / | / | 250 kos/škatla | škatla | 14 | 0 | 0
35 | ROKAVICE M št.7, modre 100/1, SYNTHO ali enakovredne |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 6 | 0 | 0
36 | ROKAVICE modre 100/1,L št.8, SYNTHO ali enakovredno |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 6 | 0 | 0
37 | ROKAVICE NITRIL ICO, modre M (št.7) 100/1 |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 1 | 0 | 0
38 | ROKAVICE NITRIL ICO, modre M (št.7) 100/1 LITE |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 2 | 0 | 0
39 | ROKAVICE NITRIL ICO, modre XL (št.9) 100/1 |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 5 | 0 | 0
40 | ROKAVICE XL št.9, ICO FINE Neutro Professional ali enakovredne |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 5 | 0 | 0
41 | ROKAVICE L št. 8, ICO FINE Neutro Professional ali enakovredno |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 10 | 0 | 0
42 | ROKAVICE, modre L (št.8), NITRIL Reflexx 100/1 ali enakovredno |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 5 | 0 | 0
43 | ROKAVICE, modre M (št.7), NITRIL Reflexx 100/1 ali enakovredno |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 5 | 0 | 0
44 | ROKAVICE, XL št. 9, modre 100/1, SYNTHO ali enakovredne |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 5 | 0 | 0
45 | ROKAVICE NITRIL Diamant Črne L (št. 8) HI-GRIP 50/1 ALI ENAKOVREDNO |  |  | 50 kos/škatla | škatla | 5 | 0 | 0
46 | ROKAVICE brez pudra L (št. 8) LATEX ICO-pro 100/1 ali enakovredno |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 36 | 0 | 0
47 | ROKAVICE brez pudra M (št. 7) LATEX ICO-pro 100/1 ali enakovredno |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 57 | 0 | 0
48 | ROKAVICE brez pudra S (št. 6) LATEX ICO-pro 100/1 ali enakovredno |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 24 | 0 | 0
49 | ROKAVICE brez pudra XL (št. 9) LATEX ICO-pro 100/1 ali enakovredno |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 6 | 0 | 0
50 | ROKAVICE LATEX B/P Reflexx (št. 6) 100/1 R46S ALI ENAKOVREDNO |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 2 | 0 | 0
51 | ROKAVICE LATEX B/P, L (št.8) 100/1 |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 23 | 0 | 0
52 | ROKAVICE LATEX B/P, M, (št.7) 100/1 |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 28 | 0 | 0
53 | ROKAVICE LATEX brez pudra S (št.6), Exam 100/1 ali enakovredno |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 2 | 0 | 0
54 | ROKAVICE LATEX s pudrom L (št.8), Feather 100/1 ali enakovredno |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 1 | 0 | 0
55 | ROKAVICE LATEX s pudrom M (št.7) Feather 100/1 ali enakovredno |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 1 | 0 | 0
56 | ROKAVICE s pudrom L (št.8) LATEX GLOBELL 100/1 ali enakovredno |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 3 | 0 | 0
57 | ROKAVICE s pudrom M (št.7) LATEX GLOBELL 100/1 ali enakovredno |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 3 | 0 | 0
58 | ROKAVICE LATEX-pro ICO, L (št.8) 100/1 ALI ENAKOVREDNO |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 45 | 0 | 0
59 | ROKAVICE LATEX-pro ICO, M (št.7) 100/1 ALI ENAKOVREDNO |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 15 | 0 | 0
60 | Zaščitne rokavice, lateks, nepudrane, oznaka EN 374 (za zaščito pred kemikalijami ali organizmi) |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 17 | 0 | 0
61 | ROKAVICE VINYL Strech ICO, M (št.7) 100/1 ali enakovredno |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 2 | 0 | 0
62 | ROKAVICE VINYL-pro ICO, M (št.7) 100/1 ALI ENAKOVREDNO |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 95 | 0 | 0
63 | ROKAVICE VINYL-pro ICO, S (št.6) 100/1 ALI ENAKOVREDNO |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 1 | 0 | 0
64 | ROKAVICE VINYL-pro ICO, XL (št.9) 100/1 ALI ENAKOVREDNO |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 4 | 0 | 0
65 | ROKAVICE PE PROZORNE 100/1 v vrečki |  |  | 100 kos/škatla | škatla | 51 | 0 | 0
66 | Plašč ali pajac za zaščito COVID 19 | / | / | kos | kos | 32 | 0 | 0
67 | Zaščitni vizir dolžine 22-24 cm, na čelnem predelu tesni z udobno peno, na zadnjem delu s pomočjo elastike, se prilagodi vsaki obliki glave. Omogoča razkuževanje in je namenjen za večkratno uporabo. Izdelan mora biti v skladu s standardom EN 166:2001 in uredbo (EU) 2016/425. | / | / | kos | kos | 15 | 0 | 0
68 | Maske FFP3-za COVID | / | / | 20 kos/škatla | škatla | 25 | 0 | 0
69 | Maske FFP2-za COVID |  |  | 50 kos/škatla | škatla | 44 | 0 | 0
70 | Maska kirurška z elastiko, 3 slojna | / | / | 50 kos/škatla | škatla | 650 | 0 | 0
71 | ZAŠČITNA MASKA 50/1, 3 slojna z žičko |  |  | 50 kos/zavoj | zavoj | 387 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST ZA SKLOP 7: | [7 empty] | 0
Ponudnik vpiše ceno za posamezno postavko v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij in razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponuditi blago v celoti za sklop, na katerega se prijavlja. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena.
Cene se podajajo glede na definirano kataloško številko, glede na opis artikla in navedeno pakiranje.
Ponujene cene vključujejo nabavno vrednost blaga z vsemi materialnimi in nematerialnimi stroški, skladno z navedbami v tehničnih specifikacijah.
V predračunu je naročnik za vrste blaga, ki so predmet tega naročila, navedel kataloško številko, naziv proizvajalca oz. tip izdelka izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih vrst blaga. V vseh postavkah, kjer je navedena kataloška številka, naziv proizvajalca oz. tip izdelka, velja določilo "kot na primer / ali podobno / ali enakovredno". Za te postavke lahko ponudnik ponudi blago z enako ali višjo ravnjo kakovosti, z enakimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami oz. ustrezno strokovno paralelo, ne sme pa ponuditi slabših. Ponujeno blago oz. izdelki ne smejo odstopati v značilnostih posameznega blaga oz. izdelka iz posamezne postavke. Naročnik z besedno zvezo "kot na primer / ali podobno / ali enakovredno" zahteva, da ponujeno blago zagotavlja enake rezultate kot jih naročnik dosega z razpisanim blagom, z enako metodo, kot je definirano za razpisano.
Artikli, ki so označeni z modro barvo, so vezani na posamezne aparature ali na validirane postopke, zato morajo biti ti artikli ponujeni kot zahtevano (kataloška številka in proizvajalec). Ti artikli morajo biti prav poimensko isti in ne generični zaradi veljavnosti testiranj kot tudi zaradi garancij aparatur. Za navedene reagente, kontrole, kalibracijski material, delovne raztopine in ves ostali material, ki je potreben za kompletno delo, naročnik ne dopušča ponudbe alternative, saj so vezani na obstoječi sistem aparatur in analitični proces. Le-ta je validiran in vpeljan z obširnim testiranjem v laboratoriju, kar nam zagotavlja visoko kakovost opravljenih analiz. Sprememba v artiklih bi pomenila nepotrebno in znatno povečanje stroškov ter dodatnega testiranja, ki z vidika naročnika ni ekonomično in rentabilno. S tem zagotavljamo sledljivost, primerljivost izvedenih analiz in izpolnjevanje zahtev vpeljanega sistema kakovosti.
Naročnik si pridružuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji naročila od ponudnikov zahteva dostavo brezplačnih vzorcev kateregakoli artikla v testiranje za namen preverjanja ustreznosti. Količina vzorcev mora biti primerna za učinkovito preveritev ustreznosti ponujene kvalitete glede na razpisne zahteve naročnika. Ponudnik mora zahtevane vzorce dostaviti v roku 7 dni od prejema poziva naročnika. Ponudnik mora zagotoviti naročniku vzorce brezplačno. Strošek testiranja v celoti krije ponudnik, ki je ponudil nadomestno ali enakovredno blago. Ponudnik se s podpisom ponudbe zavezuje, da bo tak artikel na zahtevo naročnika dostavil v zahtevanem roku.
Natančna vrsta in količina naročenega blaga je v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva. Vrste in količine naročenega blaga se v času trajanja okvirnega sporazuma prilagodijo konkretnim potrebam naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi odpiranja konkurence izvede povpraševanje za dodatno blago, ki sodi v posamezni sklop in ni navedeno v predračunu za ta sklop, saj ga naročnik v danem trenutku ni mogel predvideti in za katerega bi se izkazala potreba šele po sklenitvi okvirnega sporazuma.
Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo. Ponujeno blago ustreza opisom naročnika in izpolnjuje pogoje iz priloženih specifikacij.
Kraj in datum: | [11 empty] | Podpis odgovorne osebe ponudnika: