## REKAPITULACIJA
Investitor: | Republika Slovenija - Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Lokacija: | Stara Vrhnika, 1360 Vrhnika
Objekt: | Objekt Trojica
Ponudnik:
Št. ponudbe:
POPIS DEL - OPREMA ZA ARHIV V OBJEKTU TROJICA
SKUPNA REKAPITULACIJA
SKLOP A | ARHIVSKI REGALI | 0
| DDV (22%): | 0
| Skupaj z DDV: | 0
SKLOP B | MERILCI TEMPERATURE IN VLAGE | 0
| DDV (22%): | 0
| Skupaj z DDV: | 0

## SKLOP A - Arhivski regali
A. | ARHIVSKI REGALI
I. | PREMIČNI REGALI NA ROČNI POGON
Arhivski premični regali morajo ustrezati navedenim splošnim zahtevam:
• Regali morajo biti kakovostne ter trdne izvedbe z dolgo življenjsko dobo.
• Premični regali morajo ustrezati zahtevam RAL in GS standardov. Kopije certifikatov morajo biti priložene ponudbi.
• Minimalna garancija na material znaša 3 leta.
• Vsi mehanski deli morajo biti izdelani tako, da zagotavljajo trajno delovanje brez posebnega vzdrževanja. So hitro dobavljivi in enostavno zamenljivi.
• Sistem se mora premikati tako, da je mogoče premakniti celoten regalni sistem naenkrat, tako, da uporabniku ni treba premakniti več posameznih enot, da bi lahko dostopal do želenega prehoda.
• Premični podstavki morajo imeti sredinski talni verižni prenos.
• Vsi deli so antikorozijsko zaščiteni proti vlagi. Dodatno so stranice, police in dekorativne plošče, če so jeklene, zaščitene z enakomernim prašnim epoksi nanosom, povprečne debeline 30 mq. Epoksi nanos mora biti nanešen po 100% površine, vključno z votlimi deli in obešali.
• Regali so barvani v barvi RAL 9002, premična podvozja v črni barvi.
Premični arhivski sistem obsega regale, ki so montirani na premične okvirje, v katere so vgrajena kolesa in pogon. Zgornji del sistema so klasični arhivski regali, ki lahko stojijo tudi samostojno, postavljeni na premični okvir pa tvorijo premični arhivski sistem. Police so izdelane tako, da jih je mogoče uporabiti tudi za dno ali pokrov regala in so povsem enake kot vse ostale police regala. Regali se premikajo po vgrajenih tirnicah. Regali naj omogočajo tudi večnamensko uporabo in naknadno vgradnjo dodatnih elementov.
Premični okvir (podstavek)
Premični okvir, ki je nosilna baza regala, je izdelan iz C profilov. Nanj so nameščena vodilna kolesa z utorom in podporna kolesa z ravno tekalno površino. Kolesa so izdelana iz sive litine in vležajena z zaprtimi krogličnimi ležaji, ki ne zahtevajo nobenega vzdrževanja. Okvir je po celotni površini 100 % zaščiten s suhoprašnim epoksi prašnim nanosom. Masivna kolesa imajo nosilnost min. 800 kg/kolo, pogonski sklop je opremljen s talno verigo za preprečitve zdrsa in zato, da lahko prazni regali potiskajo polne. Veriga je nameščena na tleh, natanko na sredino sistemov po njihovi globini. Položena je v kanal tirnice na sredini sistema in trdno vpeta na oba konca tirnice. V to verigo potem vprijemajo zobniki, ki so nameščeni na os vozička, ki poteka po sredini vsake premične baze 'vozička'. Ta veriga služi kot opora v katero se opre voziček, ki pred seboj potiska druge vozičke. Minimalna višina okvirja je 150 mm, minimalna nosilnost okvirja pa 15.000 kg.
Tirnice
Tirnice so izdelane iz valjanih jeklenih profilov, ki so ustrezno antikorozijsko zaščitene s toplo cinkano plastjo. Profil tirnice je polkrožne oblike in se natančno prilega profilu koles. Zagotavljati mora premikanje brez vibracij ter šumov. Na vzdolžnih spojih imajo tirnice izvrtine v katere so vstavljeni sorniki, ki preprečujejo zamike tirnice v vseh smereh. Tirnice so položene direktno na finalni tlak.
Stranice regala
Stranice regala so polne izvedbe z vtisnjenimi ojačitvami, da je preprečeno padanje gradiva iz enega regala v drugi regal. Dodatno so stranice regala opremljene s polnili tako, da med robom stranice in police ni praznega prostora, da je preprečeno padanje gradiva med stranico in polico. Robovi stranic so zapognjeni v kvadratne pokončne nosilce na katerih se nahajajo luknje v razmikih min. 25 mm za nosilce polic, kar omogoča prilagajanje razmika med policami gradivu, ki ga želimo shraniti. Stabilnost regala je izvedena s križno ojačitvijo na hrbtni strani regala. Križne ojačitve zagotavljajo stabilnost tako posameznih regalov kot več povezanih regalov. Morajo zagotavljati zahtevano stabilnost in trdnost v skladu z RAL varnostnimi zahtevami.
Police regala
Minimalna nosilnost police znaša 80 kg kontinuirane obremenitve. Polica mora biti visoka vsaj 30 mm visoka in narejena tako, da je poves police skladen z RAL standardom. Police so postavljene na 4 prestavljive nosilce, ki se popolnoma skrijejo v polico, kar ustavi popolnoma ravno površino brez robov. Tudi dno police je gladko in brez ostrih robov. Vse police morajo biti enostavno prestavljive. Police morajo omogočati vgradnjo standardnih dodatnih ojačitvenih nosilcev brez dodelave. Regal mora imeti tudi zgornjo polico, ki je pokrov in ščiti vsebino pred prahom. Zgornja polica mora biti povsem enaka kot ostale police, kar omogoča zamenljivost. Višina vrhnje police je izenačena z višino stranice, da se regal oblikuje kot zaključena celota.
Pregrade/zaustavljalci
Pri dvostranskih regalih se med polici na hrbtišču vstavi pregrada, ki preprečuje prehajanje gradiva iz enega regalnega polja v drugi. Pregrade morajo biti brez ostrih robov.
Dekorativne stranice
Vsi regali sklopi morajo imeti zaključne dekorativne stranice. Rob dekorativne stranice in stranice regal sta polkrožno zaključena.
Označbe regalov
Na čelni strani regala nad pogonskim kolesom morajo imeti regali nameščene tablice z okencem v katere je mogoče vstavljati kartonske oznake formata A4, A5 ali A6. Kartonska oznaka mora biti enostavno zamenljiva in pokrita s prozornim okencem.
Dovoljena odstopanja dimenzij:
• dolžina: +- 50 mm
• globina: +- 0 mm
• višina: + 200 mm
| opis postavke | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
PRITLIČJE - SOBE
1 | P-01b PREVOZNI REGAL Dimenzije: cca. 5200 (5 x 1000)/2x400/2100 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) | kom | 2 |  | 0
2 | P-02 PREVOZNI REGAL Dimenzije: cca. 4200 (4×1000)/2×400/2100 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) | kom | 12 |  | 0
3 | P-03 PREVOZNI REGAL Dimenzije: cca. 5200 (5×1000)/2×400/2100 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) | kom | 4 |  | 0
6 | P-08 PREVOZNI REGAL Dimenzije: cca. 4200 (4×1000)/2×400/2100 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) | kom | 12 |  | 0
7 | P-09a PREVOZNI REGAL Dimenzije: cca. 5200 (5×1000)/2×400/2100 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) | kom | 2 |  | 0
8 | P-10 PREVOZNI REGAL Dimenzije: cca. 7200 (7×1000)/2×400/2100 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) | kom | 5 |  | 0
9 | P-11 PREVOZNI REGAL Dimenzije: cca. 7200 (7×1000)/2×400/2100 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) | kom | 5 |  | 0
10 | P-12 PREVOZNI REGAL Dimenzije: cca. 7200 (7×1000)/2×400/2100 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) | kom | 5 |  | 0
11 | P-13 PREVOZNI REGAL Dimenzije: cca. 7200 (7×1000)/2×400/2100 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) | kom | 5 |  | 0
12 | P-14 PREVOZNI REGAL Dimenzije: cca. 7200 (7×1000)/2×400/2100 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) | kom | 5 |  | 0
13 | P-15 PREVOZNI REGAL Dimenzije: cca. 7200 (7×1000)/2×400/2100 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) | kom | 5 |  | 0
14 | P-16 PREVOZNI REGAL Dimenzije: cca. 7200 (7×1000)/2×400/2100 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) | kom | 5 |  | 0
15 | P-17 PREVOZNI REGAL Dimenzije: cca. 7200 (7×1000)/2×400/2100 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) | kom | 5 |  | 0
16 | P-18 PREVOZNI REGAL Dimenzije: cca. 7200 (7×1000)/2×400/2100 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) | kom | 5 |  | 0
| SKUPAJ - Premični regali na ročni pogon |  |  |  | 0
II. | FIKSNI REGALI
Arhivski regali morajo ustrezati navedenim splošnim zahtevam:
• Regali morajo biti kakovostne ter trdne izvedbe z dolgo življenjsko dobo.
• Regali morajo ustrezati zahtevam RAL in GS standardov. Kopije certifikatov morajo biti priložene ponudbi.
• Minimalna garancija na material znaša 3 leta.
• Vsi mehanski deli morajo biti izdelani tako, da zagotavljajo trajno delovanje brez posebnega vzdrževanja. So hitro dobavljivi in enostavno zamenljivi.
• Vsi deli so antikerozijsko zaščiteni proti vlagi. Dodatno so stranice, police in dekorativne plošče, če so jeklene, zaščitene z enakomernim suhoprašnim epoksi nanosom, povprečne debeline 30 mq. Pločevina mora biti 100% suhoprašno obdelana, tako, da je nanos nanesen po vseh površinah, tudi votlih delih.
• Regali so barvani v barvi RAL 9002.
Stranice regala
Stranice regala so polne izvedbe z vtisnjenimi ojačitvami, da je preprečeno padanje gradiva iz enega regala v drugi regal. Dodatno so stranice regala opremljene s polnili tako, da med robom stranice in police ni praznega prostora, da je preprečeno padanje gradiva med stranico in polico. Robovi stranic so zapognjeni v kvadratne pokončne nosilce na katerih se nahajajo luknje v razmikih min. 25 mm za nosilce polic, kar omogoča prilagajanje razmika med policami gradivu, ki ga želimo shraniti. Stabilnost regala je izvedena s križno ojačitvijo na hrbtni strani regala. Križne ojačitve zagotavljajo stabilnost tako posameznih regalov kot več povezanih regalov. Morajo zagotavljati zahtevano stabilnost in trdnost v skladu z RAL varnostnimi zahtevami.
Police regala
Minimalna nosilnost police znaša 80 kg kontinuirane obremenitve. Polica mora biti visoka vsaj 30 mm visoka in narejena tako, da je poves police skladen z RAL standardom. Police so postavljene na 4 prestavljive nosilce, ki se popolnoma skrijejo v polico, kar ustavi popolnoma ravno površino brez robov. Tudi dno police je gladko in brez ostrih robov. Vse police morajo biti enostavno prestavljiv. Police morajo omogočati vgradnjo standardnih dodatnih ojačitvenih nosilcev brez dodelave. Regal mora imeti tudi zgornjo polico, ki je pokrov in ščiti vsebino pred prahom. Zgornja polica mora biti povsem enaka kot ostale police, kar omogoča zamenljivost. Višina vrhnje police je izenačena z višino stranice, da se regal oblikuje kot zaključena celota.
Pregrade/zaustavljalci
Pri dvostranskih regalih se med polici na hrbtišču vstavi pregrada, ki preprečuje prehajanje gradiva iz enega regalnega polja v drugi. Pregrade morajo biti brez ostrih robov.
Dovoljena odstopanja dimenzij:
• dolžina: +- 50 mm
• globina: +- 0 mm
• višina: + 200 mm
| opis postavke | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
PRITLIČJE
1 | FIKSNI REGAL 1000 Dimenzije: cca. 1000×400×2300 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) | kom | 222 |  | 0
1. NADSTROPJE
2 | SKLOP FIKSNIH REGALOV Dimenzije: cca. 5450/2×400/1400 mm D/G/V Število polic: 3 + 1 (pokrovna) | kom | 8 |  | 0
3 | SKLOP FIKSNIH REGALOV Dimenzije: cca. 4000/2×400/1400 mm D/G/V Število polic: 3 + 1 (pokrovna) | kom | 12 |  | 0
4 | SKLOP FIKSNIH REGALOV Dimenzije: cca. 6750/2×400/1400 mm D/G/V Število polic: 3 + 1 (pokrovna) | kom | 20 |  | 0
5 | FIKSNI REGAL 1000 Dimenzije: cca. 1000/400/1400 mm D/G/V Število polic: 3 + 1 (pokrovna) | kom | 271 |  | 0
2. NADSTROPJE
6 | SKLOP FIKSNIH REGALOV Dimenzije: cca. 5450/2×400/1400 mm D/G/V Število polic: 3 + 1 (pokrovna) | kom | 8 |  | 0
7 | SKLOP FIKSNIH REGALOV Dimenzije: cca. 4000/2×400/1400 mm D/G/V Število polic: 3 + 1 (pokrovna) | kom | 12 |  | 0
8 | SKLOP FIKSNIH REGALOV Dimenzije: cca. 6750/2×400/1400 mm D/G/V Število polic: 3 + 1 (pokrovna) | kom | 20 |  | 0
9 | SKLOP FIKSNIH REGALOV Dimenzije: cca. 3300/2×400/1400 mm D/G/V Število polic: 3 + 1 (pokrovna) | kom | 2 |  | 0
10 | FIKSNI REGAL 1000 Dimenzije: cca. 1000/400/1400 mm D/G/V Število polic: 3 + 1 (pokrovna) | kom | 288 |  | 0
MANSARDA
11 | SKLOP FIKSNIH REGALOV Dimenzije: cca. 5450/2×400/1400 mm D/G/V Število polic: 3 + 1 (pokrovna) | kom | 14 |  | 0
12 | SKLOP FIKSNIH REGALOV Dimenzije: cca. 6750/2×400/1400 mm D/G/V Število polic: 3 + 1 (pokrovna) | kom | 16 |  | 0
13 | SKLOP FIKSNIH REGALOV Dimenzije: cca. 3300/2×400/1400 mm D/G/V Število polic: 3 + 1 (pokrovna) | kom | 2 |  | 0
14 | FIKSNI REGAL 1000 Dimenzije: cca. 1000/400/1400 mm D/G/V Število polic: 3 + 1 (pokrovna) | kom | 280 |  | 0
| SKUPAJ - Fiksni regali |  |  |  | 0
III. | REGAL UPRAVNA STAVBA
Dobava in montaža na Vojkova 61, 1000 Ljubljana
1 | FIKSNI REGAL Dimenzije: cca. 1830(1000+800)/2x400/1950 mm D/G/V Število polic: 5 + 1 (pokrovna) Vse stranice so polne, zatični sistem ogrodja in polic, hrbet križne povezave, nosilnost police 80 kg enakomerne obremenitve. | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ - Regal upravna stavba |  |  |  | 0
IV. | OSTALO
1 | KOVINSKI KNJIŽNI OPORNIK L profil s sprednjim fiksiranjem na polico regala, za oporo arhivskemu gradivu | kos | 100 |  | 0
| SKUPAJ - Ostalo |  |  |  | 0
| SKUPAJ - ARHIVSKI REGALI |  |  |  | 0

## SKLOP B - Merilci
B. | MERILCI TEMPERATURE IN VLAGE
| opis postavke | E.M. | količina | cena / E.M. | cena Σ
Dostava in montaža
1 | KRMILNIK • sprejemnik za minimalno 100 senzorjev • podpiranje programske opreme za MS Windows 10 • delovanje na frekvenci, za katero ni potrebna licenca (433.92 MHz) • napajanje 230 V • barvni LCD prikazovalnik • USB prenos podatkov • ethernet priključek | kom | 1 |  | 0
2 | SENZOR • merjenje temperature in vlage • oddajnik in sprejemnik 433.92 MHz • LCD prikazovalnik • natančnost +- 2 % rH in +- 0,3 °C | kom | 75 |  | 0
3 | RADIJSKI REPEATER • povečanje dometa radijskih signalov za 2-krat | kom | 6 |  | 0
4 | UPS SISTEM REZERVNEGA NAPAJANJA • za krmilnik • preprečuje izgubo podatkov v primeru izpada omrežne napetosti za krmilnik, preprečuje izgubo podatkov v primeru izpada omrežne napetosti | kom | 1 |  | 0
5 | TLORISI • izdelava tlorisev nadstropij • v računalniški obliki, za prikaz v izbrani programski opremi | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ - MERILCI TEMPERATURE IN VLAGE |  |  |  | 0