SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Vrazov trg 2 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 091-32-1/21 |
| Naziv javnega naročila | Izdelava načrta medicinske oz. laboratorijske tehnološke opreme v sklopu projekta »Kampus Vrazov trg« |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP)) in Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20).

V sklopu opravil se skladno s področnimi predpisi in pravili stroke izdela shema laboratorijskih prostorov, dispozicija opreme s potrebno infrastrukturo in tabelarični sestav vhodnih podatkov za GOI dela.

Načrt tehnologije se izdela kot del projektne dokumentacije za gradnjo Kampusa Medicinske fakultete na Vrazovem trgu. Natečajna naloga in natečajni pogoji za »Kampus Vrazov trg« so podlaga za pripravo ponudbe.

Ponudnik mora izvesti naslednje storitve:

- projektno dokumentacijo za načrt medicinske oz. laboratorijske tehnološke in pohištvene  opreme na podlagi izbrane natečajne rešitve (IDP);

- projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje z načrt medicinske oz. laboratorijske tehnološke in pohištvene opreme vključno z vsemi detajli, shemami in pogledi (PZI);

- projektno dokumentacijo izvedenih del (PID);

- popis opreme s specifikacijo po posameznih prostorih, vključno z izdelavo gradiva za razpis dobave opreme in izvedbe del;

- komercialno tehnična gradiva;

- projektantski nadzor v času izvedbe del (cca. 20 obiskov gradbišča), z enkratno tedensko prisotnostjo na koordinacijskih sestankih;

- aktivno sodelovati z na natečaju izbrano projektno skupino v vseh fazah izdelave projektne dokumentacije;

- izdelati načrt tehnologije kot sestavni del skupne projektne dokumentacije, ki mora biti usklajen z ostalimi deli projektne dokumentacije in mora izpolnjevati zahteve, ki so v natečajnih pogojih zahtevane od projektne dokumentacije in se nanašajo na BIM okolje in certificiranje;

- ostale storitve in dela, ki so po mnenju ponudnika potrebna, da se zagotovi oziroma omogoči kvalitetna izvedba projektne dokumentacije po principu ključ v roke.

Projektna dokumentacija se mora predati v  zapisih (*.dwg, *.xlsx; *.doc). in v obsegu kot je določeno v obrazcu ePRO – Ponudba-Pogodba.

Naročnik zahteva, da je načrt tehnologije, ki prestavlja sestavni del enovite projektne dokumentacije za izvedbo gradnje kampusa Vrazov trg, ki bo izdelana na podlagi izbrane natečajne rešitve, usklajen z vsemi zahtevami, ki se nanašajo na projektno dokumentacijo v zvezi z izdelavo v BIM okolju (npr 3D načrt opreme vključno z vsemi detajli, shemami in pogledi za fazo PZI).

Način dokazovanja: Izpolnjen in podpisan obrazec ePRO – Specifikacije.

2. UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Četrti odstavek 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21; v nadaljnjem besedilu Uredba o ZeJN) omogoča odstopanje od sleditve cilja iz 15. točke drugega odstavka 6. člena omenjene uredbe. Naročnik lahko namreč javno naročilo projektiranja stavbe odda tako, da uporabi katerega od priznanih sistemov gradnje in certificiranja trajnostne gradnje, kot so DGNB, BREEAM, LEED. V tem primeru naročnik ni zavezan slediti cilju oziroma ga izpolniti glede minimalnega deleža lesa ali lesnih tvoriv v stavbah.

1. Naročnik zahteva, da je načrt tehnologije, ki prestavlja sestavni del enovite projektne dokumentacije za izvedbo gradnje kampusa Vrazov trg, ki bo izdelana na podlagi izbrane natečajne rešitve, izdelan na način, da upošteva trajnostne kriterije, ki prispevajo k zelenemu prehodu in izhajajo iz EU direktiv, ki določajo skoraj nič energijske stavbe:

- Direktivo 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (Uradni list št. 153 z dne 18. 6. 2010, (Direktiva 2010/31/EU) 
https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-skoraj-nic-energijske-stavbe/;

- Delegirano uredba Komisije (EU) št. 244/2012 z dne 16. januarja 2012 »o dopolnitvi Direktive 2010/31/EUEvropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb z določitvijo primerjalnega metodološkega okvira za izračunavanje stroškovno optimalnih ravni za minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb in elementov stavb«;

- Smernicami, ki spremljajo Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 244/2012 z dne 16. januarja 2012 »o dopolnitvi Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb z določitvijo primerjalnega metodološkega okvira za izračunavanje stroškovno optimalnih ravni za minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb in elementov stavb«.

2. Naročnik zahteva, da se izvede projekt in storitve v skladu s priznanim sistemom gradnje s pridobitvijo certifikata trajnostne gradnje – DGNB, skladno s priporočilom MIZŠ št.:4110-144/2021-1

Način dokazovanja: Izpolnjen in podpisan obrazec ePRO – Specifikacije.

3. Projektna dokumentacija mora poleg zahtev, ki izhajajo iz gradbenih predpisov, vključevati tudi rešitve glede:

- učinkovite rabe vode,

- ravnanja z odpadki,

- zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer ter

- rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov.

Način dokazovanja: Izpolnjen in podpisan obrazec ePRO – Specifikacije.

4. Ponudba za projektiranje projekta za izvedbo mora zagotoviti, da emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskih standardih za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10 in SIST EN ISO 16000-11 ali enakovrednih standardih.

Način dokazovanja: Izpolnjen in podpisan obrazec ePRO – Specifikacije.

5. Poleg zgoraj navedenih ciljev mora ponudnik pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevati, da so izpolnjeni tudi cilji, ki se nanašajo na vgradnjo gradbenih proizvodov in tehnologije, potrebnih za delovanje stavbe, in so navedeni v 1., 11., 12., 13., 14., 20., 21. in 22. točki drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZeJN ter so določeni kot:

- delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 %;

- delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %;

- delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %;

- delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %;

- delež recikliranega mavca v mavčni plošči oziroma delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 10 %;

- delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk.

Način dokazovanja: Izpolnjen in podpisan obrazec ePRO – Specifikacije.

3. IZJAVA

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da:

- smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter jih v celoti sprejemamo;

- da smo seznanjeni z določbami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) in jih bomo pri izvajanju storitev tudi upoštevali;

- bomo zagotoviti trajnostno projektiranje z namenom pridobitve certifikata trajnostne gradnje – DGNB;

- da bomo v projektni dokumentaciji zagotovili, da se izpolnijo vse zgoraj navedene zahteve.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis: