SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Vrazov trg 2 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 091-33-1/21 |
| Predmet javnega naročila | Nakup zaščitnih sredstev |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

Sklop št. 1 MASKE KIRURŠKE, TIP II R, NESTERILNE, Z ELASTIKO

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | MASKE KIRURŠKE, TIP II R, NESTERILNE, Z ELASTIKO | - učinkovitost bakterijske filtracije (BFE) vsaj 98 %, - odpornost na kapljični pritisk (“splash-resistance pressure) vsaj 16,0 kPa, - tri ali več slojne, - izdelane morajo biti iz materiala brez lateksa, - biti morajo nevtralnega vonja, mehke, prijetne za nošenje, ne smejo povzročati alergij, srbenja, ne smejo puščati delcev, - z nosno spono na delu, kjer je maska plastena, dolžina nosne spone 10 - 12 cm, - nosna zaponka/žička mora biti iz kovinskega materiala prevlečena s plastično maso, biti mora učinkovita, ustrezno velika in voljna za oblikovanje – ob namestitvi na nos mora ostat fiksirana, zunanji del maske mora biti druge barve kot notranji del, - oblika maske po namestitvi in dihanju ostane nespremenjene oblike - se ne prilepi na usta, zagotavlja čim manjši prost prehoda zraka ob straneh, ne otežuje oziroma ovira dihanja, - enostavno nameščanje in odstranjevanje - z elastiko (brez lateksa) za namestitev, - elastika za nameščanje okoli ušes mora biti okrogla, - dobro se morajo prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, zadržati morajo obliko, omogočati morajo dobro tesnjenje, - velikost maske: 18 cm x 9,5 cm (dovoljeno odstopanje +/- 5% po dolžini oz. širini zložene oz. nerazprte maske), širina razprte maske najmanj 15 cm, - pakiranje do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja, CE oznaka, tip maske IIR, standard EN 14683, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo, - v skladu z zahtevami standarda EN 14683:2019+AC:2019. |

Sklop št. 2 MASKE ZAŠČITNE, TIP II R, ANTI-FOG, NESTERILNE, Z ELASTIKO

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | MASKE ZAŠČITNE, TIP II R, ANTI-FOG, NESTERILNE, Z ELASTIKO | - učinkovitost bakterijske filtracije (BFE) vsaj 98 %, - odpornost na kapljični pritisk (“splash-resistance pressure) vsaj 16,0 kPa, - tri ali več slojne, - mehka pena proti rosenju po celi dolžini maske, - izdelane morajo biti iz materiala brez lateksa, - biti morajo nevtralnega vonja, mehke, prijetne za nošenje, ne smejo povzročati alergij, srbenja, ne smejo puščati delcev, - z nosno spono na delu, kjer je maska plastena, dolžina nosne spone 12 - 13 cm, - nosna zaponka/žička mora biti iz kovinskega materiala prevlečena s plastično maso, biti mora učinkovita, ustrezno velika in voljna za oblikovanje – ob namestitvi na nos mora ostat fiksirana, zunanji del maske mora biti druge barve kot notranji del, - oblika maske po namestitvi in dihanju ostane nespremenjene oblike - se ne prilepi na usta, zagotavlja čim manjši prost prehoda zraka ob straneh, ne otežuje oziroma ovira dihanja, - enostavno nameščanje in odstranjevanje - z elastiko (brez lateksa) za namestitev, - elastika za nameščanje okoli ušes mora biti okrogla, - dobro se morajo prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, zadržati morajo obliko, omogočati morajo dobro tesnjenje, - velikost maske: 18 cm x 9,5 cm (dovoljeno odstopanje +/- 5% po dolžini oz. širini zložene oz. nerazprte maske), širina razprte maske najmanj 15 cm, - pakiranje do 50 kosov vloženih v kartonsko notranjo embalažo, ki omogoča enostavno odpiranje in enostavno izvlečenje posameznega kosa, na notranji in zunanji embalaži morajo biti prisotni podatki: ime proizvajalca, ime izdelka, kataloška številka, lot, število kosov v osnovnem pakiranju, rok uporabe, oznaka na mestu odpiranja, tip maske IIR, standard EN 14683, CE oznaka, več notranjih embalaž vloženih v močnejšo zunanjo transportno embalažo, - v skladu z zahtevami standarda EN 14683:2019+AC:2019. |

Sklop št. 3 MASKE RESPIRATORNE, TIP FFP2, NESTERILNE

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | MASKE RESPIRATORNE, TIP FFP2, NESTERILNE, Z ELASTIČNIMI NAGLAVNIMI TRAKOVI | - celotna maska mora omogočati dobro tesnjenje na vseh oblikah obraza - elastični naglavni trakovi, fiksiranje maske z elastičnimi trakovi za glavo, - izdelane morajo biti iz materiala brez lateksa, - brez respiratorne valvule, - biti morajo nevtralnega vonja, mehke, prijetne za nošenje, ne smejo povzročati alergij, srbenja, ne smejo puščati delcev, - omogočeno mora biti normalno dihanje in govorjenje, - higienično pakiranje, pakiranje 20 - 50 kom, vsak kos v svoji foliji, - v skladu z zahtevami standarda EN 149:2001+A1:2009 in uredbo (EU) 2016/425, kategorija III, oznaka CE ALI z zahtevami standarda EN 14683:2019 ter direktivo MDD 93/42/EGS, - glede na standard EN 149:2001 razvrščene v razred FFP2. |
| 2 | MASKE RESPIRATORNE, TIP FFP2, NESTERILNE, Z ELASTIKO | - učinkovitost bakterijske filtracije (BFE) vsaj 95 %, - celotna maska mora omogočati dobro tesnjenje na vseh oblikah obraza - enostavno nameščanje in odstranjevanje - z elastiko (brez lateksa) za namestitev, - elastika za nameščanje okoli ušes mora biti okrogla, - izdelane morajo biti iz materiala brez lateksa, - brez respiratorne valvule, - biti morajo nevtralnega vonja, mehke, prijetne za nošenje, ne smejo povzročati alergij, srbenja, ne smejo puščati delcev, - omogočeno mora biti normalno dihanje in govorjenje, - higienično pakiranje, pakiranje po 20 - 50 kom, vsak kos v svoji foliji, - v skladu z zahtevami standarda EN 149:2001+A1:2009 in uredbo (EU) 2016/425, kategorija III, oznaka CE ALI z zahtevami standarda EN 14683:2019 ter z Uredbo EU 2017/745, - glede na standard EN 149:2001 razvrščene v razred FFP2. |

Sklop št. 4 MASKE RESPIRATORNE, TIP FFP3, NESTERILNE, Z ELASTIČNIMI NAGLAVNIMI TRAKOVI

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | MASKE RESPIRATORNE, TIP FFP3, NESTERILNE, Z ELASTIČNIMI NAGLAVNIMI TRAKOVI | - celotna maska se mora dobro prilegati obrazu in zagotavljati dobro tesnjenje, - elastični naglavni trakovi, fiksiranje maske z elastičnimi trakovi za glavo (ne za ušesi), - izdelane morajo biti iz materiala brez lateksa, - brez respiratorne valvule, - biti morajo nevtralnega vonja, mehke, prijetne za nošenje, ne smejo povzročati alergij, srbenja, ne smejo puščati delcev, - omogočeno mora biti normalno dihanje in govorjenje, - higienično pakiranje, vsak kos v svoji foliji, - v skladu z zahtevami standarda EN 149:2001+A1:2009 in uredbo (EU) 2016/425, kategorija III, oznaka CE ALI z zahtevami standarda EN 14683:2019 ter z Uredbo EU 2017/745, - glede na standard EN 149:2001 razvrščene v razred FFP3. |

Sklop št. 5 MASKE RESPIRATORNE Z VENTILOM, TIP FFP3, NESTERILNE, Z ELASTIČNIMI NAGLAVNIMI TRAKOVI

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | MASKE RESPIRATORNE Z VENTILOM, TIP FFP3, NESTERILNE Z ELASTIČNIMI NAGLAVNIMI TRAKOVI (ZA UPORABO V LABORATORIJU VIŠJE VARNOSTNE STOPNJE) | - z respiratorjem za zaščito osebja s prekritim ventilom za izdih, omogoča dvosmerno zaščito med okoljem in uporabnikom, - učinkovitost filtracije vsaj 99% - celotna maska se mora dobro prilegati obrazu in zagotavljati dobro tesnjenje, - elastični naglavni trakovi, fiksiranje maske z elastičnimi trakovi za glavo (ne za ušesi), - izdelane morajo biti iz materiala brez lateksa, - biti morajo nevtralnega vonja, mehke, prijetne za nošenje, ne smejo povzročati alergij, srbenja, ne smejo puščati delcev, - omogočeno mora biti normalno dihanje in govorjenje, - higienično pakiranje, vsak kom v svoji foliji, - v skladu z zahtevami standarda EN 149:2001+A1:2009 in uredbo (EU) 2016/425, kategorija III, oznaka CE ALI z zahtevami standarda EN 14683:2019 ter z Uredbo EU 2017/745, - glede na standard EN 149:2001 razvrščene v razred FFP3. |

Sklop št. 6 ROKAVICE LATEX BREZ PUDRA

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 - 5 | ROKAVICE LATEX BREZ PUDRA | - za enkratno uporabo, - brez pudra, - teksturirane konice prstov, - debelina od 0,14 mm, - dolžina 24 cm , - test za viruse ASTM F1671 ali skladno z ISO 16604:2004 B., - zmanjšana količina alergenov, brez tiazolov in tiuramov, - enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže, zložene tako, da se izvleče le ena rokavica naenkrat, - na embalaži morajo biti naslednje oznake: CE oznaka, navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za enkratno uporabo, - pak/100, CE, medicinski pripomoček razred I, EN455, AQL 1,5 (654121), - Class 1, 93/42/EEC, - Velikost od XS/6, S/7, M/8, L/9, XL/10. |

Sklop št. 7 ROKAVICE NITRILNE ZA VEČJA TVEGANJA 1

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 – 3 | ROKAVICE NITRILNE | - kot npr. Kimtech Purple Nitrile »ali enakovredno«, - enkratna uporaba, - brez pudra, - iz vijoličnega nitrila, - hrapave konice prstov, - antistatične, - dolžina 24 cm, - enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže, zložene tako, da se izvleče le ena rokavica naenkrat, - zahtevani AQL: 0,65 Level 3, - odporne na kemikalije in mikroorganizme, - oznaka pripomočka za enkratno uporabo, AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti - Medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745, razred I, in OVO v skladu z uredbo EC 2016/425, kategorija III - CE0123 - test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN 374-5) ali ASTM F1671-97b, - skladno s standardom EN 455-1:2001 in EN 455-2:2015; EN ISO 374-5:2017, EN 374-4:2013, - Velikost: S/7, M/8, L/9. |
| 4 - 6 |  | - kot npr. Kimtech Purple Nitrile-xtra »ali enakovredno«, - enkratna uporaba, - brez pudra, - iz vijoličnega nitrila, - hrapave konice prstov, - antistatične, - dolžina 30 cm, - enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže, zložene tako, da se izvleče le ena rokavica naenkrat, - zahtevani AQL: 0,65 Level 3, - odporne na kemikalije in mikroorganizme, - oznaka pripomočka za enkratno uporabo, AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti, - Medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745, razred I, in OVO v skladu z uredbo EC 2016/425, kategorija III, - CE0123, - test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN 374-5) ali ASTM F1671-97b, - skladno s standardom EN 455-1:2001 in EN 455-2:2015; EN ISO 374-5:2017, EN 374-4:2013, - Velikost: S/7, M/8, L/9. |

Sklop št. 8 ROKAVICE NITRILNE ZA VEČJA TVEGANJA 2

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 – 3 | ROKAVICE NITRILNE | - kot npr. Halyard Purple Nitrile »ali enakovredno«, - enkratna uporaba, - brez pudra, - iz vijoličnega nitrila, - hrapave konice prstov, - dolžina 24 cm, - enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže, zložene tako, da se izvleče le ena rokavica naenkrat, - zahtevani AQL: 0,65 Level 3, - odporne na kemikalije in mikroorganizme, - oznaka pripomočka za enkratno uporabo, AQL vrednost ter vrsta, material, velikost rokavic in datum uporabnosti - Medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745, razred I, in OVO v skladu z uredbo EC 2016/425, kategorija IIICE0123 - test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN 374-5) ali ASTM F1671-97b, - skladno s standardom EN 455-1:2001 in EN 455-2:2015; EN ISO 374-5:2017, EN 374-4:2013, - Velikost: S/7, M/8, L/9. |
| 1 - 3 |  | - kot npr. Halyard Purple Nitrile-xtra »ali enakovredno«, - enkratna uporaba, - brez pudra, - iz vijoličnega nitrila, - hrapave konice prstov, - dolžina 30 cm, - enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže, zložene tako, da se izvleče le ena rokavica naenkrat, - zahtevani AQL: 0,65, - odporne na kemikalije in mikroorganizme, - pak 50, - oznaka pripomočka za enkratno uporabo, oznaka medicinski pripomoček in osebna varovalna oprema, material, velikost rokavic in datum uporabnosti, - Medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745 oz. direktivo 93/42/EEC, razred I in OVO (PPE) v skladu z uredbo EU 2016/425, kategorija III, - CE oznaka - test na nepropustnost virusov skladno z ISO 16604 (EN 374-5) ali ASTM F1671-97b, - skladno s standardom EN 455-1, EN455-2, EN 455-3, EN455-4, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5 - Skladno s ASTM D6978 in ASTM F739 - Velikost: S/7, M/8, L/9. |

Sklop št. 9 ROKAVICE PREGLEDNE NITRILNE

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 - 5 | ROKAVICE PREGLEDNE NITRILNE | - kot npr. Halyard Sterling Nitrile »ali enakovredno«, - za enkratno uporabo, brez pudra, - pregledne, - sive barve, - hrapave konice prstov, - enojna debelina sredinec: 0,09mm, dlan: 0,08mm, zapestje: 0,06 mm, odstopanje debelina +-0,01 mm, - dolžina: 24 cm, - enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže, zložene tako, da se izvleče le ena rokavica naenkrat, - na embalaži morajo biti naslednje oznake: CE oznaka, navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za enkratno uporabo, - pak/200 (XS-L), pak/170 (XL) - AQL: 0,65 - medicinski pripomoček razred I, PPE kategorija III, Standardi EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1, EN 374-2,4, EN16523-1 Type C, EN ISO 374-5. Test neprepustnosti na viruse ASTM F1671-13 (phi-x174). Test skladno z ASTM F739 za nepropustnost na Formalin -10% > 480 min, Hydrogen Peroxid - 3% > 480min. Test EN 16523-1:2015 Sodium Hiroxide 40% (K) stopnja 6. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D 6978. Test na sistemsko toksičnost skladno z ISO 10993-11 ter iritacijo in senzitizacijo skladno z ISO 10993-10. Test na HPLC. Skladno z ISO 9001 in ISO 13485 - Velikost: XS/6, S/7, M/8, L/9, XL/10. |

Sklop št. 10 ROKAVICE NITRILNE BREZ KEMIKALIJ (ACCELERATOR FREE)

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | ROKAVICE NITRILNE BREZ KEMIKALIJ (ACCELERATOR FREE) | - kot npr. SensiCare Free »ali enakovredno«, - za enkratno uporabo, brez pudra, - hrapave konice prstov, - brez kemikalij (accelerator free), - enojna debelina sredinec: 0,09mm, dlan: 0,07mm, zapestje: 0,05 mm, odstopanje debelina +-0,01 mm, - dolžina 24-25 cm, - enostavno odpiranje in izvlečenje posamezne rokavice iz embalaže, zložene tako, da se izvleče le ena rokavica naenkrat, - na embalaži morajo biti naslednje oznake: CE oznaka, navedba standardov in testiranj, oznaka pripomočka za enkratno uporabo, - pak/200, - PPE kategorija III, AQL 1,5, medicinski pripomoček razred I - Standardi EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1, EN 374-2,4, EN16523-1, EN ISO 374-5, ASTM D 6978, - Velikost: S/7, M/8, L/9, XL/10. |

Sklop št. 11 ROKAVICE KIRURŠKE

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1- 6 | ROKAVICE KIRURŠKE | - za enkratno uporabo, brez pudra, - latex, - sterilne, - ojačana količina lateksa v smeri zapestje/dlan, - model s splošno anatomsko prilagojenostjo, - manšeta v zapestju naj bo dolžine vsaj 10 cm, - pakiranje - par: dva kosa, leva in desna rokavica, - osnovna embalaža mora omogočati varno in enostavno izvlečenje izdelkov, - Standardi EN455-1,2,3,4; Test EN ISO 21171:2006, ASTM F1671/F1671M-13 ali ISO 16604:2004; CE 0086, - Velikost: 6,5, 7, 7,5, 8, 8.5, 9 |

Sklop št. 12 ROKAVICE DVOPLASTNA SESTAVA

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | ROKAVICE DVOPLASTNE | - kot npr. SHIELDskin Orange Nitrile 260 »ali enakovredno« - rokavice, zaščitne, - dvoplastna sestava - zunanja obarvana plast iz mešanice neoprena in nitrila, notranja bela plast iz nitrila, - brez pudra, - hrapave konice prstov, - enojna debelina sredinec (+-0,03 mm): 0,17 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm, - dolžina 260 mm, - Medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745, razred I, in OVO v skladu z uredbo EC 2016/425, kategorija III, - Standardi: SIST EN ISO21420:2020, EN421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018 -Type B (J, K, P&T), ISO374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018, AQL 0.25 (EN 455-1:2000 in EN 374-2:2019, ISO 2859-1:1999), test nepropustnosti na viruse ISO 16604:2004 B in ISO 374-5:2016. Sila pri pretrganju pred staranjem 10 N, po staranju 8 N. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na elektrostatičnost EN 1149-1/2/3&5. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485, - Pakiranje po 90 kos/sc., - Velikosti: S, M, L. |
| 4-6 |  | - kot npr. SHIELDskin Orange Nitrile 300 »ali enakovredno« - rokavice, zaščitne, - dvoplastna sestava - zunanja obarvana plast iz mešanice neoprena in nitrila, notranja bela plast iz nitrila; - brez pudra, - hrapave konice prstov, - enojna debelina sredinec (+-0,03 mm): 0,17 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm, - dolžina 300 mm, - Medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745, razred I, in OVO v skladu z uredbo EC 2016/425, kategorija III - Standardi: SIST EN ISO21420:2020, EN421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018 -Type B (J, K, P&T), EN374-2:2014, ISO 374-4:2013, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018, AQL 0.25 (EN 455-1:2000 in EN 374-2:2019, ISO 2859-1:1999), test nepropustnosti na viruse ISO 16604:2004 B in ISO 374-5:2016. Sila pri pretrganju pred staranjem 10 N, po staranju 8 N. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na elektrostatičnost EN 1149-1/2/3&5. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. - Pakiranje po 50 kos/sc. Velikosti: S, M, L. |

Sklop št. 13 ROKAVICE BOMBAŽNE BELE

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1-5 | ROKAVICE BOMBAŽNE BELE | Rokavice bele bombažne kot »Pavlin ali enakovredno« Ponujene rokavice morajo izpolnjevati naslednje tehnične zahteve: - triko - 100% bombaž - Velikost: 7, 8, 9, 10, 11 |

Sklop št. 14 ZAŠČITNI PLAŠČI

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLAŠČ ZAŠČITNI ZA OBISKOVALCE, RUMEN | - za enkratno uporabo, - nesterilen, netkan material gramatura najmanj 27 g/m2, rumen, rokavi z elastičnim patentom ali elastiko velikost: 115 x 137 cm ± 5 cm, - MDR Class I, - pakiranje po 10 kos/zav. |
| 2-5 | PLAŠČ OPERACIJSKI OJAČAN | - SMMS antistatičen material, ki zagotavlja vodoodbojnost, neprepustnost za mikroorganizme, zagotavljati morajo trdnost v suhem in mokrem stanju, ne smejo puščati delcev; - elastična manšeta, ojačani rokavi in prednji del plašča; - ne vsebuje latexa, - sterilizirani morajo biti v skladu z EN normami, pakirani posamezno z 2 brisačkama v primarnih zavojih, ki omogoča aseptično odpiranje; - vidna CE oznaka in identifikacijska številka priglasitvenega organa, - Velikost: M, L, XL, XXL |
| 6 | PLAŠČ OPERACIJSKI OJAČAN | - plašč operacijski kot npr. »Sentinex« ali enakovredno, - 150 cm, - znotraj, na prednjem delu in rokavih dodatno nepropustno ojačan, - ne pušča vlaken, - vodoodporen, - brez lateksa, - pakiranje po 40 kosov/pak. |
| 7 | PLAŠČ OPERACIJSKI OJAČAN | - plašč operacijski kot npt. »Sentinex« ali enakovredno, - 170 cm, - znotraj, na prednjem delu in rokavih dodatno nepropustno ojačan, - ne pušča vlaken, - vodoodporen, - brez lateksa, - pakiranje po 36 kosov/pak |

Sklop št. 15 PLAŠČI ZAŠČITNI, PRALNI

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | PLAŠČ ZAŠČITNI, PRALNI | - bele barve, - vrhnji sloj 100% poliester, - spodnji sloj: PU membrana, - patent: 100% bombaž, - trakovi za zavezovanje na hrbtni strani - zavezovanje notranje, trakovi za zavezovanje na boku – zavezovanje zunanje , - pranje na 95 st. C, - velikost M/L, XL/XXL. |

Sklop št. 16 ZAŠČITNI KOMBENIZONI  TYVEK®, TYCHEM® »ALI ENAKOVREDNO« ZA LABORATORIJ 3. VARNOSTNE STOPNJE

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 - 3 | ZAŠČITNI KOMBENIZONI TYVEK® »ALI ENAKOVREDNO« Z INTEG. OBUVALOM | - Tyvek 600 Plus, TYCHA5TWH16 »ali enakovredno« - material: polietilen visoke gostote, ki zagotavlja idealno ravnovesje zaščite, trajnosti in udobja - prepusten za zrak in vodno paro, vendar odbija tekočine in aerosole na vodni osnovi - zagotavlja pregrado pred drobnimi delci in vlakni (do 1 mikrona) - uporaba v laboratoriju tretje varnosten stopnje - Prešit, prelepljeni šivi s pregradnim trakom za zaščito in trdnost - z integriranim obuvalom,Tip 4-B / 5-B / 6-B - Standardi: EN 1149 -5, EN 1073-2, EN 14126, kat. III - Velikost L, XL, XXL - Pakiranje po 20 kosov/zavitek |
| 4 - 6 | ZAŠČITNI KOMBENIZONI TYCHEM® »ALI ENAKOVREDNO« | - Tychem® 2000 C, QC127YL »ali enakovredno« - Material: lahka in trpežna tkanina - e (<450 g na oblačilo), - polimerna pregradna prevleka, da nudi dobro zaščito pred prepustnostjo širokega spektra anorganskih kemikalij in bioloških nevarnosti (tudi pod pritiskom). - Kapuca; elastičen obraz, zapestja, pas in gležnji za optimalno prileganje - Zanki palcev preprečujejo, da bi se rokavi zavihali - Samolepilna manšeta z dvojno zadrgo in manšeta za brado za tesno tesnjenje maske za obraz - Prešit, prelepljeni šivi s pregradnim trakom za zaščito in trdnost - Svetlo rumena barva za visoko vidljivost - Antistatična obdelava (EN 1149-5) na notranji strani - CHA6: Z integriranimi nogavicami, ki jih je treba nositi v čevljih ali čevljih, in dodatnim manšeta do kolen - Barva: rumena - Teža: 83 g / m² - Certifikati: tip 3-B / 4-B / 5-B / 6-B, - Standardi: EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126;. III .; (EU) 2016/425 - Pakiranje: 25 na škatlo (brez nogavic) in 20 na škatlo (z nogavicami), pakirano v kompaktnem stanju. - Velikost: M, L, XL |

Sklop  št. 17  ZAŠČITNI PREDPASNIK

| Zap. št. | Artikel | Tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | ZAŠČITNI PREDPASNIK | - PVC tip KASTELIC, »ali enakovredno« - nepremočljivi predpasniki, - PVC folija debeline 0,11 mm, - rezani v pasu, - možnost pranja na 40st. C, - dolžina 110 cm in 120 cm |

2. OSTALE ZAHTEVE

Izvajalec se zavezuje naročniku dobavljati artikle, katerih rok uporabe ob dobavi ne bo krajši od 2/3 celotnega roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec.

Naročnik si v fazi ocenjevanja ponudb pridržuje pravico zahtevati dodatno dokumentacijo (npr. dodatne kataloge in prospekte, navodila za uporabo, dodatne opise artiklov, certifikate ipd.) ter vzorce, če je to potrebno za preverjanje ustreznosti artikla. Vsi ponudniki, ki bodo pozvani, bodo morali dokumentacijo in vzorce predložiti oz. dostaviti v največ treh dneh od prejema poziva (po elektronski pošti, po pošti ali osebno), drugače bo njegova ponudba spoznana za nedopustno in bo izključena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb. Vzorci morajo biti ustrezno označeni in pakirani v originalni embalaži.

Katalogi, prospekti, navodila in vzorci so sestavni del ponudbe ter tako stroškovno bremenijo ponudnika, ki jih mora naročniku posredovati brezplačno.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: