## 2.7. OMARA ZA ORG. MAT.
REKAPITULACIJA OMARA ZA ORGANSKI MATERIAL
2.2.7. |  |  | OMARA ZA ORGANSKI MATERIAL 2. ETAPA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
2. ETAPA
OMARICA ZA SHRANJEVANJE ORGANSKEGA MATERIALA
Opis:
Korpus omarice kovinski iz samonosilne dvostenske konstrukcije z vmesno
protipožarno izolacijo. Protipožarna izolacija v skladu z DIN 4102-A1.
Vrata omarice morajo biti zrakotesna. Nasajena so na jekleni okvir z notranje strani.
Dvotočkovni sistem zaklepanja omarice - zgoraj in spodaj.
V omarici so notranji predali. Omogočeno mora biti, da se lahko po potrebi vsaki
predal posamezno dvigne in odstrani.
Omarica je sestavljena iz dveh elementov.
Dimenzija spodnje omarice: 1000x610,5x1044 mm
Dimenzija zgornje omarice (omarice postavljene na spodnjo omarico):1000x610,5x950 mm
Dimenzija predala: 897x515x45 mm (šxgxv); 13 predalov v vsaki omarici
Podobno kot: JiWa custom made cabinet for organic mat.
Izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme je dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
SUHA ZBIRKA
2.2.7.1. | L. 12.06.01.O1 | 12.06.01. | Omarica za shranjevanje organskega materiala, | 5 |  |  | 0
sestvljena iz spodnjega in zgornjega elementa,
dim: ( 1000x610,5x1044) + (1000x610,5x950) mm
|  | 12.05.23. | MOKRA ZBIRKA
2.2.7.2. | L.12.05.23.O1 |  | Omarica za shranjevanje organskega materiala, | 1 |  |  | 0
sestvljena iz spodnjega in zgornjega elementa,
dim: ( 1000x610,5x1044) + (1000x610,5x950) mm
OMARICA ZA SHRANJEVANJE ORGANSKEGA MATERIALA
Opis:
Korpus omarice kovinski iz samonosilne dvostenske konstrukcije z vmesno
protipožarno izolacijo. Protipožarna izolacija v skladu z DIN 4102-A1.
Vrata omarice morajo biti zrakotesna. Nasajena so na jekleni okvir z notranje strani.
Dvotočkovni sistem zaklepanja omarice - zgoraj in spodaj.
V omarici so notranji predali. Omogočeno mora biti, da se lahko po potrebi vsaki
predal posamezno dvigne in odstrani.
Omarica je sestavljena iz dveh elementov.
Dimenzija spodnje omarice: 1000x610,5x1044 mm
Dimenzija zgornje omarice (omarice postavljene na spodnjo omarico):1000x610,5x950 mm
Dimenzija predala: 897x515x105 mm (šxgxv); 6 predalov v vsaki omarici
Podobno kot: JiWa custom made cabinet for organic mat.
|  | 12.05.23. | MOKRA ZBIRKA
2.2.7.3. | L.12.05.23.O2 |  | Omarica za shranjevanje organskega materiala, | 2 |  |  | 0
sestvljena iz spodnjega in zgornjega elementa,
dim: ( 1000x610,5x1044) + (1000x610,5x950) mm
OMARA ZA MUZEJSKO ZBIRKO
Opis:
Ognjevarna omara za shranjevanje muzejske zbirke,
dim: 1200x500x1950 mm
- dvostenske izdelave, trismerni zaklepni mehanizem
- trismerni zaklepni mehanizem
- zaklepanje z varnostnim dvobradim ključem
- police 4, prestavljive po višini
Standard: DIN 4102
Podobno kot TREVIS 120N
2.2.7.4. | L. 12.05.31.OM5 |  | Omara za muzejsko zbirko | 1 |  |  | 0
Ognjevarna varnostna omara
dim: 1200x500x1950 mm
- 4 police
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0