## UV
REKAPITULACIJA DEZINFEKCIJA
1.2.11 |  |  | UV DEZINFEKCIJA 1. ETAPA |  |  |  | 0
2.2.11 |  |  | UV DEZINFEKCIJA 2. ETAPA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
1. ETAPA
UV SVETILKA
Opis:
UV svetilka - pretočna, stenska izvedba, ki za ljudi, ki so v prostoru ne predstavlja
nobene nevarnosti.
- delovanje temelji na zaprtem krogu impulznega zrak
- vgrajen mehanski filter
- valovna dolžina 254 nm
- moč fluorescenčnih sijalk 2x9 W
- življenska doba fluorescenčnih sijalk najmanj 6000 h
- čiščenje zraka minimalno 96 %
- pretok m3/h: 56
Elekt.: 230V/50Hz; 42W
Primeren mora biti za velikost prostora od 12,00 do 20,00 m2.
V skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC
Razred medicinske opreme I
Podobno kot: KOVER SYNERGY
Za etapo 1, mora izvajalec delavniške risbe prilagoditi na obstoječe mikropriključke izvedene na objektu
V primeru, da mora prilagoditi obstoječe mikropriključke, zaradi montaže svoje opreme, mora stroške te prilagoditve
vključiti v ceno ponujene opreme. Izvajalec mora pred dobavo in montažo opreme narediti lastne izmere na objektu.
Načrti mikropriključkov bodo izvajalcu izročeni najkasneje ob uvedbi v delo.
Za drugo etapo je izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v splošnih pogojih)
|  | 02.05.30. | BAKTERIOLOŠKI LABORATORIJ 2
1.2.11.1. | L. 02.05.30.UV01 |  | UV svetilka | 1 |  |  | 0
|  | 02.06.18. | LABORATORIJ ZA VZORCE Z NIZKO BIOMASO
1.2.11.2. | L. 02.06.18.UV01 |  | UV svetilka | 1 |  |  | 0
|  | 02.06.20. | LABORATORIJ ZA HTS KNJIŽNICE
1.2.11.3. | L. 02.06.20.UV01 |  | UV svetilka | 1 |  |  | 0
UV SVETILKA
Opis:
UV svetilka - pretočna, stenska izvedba, ki za ljudi, ki so v prostoru ne predstavlja
nobene nevarnosti.
- delovanje temelji na zaprtem krogu impulznega zrak
- vgrajen mehanski filter
- valovna dolžina 254 nm
- moč fluorescenčnih sijalk 2x15 W
- življenska doba fluorescenčnih sijalk najmanj 6000 h
- čiščenje zraka minimalno 99,99 %
- pretok m3/h: 100
Elekt.: 230V/50Hz; 50 W
Primeren mora biti za velikost prostora od 20,00 do 35,00 m2.
V skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC
Razred medicinske opreme I
Podobno kot: KOVER SYNERGY
|  | 02.05.29. | BAKTERIOLOŠKI LABORATORIJ 1
1.2.11.4. | L. 02.05.29.UV02 |  | UV svetilka | 2 |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0
2. ETAPA
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
UV SVETILKA
Opis:
UV svetilka - pretočna, stenska izvedba, ki za ljudi, ki so v prostoru ne predstavlja
nobene nevarnosti.
- delovanje temelji na zaprtem krogu impulznega zrak
- vgrajen mehanski filter
- valovna dolžina 254 nm
- moč fluorescenčnih sijalk 2x9 W
- življenska doba fluorescenčnih sijalk najmanj 6000 h
- čiščenje zraka minimalno 96 %
- pretok m3/h: 56
Elekt.: 230V/50Hz; 42W
Primeren mora biti za velikost prostora od 12,00 do 20,00 m2.
V skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC
Razred medicinske opreme I
Podobno kot: KOVER SYNERGY
Izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme je dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v splošnih pogojih)
|  | 12.05.01. | e- DNA LABORATORIJ
2.2.11.1. | L. 12.05.01.UV01 |  | UV svetilka | 1 |  |  | 0
|  | 12.05.02. | e - DNA PRIPRAVLJALNICA
2.2.11.2. | L. 12.05.02.UV01 |  | UV svetilka | 1 |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0